公立医院改革与高质量发展示范项目—海淀感染医学中心能力提升建设项目（第11包）更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-254106061022

原公告的采购项目名称：公立医院改革与高质量发展示范项目—海淀感染医学中心能力提升建设项目

首次公告日期：2025年11月10日

二、更正信息

更正事项：□采购公告√采购文件□采购结果

更正内容：

1、经采购人确认，本项目第11包第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：品目11-1无创血流动力学监测仪中“▲3.2.2 试验完成后机器可自动报告测试结果△SVI、△CI、△TFC等及Frank-Starling曲线；更正为：“▲3.2.2可报告心指数、每搏指数、胸腔积液水平及心功能曲线。”

2、招标文件其他内容不变。

更正日期： 2025年11月17日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市海淀医院

地    址：北京市海淀区中关村大街29号

联系方式：010-62583092

2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168260、010－81168697

3.项目联系方式

采购代理机构项目联系人：肖然、马建、吴萍、孙薇

电　话：010－81168260、010－81168697