# 朝阳区教育科学研究院附属学校（西校区）食堂设备采购项目

# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11010525210200024235-XM001

原公告的采购项目名称：朝阳区教育科学研究院附属学校（西校区）食堂设备采购项目

## 二、更正事项、内容

更正事项：采购文件

更正内容：

原磋商文件“第四章采购需求4、货物需求一览表”中：

| 设备名称 | 型号规格 | 需求参数 |
| --- | --- | --- |
| 双温水龙头 | 双孔双温 | - 1、座台式单孔单温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.5mm, 360 度可旋转 4、开孔尺寸 25mm,进水接口为标准G1/2 外螺纹 5、通体材质为低铅铜 6、#该产品部件“水嘴”应符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》标准。响应人应提供此项认证证书的扫描件，并提供该产品的检测报告扫描件，加盖响应人公章，检测报告须由通过 CMA或CNAS 认证的检测机构出具。 7、#该产品需符合中国环境管理认证体系标准，并取得证书，响应人应提供认证证书的扫描件并加盖响应人公章。 |
| 壁挂空调 | 1.5p | 1、电压/频率：220V/50Hz，制冷剂：R32 2、制冷功率：≥790W； 3、制热功率：≥1180W； 4、匹数：1.5匹 5、冷暖类型：冷暖 6、适用面积：16-20㎡ 7、能效等级：一级 |

现更正为：

现磋商文件“第四章采购需求4、货物需求一览表”中：

| 设备名称 | 型号规格 | 需求参数 |
| --- | --- | --- |
| 双温水龙头 | 双孔双温 | 1、座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.5mm, 360 度可旋转 4、开孔尺寸 25mm,进水接口为标准G1/2 外螺纹 5、通体材质为低铅铜 6、#该产品部件“水嘴”应符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》标准。响应人应提供此项认证证书的扫描件，并提供该产品的检测报告扫描件，加盖响应人公章，检测报告须由通过 CMA或CNAS 认证的检测机构出具。 7、#该产品需符合中国环境管理认证体系标准，并取得证书，响应人应提供认证证书的扫描件并加盖响应人公章。 |
| 壁挂空调 | 1.5p | 1、电压/频率：220V/50Hz，制冷剂：R32 2、制冷功率：≥790W； 3、制热功率：≥1180W； 4、匹数：1.5匹 5、冷暖类型：冷暖 6、适用面积：16-20㎡ |

更正日期：2025年09月10日

## 三、其他补充事宜

其他内容不变。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市朝阳区教育服务保障中心

地    址：北京市朝阳区团结湖北二条5号楼

联系方式：陶京 010-64601953

2.采购代理机构信息

名    称：华诚博远工程咨询有限公司

地    址：北京市大兴区枣园路19号1幢503室

联系方式：何江敏、李晓娟、周满堂 010-69248172

3.项目联系方式

项目联系人：何江敏、李晓娟、周满堂

电　    话：010-69248172

华诚博远工程咨询有限公司

日期：2025年09月10日