


第三包所需货物及数量
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	序号
	产品名称
	数量

	1
	货物1课桌椅
	1335
	套
	货物4化学实验室1（吊装）共两间，每间数量如下
	货物5生物实验室（吊装）共1间

	2
	货物2显微镜
	1
	台
	1
	实验凳
	48
	个
	实验凳
	44
	个

	货物3物理实验室（吊装）共两间，每间数量如下
	2
	演示台
	1
	个
	演示台
	1
	个

	1
	实验凳
	48
	个
	3
	实验桌
	48
	位
	实验桌
	44
	位

	2
	演示台
	1
	个
	4
	洗眼器
	1
	个
	洗眼器
	1
	个

	3
	实验桌
	48
	位
	5
	紧急喷淋器
	1
	个
	设备控制终端
	1
	套

	4
	地面恢复（讲台）
	1
	项
	6
	地面恢复（讲台）
	1
	项
	地面恢复（讲台）
	1
	项

	5
	吊顶恢复(部分)
	1
	项
	7
	吊顶恢复(部分)
	1
	项
	吊顶恢复(部分)
	1
	项

	6
	水电改造
	1
	项
	8
	水电改造
	1
	项
	水电改造
	1
	项

	7
	灯光改造
	1
	项
	9
	灯光改造
	1
	项
	灯光改造
	1
	项

	8
	设备控制终端
	1
	个
	10
	设备控制终端
	1
	套
	智能吊装综合控制系统
	1
	套

	9
	智能吊装综合控制系统
	1
	个
	11
	智能吊装综合控制系统
	1
	套
	智能吊装综合监测系统
	1
	套

	10
	智能吊装综合监测系统
	1
	个
	12
	智能吊装综合监测系统
	1
	套
	集成箱体模块
	11
	套

	11
	集成箱体模块
	12
	套
	13
	集成箱体模块
	12
	套
	照明系统模块
	11
	套

	12
	照明系统模块
	12
	套
	14
	照明系统模块
	12
	套
	电源控制系统模块
	11
	套

	13
	电源控制系统模块
	12
	组
	15
	电源控制系统模块
	12
	套
	给排水系统模块
	11
	套

	14
	状态监测系统模块
	12
	套
	16
	给排水系统模块
	12
	套
	状态监测系统模块
	11
	套

	15
	设备辅件
	1
	套
	17
	吊装配套通风系统模块
	12
	套
	化验水槽（配出水装置）
	1
	个

	16
	水槽
	1
	个
	18
	状态监测系统模块
	12
	套
	多功能水槽台
	11
	个

	17
	水嘴
	1
	个
	19
	化验水槽
（配出水装置）
	1
	个
	系统安装辅件
	1
	套

	18
	安装调试
	1
	次
	
	
	
	
	安装调试
	1
	次

	
	
	
	
	20
	多功能水槽台
	12
	个
	
	
	

	
	
	
	
	21
	万向吸风罩
	1
	个
	
	
	

	
	
	
	
	22
	设备辅件
	1
	套
	
	
	

	
	
	
	
	23
	风机
	1
	个
	
	
	

	
	
	
	
	24
	变频控制器
	1
	个
	
	
	

	
	
	
	
	25
	室内风管及配件
	1
	套
	
	
	

	
	
	
	
	26
	室外风管及配件
	1
	套
	
	
	

	
	
	
	
	27
	安装调试
	1
	次
	
	
	







