第三包所需货物及数量

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物1课桌椅 | 1335 | 套 | 货物4化学实验室1（吊装）共两间，每间数量如下 |  |  |  | 货物5生物实验室（吊装）共1间 |  |  |
| 2 | 货物2显微镜 | 1 | 台 | 1 | 实验凳 | 48 | 个 | 实验凳 | 44 | 个 |
| 货物3物理实验室（吊装）共两间，每间数量如下 |  |  |  | 2 | 演示台 | 1 | 个 | 演示台 | 1 | 个 |
| 1 | 实验凳 | 48 | 个 | 3 | 实验桌 | 48 | 位 | 实验桌 | 44 | 位 |
| 2 | 演示台 | 1 | 个 | 4 | 洗眼器 | 1 | 个 | 洗眼器 | 1 | 个 |
| 3 | 实验桌 | 48 | 位 | 5 | 紧急喷淋器 | 1 | 个 | 设备控制终端 | 1 | 套 |
| 4 | 地面恢复（讲台） | 1 | 项 | 6 | 地面恢复（讲台） | 1 | 项 | 地面恢复（讲台） | 1 | 项 |
| 5 | 吊顶恢复(部分) | 1 | 项 | 7 | 吊顶恢复(部分) | 1 | 项 | 吊顶恢复(部分) | 1 | 项 |
| 6 | 水电改造 | 1 | 项 | 8 | 水电改造 | 1 | 项 | 水电改造 | 1 | 项 |
| 7 | 灯光改造 | 1 | 项 | 9 | 灯光改造 | 1 | 项 | 灯光改造 | 1 | 项 |
| 8 | 设备控制终端 | 1 | 个 | 10 | 设备控制终端 | 1 | 套 | 智能吊装综合控制系统 | 1 | 套 |
| 9 | 智能吊装综合控制系统 | 1 | 个 | 11 | 智能吊装综合控制系统 | 1 | 套 | 智能吊装综合监测系统 | 1 | 套 |
| 10 | 智能吊装综合监测系统 | 1 | 个 | 12 | 智能吊装综合监测系统 | 1 | 套 | 集成箱体模块 | 11 | 套 |
| 11 | 集成箱体模块 | 12 | 套 | 13 | 集成箱体模块 | 12 | 套 | 照明系统模块 | 11 | 套 |
| 12 | 照明系统模块 | 12 | 套 | 14 | 照明系统模块 | 12 | 套 | 电源控制系统模块 | 11 | 套 |
| 13 | 电源控制系统模块 | 12 | 组 | 15 | 电源控制系统模块 | 12 | 套 | 给排水系统模块 | 11 | 套 |
| 14 | 状态监测系统模块 | 12 | 套 | 16 | 给排水系统模块 | 12 | 套 | 状态监测系统模块 | 11 | 套 |
| 15 | 设备辅件 | 1 | 套 | 17 | 吊装配套通风系统模块 | 12 | 套 | 化验水槽（配出水装置） | 1 | 个 |
| 16 | 水槽 | 1 | 个 | 18 | 状态监测系统模块 | 12 | 套 | 多功能水槽台 | 11 | 个 |
| 17 | 水嘴 | 1 | 个 | 19 | 化验水槽 （配出水装置） | 1 | 个 | 系统安装辅件 | 1 | 套 |
| 18 | 安装调试 | 1 | 次 |  |  |  |  | 安装调试 | 1 | 次 |
|  |  |  |  | 20 | 多功能水槽台 | 12 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 万向吸风罩 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 设备辅件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 风机 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 变频控制器 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 室内风管及配件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 室外风管及配件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | 安装调试 | 1 | 次 |  |  |  |