更正公告

一、项目基本情况

公告的采购项目编号：11011526210200035804-XM001

公告的采购项目名称：一般因素法-2026年新开园项目-购置-黄村二幼XQ其他办公设备采购项目

二、更正信息

更正事项：采购文件

1.原第一包至第七包文件内容：

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年11月18日09点30分（北京时间）。

现变更为：

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年11月19日09点30分（北京时间）。

2.原第六包（遮阳天幕购置）文件内容：

第五章   采购需求

三、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 遮阳天幕 |  |  |  |  |
| 5 | 遮阳网：钢立柱 | 热镀锌DN200钢管，壁厚5mm，地面以上高≥3.5米，地下埋≥1米，执行GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》 | 套 | 21 |
| 6 | 遮阳网：钢梁 | 热镀锌60*120mm方钢管，壁厚5mm，地面以上高≥3.5米，地下埋≥1米，执行GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》 | 米 | 90 |
| 7 | 遮阳网：基础 | C25混凝土：尺寸800*800*1000mm,埋入地面以下，拆除原有地面及挖除土方 | 处 | 21 |
| 8 | 遮阳网：拆除及恢复地胶 | 拆除设置基础部位的原塑胶地面，待基础及上部结构施工完成后再采用同等地胶恢复 | 处 | 21 |

现变更为：

第五章   采购需求

三、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 遮阳天幕 |  |  |  |  |
| 5 | #遮阳网：钢立柱 | 热镀锌DN200钢管，壁厚5mm，地面以上高≥3.2米，地下埋≥1米，执行GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》 | 套 | 11 |
| 6 | #遮阳网：钢梁 | 热镀锌100*200mm方钢管，壁厚4.5mm，执行GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》 | 米 | 45 |
| 7 | #遮阳网：基础 | C25混凝土：尺寸800*800*1000mm,埋入地面以下，拆除原有地面及挖除土方 | 处 | 11 |
| 8 | 遮阳网：拆除及恢复地胶 | 拆除设置基础部位的原塑胶地面，待基础及上部结构施工完成后再采用同等地胶恢复 | 处 | 11 |

其他内容不变

更正日期：2026.11.03