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[bookmark: _Toc202452995][bookmark: _Toc18596][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]第一章  投标邀请
一、项目基本情况
1.项目编号：11011626210200017778-XM001
2.项目名称：夜景照明运营维保（2024-2027）市政公用设施管理服务采购项目
[bookmark: OLE_LINK2]3.项目预算金额：576.11万元、项目最高限价（如有）：576.11万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	景观照明设备设施运维项目
	576.11
	1
	雁栖湖示范区及周边3.7万套景观设施的管理和维护工作，采购需求详见招标文件。


5.服务期限：自合同签订生效之日起17个月。
6.本项目是否接受联合体：□是  ■否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向 ■中小 □小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /   。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： 无 。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]（1）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用报告中，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录，未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
（2）投标人须具有城市及道路照明工程专业承包二级（含）以上资质；
（3）投标人须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
[bookmark: _GoBack]（4）投标人拟派项目经理须具备机电工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动。
三、获取采购文件
1.时间： 2026 年 7 月 28 日至 2026 年 8 月 3 日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年8月12日09点30分（北京时间）。
地点：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密或供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627]1.本项目需要落实的政府采购政策：
节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、支持乡村产业振兴等，政府采购政策具体落实情况详见招标文件。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7 电子开标
供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会
地址：北京市怀柔区雁栖湖西路9号
联系人：      电话：010-69698896
2.采购代理机构信息
名称： 北京北咨招标有限公司
地址：北京市通州区云杉路2号院11号楼2层201室
联系方式：李燃、贾旭、张燕 18618198186、18611407118、13810220182
3.项目联系方式
项目联系人：李燃、贾旭、张燕
[bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc681][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc353873938]电      话： 18618198186、18611407118、13810220182


[bookmark: _Toc6147][bookmark: _Toc202452996]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc164229214]投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目    包不适用。
□本项目    包为单一产品采购项目。
□本项目    包为非单一产品采购项目，核心产品为：    。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：___年___月___日___点___分
考察地点：___________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：___年___月___日___点___分
召开地点：  /  。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：      ；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：      ；
（4）未中标人样品退还：      ；
（5）中标人样品保管、封存及退还：      ；
（6）其他要求（如有）：      。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	景观照明设备设施运维项目
	其他未列明行业




	11.2
	投标报价
	报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：___________。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：
1包：¥  20000  元（大写：  贰万  元整）
投标保证金收受人信息：
投标保证金收受人信息：投标保证金可采用下列形式之一：
（1）支票（支票抬头：北京北咨招标有限公司）；
（2）汇款（1.凡以汇款形式提交投标保证金的，投标人须在汇款当日将汇款凭证扫描件发送至65552886@qq.com并确保款项按招标文件要求时间到账；
2.投标阶段投标保证金汇款凭证上用途栏应注明本项目招标编号；
注：邮件标题须以“夜景照明运营维保（2024-2027）市政公用设施管理服务采购项目 保证金”命名，邮件内容里需注明汇款经办人姓名、电话、投标单位账户信息。
账户名称：北京北咨招标有限公司
开户银行：北京银行西单支行
账  号：20000043272000033646532
（3）投标担保函原件。
投标保证金缴纳凭证在投标截止之前需上传到北京市政府采购电子交易平台。

	12.8.2
	
	投标保证金不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：详见12.8 。

	13.1
	投标有效期
	自投标文件提交截止之日起算90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：   30  分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分优劣顺序推荐。

	25.5
	分包
	本项目是否允许分包：
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：      ；
（2）允许分包的金额或者比例：      ；
（3）其他要求：      。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：纸质书面形式递交。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京北咨招标有限公司；
联系电话：13810220182；
通讯地址：北京市朝阳区华腾世纪总部公园F座11层1106室

	25
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：参照国家计委印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的规定。
缴纳时间：中标通知书签发后一次性支付招标代理服务费。

	其他补充事宜
	招标控制价
	本项目招标控制价为：5761100元。
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[bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc305158860]一  说明
[bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861]1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人(也称“供应商”、“申请人”)：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
[bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc150774725]2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
[bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc305158790]3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库[2022]19号)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011]300号)《金融业企业划型标准规定》([2015]309号)等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审方法和评审标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
5.4正版软件
5.4.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联(2006]1号)《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发[2010]47号)《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预[2010]536号)。
5.5 网络安全专用产品
5.5.1根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年第1号)，所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.6.1为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评审方法和评审标准》。
5.7 采购需求标准
5.7.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。 
5.7.2其他政府采购需求标准
为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设,财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6  投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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7.1 招标文件包括以下部分：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  资格审核
第四章  评标程序、评标办法和评标标准
第五章  采购需求
第六章  拟签订的合同文本
第七章  投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
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9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
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10  投标文件构成
[bookmark: _Ref467052588]10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
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11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 投标保证金
[bookmark: _Ref467306302]12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8  有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13  投标有效期
13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
[bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc127151533]14  投标文件的签署、盖章
[bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc195842899]14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
四  投标文件的提交
[bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc164351629]15  投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
[bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc305158804]16  投标截止时间
16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
[bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc226309781]17  投标文件的修改与撤回
17.1投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章作为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc305158880]五  开标、资格审查及评标
18  开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的 需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未 在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关 工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19  资格审查
19.1 见第三章《资格审查》
20  评标委员会
[bookmark: _Toc520356166]20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
[bookmark: _Toc520356169]20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21  评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
[bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151190172]六  确定中标
[bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc226337243]22   确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
[bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090]23  中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24  废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
[bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Ref467306377]25   签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标 人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项 和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选 人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的 事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目 的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键 性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的， 应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件 且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负 责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26  询问与质疑
26.1 询问
26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2  质疑
26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27  代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
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[bookmark: _Toc202452997][bookmark: _Toc487900382]第三章  资格审查
一、资格审查程序
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2  《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3  投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4  资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
二、资格审查要求
	序号
	检查因素
	检查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子执照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子执照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求（本项目不适用）
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2  的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。
3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	/

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
（本项目不适用）
	如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	/

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子执照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	如需提交投标保证金，提供投标保证金回执。若无要求则无需提供。

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。注:如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	






[bookmark: _Toc202452998]第四章  评标程序、评标方法和评标标准
一、评标方法
1  投标文件的符合性审查
1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	12
	进口产品（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	13
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。

	14
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	15
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	16
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


2  投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2异常低价处理
2.2.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Hlk190337965]2.2.4上述投标报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：       /      
■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。
2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致 的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3  投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：   /   
3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /   。
4  确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：   /   
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。
5  报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。
[bookmark: _Toc9082]二、评标标准
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	评分内容
	分值
	评分标准

	1
	报价
	10
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（10%）×100
备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价金额为评标基准价。
报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约的，不能按评审委员会要求时间提交相关证明材料证明其报价合理性的视为无效投标。

	2
	商务部分（35分）
	业绩
	20分
	提供2021年1月1日至今承接过的类似项目业绩的1个得5分，本项最高20分。
注：投标人需要提供合同或协议（含首页、主要内容页、签字盖章页）复印件作为证明材料，未提供证明材料或材料不齐全的，投标人提供的业绩将不予认可（以签订合同时间为准）。

	
	
	人员安排
	15分
	1.技术负责人具有电气专业高级及以上职称的得2分，具有电气专业中级职称的得1分，最多得2分。
2.电工团队：（12分）
A.具有相关政府部门颁发的电工证的1人得分，最多得6分； 
B.以上电工具有相关政府部门颁发的高处作业证（准操项目：高处安装或维护或拆除作业）的1人得1分，最多得6分。
3.安全员具有安全考核C类证书的1人得1分，最多得1分；
注：以上人员不得兼任，提供人员的身份证、截止投标前在投标单位的连续三个月社保缴费证明及相应资格证书的复制件加盖公章，相关证书须在有效期内，否则不得分。

	3
	技术部分（55分）
	项目需求分析
	10分
	投标供应商应对本项目做需求分析，对项目现状、难点、要点进行阐述：
1.对本项目特点和需求把握明确，目标定位准确，项目现状、难点、要点理解透彻，需求分析到位，得10分；
2.对本项目特点需求把握基本明确，目标定位基本准确，项目难点、要点理解有偏差，需求分析较到位，得5分；
3.对项目特点需求把握不准确，或无相关描述得3分。
未提供不得分。

	
	
	设施维护服务的实施方案
	15分
	1.结合项目设施实际情况，投标供应商根据自身情况、养护组织及作业安排等，制定维护实施方案，方案规范、内容完整、可操作性高，得15分；
2.结合项目设施实际情况，投标供应商根据自身情况、养护组织及作业安排等，制定维护实施方案，方案较规范、内容较完整、可操作性一般，得10分；
3.结合项目设施实际情况，投标供应商根据自身情况、养护组织及作业安排等，制定维护实施方案，方案不规范、内容不完整、无操作性，得5分。
未提供不得分。

	
	
	现场亮灯效果控制方案
	5分
	1.投标供应商在本项目需求分析的基础上，结合项目亮灯效果控制的实际情况，制定项目亮灯效果控制方案，方案规范、内容完整、可操作性高，得5分；
2.投标供应商在本项目需求分析的基础上，结合项目亮灯效果控制的实际情况，制定项目亮灯效果控制方案，方案较规范、内容较完整、可操作性一般，得3分；
3.投标供应商在本项目需求分析的基础上，结合项目亮灯效果控制的实际情况，制定项目亮灯效果控制方案，方案不规范、内容不完整、无操作性，得1分。
未提供不得分。

	
	
	设施维护质量的保证措施及承诺
	5分
	1.根据投标供应商制定保障质量的相关措施和承诺，包括但不限于质量管理措施、质量保证措施等，措施合理、可行性高，得5分；
2.根据投标供应商制定保障质量的相关措施和承诺，包括但不限于质量管理措施、质量保证措施等，基本合理，有一定的可行性，得3分；
3.根据投标供应商制定保障质量的相关措施和承诺，包括但不限于质量管理措施、质量保证措施等，不完善、通用，无针对性，得1分。
未提供不得分。

	
	
	设施养护应急预案
	5分
	1.根据投标供应商制定方案的规范程度、内容完整程度和可操作性程度，包括但不限于防火、防汛等自然灾害性天气应急预案措施，方案规范、内容完整、可操作性高，得5分；
2.根据投标供应商制定方案的规范程度、内容完整程度和可操作性程度，包括但不限于防火、防汛等自然灾害性天气应急预案措施，方案较规范、内容较完整、可操作性一般，得3分；
3.根据投标供应商制定方案的规范程度、内容完整程度和可操作性程度，包括但不限于防火、防汛等自然灾害性天气应急预案措施，方案不规范、内容不完整、无操作性，得1分。
未提供不得分。

	
	
	安全管理措施
	5分
	1.根据投标供应商提供的安全管理保障措施可操作性、合理性、完整性等进行比较打分，包括但不限于落实安全管理目标、安全保障措施等内容，措施合理、可行性高，得5分；
2.根据投标供应商提供的安全管理保障措施可操作性、合理性、完整性等进行比较打分，包括但不限于落实安全管理目标、安全保障措施等内容，基本合理，有一定的可行性，得3分；
3.根据投标供应商提供的安全管理保障措施可操作性、合理性、完整性等进行比较打分，包括但不限于落实安全管理目标、安全保障措施等内容，不完善、通用，无针对性，得1分。
未提供不得分。

	
	
	文明施工方面的措施
	5分
	1.根据投标供应商提供的文明施工保障措施可操作性、合理性、完整性等，措施合理、可行性高，得5分；
2.根据投标供应商提供的文明施工保障措施可操作性、合理性、完整性等，基本合理，有一定的可行性，得3分；
3.根据投标供应商提供的文明施工保障措施可操作性、合理性、完整性等，不完善、通用，无针对性，得1分。
未提供不得分。

	
	
	设施防偷盗措施
	5分
	1.投标供应商提供的防偷盗技术措施和管理措施的合理性等，措施合理、可行性高，得5分；
2.投标供应商提供的防偷盗技术措施和管理措施的合理性等，基本合理，有一定的可行性，得3分；
3.投标供应商提供的防偷盗技术措施和管理措施的合理性等，不完善、通用，无针对性，得1分。
未提供不得分。
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保障雁栖湖示范区及周边景观照明设施运营维护项目设施稳定运行，营造靓丽的夜景景观。
[image: 34e3847b6048792d35e6c56dc2eda10]
本项目共涉及约7个区域山体、2座桥梁、1处隧道口、5栋建筑、1条道路、2条湖岸线，最终以实际移交情况为准。
二、服务内容
1、夜景照明运营维保项目
1.1日常巡查：由各自负责区域维护人员，按照线路及系统设备日常检查记录规定的内容和频次按时进行检查，并做好相应的检查记录；
1.2日常维护：由各自负责区域维护人员，根据线路及系统设备检测记录的内容逐项检查，发现问题及时处理，并做好相应的处理记录和检查记录； 
1.3专项检查和维护：本项目易受到自然灾害（暴雪、雷雨、冰雹、洪水、山火、滑坡、塌方等）、生物灾害（鼠灾、荆棘等）、人为情况（恶意破坏、新建工程或修复等）等影响，结合不同运维特点，进行专项排查、检查等，发现问题及时处理，并做好相应的处理记录和检查记录； 
1.4特殊巡视：由甲方安排的法定节假日及政治活动期间的特殊巡视或看护，确保缺陷随时发现、随时处理。
1.5因设备自然老化、自然灾害等因素造成灯具、驱动电源、控制器等主材损坏，其维修、更换所产生的费用，按实际发生金额据实结算；该部分费用不纳入本次夜景照明运维项目维护预算范畴。
1.6森林防火：定期检测更新消防灭火器材，严防森林火灾发生。
三、服务要求及执行标准
1、景观照明设备设施运维项目
项目运维质量要求统计表
	序号
	运行维护项
	质量要求

	1
	日常检查、维护保养
	主要由各自负责区域维护人员通过标准表格的要求并结合听、闻、视、摸等方式对线路及系统设备进行巡检，利用仪器仪表对主要部位进行检测，保证设施的完好，无缺损、无失窃，发现问题及时通报；

	2
	专项检查（自然灾害、生物灾害等）
	结合季节、区域定位等影响因素，按照不同事项的运维特点制定运维计划及巡查线路，对相关设备设施进行逐项检查，对发现的问题和线路及系统设备隐患，由专业技术人员对线路及系统设备的局部或全面修理，或更换零部件，发现问题及时处理，并做好相应的处理记录和检查记录；  

	3
	重大节日、活动检查
	重大节日和重大活动亮灯期间应有专人值班、巡视，保障设施安全运行，重点项目应派专人全程值守；

	4
	临时维修和抢修
	景观照明设施发生故障时应及时维修，发生突发事件时，维护单位应立即到达事故现场作应急处理。


项目运行维护要求统计表
	序号
	运行维护项
	质量要求
	检查内容
	维护要求

	1
	变配电和控制设施
	1.各类设备运行正常，供电可靠；
2.各类设备安全防护到位，接地可靠，接地电阻符合要求；
3.远程控制端保持正常工作；
4.具体维护内容和要求应符合右侧相关规定：
	箱体、箱门、门锁
	门锁、涂层、防水防尘等应完好、可靠，系统图完整、准确，警示标识清晰，箱体内无杂物，部件及布线应整齐、牢固可靠

	
	
	
	仪表、信号灯
	应齐全完好，指示正常、显示准确

	
	
	
	开关、断路器、接触器
	导线压接应牢固，动作应可靠准确

	
	
	
	
	整定值应符合设计给定值

	
	
	
	剩余电流动作保护器
	利用试验按钮检查其动作应灵活可靠

	
	
	
	器件，接线端子
	器件回路标识应正确、清晰，接线端子无锈损

	2
	线路设施
	1.线路畅通，供电可靠；
2.接线井内线路排列整齐，无杂物和积水；
3.具体维护内容和要求应符合右侧相关规定：
	电缆沟、井的配置
	应齐全、牢固、可靠

	
	
	
	电缆管（含钢管或线槽）
	应无锈蚀、移位、破损，其固定应牢固可靠

	
	
	
	电缆穿墙管
	封堵应密封、完好，钢管应防腐良好

	
	
	
	电缆支架
	应完整、牢固、可靠、无锈蚀，接地良好

	
	
	
	电线、电缆
	应完整、无损伤和动物啃咬痕迹

	
	
	
	可弯曲金属软管、接线盒
	无锈蚀，连接密封及覆盖层应无破损松动，密封性良好

	
	
	
	线路绝缘
	绝缘电阻不应小于0.5MΩ

	
	
	
	电缆标志牌
	首末端标志牌，字迹清晰，无锈蚀，不脱落

	3
	照明设施
	1.景观照明设施运行时，亮灯率应达到98%，设施完好率应达到95%；
2.照明装置光损耗系数应不低于0.65；
3.具体维护内容和要求应符合右侧相关规定：
	各部件（含光源、电器）
	应无松动、破损、污染、脱落，无噪音、无漏电

	
	
	
	固定支架
	无锈蚀、移位、变形，牢固可靠

	
	
	
	引线、软管、接地保护线
	无松动、锈蚀、破损，牢固可靠

	
	
	
	反射器及灯具（箱、饰）内部
	应完好、清洁，无积水、污物、锈蚀、破损

	
	
	
	出光口与外观
	出光口应清洁无污染和破损，外观整齐美观

	
	
	
	位置（投光灯具的）
	其投射方向、角度应正确并在原标志位置

	4
	防雷与接地
	防雷与接地维护内容及要求应符合右侧相关规定：
	灯具（箱、饰）、箱盘、构架金属外壳、接地连接部
	应有防松装置，无松动、脱落、损伤、断裂及腐蚀

	
	
	
	接地引线
	表面涂层应完好无脱落

	
	
	
	接地体
	周边不应有腐蚀性物质

	
	
	
	接地电阻
	测量值应符合规定值


2.执行标准：现行的国家及地方相关法律法规及标准。
三、服务期限
自合同签订生效之日起17个月。
四、监督管理办法
1、对夜景照明维保的监督与考核由示范区管委会统筹安排部署，市政管理科具体落实。
2、维保单位需向示范区管委会上报人员配备情况，包括身份信息、特殊工种证等。如有人员变动，需提前上报示范区管委会。
3、市政管理科进行每月进行不定期周考核，周考核满分为100分，采用倒扣方式，月考核成绩为当月周考核平均分，具体考核标准见《夜景照明工程运营维护周考核表》（附件一）。
4、日常维保工作中实际发生的网络专线使用费、税金、车辆使用费用、房租和办公费等维保单位需向示范区管委会提供相关票据，无法提供票据的扣除该项费用。
5、市政管理科进行不定期安全检查及抽查。
6、月考核在90分以上（含90分），全额支付当月运维费；85-90分（含85分），支付当月运营维护费的95%；80-85分（含80分），支付当月运营维护费的90%，连续两个月考核低于80分或者年度考核综合评分低于80分的，终止合同，终止运营维护服务费的划拨。
7、维保职责
7.1维保单位要按照国家及怀柔区委、区政府各项规范要求，严格遵守安全规章制度。
7.2维保单位根据《夜景照明工程运营维护管理方案》做好日常各项维保工作。
7.3维保单位在每周五排出下周的周运营维护管理计划，并上报示范区管委会市政处。


附件：
夜景照明工程运营维护周考核表
	考核项
	考核标准
	评分标准
	扣分
	备注

	（一）亮灯率
	1.1亮灯率达到98%。
	日常检查发现一次有不正常亮灯情况（不论个数）扣5分。
	
	

	(二)照明设施及其附属设备完好率
	2.1照明设施及其附属设备管理规范。
2.2照明设施及其附属设备完好率95%。主要包括灯具完好率、线路完好率、配电箱完好率、照明设施清洁率等。
2.3灯具、变压器、检查井、控制箱等设置规范，保持清洁，无乱贴乱画、歪斜、锈蚀、油漆脱落等现象；每季度对亮化灯具、控制箱接地等情况进行测试，每年应对考核范围内有专变箱的配电设施申请供电局进行安全检测，测试完成后应及时向考核主管部门上报测试报告，并立即对测试不合格的进行整改。
	凡发现照明线路、配电箱等照明设施倾倒、歪斜、锈蚀、残缺、损坏、未按规定进行测试、以及有严重不安全隐患和污渍的，发现一处一次扣5分。
	
	

	(三)开关时限
	3.1按规定完成日常开关灯
3.2按要求完成甲方通知的临时开关灯及其他任务
	凡查实发现未按规定时间进行调整或设置亮化灯具开闭时间的，发现1次扣1分，累计发现5次以上，额外在月考核成绩扣2分。
	
	

	（四）事故处理率
	4.1自接到通知之时起，有可能危及人身安全或扩大设备损失的故障，在4小时内到现场并向主管部门报告；线路短路、断线、设备零部件损坏等一般性故障在24小时内修复；线路、设备被盗或其他原因造成亮化灯具不亮 24小时内无法修复的，应及时向主管部门报告，并在主管部门规定的时间内修复。线路、设备被盗应同时向公安部门报案。
	对有可能危及人身安全或扩大设备损失的重大事件，未在规定时间内到达现场并报告主管部门的，发现一起一次扣5分；对一般性故障，未在规定时间内修复的，发现一起1次扣2 分，以此类推；因相关原因导致无法在规定时间内完成修复工作，但并未及时向主管部门报告的，发现1次扣3分。
	
	

	
	4.2若维护期间出现线路损坏，维护单位需要对线路进行更换的情况，必须由考核主管部门派代表现场确认，若需报供电部门的必须办理相关手续，才允许更换。
	对线路更换未办理相关手续而擅自更换的，每发现1次扣5分。
	
	

	
	4.3做好安全生产措施。维修人员出车、上路维修灯具和线路均需做好安全防护措施，设置符合规范长度的安全标志筒、安全指示灯、人员穿着反光衣等安全措施。
4.4检查投标时承诺投入的设备、日常维护中设备按要求做好标识。
4.5公司生产、安全的相关管理制度。
	发现一次违规情况扣3分。
	
	

	（五）人员及车辆的配置情况

	5.1每月第一周上报当月出勤计划，根据出勤计划进行考核，特殊情况需提前告知管委会。
	凡查实发现，缺少一台车辆的一次扣2分，缺少人员投入的，少一人扣1分，未按时上报出勤计划的，每延期一周扣10分。
	
	

	总分
	

	需整改内容
	

	检查单位/人
	

	被检查单位/人
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根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，甲、乙双方就乙方为甲方提供服务事宜签订本合同，具体内容如下。

1.  服务内容
1.1 服务名称：夜景照明运营维保项目
1.2 数量：本项目共涉及雁栖湖示范区及周边：7 个区域山体、2 座桥梁、1 处隧道口、5 栋建筑、1 条道路、2 条湖岸线，共计约3.7万套景观设备。

服务内容包括：夜景照明运营维保项目
（1）日常巡查：由各自负责区域维护人员，按照线路及系统设备日常检查记录规定的内容和频次按时进行检查，并做好相应的检查记录； 
（2）日常维护：由各自负责区域维护人员，根据线路及系统设备检测记录的内容逐项 
检查，发现问题及时处理，并做好相应的处理记录和检查记录； 
(3)专项检查和维护：本项目易受到自然灾害（暴雪、雷雨、冰雹、洪水、山火、滑 
坡、塌方等）、生物灾害（鼠灾、荆棘等）、人为情况（恶意破坏、新建工程或 
修复等）等影响，结合不同运维特点，进行专项排查、检查等，发现问题及时 
处理，并做好相应的处理记录和检查记录； 
(4) 特殊巡视：由甲方安排的法定节假日及政治活动期间的特殊巡视或看护，确保缺陷随时发现、随时处理。
(5)森林防火：定期检测更新消防灭火器材，严防森林火灾发生


1.3 服务要求：乙方须遵守《北京市市容环境卫生条例》、《北京市夜景照明管理办法》、《城市夜景照明技术规范系列标准》（DB11/T388.1～8）等有关规定的要求。
2.  合同金额
本合同金额为（大写）人民币          元整（￥        元）。双方均认可本合同金额包括了完成本合同的服务内容。对于因设备自然老化、自然灾害等因素造成灯具、驱动电源、控制器等主材损坏，其维修、更换所产生的费用据实结算，该部分费用未纳入本合同夜景照明运维项目维护金额范畴。

3.  合同款项支付
3.1 分三次支付。具体付款方式为: 合同签订生效后30日内，甲方向财政部门申请支付乙方合同总价的40%作为首付款￥    元（人民币大写：        元整）；在第二年6月30日前付合同总金额的30%；服务期满，甲方根据月度检查结果核减相应费用，同时乙方提供服务成果经甲方验收合格书面确认后，甲方向财政部门申请支付乙方扣款后的合同金额余下费用。
乙方向甲方提供合法有效的增值税发票。
上述实际支付时间以政府财政资金到账情况进行支付时间为准，甲方不因此承担逾期付款违约责任。
4.  提交服务成果时间和地点
4.1 提交服务成果时间：
4.2 提交服务成果地点：
4.3 乙方必须按投标文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。
5  质量要求
乙方服务质量应符合甲方的要求和国家、行业质量标准和规定，无国家、行业质量标准应达到通常标准和合同特定标准。符合检查管理办法。
6.  技术资料
6.1 甲方应向乙方提供提交服务成果所必需的有关数据、资料等。
6.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
6.3乙方在服务过程中形成的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权等）归甲方所有，未经甲方书面许可同意，乙方不得进行复制、使用等。
7.  验收
7.1 乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单提供维护资料，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。
7.2 乙方在指定地点提交服务成果后，乙方应组织验收，甲方验收合格完后作出书面确认书。验收时乙方必须在现场。
7.3 对复杂的服务，甲方可请国家认可的专业机构参与验收，并由其出具验收报告，相关费用由乙方承担。
8.  乙方服务要求
8.1严格落实责任制：建立领导安全责任制、主管部门领导责任制和岗位安全责任制。
8.2严格建立各项规章制度：建立安全检查、保养、检修和定期巡检制度。
8.3严格对重点设施进行维护：对项目安全系统、电器装置、电线线路、支撑固定装置等设施，进行定期检查，要以防漏电、防火、防风、防水为重中之重。
8.4严格值守制度：要求开灯期间乙方都必须有值守人员，明确值守岗位和值守电话，建立严格的报告制度。
8.5严格的应急措施：乙方有详细的应急方案，包括抢险系统、抢修人员、抢修设备与设施和应急措施。
8.6乙方应当严格按甲方要求和相关地方标准进行项目的维护（详见附件），制定具体工作方案并报甲方备案，保证所维护项目的安全、正常运行。在接到甲方通知后，及时做好开启照明设施的工作，按时开启、关闭景观照明设施，确保设备完好率达到95%，亮灯率达到98%以上。
8.7乙方对所辖项目及维护过程中的安全负全部责任。乙方要对项目设施老化、未能及时检查维护而出现的问题负责。要对项目设施出现线路漏电、设备脱落等情况，造成乙方和第三方的人员、车辆、设施等受到损失负全部责任。
8.8由于乙方失职，造成负责维护的项目出现设施断亮或者不能正常开启的情况，甲方有权从合同款中扣除乙方一定的维护费用（视造成的影响大小，每次扣除人民币不低于5000元）。
8.9乙方发现负责维护的项目设施出现被盗、被第三方破坏等情况，应在第一时间通知公安部门和甲方，同时乙方应在8小时内修复，并在24小时之内以书面形式将处理情况上报甲方。如果造成损失范围较大，影响维护项目正常开放并存在事故隐患，乙方在征得甲方同意后可关闭相关项目系统，并按照约定时间完成修复。遇有特殊的不可抗力造成损失，由甲、乙双方协商解决（乙方必须向甲方提供带有日期的照片，随书面报告递交甲方）。被盗、被第三方破坏等造成景观照明项目的修复费用，由乙方全部承担，由乙方追究造成损失的第三方责任人责任。
8.10乙方工作人员应当具备相应的专业资质，因乙方人员原因在工作时造成自身或者第三方人身或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。
8.11未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的义务全部或部分转让给第三方。
8.12乙方应按照本合同规定的用途使用项目维护费用，规范记录资金使用，并接受财政、审计等部门的检查。
8.13其它责任：乙方应负责合同中由乙方的任何义务产生的任何工作以及合同中虽未提及但可合理推论得到的对维护项目的稳定、完整、安全、可靠及有效运行或为了符合及实现合同目的所必须的全部工作。
9.  违约责任
9.1乙方逾期交付服务的，乙方应按合同价款总额每日千分之三向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同，乙方应在10日内提出异议（下同）。
9.2乙方提供的服务不符合国家行业标准或合同约定的，乙方应立即采取补救措施进行修改、重作、更换或减少价款；乙方不采取补救措施或经过2次修改、重作、更换仍不能达到合同约定的标准，甲方有权解除合同，乙方应支付不少于合同价款总额20%的违约金。
9.3乙方提供的服务造成甲方或第三方的人身、财产损失的，应由乙方承担全部责任和费用。
9.4未经甲方书面许可同意，乙方以复制、使用等方式侵害甲方知识产权的，乙方除应承担法律相关责任外应向甲方支付不少于合同价款数额的违约金。
9.5乙方负责维护的项目如在一年之中有两次以上不能按要求正常开启，并造成严重影响，甲方有权解除本合同，不再支付剩余的合同款项，乙方还应退还甲方已支出的合同款项并支付不少于合同价款总额20%的违约金。
10.  不可抗力
10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
11.  争议解决
11.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向北京市怀柔区人民法院起诉。
12.  合同生效及其它
12.1 合同经双方签字并盖章后生效。
12.2 合同执行中内容修改或补充的，应双方签订书面补充协议，作为主合同不可分割的一部分。
12.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
（1）中标通知书（如有）
（2）招标文件及澄清和修改（如有）
（3）投标文件（如有）
12.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
12.5本合同一式份，具有同等法律效力，甲乙双方各执份。
甲方：                             乙方： 
地址：                             地址： 
法定代表人：                      法定代表人：
项目负责人：                      项目负责人：
纳税人识别号：                    纳税人识别号： 
                                  开户行： 
                                  银行账号： 
日期：      年    月   日          日期：      年    月   日


附件：
夜景照明工程运营维护周考核表
	考核项
	考核标准
	评分标准
	扣分
	备注

	（一）亮灯率
	1.1亮灯率达到98%。
	日常检查发现一次有不正常亮灯情况（不论个数）扣5分。
	
	

	(二)照明设施及其附属设备完好率
	2.1照明设施及其附属设备管理规范。
2.2照明设施及其附属设备完好率95%。主要包括灯具完好率、线路完好率、配电箱完好率、照明设施清洁率等。
2.3灯具、变压器、检查井、控制箱等设置规范，保持清洁，无乱贴乱画、歪斜、锈蚀、油漆脱落等现象；每季度对亮化灯具、控制箱接地等情况进行测试，每年应对考核范围内有专变箱的配电设施申请供电局进行安全检测，测试完成后应及时向考核主管部门上报测试报告，并立即对测试不合格的进行整改。
	凡发现照明线路、配电箱等照明设施倾倒、歪斜、锈蚀、残缺、损坏、未按规定进行测试、以及有严重不安全隐患和污渍的，发现一处一次扣5分。
	
	

	(三)开关时限
	3.1按规定完成日常开关灯
3.2按要求完成甲方通知的临时开关灯及其他任务
	凡查实发现未按规定时间进行调整或设置亮化灯具开闭时间的，发现1次扣1分，累计发现5次以上，额外在月考核成绩扣2分。
	
	

	（四）事故处理率
	4.1自接到通知之时起，有可能危及人身安全或扩大设备损失的故障，在4小时内到现场并向主管部门报告；线路短路、断线、设备零部件损坏等一般性故障在24小时内修复；线路、设备被盗或其他原因造成亮化灯具不亮 24小时内无法修复的，应及时向主管部门报告，并在主管部门规定的时间内修复。线路、设备被盗应同时向公安部门报案。
	对有可能危及人身安全或扩大设备损失的重大事件，未在规定时间内到达现场并报告主管部门的，发现一起一次扣5分；对一般性故障，未在规定时间内修复的，发现一起1次扣2 分，以此类推；因相关原因导致无法在规定时间内完成修复工作，但并未及时向主管部门报告的，发现1次扣3分。
	
	

	
	4.2若维护期间出现线路损坏，维护单位需要对线路进行更换的情况，必须由考核主管部门派代表现场确认，若需报供电部门的必须办理相关手续，才允许更换。
	对线路更换未办理相关手续而擅自更换的，每发现1次扣5分。
	
	

	
	4.3做好安全生产措施。维修人员出车、上路维修灯具和线路均需做好安全防护措施，设置符合规范长度的安全标志筒、安全指示灯、人员穿着反光衣等安全措施。
4.4检查投标时承诺投入的设备、日常维护中设备按要求做好标识。
4.5公司生产、安全的相关管理制度。
	发现一次违规情况扣3分。
	
	

	（五）人员及车辆的配置情况

	5.1每月第一周上报当月出勤计划，根据出勤计划进行考核，特殊情况需提前告知管委会。
	凡查实发现，缺少一台车辆的一次扣2分，缺少人员投入的，少一人扣1分，未按时上报出勤计划的，每延期一周扣10分。
	
	

	总分
	

	需整改内容
	

	检查单位/人
	

	被检查单位/人
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供应商编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式
投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）





投 标 文 件
（资格证明文件）









项目名称:
项目编号/包号：









投标人名称：




1  满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件






1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：        
日期：     年    月    日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。


2  落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项 1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业 声明函》可由牵头人出具。 2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。 3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.  （标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.  （标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：             
日 期：              


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


          单位名称（盖章）：        
       日  期：        


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求
（1）投标人须具有城市及道路照明工程专业承包二级（含）以上资质；（提供相关复印件并加盖公章）



（2）投标人须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（提供相关复印件并加盖公章）



（3）投标人拟派项目经理须具备机电工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；（提供相关复印件并加盖公章）

项目经理承诺书
（采购人名称）：
 我方在此声明，我方拟派往            （以下简称“本项目”） 的项目经理 （项目经理姓名）在确定中标时未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
   特此承诺。

 供应商（盖单位章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
 日期： 年 月 日

注：外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动。


（4） 挥发性有机化合物（VOCs）含量限制标准承诺
挥发性有机化合物（VOCs）含量限制标准承诺
（采购人名称）： 
我方在服务过程中如使用涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，将 按照国家与北京市规定的标准中最严格的 VOCs 含量标准限值执行，绝不使用超标产品。
 特此承诺。 


供应商（盖单位章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 
日期： 年 月 日


（5）招标文件要求的供应商认为有必要提供的其他资料。


4投标保证金凭证/交款单据电子件
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二、商务技术文件格式
投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）





投 标 文 件
（商务技术文件）









项目名称:
项目编号/包号：









投标人名称：




1  投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就            （项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自投标文件提交截止之日起         个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金（如有），并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：            。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               传   真                     
电话                              电子函件                    



投标人名称（加盖公章）：                
日期：     年     月     日
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2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书
本人        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改       （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：                            
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：            
委托代理人（签字或盖章）：                          
日期：    年    月    日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双面复印件。


法定代表人（单位负责人）身份证明


致：        （采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：     性别：      年龄：      职务：      

系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人(单位负责人)身份证或护照等身份证明文件电子件：




投标人名称（加盖公章）：                     
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：            
日期：     年    月    日



3  开标一览表（实质性格式）
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开标一览表


项目编号：                         项目名称：                          
	包号
	投标人名称
	报价（元）
	服务期限

	
	
	大写
	小写
	

	
	
	
	
	



注：1.此表中，每包的报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。




投标人名称（加盖公章）：            
日期：     年    月    日
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4  投标分项报价表（实质性格式）

分项报价表
项目编号/包号：               项目名称：               报价单位：人民币元

	包号
	序号
	分项名称
	报价（元）
	备注

	01
	1
	人员费用（员工工资、五险一金及福利等）
	
	

	
	2
	房屋租赁费
	
	

	
	3
	汽车费
	
	

	
	4
	维修工具费
	
	

	
	5
	网络专线使用费
	
	

	
	6
	管理费
	
	

	
	7
	利润
	
	

	
	8
	税费
	
	

	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	



注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。


投标人名称（加盖公章）：             

日期：    年    月    日
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5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：                     项目名称：                    
	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条
款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。



投标人名称（加盖公章）：                 
日期：     年    月    日    


6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表
项目编号/包号：                项目名称：                    
	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。


投标人名称（加盖公章）：                     
日期：     年    月    日


7 本国产品标准证明文件（如有）
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


8 中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
9 
拟分包情况说明
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。
10 
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。








 10-2投标人拟投入本项目团队人员

项目团队人员
	序号
	姓名
	本项目拟担任职务
	职称、执业资格
	证号
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附：相关证书复印件。










10-3类似项目业绩
	序号
	项目名称
	招标人
	合同签订时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



备注：投标人需要提供合同或协议（含首页、主要内容页、签字盖章页）复印件作为证明材料，未提供证明材料或材料不齐全的，投标人提供的业绩将不予认可（以签订合同时间为准）。





11  缴纳招标代理服务费承诺书

致：            （采购代理机构）

我们在贵公司组织的                    （项目名称，项目编号）项目采购中若成交，我们保证在领取成交通知书时按磋商文件的规定一次性支付招标代理服务费。招标代理服务费缴费标准按招标文件中规定的标准执行。

[bookmark: _Toc392912067][bookmark: _Toc370469337][bookmark: _Toc392831218][bookmark: _Toc392831425]开户名称： 
[bookmark: _Toc392831219][bookmark: _Toc392912068][bookmark: _Toc392831426][bookmark: _Toc370469338]开 户 行： 
账    号：

特此承诺！



承诺方名称：                     （承诺方加盖公章）
地   址：                
电   话：                
传   真：                  
电 子 函 件：               
法定代表人或委托代理人（签字）：				 
承  诺  日  期：                   



12  服务方案
注：投标人应根据招标文件编制本项目的服务方案。（格式自拟，加盖单位公章）为便于评标，服务方案总页数不超150页。
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