北京市平谷区妇幼保健院搬迁新址开办项目
[bookmark: OLE_LINK8]其他医疗设备采购项目第1标包更正公告
[bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc35393645][bookmark: _Toc35393814]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：11011726210200012265-XM001
原公告的采购项目名称：北京市平谷区妇幼保健院搬迁新址开办项目其他医疗设备采购项目
首次公告日期：2026-09-02
[bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc35393815]二、更正信息
更正事项：采购文件
[bookmark: OLE_LINK6]更正内容：
[bookmark: OLE_LINK5]1．采购文件第五章采购需求1-03数字化X线乳腺摄影机更正：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1]原内容为：第五章采购需求1-03数字化X线乳腺摄影机 “▲7.1材料：非晶硅/碘化铯、★7.3像素≤85μm、▲7.4	灰阶深度≥16 bits、▲11.1扫描角度≥±20°” 
现更正为：“★7.1材料：非晶硅/碘化铯、7.3像素≤85μm、7.4灰阶深度≥14 bit、11.1扫描角度≤±20°”
2．采购文件第四章评标程序、评标方法和评标标准“二、评标标准”更正： 
原内容为：
	序号
	内容
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	3
	技术部分
	对招标文件技
术规格要求的
响应程度（第1标包）
	33
	投标人应针对第五章《采购需求》“4.技术指标要求”的内容逐项应答，全部指标满足招标文件得【33】分。 
标注“★”的参数为核心指标，每出现一项负偏离或未响应，视为实质性不响应，投标将被否决； 
标注“▲”的参数为重要指标，每出现一项负偏离或未响应，扣【1.2】分； 
未标注“★”或“▲”的参数为一般指标，每出现一项负偏离或未响应，扣【0.15】分； 
技术指标要求总共【168】项：其中“▲”技术指标【8】项，★技术指标【4】项，一般技术指标【156】项

注：（1）针对标注“★”和“▲”的技术参数，投标人须按招标文件技术规格要求提供应答证明材料；如技术规格中无特殊说明，则须第五章《采购需求》第2.4.1条要求提供技术支持资料（即生产厂家公开发布的印刷资料或厂家提供的技术白皮书或检测机构出具的检验报告或承诺函），且证明材料须同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。未按上述要求提供或盖章的，评标委员会可不予认可，并视该技术应答为不满足要求，相关风险由投标人承担。 
（2）当投标人技术响应内容与技术资料不一致时，以技术资料为准；当印刷资料、厂家提供的技术白皮书与检验报告不一致时，以检验报告为准。 
（3）未标注“★”和“▲”的指标，以《采购需求偏离表》中的应答内容为评审依据。 

	
	
	配 件 供 应 能 力
	2
	根据招标要求和投标技术响应情况，投标人或制造商承诺设备5年内能够供应配件的得2分，否则得0分。



现更正为：
	序号
	内容
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	3
	技术部分
	对招标文件技
术规格要求的
响应程度（第1标包）
	33.85
	投标人应针对第五章《采购需求》“4.技术指标要求”的内容逐项应答，全部指标满足招标文件得【33.85】分。 
标注“★”的参数为核心指标，每出现一项负偏离或未响应，视为实质性不响应，投标将被否决； 
标注“▲”的参数为重要指标，每出现一项负偏离或未响应，扣【2】分； 
未标注“★”或“▲”的参数为一般指标，每出现一项负偏离或未响应，扣【0.15】分； 
技术指标要求总共【168】项：其中“▲”技术指标【5】项，★技术指标【4】项，一般技术指标【159】项

注：（1）针对标注“★”和“▲”的技术参数，投标人须按招标文件技术规格要求提供应答证明材料；如技术规格中无特殊说明，则须第五章《采购需求》第2.4.1条要求提供技术支持资料（即生产厂家公开发布的印刷资料或厂家提供的技术白皮书或检测机构出具的检验报告或承诺函），且证明材料须同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。未按上述要求提供或盖章的，评标委员会可不予认可，并视该技术应答为不满足要求，相关风险由投标人承担。 
（2）当投标人技术响应内容与技术资料不一致时，以技术资料为准；当印刷资料、厂家提供的技术白皮书与检验报告不一致时，以检验报告为准。 
（3）未标注“★”和“▲”的指标，以《采购需求偏离表》中的应答内容为评审依据。 


	
	
	配 件 供 应 能 力
	1.15
	
根据招标要求和投标技术响应情况，供应商或制造商承诺设备5年内能够供应配件的得1.15分，否则得 0 分。



招标文件其他内容不变。
更正日期：2026年9月4日
[bookmark: _Toc35393647][bookmark: _Toc35393816]三、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Hlk7941266][bookmark: _Hlk7528525]1．本公告同时在以下媒介上发布：
中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）
北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn）
[bookmark: _Hlk7528386]除上述媒介外，本项目相关信息不在其他任何网站、论坛、报刊、杂志等媒介发布，其他任何媒介上转载的信息均为非法转载，均为无效。
2．免责声明：请供应商提高警惕，不要轻信其他任何媒介或者向其他组织、个人支付相关款项，避免上当受骗。供应商由此而造成的一切损失，均由其自身承担，采购人/采购代理机构不承担任何责任。
[bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc35393648][bookmark: _Toc35393817]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1．采购人信息
名    称：北京市平谷区妇幼保健计划生育服务中心
地    址：北京市平谷区南岔子街 49 号
联系方式：010-69971639
2．采购代理机构信息（如有）
名    称：国讯招标集团有限公司
地    址：北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际A座18B层18B01A室
联系方式：张子克，010-88805800-8017
3．项目联系方式
项目联系人：张帆萍、马宇（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）
电　  话：010-88805800-8017
