合同编号：

物业服务合同

委 托 方（甲方）：  北京市西城区残疾人综合服务中心

受委托方（乙方）：  北京佳诚物业管理有限公司

物业服务合同

委托方（甲方）：北京市西城区残疾人综合服务中心

物业服务企业（乙方）：北京佳诚物业管理有限公司

法定代表人： 闫晓春

联系电话：   83541293

通讯地址：  北京市西城区白纸坊西街18-1二层

邮政编码：  100054

根据《中华人民共和国民法典》及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等有关法律、法规、文件的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就西城区残联（以下简称“本物业”）物业服务有关事宜,协商订立本合同。

第一章  物业项目基本情况

第一条  物业项目基本情况

名称：北京市西城区残疾人联合会2026年物业管理服务采购；

类型：办公、服务；

坐落位置：北京市西城区半步桥街13号甲；

建筑面积：11901.57平方米。

第二章  物业服务内容

第二条  物业服务事项

1、制定本项目物业服务工作计划并组织实施。根据国家及北京市相关法律、法规、规章制定本项目物业服务的各项制度和《办公楼管理规定》，报甲方审定后执行。

2、房屋共用部位的日常小修、养护和管理。共用部位包括：房屋的承重结构（包括办公楼、房的基础、承重墙体、梁柱、楼盖等）、屋顶、外墙面（包括非承重结构的分户墙外墙面）、楼梯间、走廊通道、大堂、公共门厅、电梯井、楼内下水立管及通向污水井的下水管道、雨落管、卫生间、开水房等。

3、设施设备的日常小修养护、运行和管理。设施设备包括：上下水管道、共用照明、供电系统、消防系统、供水系统、空调系统末端设备、有线电视系统、避雷装置、通风系统、弱电系统、电梯、煤气管线、公共卫生设施等。

4、附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理。包括道路、化粪池、泵房、自行车棚、停车场（库）、景观、护栏及围墙等。

5、绿地养护和绿植租摆服务。包括公共绿地的养护、会议室和公共区域绿植摆放。庭院绿地、绿植的日常维护、修剪和养护服务。

6、清洁服务。包括房屋共用部位、公共场所的清洁卫生、外墙清洗、垃圾的收集等（含楼宇外立面清洗、院落及门前三包）。

7、会议服务。对会议室的清洁服务，会议的礼仪接待等。

8、协助维护秩序。对人员物品的进出登记查验，车辆（包括自行车）停放进行管理。

9、协助做好安全防范工作。发生安全事故，及时向有关部门报告，采取相应措施，协助做好救助工作。

10、消防服务。包括消防中控室24小时专人双岗值守，公共区域消防设施的维护，消防防火工作的巡检，建立消防管理制度，消防设备器材的日常维护及保养工作，灭火器年检。

11、负责编制房屋、附属建筑物、设施设备、绿化的年度维修养护方案。

12、负责避雷装置安全检测。

13、负责灭蟑服务。

14、负责生活用水检测。

15、负责耐压试验、高压工具检测。

16、负责空调系统及配套设施的专业清洗消毒、运行维护及故障维修（含维保）。

17、负责消防维保和消电检。

18、负责电梯系统的使用监督、定期维护检测和故障维修（含维保和年检）。

19、负责可燃气体报警控制器检测、食堂排油烟系统防火清理（每年六次）。

20、按照法律、法规、规章等有关规定对房屋装修提供管理服务。业主或物业使用人申请装修时，乙方应当告知相关的限制性规定和注意事项，与其订立书面的装修服务协议，明确双方的权利义务。

21、对物业区域内违反有关治安、环保、物业装修和使用等方面法律、法规、规章的行为，应及时告知、建议、劝阻，并向有关部门报告。

22、制定预防火灾、水灾、地震、治安等应急突发事件的工作预案，明确妥善处置应急事件或急迫性维修的具体内容。

23、设立服务监督电话，并在物业区域内告知。

第三章  物业服务节能减排管理

第三条  节能减排管理内容

1、根据节能减排、光盘行动、垃圾分类相关要求对大楼供水、供电、制止浪费、垃圾分类等管理、宣传工作。

2、节能降耗管理措施：

（1）教室照明、会议室设置使用LED节能照明灯；

（2）电动自行车充电安装定时装置；

（3）在公共区域张贴节能提示标识；

（4）定期统计水、电、燃气能源消耗情况。

3、节水管理要求：

定期巡视楼内设备设施，发现跑冒滴漏现象及时处理。

4、垃圾分类管理要求：

（1）做好垃圾分类工作，张贴垃圾分类标识；

（2）明确垃圾分类责任人，签订其他垃圾、有害垃圾、可回收垃圾、厨余垃圾清运和消纳合同。

5、餐饮部节能管理措施：

餐厅制作并张贴“光盘行动”、“节约粮食”宣传海报，并提示用餐人员勤拿少取，制止浪费。

第四章  物业服务标准

第四条  物业服务标准

1、乙方按照[响应文件的物业服务标准]提供服务，不得低于[响应文件]的要求。

2、物业管理服务要达到的指标：

（1）持证上岗100%；

（2）房屋及公共设施完好率达到100%；

（3）设备完好率达到99%；

（4）消防设施设备完好率达到100%；

（5）食品卫生合格率100%；

（6）停车场设备完好率达到99%；

（7）维修及时率98%，返修率小于1%；

（8）有效投诉小于1%，处理率100%；

（9）业主对物业满意率95%；

（10）合同履约率100%；

（11）杜绝火灾责任事故，杜绝重大盗窃及刑事案件，发生率0%；

（12）根据物业管理工作的需要，制定物业管理补充协议。

第五章  合同期限

第五条  物业服务期限

物业服务期限为 1 年，自 2026 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日止。

第六章  物业服务相关费用

第六条  物业服务费包含内容及相关事项说明

1、本物业区域物业服务收费方式为：包干制。

2、办公楼设施的日常管理、维护、小修、保养、急修，日常养护及材料费用（含日常照明用品、维修工具、小五金、润滑剂），单次单价500元(含)以下材料费用由物业公司承担。

3、因甲方物业服务项目、范围增加或者减少时，物业服务费应相应增加或者减少。

4、当国家有关政策发生变化时，甲乙双方应及时协商调整相关物业服务费。

第七条  物业服务费用交纳

1、甲方向乙方支付的物业服务费总价为人民币1425683.15元（大写：壹佰肆拾贰万伍仟陆佰捌拾叁元壹角伍分 ）。

2、根据政府采购合同设定首付款支付方式的要求：对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。

合同签订并经财政拨款后，甲方向乙方支付合同约定物业服务费的50%，即人民币 712841.58 元（大写：柒拾壹万贰仟捌佰肆拾壹元伍角捌分）。合同执行满6个月且乙方未出现任何违约情形后，甲方在15日内向乙方支付合同约定剩余物业服务费，即人民币712841.57元（大写： 柒拾壹万贰仟捌佰肆拾壹元伍角柒分）。

3、在甲方向乙方支付每笔物业服务费前，乙方应向甲方开具符合甲方财务要求且合法有效的等额增值税普通发票。如因乙方未及时开具发票或开具的发票不符合甲方要求的，甲方付款期限作相应顺延，且不承担任何责任。

第八条  特约服务

乙方可在甲方允许的情况下，提供特约服务，服务收费标准按双方约定执行。

第七章  双方权利与义务

第九条  甲方的权利与义务

1、审定乙方制定的物业服务方案，并监督实施。

2、对本物业区域内的物业服务事项有知情权。

3、对乙方提供的服务有建议、督促的权利。

4、审核本物业服务费的年度预算。

5、组织物业服务满意度调查。

6、不得要求乙方在本物业区域内行使物业服务内容以外的物业服务。

7、应在乙方办理入住 / 日前，免费提供符合办公要求的物业服务用房。物业服务用房建筑面积约 / 平方米，位置为    /     。

8、负责协调、处理、解决本合同生效前发生的遗留问题，不因此影响乙方工作。

9、协助乙方做好物业区域内的物业服务工作。及时回复、解决乙方提出的本物业区域内设施设备整改、维修方案所需的相关资金。

10、按照合同约定按时支付物业服务费用及特约服务费。

11、有关法律、法规、规章规定的甲方其他权利与义务。

第十条  乙方的权利与义务

1、按照合同约定收取物业服务费用。

2、根据有关法律、法规、规章及本合同的约定，按照物业服务标准和内容提供物业服务。

3、制定物业服务计划，负责编制房屋、附属建筑物、设施设备、绿化的年度维修养护计划。

4、向甲方告知物业区域内物业服务的有关情况。

5、可以选聘专业服务企业承担物业区域内的专项服务项目，但需经过甲方书面同意；乙方不得将本区域内的非专业物业服务委托给第三方，并对受托专业服务企业的服务行为承担连带责任。

6、妥善保管和正确使用本物业的档案资料，及时记载有关变更信息。

7、及时向甲方、业主和物业使用人通报本物业区域内有关物业服务的重大事项，接受甲方和物业使用人的监督。

8、对甲方和物业使用人违反《办公楼管理规定》的行为，采取告知、劝说和建议等方式改正。

9、不得擅自占用本物业区域内的共用部位、共用设施设备或改变用途，不得擅自占用、挖掘本物业区域内的道路、场地。确需临时占用、挖掘本物业区域内道路、场地的，应报甲方审定同意后，制定施工方案，开工前要在物业区域内公示，施工过程中尽可能减少对正常秩序的影响，并及时恢复原状。

10、本物业区域内需另行配备相关设施设备的，乙方应与甲方协商解决。

11、对自身原因造成的事故承担责任并负责善后处理。

12、不得泄露甲方的各种信息，做好保密工作。

13、应完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

14、国家法律、法规、规章规定的乙方其他权利与义务。

第八章  合同终止

第十一条  期满终止

本合同期满前，甲方决定不再聘用乙方的，应在期满前1个月书面通知乙方；乙方决定不再续约的，应在期满前1个月书面通知甲方。

第十二条  期满续约

本合同期满前，双方同意续签，应于本合同到期前1个月内签署新的物业服务合同。本合同期满前1个月，没有将解聘乙方的意见通知乙方的，乙方视甲方同意此合同自动延续一个合同期。

第十三条  接管前处理

本合同终止后，在新的物业服务企业接管本物业项目之前，乙方应当应甲方的要求暂时继续提供物业服务，一般不超过三个月；双方的权利与义务继续按照本合同执行。

第十四条  不可抗力的终止

因不可抗力致使合同无法继续履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，其他事宜由甲乙双方依法协商处理。

第十五条  终止后处理

本合同终止后，甲乙双方应共同做好债权债务处理事宜，包括物业服务费用的清算、对外签订的各种协议等。甲方、乙方应相互配合，做好物业服务的交接和善后工作。

第九章  违约责任

第十六条  甲方违约责任

甲方违反本合同约定，导致乙方未能完成服务内容的，乙方有权要求甲方限期解决；造成损失的，乙方可要求甲方承担相应的赔偿责任。

第十七条  乙方违约责任

乙方提供的服务达不到本合同约定标准的，甲方有权要求乙方在合理期限内改进。如乙方未能在合理期限内完成改进的，每逾期一日，应按照合同总额的【0.5】%向甲方支付违约金（如乙方需承担违约金的，甲方有权在物业服务费中予以扣除，乙方对此不持异议）；逾期超过【30】日的，甲方有权解除合同。合同解除后，双方应按实结算，给业主或物业使用人造成损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

因乙方自身原因造成的事故给甲方自身或第三方造成的一切损失由乙方承担，包括但不限于因此支付的赔偿费、诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、差旅费等全部费用。

第十八条  提前解约责任

除本合同第七章规定及本合同其他约定的终止情形外，甲、乙双方均不得提前解除本合同，否则无过错方可要求其支付 25 万元的违约金；造成损失的，无过错方可要求其承担相应的赔偿责任，包括无过错方为维护合法权益而支付的诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、差旅费等全部费用。

第十九条  突发事件处理

为维护公共利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、暖气管、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等突发事件，乙方因采取紧急避险措施造成损失的，当事人应按有关规定处理。

第二十条  乙方免责条款

具有以下情况之一的，乙方不承担违约责任：

1、由于甲方的原因导致乙方的服务无法达到合同要求的。

2、因维修养护物业共用部位、共用设施设备需要且事先已告知业主，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的。

3、非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失，乙方已采取应急措施的。

第十章  争议解决

第二十一条  争议解决

本合同在履行中如发生争执，双方应协商解决；协商不成的，交由北京市西城区人民法院诉讼裁决。

第十一章  附 则

第二十二条  其他约定

1、本合同未尽事宜，国家有相关规定的，依规定解决；没有相关规定的，由双方协商解决，并签订书面协议。

2、对本合同的任何修改、补充或变更应经双方书面确认,并作为本合同附件，与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同一式 四 份，甲方执 两 份、乙方执 两 份，附件、响应文件、磋商文件均为本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

4、本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并盖章后生效。

（以下无正文）

附件：物业服务履约验收标准

签  字  页

甲方：北京市西城区残疾人综合服务中心

负责人或其授权代表：

签订日期：    年   月   日

乙方：北京佳诚物业管理有限公司

法定代表人或其授权代表：

签订日期：    年   月   日

开 户 行：北京银行报国寺支行

行    号：313100000706

账    号：0109 0306 1001 2010 9021 360

联系电话：63552468

联 系 人：

附件：

物业服务履约验收标准

（一）会议服务验收标准

| 管理内容 | 实施方案及验收标准 |
| --- | --- |
| 物业服务及接待 | 1.准确接听投诉电话、报修电话，协调各部门解决处理，并分类登记、汇总处理结果。 2.填报工作日志，解答服务单位的提问，并做好相关记录，做好公共钥匙的保管并按规定发放。 3.负责遗失物公告、报领的处理。来客来访登记。 4.物品进出管理，对邮件、信函、报纸、杂志的代收、分发。 |
| 会议服务及接待 | 负责对各类会议的会前准备（桌签打印摆放、各类音响、投影、摄像等设备的安装调试）、会中服务、会后清理，对会议室、接待室、信件发送、绿植养护、领导办公室进行常规服务。 |

（二）工程服务验收标准

| 序号 | 维修保养项目 | 作业频次 | 维修养护内容 | 作业标准 | 验收情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围墙铁护栏 | 每年一次(10月) | 除锈及刷新漆 | 焊口无开裂、光滑色差一致 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 2 | 铁护推拉门 | 每年一次(10月) | 除锈刷漆 | 焊口无开裂、光滑色差一致 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 3 | 广场砖、花岗岩台阶 | 每年二次 （5月、10月） | 维修塌陷、空鼓、脱落、勾缝 | 表面平整、不积水 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 4 | 自动感应门 | 每月一次 | 加固螺栓、清理灰尘 | 开关灵活 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 5 | 装饰木制门 | 每季度一次 | 加固五金件、合页加油 | 门框安装牢固、门扇不下垂、弯曲及缝隙不过大 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 6 | 防火门 | 每季度一次 | 加固五金件、合页加油 | 门框安装牢固、门扇不变形、表面平整光滑，开关灵活 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 7 | 防火卷帘门 | 每季度一次 | 加固五金件，清理灰尘 | 开关灵活 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 8 | 玻璃幕墙 与铝合金窗 | 每季度一次 | 加固五金件，检查活动开扇是否有脱落密封胶，是否老化 | 开关灵活，预埋件焊接要牢固，玻璃无破裂 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 9 | 吊顶 | 每季度一次 | 是否老化及刷新漆 | 表面平整，无开裂，涂料无起皮，无污染现象 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 10 | 沟、井、池 | 每周一次 | 发现问题及时处理并做好记录 | 使用功能正常、畅通、无堵塞现象 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 11 | 道路、停车场 | 每日一次 | 发现问题及时处理并做好记录 | 使用功能正常、道路场地平整 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 12 | 房屋主体承重结构部位 | 每周巡视检查一次，发现问题及时处理。 | 发现问题及时处理并做好记录 | 性能完好、安全可靠。 构件满足强度、刚度稳定要求 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 13 | 高压配电室 | 每日两次 | 日常巡视检查发现问题及时处理并做好记录 | 认真进行日常巡视，无关人员禁止入内，室温正常，运行记录规范，供电回路操作开关标志明显，配合电力检修，停电应挂牌，要求电力部门操作及检修使用绝缘工具。 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 14 | 消防系统巡检 | 每日两次 | 日常巡视检查发现问题及时处理并做好记录 | 保障设备设施正常运行. 各楼层火灾隐患、灭火器警报器日常巡检 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 15 | 消防中控室 | 两小时一次 | 日常巡视检查发现问题及时处理并做好记录 | 负责消防及闭路电视监控，消防系统双人双岗专人24小时值班、记录完整。 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 16 | 排水系统 | 每日一次 | 日常巡视检查发现问题及时处理并做好记录 | 防止跑冒、滴、漏，注意节水。管路、水泵、水箱、阀门、水表定期检修。 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 17 | 暖通设备设施 | 每日一次 | 日常巡视检查发现问题及时处理并做好记录 | 热网管道运行正常，管网、散热设备无跑冒滴漏现象。 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 18 | 电梯运行 | 每日一次 | 日常巡视检查发现问题及时处理并做好记录 | 负责日常巡视运行情况，发现问题及时联系维保单位处理。 | □ 合格 | □ 不合格 |

（三）安全保卫服务验收标准

| 管理内容 | 实施方案及验收标准 |
| --- | --- |
| 门岗 | 门岗24小时执勤，对进出人员车辆进行检验，做好接待、信访人员登记工作。 |
| 楼外 | 夜间至少巡视一次以上。 |
| 停车场 | 24小时执勤，车场秩序井然（包括机动车、非机动车），门前车辆疏导。 |
| 楼层巡视及事故报警 | 每天定时巡视各楼层，排除隐患。若遇报警及时赶到现场，落实现场情况，及时反馈中控室，夜间至少两次以上。 |

（四）保洁环境卫生验收标准

| 作业内容 | 作业标准 | 验收情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日清洁 |  |  |  |
| 玻璃门（清洁） | 无手印、污迹 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 大厅台阶及消防通道楼梯 | 洁净、无尘 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 地板清理吸尘 | 无尘、无污迹 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 楼梯扶手、楼梯边、挂饰、走廊的墙壁、踢脚线 | 清洁无尘 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 消防栓、洗手间高台、热水器顶部及管道、所有门 | 洁净、无污渍 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 洗手间门帘小便池、门镜、窗台、墙面 | 洁净、无污渍 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 擦拭清洁指示牌及笤帚簸箕 | 洁净、无污渍 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 洗手池面台及玻璃 （专用清洁剂） | 洁净、无污渍 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 饮水机、茶叶筒及垃圾桶 | 清理及时 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 小院外玻璃、露台及平台清理 | 无污渍、洁净、无污迹 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 垃圾站清理 | 清理及时、无异味 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 每周一次 |  |  |  |
| 金属（金属件清洗并上光） | 洁净、光亮、无尘 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 盲道清洗 | 洁净、无污渍 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 雨棚玻璃清洗 | 干净、无尘 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 地下车库坡道清洗 | 干净、无尘 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 墙面、宣传栏除尘 | 洁净，无尘 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 电梯轿顶（擦洗）及电梯槽 | 光亮、干净、无污渍 | □ 合格 | □ 不合格 |
| 残疾人服务区域（除工作人员办公室外所有区域） | 光亮、干净、无污渍 | □ 合格 | □ 不合格 |