[bookmark: _Toc224747390][bookmark: _Toc230265577] 采购需求
一、采购标的
1.采购标的
[bookmark: OLE_LINK43]1.1 项目名称：平谷区第五中学消防维修改造工程
1.2 工程的范围：清单及图纸所示的全部内容
2.项目概述
工程内容主要为北京市平谷区第五中学消防改造工程：其中包括消火栓工程、装饰装修改造、消防电工程等相关工作内容。
二、商务要求
1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1.1 计划工期：工期19日历天，本项目计划开工日期：2026年08月07日，计划竣工日期：2026年08月25日。
1.2 工程地点：北京市平谷区 
[bookmark: OLE_LINK25]2.合同形式及付款条件（进度和方式）：
合同形式：固定单价合同。
付款条件：详见“第五章 合同草案条款”。
3.包装和运输：（如适用，须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、 <快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123 号））。
三、技术要求
1.基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
供应商应根据本次项目采购要求，以优良的工程和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范
（1）设计文件中提及的相关图集和规范。
（2）国家或北京市颁发的相关计价依据及办法。
（3）项目施工严格按照采购人要求和相关施工验收规范进行施工，符合国家或行业的质量检验评定标准，建筑中所用的建筑材料必须符合国家标准或相关行业的相关产品标准。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。
2.技术内容及要求
2.1 本次工程范围：
工程内容主要为北京市平谷区第五中学消防改造工程：其中包括消火栓工程、装饰装修改造、消防电工程等相关工作内容。
2.2为落实政府采购政策需满足的要求：本项目不专门面向中小企业采购。
3.验收标准
符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。
4.质量要求
4.1 质量标准：合格
4.2 施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标
4.3 供应商应仔细核对图纸及工程量清单中全部内容。图纸及工程量清单中已包含的内容视为均已包含在供应商响应总价中，采购人在合同执行过程中不予调整对应的合同金额。
5. 编制依据
5.1 房屋修缮工程工程量计算标准(2023-北京)。
5.2 北京市房屋修缮工程预算消耗量标准(2021)(增值税)。 
5.3 本工程所涉及的现行规程规范及相关标准图集。
5.4 委托单位提供的平谷区第五中学消防维修改造工程设计图纸等相关资料。
5.5 国家和北京市造价主管部门颁发的关于工程造价方面的法律、 法规、规章及有关规定等文件。
6.图纸、工程量清单：另附。
7.其他要求
7.1 供应商在响应报价中，应充分考虑施工过程中为保证工期而赶工等造成的额外费用。
7.2 实际开工日期以发包人或监理人所发开工令注明的开工日期为准，并按照供应商在应答时填报的施工工期日历天数计算竣工日期，双方将以此作为合同工期，上述变化不会使供应商获得任何经济和工期上的补偿与调整。
7.3 供应商应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路和周围环境，了解北京市及工程所在地政府对施工单位、现场管理及造价管理等一切可能影响报价的政策法规和相关规定，并充分考虑扰民、民扰等情况。工程竣工结算，承包人不得以不完全了解施工现场和当时的政策法规等为借口，而提出额外赔偿，或延长工期的要求。
7.4 安全文明施工费用在施工过程中必须做到专款专用，财务部门设立费用支出情况备查。供应商须严格执行农民工工资支付相关管理规定，开立农民工工资专用账户，落实实名制管理、工资保证金制度，按月足额发放务工人员工资，建立工资发放备查资料，杜绝拖欠农民工工资行为，因欠薪产生全部责任由供应商承担。

