# 采购需求

| 内容 | 说明或要求 |
| --- | --- |
| 采购人信息 | 单位名称：北京市房山区机关事务服务中心 单位地址：北京市房山区拱辰街道政通路一号 联系人姓名：马骁 联系电话：89351633 联系邮箱：ZXCWK036@163.com |
| 采购预算金额 | 6930367元人民币/年 |
| 投标人资质（实质性资质） | 实质性资质为： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 1-1营业执照等证明文件 1-2供应商资格声明书 1-3供应商信用记录 2、拟分包情况说明及分包意向协议 |
| 投标人资质（评分项资质） | 无 |
| 是否已经意向公开且满足30日（提供意向公开网页截图） |  |
| 采购意向公开时间 | 2025年9月17日—2025年10月17日 |
| 是否专门面向中小企业采购或专门面向小微企业采购 | 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小微企业采购，面向中小微企业采购金额不低于277.21万元，其中面向小微企业采购金额不低于194.04万元。 |
| 是否允许联合体投标（如是，明确联合协议中中小企业合同金额应当达到的比例） | 否 |
| 是否允许供应商分包（如是，明确分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例） | 是，投标人向中小微企业进行分包，分包份额不低于277.21万元，其中向小微企业分包份额不低于194.04万元 |
| 未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 %的扣除（10%-20%之间的比例） | / |
| 未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 %的扣除（4%-6%之间的比例） | / |
| 是否安排现场踏勘 | 否 |
| 是否收取履约保证金 | 否 |
| 收取履约保证金比例 | / |
| ※是否为涉密项目 | 否 |
| 项目履约时间 | 从2026年1月1日起至2028年12月31日 服务期三年，合同一年一签订 |
| 项目履约地点 | 北京市房山区拱辰街道政通路一号 |
| 付款方式及对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施 | 采购人次月10个工作日内对各项约定服务保障工作进行考核验收，验收合格后，中标供应商应向采购人提供真实有效的专用发票及相应的原始验收单据，并提供从税务官网打印的发票真伪证明，10个工作日内向中标供应商支付服务费。 |
| 验收要求 | 采购人有权委托第三方出具服务质量报告进行验收、或自行开展考核验收。考核周期为每月基本考核验收以及每年综合考核验收，物业服务考核90分以下视为验收结果不合格，投标人需按采购人要求进行整改，采购人有权扣除当月服务费10%作为违约金；如投标人出现拒不整改、经整改后仍未达标、连续2次考核不合格、年度出现3次考核不合格、严重违反采购人规章制度或对采购人造成严重不良影响等情形，采购人有权终止合同，并要求投标人做出相应赔偿。 |
| 拟签订合同文本 | 详见第六章 |

一、采购标的

对房山区机关服务中心所属第一政务办公区提供物业服务，服务内容包括：供电设备管理维护、给排水设备运行维修、空调及通风系统运行维护、电梯运行维护、消防系统维保、房屋日常养护维修、弱电网络日常维修、公共会议室会务服务、公共环境卫生管理、秩序维护及安保、食堂餐厅区域卫生清洁工作及餐具清洗、灭火器按照要求进行年度定期检测、建筑电气防火消防年度安全检测、生活用水定期年度水质检测、楼宇避雷设施定期年度检测及其他服务。

二、情况简介

（一）基本情况

房山区机关服务中心所属第一政务办公区位于房山区拱辰街道政通路一号，项目占地总面积36772.63㎡，公共区域面积7269.23㎡。

楼宇建筑面积31667.6㎡,办公区共有建筑楼宇3栋及平房（岗亭及车库），其中主楼地下1层，地上12层，建筑面积25713.8㎡；工勤楼建筑面积2339.2㎡；食堂楼建筑面积2641.8㎡；平房建筑面积972.8㎡。

另有信访楼建筑面积2248.8㎡。

（二）设施设备情况

1、公共设施

| 序号 | 公共设施 | 数量 | 单位 | 规模 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议室 | 22 | 个 | 100平米以上5个，100平方米以下17个。 | 楼内 |
| 2 | 地面停车场 | 1 | 个 | 车位502个 | 院内 |
| 3 | 封闭垃圾站 | 1 | 座 | 50㎡（干湿分离） | 院内西北侧 |
| 4 | 公共卫生间 | 59 | 间 | 大便器120个，小便器69个，水龙头170个。 | 各楼层均有 |
| 5 | 公共浴室 | 2 | 间 | 工勤楼男、女各一间 | 工勤楼外 |
| 6 | 开水间 | 24 | 间 | 主楼18个、工勤楼5个、信访楼1个 | 各楼层 |
| 7 | 化粪池 | 3 | 座 |  | 主楼2个，信访楼1个 |
| 8 | 隔油池 | 1 | 座 | 3口井 | 食堂楼后 |
| 9 | 楼宇公共浴室 | 1 | 间 | 16㎡ | 楼内东零层 |

- 设备设施

| 序号 | 系统 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公区照明 | LED平板灯 | 595*595mm |  | 475 |  |
| 2 |  | 路灯 |  |  | 110 |  |
| 3 |  | LED平板桶灯 | 4寸 |  | 86 |  |
| 4 | 净水机 | 开水炉 | 6KW |  | 28 |  |
| 5 | 供电系统 | 变压器 | 1600KVA | 上海中莱特子金电器股份有限公司 | 2 |  |
| 6 |  | 低压开关柜 | GB7251.12 | 国电久胜（北京）电气设备有限公司 | 18 |  |
| 7 |  | 直流屏系统 | ZYXH-64位 | 中央信号屏 | 1 |  |
| 8 |  |  | GZDW100AH-110V | 直流电源柜 | 1 |  |
| 9 |  |  |  | 电池柜 | 1 |  |
| 10 | 室外门 | 自动平开门 | 对开 |  | 12 |  |
| 11 |  | 伸缩门 |  | 九竹 | 4 |  |
| 12 | 电梯 | 主楼电梯 | LCA-1050-C0105 | 日立电梯（中国）有 限公司 | 4 |  |
| 13 |  | 配楼电梯 | MCA-1050 | 日立电梯（中国）有 限公司 | 4 |  |
| 14 |  | 食堂 | AKN-40E | 北京中奥立达电梯配 件厂 | 2 |  |
| 15 |  | 库房 | ELCOSMO-E | 东芝电梯（沈阳）有 限公司 | 1 |  |
| 16 | 擦鞋机 | 擦鞋机 | JQ-G1 | 金奇 | 11 |  |
| 17 | 消防报警 | 微电脑液位控制器 | ZK-30S | 智控仪表 | 1 |  |
| 18 |  | 总线盘 |  |  | 1 |  |
| 19 |  | 联动控制盘 | V6111 | 北京福赛尔消防设备有限公司 | 1 |  |
| 20 |  | 火灾报警联动控制器 |  |  | 1 |  |
| 21 |  | 防火门报警主机 | JBF62S20 | 青鸟 | 2 |  |
| 22 | 空调 | 空调主机 | LSBLX350/r4（BP) | 海尔 | 2 |  |
| 23 |  | 冷冻泵 | YE3-225S-4 | 南方泵业股份有限公司 | 3 | 37KW |
| 24 |  | 冷却泵 | YE3-225M-4 | 南方泵业股份有限公司 | 1 | 45KW |
| 25 |  |  | 200G300 | 上海佳元泵业电机有限公司 | 2 | 45KW |
| 26 |  | 冷却塔 |  |  | 2 |  |
| 27 | 无负压供水 | 无负压稳流罐 | 600*300 | 上海消安泵业集团有限公司 | 1 |  |
| 28 |  | 稳压泵 | KQDP50-20-74 | 浙江金龙电机有限公司 | 3 |  |
| 29 | 消防泵房 | 喷淋泵 | YX3-225M-2 | 上海奥富特电机有限公司 | 2 |  |
| 30 |  | 消火栓泵 | Y2-200L2-2 | 上海东方威尔电机有限公司 | 2 |  |
| 31 |  | 湿式报警阀 | ZSFZ150 | 福建省南安市江安消防器材厂 | 5 |  |
| 32 |  | 预作用报警阀 | ZSFY150 | 南安市莲芳消防器材有限公司 | 1 |  |
| 33 |  | 消防水箱 | 300m³ |  | 1 |  |
| 34 |  | 高位稳压水箱 | 36m³ |  | 2 |  |
| 35 |  | 稳压罐 | φ800 06mpa |  | 1 |  |
| 36 |  | 喷淋稳压泵 | YX3-801-2 | 上海奥富特电机有限公司 | 2 | 0.75KW |
| 37 |  | 消火栓稳压泵 | XBD3.2/2w-l | 上海凯仕排水设备有限公司 | 2 | 2.2KW |
| 38 |  | 室外消火栓 |  |  | 4 |  |
| 39 |  | 室外消防接合器 |  |  | 4 |  |
| 40 |  | 高位水箱补水泵 | YE2-160M-2 |  | 2 |  |
| 41 |  | 水警铃 | ZSTL200 | 南安市义盛消防器材有限公司 | 4 |  |
| 42 |  | 应急照明 |  |  | 150 |  |
| 43 |  | 疏散指示灯 |  |  | 260 |  |
| 44 |  | 手动报警型号 | J-SAP-M-V6651 |  | 118 |  |
| 45 |  | 烟感 |  |  | 1222 |  |
| 46 |  | 室内消火栓 |  |  | 107 |  |
| 47 |  | 排烟风机 |  |  | 4 |  |
| 48 |  | 正压送风 |  |  | 5 |  |
| 49 |  | 灶台灭灰系统 |  |  | 1 |  |
| 50 |  | 监控摄像头 |  |  | 204 |  |
| 51 |  | 监控屏幕 |  |  | 12 |  |
| 52 | 保洁卫生 | 楼内垃圾箱 |  |  | 73 |  |
| 53 |  | 室外垃圾箱 |  |  | 45 |  |
| 54 |  | 会务消毒柜 | ZTP80A | 康宝 | 12 |  |
| 55 |  | 会务保温壶 | 不锈钢 |  | 118 |  |
| 56 | 其他 | 强电竖井 | 配电柜 |  | 40 |  |
| 57 |  | 弱电竖井 | 配电箱 |  | 20 |  |
| 58 |  | 太阳能热水 | 员工浴室生活热水 |  | 1 |  |

- 采购人提供的场地、设施、设备、材料：

（1）采购人提供办公室一间（包括办公桌椅两套）

（2）采购人提供本项目管理服务团队人员值班室及宿舍（配备床）

（3）采购人提供就餐条件，投标人本项目管理服务团队人员按采购人职工就餐标准交纳餐费，具体以采购人食堂定价为准。

- 投标人承担的物料：

（1）维修过程中消耗的各类材料费用单次单价200元以下（如：密封胶、螺丝、钉子、填缝剂、管道密封圈、电线接头、润滑剂、LED平板灯等五金电料）。

（2）保洁消耗品（如垃圾袋、卫生纸、洗手液、消毒液、清洁剂、橡胶手套、百洁布、抹布、墩布等）（不含食堂保洁区域消耗品）。

（3）安保消耗品（防爆装备、防护装备、强光手电筒、反光背心、警戒带、急救包等）。

（4）所有管理服务团队人员根据各岗位需求，分类统一着装。

三、技术要求

（一）满足国家规定的法律法规要求及行业规范要求：

（1）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（2）须符合《北京市物业管理条例》以及其他行业标准。

四、服务内容及标准

（一）供电设备管理维护

1. 服务内容：对二、三级配电柜（箱）和备用电源、电器设备、电线电缆、照明装置进行日常管理和养护维修。

2．服务标准：对供电设备管理维护，包括供电、配电、发电及照明用电设备设施的日常运行管理工作，对高压配电室及设备进行值守。每年至少进行一次配电低压设备预防性试验及清扫紧固工作，及时排除配电室设备故障。

建立24小时运行维修值班制度，对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护，按照规定周期对变配电设施设备进行巡视检查，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度，配备符合要求的灭火器材；设备和机房环境整洁，无杂物、灰土、无鼠害、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯线路、开关要保证完好，确保用电安全；一般故障排除时间不得超过2小时，零星维修合格率100%；管理和维护好区域内灯光亮化的设施；制定突发事件应急处置预案和处理程序；对区域内临时用电情况，按照被服务单位的指示，明确停、送电审批权限；确保供电设备完好率达100%。

（二）给排水设备运行维修

1. 具体服务内容：对物业管理区域内室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压表、给水装置、水处理设备、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常养护维修。

2．服务标准：每日一次对给排水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑冒滴漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠害、虫害发生。

定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池、隔油池每季度巡查1次，每年委托有资质的第三方公司至少清理4次。出入口畅通，井内无积浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对排水篦清理1次；每季度对排水沟彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖立警示牌，必要时加护栏，清理后达到目视沟渠内壁无粘附物、无沉淀物，水面无悬浮物，水流畅通，排水篦上无污渍、污物。

及时发现并解决故障，零星维修合格率100%；给排水系统发生故障时，维修人员在15分钟内到达现场抢修，一般故障抢修做到不过夜；根据物业管理区域内实际情况，制定事故应急处置方案；制定停水、爆管等应急处理程序；配合做好节约用水工作。

（三）空调及通风系统运行维护

1. 服务内容：对中央空调系统及通风设备的日常运行管理、基础维护及零星维修工作。定期对空调主机进行维护保养，定期对空调循环水进行水质处理，保证系统水质符合标准要求。

2．服务标准：对中央空调制冷机房运行期间24小时值守，每2小时巡视一次。对冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各类阀门、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常巡视检查和基础维护。

建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查循环泵、冷却泵、补水泵、冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加（除）湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查；定期对空调系统电源柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期运行前后，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备（如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、阀门、电气控制、隔热保温、各类风口等）进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现故障后，维修人员应在15分钟内到达现场实施维修，并做好记录，零星维修合格率100%。

（四）电梯运行维护

1. 服务内容：对电梯机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理。对电梯设备的日常巡视、监督，委托有资质的第三方公司对电梯进行维护保养、年度电梯安全检测及应急处理工作。

2. 服务标准：明确具有资格的电梯管理责任人。建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯正常运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保障合同完备；轿厢、井道保持清洁；警铃、电话等救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效、无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯设施完好率达到99%。电梯出现故障接到报修后，必须在5分钟内到达现场对被困人员进行安抚，并及时联系电梯维保人员15分钟内到场开展救援作业，协助维保公司专业人员及时排除故障。

（五）消防系统维保

服务内容：

- 每月按计划抽样测试部分设备，一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。

2.每季度或半年进行全面的检查，发现问题及时处理。

3.每年派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试，确保设备的正常运行（不含消防检测及电气检测）。

4.协助或部分负责同本地区消防部门的业务，确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。

5.维保管理目标

（1）接报修后10分钟到达现场（无人驻场时应在1小时内到达现场），3小时内完成维修。如因配件采购原因无法按时修复的，应采取临时措施；

（2）维保方案实施率100%；

6.维保质量验收签字

（1）对消防设施维保全过程都应如实记录，并对签字负责。

（2）维保实施各项资料，都应由专职质检员签字生效。

7.维保技术档案管理

凡属归档的各类技术档案资料，必须纸质优良，字迹清楚，字体工整，图形线条、符号清晰，图面整洁，签字手续完备，不可使用圆珠笔、钢笔书写。

（六）房屋日常养护维修

1．服务内容：主要为一般性养护和小修项目，包括对物业管理区域内的房屋地面、室内墙面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维修。

2．服务标准：确保物业管理区域内的房屋完好等级和正常使用；墙面、地面、地砖平整不起壳、无遗缺；出现缺损时，应在规定时间内安排专项修理；对房屋公用部位进行日常管理和维修养护，维修养护记录完整；根据房屋实际使用情况和使用年限，定期检查房屋的安全状况，并做好检查记录；发现问题及时向被服务单位报告，提出方案或建议，经被服务单位同意后组织实施。遇紧急情况时，应采取必要的应急措施；及时完成各项零星维修任务，一般维修任务完成时限不得超过24小时。

（七）弱电网络日常维修

1．服务内容：办公电话、楼宇智能设备、电脑末端网络设备调试及故障处理。

2．服务标准：

（1）定期对楼宇弱电网络系统进行巡检和记录，包括电话通讯系统、网络线路、路由设备等，确保楼宇正常办公运行。

（2）对发现的故障或报修进行及时响应，维修合格率 100%，包括更换损坏的设备或零部件，修复线路连接等问题。

（八）公共会议室会务服务

1.服务内容：公共会议室的日常服务工作及客服工作。

2.服务标准：保证各会议室合理使用，会议室合理调配。

（1）会议服务人员容貌端正、体态匀称、着装统一、谈吐举止大方、优雅得体，专业礼仪素质好，迎客、开门、引导、倒水要认真按规范进行。

（2）会场布置整洁、大方，保持地面、墙面整洁无污物、无污渍；室内空气清新、温度适宜，会议设备设施无损坏和丢失，室内装修无损坏。

（3）一般会议召开前30分钟，重要会议召开前一小时完成会议服务各项准备工作，各项服务符合会议主办部门要求。

（4）指定专人承担会议现场服务，会议举办方有特殊要求的除外；定时(一般为20分钟)添加茶水，普通服务在会议开始前做好服务准备。

（5）具有接待临时性会议的能力，在接到会议主办部门的通知后，在规定时间内能做好会议的接待和准备工作。

（6）在会议服务中，严格执行保密制度，不得将会议内容及其他事项进行传播。

（7）遇有特殊情况，如需要延长会议服务时间的，不得擅自离岗，要做好会议服务工作。

（8）会后桌椅内外面、接缝处干净亮洁，用手或白手套擦拭无灰尘；地面、墙面、墙角、墙裙、窗台、窗框、门板面、门框、空调出风口洁净、光亮，无垃圾、灰尘、蜘蛛网，用手或白手套擦拭无灰尘；做好茶具器皿等清洗消毒。

（九）公共环境卫生管理

1．服务内容：对物业管理区域内办公楼（区）内楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间、公共活动场所等所有公共部位，办公区域道路、停车场、甬路、草坪、绿地等所有公共场地的日常卫生清洁，垃圾等废弃物清理以及公共区域定期投放鼠药（投放鼠药不包含食堂）。

2．服务标准：建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备；实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准：

（1）外围及周边道路：地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、暗井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

（2）大厅、楼内、公共通道：地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物（如有）叶面无积尘。

（3）会议室、接待室：地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，摆放整齐、有序。

（4）公共卫生间：地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天花板无污渍、蛛网；风口或换气扇表面干净无积尘；门窗表面干净，窗台无灰尘；玻璃干净无水渍；洗手台干净无积水，面盆无污垢；各种管道表面干净无污渍；各种物品摆放整齐规范；废纸篓杂物超过2/3应及时倾倒，卫生间内空气流通并且无明显异味。

（5）停车场：地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘、缝隙无杂物。

（6）开水间及清洁间：地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

（7）电梯及电梯厅：电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地垫干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

（8）电器设施：灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

（9）垃圾中转站：中转站（房）应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

（10）设备机房、管道、指示牌：无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、宣传牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

（11）垃圾桶：桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净，无污渍无痰迹，烟灰缸内烟头不应超过5个，垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁、消毒。

（12）楼梯及楼梯间：梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

（13）严格执行垃圾分类标准，对各类垃圾分类收集、分类装车、分类清运，确保日产日清无堆积，其他、厨余垃圾每日清运一次。委托有资质的第三方公司进行垃圾清运消纳。

（十）秩序维护及安保

提供保安服务：包括门卫、守护、巡逻等，做好防火、防汛、防盗、防破坏、防事故、防灾害、应对突发事件（上访、群体性事件、个别极端事件）等安全工作。负责维护办公区域、楼宇周边区域的安全秩序，确保安全。各楼宇管辖区域的交通疏导、车辆停放及相关秩序管理工作。承担采购人各类重要活动的安全保卫工作，承担与安全、保卫相关的其它服务。

中控室内做到24小时双岗值班，每日做好室内清扫做到无杂物、积尘，对监控有关设备做好维护保养，确保画面清晰、有效，中控室内监控录像必须保存30天以上。消防报警主机火灾报警信号接收始终正常，消防报警主机报警反馈打印正常，中控室与安保巡逻岗配合紧密。

1．门岗值守：需设置门岗3个，双岗，7×24小时值守；岗位工作时间：8小时/班次，岗位地点：前后门及院内岗亭。

2．中（监）控室值守：双岗，7×24小时值守；岗位工作时间：8小时/班次；岗位地点：中控室。

3．巡视岗位：双岗，7×24小时值守；岗位工作时间：8小时/班次，巡逻频次1小时巡逻１次。

（十一）食堂餐厅区域卫生清洁工作及餐具清洗。

食堂餐厅区域的环境卫生清洁，包括餐台、餐桌、餐椅、地面、玻璃、窗台及洗碗间等，每日进行清扫，保障早、中、晚三餐用餐前环境整洁，灵活应对用餐中的突发事件。负责工作人员用餐后的餐具及客饭餐具清洁工作，对餐具进行清洗、消毒、整齐排放，保障餐具安全、卫生。

- （十二）灭火器按照要求进行年度定期检测。

定期对灭火器的外形、功能以及是否泄露进行检查维护，选择具有消防维保资质的单位进行检测，确保符合国家标准。

- （十三）建筑电气防火消防年度安全检测。

（1）严格遵守国家消防规范，确保消防系统符合防火、报警、疏散等要求。对疏散通道防火卷帘、消防电梯底坑排水泵等关键设备，需采用末端自投供电，保障火灾延续期间的供电可靠性。

（2）构建多层级消防系统，如：火灾自动报警系统、消防电源监控系统等。

- （十四）生活用水定期年度水质检测。

按照国家标准对生活用水定期年度水质检测，保障用水安全。

- （十五）楼宇避雷设施定期年度检测。

定期对楼宇避雷设施进行检查，确保装置连接部位牢固，发现问题及时修复，确保其正常运行。

- (十六) 其他服务

1.结合采购人要求及物业服务实际情况,制定年度管理目标,建立设施设备台账和工作记录，明确职责分工和工作计划，并制定配套方案。

2.做好日常报修情况统计、分析，接到报修电话记录报修内容，记录填写规范，保存完好并做好报修情况的统计和分析。

3.如接到投诉后记录投诉内容，将投诉情况及时上报，确保投诉信息能够即时传达。对投诉情况查明事实，分清责任，如实反映，并做好处理工作。如有投诉在24小时内回复，书面意见、建议、投诉在3个工作日内书面回复。

4.完成采购人日常交办的临时性工作任务。

五、管理服务团队的基本要求

人员数量不少于89人

| 类别 | 岗位名称 | 需求人数不少于 | 人员要求 | 须提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理 | 项目经理 | 1 | 年龄不超过45岁。具有物业管理师证书。无犯罪记录。投标人本单位在职自聘员工。办公楼管理经验5年以上。身体健康，无不良征信记录。 | ①身份证； ②有效的物业管理师证书； ③公安部门出具的有效的无犯罪证明； ④与投标人签订的劳动合同； ⑤服务经验证明材料； ⑥身体健康、无不良征信记录承诺，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函。 （以上证明材料提供电子件，并加盖投标人公章。） |
|  | 副经理 | 1 | 年龄不超过45岁。具有大专及以上学历或物业管理员证。无犯罪记录。投标人本单位在职自聘员工。办公楼管理经验3年以上。身体健康，无不良征信记录。 | ①身份证； ②有效的大专及以上学历证明或物业管理员证； ③公安部门出具的有效的无犯罪证明； ④与投标人签订的劳动合同； ⑤服务经验证明材料； ⑥身体健康、无不良征信记录承诺，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函。 （以上证明材料提供电子件，并加盖投标人公章。） |
|  | 小计 | 2 |  |  |
| 会服 | 会务主管 | 1 | 年龄22-40周岁。无犯罪记录。5年以上相关工作经验，1年以上专业培训。身体健康，无不良征信记录。男身高175cm以上，女身高160cm以上,投标人本单位在职自聘员工。具备服务所需形象气质、普通话标准、语言表达能力强，具有熟练的操作技能。工作时间随采购人具体会议、就餐等变动。 | 投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 服务员 | 5 | 年龄18-45周岁。无犯罪记录。身体健康，无不良征信记录。男身高175cm以上，女身高160cm以上,具备服务所需形象气质、普通话标准、语言表达能力强。工作时间随采购人具体会议、就餐等变动。 | 投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 重要岗位服务员 | 4 | 年龄18-45周岁。无犯罪记录。身体健康，无不良征信记录。男身高175cm以上，女身高160cm以上,具备服务所需形象气质、普通话标准、语言表达能力强。投标人本单位在职自聘员工。工作时间随采购人具体会议、就餐等变动。 | 投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 小计 | 10 |  |  |
| 工程 | 工程主管 | 1 | 年龄22-50周岁。具有有效的(电气或者暖通)中级及以上专业技术职称。无犯罪记录。具有5年以上物业工程类管理工作经验。投标人本单位在职自聘员工。身体健康，无不良征信记录。 | 投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 强电运行 | 3 | 年龄不超过45周岁。具有有效的高压电工作业证（运行）。无犯罪记录。具有相关工作经验。身体健康，无不良征信记录。 | ①身份证； ②有效的高压电工作业证（运行）； ③公安部门出具的有效的无犯罪证明； ④服务经验证明材料； ⑤身体健康、无不良征信记录承诺，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函。 （以上证明材料提供电子件，并加盖投标人公章。） |
|  | 设备运行 | 2 | 年龄不超过45周岁。具有有效的制冷与空调设备相关作业证。无犯罪记录。具有相关工作经验。身体健康，无不良征信记录。 | ①身份证； ②有效的制冷与空调设备相关作业证； ③公安部门出具的有效的无犯罪证明； ④服务经验证明材料； ⑤身体健康、无不良征信记录承诺，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函。 （以上证明材料提供电子件，并加盖投标人公章。） |
|  | 电梯安全员 | 1 | 年龄不超过45周岁。具有有效的特种设备作业人员证。无犯罪记录。具有楼宇电梯管理相关工作经验。身体健康、无不良征信记录。 | ①身份证； ②有效的特种设备作业人员证； ③公安部门出具的有效的无犯罪证明； ④楼宇电梯管理相关工作经验证明材料。 ⑤身体健康、无不良征信记录承诺，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函。 （以上证明材料提供电子件，并加盖投标人公章。） |
|  | 强电维修 | 2 | 年龄不超过45周岁。具有有效的高压电工作业证（运行）。无犯罪记录。具有相关工作经验。身体健康、无不良征信记录。 | ①身份证； ②有效的高压电工作业证（运行）； ③公安部门出具的有效的无犯罪证明； ④服务经验证明材料； ⑤身体健康、无不良征信记录承诺，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函。 （以上证明材料提供电子件，并加盖投标人公章。） |
|  | 弱电维修 | 1 | 年龄不超过45周岁。无犯罪记录。具有相关工作经验。身体健康、无不良征信记录。投标人本单位在职自聘员工。 | 投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 暖通给排水维修 | 1 | 年龄不超过45周岁。无犯罪记录。具有相关工作经验。投标人本单位在职自聘员工。具有有效的暖通类证件。身体健康、无不良征信记录。 | 投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 综合性重要维修 | 3 | 年龄不超过55周岁。无犯罪记录。具有5年以上楼宇物业维修服务经验，具备综合维修能力。投标人本单位在职自聘员工。身体健康、无不良征信记录。 | 投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 小计 | 14 |  |  |
| 安管 | 安管主管（安全、消防） | 1 | 年龄22-45周岁。具有有效的消防设施操作员证和保安员证。无犯罪记录。投标人本单位在职自聘员工。具有5年以上楼宇安全保卫管理工作经验。身体健康无不良征信记录。普通话标准，语言表达能力强，熟练的操作技能。 | 投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 中控值班（双人双岗24小时） | 8 | 年龄不超过45周岁。具有有效的消防设施操作员证。全部为投标人本单位在职自聘员工。无犯罪记录。身体健康、无不良征信记录。普通话标准，表达能力强，熟练的操作技能，提供无犯罪证明。7×24小时不间断服务。 | 投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 安保领班 | 1 | 年龄不超过45周岁。具有有效的保安员证。无犯罪记录。身体健康、无不良征信记录。身高165cm以上，普通话标准。 | 投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 保安员 | 24 | 年龄不超过45周岁。具有有效的保安员证。无犯罪记录。身体健康、无不良征信记录。身高165cm以上，普通话标准，爱岗敬业，7×24小时不间断服务。 | 投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 小计 | 34 |  |  |
| 保洁 | 保洁领班 | 1 | 年龄不超过50周岁。无犯罪记录。身体健康、无不良征信记录。普通话标准，2年以上办公楼工作经验，接受过专业技能及基础管理技能培训。 | 投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 楼宇保洁员 | 21 | 年龄不超过55周岁，男性不少于3人。无犯罪记录。身体健康、无不良征信记录。普通话标准，工作时间：夏季7：00-17：30 冬季7：00-17：00。 | 投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 食堂保洁员（含洗碗） | 7 | 年龄不超过55周岁。具有有效的健康证。无犯罪记录。身体健康、无不良征信记录。工作时间：根据食堂就餐时间，执行季节性调整。 | 投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章 |
|  | 小计 | 29 |  |  |
| 合计 |  | 89 |  |  |

注：管理服务团队人员工作时间8小时，合同期内在岗率100%。

六、其他要求

★1.完全响应且满足招标文件采购需求中“三、技术要求”、“四、服务内容及标准”的要求。（投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章）；

★2．签订合同后7个工作日内完成入场及与上家物业承接单位的全部物业服务交接工作，交接过程不得降低物业服务保障标准，确保物业管理工作正常运行。在服务期满时能够全力配合后续承接单位的交接工作。（投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章）；

★3．严格服从采购人的各项规章制度及工作安排。各岗位按采购人要求执行24小时值班备勤，做到及时响应。重大活动、重大节日、特殊事件期间全员需要提供24小时服务，听从采购人安排。应急情况下，投标人无条件配合采购人做好应急处置工作。（投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章）；

★4．本项目服务团队人员均须报采购人审核同意后方可上岗或更换；为保障工作连续性及稳定性，其中部分重要岗位（会务主管、重要岗位服务员、工程主管、弱电维修、暖通给排水维修、综合性重要维修、安管主管、中控值班）人员须经采购人面试合格后方可上岗。投标人须配合采购人调阅管理服务团队人员档案。未经采购人同意不得随意调整服务团队成员，违反上述规定视为违约。（投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章）；

★5．项目人员工资不得低于北京市职工工资最低标准，应当按国家相关法律法规缴纳保险、公积金及税金等，应当按时足额发放工资。（投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章）；

★6.投标人负责保管采购人提供的相关材料和设备，不得遗失，不得转借，不得人为损坏。投标人应承担除以上所列场地、设备、设施、材料外，与物业管理服务保障有关的其他场地、设备、设施、材料等。（投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章）；

★7.投标人承诺协助采购人积极开展公共机构节约能源资源工作，提高能源资源利用效率。（投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章）

★8.投标人应承诺严守采购人的机密（包括各楼相关图纸、设备设施型号、分布、文件机要、制度规定等内部材料），不经采购人批准不得以任何的形式将采购人的资料及信息透露给第三方或网络传播。与本项目管理服务团队人员签订保密协议书，定期对项目人员进行保密教育培训，投标人承担出现泄密失密问题的相应责任。（投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章）；

★9.管理服务团队人员数量不少于89人。（投标人提供承诺函电子件，承诺函格式自拟，偏离表等其他材料不能作为承诺函，并加盖投标人公章）；

- 服务经验：

投标人提供自2020年11月1日至今（以签订日期为准）相关同类（一份合同中应至少涵盖以下10项服务内容：供电设备管理维护、给排水设备运行维修、空调及通风系统运行维护、电梯运行维护、消防系统维保、房屋日常养护维修、弱电网络日常维修、会议室会务服务、公共环境卫生管理、秩序维护及安保、灭火器定期检测、建筑电气消防年度安全检测）服务经验；同一甲方合同只算为一份业绩；提供合同关键页（合同首页、服务内容页（含加盖甲乙双方公章的附件）、签署盖章页）电子件，加盖投标人公章。

注：投标人提供的服务经验中的服务名称可以与上述名称略有不同，但必须是相同的服务内容。

投标人提供自2020年11月1日至今（以签订日期为准）与服务经验合同相对应的甲方满意度评价证明并加盖甲方公章电子件。

- 投标人提供针对本项目管理制度

（1）安管岗位：（包括但不限于①安保部秩序维护员行为规范、②巡更管理制度、③安防、消防系统巡视、报修流程、④机动车停车场巡逻岗位操作流程、⑤遇上访人员滞留闯卡处置流程⑥中控室操作流程等）；

（2）保洁岗位：（包括但不限于①公共环境保洁、消杀管理制度、②垃圾分类及清运管理制度等）；

（3）工程岗位：（包括但不限于①节能环保管理制度、②设备安全管理制度、③施工现场管理制度、④供用水管理制度、⑤供电安全管理制度、⑥重点机房安全管理制度、⑦入室维修工作规范、⑧配电室运行工作规范、⑨空调设备故障应急处理工作规范、⑩工程部安全生产管理规定、⑪有限空间安全生产管理制度、⑫公共区域电气设备月巡检流程、⑬生活水机房配电系统维保流程、⑭污水井配电系统维保流程等）；

（4）会服岗位：（会议服务管理制度、②会议服务岗位流程等）；

（5）管理岗位：（包括但不限于①项目经理岗位说明书、工程经理岗位说明书等）。

- 投标人提供针对本项目方案：

（1）整体服务方案及措施

投标人提供整体服务方案及措施（①供电设备管理维护方案及措施、②给排水设备运行维修方案及措施、③空调及通风系统运行维护方案及措施、④电梯运行维护方案及措施、⑤消防系统维保方案及措施、⑥房屋日常养护维修方案及措施、⑦弱电网络日常维修方案及措施、⑧公共会议室会务服务方案及措施、⑨公共环境卫生管理方案及措施、⑩秩序维护及安保方案及措施、⑪食堂餐厅区域卫生清洁工作及餐具清洗方案及措施、⑫灭火器按照要求进行年度定期检测方案及措施、⑬建筑电气防火消防年度安全检测方案及措施、⑭生活用水定期年度水质检测方案及措施、⑮楼宇避雷设施定期年度检测方案及措施、⑯采购需求中服务内容及标准（十六）其他服务的方案及措施））；

（2）应急处置方案及措施

投标人提供应急处置方案及措施（①紧急疏散应急预案、②防恐防暴应急处置预案、③上访事件应急处置预案、④停电事故应急处理预案、⑤电梯困人应急处理预案、⑥跑水应急处理预案、⑦触电急救应急处理预案、⑧有限空间作业突发性事件应急救援预案、⑨燃气泄露、爆燃应急处理预案、⑩生产安全事故应急预案总则、⑪突发事件/事故接报处理原则、⑫突发公共卫生事件应急处置指引、⑬防汛应急处理预案、⑭火警、火灾应急处理预案、⑮冬季铲冰扫雪预案、⑯地震、雷击、风暴应急处理预案、大风（沙尘暴）紧急预案）；

（3）保密管理方案及措施

投标人提供保密管理方案及措施（①服务期间所涉及资料内容、②服务过程中知悉的相关保密内容、③服务团队人员保密要求及服务团队人员纪律保障、④服务团队人员培训与教育及保密管理制度完善与更新、⑤监督与责任追究、⑥出现情况后的应急保障）。