# 2025年医疗设备购置招标公告

一、项目基本情况

1.项目编号：11010625210200025964-XM001

分包编号：11010625210200025964-XM001-1

11010625210200025964-XM001-2

2.项目名称：2025年医疗设备购置

分包名称：2025年医疗设备购置（第1包）

2025年医疗设备购置（第2包）

3.项目预算金额：414万元、项目最高限价（如有）：414万元

4.采购需求：

第1包：采购包预算金额240万元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 总价（万元） | 简要技术需求（详见招标文件） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅超声多普勒血流分析仪（TCD） | 1 | 33 | 33 | 一体式计算机，处理器≥i5，硬盘≥1000G，内存≥16G； | 否 |
| 2 | 多普勒超声诊断仪 | 1 | 180 | 180 | 触摸屏要求：≥13英寸彩色触摸屏 | 否 |
| 3 | 动态心电图检查设备 | 4 | 6.75 | 27 | 频率响应：0.05～60Hz | 否 |

第2包：采购包预算金额174万元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 总价（万元） | 简要技术需求（详见招标文件） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电化学发光全自动免疫分析仪 | 1 | 15 | 15 | 检测速度：单模块≥600T/H | 否 |
| 2 | 全自动尿液分析系统 | 1 | 18 | 18 | 吸入样本量：≤1.0ml | 否 |
| 3 | 全自动生化分析仪 | 1 | 130 | 130 | 测定项目数：≥100项 | 否 |
| 4 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 8 | 8 | 检 测 速 度：标准模式：≤ 50秒/测试 | 否 |
| 5 | 荧光免疫分析仪 | 1 | 3 | 3 | 测试速率：≥200个测试/小时 | 否 |

5.合同履行期限：合同签订后30日内完成送货、安装、调试完毕。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：无。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，需提供医疗器械注册证或备案凭证。供应商如为代理商，供应商应具有合法的医疗器械经营资格；供应商如为制造商，使用自身生产的产品投标时，供应商应具有合法的医疗器械生产资格。

三、获取招标文件

1.时间：2025年11月28日至2025年12月4日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年12月19日9点30分（北京时间）。

地点：采用远程电子开标方式，投标人使用 CA 认证证书登陆北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1本项目需要落实的政府采购政策：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 (财库 (2020) 46号) 、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006] 90号)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号) 、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》 (财库[2011] 124号) 、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库[2014] 68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017] 141号) 。

2. 评标办法和评标标准：综合评分法。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市丰台区宛平社区卫生服务中心

地    址：北京市丰台区晓月苑清音街1号

联 系 人：冯老师

联系方式：83216921

2.采购代理机构信息

名    称：北京宝辰工程管理股份有限公司

地    址：北京市丰台区南四环西路188号（总部基地）六区16号楼6层

联系方式：孙建华15801343120

3.项目联系方式

项目联系人：孙建华

电      话：15801343120