# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目 | 标的的名称 | 数量 | 单价 （万元） | 最高限价（万元） | 是否允许采购进口产品 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 便携式超声诊断系统 | 1 | 20.5 | 20.5 | 否 |  |
|  | 1-2 | 静脉显像仪 | 1 | 4.4 | 4.4 | 否 |  |
|  | 1-3 | 老年高仿真模拟人 | 1 | 92 | 92 | 否 | 是 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

国家公立医院改革与高质量发展项目-安宁疗护创新实践项目-“智联海淀五维安宁”项目医疗设备购置

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

时间：自合同签订之日起60日内到货。

地点：北京市海淀医院指定地点。

2. 付款条件：详见采购合同

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：详见（六）货物技术规格具体要求

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品时须提供制造厂家的授权书

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为国家公立医院改革与高质量发展项目-安宁疗护创新实践项目-“智联海淀五维安宁”项目医疗设备购置，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

3.3	正版软件；

3.4	信息安全产品。

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与合同文本冲突则以合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

（五）、验收标准：

1、设备交付验收

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经采购人或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

2、设备运行测试和验收

2.1 需通过最终用户和相关检测部门检定合格。

2.2 买方依据合同对货物品质进行逐项验收，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。

2.3 不合格的产品需无条件更换。

注：上述要求如与合同文本冲突则以合同文本要求为准。

（六）货物技术规格具体要求

第一包：

品目1-1  便携式超声诊断系统

数量：1台

一、用途：主要用于PICC置管、急诊、浅表、腹部、麻醉、康复科、疼痛治疗等超声下可视化引导研究和临床实践。

二、技术需求：

1.主机包括：

▲1.1重量：≤2kg，主机屏幕：≥13英寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作，与主机一体化触摸屏；

1.2可拆卸式台车，带储物盒功能，台车支持升降，台车上自带专业的消毒用杯套，支持桌面支架放置；

1.3谐波成像技术、彩色多普勒、能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图、M模式、脉冲波多普勒；

1.4实时血流三同步，血流的自动频谱包络分析测量；

1.5实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收，线数≥7线；

1.6自适应图像增强技术、频率复合技术；

▲1.7智能穿刺增强技术；

1.8智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像；

1.9极简模式；

1.10云端互联功能：

1.10.1无需额外下载APP，内置4G网卡、无线网卡及远程超声工作站，便于超声影像的快速获取和快速分享，可实现临床超声远程诊断及远程教学；

▲1.10.2无需额外下载APP，支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等；手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储、导出、分析、测量、编辑等功能（提供证明文件）；

2.探头及其他软件要求：

▲2.1频率：线阵探头频率4.0-15.0MHz，凸阵探头频率2.0-5.0MHz；线阵、凸阵探头上自带按键，可远程操控主机：能定义常规的操作如增益、深度、冻结解冻；

▲2.2全域整场聚焦技术，可视可调动态范围≥180dB，数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦；

2.3数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT；

2.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件；

2.5最大测量速度：PWD：血流速度最大≥8.5 m/s，最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）；

2.6取样宽度及位置范围：1–30mm；

▲2.7黑白与彩色比较双实时彩色对比；

2.8硬盘容量：≥240G。

配置需求：

1.主机:1台（含桌面支架）；

2.探头:2把（包含1把凸阵、1把线阵）；

3.穿刺架:1个；

4.台车:1台；

5.便携式拉杆箱:1个。

四、售后服务：

1.整机质保期：≥6年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

品目1-2 静脉显像仪

数量：1台

一、用途：用于血管可视化,可快速查找静脉。

二、参数需求：

1.光源类型：近红外光；

2.波长范围：750-950nm；

3.投影仪分辨率：≥854x480像素；

4.投影尺寸：≥4种；

▲5.投影图像颜色：≥6种；

▲6.投影亮度：≥4档；

7.模式：包含普通模式、增强模式、深度模式；

8.图像解析速度：≥60帧/秒；

9.最佳成像高度：200±20mm；

10.最小可识别血管直径：≤0.4mm；

11.最大探测深度：≥8mm；

12.休眠功能：无操作30分后进入休眠功能；

▲13.显示屏：≥0.8英寸，可同时显示像素、电池、亮度、颜色、模式、休眠倒计时等信息；

14.内置电池：工作时间≥2.5h。

三、配置需求：

1.主机：1台；

2.专用推车：1辆；

3.支架固定卡座：1个。

四、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内

响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

品目1-3 老年高仿真模拟人

数量：1台

是否进口：否

一、用途：用于安宁疗护的临床教学，训练全方位的护理操作技能，设计临床病例，培养临床思维，提升医护人员能力水平，培养建立师资团队，开展对内对外的教学培训。

二、技术需求：

1.基本特征	：

1.1模拟人支持多种护理教学的学习目标和内容，同时也适用于健康评估和其他特定护理教育课程；

▲1.2可仿真模拟老年女性、男性患者，头发、瞳孔、皮肤等都可以进行更换，以真实表现老龄的外观，具有老年的瞳孔、头部、胸前区、上背部及手臂皮肤，可见明显老年斑、手臂、手背及脚背模拟老年人表皮皮肤萎缩，可见明显模拟血管，口腔上牙模拟老年人牙齿泛黄、牙齿缺损、牙渍明显、牙龈萎缩，有逼真结构的老年生殖器结构，模拟人关节灵活，可以无外力支撑坐立，可实施病人坐位的护理沟通及操作（需提供制造厂家盖章的实物图片作为证明）；

1.3配有导师控制系统和模拟监护系统，系统与模拟人完全无线连接，可以在无线模式下连续运行≥6小时；

1.4模拟人关节灵活，可以在不需要外力干预的情况下维持坐姿；

1.5可满足不同温度条件下模拟人的储存和使用。至少满足：操作温度 4 - 40℃，存放温度-15-50℃；

1.6模拟人可自动眨眼，双眼同步，可以设置慢速眨眼、正常眨眼和快速眨眼，眼睑可设置为同步或异步睁眼、闭眼或半睁眼，眼部有可替换瞳孔正常或白内障瞳孔的眼睛假体；

1.7具有明显的双侧颈动脉、肱动脉、桡动脉、股动脉、足动脉脉搏搏动，左右独立控制，模拟人的脉搏强度与血压设置相关，可根据血压变化而变化，脉搏与心电图同步，可调节弱、正常和强三种不同的强度，能够通过听诊或触诊测量双侧无创血压，双臂均有柯氏音，与心电图同步，可以调节音量，手动测量时可选择打开或关闭听诊隙，血压范围：0-300mmHg；

1.8头部活动灵活，可以旋转60-80度，可以保持坐立姿态90°，置于床、椅子、检查台或轮椅上，可从垂直坐立90°调整为俯身姿态20°，同时腰部弯曲，无需任何外力支撑；

1.9双臂的前屈和拉伸范围≥45-165°，最低垂直外展范围≥0-130°，最低水平外展范围≥0-115°，双腿的最小屈曲运动范围≥0-90°，外展活动范围≥0-45°，外部和内部旋转运动范围≥0-40°，双腿安装至骨盆和从骨盆移除无需工具；

1.10可摘除灰白色假发，供头发护理步骤使用；

1.11耳道可进行冲洗、清洁和耳药水用药练习，鼻孔通道与气管和食道相通，并且有隔膜，气道有可见生理构造，包括：小舌、会厌、声带、食管；

1.12模拟人头部有语音扬声器，可播放自行录制声音或预先内置的单个语音包括：咳嗽、呻吟、呕吐、短促呼吸、呼吸（连续声音）、尖叫；

1.13模拟人支持使用预制病例或自行编制，可在病例中实时发出语音；

2.患者护理操作：

2.1可进行口腔鼻腔插管、支持气管插管、气管造口护理，气管造口术孔可换气，置入气管造口术管时可看到明显的胸部上升，可进行头发护理、口腔护理、敷料、换药、导尿灌肠、结肠造口术护理、输氧和灌注、气管切开护理、鼻导管插入术、鼻胃管抽吸和喂食、插入分阶段中心静脉导管进行护理和敷料更换、造瘘术护理等操作；

2.2正确体位插入鼻胃管，精准的结构标志可帮助护理人员判断插入管长度的准确值（鼻至耳垂至剑突），并通过鼻胃管抽吸模拟的胃内容物，还可行鼻胃管喂食，内部胃袋容量为500ml，气管造口术管有可拆卸的储液袋，可吸收液体而不会向肺部引入液体，尿道插管内部储尿囊，能够为储尿囊加压以允许液体回流，模拟人内部储液袋方便拆卸，无需工具即可更换；

▲2.3模拟人具有配套使用的伤口评估及护理模块、乳腺切除术后皮肤模块、不同阶段的足部损伤模块和皮下注射模块，伤口评估护理模块包括骶部伤口–压疮、带订书钉的外科伤口、带缝合线的外科伤口–伴部分缝合口裂开、开放的外科伤口，乳腺切除术后皮肤可练习术后护理技巧，训练识别乳腺切除术后的胸前区皮肤，进行乳腺切除术后预防感染的训练，不同阶段的足部损伤模块模拟4个不同阶段的糖尿病足或压力性足溃疡: 红肿，部分皮肤损伤，深层组织损伤，组织坏死（需提供制造厂家盖章的实物图片作为证明）；

2.4胸前后背均可以听诊肺音，各肺的肺音和音量可分别程控，肺音与设定的呼吸率以及模拟人胸部起伏同步（0-60 bpm），可听诊肺音至少包括：正常、粗湿啰音、细湿啰音、胸膜摩擦音、肺炎、干啰音、喘鸣、喘息、无声音；

2.5心音与心电图（QRS）同步，非灌注心率不会产生心音，可听诊心音至少包括：正常、主动脉狭窄、奥斯汀-弗林特杂音、摩擦音、二尖瓣脱垂、收缩期杂音、舒张期杂音、OS@70ms/开放性MS；

2.6可听诊肠鸣音至少包括：正常、活跃、腹鸣、减弱、无声音	四个独立控制的肠鸣音听诊区，在脐孔四周，独立控制音量；

2.7可进行心肺复苏、心电图识别、进行真实除颤和心脏复律的训练，模拟人可自主呼吸，选择的呼吸频率（0-60 bpm）与胸廓起伏同步；

2.8具有双侧静脉注射手臂，可触及的头静脉、贵要静脉、肘前部和正中静脉、和手背静脉，可进行静脉插管、输液和静脉穿刺，血管走形清晰并可触及，穿刺后可以逼真地模拟回血，可进行双侧三角肌注射，双侧臀前外侧注射，双侧背臀注射，双侧大腿注射，注射部位可拆除，无需工具即可更换；

3.模拟患者监护仪：

▲3.1模拟人操作软件具有虚拟自动体外除颤仪，与模拟人监护仪同屏显示，不需要额外的显示器，能够自动感应模拟人心律，判断是否需要除颤，并给出明确的语音指导施救者的操作，同时除颤监护仪会持续监护并显示病人的心电,除颤放电后能对模拟人产生效果，病情会根据病例设定自动发生变化，接上除颤器电极片，除颤放电等操作会自动记录在模拟人的评估报告系统中（需提供制造厂家盖章的操作图片作为证明）；

3.2导师可设置≥4个版面 (5个波形、4个波形、3个波形和大数字版面)，可显示呼吸频率、HR、NIBP、ECG、SpO2、CO2、ABP、CVP、PAP、PCWP、NICP、TOF、心输出量、体温（中心和外周）、AGT（标记）、awRR、N2O、ICP、O2、pH、患者信息显示、实时12导心电图，实验室数值，X光片、多媒体文件；

4.护理临床思维学习系统：

4.1护理临床思维学习系统提供10个美国国家护理联盟（NLN）内外科护理中文病例，病例包括急性心梗–室颤，剖腹子宫切除术后–阿片类药物中毒，急性严重哮喘，肺炎–抗生素严重反应，髋关节置换术后-输血反应，小腿骨折-骨筋膜室综合征，糖尿病-低血糖，术前肠梗阻-水电解质紊乱，部分结肠切除术后–肺栓塞，COPD–自发性气胸，案例基于虚拟生理数字引擎驱动，病人的各类生理指标、疾病发展进程转归、药物作用反应、各类护理操作反馈、实验室检查结果都准确模拟真实病人，病例可与模拟人配套使用，模拟人的心电图、血压、血氧、呼吸频率、听诊声音、脉搏等生命体征随操作产生变化（需提供制造厂家盖章的实物图片作为证明）；

4.2护理临床思维学习系统病例通过几个维度的优先级和实施行为来提升临床思维推理技能，包括:安全措施、病人沟通、评估体检、干预措施、药物和静脉注射管理、检验与诊断、搜索、电子健康报告、呼叫主治医生、患者交接、评分反馈、主要改善、学员信息回顾。

5.操作系统：

5.1导师机全中文操作系统，至少包含英语、中文、日语、韩语、葡萄牙语、德语、西班牙语、法语、意大利语、荷兰语、波兰语、俄语。可以支持不同国家的学术交流和病例分享（需要提供由制造厂家盖章的彩页或系统截图作为证明）

5.2导师机控制模拟人方式支持手动模式和自动模式。

6.病例编辑系统：

6.1全中文的病例编辑系统支持主题模式编写，可以设定半自动的病例，同时可编写生理驱动自动病例，模拟人运行病例之后，可以根据学员的操作自动做出对应的生理反应，系统具备趋势界面，可显示前后10分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线；

▲6.2提供模拟教学案例云平台，可使用案例总数量需要≥400个，案例由国际权威教育/医学机构所编写，至少包含由美国儿科学会、美国心脏协会、护理联盟等权威机构所编写的模拟案例，具有合法版权。案例应具有模拟教案以协助培训使用，教案资料需要符合模拟教学的教育理念，至少包含案例概况、教学目标、教学对象、案例运行时间、复盘时间、物品准备清单、教学场景设置、病例运行的学员导言、病人信息概览、预期的正确操作、引导性反馈问题，同时考核案例具有经过循证的评估表，包括团队合作评估量表、NCLEX-RN美国护士执照考试测试表、美国心脏协会ACLS课程考核表等（需提供制造厂家盖章的实物图片作为证明）；

6.3模拟教学案例云平台系统的护理模拟人教学案例包含但不限于：感染防控–疑似单纯新型冠状病毒感染（急性呼吸道感染）；感染防控–重型新型冠状病毒感染（重型急性呼吸道感染）；尿路感染导致的继发性败血症；截肢导致的继发性急性出血；导尿；氧疗；鼻胃管喂食；结肠造口术护理；小腿骨折–基础评估；小腿骨折–筋膜室综合征；肠梗阻手术前–精神需求；肠梗阻手术前–体液和电解质失衡；剖腹子宫切除术后-恶心症状管理；剖腹子宫切除术后-阿片中毒；部分结肠切除术后–预防呼吸系统并发症；部分结肠切除术后–肺栓塞；髋关节置换术后-输血；髋关节置换手术术后-输血反应；急性脓毒性咽喉炎–抗生素中度反应；肺炎–抗生素严重反应；轻度哮喘；急性严重哮喘；慢性阻塞性肺疾病–输氧治疗；慢性阻塞性肺病–自发性气胸；心绞痛-冠状动脉疾病；急性心肌梗死；糖尿病–胰岛素给药；糖尿病–低血糖（提供云平台系统中病例教案信息的盖章截图）。

7.多功能超声引导下穿刺置管训练模块：

7.1可视化静脉穿刺置管模块：

7.1.1模块右侧胸部解剖结构精准，模型内置贵要静脉、肘正中静脉、头静脉、腋静脉、锁骨下静脉、头臂静脉、上腔静脉、肱动脉、腋动脉、锁骨下动脉、右心房等精准血管解剖结构；

▲7.1.2内置自动循环泵，与模型集成一体，电动循环泵（心脏端）驱动模拟血液流向动脉系统，动静脉在手掌远端交汇，血液回流到静脉系统后回流到电动循环泵（心脏端）中，仿真模拟人体血液循环，泵形成驱动颈总动脉、锁骨下动脉、腋动脉具有规律搏动，颈内静脉、锁骨下静脉、腋静脉无搏动，支持进行肱动脉和头静脉、贵要静脉彩色多普勒超声检查，可以观察到“迎红背蓝，快亮慢暗”的超声影像及动静脉脉冲多普勒图像进行动静脉辨识（需提供应用真实超声设备在模型上探查的真实图像，充分体现本参数功能）；

7.1.3动脉脉搏频率可调节，调节范围约0-120次/分。进行脉冲多普勒超声探查时，可以观察到脉搏快速的脉冲多普勒超声图像的变化（需提供应用真实超声设备在模型上探查的真实图像，充分体现本参数功能）；

7.1.4应用超声设备在模型上探查，可以全程实时观察到PICC穿刺的过程，包括超声血管评估、穿刺导管长度评估、消毒、铺巾、穿刺、穿刺引导、导丝置入、导管置入、位置确认、固定的完整操作，支持将静脉输液港导管经锁骨下静脉置入，经头臂静脉后进入上腔静脉位于右心房上2cm处；

7.2可视化中心静脉穿刺模块：

7.2.1模型具有颈内静脉、颈动脉、锁骨下动脉、锁骨下静脉、腋动脉、腋静脉、头臂静脉及上腔静脉、右心房等中心静脉穿刺置管术相关的精确血管通路；

7.2.2内置自动循环泵，与模型集成一体，电动循环泵（心脏端）驱动模拟血液流向动脉系统，动静脉远端交汇，血液回流到静脉系统后回流到电动循环泵（心脏端）中，仿真模拟人体血液循环，泵形成驱动颈总动脉、锁骨下动脉、腋动脉等自动搏动，可在体表触及血管搏动，动脉搏动频率可以调节，调节范围为0-120次/分，应用超声探查时观察血管横断面时，动脉血管呈圆形，具有搏动表现。静脉管径呈圆形或椭圆形，无搏动表现，可被超声探头压扁；

▲7.2.3可应用多普勒超声技术探查右侧血管血流情况，可进行血管彩色多普勒，可以看到“迎红背蓝”、“快亮慢暗”的彩色多普勒特征，进行频谱脉冲多普勒超声检查，可以观察血流及测量血流速，通过调节脉搏频率，获得相应仿真的频谱脉冲超声图像（需提供应用真实超声设备在模型上探查的真实图像，充分体现本参数功能）；

7.2.4包括颈部血管的超声探查，选中穿刺目标血管，进行消毒、铺无菌巾、动静脉辨识、局麻、穿刺针穿刺、引导导丝置入和中心静脉导管的置入全过程、导管固定的模拟训练；

7.3可视化综合胸腔穿刺术模块：

7.3.1穿刺模块材质与人体组织类似，具有相似的密度、声学特性，可在真实超声设备和X光机设备下呈现逼真图像，具有皮肤、皮下组织、胸廓、肋骨、肋间隙、胸膜、肺等胸壁及胸腔积液等解剖结构和病理状态，应用超声设备可观察到肋骨高回声影、胸腔积液的无回声区、肺部实变影等；

7.3.2模型具有三个嵌入式胸腔穿刺部位，右前胸气胸穿刺模块，左侧胸腋下穿刺术和闭式引流术模块，右背部胸腔穿刺术模块，可进行超声引导下气胸穿刺术和胸腔积液穿刺术。右前胸穿刺模块从第2-7肋间，模拟张力性气胸，胸腔内有气体压缩着肺部，超声观察到皮肤、肋骨、肋间隙、胸腔、气胸等超声图像，支持超声引导下气胸穿刺减压术训练，穿刺成功时可以听到气体排出声音；左侧胸腋下部位穿刺模块为第4-10肋间，模拟胸腔积液，超声观察到到皮肤、肋骨、肋间隙、胸腔、胸腔积液等超声图像，支持在超声引导下左腋前线第5肋间隙、腋中线第6、7肋间隙胸腔穿刺术；右背部胸腔穿刺术模块；右背部胸腔穿刺模块内部有模拟肋骨及胸腔积液等，超声观察到右背部胸腔积液和肋骨等超声图像（需提供应用真实超声设备在模型上探查的真实图像，充分体现本参数功能）；

7.4可视化腰椎穿刺模块：

7.4.1穿刺模块内置腰段椎体脊柱L1-L5、骶骨及髂后上棘等，椎板、棘突、横突、关节突构建成椎管结构，可触及髂后上棘、脊柱棘突间隙、椎间隙等体表标志，进行触诊定位进行腰段椎管内麻醉操作训练，超声引导下穿刺时，可以直观观察完整穿刺过程，通过注射少量模拟麻醉剂到模型内确认针尖位置；

7.4.2支持选用线阵或凸阵超声探头进行脊椎探查及超声引导下腰椎穿刺术、腰段硬膜外腔阻滞术、腰段蛛网膜下腔麻醉操作训练；

7.4.3超声探头纵行放置在脊柱中线上可以看到类似“三叉戟”结构超声图像。超声探头平行脊柱旁开倾斜放置，并向头侧移动，可看到“锯齿征”结构超声图像（需提供应用真实超声设备在模型上探查的真实图像，充分体现本参数功能）；

7.4.4蛛网膜下腔内填充模拟脑脊液，应用真实超声设备进行探查和引导穿刺，穿刺成功后有脑脊液流出，可以用脑脊液测压管进行脑压测量，脑脊液压力的范围可以根据教学需求调节，可根据教学需求快速填充；

7.5具有人机交互终端，可进行实时人机互动，学员进行问诊可实现AI人机对话，系统能够理解基于同一语义的不同用词，可以模拟临床病人的主诉特征，具有预制的病例，同时可根据临床需要额外编制病例；

8.机械通气管理训练系统：

8.1机械通气管理训练系统可直接与呼吸机连接进行训练，同时需要能够与老年仿真模拟人实现完整的物理连接，且通过同一个软件可控制急救通气管理训练系统和模拟人；

8.2机械通气管理训练系统可与各类呼吸机连接使用，包括HFOV型呼吸机，通过调节肺顺应性，气道阻力和自主呼吸能力，以各种呼吸模式与呼吸机互动，系统可以产生自主呼吸气流，在呼吸机通气的情况下，自主呼吸气流也可被呼吸机感知；

8.3系统可精确调节设定以下呼吸参数：

8.3.1气道阻力范围：8-150 cmH2O/L/s，调节精度1 cmH2O/L/s；

8.3.2顺应性范围：0.5-250 ml/cmH2O，调节精度1 ml/cmH2O；

8.3.3呼吸频率范围：0-100bpm；

8.3.4患者努力范围：0-100 cmH2O；

8.3.5吸气压力上升时间范围：0-100%；

8.3.6潮气量：≥2.5L；

8.3.7呼气末正压 (PEEP) 可设定≥20 厘米水柱，可模拟小潮气量高PEEP的治疗方案；

8.3.8模拟人的自主呼吸的吸呼比（I:E），调整范围≥4:1-1:10；

8.4系统以图标方式一键激活≥5种预设病例，包括正常状态，哮喘，急性呼吸窘迫（ARDS）,间质性肺病 (ILD)和慢性阻塞性肺疾病（COPD），并可调节病情的严重程度，可保存并运行模拟导师自定义呼吸状态，包括气胸、支气管痉挛、肺炎、咳嗽、囊性纤维化和肺水肿等状态；

8.5系统可分别设定自主呼吸的吸气肌压力、吸气上升时间、吸气保持时间、吸气释放时间、呼气肌压力、呼气上升时间、呼气保持时间、呼气释放时间、吸气呼气做功暂停时间。可分别设定左右肺的肺顺应性，模拟单侧肺不张、气胸等疾病。

三、配置需求：

1.老年高仿真护理模拟人：1具；

2.导师操作系统：1台；

3.模拟监护仪：1台；

4.伤口评估及护理模块：1个；

5.乳腺切除术后皮肤模块：1个

6.不同阶段的足部损伤模块：1个；

7.皮下注射模块：1个；

8.可视化静脉穿刺置管模块：1个；

9.可视化中心静脉穿刺模块：1个；

10.可视化综合胸腔穿刺术模块：1个；

11.可视化腰椎穿刺模块：1个；

12.人机交互终端：1台；

13.气道润滑剂：1瓶；

14.模拟血液：1瓶。

四、售后服务：

1.整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2.在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3.生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4.操作培训≥1天，提供技术资料；

5.一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6.软件系统终身免费升级；

7.提供备用机；

8.免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。