| 2025年昌平区教育系统空调设备购置项目采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 1.0P空调（壁挂） | 1、能效等级：变频1级 2、冷暖类型：冷暖 3、匹数：1匹 4、制冷适用面积：11-17m² 5、额定制冷量(W)：≥2670 6、额定制热量(W)：≥4620 7、额定制冷功率(W)：≤550 8、额定制热功率(W)：≤1120 9、电源规格：220V 50HZ 10、APF：≥5.6 | 8 | 台 |
| 2 | 1.5p空调（壁挂） | 1、能效等级：变频1级 2、冷暖类型：冷暖 3、匹数：1.5匹 4、制冷适用面积：15-23m² 5、额定制冷量(W)：≥3510 6、额定制热量(W)：≥5010 7、额定制冷功率(W)：≤845 8、额定制热功率(W)：≤1240 9、电源规格：220V 50HZ 10、APF：≥5.30 | 119 | 台 |
| 3 | 2.0p空调（壁挂） | 1、能效等级：变频1级 2、冷暖类型：冷暖 3、匹数：2匹 4、制冷适用面积：22-33m² 5、额定制冷量(W)：≥5090 6、额定制热量(W)：≥7290 7、额定制冷功率(W)：≤1240 8、额定制热功率(W)：≤1950 9、电源规格：220V 50HZ 10、APF：≥4.8 | 196 | 台 |
| 4 | 2.0p空调（柜机） | 1、能效等级：变频1级 2、冷暖类型：冷暖 3、匹数：2匹 4、制冷适用面积：23-34㎡ 5、额定制冷量(W)：≥5220 6、额定制热量(W)：≥7310 7、额定制冷功率(W)：≤1270 8、额定制热功率(W)：≤2000 9、电源规格：220V 50HZ 10、APF：≥4.9 | 12 | 台 |
| 5 | 3.0p空调（壁挂） | 1、能效等级：变频1级 2、冷暖类型：冷暖 3、匹数：3匹 4、制冷适用面积：32-48m² 5、额定制冷量(W)：≥7360 6、额定制热量(W)：≥10000 7、额定制冷功率(W)：≤1950 8、额定制热功率(W)：≤2930 9、电源规格：220V 50HZ 10、APF：≥4.5 | 10 | 台 |
| 6 | 3.0p空调（柜式） | 1、能效等级：变频1级 2、冷暖类型：冷暖 3、匹数：3匹 4、制冷适用面积：32-48㎡ 5、额定制冷量(W)：≥7330 6、额定制热量(W)：≥10000 7、额定制冷功率(W)：≤1945 8、额定制热功率(W)：≤2850 9、电源规格：220V 50HZ 10、APF：≥4.70 | 93 | 台 |
| 7 | 5.0p空调（柜式） | 1、能效等级：变频1级 2、冷暖类型：冷暖 3、匹数：5匹 4、制冷适用面积：54-80㎡ 5、额定制冷量(W)：≥12310 6、额定制热量(W)：≥14400 7、额定制冷功率(W)：≤3400 8、额定制热功率(W)：≤3870 9、电源规格：380V 50HZ 10、APF：≥4.4 | 31 | 台 |