小汤山镇人民政府办公用房及文体活动中心物业管理与服务项目

物业管理服务采购项目采购需求

- 采购需求

- 物业项目基本情况和服务项目

1、北京市昌平区小汤山镇人民政府位于北京市昌平区小汤山镇大柳树村西，分为主楼、北二楼及宿舍楼；小汤山镇文体活动中心。总建筑面积16741.56平方米。已过维保期。

- 1）、主楼共6层，卫生间（男女）共11间，开水间4间，会议室4间；

- 2）、北二楼，卫生间（男女）共4间；开水间1间，上访室1间，会议室2间；

- 3）、宿舍楼，卫生间（男女）共2间，开水间1间，洗澡间2间；

- 4）院落。

- 2、小汤山镇文体活动中心；

- 1）、楼宇共5层，卫生间（男女）共10间，1个会议室、多功能厅、接待室、图书馆、书法美术室、音乐曲艺室等各种功能教室；

2）、院落。

以上基本情况若与实际情况有出入，以实际情况为准。

二、物业服务管理的主要内容

（一）镇政府办公楼及北二楼、宿舍楼、小汤山镇文体活动中心房屋建筑的日常维护保养；

（二）、房屋建筑共用部位的日常维修、养护和管理，共用部位包括：楼盖、屋顶、外墙面、承重墙体、楼梯间、走廊通道、门厅；

（三）共用设施设备的日常维修、养护和管理，共用设施设备包括：共用的上下水管道、共用照明、暖气干线、楼内消防设施设备等；

（四） 共用设施和附属建筑物、构筑物的日常维修养护和管理，包括道路、自行车棚、停车场、院落等；

（五）照明与办公用电线路、上线下水管线与暖气管线等的运行和日常维护管理。

（六）公共区域环境卫生清洁、环境消杀、垃圾分类；

（七）会议服务；

（八）物业管理工作及人员日常管理；

（九）物业公司从业人员需严格遵守项目单位保密规章制度，严格执行项目单位各项信息安全管理工作。

（十）物业公司需严格切实协助采购单位做好节能减排，能源降耗管理工作，加强工作巡视，采取有效保障措施。

三、服务要求及质量标准

（一）共用部位及共用设施设备运行管理及养护

小修单项单次费用在400元（含）以下的，由成交人自行解决，超出部分由采购人负责。小修是修复房屋(或设备)在使用过程中其构部件小的损坏，以保证房屋(或设备)原有完损等级的且常养护工程。

1、综合管理

（1）建立房屋及共用设施设备的基础档案。

（2）运行、检查、维修养护记录应每月归档。

（3）组织实施房屋使用安全情况评估检查。

（4）共用部位检查中发现的问题，应按照责任范围编制修缮计划，并按计划组织修缮；共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应即时组织修复。

（5）雷电、强降水、大风、沙尘暴等极端天气前后进行检查并落实防范措施。

（6）定期投放药品，进行灭鼠、灭蟑等四害消杀工作。

（7）设备机房：每月清洁，室内无杂物；设置挡鼠板、鼠药盒或粘鼠板；每月检查防器材，确保完好有效；设施设备标志、标牌齐全；在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书；交接班记录、工作日志等齐全、完整。

2、共用部位

（1）每月巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等。

（2）每季度检查1次共用部位的室内地面、墙面、天棚：室外屋面、散水等。

（3）每年上汛前及过冬前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。

（4）每月巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等。

（5）每季度检查1次雨、污水管井等。

（6）每月巡查1次大门、围墙、围栏等。

3、空调系统运行维护管理

（1）巡视服务中对机组各部件进行详细检查，如发现设备存在故障需要维修或更换配件，随时向甲方设备管理人员汇报，并提供运行检查记录。

（2）定期巡视检查机组进电电缆通道内，所有导线外皮有无破损现象。

4、配电室运行巡视管理

（1）配电室各项规章制度上墙。定期对配电装置与仪表表面进行清洁，对室内环境进行清扫。

（2）定期巡视检查各种仪表数据、号灯显示是否正常。

（3）检查各控制线路接点有没有松动碳化征象。

（4）检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象，温升是否正常；检查照明应急装置（充电电池部份）是否完好。

（5）每月工作巡视检查填写工作记录、运行日志，对存在安全隐患的部位进行整改及时汇报。

（6）积极配合供电局对高压配电室进行安全检查工作。

5、电热开水器运行维护管理

（1）定期检查开水器进水源口，防止进水口处堵塞，避免出现电加热管干烧的现象。

（2）定期除垢。

6、给排水系统

负责服务区域内供水系统及配套的管道设施的清理和维护，及大楼雨水管路的疏通和维护。

（二）环境卫生

1、生活的收集

（1）按有关规定和标准实行垃圾分类。

（2）每周至少清洗1次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日喷酒1次杀虫药。

（3）定期清运生活、厨余垃圾至市政大垃圾桶，不得乱堆乱倒。

2、物业共用部分清洁

（1）大厅及楼道：及时清洁，地面光亮无水迹、污迹，定期擦拭地角线、墙壁；垃圾桶积物不超过1／3，应做到洁净无污，门窗无尘、无污渍、厅堂无苍蝇、蚊虫。

（2）玻璃：无污迹、水迹、裂痕、有明显安全标志。

（3）楼梯：扶手部分无尘、无污；台阶干净、无污、无杂物，地面无污迹、无油污、水迹、杂物。

（4）水房：墙地无尘、无污，地面无积水，按照垃圾分类管理办法严格执行垃圾分类处理。

（5）卫生间：门窗隔板无尘、无污、无杂物，玻璃明亮无水迹，地面墙角无污、无杂物、无蛛网、无水迹，面池、龙头、弯管无污、无杂物，电镀明亮，镜面明亮，马桶座、盖、水箱无尘、无污、无杂物，电镀件明亮，便池无污垢、无杂物，小便池放香球，桶内垃圾不超1／2，设备（灯、开关、通风口、门锁）无污，空气清新、无异味，墩布池整洁、无杂物、无私人物品，物品码放整齐、不囤积。

（6）有害生物预防和控制(消杀)

配合相关部门进行有害生物预防和控制(消杀内容包括苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂四害等)。投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。

（7）雨雪天气清洁

雨后对院内主路、干路及门前积水进行清扫，做好门前三包。降雪时，及时清扫积雪，铲除结冰。夜间降雪的，主要道路的冰雪在次日8:00前清扫干净。

3.工作检查和记录

每日检查1次清洁质量，做好记录。每季度全面检查1次清洁质量，做好记录。清洁档案齐全。

（三）会议服务管理

1.会场设备设施的准备标准

（1）每日检查照明是否正常，有损坏的及时上报维修。

（1）检查室内空调是否正常，会场温度设定在规定温度内，冬季不高于23度，夏季不低于26度。

2.会场及周围环境卫生标准

（1）每日清扫会议室卫生，要求：会议桌干净无手印和水渍，椅子无灰尘和毛发，桌子抽屉无杂物无灰尘。死角卫生清洁到位，窗台无灰尘，墙角处无蜘蛛网，墙面干净无灰尘。

（2）会场外地面明亮无脚印，痰桶干净，加强巡视随时清理。

3.会议服务规范

（1）会前配合主办部门布置会场，做好茶杯桌椅等会议用品的摆放工作，妥善做好会前准备。

（2）做好会中服务工作，每隔20分钟添加一次茶水，可根据实际情况酌情调整加水时间。

（3）会后立即清理会场物品，打扫会场卫生，锁好会议室门。

（四）保密要求

人员需严格遵守项目单位保密规章制度，不得私自留存、复制、抄录、拍摄在工作中接触到的国家秘密载体和工作秘密载体，不得私自进入涉密场所，不得传播已知晓的国家秘密和工作秘密。服务商与物业员工签订保密责任书，明确岗位保密责任。

四、物业管理服务需达到的标准：

1.房屋完好率达到100%

2.设备完好率达到100%

3.停车场设备完好率达到100%

4.报修及时率达到100%，返修率小于1%

5.卫生、清洁率达到100%

6.有效投诉小于1%，处理率100%

7.甲方对物业工作满意率达到90%

8.杜绝火灾责任事故，杜绝刑事事故。

五、其他相关要求

（一）特别约定

1、成交人必须依据《中华人民共和国物权法》《物业管理条例》《北京市物业管理办法》等有关法规，结合本项目实际情况提供优质物业服务。

2、禁止将本项目整体转包或拆项分包。

3、本项目专门面向小微型企业采购，不接受联合体投标。

（二）物业服务人员

1、基本要求

（1）从业人员按照相关规定取得职业资格证书,具备履行职责的身体条件，无违法犯罪记录，年龄18周岁至55周岁。

（2）项目负责人具有5年以上类似项目管理工作经历。

(3) 专业技术、操作人员应取得相应专业技术证书或职业技能资格证书。

（4）本项目配置工作人员至少18名，其中管理人员至少1名、保洁人员至少8名、会议服务人员至少3名、维修技术人员3名。

2、职业素质

(1)政治素质。热爱祖国、诚实信用；爱岗敬业，恪尽职守；遵纪守法，团结协作。

(2)业务技能。具备基本法律知识，了解有关岗位管理政策、规定，熟悉物业服务区域基本情况；具备较强的语言、文字表达能力和沟通能力；具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题能力；熟练使用相关专用设施设备。

(3)文化素质。具备岗位所需学历，特殊岗位应具备相应的专业业务知识和技能。

（4）安全生产。严格按安全操作规程操作，不得违章作业、违章指挥。

3、行为规范

（1）着装。统一着装、干净整洁，并按规定佩带标志，因私外出时应着便服。

（2）纪律。姿态端正、工作规范、举止文明、精神饱满、表情自然；语言简洁、文明，主动、热情、耐心、周到并及时、主动提供服务；严格履行岗位职责；不得脱岗、空岗、睡岗，不准迟到、早退；遵守采购人单位内部的规章制度，不准随意打听、记录、传播采购人单位内部的机密；有重要情况妥善处置并及时上报。不准迟报、漏报、瞒报；认真填写值班记录，做好交接班工作；爱护公物，爱护客户财物；自觉维护环境卫生，保持物业服务区域整齐清洁。

（三）人员配置标准

物业公司所设服务团队人员数量、资格应完全胜任采购人的所有服务要求。

六、物业公司的其他义务：

1.根据有关法律、法规及合同的约定，制定与采购人相适应的物业管理规章、制度。

2.接受采购人管理部门对物业管理日常工作的监督、检查和指导。

3.针对服务区域工作特性制定各项安全防范应急预案。

4.建立投诉处理程序，对确认有效投诉的责任人，在采购人要求撤换的情况下48小时内撤换。

5.物业公司更换管理人员应事先征得采购人同意。

6.对采购人提出的特殊临时性工作，物业公司应积极配合。

7.物业公司负责保管采购人提供的相关资料和设备，不得遗失，不得人为损坏。

8.本物业管理的财务收支接受甲方与物业公司的共同监管。

9.根据政府工作特性，挑选政治可靠、品质优秀、技术娴熟、礼仪得体的工作人员为主要领导提供接待、保洁等服务。

10.对重点关心的问题，物业公司应先提出方案，经甲方同意后制定解决方案、管理措施。

11.负责编制本物业年度管理计划、各种设备、设施维修保养计划。

12.对各种设备、设施不得擅自占用和改变使用功能，如需改、扩建或完善配套项目，需经甲方批准后实施。

13.因政府工作的特殊性质，物业公司应有做好保密工作的相关经验及相应的管理制度，并有责任在提供服务时履行保密义务。

14.配合采购人做好关于节能减排、垃圾分类等管理相关要求。

七、需要说明的事项

(一)采购人不提供物业服务办公室、人员休息室，不提供物业服务人员就餐场所。

(二)采购人承担合同期限内能源费、设备设施强检费。

(三) 物业费用包括：

1、人工费：人员工资、加班费、工装费用、劳保费用、社会保险费、福利费等；

2、物业管理所需的办公设备、设施及工具等；

3、保洁、维护小修、所需的工具及耗材等。

4、物业管理办公费、相关税费、利润等其他应付的费用。

第二部分 其他要求

1、服务期限、服务范围、服务要求及服务标准。

（1）服务期限：一年。小汤山镇人民政府办公用房物业管理服务合同期限为自2026 年1月1日起至2026年12月31日止共1年。文体中心物业管理服务合同期限自文体中心启用时间起1年，具体以实际情况为准。

（2）服务范围：按照本竞争性磋商文件规定执行。

（3）服务要求：综合物业服务。

（4）服务标准：符合甲方的具体要求。

2、履约保证金和合同金额支付。

（1）履约保证金：按合同金额的3%收取履约保证金,必须以非现金形式缴纳。

（2）付款方式：

①甲方在乙方按照甲方要求履行合同且无任何违约行为的基础上，拟按季支付给乙方服务费用金额；如有其他实时费用产生，乙方每季度向甲方报送一次相关费用明细，经甲方审核确认后在下一次支付服务费用时一并结算。

②甲方每次付款前，乙方应当提供同等额度的合法发票和其他有关票据，否则甲方有权暂不付款且不承担违约责任。 
    ③甲方应当自收到发票和其他有关票据之日起10个工作内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。但非甲方原因引起的延迟付款，甲方不承担违约责任，乙方不得因此延迟、中止、暂停、终止服务。

3、补充条款。其他未尽事宜，经甲乙双方友好协商，签订补充协议。