- 采购需求

一、物业项目基本情况和服务项目

广电大厦办公楼位于昌平区南环东路1号，分为主楼、裙楼及服务楼。总建筑面积35442平方米。已过维保期。

- 主楼共16层，电梯3部、卫生间（男女）共33间。清洁间16间，开水间8间。

- 裙楼共6层，卫生间（男女）共9间。

3、服务楼共3层，电梯一部，卫生间（男女）共8间，开水间2间。

物业服务项目要求：

房屋建筑及设备设施服务管理、维修保养，保洁服务、文件的收发、垃圾分类及清运。

二、物业服务管理的主要内容

（一）房屋建筑本体（含室外非机电设备设施）的管理及简单维护；

（二）机电设备设施（包括配电系统、给排水、夜景照明、室内外照明）的运行管理、日常维护保养、定期维护、故障维修；

（三）服务设施、市政设施的管理、日常维护保养、定期维护、故障维修；

（四）公共区域环境卫生清洁、环境消杀；

（五）垃圾分类及清运；

（六）管理范围内绿化租摆及节日布置。

三、物业服务质量要求

（一）设备、设施维护、小修

内容：设备、设施小损、小坏的维修，保持房屋原来完好等级为目的的日常养护工程。

标准：

1．电气

随时更换和修复损坏的灯泡、灯具、开关等电气设备，保证各种电器设施和元件的完好。

2．设备

各种机械设备和电器设施的简单修复。如：开水器、热水器、供电开关、盘柜、窗帘等。

3．其他维修项目

其他需要维修的项目。如：室内要求安装其他设施等。

4．维修率

维修及时率达到100%，人员10分钟到位。电气、水暖维修不超过24小时，土建维修不超过3天。

（二）供电、供水、供暖

内容：设立专业人员对供电、供水、供暖设备进行日常维护、保养，按时对各种设备进行检查、保证设备的正常运行。

标准：

1．运行记录

做好人员安排、工作职责和交接班记录，设备正常运行的各项数据，计划停电、停水应提前12小时通知，并做好解释工作，确保设备正常运行。

2．检修记录

依据设备规定要求及操作规程按时检修并做好记录工作，定期派专业人员对系统进行测试、检查，消除事故隐患，确保系统安全、可靠。

3．日常保养

定期对破损和老化设施进行维修保养，定期擦拭灰尘、污渍和刷防腐漆等。

4．事故处理

发生设备事故造成停电、停水、停气的，要提交事故报告，说明事故原因、事故处理意见、当事人的责任及受教育情况。

5．应急情况处理

接到用户报告紧急情况时，维修人员应10分钟内到位并立即修复，在最短时间内处理。做到小修12小时内完毕，配合大修要连续修复并安排工程人员24小时值班。

6．费用统计

设备每次维护、正常运行、定期检修及处理突发事故的各项费用统计数据。

- 电梯设备

- 1.发现电梯故障及时报修，保障电梯正常运行。

（1）运行：门的开启、排风、马达、输送的检查，机房的巡查。

（2）电梯机房：每周进行一次保养（有专业公司做）由工程人员监督确认，并做文字记录，每年负责电梯检验（根据项目实际情况安排）。

（3）轿厢内面及导门轨井底：清理杂物、无障碍，报警电话每日做通话检测。

（4）井道：升降机定期保养。

（5）风扇：根据季节及客流量开启。

- 空调设备保养：

每季清洗楼宇内所有空调滤网4次。

- 保洁服务

内容：区域内公用部分的日常清洁，设立专职卫生人员以确保提供一个清洁、舒适的工作环境。

1.标准：

1）门厅、走廊

每天彻底清扫门厅、走廊一次，垃圾及时清运。办公时间设置专职保洁员对区域内的卫生进行保洁维护。保持区域内停车场、道路、绿地无废弃物，使区域内地面无杂物、污渍。对灯具、开关、把手、楼梯扶手及时擦拭。走廊放置的垃圾桶及时清理，门厅附近的玻璃幕墙每周擦洗一次。

2）电梯

每天清洁、擦拭电梯门、镜面、墙面。彻底清理地面一次。由保洁人员随时清理电梯间，以保持电梯清洁无杂物、污渍。

3）卫生间

每天对卫生间进行彻底清洁。包括：墙面、便器具、洁具、墙瓷砖、地砖的洗刷，拖布和日用品要摆放整齐，每周对卫生间彻底冲刷一次。

4）开水器

每季度防水、除垢一次，保证无异味。

5）停车场

每周彻底清扫一次，及时清理污水、污物。

- 收发

- 负责内部的信函、报刊、文件的接收。内部工作人员个人的报刊、信件、包裹等及时通知领取。

（七）垃圾的清运

工作要求：严格实行垃圾分类的有关规定，及时与相关部门签订垃圾清运合同并按时清运垃圾，保障工作场所及餐厅环境干净整洁无垃圾堆放。

四、物业管理服务需达到的标准：

1.房屋完好率达到100%；

2.设备设施完好率达到100%；

3.消防设备设施完好率达到100%；

4停车场设备设施完好率达到100%；

5.报修及时率达到100%，返修率小于1%；

6.卫生、清洁率达到100%；

7.有效投诉小于1%，处理率100%；

8.甲方对物业工作满意率达到90%；

9.杜绝火灾责任事故，杜绝刑事事故。

五、物业公司及配备人员要求

（一）物业公司要求：

本次招标只面向小型微型物业企业，不接受联合体投标。

（二）服务人员要求：

1.项目经理必须具有三年及以上相关物业管理经验，持有物业管理相关资质证书。

2.操作人员必须持有相关部门颁发的有效资格证书或上岗证。

3.所有人员（女：18-55岁；男：18-55岁）身体健康。

4.服务项目：服务人员要统一着装、干净、整洁、挂牌服务，讲究礼仪、仪表、态度和热情，服务到位。

要求：管理人员有一定的相关管理经验。

5.保洁项目：凡保洁区域和项目（门窗、地面、墙面、吊顶及公共用具）要达到整洁干净，东西放置有序；统一着装挂牌。

要求：管理人员要经过专业培训，熟悉各种保洁用品的特性，有较高的保洁专业技能。

6.设备设施维护项目：人员统一着装挂牌，设备设施运行正常，发生故障要及时维修和排除，确保使用及安全。

要求：专业技术人员需持证上岗，掌握一定的专业知识并具有二年以上工作经验，能准确判断所出问题的根源并采取妥善方法及时解决。

7.服务人员必须为投标人在职员工，签订正式的劳动合同。

六、物业公司的其他义务：

1.根据有关法律、法规及合同的约定，制定与采购人相适应的物业管理规章、制度。

2.接受采购人管理部门对物业管理日常工作的监督、检查和指导。

3.针对服务区域工作特性制定各项安全防范应急预案。

4.建立投诉处理程序，对确认有效投诉的责任人，在采购人要求撤换的情况下48小时内撤换。

5.物业公司更换管理人员应事先征得采购人同意。

6.对采购人提出的特殊临时性工作，物业公司应积极配合。

7.物业公司负责保管采购人提供的相关资料和设备，不得遗失，不得人为损坏。

8.本物业管理的财务收支接受甲方与物业公司的共同监管。

9.负责编制本物业年度管理计划、资金使用计划、各种设备、设施维修保养计划。

10.对各种设备、设施不得擅自占用和改变使用功能，如需改、扩建或完善配套项目，需经甲方批准后实施。

11.配合采购人做好关于节能减排、垃圾分类等管理相关要求。

七、需要说明的问题

(一)采购人承担合同期限内能源费、设备设施强检费。

(二) 物业费用包括：

1、人工费：人员工资、加班费、工装费用、劳保费用、社会保险费、福利费等；

# 2、物业管理所需的办公设备、设施及工具等；

3、保洁日用耗材包括：碧丽珠、玻璃清、香球、洗涤灵、酸性清洁剂、全能清洁剂、空气清香剂、84消毒液、洗衣粉、垃圾袋、垃圾筐、墩布尘推等。若列举不全，以实际需求为准。

4、工程维修日用耗材包括：日光灯管、磨砂灯泡、白炽灯、插管节能灯、庭院灯灯泡、电子支架灯座、启辉器、日光灯电子镇流器、塑料线卡、塑料涨塞、机油、502胶、107胶、903胶、哥俩好胶、大力士胶、立邦漆、821腻子粉、快干剂、PVC管、弯接头、三通、螺栓、锁母、卡子、六角螺栓、工字钉、对丝、管箍、硅钙板、机螺丝、白瓷漆、滚子、铜球阀、砂纸、保险管、堵漏灵、生料带、绝缘塑料胶布、两项插头、三项插头、五孔插座、五孔防水插座、保温棉、保温布、橡胶垫、铜接线端子、接触器、空气开关、漏电开头、门锁电池等。若列举不全，以实际需求为准。

工程小修标准范围：单个单项零配件500元（含）人民币以下由物业公司承担，高于500元由采购人承担。

- 物业管理办公费、相关税费、利润等其他应付的费用。

- （三） 采购人不提供物业服务人员食宿。