招标公告

项目概况

和平里医院中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金其他医疗设备采购项目的潜在投标人应在 http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home获取招标文件，并于2026年1月19日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：0686-2511QI073785Z

2.项目名称：和平里医院中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金其他医疗设备采购项目

3.项目预算金额：954.48万元

4.采购需求：

| 包号 | 包名称 | 分包预算金额 （万元） | 品目号 | 标的名称/品目名称 | 控制单价 （万元） | 数量 (台/套) | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 人体成分分析仪、眼前节测量评估系统等 | 502.08 | 1-1 | 人体成分分析仪 | 24.8 | 2 | 计算方法：据实测量 |
|  |  |  | 1-2 | 无创呼吸机 | 12.28 | 1 | 电池电量低报警 |
|  |  |  | 1-3 | 眼前节测量评估系统 | 90 | 1 | 角膜屈光力四维分析 |
|  |  |  | 1-4 | 有创呼吸机 | 24.2 | 6 | 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持 |
|  |  |  | 1-5 | 激光/强脉冲光系统 | 145 | 1 | 具备激光功能 |
|  |  |  | 1-6 | 骨科手术床 | 30 | 1 | 最大承重：≥360 Kg |
|  |  |  | 1-7 | 手术床 | 30 | 1 | 腿板外展为按钮式一键外展 |
| 02 | 全自动酶免仪、血滤机等 | 452.4 | 2-1 | 智能艾灸机器人 | 20 | 1 | 额定使用电源：～220V，50Hz |
|  |  |  | 2-2 | 中药熏蒸太空舱 | 13 | 1 | 具有臭氧消毒功能 |
|  |  |  | 2-3 | 智能按摩机器人 | 20 | 1 | 推拿方式：揉、拨、推、按、振 |
|  |  |  | 2-4 | 医用红外热成像仪 | 20 | 1 | 对焦：自动/手动对焦 |
|  |  |  | 2-5 | 臭氧治疗仪（中医气针疗法） | 18 | 1 | 设置开机密码 |
|  |  |  | 2-6 | 全自动酶免仪 | 51 | 1 | 试剂盒：可检测试剂名称 |
|  |  |  | 2-7 | 电动翻身床 | 5.5 | 18 | 具备床下夜灯 |
|  |  |  | 2-8 | 有创呼吸机 | 24.2 | 2 | 气动电控型呼吸机 |
|  |  |  | 2-9 | 血滤机 | 23 | 4 | 处方保存功能，可一键调出已存处方 |
|  |  |  | 2-10 | 磁刺激仪 | 59 | 1 | 外观结构：一体式主机 |
|  |  |  | 2-11 | LED 光谱治疗仪 | 12 | 1 | 具备辐照强度校准系统 |

5.合同履行期限：按采购人要求

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

  - 2.1中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

  - 2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

  - 3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，供应商如为代理商，应具有合法的医疗器械经营资格；供应商如为制造商，使用自身生产的产品投标时，应具有合法的医疗器械生产资格。

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月26日至2026年1月5日，每天上午8:30至12:00，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外） 。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：¥0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年1月19日09:30（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）北楼1层第2开标室，提交纸质投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、补充事项

- 1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策等。政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

- 2.本次招标供应商必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。

- 3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线	010-86483801

  - 3.1办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

  - 3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

  - 3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

  - 3.4获取电子招标文件

供应商使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

  - 3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标

文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

  - 3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

  - 3.7电子开标

供应商在开标地点自行携带设备使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4. 投标保证金需响应政策要求：投标人应以出具保函（保险）形式提交投标保证金，投标人无法出具保函（保险），确需银行转账、支票等方式缴纳投标保证金的，应向代理机构提供情况说明函（格式自拟）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：北京市和平里医院

地  址：北京市东城区和平里北街18号

联系方式：谷老师010-84753074

2.采购代理机构信息

名  称：北京国际贸易有限公司

地  址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号

联系方式：010-85343428、010-85343327

3.项目联系方式

项目联系人：张昊赟睿、臧妍、梁潇

电话：010-85343428、010-85343327