北京市大兴区政府采购公开招标公告

项目概况

- 参加2026年大兴区城指办公区物业服务项目的投标人以网上下载方式获取文件，招标文件下载时间为2025年12月25日上午9:30至12月31日下午17:00（北京时间），并于2026年1月16日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：11011525210200029528-XM001

- 项目名称：2026年大兴区城指办公区物业服务项目

预算金额：654.069404万元

采购需求：详见附件

合同履行期限：自合同签订之日起至 2027 年 1 月 31 日止

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1  中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：                  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

- 3.2 其他特定资格要求：          。

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月25日上午9:30至12月31日下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：本项目采用全流程电子化采购方式，线上下载招标文件。供应商按照规定办理 CA 数字认证证书（北京一证通数字证书）或电子营业执照后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件，未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年1月16日上午9:30（北京时间）

开标时间：2026年1月16日上午9:30（北京时间）

开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，线下开标评标。请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线    010-58511086

电子营业执照服务热线   400-699-7000

数字证书服务热线       010-58515511

技术支持服务热线       010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “ 工具下载”— “ 投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 开标

供应商需在2026年1月16日上午9点30分（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：1、携带制作电子版《投标文件》的CA证书（钥匙）。2、法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，供应商采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指供应商将上述资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京市大兴区机关事务管理服务中心

地址：北京市大兴区兴政街15号

联系人：赵老师

联系方式：010-81293992

2.采购代理机构信息

名称：北京市大兴区政府采购中心

地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层

联系方式：010-69231333、69231339

3.项目联系方式

项目联系人：高老师

电话：010-69231333转208

北京市大兴区政府采购中心

2025年12月24日

附件：

# 采购需求

- 采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大兴区城指办公区（5、8号楼） | 8192 | 平方米 |  |
| 2 | 大兴区应急办公区 | 2230 | 平方米 |  |
| 3 | 大兴区退役军人办公区 | 2936 | 平方米 |  |
| 4 | 大兴区城指办公区（7号楼） | 3469 | 平方米 |  |
| 5 | 大兴区城指办公区（6号楼） | 1787 | 平方米 |  |
| 6 | 大兴区城指办公区（机关档案室） | 1575 | 平方米 |  |
| 7 | 大兴区统战办公区 | 4500 | 平方米 |  |
| 8 | 大兴区经信办公区 | 6516 | 平方米 |  |

- 项目预算金额：654.069404万元。

- 合同履行期限：自合同签订之日起至 2027 年 1 月 31 日止

- 项目背景或简况
大兴区机关事务管理服务中心城指办公区服务范围：大兴区城指办公区（5、8号楼）、大兴区应急办公区、大兴区退役军人办公区、大兴区城指办公区（7号楼）、大兴区城指办公区（6号楼）、大兴区城指办公区（机关档案室）、大兴区统战办公区、大兴区经信办公区。占地总面积约：28100平方米，建筑总面积:31205平方米，（建筑面积，其中：大兴区城指办公区（5、8号楼）8192平米，大兴区应急办公区2230平米，大兴区退役军人办公区2936平米，大兴区城指办公区（7号楼）3469平米，大兴区城指办公区（6号楼）1787平米，大兴区城指办公区（机关档案室）1575平米，大兴区统战办公区4500平米，大兴区经信办公区6516平。

三、技术参数要求（技术指标包括性能、规格、材质等，但不能指定品牌）、服务要求

- （一）各岗位任职要求：

- （1）项目经理：多年物业服务经验，年龄在35-50周岁以内，身体健康，无不良记录。

- （2）工程技术人员：电工、水暖工等岗位人员，需具有相应岗位执业资格证书，持证上岗。

- （3）公共会议室服务人员：身体健康，素质高、形象好。

- （4）普通工作人员符合以下条件：

- 1）保洁人员：须身体健康，责任心强，五官端正，接受过保洁服务相关训练，掌握基本保洁服务的技能，熟悉有关法律法规，思想品德好，无不良记录，年龄50岁以下。

- 2）工程专业技术人员：须身体健康，必须持有相关行业颁发的资格证书并具有相关设备的管理经验，年龄55岁以下。

3）会务服务人员：须身体健康，具备相关的礼仪知识，服务得体大方。

- （二）各办公区情况介绍

- 1．（1）大兴区城指办公区（5、8号楼）情况简介

- 大兴区城指办公区（5、8号楼）北接兴政街，东临兴政南巷，南接林校北里3#、8#北围墙，西至工商银行东围墙，占地面积约6700平方米，建筑总面积8192平方米，其中，5#办公楼：5层建筑面积5642平方米；8#办公楼：5层建筑面积2550平方米。办公用房168间，其中设9个共用会议室，楼内工作人员约380余人。

- ①大兴区城指办公区（5、8号楼）驻地为兴政街18号，入驻单位7家，水、电、气、暖市政直供，设机关食堂1个，配备电梯2部。高压配电、低压配电、消防、监控、电子巡更、门禁、停车场管理系统各一套，为区消防安全管理重点单位。

- ②5#办公楼地下一层为食堂设备间、消防泵房、消防蓄水池、热力控制室等设备用房。

- ③大兴区城指办公区（5、8号楼）配有会议室9个。其中5号楼有会议室7个（70人会议室1个，67人会议室1个，50人会议室1个，20人会议室1个，15人会议室1个，贵宾接待室2个）；8号楼有会议室2个，（24人会议室1个，10人会议室1个）。

- ④办公楼公共卫生间共计32个（含男、女）。

- ⑤每日接待外来办事、用餐人员近800人次。

- ⑥办公区共安排地面停车泊位55个。其中5#南侧车位21个，8#南侧广场车位34个。室外设置3个自行车棚，可停放自行车约100辆。

- ⑦办公区共设电梯2部。其中5#楼1/4巨人通力客用电梯1部，载重为1050公斤，每层均停；8#楼1/5巨人通力客用电梯1部，载重为825公斤，每层均停。

- ⑧空调系统为28台(大金）多联机空调机组；分体空调92台。

- ⑨污水排污泵2台。

- ⑩消防排风、排烟设备。

- ⑪消防设备。消防贮水池，稳压消防水箱，2台消火栓主泵，2台喷淋泵均设于5#楼地下设备间，2台消防稳压泵设于5#楼楼顶设备间，与8#楼共用（8#楼未设喷淋系统）。5#楼一层设有消防值班室，内设北大青鸟 自动报警系统主机1台。

- ⑫热水器（供应开水）。共10台。

- ⑬电动伸缩门3台。

- ⑭门禁系统及脸部识别系统。

- ⑮信息网络（弱电机房内维修与管理不由中标供应商负责）。

- ⑯监控系统1套。

- ⑰低压配电室相关设备。

- ⑱灭火器243具（均为2019年采购）。其中，干粉灭火器检测217具，二氧化碳灭火器检测26具。

- ⑲巡更设备1套

- ⑳两座化粪池，一座隔油池。

- （2）大兴区城指办公区（5、8号楼）消防设备情况

- ①水源：本项目为市政管网提供的1个市政水源接入点，消防泵房及系统等由第三方专业管理维修维护。

- ②消防用水量：室外消火栓系统：30L/S；室内消火栓系统：15L/S；火灾延续时间为2h；自动喷水系统；30L/S。火灾延续时间为1h；一次灭火用水量共324m³消防贮水池及屋顶消防水箱：办公楼的消防贮水池在#楼地下设备层，稳压消防水箱在5#楼楼顶。

- ③消火栓灭火系统：

- a.系统分区：室内消火栓不分区。

- b.系统形式：室内消火栓由消防贮水池、消火栓泵组、屋顶水箱组成。

- c.系统设置：消防水泵房位于5#楼地下设备层，系统设有2台消火栓主泵，一用一备。消火栓系统的稳压，由设在5#楼的屋顶水箱间稳压装置保持管网压力，稳压装置包括稳压泵2台，一用一备。气压罐一台。

- d.消火栓及消火栓箱：本项目室内消火栓均为单出口栓，消火栓栓口DN65，枪口Φ19,衬胶水带长25m；消防柜规格为1800×700×180(厚），内设消防报警按钮；栓口动压超过0．5Mpa时，采用减压稳压式消火栓；消火栓栓口距地1．1m，水枪充实水柱不小于10m，且保证二股水柱同时到达室内任何部位。消火栓系统在5#楼顶层设有试验消火栓。

- e.管网：消火栓管网均为环状，设有2套室外水泵接合器。

- ④自动喷水灭火系统：

- a.系统分区：本项目自动喷水灭火系统不分区。

- b.系统形式：自动喷淋灭火系统由消防贮水池、喷淋泵组、屋顶水箱组成，系统分为湿式和预作用两个系统。为中危险级1级。

- c.系统设置：本项目喷淋水泵位于5#楼地下设备间，系统设有2台喷淋泵，一备一用，自动喷淋系统和消火栓系统共用一套稳压装置。由5#楼的屋顶水箱间稳压装置保持管网压力。

- d.报警阀装置：本项目自动喷水灭火系统采用湿式系统，地下设备层消防泵房内设有1套报警阀组。

- e.喷洒头：本项目除卫生间、设备机房外均设喷洒头，厨房间喷头动作93℃，其他部位的喷头温度为68℃，喷洒头采用下垂型或吊顶型标准洒水喷头。

- f.管网：喷淋管报警阀前为环状管网，喷淋支管为枝状管网，本系统设有2套室外水泵接合器。

- g.灭火器配置：灭火器配置场所为中危险级。火灾种类为A和B类，A类火灾配置场所灭火器的配置基准5A，B类火灾配置场所灭火器的配置基准4B。灭火器置于消火栓下。

- h.电气专业消防

- i.本项目电气设备间为一个防护区,设置一套柜式(无管网)预制七氣丙烷灭火装置。防护区灭火浓度为8%,喷放时间为8s，防护区设泄压口,位于防护区净高2/3以上。

- j.预制灭火系统设自动控制和手动控制两种启动方式,防护区内外设手动、自动控制状态的显示装置。

- k.喷放灭火剂前,防护区内除泄压囗外的开口自行关闭,灭火后的防护区通风换气,固定窗扇的地上防护区，设机械排风装置,排风口在防护区的下部并直通室外。

- l.防护区围护结构承受内压的允许压强不低于1200Pa。

- m.气体灭火系统由专业消防设备公司进行深化设计,专业消防设备公司负责系统的安装调试。

- n.本项目厨房为B类严重危险级,强弱电间、安防及消防控制中心、电气设备问按类严重危险级,其它部位按严重危险级A类，灭火器均采用磷酸铵盐干粉灭火剂，每处布置两具5kg装手提式干粉灭火器,灭火器型号F/ABC5，A类火灾最大保护距离为15m,灭火级别为3A；B类火灾最大保护距离为9m,灭火级别为89B。

- o.本项目设有火灾自动报警系统、保护对象为一级，采用集中报警控制。

- P.在5#楼的一层设有消防值班室（24小时有人值守），内设火灾自动报警系统主机，自动报警系统由报警主机、感温探测器及感烟探测器、监视模块、控制模块、手动报警按扭、消火栓按扭、打印记录设备、消防广播控制设备组成。各楼层设有或防火分区设手动报警按扭。消防泵、喷淋泵、防排烟风机、电梯等消防设备，均可由消防控制室在火灾时实现联动控制。在变电室、公共走廊、电梯前室及办公、空调机房、防排烟机房、库房等设有智能型感烟探测器。后厨设有感温探测器，厨房、气站等场所设有可燃气体报警器，并能联动有关阀门。

- q.火灾报警控制器采用模块化设计，可根据需求选配相应模块；控制器应为二总线闭合回路，回路线应采用非屏蔽双绞线。集中报警控制柜内有火灾报警控制器（显示屏应为全中文）、火灾多线控制盘等。

- 主要功能有：

- Ⅰ.火灾自动报警设备的动作显示，系统巡检及故障显示，系统运行记录。

- Ⅱ.各水流指示器的状态显示。

- Ⅲ.非消防电源的切换及事故照明的强启。

- Ⅳ.消防水泵的直接/手动启动控制及状态显示。

- r.消火栓箱内设有消火栓专用按扭，可由其直接启动消防泵，并将位置报于消防控制室，消防控制室可通过硬线直接控制消防泵的启停，并显示其工作、故障状态。

- s.建筑内水喷淋系统设有湿式和预作用报警阀、水流指示器及信号阀，消防控制室可监测信号阀、水流指示器、报警阀工作状态，并控制喷淋泵的启停，消防控制室可通过硬线直接控制消防泵的启停，并显示其工作、故障状态。

- t.发生火灾时，联动控制开启该防火分区排烟阀，动作后启动相关排烟风机，并接收其反馈信号；风机入口处的防火阀在280℃熔断关闭后，联动停止风机。消防控制室可直接控制风机的启停，并显示其工作、故障状态。

- u.火灾确认后，消防控制室控制电梯全部停于一层，接收反馈信号；联动切断有关部位的非消防电源，同时自动强制点亮这些部位的应急照明和疏散照明。

- v.办公室、疏散走道、电梯厅、大厅等其他重要的公共场所设火灾事故广播，扬声器实配功率不小于3W。联动火灾报警装置和应急广播向全楼广播，采用分时播放控制，直至疏散结束。消防控制室可根据火灾发生情况，分别控制各楼或防火分区火灾事故广播及火灾事故警报装置的开启。

- w.中控室、变电室、消防电梯机房、排烟送风机房设有火警专用电话分机，在手动报警按扭处设有电话插孔，消防控制室设有专线电话。

- x.消防供电线路均选用阻燃电缆或阻燃塑铜线，采用专用的供电回路，在经防火处理的金属桥架内敷设或穿金属保护管暗敷；消防报警线、联动控制线、火警通讯均选用阻燃型导线，干线穿经防火处理的金属线槽（内加隔板）吊顶内、板下、竖井内敷设，支线穿金属管保护管暗敷设于板内、墙内、保护层厚度不小于30mm。明敷设电线管需刷防火涂料。

- （3）主要设备清单

- ①空调系统情况：

- 1）多联机空调

- 分体空调机组28台

- 品牌：大金

- 风机盘管128台

- 品牌：通用

- 新风机组：4组

- 品牌：MODEL

- 2）分体空调90台

- ②污水提升泵情况：

- 污水泵2台

- 品牌：天泉

- 规格型号：65w020-15

- ③送风、排烟设备系统情况：

- 正压送排风机，型号PYHC-14A，7台

- ④开水器

- 圣洁禹润开水器，10台

- ⑤热水器

- 电热水器，9台

- 小厨宝，18台

- ⑥门禁系统

- 人脸识别面板机（MegID-W2K-E/旷视）8台

- 嵌入式人脸分析设备（MegServer-S1C-L3-1/旷视）1套

- 人脸识别访客机（MegID-W1B-1D/旷视）2台

- 通道门禁控制器（RF-AX500G2/立方）2台

- 摆闸（单机芯）（RF-SHS608/立方）4台

- 高拍仪（RF-R15B）4台

- 智能挡车器（RF-B15/立方）3台

- 速通门（MX305）2台

- 伸缩门（HMXB）3台

- ⑦监控系统

- 硬盘录像机（NVR304-09S-DT/宇视）1台

- 3．5寸监控级硬盘（ST4000VX000/希捷）4块

- 监控显示电视（LE65HD/维曼）1台

- 视频监控服务器（海康）1台

- DS-2CD3325-I/海康威视11套

- DS-2CD2345-I/海康威视28套

- DS-2CD2T26WD-I5/海康威视18套

- DS-2CD3525FDV2-I   1套

- 硬盘（希捷4T） 18块

- 巡更点43个

- 半球摄像机(DS-2CD2125F/海康威视）64个

- 红外对射（ABT-100/艾礼富）7对

- ⑧配电设备

- 800KVA油浸式变压器2台及附属设备1套

- 高压柜（YBP-12/0．4）9面

- 低压柜（XL）4组

- ⑨灭火器

- 243具灭火器

- ⑩消防中控室设备清单

- 控制主机（JBF5200）1台

- 功放（JBF-11SF-P300W）1台

- 电气火灾监控设备（AC220V150H2）1台

- 火灾报警控制器（JB-TG-JBF-11SF）1台

- 消防控制室图型显示装置（JBF5200）1台

- 火灾报警控制器（TB-QBZ22-FW1900B）1台

- 微型消防站器材设备6套

- ⑪楼宇自控

- 核心交换机（QUIDWAY S7712/华为）2台

- 网络交换机（RG-NBS2028G-S/睿易）8台

- 网络交换机（H3C）4台

- 2．大兴区应急办公区基本情况

- （1）项目基本情况：

- 大兴区应急办公区位于兴政街40号院，入驻单位1家。北接兴政街、东临税务局、南接车站北里56#楼北围墙、西至统计大楼东围墙，占地面积约3600平方米，建筑总面积2230平方米；主楼为五层砖混结构建筑，办公用房71间，其中设会议室4个，楼内工作人员共有200余名。

- （2）大兴区应急办公区情况简介

- 大楼设备及有关情况如下：

- ①　会议室。共4个。

- ②　其中：容纳70人会议室1个，32人会议室1个，12人会议室1个，9人贵宾室1个。

- ③　热水器。（供应开水）共4台。

- ④　低压配电室有关设备。

- ⑤　办公楼公共卫生间9个（含男、女）。

- ⑥　化粪池1座。

- ⑦　车位38个。

- （3）大兴区应急办公区主要设备清单

- ①　开水器 圣洁禹润YR-D-009型热水器  4台

- ②　电热水器                   4台

- ③　小厨宝                     9台

- ④　灭火器                    12具

- ⑤　低压配电柜                 4面

- ⑥　分体空调                  51台

- ⑦　消火栓                     9组

- ⑧　烟感                      11个

- ⑨　监控系统                   1套

- ⑩　监控摄像机                17台

- ⑪  电动伸缩门                 1台

- 3．大兴区退役军人办公区基本情况

- （1）大兴区退役军人办公区基本情况：

- 大兴区退役军人办公区位于林校北路7号院，入驻单位1家。北接林校北里17#楼南围墙，东临兴政南巷，南接林校北路，西至林校北里14#楼、15#楼东围墙。占地面积约5600平方米，建筑总面积2936平方米，绿化面积约1200平方米。主楼为四层仿古建筑，办公用房48间，其中设会议室5个，办事大厅1个，楼内工作人员共有70余名。

- （2）大兴区退役军人办公区情况简介

- 大楼设备及有关情况如下：

- ①　会议室。共5个。

- 其中：容纳100人会议室1个，40人会议室1个，20人会议室1个，20人接待室1个，12人会议室1个。

- ②　热水器。（供应开水）共5台。

- ③　低压配电室有关设备。

- ④　办公楼公共卫生间10个（含男、女）。

- ⑤　化粪池1座。

- ⑥　车位23个。

- （3）大兴区退役军人办公区主要设备清单

- ①　开水器 圣洁禹润YR-D-009型热水器  5台

- ②　电热水器                   1台

- ③　小厨宝                     8台

- ④　灭火器                    41具

- ⑤　低压配电柜                 2面

- ⑥　分体空调                  44台

- ⑦　消火栓                     4组

- ⑧　烟感                      11个

- ⑨　监控系统                   2套

- ⑩　监控摄像机                24台

- ⑪  电动伸缩门                 1台

- ⑫  闸机                       1台

- 4．大兴区城指办公区（7号楼）基本情况

- （1）大兴区城指办公区（7号楼）基本情况：

- 大兴区城指办公区（7号楼）位于兴政街20号，入驻单位3家。北起兴政街，东接原区档案馆，南临城指办公区8#楼，西至工商银行东墙，占地面积约2080平方米，建筑总面积3469平方米，其中，主办公楼：6层建筑面积2551平方米；南配楼：2层建筑面积918平方米。办公用房83间，其中设会议室3个，调解室5个，接待室3个，办事大厅1个，餐厅1个，楼内工作人员共有140余名。

- （2）大兴区城指办公区（7号楼）情况简介

- 大楼设备及有关情况如下：

- ①会议室。共11个。其中：40人会议室1个，8人会议室1个，12人会议室1个，6人调解室3个，12人多功能室2个，15人接待室1个，6人接待室2个。

- ②热水器。（供应开水）共6台。

- ③低压配电有关设备。配电室1间，弱电机房2间，强电井5个，弱电井5个。

- ④办公楼公共卫生间16个（含男、女）。

- ⑤化粪池1座。隔油池1座。

- ⑥安防控制室1间及配套设备系统。

- ⑦车位18个。

- （3）大兴区城指办公区（7号楼）主要设备清单

- ①开水器 圣洁禹润YR-D-009型热水器  3台

- ②电热水器                   1台

- ③小厨宝                     12台

- ④灭火器                    40具

- ⑤低压配电箱                 8个

- ⑥分体空调                  88台

- ⑦消火栓                     6组

- ⑧监控系统                   2套

- ⑨监控摄像机                28台

- ⑩门禁系统                   3套

- ⑪电动门                     2套

- ⑫管道加压泵                 1套

- 5．大兴区城指办公区（6号楼）基本情况

- （1）大兴区城指办公区（6号楼）基本情况：

- 大兴区城指办公区（6号楼）位于行政部街18号，入驻单位1家。北起兴政街，东接城指办公区5#楼，南临城指办公区8#楼，西接信访办，占地面积约1090平方米，建筑总面积1787平方米，其中，主办公楼：5层建筑面积1575平方米；院内平房：建筑面积212平方米。办公用房39间，其中设会议室2个，储藏室5个，配备电梯1部，楼内工作人员70余名。

- （2）大兴区城指办公区（6号楼）情况简介

- 大楼设备及有关情况如下：

- ①会议室。12人会议室2个。

- ②市政热力采暖系统。

- ③低压配电室有关设备。

- ④弱电系统及相关设备。

- ⑤电梯1部。

- ⑥车位10个。

- （3）大兴区城指办公区（6号楼）主要设备清单

- ①市政热力采暖系统           1套

- ②电梯                       1部

- ③小厨宝                     2台

- ④灭火器                    40具

- ⑤低压配电柜箱               5个

- ⑥分体空调                  45台

- ⑦消火栓                     5组

- ⑧监控系统                   1套

- ⑨监控摄像机                 8台

- ⑩门禁系统                   2套

- 6．大兴区城指办公区（机关档案室）基本情况

- （1）大兴区城指办公区（机关档案室）基本情况：

- 大兴区城指办公区（机关档案室）位于大兴区林校北里甲11号，入驻单位1家。北临五幼，东接区老干部局，南临林校北里11#楼，西至区经信局东侧小巷，占地面积约2300平方米，建筑总面积1575平方米，其中，主办公楼：2层建筑面积1575平方米。办公用房13间，其中设会议室1个，阅览室2个，档案库2个，楼内工作人员共有10余名。

- （2）大兴区城指办公区（机关档案室）情况简介

- 大楼设备及有关情况如下：

- ①会议室。1个，可容纳8人。

- ②电梯。1部。

- ③低压配电间有关设备。

- ④办公楼公共卫生间2个（含男、女）。

- ⑤化粪池1座。

- ⑥车位10个。

- （3）大兴区城指办公区（机关档案室）主要设备清单

- ①净水器                     1台

- ②低压配电柜箱               5个

- ③多联机空调系统             3套

- ④灭火器                    28具

- ⑤烟感                      76个

- ⑥声光报警、手报            16个

- ⑦七氟丙烷气瓶（150L）      14组

- ⑧监控系统                   1套

- ⑨监控摄像机                25台

- ⑩门禁系统                   4套

- ⑪电动门                     1套

- 7．大兴区统战办公区基本情况

- （1）大兴区统战办公区基本情况：

- 大兴区统战办公区位于兴政街32号院，入驻单位3家。北起兴政街，东临苏宁易购，南临车站北里58#楼，西接区委政法委，占地面积约3640平方米，建筑总面积4500平方米，其中，主办公楼：5层建筑面积4500平方米。办公用房92间，其中设会议室8个，（69人会议室1个，42人会议室3个，10人会议室4个）；设食堂1处，供94人用餐，楼内工作人员190余名。

- （2）大兴区统战办公区情况简介

- 大楼设备及有关情况如下：

- ①会议室。8个，其中：容纳69人会议室1个，42人会议室3个，10人会议室4个。

- ②开水器。8台。

- ③低压配电室有关设备。

- ④市政热力采暖系统。

- ⑤化粪池、隔油池各1座。

- ⑥公共卫生间共计19个（含男、女）。淋浴间3个。

- ⑦电梯。1部。

- ⑧机关食堂1个，每日接待外来办事、用餐人员近400人次。

- ⑨车位29个。

- （3）大兴区统战办公区主要设备清单

- ①净水器                                               8台

- ②强电间、弱电间                                      16个

- ③分体空调                                           122台

- ④灭火器                                              96具

- ⑤消防系统（喷淋、消火栓、烟感、手报、排风等）         1套

- ⑥消防水池、水箱、稳压系统                             1套

- ⑦监控系统（摄像头、硬盘、显示器等）                   1套

- ⑧门禁系统                                             1套

- ⑨电动门                                               1套

- ⑩电梯                                                 1部

- 8．大兴区经信办公区基本情况

- （1）大兴区经信办公区基本情况：

- 大兴区经信办公区位于大兴区兴丰大街（三段）138号，入驻单位2家，由北京市大兴区经济和信息化局和北京市大兴区投资促进服务中心组成。北起红楼东巷，西接兴丰大街，南临林校北里兴丰第1停车场，东至大兴区第五幼儿园西侧小巷。占地总面积约3100平方米，建筑总面积6516平方米。

- 其中：大兴区经济和信息化局办公楼为地上5层、地下一层框架结构，建筑面积4958平方米。办公用房76间，其中：设会议室8个，（80人会议室1个，30人会议室2个，20人会议室2个，8人接待室1个，6人接待室2个）；地下设备间1处，（含消防水泵房、消防水池、中央空调设备机房、配电间、货梯、污水泵）；设食堂1处，每日用餐人员近300人次，楼内工作人员200余名。

- 其中：大兴区投资促进服务中心办公楼为地上4层框架结构，建筑面积1558平方米。办公用房33间，其中：设会议室5个，（28人会议室2个，16人接待室1个，6人接待室2个），楼内工作人员共有40余名。

- （2）大兴区经信办公区情况简介

- 大楼设备及有关情况如下：

- ①会议室。13个，其中：容纳80人会议室1个，28-30人会议室4个，16-20人会议室3个，6-8人接待室5个。

- ②地下设备间。（含消防水泵房、消防水池、中央空调设备机房、配电间、升降货梯、排水系统、污水泵等）

- ③高、低压配电室有关设备。

- ④消防中控室1个，消防水泵房2个（喷淋泵、消防泵、稳压泵各2台），干粉灭火器91具，二氧化碳灭火器26具，消火栓25个，消防水池1座，消防水箱1个，烟感157个，温感9个，手报10个。

- ⑤监控系统2套，配摄像机25台。

- ⑥化粪池、隔油池各1座。

- ⑦公共卫生间18个（含男、女）。淋浴间1个。

- ⑧食堂1个，每日接待外来办事、用餐人员近300人次。

- ⑨车位36个。

- （3）大兴区经信办公区主要设备清单

- ①开水器     7台；热水器  2台；   小厨宝 8台。

- ②强、弱电间、机房、UPS室   8个

- ③中央空调（热源泵)系统     2套

- ④多联机空调                1套

- ⑤分体空调                  7台

- ⑥灭火器                    117具

- ⑦消防系统（喷淋、消火栓、烟感、手报、排风等）      1套

- ⑧消防水池、水箱、稳压系统                          1套

- ⑨区域火灾报警系统           2套

- ⑩监控系统（摄像头、硬盘、显示器等）                2套

- ⑪门禁系统及脸部识别系统     2套

- ⑫电动伸缩门                 2套

- ⑬电梯                       1部

- ⑭车辆管理视觉识别系统       1套

- （三）各办公区服务需求

- 1、大兴区城指办公区（5、8号楼）服务需求

- （1）房屋日常养护维修

- 房屋日常养护维修是指为保持办公楼（区）办公室、会议室、接待室、公共区域、卫生间、地下设备间、走廊、屋面、外墙立面、广场等的原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损小坏等房屋维护管理工作。

- 标准：

- ①确保办公楼（区）房屋的完好等级和正常使用；

- ②爱护办公楼内的设施，未经业主批准，不得对办公楼结构、设施等进行改动；

- ③熟悉管理区域能源消耗热点(照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等)、设备效率、建筑围护结构情况等；

- ④定期检查维护建筑围护结构及门窗,及时修复破损、渗漏部位,减少冷热渗透；

- ⑤协助办公区在公共区域张贴节能宣传海报、标识,开展节能宣传活动；

- ⑥及时完成各项零星小损小坏维修任务，合格率100%，一般维修任务不得超过24小时。

- （2）给排水设备运行维护

- 给排水设备运行维护是指为保证办公楼（区）给排水设备、上下水管线、阀门等的正常运行使用所进行的日常维护、维修及室外管道系统的维护、抄表计量、疏通。

- 内容：

- ①加强值班，坚守岗位，密切关注给排水系统运行情况。

- ②对办公楼（区）室内给排水系统的设备、设施，如水泵、气压罐给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常维护、维修。

- ③加强巡视检查，及时对给排水系统各种设备出现的故障进行维修。

- ④对给排水管道进行日常维护、清除污垢。

- ⑤加强巡视检查，对救火用的输水设备出现故障时立即进行抢修，同时禁止使用消防水喉做其他用途。

- ⑥化粪池、隔油池清掏。

- ⑦协助办公区在卫生间、开水间、食堂等区域使用感应式水龙头；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒。

- ⑧协助办公区采用节水器具,对不符合节水器具水效标准的,协助办公区有序更换或改造。

- ⑨定期检查供水管网,及时修复漏点，减少水资源浪费。

- ⑩张贴节水宣传海报、标识,协助办公区开展节水宣传活动。

- 标准：

- ①加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；

- ②建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准；

- ③加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好；

- ④保持室内外排水系统通畅；

- ⑤设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，维修合格率达到100%，一般性故障排除不过夜；

- ⑥做好节约用水工作；

- ⑦定期对化粪池、隔油池进行清掏工作。

- （3）供电系统运行管理

- 供电设备管理是指为保证办公楼（区）供电系统正常运行，对低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维修。

- 内容：

- ①对办公楼（区）供电系统低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和维修；

- ②建立各项设备档案；

- ③建立、落实配送电运行制度、电气维修制度和配电室管理制度等；

- ④及时排除故障，保证供电设施完好；

- ⑤购置后备部件，以防急用；

- ⑥大楼各出入口备有充电式紧急照明设备；

- ⑦管理和维护好避雷设施，并按规定进行“年检”，年检费用由中标供应商承担；

- ⑧做好夜景照明、节日灯系统的运行管理；加强照明巡查、及时检查灯况,根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求,协助办公区优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案,杜绝“白昼灯”；会议室等公共区域使用结束后关闭照明,杜绝“长明灯”。

- ⑨按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、走廊等室内场所空调温度。

- ⑩建立节电措施。采用符合国家节能标准的灯具、电器等,定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。

- 标准：

- ①统筹规划，做到合理、节约用电；

- ②供电运行和维修人员必须持证上岗；

- ③加强日常管理、检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好；

- ④设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，设备维修合格率达到100%，一般性维修不过夜；

- ⑤严格执行用电安全规范，确保用电安全；

- ⑥保证避雷设施完好、有效、安全；

- ⑦保证夜景照明、节日灯、应急灯系统正常运行，并按时关启。

- （4）电视天线系统的管理和维护

- 电视天线系统的管理和维护是指为保证办公楼（区）电视天线接收系统正常运行，对接收设施进行日常使用管理、检修。

- 内容：

- ①定期对办公楼有线电视光缆系统进行检查、维修；

- ②出现故障后与有关部门协调，及时排除故障；

- ③维修后经调整、试用，达到用户满意。

- 标准：

- ①保证有线电视光缆系统正常运行；

- ②保障办公楼各终端点的正常使用。

- （5）电热水器管理

- 电热水器管理是指为保证办公楼（区）开水供应，对电热水器的日常管理。

- 内容：

- ①每日擦拭电热水器外表，保持洁净、光亮，无污迹；

- ②按时提供开水供应，并及时加水，随时保证供应；

- ③电热水器出现故障、水质不达标时，立即与维保单位联系解决；

- ④根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段；按规定开启、关闭电热水器开关、阀门和电源。

- 标准：

- ①电热水器保持洁净、光亮，无污迹；

- ②保证按规定时间安全供应开水；

- ③监督维保厂家及时维修排除故障，无贻误；

- ④监督维保厂家按期更换滤芯，水质达标；

- ⑤严格执行操作规程，按规范启动、关闭，不发生安全方面的问题。

- （6）卫生保洁

- 卫生保洁是指为保持机关办公楼公共区域、地下设备间、庭院等环境清洁而进行的日常清扫工作。协助办公区开展生活垃圾分类宣传活动,定期组织相关人员开展垃圾分类培训,更新垃圾分类专业知识,加强实操指导。

- ①公共区域卫生保洁

- 公共区域包括：办公楼大厅、大门、楼道、楼梯和大厅及上述部位内所有设施用品及饰物。

- 内容：

- A.清理大楼内的所有垃圾，对垃圾进行分类回收；

- B.收集及清理所有垃圾箱、花槽内的垃圾；

- C.清洁所有窗户及指示牌；

- D.清洁所有花盆及植物；

- E.清洁所有出口大门及门牌；

- F.清除所有手印及污渍，包括楼梯墙壁；

- G.清洁所有扶手，栏杆及玻璃表面；

- H.清扫所有通风窗口；

- I.清扫空调风口百叶及照明灯片；

- J.拖擦地、台表面；

- K.清洁所有楼梯、走廊；

- L.清洁所有灯饰；

- M.扫净及洗刷大厅出入口地台及台阶；

- N.保持入口大厅内墙壁表面、所有玻璃门窗及设施干净整洁；

- O.清扫大厅天花板尘埃；

- P.定期投放喷洒鼠、蟑螂、蚊虫药，费用由中标供应商承担。

- 标准：

- A.地面光亮无水迹、污迹、无杂物；

- B.楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物；

- C.垃圾筒内垃圾当天清理，并摆放整齐，外观干净；

- D.花盆外观干净，花叶无尘土，花盆内无杂物；

- E.门窗玻璃无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志；

- F.厅堂无蚊虫；

- G.灯饰和其它饰物无尘土、破损；

- H.大厅出入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土，大理石墙面光亮、无污迹、水迹；

- I.大厅天花板无尘埃；

- J.无鼠害、无蚊蝇、无蟑螂。

- ②卫生间保洁

- 内容：

- A.清洁所有门窗、天花板；

- B.擦、冲及洗净所有洗手间设备；

- C.擦净所有洗手间镜面；

- D.擦净地台表面；

- E.天花板及照明设备表面除尘；

- F.抹净抽气扇；

- G.随时补充厕纸、擦手纸、清洁液，费用由中标供应商负责；

- H.清理卫生桶脏物；

- I.清洁卫生洁具。

- 标准：

- A.门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘、无污迹、无杂物；

- B.玻璃、镜面明亮无水迹；

- C.地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网、无水迹；

- D.面池、龙头、弯管无污迹、无杂物，电镀件明亮；

- E.便池无尘、无污迹、无杂物，小便池内香球不少于1/2个球，及时更换；

- F.桶内垃圾不超1/2即清理；

- G.设备（灯、开关、暖气、通风口、门锁）无尘、无污迹；

- H.空气清新、无异味；

- I.墩布间及垃圾回收间干净、整洁、无杂物，物品码放整齐、不囤积。

- J.协助办公区在开水间设置尾水和剩水回收装置,用尾水和剩水清洗抹布拖把,取用水应根据保洁任务按需适量,避免造成浪费。

- ③会议室保洁

- A.保持室内的窗 、窗台、窗框干净、整洁；

- B.保持室内墙面、天花板整洁、完好，无污渍、浮灰、蜘蛛网；

- C.保持地面、地毯的整洁、完好，无垃圾、污渍；

- D.保持室内各种家具放置整齐，光洁、无灰尘；

- E.保持室内灯具清洁、完好；

- F.保持室内各种艺术装饰挂件挂放端正，清洁无损；

- G.定时喷洒空气清新剂，保持室内的空气清新。

- ④电梯间保洁

- 内容：

- A.扫净及清擦电梯门表面；

- B.擦净电梯内壁、门及指示；

- C.电梯天花板表面除尘；

- D.电梯门缝吸尘；

- E.擦净电梯通风吸照明；

- F.电梯表面涂上保护膜；

- G.电梯槽底清理垃圾；

- H.擦净电梯大堂、走廊表面。

- 标准：

- A.电梯门表面、轿厢内壁、指示牌无尘土、印迹，表面光亮；

- B.电梯天花板、门缝无尘土；

- C.井道、槽底清洁，无杂物；

- D.电梯大堂、走廊表面干净、明亮。

- ⑤外场保洁

- 外场保洁主要包括庭院、大门前、室外停车场、通道等的卫生管理工作。

- 内容：

- A.全楼垃圾清运；

- B.庭院地面清洁；

- C.冬季清扫积雪。

- 标准：

- A.庭院地面清洁无废弃物；

- B.保洁重点是烟头、废纸、杂物等，随时捡拾入桶；

- C.垃圾清运及时，无蚊蝇滋生；

- D.扫雪及时，地面无积雪，符合市扫雪办要求。

- E.协助办公区按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的 “四分类”法,结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所,科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置,分类标志要求颜色、标识正确,分类投放指引要及时更新、张贴规范。

- F.协助办公区加强收集容器日常维护管理,确保无破损无满冒、无异味,周边环境清洁卫生,收集容器出现破旧、污损或者数量不足的,及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集,确保各类可回收物分类收集、分类暂存；杜绝厨余垃圾与其他垃圾的混投混放；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

- G.协助办公区将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输；严禁混收混运,避免不同类型垃圾的交叉污染。

- ⑥外墙保洁及大理石结晶

- 外墙保洁是指办公楼、建筑物的外墙卫生管理，大理石地面结晶是指城市指挥管理中心首层北大厅、二层大厅及各层电梯间的地面石材。

- 内容：

- 外墙定期清洗及大理石结晶。

- 标准：

- A.外墙清洗后，清洁透明，清洁时，室内不进水；

- B.外墙清洗每年2次，并在投标文件中报出方案。

- C.每半年做一次地面结晶，并在投标文件中报出方案。

- ⑦地下设备间卫生保洁

- 内容：

- A.定期清除地下设备间外的灰尘、纸屑等垃圾；

- B.将墙面以及所有箱柜、管道和器具上的灰尘掸掉；

- C.及时清除地下室进出口处的垃圾，以避免下水道堵塞；

- D.经常查看设备间内的卫生清洁情况，严禁在地下设备间堆放物品及垃圾；

- E.经常用拖布拖去灰尘，保持场地清洁。

- 标准：

- A.保持地下设备间道路畅通，无堆积垃圾及物品；

- B.保持地面无灰尘、无垃圾；

- C.保持地下设备间空气流通，无异味。

- （7）绿化美化管理

- 设备间负责绿化养护管理是指对办公楼（区）区域内绿色植物等进行的日常养护管理。

- 服务内容：办公区的树木、花草、绿地等的日常养护和管理。

- 服务标准：

- ①花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草。

- ②室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。

- ③绿地设施及硬质景观完好无损。

- ④植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，高度不超过5厘米，草屑及时清理。

- ⑤乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光。

- ⑥绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。

- ⑦花灌木花后修剪及时，无残花，绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透。

- ⑧植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹。

- ⑨绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。

- ⑩根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌,杜绝大水漫灌,灌溉优先使用雨水,采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式,根据天气情况调整灌溉计划,加强浇灌值守,防止过度浇灌和溢水。

- （8）会议服务

- 会议服务（包括会议室、外宾接待室、多功能厅）是指为机关在办公楼（区）举办地各类会议、活动提供的会议接待、保洁服务。

- 内容：

- ①会前按要求安排会场；

- ②会前按要求摆放桌、椅、台布、台裙、音像设备、茶杯、纸、笔、热水；

- ③会后整理会场，有关设备、用品回库；

- ④保持会议室经常性的卫生、器具完好；

- ⑤按规范做好杯具、毛巾的洗消工作；会议室公用杯具由专门洗消间设专人负责清洗、消毒；

- ⑥窗帘、杯垫、地毯等定期清洗；

- ⑦一般性会议提供：上水等普通服务；特殊会议提供礼仪服务。

- ⑧根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量,按需供水,减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无办公区明确要求,不主动提供瓶装水,确需瓶装水的,优先提供小瓶水,并提示带走未喝完的半瓶水。

- 标准：

- ①会场布置符合主办者要求；

- ②会场布置整洁、大方、颜色协调，摆台合理，符合标准；

- ③茶杯洗消标准要符合卫生防疫规范要求；

- ④保持室内整洁，保证设备正常运行使用；

- ⑤窗帘、杯垫地毯等洁净；

- ⑥会议接待服务员要求40岁以下女性，具备会议接待的礼仪知识，服饰得体大方，礼貌热情，气质高雅。

- （9）会议音响及视听系统管理

- 指为保证办公楼（区）内音响录音、操作管理和对调音台、功放机、投影机、屏幕、音箱、VCD机、录像机、话筒音响设备正常使用所进行的日常检查、使用操作、故障报告及维修监督。

- 内容：

- ①专人负责，操作熟练；

- ②定期检查音响视听设备，随时达到使用条件；

- ③按要求正确操作，满足使用；

- ④制定音响视听设备检修计划，报业主方同意后，监督运维单位组织实施。

- 标准：

- ①建立会议音响管理制度和操作规程；

- ②保证音响系统正常使用；

- ③定期检查音响设备，保证音响设备处于良好状态；

- ④系统出现运行故障后，及时通知运维单位维修，并做好记录，设备完好率100%。

- （10）管理目标及各项指标要求

- 落实节约型公共机构建设相关要求的指导意见，提升能源利用效率、降低公共机构运行成本，助力节约型公共机构建设。

- ①办公大楼及配套设备设施完好率      ≥99%

- ②办公楼零修、急修及时率            100%

- ③维修工程质量合格率                ≥98%

- ④维修工程质量返修率                ﹤2%

- ⑤维修工程回访率                    100%

- ⑥办公楼、庭院清洁保洁率            ≥99%

- ⑦绿化美化完好率                    ≥98%

- ⑧火灾发生                          0起

- ⑨违章发生率和处理                  0起/100%

- ⑩业主有效投诉率                    ﹤5%

- ⑪业主有效投诉处理率                100%

- ⑫业主、外来人员对物业管理满意率    ≥95%

- ⑬楼宇设施的档案资料完好齐全率      100％

- （11）大兴区城指办公区（5、8号楼）物业管理服务项目招标相关事项说明

- 关于物业管理服务投标费用测算中需要说明的事项

- ①测算大兴区城指办公区（5、8号楼）按照总建筑面积8192平方米计算;

- ②物业方对办公区保安工作具有监督职责；

- ③物业服务费用包括但不限于以下内容：

- A.公共设备设施在日常运行维护过程中发生的维修工具、单批、单次、单件支出费用在5000元以下的维修材料(包含但不限于日常照明用品、五金电料、润滑液剂等费用)，单项、单件费用超5000元的，由招标人支付相关费用(若招标人确认其为中标方维修、处理不及时造成费用超5000元的，招标人有权拒绝支付该笔费用）；

- B.空调（滤网）清洗、灭火器检测、给排水设备运行、供电系统运行、外墙清洗维护、消毒除四害化、化粪池清掏、隔油池清掏、绿化养护及绿化垃圾清运等费用；

- C.物业管理区域的卫生保洁费用(包含但不限于用于清洁的保洁清洁工具、清洁剂、洗涤剂、消毒剂、除味剂、干燥剂、杀虫剂以及洗手液、擦手纸、喷香剂、地垫、客卫类等耗材，每年两次外墙清洗及大理石结晶）；

- D.办公耗材、办公用品、人员培训、办公设备、工程工具、清洁设备、灭火器等固定资产费用；

- E.管理和服务人员的工资(含人员工资、节假中值班、加班等费用)服装费用、劳保用品费用、社会保险、按规定提取的福利费等，其中，人员工资不得低于北京市最低工资标准，并随政策调整而相应调整，但合同期内合同总价不调敷；

- F.会议、应急物资、防汛、防疫等消耗品；

- G.物业服务企业提取的服务酬金；

- H.物业服务企业税费；

- I.项目公众责任险投保费用。

- 2、大兴区应急办公区服务需求

- （1）房屋日常养护维修

- 房屋日常养护维修是指为保持办公楼（区）办公室、会议室、接待室、公共区域、卫生间、走廊、屋面、外墙立面、广场等的原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损小坏等房屋维护管理工作。

- 标准：

- ①确保办公楼（区）房屋的完好等级和正常使用；

- ②爱护办公楼内的设施，未经业主批准，不得对办公楼结构、设施等进行改动；

- ③定期检查维护建筑围护结构及门窗,及时修复破损、渗漏部位,减少冷热渗透；

- ④协助办公区在公共区域张贴节能宣传海报、标识,开展节能宣传活动；

- ⑤及时完成各项零星小损小坏维修任务，合格率100%，一般维修任务不得超过24小时。

- （2）给排水设备运行维护

- 给排水设备运行维护是指为保证办公楼（区）给排水设备、上下水管线、阀门等的正常运行使用所进行的日常维护、维修及室外管道系统的维护、抄表计量、疏通。

- 内容：

- ①加强值班，坚守岗位，密切关注给排水系统运行情况；

- ②对办公楼（区）室内给排水系统的设备、设施，如消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常维护、维修；

- ③加强巡视检查，及时对给排水系统各种设备出现的故障进行维修；

- ④对给排水管道进行日常维护、清除污垢；

- ⑤加强巡视检查，对救火用的输水设备出现故障时立即进行抢修，同时禁止使用消防水喉做其他用途；

- ⑥化粪池巡查工作。

- ⑦协助办公区在卫生间、开水间等区域使用感应式水龙头；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒。

- ⑧协助办公区采用节水器具,对不符合节水器具水效标准的,协助办公区有序更换或改造。

- ⑨定期检查供水管网,及时修复漏点，减少水资源浪费。

- 标准：

- ①加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；

- ②建立正常供水管理制度；

- ③加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好；

- ④保持室内外排水系统通畅；

- ⑤设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，维修合格率达到100%，一般性故障排除不过夜；

- ⑥作好节约用水工作；

- ⑦定期对化粪池进行巡检工作（清掏费用由使用单位负责）。

- （3）供电系统运行管理

- 供电设备管理是指为保证办公楼（区）供电系统正常运行，对低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维修。

- 内容：

- ①对办公楼（区）供电系统低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和维修；

- ②建立各项设备档案；

- ③建立电气维修制度和低压配电室管理制度等；

- ④及时排除故障，保证供电设施完好；

- ⑤购置后备部件，以防急用；

- ⑥大楼各出入口备有充电式紧急照明设备；

- ⑦建立节电措施。

- 标准：

- ①统筹规划，做到合理、节约用电；

- ②电气维修人员必须持证上岗；

- ③加强日常管理、检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好；

- ④设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，设备维修合格率达到100%，一般性维修不过夜；

- ⑤严格执行用电安全规范，确保用电安全；

- ⑥保证应急灯系统正常运行。

- （4）电视天线系统的管理和维护

- 电视天线系统的管理和维护是指为保证办公楼（区）电视天线接收系统正常运行，对接收设施进行日常使用管理、检修。

- 内容：

- ①定期对办公楼有线电视光缆系统进行检查、维修；

- ②出现故障后与有关部门协调，及时排除故障；

- ③维修后经调整、试用，达到用户满意。

- 标准：

- ①保证有线电视光缆系统正常运行；

- ②保障办公楼各终端点的正常使用。

- （5）电热水器管理

- 电热水器管理是指为保证办公楼（区）开水供应，对电热水器的日常管理。

- 内容：

- ①每日擦拭电热水器外表，保持洁净、光亮，无污迹；

- ②按时提供开水供应，并及时加水，随时保证供应；

- ③电热水器出现故障、水质不达标时，立即与维保单位联系解决；

- ④每日按规定开启、关闭电热水器开关、阀门和电源。

- 标准：

- ①电热水器保持洁净、光亮，无污迹；

- ②保证按规定时间安全供应开水；

- ③监督维保厂家及时维修排除故障，无贻误；

- ④监督维保厂家按期更换滤芯，水质达标；

- ⑤严格执行操作规程，按规范启动、关闭，不发生安全方面的问题。

- （6）卫生保洁

- 卫生保洁是指为保持机关办公楼公共区和庭院等环境清洁而进行的日常清扫工作。协助办公区开展生活垃圾分类宣传活动,定期组织相关人员开展垃圾分类培训,更新垃圾分类专业知识,加强实操指导。

- ①公共区域卫生保洁

- 公共区域包括：办公楼大厅、大门、楼道、楼梯及上述部位内所有设施用品及饰物。

- 内容：

- A.清理大楼内的所有垃圾，对垃圾进行分类回收；

- B.收集及清理所有垃圾箱、花槽内的垃圾；

- C.清洁所有窗户及指示牌；

- D.清洁所有花盆及植物；

- E.清洁所有出口大门及门牌；

- F.清除所有手印及污渍，包括楼梯墙壁；

- G.清洁所有扶手，栏杆及玻璃表面；

- H.清扫所有通风窗口；

- I.清扫照明灯片；

- J.拖擦地、台表面；

- K.清洁所有楼梯、走廊；

- L.清洁所有灯饰；

- M.扫净及洗刷出入口地台及台阶；

- N.保持所有玻璃门窗及设施干净整洁；

- O.清扫大楼天花板尘埃；

- P.定期投放喷洒鼠、蟑螂、蚊虫药。

- 标准：

- A.地面光亮无水迹、污迹、无杂物；

- B.楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物；

- C.垃圾筒内垃圾当天清理，并摆放整齐，外观干净；

- D.花盆外观干净，花叶无尘土，花盆内无杂物；

- E.门窗玻璃无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志；

- F.厅堂无蚊虫；

- G.灯饰和其它饰物无尘土、破损；

- H.出入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土，大理石墙面光亮、无污迹、水迹；

- I.大楼天花板无尘埃；

- J.无鼠害、无蚊蝇、无蟑螂。

- ②卫生间保洁

- 内容：

- A.清洁所有门窗、天花板；

- B.擦、冲及洗净所有洗手间设备；

- C.擦净所有洗手间镜面；

- D.擦净地台表面；

- E.天花板及照明设备表面除尘；

- F.抹净抽气扇；

- H.随时补充厕纸、擦手纸、清洁液，耗材由业主负责；

- I.清理卫生桶脏物；

- J.清洁卫生洁具。

- 标准：

- A.门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘、无污迹、无杂物；

- B.玻璃、镜面明亮无水迹；

- C.地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网、无水迹；

- D.面池、龙头、弯管无污迹、无杂物，电镀件明亮；

- E.便池无尘、无污迹、无杂物，小便池内香球不少于1/2个球，及时更换；

- F.桶内垃圾不超1/2即清理；

- G.设备（灯、开关、暖气、通风口、门锁）无尘、无污迹；

- H.空气清新、无异味；

- I.墩布间及垃圾回收间干净、整洁、无杂物，物品码放整齐、不囤积。

- J.协助办公区在开水间设置尾水和剩水回收装置,用尾水和剩水清洗抹布拖把,取用水应根据保洁任务按需适量,避免造成浪费。

- ③会议室保洁

- A.保持室内的窗 、窗台、窗框干净、整洁；

- B.保持室内墙面、天花板整洁、完好，无污渍、浮灰、蜘蛛网；

- C.保持地面、地毯的整洁、完好，无垃圾、污渍；

- D.保持室内各种家具放置整齐，光洁、无灰尘；

- E.保持室内灯具清洁、完好；

- F.保持室内各种艺术装饰挂件挂放端正，清洁无损；

- G.定时喷洒空气清新剂，保持室内的空气清新。

- ④外场保洁

- 外场保洁主要包括庭院、大门前、室外停车场、通道等的卫生管理工作。

- 内容：

- A.全楼垃圾清运；

- B.庭院地面清洁；

- C.冬季清扫积雪。

- 标准：

- A.庭院地面清洁无废弃物；

- B.保洁重点是烟头、废纸、杂物等，随时捡拾入桶；

- C.垃圾清运及时，无蚊蝇滋生；

- D.扫雪及时，地面无积雪，符合市扫雪办要求。

- E.协助办公区按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的 “四分类”法,结合办公区域、公共区域等不同场所,科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置,分类标志要求颜色、标识正确,分类投放指引要及时更新、张贴规范。

- F.协助办公区加强收集容器日常维护管理,确保无破损无满冒、无异味,周边环境清洁卫生,收集容器出现破旧、污损或者数量不足的,及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集,确保各类可回收物分类收集、分类暂存；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

- G.协助办公区将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输；严禁混收混运,避免不同类型垃圾的交叉污染。

- ⑤外墙保洁

- 外墙保洁是指办公楼、建筑物的外墙卫生管理。

- 内容：

- 外墙定期清洗。

- 标准：

- 外墙清洗后，清洁透明，清洁时，室内不进水。

- （7）会议服务

- 会议服务（包括会议室、外宾接待室、多功能厅）是指为机关在办公楼（区）举办地各类会议、活动提供的会议接待、保洁服务。

- 内容：

- ①会前按要求安排会场；

- ②会前按要求摆放桌、椅、台布、台裙、音像设备、茶杯、纸、笔、热水；

- ③会后整理会场，有关设备、用品回库；

- ④保持会议室经常性的卫生、器具完好；

- ⑤按规范做好杯具、毛巾的洗消工作；会议室公用杯具由专门洗消间设专人负责清洗、消毒；

- ⑥窗帘、杯垫、地毯等定期清洗；

- ⑦一般性会议提供：上水等普通服务；特殊会议提供礼仪服务。

- ⑧根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量,按需供水,减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无办公区明确要求,不主动提供瓶装水,确需瓶装水的,优先提供小瓶水,并提示带走未喝完的半瓶水。

- 标准：

- ①会场布置符合主办者要求；

- ②会场布置整洁、大方、颜色协调，摆台合理，符合标准；

- ③茶杯洗消标准要符合卫生防疫规范要求；

- ④保持室内整洁，保证设备正常运行使用；

- ⑤窗帘、杯垫地毯等洁净；

- ⑥会议接待服务员要求40岁以下女性，具备会议接待的礼仪知识，服饰得体大方，礼貌热情，气质高雅。

- （8）会议音响及视听系统管理

- 指为保证办公楼（区）内音响录音、操作管理和对调音台、功放机、投影机、屏幕、音箱、VCD机、录像机、话筒音响设备正常使用所进行的日常检查、使用操作、故障报告及维修监督。

- 内容：

- ①专人负责，操作熟练；

- ②定期检查音响视听设备；随时达到使用条件；

- ③按要求正确操作，满足使用；

- ④制定音响视听设备检修计划，报业主方同意后，监督运维单位组织实施。

- 标准：

- ①建立会议音响管理制度和操作规程；

- ②保证音响系统正常使用；

- ③定期检查音响设备，保证音响设备处于良好状态；

- ④系统出现运行故障后，及时通知运维单位维修，并做好记录，设备完好率100%。

- （9）管理目标及各项指标要求

- 落实节约型公共机构建设相关要求的指导意见，提升能源利用效率、降低公共机构运行成本，助力节约型公共机构建设。

- ①办公大楼及配套设备设施完好率      ≥99%

- ②办公楼零修、急修及时率            100%

- ③维修工程质量合格率                ≥98%

- ④维修工程质量返修率                ﹤2%

- ⑤维修工程回访率                    100%

- ⑥办公楼、庭院清洁保洁率            ≥99%

- ⑦绿化美化完好率                    ≥98%

- ⑧火灾发生                          0起

- ⑨违章发生率和处理                  0起/100%

- ⑩业主有效投诉率                    ﹤5%

- ⑪业主有效投诉处理率                100%

- ⑫业主、外来人员对物业管理满意率    ≥95%

- ⑬楼宇设施的档案资料完好齐全率      100％

- （10）大兴区应急办公区物业管理服务项目相关事项说明

- ①关于物业管理服务费用测算中需要说明的事项

- A.测算第大兴区应急办公区按照总建筑面积2230平方米计算；

- B.物业方对办公区保安工作具有监督职责；

- C.物业服务费用包括但不限于以下内容：

- a.管理和服务人员的工资(含人员工资、节假中值班、加班等费用)服装费用、劳保用品费用、社会保险、按规定提取的福利费等，其中，人员工资不得低于北京市最低工资标准，并随政策调整而相应调整，但合同期内合同总价不调整；

- b.物业服务企业提取的服务酬金；

- c.物业服务企业税费；

- d.项目公众责任险投保费用。

- ②关于设备设施保养维修及相关事项

- 大楼设备设施维修费用、化粪池清掏、会议服务耗材、保洁耗材及工具费用由使用方支付，中标方只提供人员服务。

- 3、大兴区退役军人办公区服务需求

- （1）房屋日常养护维修

- 房屋日常养护维修是指为保持办公楼（区）办公室、会议室、接待室、公共区域、卫生间、走廊、屋面、外墙立面、广场等的原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损小坏等房屋维护管理工作。

- 标准：

- ①确保办公楼（区）房屋的完好等级和正常使用；

- ②爱护办公楼内的设施，未经业主批准，不得对办公楼结构、设施等进行改动；

- ③定期检查维护建筑围护结构及门窗,及时修复破损、渗漏部位,减少冷热渗透；

- ④协助办公区在公共区域张贴节能宣传海报、标识,开展节能宣传活动；

- ⑤及时完成各项零星小损小坏维修任务，合格率100%，一般维修任务不得超过24小时。

- （2）给排水设备运行维护

- 给排水设备运行维护是指为保证办公楼（区）给排水设备、上下水管线、阀门等的正常运行使用所进行的日常维护、维修及室外管道系统的维护、抄表计量、疏通。

- 内容：

- ①加强值班，坚守岗位，密切关注给排水系统运行情况；

- ②对办公楼（区）室内给排水系统的设备、设施，如消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常维护、维修；

- ③加强巡视检查，及时对给排水系统各种设备出现的故障进行维修；

- ④对给排水管道进行日常维护、清除污垢；

- ⑤加强巡视检查，对救火用的输水设备出现故障时立即进行抢修，同时禁止使用消防水喉做其他用途；

- ⑥化粪池巡视检查工作。

- ⑦协助办公区在卫生间、开水间等区域使用感应式水龙头；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒。

- ⑧协助办公区采用节水器具,对不符合节水器具水效标准的,协助办公区有序更换或改造。

- ⑨定期检查供水管网,及时修复漏点，减少水资源浪费。

- ⑩张贴节水宣传海报、标识,协助办公区开展节水宣传活动。

- 标准：

- ①加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；

- ②建立正常供水管理制度；

- ③加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好；

- ④保持室内外排水系统通畅；

- ⑤设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，维修合格率达到100%，一般性故障排除不过夜；

- ⑥做好节约用水工作；

- ⑦定期对化粪池进行巡视检查工作。

- （3）供电系统运行管理

- 供电设备管理是指为保证办公楼（区）供电系统正常运行，对低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维修。

- 内容：

- ①对办公楼（区）供电系统低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和维修；

- ②建立各项设备档案；

- ③建立电气维修制度和低压配电室管理制度等；

- ④及时排除故障，保证供电设施完好；

- ⑤购置后备部件，以防急用；

- ⑥大楼各出入口备有充电式紧急照明设备；

- ⑦协助办公区采用符合国家节能标准的灯具、电器等,定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。

- ⑧按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室等室内场所空调温度。

- ⑨建立节电措施。

- 标准：

- ①统筹规划，做到合理、节约用电；

- ②电气维修人员必须持证上岗；

- ③加强日常管理、检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好；

- ④设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，设备维修合格率达到100%，一般性维修不过夜；

- ⑤严格执行用电安全规范，确保用电安全；

- ⑥保证应急灯系统正常运行。

- （4）电视天线系统的管理和维护

- 电视天线系统的管理和维护是指为保证办公楼（区）电视天线接收系统正常运行，对接收设施进行日常使用管理、检修。

- 内容：

- ①定期对办公楼有线电视光缆系统进行检查、维修；

- ②出现故障后与有关部门协调，及时排除故障；

- ③维修后经调整、试用，达到用户满意。

- 标准：

- ①保证有线电视光缆系统正常运行；

- ②保障办公楼各终端点的正常使用。

- （5）电热水器管理

- 电热水器管理是指为保证办公楼（区）开水供应，对电热水器的日常管理。

- 内容：

- ①每日擦拭电热水器外表，保持洁净、光亮，无污迹；

- ②按时提供开水供应，并及时加水，随时保证供应；

- ③电热水器出现故障、水质不达标时，立即与维保单位联系解决；

- ④协助办公区根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段；按规定开启、关闭电热水器开关、阀门和电源。

- 标准：

- ①电热水器保持洁净、光亮，无污迹；

- ②保证按规定时间安全供应开水；

- ③监督维保厂家及时维修排除故障，无贻误；

- ④监督维保厂家按期更换滤芯，水质达标；

- ⑤严格执行操作规程，按规范启动、关闭，不发生安全方面的问题。

- （6）卫生保洁

- 卫生保洁是指为保持机关办公楼公共区和庭院等环境清洁而进行的日常清扫工作。协助办公区开展生活垃圾分类宣传活动,定期组织相关人员开展垃圾分类培训,更新垃圾分类专业知识,加强实操指导。

- ①公共区域卫生保洁

- 公共区域包括：办公楼大厅、大门、楼道、楼梯及上述部位内所有设施用品及饰物。

- 内容：

- A.清理大楼内的所有垃圾，对垃圾进行分类回收；

- B.收集及清理所有垃圾箱、花槽内的垃圾；

- C.清洁所有窗户及指示牌；

- D.清洁所有花盆及植物；

- E.清洁所有出口大门及门牌；

- F.清除所有手印及污渍，包括楼梯墙壁；

- G.清洁所有扶手，栏杆及玻璃表面；

- H.清扫所有通风窗口；

- I.清扫照明灯片；

- J.拖擦地、台表面；

- K.清洁所有楼梯、走廊；

- L.清洁所有灯饰；

- M.扫净及洗刷出入口地台及台阶；

- N.保持所有玻璃门窗及设施干净整洁；

- O.清扫大楼天花板尘埃；

- P.定期投放喷洒鼠、蟑螂、蚊虫药。

- 标准：

- A.地面光亮无水迹、污迹、无杂物；

- B.楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物；

- C.垃圾筒内垃圾当天清理，并摆放整齐，外观干净；

- D.花盆外观干净，花叶无尘土，花盆内无杂物；

- E.门窗玻璃无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志；

- F.厅堂无蚊虫；

- G.灯饰和其它饰物无尘土、破损；

- H.出入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土，大理石墙面光亮、无污迹、水迹；

- I.大楼天花板无尘埃；

- J.无鼠害、无蚊蝇、无蟑螂。

- ②卫生间保洁

- 内容：

- A.清洁所有门窗、天花板；

- B.擦、冲及洗净所有洗手间设备；

- C.擦净所有洗手间镜面；

- D.擦净地台表面；

- E.天花板及照明设备表面除尘；

- F.抹净抽气扇；

- G.随时补充厕纸、擦手纸、清洁液，费用由业主负责；

- H.清理卫生桶脏物；

- G.清洁卫生洁具。

- 标准：

- A.门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘、无污迹、无杂物；

- B.玻璃、镜面明亮无水迹；

- C.地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网、无水迹；

- D.面池、龙头、弯管无污迹、无杂物，电镀件明亮；

- E.便池无尘、无污迹、无杂物，小便池内香球不少于1/2个球，及时更换；

- F.桶内垃圾不超1/2即清理；

- G.设备（灯、开关、暖气、通风口、门锁）无尘、无污迹；

- H.空气清新、无异味；

- I.墩布间及垃圾回收间干净、整洁、无杂物，物品码放整齐、不囤积。

- J.协助办公区在开水间设置尾水和剩水回收装置,用尾水和剩水清洗抹布拖把,取用水应根据保洁任务按需适量,避免造成浪费。

- ③会议室保洁

- A.保持室内的窗、窗台、窗框干净、整洁；

- B.保持室内墙面、天花板整洁、完好，无污渍、浮灰、蜘蛛网；

- C.保持地面、地毯的整洁、完好，无垃圾、污渍；

- D.保持室内各种家具放置整齐，光洁、无灰尘；

- E.保持室内灯具清洁、完好；

- F.保持室内各种艺术装饰挂件挂放端正，清洁无损；

- G.定时喷洒空气清新剂，保持室内的空气清新。

- ④外场保洁

- 外场保洁主要包括庭院、大门前、室外停车场、通道等的卫生管理工作。

- 内容：

- A.全楼垃圾清运；

- B.庭院地面清洁；

- C.冬季清扫积雪。

- 标准：

- A.庭院地面清洁无废弃物；

- B.保洁重点是烟头、废纸、杂物等，随时捡拾入桶；

- C.垃圾清运及时，无蚊蝇滋生；

- D.扫雪及时，地面无积雪，符合市扫雪办要求。

- E.协助办公区按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的 “四分类”法,结合办公区域、公共区域等不同场所,科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置,分类标志要求颜色、标识正确,分类投放指引要及时更新、张贴规范。

- F.协助办公区加强收集容器日常维护管理,确保无破损无满冒、无异味,周边环境清洁卫生,收集容器出现破旧、污损或者数量不足的,及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集,确保各类可回收物分类收集、分类暂存；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

- G.协助办公区将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输；严禁混收混运,避免不同类型垃圾的交叉污染。

- （7）绿化美化管理

- 设备间负责绿化养护管理是指对办公楼（区）区域内绿色植物等进行的日常养护管理。

- 服务内容：办公区的树木、竹林、花草、绿地等的日常养护和管理。

- 服务标准：

- ①花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草。

- ②室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。

- ③绿地设施及硬质景观完好无损。

- ④植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，高度不超过5厘米，草屑及时清理。

- ⑤乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光。

- ⑥绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。

- ⑦花灌木花后修剪及时，无残花，绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透。

- ⑧植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹。

- ⑨绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。

- ⑩根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌,杜绝大水漫灌,灌溉优先使用雨水,协助办公区采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式,根据天气情况调整灌溉计划,加强浇灌值守,防止过度浇灌和溢水。

- (8)管理目标及各项指标要求

- 落实节约型公共机构建设相关要求的指导意见，提升能源利用效率、降低公共机构运行成本，助力节约型公共机构建设。

- ①办公大楼及配套设备设施完好率      ≥99%

- ②办公楼零修、急修及时率            100%

- ③维修工程质量合格率                ≥98%

- ④维修工程质量返修率                ﹤2%

- ⑤维修工程回访率                    100%

- ⑥办公楼、庭院清洁保洁率            ≥99%

- ⑦绿化美化完好率                    ≥98%

- ⑧火灾发生                          0起

- ⑨违章发生率和处理                  0起/100%

- ⑩业主有效投诉率                    ﹤5%

- ⑪业主有效投诉处理率                100%

- ⑫业主、外来人员对物业管理满意率    ≥95%

- ⑬楼宇设施的档案资料完好齐全率      100％

- （9）大兴区退役军人办公区物业管理服务项目相关事项说明

- ①关于物业管理服务费用测算中需要说明的事项

- A.测算大兴区退役军人办公区按照总建筑面积2936平方米计算；

- B.物业方对办公区保安工作具有监督职责；

- C.物业服务费用包括但不限于以下内容：

- a.管理和服务人员的工资(含人员工资、节假中值班、加班等费用)服装费用、劳保用品费用、社会保险、按规定提取的福利费等，其中，人员工资不得低于北京市最低工资标准，并随政策调整而相应调整，但合同期内合同总价不调整；

- b.物业服务企业提取的服务酬金；

- c.物业服务企业税费；

- d.项目公众责任险投保费用。

- ②关于设备设施保养维修及相关事项

- 大楼设备设施维修费用、化粪池清掏、会议服务耗材、保洁耗材及工具费用由使用方支付，中标方只提供人员服务。

- 4、大兴区城指办公区（7号楼）服务需求

- （1）房屋日常养护维修

- 房屋日常养护维修是指为保持办公楼（区）办公室、会议室、接待室、公共区域、卫生间、走廊、屋面、外墙立面、广场等的原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损小坏等房屋维护管理工作。

- 标准：

- ①确保办公楼（区）房屋的完好等级和正常使用；

- ②爱护办公楼内的设施，未经业主批准，不得对办公楼结构、设施等进行改动；

- ③熟悉管理区域能源消耗热点(照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等)、设备效率、建筑围护结构情况等；

- ④定期检查维护建筑围护结构及门窗,及时修复破损、渗漏部位,减少冷热渗透；

- ⑤协助办公区在公共区域张贴节能宣传海报、标识,开展节能宣传活动；

- ⑥及时完成各项零星小损小坏维修任务，合格率100%，一般维修任务不得超过24小时。

- （2）给排水设备运行维护

- 给排水设备运行维护是指为保证办公楼（区）给排水设备、上下水管线、阀门等的正常运行使用所进行的日常维护、维修及室外管道系统的维护、抄表计量、疏通。

- 内容：

- ①加强值班，坚守岗位，密切关注给排水系统运行情况；

- ②对办公楼（区）室内给排水系统的设备、设施，如消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常维护、维修；

- ③加强巡视检查，及时对给排水系统各种设备出现的故障进行维修；

- ④对给排水管道进行日常维护、清除污垢；

- ⑤加强巡视检查，对救火用的输水设备出现故障时立即进行抢修，同时禁止使用消防水喉做其他用途；

- ⑥化粪池、隔油池清掏。

- ⑦协助办公区在卫生间、开水间、食堂等区域使用感应式水龙头；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒。

- ⑧协助办公区采用节水器具,对不符合节水器具水效标准的,协助办公区有序更换或改造。

- ⑨定期检查供水管网,及时修复漏点，减少水资源浪费。

- ⑩张贴节水宣传海报、标识,协助办公区开展节水宣传活动。

- 标准：

- ①加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；

- ②建立正常供水管理制度；

- ③加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好；

- ④保持室内外排水系统通畅；

- ⑤设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，维修合格率达到100%，一般性故障排除不过夜；

- ⑥做好节约用水工作；

- ⑦做好化粪池、隔油池清掏工作。

- （3）供电系统运行管理

- 供电设备管理是指为保证办公楼（区）供电系统正常运行，对低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维修。采用符合国家节能标准的灯具、电器等,定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。

- 内容：

- ①对办公楼（区）供电系统低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和维修；

- ②建立各项设备档案；

- ③建立电气维修制度和低压配电室管理制度等；

- ④及时排除故障，保证供电设施完好；

- ⑤购置后备部件，以防急用；

- ⑥大楼各出入口备有充电式紧急照明设备；

- ⑦管理和维护好避雷设施，并按规定进行“年检”，年检费用由中标供应商承担；

- ⑧加强照明巡查、及时检查灯况,根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求,协助办公区优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案,杜绝“白昼灯”；会议室等公共区域使用结束后关闭照明,杜绝“长明灯”。

- ⑨按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、大厅等室内场所空调温度。

- ⑩建立节电措施。

- 标准：

- ①统筹规划，做到合理、节约用电；

- ②电气维修人员必须持证上岗；

- ③加强日常管理、检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好；

- ④设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，设备维修合格率达到100%，一般性维修不过夜；

- ⑤严格执行用电安全规范，确保用电安全；

- ⑥保证应急灯系统正常运行。

- （4）电视天线系统的管理和维护

- 电视天线系统的管理和维护是指为保证办公楼（区）电视天线接收系统正常运行，对接收设施进行日常使用管理、检修。

- 内容：

- ①定期对办公楼有线电视光缆系统进行检查、维修；

- ②出现故障后与有关部门协调，及时排除故障；

- ③维修后经调整、试用，达到用户满意。

- 标准：

- ①保证有线电视光缆系统正常运行；

- ②保障办公楼各终端点的正常使用。

- （5）电热水器管理

- 电热水器管理是指为保证办公楼（区）开水供应，对电热水器的日常管理。

- 内容：

- ①每日擦拭电热水器外表，保持洁净、光亮，无污迹；

- ②按时提供开水供应，并及时加水，随时保证供应；

- ③电热水器出现故障、水质不达标时，立即与维保单位联系解决；

- ④根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段；按规定开启、关闭电热水器开关、阀门和电源。

- 标准：

- ①电热水器保持洁净、光亮，无污迹；

- ②保证按规定时间安全供应开水；

- ③监督维保厂家及时维修排除故障，无贻误；

- ④监督维保厂家按期更换滤芯，水质达标；

- ⑤严格执行操作规程，按规范启动、关闭，不发生安全方面的问题。

- （6）卫生保洁

- 卫生保洁是指为保持机关办公楼公共区域、庭院等环境清洁而进行的日常清扫工作。协助办公区开展生活垃圾分类宣传活动,定期组织相关人员开展垃圾分类培训,更新垃圾分类专业知识,加强实操指导。

- ①公共区域卫生保洁

- 公共区域包括：办公楼大厅、大门、楼道、楼梯和大厅及上述部位内所有设施用品及饰物。

- 内容：

- A.清理大楼内的所有垃圾，对垃圾进行分类回收；

- B.收集及清理所有垃圾箱、花槽内的垃圾；

- C.清洁所有窗户及指示牌；

- D.清洁所有花盆及植物；

- E.清洁所有出口大门及门牌；

- F.清除所有手印及污渍，包括楼梯墙壁；

- G.清洁所有扶手，栏杆及玻璃表面；

- H.清扫所有通风窗口；

- I.清扫空调风口百叶及照明灯片；

- J.拖擦地、台表面；

- K.清洁所有楼梯、走廊；

- L.清洁所有灯饰；

- M.扫净及洗刷大厅出入口地台及台阶；

- N.保持入口大厅内墙壁表面、所有玻璃门窗及设施干净整洁；

- O.清扫大厅天花板尘埃；

- P.定期投放喷洒鼠、蟑螂、蚊虫药，费用由中标供应商承担。

- 标准：

- A.地面光亮无水迹、污迹、无杂物；

- B.楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物；

- C.垃圾筒内垃圾当天清理，并摆放整齐，外观干净；

- D.花盆外观干净，花叶无尘土，花盆内无杂物；

- E.门窗玻璃无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志；

- F.厅堂无蚊虫；

- G.灯饰和其它饰物无尘土、破损；

- H.大厅出入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土，大理石墙面光亮、无污迹、水迹；

- I.大厅天花板无尘埃；

- J.无鼠害、无蚊蝇、无蟑螂。

- ②卫生间保洁

- 内容：

- A.清洁所有门窗、天花板；

- B.擦、冲及洗净所有洗手间设备；

- C.擦净所有洗手间镜面；

- D.擦净地台表面；

- E.天花板及照明设备表面除尘；

- F.抹净抽气扇；

- G.随时补充厕纸、擦手纸、清洁液，费用由中标供应商负责；

- H.清理卫生桶脏物；

- I.清洁卫生洁具。

- 标准：

- A.门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘、无污迹、无杂物；

- B.玻璃、镜面明亮无水迹；

- C.地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网、无水迹；

- D.面池、龙头、弯管无污迹、无杂物，电镀件明亮；

- E.便池无尘、无污迹、无杂物，小便池内香球不少于1/2个球，及时更换；

- F.桶内垃圾不超1/2即清理；

- G.设备（灯、开关、暖气、通风口、门锁）无尘、无污迹；

- H.空气清新、无异味；

- I.墩布间及垃圾回收间干净、整洁、无杂物，物品码放整齐、不囤积。

- J.协助办公区在开水间设置尾水和剩水回收装置,用尾水和剩水清洗抹布拖把,取用水应根据保洁任务按需适量,避免造成浪费。

- ③会议室保洁

- A.保持室内的窗 、窗台、窗框干净、整洁；

- B.保持室内墙面、天花板整洁、完好，无污渍、浮灰、蜘蛛网；

- C.保持地面、地毯的整洁、完好，无垃圾、污渍；

- D.保持室内各种家具放置整齐，光洁、无灰尘；

- E.保持室内灯具清洁、完好；

- F.保持室内各种艺术装饰挂件挂放端正，清洁无损；

- G.定时喷洒空气清新剂，保持室内的空气清新。

- ④外场保洁

- 外场保洁主要包括庭院、大门前、室外停车场、通道等的卫生管理工作。

- 内容：

- A.全楼垃圾清运；

- B.庭院地面清洁；

- C.冬季清扫积雪。

- 标准：

- A.庭院地面清洁无废弃物；

- B.保洁重点是烟头、废纸、杂物等，随时捡拾入桶；

- C.垃圾清运及时，无蚊蝇滋生；

- D.扫雪及时，地面无积雪，符合市扫雪办要求。

- E.协助办公区按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的 “四分类”法,结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所,科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置,分类标志要求颜色、标识正确,分类投放指引要及时更新、张贴规范。

- F.协助办公区加强收集容器日常维护管理,确保无破损无满冒、无异味,周边环境清洁卫生,收集容器出现破旧、污损或者数量不足的,及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集,确保各类可回收物分类收集、分类暂存；杜绝厨余垃圾与其他垃圾的混投混放；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

- G.协助办公区将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输；严禁混收混运,避免不同类型垃圾的交叉污染。

- ⑤外墙保洁

- 外墙保洁是指办公楼、建筑物的外墙卫生管理。

- 内容：

- 外墙定期清洗。

- 标准：

- 外墙清洗后，清洁透明，清洁时，室内不进水；

- ⑥开荒保洁

- 开荒保洁是指办公楼、建筑物的入住前的一次性保洁。

- 内容：

- 办公楼整体开荒保洁。

- 标准：

- 对办公楼、建筑物进行保洁开荒。

- （7）绿化美化管理

- 设备间负责绿化养护管理是指对办公楼（区）区域内绿色植物等进行的日常养护管理。

- 服务内容：办公区的树木、花草、绿地等的日常养护和管理。

- 服务标准：

- ①花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草。

- ②室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。

- ③绿地设施及硬质景观完好无损。

- ④植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，高度不超过5厘米，草屑及时清理。

- ⑤乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光。

- ⑥绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。

- ⑦花灌木花后修剪及时，无残花，绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透。

- ⑧植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹。

- ⑨绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。

- ⑩根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌,杜绝大水漫灌,灌溉优先使用雨水,采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式,根据天气情况调整灌溉计划,加强浇灌值守,防止过度浇灌和溢水。

- （8）会议服务

- 会议服务（包括会议室、外宾接待室、多功能厅）是指为机关在办公楼（区）举办地各类会议、活动提供的会议接待、保洁服务。

- 内容：

- ①会前按要求安排会场；

- ②会前按要求摆放桌、椅、台布、台裙、音像设备、茶杯、纸、笔、热水；

- ③会后整理会场，有关设备、用品回库；

- ④保持会议室经常性的卫生、器具完好；

- ⑤按规范做好杯具、毛巾的洗消工作；会议室公用杯具由专门洗消间设专人负责清洗、消毒；

- ⑥窗帘、杯垫、地毯等定期清洗；

- ⑦一般性会议提供：上水等普通服务；特殊会议提供礼仪服务。

- ⑧根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量,按需供水,减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无办公区明确要求,不主动提供瓶装水,确需瓶装水的,优先提供小瓶水,并提示带走未喝完的半瓶水。

- 标准：

- ①会场布置符合主办者要求；

- ②会场布置整洁、大方、颜色协调，摆台合理，符合标准；

- ③茶杯洗消标准要符合卫生防疫规范要求；

- ④保持室内整洁，保证设备正常运行使用；

- ⑤窗帘、杯垫地毯等洁净；

- ⑥会议接待服务员要求40岁以下女性，具备会议接待的礼仪知识，服饰得体大方，礼貌热情，气质高雅。

- （9）会议音响及视听系统管理

- 指为保证办公楼（区）内音响录音、操作管理和对调音台、功放机、投影机、屏幕、音箱、VCD机、录像机、话筒音响设备正常使用所进行的日常检查、使用操作、故障报告及维修监督。

- 内容：

- ①专人负责，操作熟练；

- ②定期检查音响视听设备；随时达到使用条件；

- ③按要求正确操作，满足使用；

- ④制定音响视听设备检修计划，报业主方同意后，监督运维单位组织实施。

- 标准：

- ①建立会议音响管理制度和操作规程；

- ②保证音响系统正常使用；

- ③定期检查音响设备，保证音响设备处于良好状态；

- ④系统出现运行故障后，及时通知运维单位维修，并做好记录，设备完好率100%。

- （10）管理目标及各项指标要求

- 落实节约型公共机构建设相关要求的指导意见，提升能源利用效率、降低公共机构运行成本，助力节约型公共机构建设。

- ①办公大楼及配套设备设施完好率      ≥99%

- ②办公楼零修、急修及时率            100%

- ③维修工程质量合格率                ≥98%

- ④维修工程质量返修率                ﹤2%

- ⑤维修工程回访率                    100%

- ⑥办公楼、庭院清洁保洁率            ≥99%

- ⑦绿化美化完好率                    ≥98%

- ⑧火灾发生                          0起

- ⑨违章发生率和处理                  0起/100%

- ⑩业主有效投诉率                    ﹤5%

- ⑪业主有效投诉处理率                100%

- ⑫业主、外来人员对物业管理满意率    ≥95%

- ⑬楼宇设施的档案资料完好齐全率      100％

- （11）大兴区城指办公区（7号楼）物业管理服务项目相关事项说明

- 关于物业管理服务费用测算中需要说明的事项

- ①测算大兴区城指办公区（7号楼）按照总建筑面积3469平方米计算；

- ②物业方对办公区保安工作具有监督职责；

- ③物业服务费用包括但不限于以下内容：

- A.公共设备设施在日常运行维护过程中发生的维修工具、单批、单次、单件支出费用在5000元以下的维修材料(包含但不限于日常照明用品、五金电料、润滑液剂等费用)，单项、单件费用超5000元的，由招标人支付相关费用(若招标人确认其为中标方维修、处理不及时造成费用超5000元的，招标人有权拒绝支付该笔费用）；

- B.空调（滤网）清洗、灭火器检测、给排水设备运行、供电系统运行、外墙清洗维护、消毒除四害化、化粪池清掏、隔油池清掏、绿化养护及绿化垃圾清运等费用；

- C.物业管理区域的卫生保洁费用(包含但不限于用于清洁的保洁清洁工具、清洁剂、洗涤剂、消毒剂、除味剂、干燥剂、杀虫剂以及洗手液、擦手纸、喷香剂、地垫、客卫类等耗材，每年两次外墙清洗）；

- D.办公耗材、办公用品、人员培训、办公设备、工程工具、清洁设备、灭火器等固定资产费用；

- E.管理和服务人员的工资(含人员工资、节假中值班、加班等费用)服装费用、劳保用品费用、社会保险、按规定提取的福利费等，其中，人员工资不得低于北京市最低工资标准，并随政策调整而相应调整，但合同期内合同总价不调敷；

- F.会议、应急物资、防汛防疫等消耗品；

- G.物业服务企业提取的服务酬金；

- H.物业服务企业税费；

- I.项目公众责任险投保费用。

- 5、大兴区城指办公区（6号楼）服务需求

- （1）房屋日常养护维修

- 房屋日常养护维修是指为保持办公楼（区）办公室、会议室、接待室、公共区域、卫生间、走廊、屋面、外墙立面、广场等的原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损小坏等房屋维护管理工作。

- 标准：

- ①确保办公楼（区）房屋的完好等级和正常使用；

- ②爱护办公楼内的设施，未经业主批准，不得对办公楼结构、设施等进行改动；

- ③熟悉管理区域能源消耗热点(照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心等)、设备效率、建筑围护结构情况等；

- ④定期检查维护建筑围护结构及门窗,及时修复破损、渗漏部位,减少冷热渗透；

- ⑤协助办公区在公共区域张贴节能宣传海报、标识,开展节能宣传活动；

- ⑥及时完成各项零星小损小坏维修任务，合格率100%，一般维修任务不得超过24小时。

- （2）给排水设备运行维护

- 给排水设备运行维护是指为保证办公楼（区）给排水设备、上下水管线、阀门等的正常运行使用所进行的日常维护、维修及室外管道系统的维护、抄表计量、疏通。

- 内容：

- ①加强值班，坚守岗位，密切关注给排水系统运行情况；

- ②对办公楼（区）室内给排水系统的设备、设施，如消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常维护、维修；

- ③加强巡视检查，及时对给排水系统各种设备出现的故障进行维修；

- ④对给排水管道进行日常维护、清除污垢；

- ⑤加强巡视检查，对救火用的输水设备出现故障时立即进行抢修，同时禁止使用消防水喉做其他用途；

- ⑥化粪池清掏。

- ⑦协助办公区在卫生间、开水间等区域使用感应式水龙头；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒。

- ⑧协助办公区采用节水器具,对不符合节水器具水效标准的,协助办公区有序更换或改造。

- ⑨定期检查供水管网,及时修复漏点，减少水资源浪费。

- ⑩张贴节水宣传海报、标识,协助办公区开展节水宣传活动。

- 标准：

- ①加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；

- ②建立正常供水管理制度；

- ③加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好；

- ④保持室内外排水系统通畅；

- ⑤设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，维修合格率达到100%，一般性故障排除不过夜；

- ⑥做好节约用水工作；

- ⑦做好化粪池清掏工作。

- （3）供电系统运行管理

- 供电设备管理是指为保证办公楼（区）供电系统正常运行，对低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维修。

- 内容：

- ①对办公楼（区）供电系统低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和维修；

- ②建立各项设备档案；

- ③建立电气维修制度和低压配电室管理制度等；

- ④及时排除故障，保证供电设施完好；

- ⑤购置后备部件，以防急用；

- ⑥大楼各出入口备有充电式紧急照明设备；

- ⑦管理和维护好避雷设施，并按规定进行“年检”，年检费用由中标供应商承担；

- ⑧加强照明巡查、及时检查灯况,根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求,协助办公区优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案,杜绝“白昼灯”；会议室等公共区域使用结束后关闭照明,杜绝“长明灯”。

- ⑨按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、走廊等室内场所空调温度。

- ⑩建立节电措施。采用符合国家节能标准的灯具、电器等,定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。

- 标准：

- ①统筹规划，做到合理、节约用电；

- ②电气维修人员必须持证上岗；

- ③加强日常管理、检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好；

- ④设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，设备维修合格率达到100%，一般性维修不过夜；

- ⑤严格执行用电安全规范，确保用电安全；

- ⑥保证应急灯系统正常运行。

- （4）电视天线系统的管理和维护

- 电视天线系统的管理和维护是指为保证办公楼（区）电视天线接收系统正常运行，对接收设施进行日常使用管理、检修。

- 内容：

- ①定期对办公楼有线电视光缆系统进行检查、维修；

- ②出现故障后与有关部门协调，及时排除故障；

- ③维修后经调整、试用，达到用户满意。

- 标准：

- ①保证有线电视光缆系统正常运行；

- ②保障办公楼各终端点的正常使用。

- （5）电热水器管理

- 电热水器管理是指为保证办公楼（区）开水供应，对电热水器的日常管理。

- 内容：

- ①每日擦拭电热水器外表，保持洁净、光亮，无污迹；

- ②按时提供开水供应，并及时加水，随时保证供应；

- ③电热水器出现故障、水质不达标时，立即与维保单位联系解决；

- ④根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段；按规定开启、关闭电热水器开关、阀门和电源。

- 标准：

- ①电热水器保持洁净、光亮，无污迹；

- ②保证按规定时间安全供应开水；

- ③监督维保厂家及时维修排除故障，无贻误；

- ④监督维保厂家按期更换滤芯，水质达标；

- ⑤严格执行操作规程，按规范启动、关闭，不发生安全方面的问题。

- （6）卫生保洁

- 卫生保洁是指为保持机关办公楼公共区和庭院等环境清洁而进行的日常清扫工作。协助办公区开展生活垃圾分类宣传活动,定期组织相关人员开展垃圾分类培训,更新垃圾分类专业知识,加强实操指导。

- ①公共区域卫生保洁

- 公共区域包括：办公楼大厅、大门、楼道、楼梯及上述部位内所有设施用品及饰物。

- 内容：

- A.清理大楼内的所有垃圾，对垃圾进行分类回收；

- B.收集及清理所有垃圾箱、花槽内的垃圾；

- C.清洁所有窗户及指示牌；

- D.清洁所有花盆及植物；

- E.清洁所有出口大门及门牌；

- F.清除所有手印及污渍，包括楼梯墙壁；

- G.清洁所有扶手，栏杆及玻璃表面；

- H.清扫所有通风窗口；

- I.清扫照明灯片；

- J.拖擦地、台表面；

- K.清洁所有楼梯、走廊；

- L.清洁所有灯饰；

- M.扫净及洗刷出入口地台及台阶；

- N.保持所有玻璃门窗及设施干净整洁；

- O.清扫大楼天花板尘埃；

- P.定期投放喷洒鼠、蟑螂、蚊虫药。

- 标准：

- A.地面光亮无水迹、污迹、无杂物；

- B.楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物；

- C.垃圾筒内垃圾当天清理，并摆放整齐，外观干净；

- D.花盆外观干净，花叶无尘土，花盆内无杂物；

- E.门窗玻璃无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志；

- F.厅堂无蚊虫；

- G.灯饰和其它饰物无尘土、破损；

- H.出入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土，大理石墙面光亮、无污迹、水迹；

- I.大楼天花板无尘埃；

- J.无鼠害、无蚊蝇、无蟑螂。

- ②卫生间保洁

- 内容：

- A.清洁所有门窗、天花板；

- B.擦、冲及洗净所有洗手间设备；

- C.擦净所有洗手间镜面；

- D.擦净地台表面；

- E.天花板及照明设备表面除尘；

- F.抹净抽气扇；

- G.随时补充厕纸、擦手纸、清洁液，费用由中标供应商负责；

- H.清理卫生桶脏物；

- I.清洁卫生洁具。

- J.协助办公区在开水间设置尾水和剩水回收装置,用尾水和剩水清洗抹布拖把,取用水应根据保洁任务按需适量,避免造成浪费。

- 标准：

- A.门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘、无污迹、无杂物；

- B.玻璃、镜面明亮无水迹；

- C.地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网、无水迹；

- D.面池、龙头、弯管无污迹、无杂物，电镀件明亮；

- E.便池无尘、无污迹、无杂物，小便池内香球不少于1/2个球，及时更换；

- F.桶内垃圾不超1/2即清理；

- G.设备（灯、开关、暖气、通风口、门锁）无尘、无污迹；

- H.空气清新、无异味；

- I.墩布间及垃圾回收间干净、整洁、无杂物，物品码放整齐、不囤积。

- ③会议室保洁

- A.保持室内的窗 、窗台、窗框干净、整洁；

- B.保持室内墙面、天花板整洁、完好，无污渍、浮灰、蜘蛛网；

- C.保持地面、地毯的整洁、完好，无垃圾、污渍，地毯清洁费由中标供应商负责；

- D.保持室内各种家具放置整齐，光洁、无灰尘；

- E.保持室内灯具清洁、完好；

- F.保持室内各种艺术装饰挂件挂放端正，清洁无损；

- G.定时喷洒空气清新剂，保持室内的空气清新。

- ④外场保洁

- 外场保洁主要包括庭院、大门前、室外停车场、通道等的卫生管理工作。

- 内容：

- A.全楼垃圾清运；

- B.庭院地面清洁；

- C.冬季清扫积雪。

- 标准：

- A.庭院地面清洁无废弃物；

- B.保洁重点是烟头、废纸、杂物等，随时捡拾入桶；

- C.垃圾清运及时，无蚊蝇滋生；

- D.扫雪及时，地面无积雪，符合市扫雪办要求。

- E.协助办公区按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的 “四分类”法,结合办公区域、公共区域等不同场所,科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置,分类标志要求颜色、标识正确,分类投放指引要及时更新、张贴规范。

- F.协助办公区加强收集容器日常维护管理,确保无破损无满冒、无异味,周边环境清洁卫生,收集容器出现破旧、污损或者数量不足的,及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集,确保各类可回收物分类收集、分类暂存；杜绝厨余垃圾与其他垃圾的混投混放；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

- G.协助办公区将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输；严禁混收混运,避免不同类型垃圾的交叉污染。

- ⑤外墙保洁

- 外墙保洁是指办公楼、建筑物的外墙卫生管理。

- 内容：

- 外墙定期清洗。

- 标准：

- 外墙清洗后，清洁透明，清洁时，室内不进水。

- ⑥开荒保洁

- 开荒保洁是指办公楼、建筑物的入住前的一次性保洁。

- 内容：

- 办公楼整体开荒保洁。

- 标准：

- 对办公楼、建筑物进行保洁开荒。

- （7）绿化美化管理

- 设备间负责绿化养护管理是指对办公楼（区）区域内绿色植物等进行的日常养护管理。

- 服务内容：办公区的树木、花草、绿地等的日常养护和管理。

- 服务标准：

- ①花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草。

- ②室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。

- ③绿地设施及硬质景观完好无损。

- ④植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，高度不超过5厘米，草屑及时清理。

- ⑤乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光。

- ⑥绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。

- ⑦花灌木花后修剪及时，无残花，绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透。

- ⑧植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹。

- ⑨绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。

- ⑩根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌,杜绝大水漫灌,灌溉优先使用雨水,采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式,根据天气情况调整灌溉计划,加强浇灌值守,防止过度浇灌和溢水。

- （8）会议服务

- 会议服务（包括会议室、外宾接待室、多功能厅）是指为机关在办公楼（区）举办地各类会议、活动提供的会议接待、保洁服务。

- 内容：

- ①会前按要求安排会场；

- ②会前按要求摆放桌、椅、台布、台裙、音像设备、茶杯、纸、笔、热水；

- ③会后整理会场，有关设备、用品回库；

- ④保持会议室经常性的卫生、器具完好；

- ⑤按规范做好杯具、毛巾的洗消工作；会议室公用杯具由专门洗消间设专人负责清洗、消毒；

- ⑥窗帘、杯垫、地毯等定期清洗；

- ⑦一般性会议提供：上水等普通服务；特殊会议提供礼仪服务。

- ⑧根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量,按需供水,减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无办公区明确要求,不主动提供瓶装水,确需瓶装水的,优先提供小瓶水,并提示带走未喝完的半瓶水。

- 标准：

- ①会场布置符合主办者要求；

- ②会场布置整洁、大方、颜色协调，摆台合理，符合标准；

- ③茶杯洗消标准要符合卫生防疫规范要求；

- ④保持室内整洁，保证设备正常运行使用；

- ⑤窗帘、杯垫地毯等洁净；

- ⑥会议接待服务员要求40岁以下女性，具备会议接待的礼仪知识，服饰得体大方，礼貌热情，气质高雅。

- （9）会议音响及视听系统管理

- 指为保证办公楼（区）内音响录音、操作管理和对调音台、功放机、投影机、屏幕、音箱、VCD机、录像机、话筒音响设备正常使用所进行的日常检查、使用操作、故障报告及维修监督。

- 内容：

- ①专人负责，操作熟练；

- ②定期检查音响视听设备，随时达到使用条件；

- ③按要求正确操作，满足使用；

- ④制定音响视听设备检修计划，报业主方同意后，监督运维单位组织实施。

- 标准：

- ①建立会议音响管理制度和操作规程；

- ②保证音响系统正常使用；

- ③定期检查音响设备，保证音响设备处于良好状态；

- ④系统出现运行故障后，及时通知运维单位维修，并做好记录，设备完好率100%。

- （8）管理目标及各项指标要求

- 落实节约型公共机构建设相关要求的指导意见，提升能源利用效率、降低公共机构运行成本，助力节约型公共机构建设。

- ①办公大楼及配套设备设施完好率      ≥99%

- ②办公楼零修、急修及时率            100%

- ③维修工程质量合格率                ≥98%

- ④维修工程质量返修率                ﹤2%

- ⑤维修工程回访率                    100%

- ⑥办公楼、庭院清洁保洁率            ≥99%

- ⑦绿化美化完好率                    ≥98%

- ⑧火灾发生                          0起

- ⑨违章发生率和处理                  0起/100%

- ⑩业主有效投诉率                    ﹤5%

- ⑪业主有效投诉处理率                100%

- ⑫业主、外来人员对物业管理满意率    ≥95%

- ⑬楼宇设施的档案资料完好齐全率      100％

- （9）大兴区城指办公区（6号楼）物业管理服务项目相关事项说明

- 关于物业管理服务费用测算中需要说明的事项

- ①测算大兴区城指办公区（6号楼）按照总建筑面积1787平方米计算；

- ②物业方对办公区保安工作具有监督职责；

- ③物业服务费用包括但不限于以下内容：

- A.公共设备设施在日常运行维护过程中发生的维修工具、单批、单次、单件支出费用在5000元以下的维修材料(包含但不限于日常照明用品、五金电料、润滑液剂等费用)，单项、单件费用超5000元的，由招标人支付相关费用(若招标人确认其为中标方维修、处理不及时造成费用超5000元的，招标人有权拒绝支付该笔费用）；

- B.空调（滤网）清洗、灭火器检测、给排水设备运行、供电系统运行、外墙清洗维护、消毒除四害化、化粪池清掏、绿化养护及绿化垃圾清运等费用；

- C.物业管理区域的卫生保洁费用(包含但不限于用于清洁的保洁清洁工具、清洁剂、洗涤剂、消毒剂、除味剂、干燥剂、杀虫剂以及洗手液、擦手纸、喷香剂、地垫、客卫类等耗材，每年两次外墙清洗）；

- D.办公耗材、办公用品、人员培训、办公设备、工程工具、清洁设备、灭火器等固定资产费用；

- E.管理和服务人员的工资(含人员工资、节假中值班、加班等费用)服装费用、劳保用品费用、社会保险、按规定提取的福利费等，其中，人员工资不得低于北京市最低工资标准，并随政策调整而相应调整，但合同期内合同总价不调敷；

- F.会议、应急物资、防汛防疫等消耗品；

- G.物业服务企业提取的服务酬金；

- H.物业服务企业税费；

- I.项目公众责任险投保费用。

- 6、大兴区城指办公区（机关档案室）服务需求

- （1）房屋日常养护维修

- 房屋日常养护维修是指为保持办公楼（区）办公室、会议室、接待室、公共区域、卫生间、走廊、屋面、外墙立面、广场等的原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损小坏等房屋维护管理工作。

- 标准：

- ①确保办公楼（区）房屋的完好等级和正常使用；

- ②要爱护办公楼内的设施，未经业主批准，不得对办公楼结构、设施等进行改动；

- ③熟悉管理区域能源消耗热点(照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等)、设备效率、建筑围护结构情况等；

- ④定期检查维护建筑围护结构及门窗,及时修复破损、渗漏部位,减少冷热渗透；

- ⑤协助办公区在公共区域张贴节能宣传海报、标识,开展节能宣传活动；

- ⑥及时完成各项零星小损小坏维修任务，合格率100%，一般维修任务不得超过24小时。

- （2）给排水设备运行维护

- 给排水设备运行维护是指为保证办公楼（区）给排水设备、上下水管线、阀门等的正常运行使用所进行的日常维护、维修及室外管道系统的维护、抄表计量、疏通。

- 内容：

- ①加强值班，坚守岗位，密切关注给排水系统运行情况；

- ②对办公楼（区）室内给排水系统的设备、设施，如消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常维护、维修；

- ③加强巡视检查，及时对给排水系统各种设备出现的故障进行维修；

- ④对给排水管道进行日常维护、清除污垢；

- ⑤加强巡视检查，对救火用的输水设备出现故障时立即进行抢修，同时禁止使用消防水喉做其他用途；

- ⑥化粪池清掏。

- ⑦协助办公区在卫生间、开水间等区域使用感应式水龙头；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒。

- ⑧协助办公区采用节水器具,对不符合节水器具水效标准的,协助办公区有序更换或改造。

- ⑨定期检查供水管网,及时修复漏点，减少水资源浪费。

- ⑩张贴节水宣传海报、标识,协助办公区开展节水宣传活动。

- 标准：

- ①加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；

- ②建立正常供水管理制度；

- ③加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好；

- ④保持室内外排水系统通畅；

- ⑤设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，维修合格率达到100%，一般性故障排除不过夜；

- ⑥做好节约用水工作；

- ⑦做好化粪池清掏工作。

- （3）供电系统运行管理

- 供电设备管理是指为保证办公楼（区）供电系统正常运行，对低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维修。

- 内容：

- ①对办公楼（区）供电系统低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和维修；

- ②建立各项设备档案；

- ③建立电气维修制度和低压配电室管理制度等；

- ④及时排除故障，保证供电设施完好；

- ⑤购置后备部件，以防急用；

- ⑥大楼各出入口备有充电式紧急照明设备；

- ⑦管理和维护好避雷设施，并按规定进行“年检”，年检费用由中标供应商承担；

- ⑧加强照明巡查、及时检查灯况,根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求,协助办公区优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案,杜绝“白昼灯”；会议室等公共区域使用结束后关闭照明,杜绝“长明灯”。

- ⑨按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、走廊等室内场所空调温度。

- ⑩建立节电措施。采用符合国家节能标准的灯具、电器等,定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。

- 标准：

- ①统筹规划，做到合理、节约用电；

- ②电气维修人员必须持证上岗；

- ③加强日常管理、检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好；

- ④设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，设备维修合格率达到100%，一般性维修不过夜；

- ⑤严格执行用电安全规范，确保用电安全；

- ⑥保证应急灯系统正常运行。

- （4）电热水器管理

- 电热水器管理是指为保证办公楼（区）开水供应，对电热水器的日常管理。

- 内容：

- ①每日擦拭电热水器外表，保持洁净、光亮，无污迹；

- ②按时提供开水供应，并及时加水，随时保证供应；

- ③电热水器出现故障、水质不达标时，立即与维保单位联系解决；

- ④根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段；按规定开启、关闭电热水器开关、阀门和电源。

- 标准：

- ①电热水器保持洁净、光亮，无污迹；

- ②保证按规定时间安全供应开水；

- ③监督维保厂家及时维修排除故障，无贻误；

- ④监督维保厂家按期更换滤芯，水质达标；

- ⑤严格执行操作规程，按规范启动、关闭，不发生安全方面的问题。

- （5）卫生保洁

- 卫生保洁是指为保持机关办公楼公共区和庭院等环境清洁而进行的日常清扫工作。协助办公区开展生活垃圾分类宣传活动,定期组织相关人员开展垃圾分类培训,更新垃圾分类专业知识,加强实操指导。

- ①公共区域卫生保洁

- 公共区域包括：办公楼大厅、大门、楼道、楼梯及上述部位内所有设施用品及饰物。

- 内容：

- A.清理大楼内的所有垃圾，对垃圾进行分类回收；

- B.收集及清理所有垃圾箱、花槽内的垃圾；

- C.清洁所有窗户及指示牌；

- D.清洁所有花盆及植物；

- E.清洁所有出口大门及门牌；

- F.清除所有手印及污渍，包括楼梯墙壁；

- G.清洁所有扶手，栏杆及玻璃表面；

- H.清扫所有通风窗口；

- I.清扫照明灯片；

- J.拖擦地、台表面；

- K.清洁所有楼梯、走廊；

- L.清洁所有灯饰；

- M.扫净及洗刷出入口地台及台阶；

- N.保持所有玻璃门窗及设施干净整洁；

- O.清扫大楼天花板尘埃；

- P.定期投放喷洒鼠、蟑螂、蚊虫药。

- 标准：

- A.地面光亮无水迹、污迹、无杂物；

- B.楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物；

- C.垃圾筒内垃圾当天清理，并摆放整齐，外观干净；

- D.花盆外观干净，花叶无尘土，花盆内无杂物；

- E.门窗玻璃无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志；

- F.厅堂无蚊虫；

- G.灯饰和其它饰物无尘土、破损；

- H.出入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土，大理石墙面光亮、无污迹、水迹；

- I.大楼天花板无尘埃；

- J.无鼠害、无蚊蝇、无蟑螂。

- ②卫生间保洁

- 内容：

- A.清洁所有门窗、天花板；

- B.擦、冲及洗净所有洗手间设备；

- C.擦净所有洗手间镜面；

- D.擦净地台表面；

- E.天花板及照明设备表面除尘；

- F.抹净抽气扇；

- G.随时补充厕纸、擦手纸、清洁液，费用由中标供应商负责；

- H.清理卫生桶脏物；

- I.清洁卫生洁具。

- 标准：

- A.门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘、无污迹、无杂物；

- B.玻璃、镜面明亮无水迹；

- C.地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网、无水迹；

- D.面池、龙头、弯管无污迹、无杂物，电镀件明亮；

- E.便池无尘、无污迹、无杂物，小便池内香球不少于1/2个球，及时更换；

- F.桶内垃圾不超1/2即清理；

- G.设备（灯、开关、暖气、通风口、门锁）无尘、无污迹；

- H.空气清新、无异味；

- I.墩布间及垃圾回收间干净、整洁、无杂物，物品码放整齐、不囤积。

- J.协助办公区在开水间设置尾水和剩水回收装置,用尾水和剩水清洗抹布拖把,取用水应根据保洁任务按需适量,避免造成浪费。

- ③会议室保洁

- A.保持室内的窗 、窗台、窗框干净、整洁；

- B.保持室内墙面、天花板整洁、完好，无污渍、浮灰、蜘蛛网；

- C.保持地面、地毯的整洁、完好，无垃圾、污渍，地毯清洁费由中标供应商负责；

- D.保持室内各种家具放置整齐，光洁、无灰尘；

- E.保持室内灯具清洁、完好；

- F.保持室内各种艺术装饰挂件挂放端正，清洁无损；

- G.定时喷洒空气清新剂，保持室内的空气清新。

- ④外场保洁

- 外场保洁主要包括庭院、大门前、室外停车场、通道等的卫生管理工作。

- 内容：

- A.全楼垃圾清运；

- B.庭院地面清洁；

- C.冬季清扫积雪。

- 标准：

- A.庭院地面清洁无废弃物；

- B.保洁重点是烟头、废纸、杂物等，随时捡拾入桶；

- C.垃圾清运及时，无蚊蝇滋生；

- D.扫雪及时，地面无积雪，符合市扫雪办要求。

- E.协助办公区按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的 “四分类”法,结合办公区域、公共区域等不同场所,科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置,分类标志要求颜色、标识正确,分类投放指引要及时更新、张贴规范。

- F.协助办公区加强收集容器日常维护管理,确保无破损无满冒、无异味,周边环境清洁卫生,收集容器出现破旧、污损或者数量不足的,及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集,确保各类可回收物分类收集、分类暂存；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

- G.协助办公区将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输；严禁混收混运,避免不同类型垃圾的交叉污染。

- （5）绿化美化管理

- 设备间负责绿化养护管理是指对办公楼（区）区域内绿色植物等进行的日常养护管理。

- 服务内容：办公区的树木、花草、绿地等的日常养护和管理。

- 服务标准：

- ①花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草。

- ②室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。

- ③绿地设施及硬质景观完好无损。

- ④植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，高度不超过5厘米，草屑及时清理。

- ⑤乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光。

- ⑥绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。

- ⑦花灌木花后修剪及时，无残花，绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透。

- ⑧植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹。

- ⑨绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。

- ⑩根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌,杜绝大水漫灌,灌溉优先使用雨水,采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式,根据天气情况调整灌溉计划,加强浇灌值守,防止过度浇灌和溢水。

- （6）管理目标及各项指标要求

- 落实节约型公共机构建设相关要求的指导意见，提升能源利用效率、降低公共机构运行成本，助力节约型公共机构建设。

- ①办公大楼及配套设备设施完好率      ≥99%

- ②办公楼零修、急修及时率            100%

- ③维修工程质量合格率                ≥98%

- ④维修工程质量返修率                ﹤2%

- ⑤维修工程回访率                    100%

- ⑥办公楼、庭院清洁保洁率            ≥99%

- ⑦绿化美化完好率                    ≥98%

- ⑧火灾发生                          0起

- ⑨违章发生率和处理                  0起/100%

- ⑩业主有效投诉率                    ﹤5%

- ⑪业主有效投诉处理率                100%

- ⑫业主、外来人员对物业管理满意率    ≥95%

- ⑬楼宇设施的档案资料完好齐全率      100％

- （7）大兴区城指办公区（机关档案室）物业管理服务项目相关事项说明

- 关于物业管理服务费用测算中需要说明的事项

- ①测算大兴区城指办公区（机关档案室）按照总建筑面积1575平方米计算；

- ②物业方对办公区保安工作具有监督职责；

- ③物业服务费用包括但不限于以下内容：

- A.公共设备设施在日常运行维护过程中发生的维修工具、单批、单次、单件支出费用在5000元以下的维修材料(包含但不限于日常照明用品、五金电料、润滑液剂等费用)，单项、单件费用超5000元的，由招标人支付相关费用(若招标人确认其为中标方维修、处理不及时造成费用超5000元的，招标人有权拒绝支付该笔费用）；

- B.空调（滤网）清洗、灭火器检测、给排水设备运行、供电系统运行、消毒除四害化、化粪池清掏、绿化养护及绿化垃圾清运等费用；

- C.物业管理区域的卫生保洁费用(包含但不限于用于清洁的保洁清洁工具、清洁剂、洗涤剂、消毒剂、除味剂、干燥剂、杀虫剂以及洗手液、擦手纸、喷香剂、地垫、客卫类等耗材，每年一次外墙清洗）；

- C.清洁设备、灭火器等固定资产费用；

- D.管理和服务人员的工资(含人员工资、节假中值班、加班等费用)服装费用、劳保用品费用、社会保险、按规定提取的福利费等，其中，人员工资不得低于北京市最低工资标准，并随政策调整而相应调整，但合同期内合同总价不调敷；

- E.应急物资、防汛防疫等消耗品；

- F.物业服务企业提取的服务酬金；

- G.物业服务企业税费；

- H.项目公众责任险投保费用。

- 7、大兴区统战办公区服务需求

- （1）房屋日常养护维修

- 房屋日常养护维修是指为保持办公楼（区）办公室、会议室、接待室、公共区域、卫生间、走廊、屋面、外墙立面、广场等的原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损小坏等房屋维护管理工作。

- 标准：

- ①确保办公楼（区）房屋的完好等级和正常使用；

- ②爱护办公楼内的设施，未经业主批准，不得对办公楼结构、设施等进行改动；

- ③熟悉管理区域能源消耗热点(照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等)、设备效率、建筑围护结构情况等；

- ④定期检查维护建筑围护结构及门窗,及时修复破损、渗漏部位,减少冷热渗透；

- ⑤协助办公区在公共区域张贴节能宣传海报、标识,开展节能宣传活动；

- ⑥及时完成各项零星小损小坏维修任务，合格率100%，一般维修任务不得超过24小时。

- （2）给排水设备运行维护

- 给排水设备运行维护是指为保证办公楼（区）给排水设备、上下水管线、阀门等的正常运行使用所进行的日常维护、维修及室外管道系统的维护、抄表计量、疏通。

- 内容：

- ①加强值班，坚守岗位，密切关注给排水系统运行情况；

- ②对办公楼（区）室内给排水系统的设备、设施，如消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常维护、维修；

- ③加强巡视检查，及时对给排水系统各种设备出现的故障进行维修；

- ④对给排水管道进行日常维护、清除污垢；

- ⑤加强巡视检查，对救火用的输水设备出现故障时立即进行抢修，同时禁止使用消防水喉做其他用途；

- ⑥化粪池、隔油池清掏。

- ⑦协助办公区在卫生间、开水间、食堂等区域使用感应式水龙头；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒。

- ⑧协助办公区采用节水器具,对不符合节水器具水效标准的,协助办公区有序更换或改造。

- ⑨定期检查供水管网,及时修复漏点，减少水资源浪费。

- ⑩张贴节水宣传海报、标识,协助办公区开展节水宣传活动。

- 标准：

- ①加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；

- ②建立正常供水管理制度；

- ③加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好；

- ④保持室内外排水系统通畅；

- ⑤设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，维修合格率达到100%，一般性故障排除不过夜；

- ⑥做好节约用水工作；

- ⑦做好化粪池、隔油池清掏工作。

- （3）供电系统运行管理

- 供电设备管理是指为保证办公楼（区）供电系统正常运行，对低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维修。

- 内容：

- ①对办公楼（区）供电系统低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和维修；

- ②建立各项设备档案；

- ③建立电气维修制度和低压配电室管理制度等；

- ④及时排除故障，保证供电设施完好；

- ⑤购置后备部件，以防急用；

- ⑥大楼各出入口备有充电式紧急照明设备；

- ⑦管理和维护好避雷设施，并按规定进行“年检”，年检费用由中标供应商承担；

- ⑧做好夜景照明、节日灯系统的运行管理；加强照明巡查、及时检查灯况,根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求,协助办公区优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案,杜绝“白昼灯”；会议室等公共区域使用结束后关闭照明,杜绝“长明灯”。

- ⑨按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、走廊等室内场所空调温度。

- ⑩建立节电措施。采用符合国家节能标准的灯具、电器等,定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。

- 标准：

- ①统筹规划，做到合理、节约用电；

- ②电气维修人员必须持证上岗；

- ③加强日常管理、检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好；

- ④设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，设备维修合格率达到100%，一般性维修不过夜；

- ⑤严格执行用电安全规范，确保用电安全；

- ⑥保证避雷设施完好、有效、安全；

- ⑦保证应急灯系统正常运行。

- （4）电视天线系统的管理和维护

- 电视天线系统的管理和维护是指为保证办公楼（区）电视天线接收系统正常运行，对接收设施进行日常使用管理、检修。

- 内容：

- ①定期对办公楼有线电视光缆系统进行检查、维修；

- ②出现故障后与有关部门协调，及时排除故障；

- ③维修后经调整、试用，达到用户满意。

- 标准：

- ①保证有线电视光缆系统正常运行；

- ②保障办公楼各终端点的正常使用。

- （5）电热水器管理

- 电热水器管理是指为保证办公楼（区）开水供应，对电热水器的日常管理。

- 内容：

- ①每日擦拭电热水器外表，保持洁净、光亮，无污迹；

- ②按时提供开水供应，并及时加水，随时保证供应；

- ③电热水器出现故障、水质不达标时，立即与维保单位联系解决；

- ④根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段；按规定开启、关闭电热水器开关、阀门和电源。

- 标准：

- ①电热水器保持洁净、光亮，无污迹；

- ②保证按规定时间安全供应开水；

- ③监督维保厂家及时维修排除故障，无贻误；

- ④监督维保厂家按期更换滤芯，水质达标；

- ⑤严格执行操作规程，按规范启动、关闭，不发生安全方面的问题。

- （6）卫生保洁

- 卫生保洁是指为保持机关办公楼公共区和庭院等环境清洁而进行的日常清扫工作。协助办公区开展生活垃圾分类宣传活动,定期组织相关人员开展垃圾分类培训,更新垃圾分类专业知识,加强实操指导。

- ①公共区域卫生保洁

- 公共区域包括：办公楼大厅、大门、楼道、楼梯及上述部位内所有设施用品及饰物。

- 内容：

- A.清理大楼内的所有垃圾，对垃圾进行分类回收；

- B.收集及清理所有垃圾箱、花槽内的垃圾；

- C.清洁所有窗户及指示牌；

- D.清洁所有花盆及植物；

- E.清洁所有出口大门及门牌；

- F.清除所有手印及污渍，包括楼梯墙壁；

- G.清洁所有扶手，栏杆及玻璃表面；

- H.清扫所有通风窗口；

- I.清扫照明灯片；

- J.拖擦地、台表面；

- K.清洁所有楼梯、走廊；

- L.清洁所有灯饰；

- M.扫净及洗刷出入口地台及台阶；

- N.保持所有玻璃门窗及设施干净整洁；

- O.清扫大楼天花板尘埃；

- P.定期投放喷洒鼠、蟑螂、蚊虫药。

- 标准：

- A.地面光亮无水迹、污迹、无杂物；

- B.楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物；

- C.垃圾筒内垃圾当天清理，并摆放整齐，外观干净；

- D.花盆外观干净，花叶无尘土，花盆内无杂物；

- E.门窗玻璃无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志；

- F.厅堂无蚊虫；

- G.灯饰和其它饰物无尘土、破损；

- H.出入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土，大理石墙面光亮、无污迹、水迹；

- I.大楼天花板无尘埃；

- J.无鼠害、无蚊蝇、无蟑螂。

- ②卫生间保洁

- 内容：

- A.清洁所有门窗、天花板；

- B.擦、冲及洗净所有洗手间设备；

- C.擦净所有洗手间镜面；

- D.擦净地台表面；

- E.天花板及照明设备表面除尘；

- F.抹净抽气扇；

- G.随时补充厕纸、擦手纸、清洁液，费用由中标供应商负责；

- H.清理卫生桶脏物；

- I.清洁卫生洁具。

- 标准：

- A.门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘、无污迹、无杂物；

- B.玻璃、镜面明亮无水迹；

- C.地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网、无水迹；

- D.面池、龙头、弯管无污迹、无杂物，电镀件明亮；

- E.便池无尘、无污迹、无杂物，小便池内香球不少于1/2个球，及时更换；

- F.桶内垃圾不超1/2即清理；

- G.设备（灯、开关、暖气、通风口、门锁）无尘、无污迹；

- H.空气清新、无异味；

- I.墩布间及垃圾回收间干净、整洁、无杂物，物品码放整齐、不囤积。

- J.协助办公区在开水间设置尾水和剩水回收装置,用尾水和剩水清洗抹布拖把,取用水应根据保洁任务按需适量,避免造成浪费。

- ③会议室保洁

- A.保持室内的窗 、窗台、窗框干净、整洁；

- B.保持室内墙面、天花板整洁、完好，无污渍、浮灰、蜘蛛网；

- C.保持地面、地毯的整洁、完好，无垃圾、污渍；

- D.保持室内各种家具放置整齐，光洁、无灰尘；

- E.保持室内灯具清洁、完好；

- F.保持室内各种艺术装饰挂件挂放端正，清洁无损；

- G.定时喷洒空气清新剂，保持室内的空气清新。

- ④电梯间保洁

- 内容：

- A.扫净及清擦电梯门表面；

- B.擦净电梯内壁、门及指示；

- C.电梯天花板表面除尘；

- D.电梯门缝吸尘；

- E.擦净电梯通风吸照明；

- F.电梯表面涂上保护膜；

- G.电梯槽底清理垃圾；

- H.擦净电梯大堂、走廊表面。

- 标准：

- A.电梯门表面、轿厢内壁、指示牌无尘土、印迹，表面光亮；

- B.电梯天花板、门缝无尘土；

- C.井道、槽底清洁，无杂物；

- D.电梯大堂、走廊表面干净、明亮。

- ⑤外场保洁

- 外场保洁主要包括庭院、大门前、室外停车场、通道等的卫生管理工作。

- 内容：

- A.全楼垃圾清运；

- B.庭院地面清洁；

- C.冬季清扫积雪。

- 标准：

- A.庭院地面清洁无废弃物；

- B.保洁重点是烟头、废纸、杂物等，随时捡拾入桶；

- C.垃圾清运及时，无蚊蝇滋生；

- D.扫雪及时，地面无积雪，符合市扫雪办要求。

- E.协助办公区按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的 “四分类”法,结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所,科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置,分类标志要求颜色、标识正确,分类投放指引要及时更新、张贴规范。

- F.协助办公区加强收集容器日常维护管理,确保无破损无满冒、无异味,周边环境清洁卫生,收集容器出现破旧、污损或者数量不足的,及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集,确保各类可回收物分类收集、分类暂存；杜绝厨余垃圾与其他垃圾的混投混放；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

- G.协助办公区将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输；严禁混收混运,避免不同类型垃圾的交叉污染。

- ⑥外墙保洁

- 外墙保洁是指办公楼、建筑物的外墙卫生管理。

- 内容：

- 外墙定期清洗。

- 标准：

- A.外墙清洗后，清洁透明，清洁时，室内不进水；

- B.外墙清洗每年2次，并在投标文件中报出方案。

- ⑦地下设备间卫生保洁

- 内容：

- A.定期清除地下设备间外的灰尘、纸屑等垃圾；

- B.将墙面以及所有箱柜、管道和器具上的灰尘掸掉；

- C.及时清除地下室进出口处的垃圾，以避免下水道堵塞；

- D.经常查看设备间内的卫生清洁情况，严禁在地下设备间堆放物品及垃圾；

- E.经常用拖布拖去灰尘，保持场地清洁。

- 标准：

- A.保持地下设备间道路畅通，无堆积垃圾及物品；

- B.保持地面无灰尘、无垃圾；

- C.保持地下设备间空气流通，无异味。

- （7）绿化美化管理

- 设备间负责绿化养护管理是指对办公楼（区）区域内绿色植物等进行的日常养护管理。

- 服务内容：办公区的树木、花草、绿地等的日常养护和管理。

- 服务标准：

- ①花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草。

- ②室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。

- ③绿地设施及硬质景观完好无损。

- ④植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，高度不超过5厘米，草屑及时清理。

- ⑤乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光。

- ⑥绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。

- ⑦花灌木花后修剪及时，无残花，绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透。

- ⑧植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹。

- ⑨绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。

- ⑩根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌,杜绝大水漫灌,灌溉优先使用雨水,采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式,根据天气情况调整灌溉计划,加强浇灌值守,防止过度浇灌和溢水。

- （8）会议服务

- 会议服务（包括会议室、外宾接待室、多功能厅）是指为机关在办公楼（区）举办地各类会议、活动提供的会议接待、保洁服务。

- 内容：

- ①会前按要求安排会场；

- ②会前按要求摆放桌、椅、台布、台裙、音像设备、茶杯、纸、笔、热水；

- ③会后整理会场，有关设备、用品回库；

- ④保持会议室经常性的卫生、器具完好；

- ⑤按规范做好杯具、毛巾的洗消工作；会议室公用杯具由专门洗消间设专人负责清洗、消毒；

- ⑥窗帘、杯垫、地毯等定期清洗；

- ⑦一般性会议提供：上水等普通服务；特殊会议提供礼仪服务。

- ⑧根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量,按需供水,减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无办公区明确要求,不主动提供瓶装水,确需瓶装水的,优先提供小瓶水,并提示带走未喝完的半瓶水。

- 标准：

- ①会场布置符合主办者要求；

- ②会场布置整洁、大方、颜色协调，摆台合理，符合标准；

- ③茶杯洗消标准要符合卫生防疫规范要求；

- ④保持室内整洁，保证设备正常运行使用；

- ⑤窗帘、杯垫地毯等洁净；

- ⑥会议接待服务员要求40岁以下女性，具备会议接待的礼仪知识，服饰得体大方，礼貌热情，气质高雅。

- （9）会议音响及视听系统管理

- 指为保证办公楼（区）内音响录音、操作管理和对调音台、功放机、投影机、屏幕、音箱、VCD机、录像机、话筒音响设备正常使用所进行的日常检查、使用操作、故障报告及维修监督。

- 内容：

- ①专人负责，操作熟练；

- ②定期检查音响视听设备；随时达到使用条件；

- ③按要求正确操作，满足使用；

- ④制定音响视听设备检修计划，报业主方同意后，监督运维单位组织实施。

- 标准：

- ①建立会议音响管理制度和操作规程；

- ②保证音响系统正常使用；

- ③定期检查音响设备，保证音响设备处于良好状态；

- ④系统出现运行故障后，及时通知运维单位维修，并做好记录，设备完好率100%。

- （10）管理目标及各项指标要求

- 落实节约型公共机构建设相关要求的指导意见，提升能源利用效率、降低公共机构运行成本，助力节约型公共机构建设。

- ①办公大楼及配套设备设施完好率      ≥99%

- ②办公楼零修、急修及时率            100%

- ③维修工程质量合格率                ≥98%

- ④维修工程质量返修率                ﹤2%

- ⑤维修工程回访率                    100%

- ⑥办公楼、庭院清洁保洁率            ≥99%

- ⑦绿化美化完好率                    ≥98%

- ⑧火灾发生                          0起

- ⑨违章发生率和处理                  0起/100%

- ⑩业主有效投诉率                    ﹤5%

- ⑪业主有效投诉处理率                100%

- ⑫业主、外来人员对物业管理满意率    ≥95%

- ⑬楼宇设施的档案资料完好齐全率      100％

- （11）大兴区统战办公区物业管理服务项目相关事项说明

- 关于物业管理服务费用测算中需要说明的事项

- ①测算大兴区统战办公区公楼按照总建筑面积4500平方米计算；

- ②物业方对办公区保安工作具有监督职责；

- ③物业服务费用包括但不限于以下内容：

- A.公共设备设施在日常运行维护过程中发生的维修工具、单批、单次、单件支出费用在5000元以下的维修材料(包含但不限于日常照明用品、五金电料、润滑液剂等费用)，单项、单件费用超5000元的，由招标人支付相关费用(若招标人确认其为中标方维修、处理不及时造成费用超5000元的，招标人有权拒绝支付该笔费用）；

- B.空调（滤网）清洗、灭火器检测、给排水设备运行、供电系统运行、外墙清洗维护、消毒除四害化、化粪池清掏、隔油池清掏、绿化养护及绿化垃圾清运等费用；

- C.物业管理区域的卫生保洁费用(包含但不限于用于清洁的保洁清洁工具、清洁剂、洗涤剂、消毒剂、除味剂、干燥剂、杀虫剂以及洗手液、擦手纸、喷香剂、地垫、客卫类等耗材，每年两次外墙清洗）；

- D.办公耗材、办公用品、人员培训、办公设备、工程工具、清洁设备、灭火器等固定资产费用；

- E.管理和服务人员的工资(含人员工资、节假中值班、加班等费用)服装费用、劳保用品费用、社会保险、按规定提取的福利费等，其中，人员工资不得低于北京市最低工资标准，并随政策调整而相应调整，但合同期内合同总价不调敷；

- F.会议、应急物资、防汛防疫等消耗品；

- G.物业服务企业提取的服务酬金；

- H.物业服务企业税费；

- I.项目公众责任险投保费用。

- 8、大兴区经信办公区服务需求

- （1）房屋日常养护维修

- 房屋日常养护维修是指为保持办公楼（区）办公室、会议室、接待室、公共区域、卫生间、走廊、屋面、外墙立面、广场等的原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损小坏等房屋维护管理工作。

- 标准：

- ①确保办公楼（区）房屋的完好等级和正常使用；

- ②爱护办公楼内的设施，未经业主批准，不得对办公楼结构、设施等进行改动；

- ③熟悉管理区域能源消耗热点(照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等)、设备效率、建筑围护结构情况等；

- ④定期检查维护建筑围护结构及门窗,及时修复破损、渗漏部位,减少冷热渗透；

- ⑤协助办公区在公共区域张贴节能宣传海报、标识,开展节能宣传活动；

- ⑥及时完成各项零星小损小坏维修任务，合格率100%，一般维修任务不得超过24小时。

- （2）给排水设备运行维护

- 给排水设备运行维护是指为保证办公楼（区）给排水设备、上下水管线、阀门等的正常运行使用所进行的日常维护、维修及室外管道系统的维护、抄表计量、疏通。

- 内容：

- ①加强值班，坚守岗位，密切关注给排水系统运行情况；

- ②对办公楼（区）室内给排水系统的设备、设施，如消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常维护、维修；

- ③加强巡视检查，及时对给排水系统各种设备出现的故障进行维修；

- ④对给排水管道进行日常维护、清除污垢；

- ⑤加强巡视检查，对救火用的输水设备出现故障时立即进行抢修，同时禁止使用消防水喉做其他用途；

- ⑥化粪池、隔油池清掏。

- ⑦协助办公区在卫生间、开水间、食堂等区域使用感应式水龙头；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒。

- ⑧协助办公区采用节水器具,对不符合节水器具水效标准的,协助办公区有序更换或改造。

- ⑨定期检查供水管网,及时修复漏点，减少水资源浪费。

- ⑩张贴节水宣传海报、标识,协助办公区开展节水宣传活动。

- 标准：

- ①加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；

- ②建立正常供水管理制度；

- ③加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好；

- ④保持室内外排水系统通畅；

- ⑤设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，维修合格率达到100%，一般性故障排除不过夜；

- ⑥做好节约用水工作；

- ⑦做好化粪池、隔油池清掏工作。

- （3）供电系统运行管理

- 供电设备管理是指为保证办公楼（区）供电系统正常运行，对低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维修。

- 内容：

- ①对办公楼（区）供电系统低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和维修；

- ②建立各项设备档案；

- ③建立电气维修制度和低压配电室管理制度等；

- ④及时排除故障，保证供电设施完好；

- ⑤购置后备部件，以防急用；

- ⑥大楼各出入口备有充电式紧急照明设备；

- ⑦管理和维护好避雷设施，并按规定进行“年检”，年检费用由中标供应商承担；

- ⑧加强照明巡查、及时检查灯况,根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求,协助办公区优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案,杜绝“白昼灯”；会议室等公共区域使用结束后关闭照明,杜绝“长明灯”。

- ⑨按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、走廊等室内场所空调温度。

- ⑩建立节电措施。采用符合国家节能标准的灯具、电器等,定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。

- 标准：

- ①统筹规划，做到合理、节约用电；

- ②电气维修人员必须持证上岗；

- ③加强日常管理、检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好；

- ④设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，设备维修合格率达到100%，一般性维修不过夜；

- ⑤严格执行用电安全规范，确保用电安全；

- ⑥保证应急灯系统正常运行。

- （4）电视天线系统的管理和维护

- 电视天线系统的管理和维护是指为保证办公楼（区）电视天线接收系统正常运行，对接收设施进行日常使用管理、检修。

- 内容：

- ①定期对办公楼有线电视光缆系统进行检查、维修；

- ②出现故障后与有关部门协调，及时排除故障；

- ③维修后经调整、试用，达到用户满意。

- 标准：

- ①保证有线电视光缆系统正常运行；

- ②保障办公楼各终端点的正常使用。

- （5）电热水器管理

- 电热水器管理是指为保证办公楼（区）开水供应，对电热水器的日常管理。

- 内容：

- ①每日擦拭电热水器外表，保持洁净、光亮，无污迹；

- ②按时提供开水供应，并及时加水，随时保证供应；

- ③电热水器出现故障、水质不达标时，立即与维保单位联系解决；

- ④根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段；按规定开启、关闭电热水器开关、阀门和电源。

- 标准：

- ①电热水器保持洁净、光亮，无污迹；

- ②保证按规定时间安全供应开水；

- ③监督维保厂家及时维修排除故障，无贻误；

- ④监督维保厂家按期更换滤芯，水质达标；

- ⑤严格执行操作规程，按规范启动、关闭，不发生安全方面的问题。

- （6）卫生保洁

- 卫生保洁是指为保持机关办公楼公共区和庭院等环境清洁而进行的日常清扫工作。协助办公区开展生活垃圾分类宣传活动,定期组织相关人员开展垃圾分类培训,更新垃圾分类专业知识,加强实操指导。

- ①公共区域卫生保洁

- 公共区域包括：办公楼大厅、大门、楼道、楼梯及上述部位内所有设施用品及饰物。

- 内容：

- A.清理大楼内的所有垃圾，对垃圾进行分类回收；

- B.收集及清理所有垃圾箱、花槽内的垃圾；

- C.清洁所有窗户及指示牌；

- D.清洁所有花盆及植物；

- E.清洁所有出口大门及门牌；

- F.清除所有手印及污渍，包括楼梯墙壁；

- G.清洁所有扶手，栏杆及玻璃表面；

- H.清扫所有通风窗口；

- I.清扫照明灯片；

- J.拖擦地、台表面；

- K.清洁所有楼梯、走廊；

- L.清洁所有灯饰；

- M.扫净及洗刷出入口地台及台阶；

- N.保持所有玻璃门窗及设施干净整洁；

- O.清扫大楼天花板尘埃；

- P.定期投放喷洒鼠、蟑螂、蚊虫药。

- 标准：

- A.地面光亮无水迹、污迹、无杂物；

- B.楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物；

- C.垃圾筒内垃圾当天清理，并摆放整齐，外观干净；

- D.花盆外观干净，花叶无尘土，花盆内无杂物；

- E.门窗玻璃无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志；

- F.厅堂无蚊虫；

- G.灯饰和其它饰物无尘土、破损；

- H.出入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土，大理石墙面光亮、无污迹、水迹；

- I.大楼天花板无尘埃；

- J.无鼠害、无蚊蝇、无蟑螂。

- ②卫生间保洁

- 内容：

- A.清洁所有门窗、天花板；

- B.擦、冲及洗净所有洗手间设备；

- C.擦净所有洗手间镜面；

- D.擦净地台表面；

- E.天花板及照明设备表面除尘；

- F.抹净抽气扇；

- G.随时补充厕纸、擦手纸、清洁液，费用由中标供应商负责；

- H.清理卫生桶脏物；

- I.清洁卫生洁具。

- 标准：

- A.门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘、无污迹、无杂物；

- B.玻璃、镜面明亮无水迹；

- C.地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网、无水迹；

- D.面池、龙头、弯管无污迹、无杂物，电镀件明亮；

- E.便池无尘、无污迹、无杂物，小便池内香球不少于1/2个球，及时更换；

- F.桶内垃圾不超1/2即清理；

- G.设备（灯、开关、暖气、通风口、门锁）无尘、无污迹；

- H.空气清新、无异味；

- I.墩布间及垃圾回收间干净、整洁、无杂物，物品码放整齐、不囤积。

- J.协助办公区在开水间设置尾水和剩水回收装置,用尾水和剩水清洗抹布拖把,取用水应根据保洁任务按需适量,避免造成浪费。

- ③会议室保洁

- （1）保持室内的窗 、窗台、窗框干净、整洁；

- （2）保持室内墙面、天花板整洁、完好，无污渍、浮灰、蜘蛛网；

- （3）保持地面、地毯的整洁、完好，无垃圾、污渍；

- （4）保持室内各种家具放置整齐，光洁、无灰尘；

- （5）保持室内灯具清洁、完好；

- （6）保持室内各种艺术装饰挂件挂放端正，清洁无损；

- （7）定时喷洒空气清新剂，保持室内的空气清新。

- ④外场保洁

- 外场保洁主要包括庭院、大门前、室外停车场、通道等的卫生管理工作。

- 内容：

- A.全楼垃圾清运；

- B.庭院地面清洁；

- C.冬季清扫积雪。

- 标准：

- A.庭院地面清洁无废弃物；

- B.保洁重点是烟头、废纸、杂物等，随时捡拾入桶；

- C.垃圾清运及时，无蚊蝇滋生；

- D.扫雪及时，地面无积雪，符合市扫雪办要求。

- E.协助办公区按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的 “四分类”法,结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所,科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置,分类标志要求颜色、标识正确,分类投放指引要及时更新、张贴规范。

- F.协助办公区加强收集容器日常维护管理,确保无破损无满冒、无异味,周边环境清洁卫生,收集容器出现破旧、污损或者数量不足的,及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集,确保各类可回收物分类收集、分类暂存；杜绝厨余垃圾与其他垃圾的混投混放；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

- G.协助办公区将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输；严禁混收混运,避免不同类型垃圾的交叉污染。

- ⑤外墙保洁

- 外墙保洁是指办公楼、建筑物的外墙卫生管理。

- 内容：

- 外墙定期清洗。

- 标准：

- A.外墙清洗后，清洁透明，清洁时，室内不进水；

- B.外墙清洗每年2次，并在投标文件中报出方案。

- （7）绿化美化管理

- 设备间负责绿化养护管理是指对办公楼（区）区域内绿色植物等进行的日常养护管理。

- 服务内容：办公区的树木、花草、绿地等的日常养护和管理。

- 服务标准：

- ①花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草。

- ②室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。

- ③绿地设施及硬质景观完好无损。

- ④植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，高度不超过5厘米，草屑及时清理。

- ⑤乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光。

- ⑥绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。

- ⑦花灌木花后修剪及时，无残花，绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透。

- ⑧植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹。

- ⑨绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。

- ⑩根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌,杜绝大水漫灌,灌溉优先使用雨水,采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式,根据天气情况调整灌溉计划,加强浇灌值守,防止过度浇灌和溢水。

- （8）会议服务

- 会议服务（包括会议室、外宾接待室、多功能厅）是指为机关在办公楼（区）举办地各类会议、活动提供的会议接待、保洁服务。

- 内容：

- ①会前按要求安排会场；

- ②会前按要求摆放桌、椅、台布、台裙、音像设备、茶杯、纸、笔、热水；

- ③会后整理会场，有关设备、用品回库；

- ④保持会议室经常性的卫生、器具完好；

- ⑤按规范做好杯具、毛巾的洗消工作；会议室公用杯具由专门洗消间设专人负责清洗、消毒；

- ⑥窗帘、杯垫、地毯等定期清洗；

- ⑦一般性会议提供：上水等普通服务；特殊会议提供礼仪服务。

- ⑧根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量,按需供水,减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无办公区明确要求,不主动提供瓶装水,确需瓶装水的,优先提供小瓶水,并提示带走未喝完的半瓶水。

- 标准：

- ①会场布置符合主办者要求；

- ②会场布置整洁、大方、颜色协调，摆台合理，符合标准；

- ③茶杯洗消标准要符合卫生防疫规范要求；

- ④保持室内整洁，保证设备正常运行使用；

- ⑤窗帘、杯垫地毯等洁净；

- ⑥会议接待服务员要求40岁以下女性，具备会议接待的礼仪知识，服饰得体大方，礼貌热情，气质高雅。

- （9）会议音响及视听系统管理

- 指为保证办公楼（区）内音响录音、操作管理和对调音台、功放机、投影机、屏幕、音箱、VCD机、录像机、话筒音响设备正常使用所进行的日常检查、使用操作、故障报告及维修监督。

- 内容：

- ①专人负责，操作熟练；

- ②定期检查音响视听设备；随时达到使用条件；

- ③按要求正确操作，满足使用；

- ④制定音响视听设备检修计划，报业主方同意后，监督运维单位组织实施。

- 标准：

- ①建立会议音响管理制度和操作规程；

- ②保证音响系统正常使用；

- ③定期检查音响设备，保证音响设备处于良好状态；

- ④系统出现运行故障后，及时通知运维单位维修，并做好记录，设备完好率100%。

- （10）管理目标及各项指标要求

- 落实节约型公共机构建设相关要求的指导意见，提升能源利用效率、降低公共机构运行成本，助力节约型公共机构建设。

- ①办公大楼及配套设备设施完好率      ≥99%

- ②办公楼零修、急修及时率            100%

- ③维修工程质量合格率                ≥98%

- ④维修工程质量返修率                ﹤2%

- ⑤维修工程回访率                    100%

- ⑥办公楼、庭院清洁保洁率            ≥99%

- ⑦绿化美化完好率                    ≥98%

- ⑧火灾发生                          0起

- ⑨违章发生率和处理                  0起/100%

- ⑩业主有效投诉率                    ﹤5%

- ⑪业主有效投诉处理率                100%

- ⑫业主、外来人员对物业管理满意率    ≥95%

- ⑬楼宇设施的档案资料完好齐全率      100％

- （11）大兴区经信办公区物业管理服务项目相关事项说明

- 关于物业管理服务费用测算中需要说明的事项

- ①测算大兴区经信办公区按照总建筑面积6516平方米计算；

- ②物业方对办公区保安工作具有监督职责；

- ③物业服务费用包括但不限于以下内容：

- A.公共设备设施在日常运行维护过程中发生的维修工具、单批、单次、单件支出费用在5000元以下的维修材料(包含但不限于日常照明用品、五金电料、润滑液剂等费用)，单项、单件费用超5000元的，由招标人支付相关费用(若招标人确认其为中标方维修、处理不及时造成费用超5000元的，招标人有权拒绝支付该笔费用）；

- B.空调（滤网）清洗、灭火器检测、给排水设备运行、供电系统运行、外墙清洗维护、消毒除四害化、化粪池清掏、隔油池清掏、绿化养护及绿化垃圾清运等费用；

- C.物业管理区域的卫生保洁费用(包含但不限于用于清洁的保洁清洁工具、清洁剂、洗涤剂、消毒剂、除味剂、干燥剂、杀虫剂以及洗手液、擦手纸、喷香剂、地垫、客卫类等耗材，每年两次外墙清洗）；

- D.办公耗材、办公用品、人员培训、办公设备、工程工具、清洁设备、灭火器等固定资产费用；

- E.管理和服务人员的工资(含人员工资、节假中值班、加班等费用)服装费用、劳保用品费用、社会保险、按规定提取的福利费等，其中，人员工资不得低于北京市最低工资标准，并随政策调整而相应调整，但合同期内合同总价不调敷；

- F.会议、应急物资、防汛防疫等消耗品；

- G.物业服务企业提取的服务酬金；

- H.物业服务企业税费；

- I.项目公众责任险投保费用。

- （四）服务期限

- 本项目自合同签订之日起一年。

| 序号 | 区域 | 建筑面积（㎡） | 人员配置要求（不低于67人） |  |  |  | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 会服员 | 工程维修 | 保洁员 | 其他人员 |  |
| 1 | 大兴区城指办公区（5、8号楼） | 8192 | 5 | 7 | 11 | 项目经理（1人） 会服主管（1人） 工程主管（1人） 保洁主管（1人） 行政人员（2人） | 管理岗、会议服务、环境维护、设施设备运行管理 |
| 2 | 大兴区应急办公区 | 2230 | 1 | 0 | 3 |  | 会议服务、环境维护、设施设备运行管理 |
| 3 | 大兴区退役军人办公区 | 2936 | 0 | 0 | 4 |  | 环境维护、设施设备运行管理 |
| 4 | 大兴区城指办公区（7号楼） | 3469 | 1 | 1 | 4 |  | 会议服务、环境维护、设施设备运行管理 |
| 5 | 大兴区城指办公区（6号楼） | 1787 | 1 | 0 | 2 |  | 会议服务、环境维护、设施设备运行管理 |
| 6 | 大兴区城指办公区（机关档案室） | 1575 | 0 | 0 | 1 |  | 环境维护、设施设备运行管理 |
| 7 | 大兴区统战办公区 | 4500 | 2 | 1 | 5 |  | 管理岗、会议服务、环境维护、设施设备运行管理 |
| 8 | 大兴区经信办公区 | 6516 | 3 | 3 | 5 |  | 会议服务、环境维护、设施设备运行管理 |
| 合计 | 总体服务范围 | 31205 | 66 |  |  |  |  |