- 2026年大运河白浮泉遗址运维保障项目-物业管理服务

- 采购需求

一、采购背景或简况

大运河源头遗址公园位于北京市昌平区，总规划面积为63.16公顷，其中大运河源头遗址公园（一期），总占地面积11.6公顷。大运河源头遗址公园是元代京杭大运河最北端水源，是千年运河的水源承载地，具有极高的历史文化价值。遗址公园内有白浮泉遗址--九龙池、都龙王庙两处全国重点文物保护单位，其中白浮泉是白浮瓮山河引水工程的源头，是研究北京水利事业发展史的重要实物资料，2013年大运河—白浮泉遗址公布为全国重点文物保护单位。同时，遗址公园围绕“一泉贯出天下脉”主题，高标准打造：龙泉漱玉、长流惠泽、山水清音等三处景点以及运河源、引水台、聆泉处、读泉圃等四处节点，在满足游客观赏需求的同时，更好地传承保护大运河源头历史文化资源。

二、采购标的

1.采购要求

负责大运河源头遗址公园（一期）范围内的文物保护、消防安全、秩序维护、保洁、绿化养护等物业管理服务工作。具体内容如下：

- 负责大运河源头遗址公园（一期）范围内的文物古迹的看护、保护、24小时巡视工作。

- 负责大运河源头遗址公园（一期）秩序维护及消防安全管理工作，包括消防中控室24小时值守等工作。

- 负责大运河源头遗址公园（一期）范围内基础设备设施的运行维护（小维修），高压配电室值班值守。

- 负责大运河源头遗址公园（一期）环境保洁服务，包括垃圾收集清运、水体保洁、化粪池清掏、环境消杀等工作。

- 负责大运河源头遗址公园（一期）都龙王庙、九龙池、龙泉禅寺等文保区域的绿化养护工作。

- 具体物业人员采购需求如下：

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 物业服务总负责人 |
| 2 | 综合主管 | 1 | 园务综合监管 |
| 3 | 工程主管 | 1 | 工程维修负责人 |
| 4 | 安保队长 | 1 | 安全管理 |
| 5 | 电工 | 2 | 低压电工 |
| 6 | 综合维修工 | 1 |  |
| 7 | 高压配电值班员 | 4 |  |
| 8 | 保洁员 | 7 |  |
| 9 | 保安员 | 24 |  |
| 10 | 消防中控室值班员 | 8 | 持《消防设施操作员四级/中级》或以上职业资格证书 证书职业方向：消防设施监控操作 |
| 合计 |  | 50 |  |

## 2.物业服务人员要求：

## （1）投标方根据招标方的工作内容及要求制定具体的人员编制方案。

## （2）人员要求：

- 项目经理1人，大专或以上学历；50周岁以下；熟悉物业管理法律法规；熟悉物业管理各环节业务；持证上岗（物业项目负责人或物业管理企业经理资格证书）；具有本行业本岗位从业五年或以上经验，能独立负责物业项目整体服务管理工作。

- 综合主管1人，大专或以上学历；50周岁以下；熟悉物业管理法律法规及人力资源管理政策法规；持证上岗（物业项目负责人或物业管理企业经理资格证书或人力资源管理师证书）；具有本行业本岗位从业三年或以上经验。

- 工程主管1人，大专或以上学历；50周岁以下；熟悉物业管理法律法规；持证上岗（全物业项目负责人或物业管理企业经理资格证书或工程类初级（含）以上职称证书）；具有本行业本岗位从业三年或以上经验，能独立完成物业项目设备设施的运行维护管理工作。

- 安保队长1人，大专或以上学历；50周岁以下；熟悉物业管理法律法规；持证上岗（物业项目负责人或物业管理企业经理资格证书或保安员职业资格证书）；同岗位从业三年或以上；负责本项目执行维护及安全管理工作。

- 其他员工要求：55周岁以下，身体健康，无传染性疾病。

## （3）国家规定持证上岗的岗位，员工必须持有国家主管部门颁发的与岗位一致的国家规定的上岗资格证书。

## （4）员工服装统一，并承诺遵守项目管理的各项规章制度。

3.服务内容

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内环境保洁服务（含展陈物品、文物表面清洁） | 0.25万 | ㎡ | 龙泉禅寺、都龙王庙、管理处办公楼、公共卫生间 |
| 2 | 室外环境保洁服务 | 11.6万 | ㎡ | 不含绿化带落叶、树枝清理 |
| 3 | 水体保洁 | 0.144万 | ㎡ | 杂物清理 |
| 4 | 秩序维护服务 | 11.6万 | ㎡ |  |
| 5 | 消防安全管理 | 11.6万 | ㎡ |  |
| 6 | 水（供水、排水）、电、暖等设备设施日常运行服务；土木、管网日常小维修工作 | 11.6万 | ㎡ | 设备质保期内维修服务除外； 专项维保、设备检测除外； 文物、展陈设备的维修除外； |
| 7 | 高压配电室（ 400KVA）24小时值守服务； | 1 | 站 |  |
| 8 | 中控室24小时值守服务； | 1 | 室 |  |
| 9 | 负责都龙王庙、九龙池、龙泉禅寺等文保区域的绿化养护工作 | 1600 | ㎡ |  |
| 10 | 安排的临时性工作 | 1 | 批 |  |

三、服务要求

（一）基本要求

1.项目目标

制定有效的管理措施、完善细化保护管理体系，对遗址公园进行基础设施的维护；对文物古迹的保护看护及巡查巡视；充分保障遗址安全，为游客提供安全、整洁、舒适的游园环境。

2.作业内容及标准

（1）保洁

| 分类 |  | 作业内容 | 频次 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室 内 保 洁 | 日 常 保 洁 | 地面、桌椅、可触及部位的墙壁、门、窗、指示牌、金属件、电力插座、护栏扶手、植物盆、垃圾箱等 | 巡视清洁 | 1、楼道、楼梯、大厅干净整洁、玻璃明亮；地面无污垢、痰迹、纸屑、烟头；桌椅无灰尘；窗台无灰尘，窗帘挂放整齐；天花板、天棚目视无灰尘、无蜘蛛网，玻璃门窗无明显污迹；卫生间无异味，便器无污垢，地面无纸屑、烟头、镜面无污点；洗手台面无油渍；纸篓随时清理；无积水；设施无积尘、污迹 2、保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，保证楼道、教室、大厅、卫生间整洁； 3、捡拾物品及时上交，做失物招领，不许私自处理。 |
|  | 定 期 保 洁 | 照明灯具、（外表） | 1次∕月 |  |
|  |  | 消防设备、外露设施（外表） | 1次∕月 |  |
|  |  | 墙壁2M以下 | 2次∕月 |  |
|  |  | 挑空区域墙壁清洁 | 1次∕季 |  |
|  |  | 电扇、空调设备（外表） | 1次∕月 |  |
|  |  | 卫生间全面清扫 | 2次∕月 |  |
| 室 外 保 洁 | 日 常 保 洁 | 地面清扫 | 巡视清洁 | 1、完成园区环境卫生工作；保持道路全天整洁干净、无杂物；设施无积尘、污迹、排水沟内无明显杂物 2、垃圾日产日清；垃圾必须排放在指定地点，不得乱倒滥卸； 3、雨雪天气时，保证路面不大量积水、少结冰 |
|  |  | 外挂扶梯 |  |  |
|  |  | 垃圾清运 |  |  |
|  | 定 期 保 洁 | 可触及部位的灯具 | 1次∕日 |  |
|  |  | 各类标志牌、垃圾箱（桶）清洁 | 1次∕日 |  |
|  |  | 排水沟清洁 | 1次∕周 |  |

（2）消防安全管理

| 作业内容 | 作业标准 |
| --- | --- |
| 园区消防安全管理 | 1、有“园区安全管理制度”，并按照执行。 2、实行24小时监控值守工作。 3、有“园区消防应急预案”、“园区突发事件处理预案”、“自然灾害应急预案”、“事件报告制度”，要求全体员工详知并严格遵照执行。 4、每周至少检查一次安全用电及其它消防隐患，发现问题及时处置上报，如实做好记录并限期完成整改。 5、员工熟知园区内消防设置配置情况，掌握消防器材使用方法；每月检查消防设施是否失缺、灭火器是否失压，发现问题及时上报；保持消防通道的即时畅通。如实做好记录并期限完成整改。 6、对发现安全隐患，第一时间上报，同时做好现场处置保护，并协助做好调查处置工作。如实做好记录并期限完成整改。 7、宣传有关法律、消防知识，提高游客安全防范意识，共建和谐园区。 8、教育员工遵守甲方的规章制度，服从甲方的安全检查和指导。 |

（3）秩序维护

| 作业内容 | 作业标准 |
| --- | --- |
| 园区秩序维护 | 1、有“园区秩序维护管理制度”，并按照执行。 2、实行24小时秩序维护工作。采用站岗值勤与巡逻值勤相结合的方式，协助公安机关维护公共秩序，防止和制止任何危及或影响物业、游客安全的行为。 3、根据游园须知所规定的开园、静园时间疏导游客。 4、按规定劝导、纠正游客不文明行为。 5、巡查车辆停放情况，维护道路畅通，做好安全防范工作。 6、有“园区消防应急预案”、“园区突发事件处理预案”、“自然灾害应急预案”、“事件报告制度”，要求全体员工详知并严格遵照执行。 7、对发现安全隐患，第一时间上报，同时做好现场处置保护，并协助做好调查处置工作。如实做好记录并限期完成整改。 8、宣传有关法律、消防知识，提高游客安全防范意识，共建和谐园区。 9、教育员工遵守甲方的规章制度，服从甲方的安全检查和指导。 |

（4）供电运行

| 作业内容 | 作业标准 |
| --- | --- |
| 变电所运行维护 | 1、保障供电安全运行； 2、配电室实行24小时运行值班，认真做好值班记录，处理设备停电故障、计划性停电措施等，无任何责任停电事故； 3、定时巡检设备，及时消除隐患，定期对变电设备进行维护保养，保证设备及环境干净整洁，绝缘良好，接触可靠。设备时刻处于完好状态，保障安全供电； 4、保证避雷设备完好、接地符合国家相关标准、安全有效，按规定进行试验。 |

（5）供暖运行

| 作业内容 | 作业标准 |
| --- | --- |
| 供暖运行维护 | 1、供暖期间定期对供暖系统巡视，做好巡视记录，保障系统正常供暖； 2、在室外温度不低于零下9℃时，保证室温不低于18度； 3、及时修复系统中的跑冒滴漏，接到报修后，30分钟内到达现场进行处理。 |

（6）基础设施维修：

| 作业内容 | 作业标准 |
| --- | --- |
| 基础设施设备维修（小修） | 一、房屋土建及设备维修标准： 1、室内地面、散水：内容：普通水泥楼面和地面起砂空鼓、影响使用，楼面或地面的块料面层松动的、散水严重破损影响其功能的，质量标准：普通水泥楼面地面及散维修后应平整、光滑、接槎平顺； 2、室内墙面及顶棚：内容：内墙及踢脚线抹灰空鼓、剥落的应修补；顶棚抹灰空鼓、剥落的应修补；质量标准：修缮后的内墙面及顶棚应恢复原有使用功能。 3、检修门窗：内容：钢木门窗框松动、门窗扇开关不灵活、脱榫、 糟朽、开焊、小五金缺损的应进行修补；质量标准：检修后的钢木门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全，玻璃装钉牢固。 4、清扫屋面、雨落管等：内容：每年应将屋面、雨水口及采光井积存的杂物清扫干净；雨落管局部残缺、破损应更换；质量标准：屋面应清扫干净，雨落管修缮后应补齐五金配件。 5、屋面补漏：内容：屋面局部滴漏以致影响使用的属于屋面局部补漏范围； 6、外檐装修：内容：外檐抹灰及块料面层局部严重空鼓有脱落危险的，应排除险情。 7、雨罩等结构构件：内容：雨罩等结构构件保护层开裂的，应封堵裂缝，防止钢筋锈蚀：保护层剥落的，应补抹；质量标准：经维修后的结构构件应不再有裂缝及露筋现象。 二、上下水系统维修标准 1、室内给水系统小修、局部换管：内容：1级阀门以内管道锈蚀脱皮的，应清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐。 2、卫生设备：内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；质量标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、有效，及时处理跑、冒、漏、滴现象。 3、排水管道、检查井等：内容：排污管道堵塞，排污不畅通的应疏通；检查井满溢或积存较多污物影响使用的应疏通或清掏，配件残缺应补齐。排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水；检查井满溢的清掏应清除全部污物，检查井局部损坏的应修好，达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。确保汛期排水排污系统通畅。 三、供电设施设备维修标准 1、配电设施：内容：(1)、配电柜(2)、配电箱(3)、配电盘、（4）发电机、（5）变压器；质量标准：元器件齐全，显示正常动作可靠，接地良好，符合国家有关规定及标准；时限要求：出现故障30分钟内到达现场处理。 2、室内设备：内容：(1)闸具、(2)电源插座、(3)开关、(4)灯具（头）、(5)公共电器设备；质量标准：正常使用，符合国家有关规定及标准；时限要求：报修后30分钟内到达现场处理。 3、配电线路：内容：(1)、导线(2)、支持物；质量标准：绝缘良好完整可靠，符合国家有关规定及标准；时限要求：出现故障30分钟内到达现场处理。 四、办公及展陈家具及公共设备 基础设施设备维修 每月对展陈及办公家具进行一次巡查，并建立维修档案。保证设施、设备的正常使用。 五、时限要求： 除急迫性小修之外，自接到报修之时起4小时内到达现场的临修项目，维护性小修：自接到报修之日起，三日之内处理或与预约修复日期。 六、作业时间： 8小时配备维修人员。 |

（7）展陈设施管理运行：

| 作业内容 | 作业标准 |
| --- | --- |
| 展厅多媒体管理运行 | 1、保证设备的完整、齐备；保持清洁、放置整齐。 2、为参观活动提供使用保障。 3、配合展陈供应商对各系统设备要做好日常维护和检修，维护，保证设备的状态良好。 4、做好设备使用、维修、保养记录。 5、及时联系展陈设备供应商解决使用中的临时故障，保证展览活动的顺利进行。 |

（8）绿化养护：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体效果 | （1）树林、树丛具有基本完整，有一定的群落结构。 （2）孤植树树形基本完美，树冠基本完整。 （3）行道树无死树，缺株≤10%，树冠基本统一，树干基本挺直。 （4）绿篱基本无缺株，修剪面基本平整。 （5）成坪高度应符合 GB/T18247.7要求，基本平整。 （6）修剪后基本无残留草屑，剪口基本无明显撕裂现象。 （7）水生植物景观效果明显。 |
| 2 | 生长势 | （1）生长基本良好。 （2）植株生长量和色泽基本正常，观花、观果树种基本正常开花结果，无大型枯枝。 （3）水生植物枯死植株小于≤15%。 |
| 3 | 排灌 | 植株失水或积水现象2天内消除。 草坪无明显失水萎蔫现象。 水生植物暴雨后48h恢复常水位。 |
| 4 | 绿色期 | 冷季型草不低于240天，暖季型草不少于160天。 |
| 5 | 覆盖度 | 草坪覆盖度≥80%。 |
| 6 | 病虫害防治 | （1）枝叶受害率≤15%，树干受害率≤8%。 （2）草坪草受害≤15%。 （3）杂草率不超过10%。 （4）水生植物无严重危害状。 |
| 7 | 补植完成时间 | （1）树木补植≤20天。 （2）草坪补植≤9天。 |

3.服务范围及要求

（1）室外保洁：

1）保洁面积：项目范围内，建筑物占地以外的除绿化带、绿植树木以外的所有区域。

2）服务范围：各种指示（路）牌、各种建筑物外立面（2米以下）、各种上人屋顶、各种休闲座椅、道路、景观、垃圾箱、建筑物外挂扶梯等露天区域公共设施。

- 配合进行冬季扫雪铲冰以及夏季防汛工作。协助配合特殊天气水管爆裂、火警、设备故障等突发事件。

- 各种排水、雨水管道下水箅子的废弃物清理。

- 垃圾清运、垃圾转运等。

- 参观、会议等大型活动的临时性的工作保障。

- 卫生清洁用品及使用需符合国家有关规定和标准。

（2）室内保洁：

1）保洁面积：11.6万平方米。

2）服务范围：建筑内部的所有办公用房、展厅、卫生间和公共楼道等区域和公共设施（不含管理处专用库房区域）。

- 建筑4栋：都龙王庙、龙泉禅寺、管理处办公楼、山上公共卫生间。

- 工作面：主要包括地面、墙壁、门窗、窗台、天花板、灯具、消防设施、室内绿植、花盆、指示牌、垃圾篓、垃圾箱、桌、椅、公用台面、卫生洁具、室内设备设施等。

- 参观、会议等大型活动的临时性的工作保障。

- 卫生清洁用品及使用需符合国家有关规定和标准。

（3）秩序维护：

## 1）安保秩序维护：24小时安保服务。

## 2）服务范围：园区范围内的24小时安保门岗值守；定时或非定时巡逻、突发事件及自然灾害应对等工作。

## （4）消防管理：

## 1）消防管理：24小时消防管理工作。

## 2）服务范围：园区范围内的消防安全管理；监控室24小时值守，定期巡检消防设施，配合安保开展园区秩序维护工作、突发事件及自然灾害应对等工作。

- （5）供电运行：

## 1）基本设施：高压配电室1所，400KVA。

## 2）服务范围：配电设备设施的管理、运行、24小时值守及突发事件应对等工作。

## （6）消防中控室运行：

## 1）基本设施：火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控设备

## 2）服务范围：消防中控设备设施的管理、运行；24小时值守、配合处理突发事件及自然灾害应急工作。

## （7）供暖运行：

## 1）供暖区域：龙泉禅寺、管理处办公楼。

## 2）基本设施：空气源热泵；龙泉禅寺、管理处办公楼敷设管线系统。

## 3）服务范围：供暖系统设备设施（包含外管线和供暖终端）的管理、运行、小维修及突发事件应对等工作。

## （8）基础设施设备小维修：

## 1）建筑面积：约0.25万平方米。

## 2）基本设施：建筑物及基础设施完整、基本状况良好。

## 3）服务范围：园区所有室内、外的基础设施设备（水、电、建筑本体设施设备）中央空调系统、二次供水系统、监控系统、消防报警系统的日常管理、运行、保障、保养、小型维修等工作，维修中发生的器件材料费、人工费等衍生费用由招标方负责。上述所有设备设施于工程质保期内的保养和维修由招标方负责。

- 特殊天气、水、电、气、暖、火警等设备设施等突发事件的临时抢修。

- 参观、会议等大型活动的临时性的工作保障。

## （9）展厅多媒体展陈设施管理运行：

## 1）基本设施：龙泉禅寺内展厅4个。

- 每个展厅内多媒体展陈设施的管理。

## 2）服务范围：日常管理，参观、各种活动的服务保障工作。

- 设备设施的外表面清洁工作。

- 参观、会议等大型活动的临时性的工作保障。

## （10）绿化养护：

## 1）绿化面积：1600平方米。

## 2）服务范围：都龙王庙院内绿植、龙泉禅寺院内草坪及九龙池水体植被的养护（不包含上述区域的古树养护）。

## 4.验收服务要求

## 物业服务内容、实施方案、服务标准达按招标文件中的采购需求第“三、服务要求”的“2、作业内容及标准”，“3、服务内容及要求”执行。

第二部分 其他要求

1、服务期、服务地点、服务方式及服务标准。

（1）服务期：2026年1月1日至 2026年12月 31日，共计1年。

（2）服务地点：甲方指定的服务地点。

（3）服务方式：综合物业服务。

（4）服务标准：符合甲方要求。

2、合同金额的支付方式、时间、条件

（1）甲方在乙方按照甲方要求履行合同且当季无任何违约行为的基础上，按季支付给乙方服务费用金额；如有其他实时费用产生，乙方每季度向甲方报送一次相关费用明细，经甲方审核确认后一次性支付当季度实时产生的其他费用。

（2）甲方付款前，乙方应向甲方提交相应金额的合规发票，否则，甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任；

（3）甲方应当自收到发票之日起10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。但非甲方原因引起的延迟付款，甲方不承担违约责任。

3、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

4、补充条款

其他未尽事宜，经甲乙双方友好协商，签订补充协议。