# 招标公告

项目概况

公用经费（非保运转）临床检验设备采购项目的潜在投标人应在 http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home获取招标文件，并于2025年9月12日 09时30分（北京时间）前递交投标文件。

##  一、项目基本情况

1.项目编号：0686-2511QI072327Z

2.项目名称：公用经费（非保运转）临床检验设备采购项目

3.项目预算金额：401.08万元

4.采购需求：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **包名称** | **分包预算金额（万元）** | **品目号** | **品目名称** | **控制单价（万元）** | **数量(台/套)**  | **简要技术需求或服务要求** |
| 01 | 鼻咽喉镜等 | 401.08 | 1-1  | 倒置生物显微镜 | 21.5 | 1 | 荧光光路：荧光/明场一键切换 |
| 1-2  | 多功能酶标仪  | 27.5 | 1 | 波长带宽：≥30nm |
| 1-3  | 高效毛细管电泳仪 | 23.9 | 1 | 采用1～100KPa冲洗 |
| 1-4  | 全自动化学发光免疫分析仪  | 9 | 1 | 可扩展性 支持1-4个模块联机使用 |
| 1-5  | 智能细胞计数仪 | 5 | 1 | 进样结构：卡扣式细胞计数板自动进样设计 |
| 1-6  | 全自动蛋白纯化印记系统 | 40 | 1 | 电力供应：单相220V10%，50 Hz |
| 1-7  | 全自动凝血分析  | 32.5 | 1 | 检测速度PT≥450 T/h。 |
| 1-8  | 转膜仪 | 4.58 | 1 | 转印凝胶数：2块 |
| 1-9  | 超微量分光光度计 | 10.5 | 1 | 波长分辨率：≤3nm |
| 1-10  | 全自动多重免疫分析仪 | 4.5 | 1 | 实验最大通量≥1500T/h |
| 1-11  | 血氨检测分析仪 | 4.8 | 1 | 检测对象：全血标本 |
| 1-12  | 多通道荧光定量分析仪  | 8.5 | 1 | 激发光源：高亮免维护LED |
| 1-13  | 全自动特定蛋白分析仪 | 4.8 | 1 | 光源系统： 激光光源或LED光源 |
| 1-14  | 全自动染色封片系统 | 29 | 1 | 染色机结构：全开放式单层设计 |
| 1-15  | 全自动维生素分析仪 | 12 | 1 | 检测标本：全血/血清 |
| 1-16  | 全自动化学发光酶免分析仪 | 7.5 | 1 | 波长范围：405nm-450nm |
| 1-17  | 鼻咽喉镜 | 98 | 1 | 具有自动白平衡功能，自动曝光亮度控制 |
| 1-18  | 高清鼻内窥镜摄像系统 | 57.5 | 1 | 电子变焦功能，可对图像进行10倍放大 |

5.合同履行期限：按招标文件要求

6.本项目是否接受联合体投标：□是 **■**否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：**投标产品属于医疗器械的，供应商如为代理商，应具有合法的医疗器械经营资格；供应商如为制造商，使用自身生产的产品投标时，应具有合法的医疗器械生产资格。如本包中有不属于医疗器械产品的设备，供应商需提供证明文件或做出相关书面说明。**

## 三、获取招标文件

1.时间：2025年8月18日至2025年8月25日，每天上午8:30至12:00，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件递交时间：2025年9月12日08时30分至 2025年9月12日9时30分（北京时间）

2.投标截止时间：2025年9月12日9时30分（北京时间），逾期送达或者不符合规定的投标文件恕不接受。

3.投标文件递交地点：北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件；北京市朝阳区建国门外大街甲3号北楼1层第2开标室，提交纸质投标文件。

4.开标时间：2025年9月12日9时30分（北京时间）

5.开标地点：北京市朝阳区建国门外大街甲3号北楼1层第2开标室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策等。政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

2.本次招标供应商必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。

3.本项目采用**全流程电子化**采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

3.1办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4获取电子招标文件

供应商使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标

文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商在开标地点**自行携带设备**使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4 采购人监督管理部门联系人、联系方式：魏老师 88223623

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

　　　**1.采购人信息**

名 称：北京中西医结合医院

地 址：北京市海淀区永定路东街3号

联系方式：夏老师010-88223618

**2.采购代理机构信息**

名 称：北京国际贸易有限公司

地 址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号

联系方式：010-85343428、010-85343327

**3.项目联系方式**

项目联系人：张昊赟睿、臧妍、梁潇

电 话：010-85343428、010-85343327