# 第五章   采购需求

一、采购标的

1. 采购标的

标的名称：园区市政一二期道路雨污水管线维护项目

2. 项目背景：本项目为中关村科技园区大兴生物医药产业基地园区一二期雨污水管线维护项目。主要工作范围为北京市大兴区生物医药产业基地园区内，工作内容为乙方进行市政雨污水管线维护工作，包括管线巡查、清淤疏通、破损修复、维护等工作，从而确保管网畅通、无渗漏、无堵塞，为进一步提升园区排水能力，防范内涝风险，维护城市水环境安全提供夯实基础。资金来源为财政资金。

3. 工作范围：对大兴区生物医药基地园区内雨水管线（长度总计38141.99米）、污水管线（长度总计 33510.97米）进行管线维护。

4. 委托工作内容：对天水大街、天华大街、天荣大街、天贵大街、天富大街、祥瑞大街、民和路、天河西路、永大路、永兴路、永旺路、庆丰路、华佗路、思邈路、规划一路、规划五路、春林大街、魏永路进行雨水污水管线维护。

二、商务要求

1. 服务期

服务期：自签订合同之日起三年

2. 付款方式要求

根据合同要求：

①本合同采取分期付款方式，按季度支付园区市政雨污水管线维护费用，每季度支付合同总额的十二分之一。

②甲方每个季度末对本季度乙方项目完成情况进行整体考核，双方相关负责人需在月度检查记录单上签字，已签字的记录单作为结算依据。

③如乙方出现不合格项或违约责任，将在下一个季度款项中扣除相应金额作为违约金。

④上季度结束后20个工作日内，由甲方支付本季度费用。

⑤甲方付款前，由乙方先开具符合国家规定的增值税发票，发票税率按国家税务相关规定执行。如因乙方未提供合格发票导致甲方付款延迟的，不视为甲方违约。

3.成果文件及质量要求：

3.1.成果文件：月度检查记录单

3.2.合规达标：严格遵循北京市现行相关规范标准（DB11/T 1593—2018《城镇排水管道维护技术规程》、DB11/T 1594—2018《城镇排水管道检查技术规程》）及设计文件要求。

3.3.材料合格：所有维护材料、配件、设备必须为正规厂家生产，提供合格证明文件，性能指标符合设计及规范规定。

3.4.工艺规范：维护工艺（如清淤、疏通、检测、修复、更换等）操作规范，技术措施得当，符合安全文明施工要求。

3.5.质量可靠：维护后管道应结构完好、畅通无阻，接口严密无渗漏，满足设计排水能力要求。

3.6.验收合格：各分项工程及最终成果质量符合验收要求。

三、技术要求

1.建立巡查和检测体系，并及时按照养护维修技术标准和规范对园区雨污水管线进行养护维修，排除隐患，确保管线完好。

2.进行管线养护维修作业时，设置安全警示标志，采取安全防护措施。养护维修车辆和机械设备使用统一的作业标志。养护维修人员穿着统一的安全服饰。

3.编制快速处理应急预案，成立抢修小组，建立相应的快速处理流程。

4.加强巡视，在巡视中发现有违章违法行为，及时制止，并报有关部门处理，同时做好记录工作。

5.巡视中发现由于市政设施损坏、遗失或因自然灾害有影响车辆行人交通安全隐患时，立即上报并设置警示标志，必要时现场安排专人监视，同时启动应急预案进行抢修处理。难以及时恢复时，设置交通警示标志，通知相关部门协助疏导交通。

6.根据不同的技术状况进行预防性养护工作。

7.建立健全雨污水管线维护维修与管理责任制度，配备巡查人员，对园区内雨、污水管线实行定期巡查。

8.雨、污水管线维修保养：园区范围内所负责的全部雨、污水管维修防（维护）护。

9.12345热线、网格、人民网、市长信箱（热线）及相关网络渠道的雨污水管线案件、投诉处置工作。接到报告或发现，如管线破损、断裂，应采取安全防护措施，并在12小时内进行维修。因未及时发现或维修，所造成的后果及损失，中标单位承担全部责任。

四.验收标准：DB11/T 1593—2018《城镇排水管道维护技术规程》、DB11/T 1594—2018《城镇排水管道检查技术规程》

五.养护范围及内容

| 序号 | 道路名称 | 起始点 | 长度（m） | 雨水管线（m） | 污水管线（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天水大街 | 天河西路至黄良路 | 1036.1 | 943.17 | 717.78 |
| 2 | 天华大街 | 天河西路至魏永路 | 2846.06 | 2701.12 | 2879.17 |
| 3 | 天荣大街 | 天河西路至魏永路 | 2878.4 | 2142.91 | 2648.68 |
| 4 | 天贵大街 | 黄良路至魏永路 | 3686.9 | 6053.55 | 2363.61 |
| 5 | 天富大街 | 天河西路至魏永路 | 2878.3 | 5250.55 | 2083.85 |
| 6 | 祥瑞大街 | 天河西路至魏永路 | 2843 | 2639.76 | 1905.56 |
| 7 | 民和路 | 新源大街至天水大街 | 439.8 | 483.09 | 513.54 |
| 8 | 天河西路 | 天水大街至春林大街 | 2197.5 | 3858.52 | 1902.21 |
| 9 | 永大路 | 天华大街至春林大街 | 1964.6 | 1941.88 | 1820.07 |
| 10 | 永兴路 | 天华大街至春林大街 | 1930.1 | 1910.22 | 1917.46 |
| 11 | 永旺路 | 天华大街至春林大街 | 1900.9 | 1920.55 | 1863.02 |
| 12 | 庆丰路 | 天华大街至春林大街 | 1864 | 3770.18 | 1892.39 |
| 13 | 华佗路 | 天华大街至春林大街 | 1836 | 1594.15 | 896.29 |
| 14 | 思邈路 | 天华大街至春林大街 | 1802 | 1649.43 | 910.86 |
| 15 | 规划一路 | 黄良路至断头路 | 747 | 699.41 | 663.67 |
| 16 | 规划五路 | 芦求路至断头路 | 619 | 583.50 | 588.34 |
| 17 | 春林大街 | 黄良路至魏永路 | 0 | 0.00 | 3686.13 |
| 18 | 魏永路 | 京开辅路至明川 | 0 | 0.00 | 4258.34 |
| 合计： |  |  |  | 38141.99 | 33510.97 |