北京市大兴区政府采购公开招标公告

项目概况

- 参加2026年北京市大兴区总工会物业管理服务项目的投标人以网上下载方式获取文件，招标文件下载时间为2026年1月22日上午9:30至1月28日下午17:00（北京时间），并于2026年2月13日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：11011525210200030428-XM001

- 项目名称：2026年北京市大兴区总工会物业管理服务项目

预算金额：266.11298万元

采购需求：详见附件

合同履行期限：1年

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1  中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 □中小 ■小微企业采购。即：即提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：                  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

- 3.2 其他特定资格要求：          。

三、获取招标文件

1.时间：2026年1月22日上午9:30至1月28日下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：本项目采用全流程电子化采购方式，线上下载招标文件。供应商按照规定办理 CA 数字认证证书（北京一证通数字证书）或电子营业执照后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件，未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年2月13日上午9:30（北京时间）

开标时间：2026年2月13日上午9:30（北京时间）

开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，线下开标评标。请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线    010-58511086

电子营业执照服务热线   400-699-7000

数字证书服务热线       010-58515511

技术支持服务热线       010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “ 工具下载”— “ 投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 开标

供应商需在2026年2月13日上午9点30分（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：1、携带制作电子版《投标文件》的CA证书（钥匙）。2、法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，供应商采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指供应商将上述资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京市大兴区总工会

地址：北京市大兴区兴丰大街三段西侧7号

联系人：安老师

联系方式：010-69244953

2.采购代理机构信息

名称：北京市大兴区政府采购中心

地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层

联系方式：010-69231333、69231339

3.项目联系方式

项目联系人：赵老师

电话：010-69231333转206

北京市大兴区政府采购中心

2026年1月21日

附件：

采购需求

一、采购清单

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑装饰系统维修养护 | 3588.75 | 平方米 | 建筑面积 |
| 2 | 上下水设施设备维修养护 | 1 | 套 |  |
| 3 | 强弱电设施设备维修养护 | 1 | 组 |  |
| 4 | 消防监控设施设备维修养护 | 1 | 处 |  |
| 5 | 中央空调维修养护 | 5 | 组 | 风冷 |
| 6 | 饮水机维修、养护及保养 | 7 | 台 |  |
| 7 | 庭院绿化养护 | 24 | 平方米 |  |
| 8 | 保洁服务 | 3588.75 | 平方米 | 建筑面积 |
| 9 | 会议服务 | 4 | 个 | 会议室 |
| 10 | 食堂管理服务 | 189 | 平方米 |  |

项目预算金额：266.11298万元

合同履行期限：1年

二、项目背景或简况

物业类型：办公楼

坐落位置：北京市大兴区兴丰大街三段西侧7号

服务范围：建筑装饰系统维修保养、上下水设施设备维修保养、强弱电设施设备维修保养、网络维护管理、消防监控设施设备维修保养、中央空调维修保养、庭院绿化养护、保洁服务、会议服务、食堂管理服务。

管理面积：综合办公楼（地上4层）1730.42平米；

东楼212、303、312、101会议室面积417.55平米；

庭院面积1251.78平米；

食堂面积189平米；

管理面积共计：3588.75平米。

三、技术参数要求、服务要求

（一）建筑装饰系统维修养护：是指对办公楼（区）办公室、会议室、接待室、公共区域、卫生间、走廊、屋面、广场等地进行日常修复的管理工作。

1.服务内容：

1)建立房屋及共用设施设备的基础档案；

2)运行、检查、维修养护记录应每月归档；

3)共用部位检查中发现的问题，应按照责任范围编制修缮计划，并按计划报告甲方组织修缮；共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应即时报告甲方组织修复；

4)每年第四季度制定下一年度维修养护计划；

5)雷电、强降水、大风、沙尘暴等极端天气前后进行检查并落实防范措施；

6)房屋结构每季度检查1次梁、板、柱等结构构件，外观出现变形、开裂等现象时，应报告甲方进行房屋安全鉴定，同时建议甲方采取必要的防护措施；

7)定期对外墙贴饰面或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等建筑部件进行巡查；

8)定期对室内外门、窗、玻璃地面、墙面、天棚，室外屋面、散水等进行巡查；

9)定期对大门、围墙、围栏道路、场地、阶梯及扶手、侧石等附属构筑物进行巡查。

2.服务标准：

1)定期进行房屋安全全面巡查，确保办公楼（区）正常使用；

2)爱护办公楼内的设施，未经业主批准，不得对办公楼建筑装饰、布局、设施等进行改动；

3)及时完成各项零星维修任务，合格率100％，一般维修任务不得超过24小时；

4)外墙检查不少于1次/年，发现问题及时维修。

（二）上下水设施设备维修养护：是指为保证办公楼（区）上下水设备、上下水管线、阀门等设备设施日常养护、维修及管道系统的维护、疏通、抄表计量和化粪池的清掏。

1.服务内容：

1)加强检查，坚守岗位，密切注视上下水系统运行情况；

2)对办公楼（区）室内上下水系统的设备、设施，如水泵、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常养护维修；

3)加强巡视检查，及时对上下水系统各种设备出现的故障进行维修处理；

4)定期对上下水管道进行清通、养护、清除污垢；

5)加强巡视检查，对消防系统设备故障应及时检查修复；

6)建立节水措施；

7)制定停水、跑水的特殊情况应急处置预案。

2.服务标准：

1)加强日常检查巡视，保证上下水系统正常运行使用；

2)加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好；

3)保持室内外排水系统通畅；

4)设备出现故障时，维修人员应在5分钟内到达现场，维修合格率达到100%，一般性故障排除不过夜；

5)做好节约用水工作；

6)定期对化粪池、隔油池进行清掏工作；

7)完善应急预案，确保预案的有效性和符合性。

（三）强弱电设施设备维修养护：是指对办公楼（区）供电系统正常运行，对强弱电电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维护。

1.服务内容：

1)对办公楼（区）供电系统、强弱电电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行、使用进行日常管理和养护维修；

2)建立各项设备档案；

3)建立、电气运行维修制度；

4)及时排除故障，保证供电设施完好；

5)办公楼各出入口备有充电式紧急照明设备；

6)管理和维护好避雷设施；

7)建立节电措施；

8)制定特殊情况停电预案。

2.服务标准：

1)统筹规划，做到合理、节约用电；

2)供电运行和维修人员必须持证上岗；

3)加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保护完好，确保正常使用；

4)设备出现故障时，维修人员应在5分钟内到达现场，设备维修合格率达到100%，一般性维修不过夜；

5)严格执行用电安全规范，确保用电安全；

6)保证避雷设施完好、有效、安全；

7)保证应急灯系统正常运行；

8)定期演练和完善预案，确保预案的有效性和符合性。

（四）消防监控设备维修养护：负责办公楼消防报警系统设备、监控系统设备的日常运行、检查、检测和设备的日常维修保养工作，保证系统正常运行。

1.服务内容：

1)消防中控室24小时值班。

2)制定消防、监控设备设施维修计划，并组织实施；

3)定期对消防、监控系统进行调试与保养，对各系统进行检查、检测，保证正常运行；

4)及时排除各系统运行中的故障；

5)制定停电、系统故障无法排除等非正常状态的应急措施。

2.服务标准：

1)保证办公楼消防自动报警系统及安监系统正常运行，系统工作稳定；

2)保证消防自动报警设备及监控设备灵敏可靠；

3)定期对消防及安监系统进行检测、调试与保养，设备出现故障，及时修复；

4)一般性故障立即排除，维修合格率100%。暂时不能处理的通知有关部门采取应急措施，应急措施得当有效。

（五）中央空调维修养护：中央空调机组、盘管、风道风口、阀门、管道、水箱、压力表、球阀及清洗出风口等正常维修维护。

1.服务内容：

1)负责中央空调运行前对风冷机组、风机、风机盘管等设施设备进行检查，发现问题及时通知维保方进行维修；

2)运行期间定期巡查空调系统，保证室内温度符合相关规定并记录在册备查；

3)对第三方专业维保公司的维保工作进行监管。

4）办公区内所有壁挂及柜式空调的清洗与维修。

2.服务标准：

1)主机系统、壁挂、柜机制冷剂更换与填补、有无泄漏现象等；

2)机组架构除锈、刷防锈漆、油漆维护；

3)按机组规定时间对机组注润滑油、制冷剂、调试等；

4)检查保护器、各接线端子、水流量保护开关、电脑板、交流接触器、热保护器是否良好；

5)定期对电柜设备检查、风柜滤网清洁、管道清洗、过滤棉保温棉清洁、管道阀门、截门的开启状况检查等；

6)电机维护保养、注润滑油、调试等。

7)阀门、管道、截门除锈、刷防锈漆及更换等每年1次；

8)管道保温棉检修与更换；

9)出风口、回风口清洗与消毒；

10)水泵维护保养（检修电机加注润滑油）；

11)检修水泵机械密封，有无漏水现象，若有此现象及时维保修缮。

12）壁挂及柜式空调机每年入冬、入夏前全部清洗。

（六）饮水机的保养及维修工作

1）定期监测水质，建立检测水质台账；

2）按照厂家要求，定期对饮水机的滤芯进行更换，确保水质达标；

3）对饮水机出现的故障及时进行修理

（七）庭院绿化养护：负责庭院路面、台阶、窑井、道牙、围墙、绿篱、树木的日常维护工作。

1.服务内容：

1)定期对庭院硬化路面和台阶、窑井、道牙、围墙等附属设施进行巡视检查，发现损坏及时修复。

2)定期对庭院内的绿篱、树木进行修剪、施肥、除虫、防病、灌溉等日常维护工作。

2.服务标准：

1)庭院硬化路面发现塌陷、破损等情况及时维修；

2)庭院道牙、台阶发现破损及时维修；

3)树木冬季不浇水，夏季中午不浇水，浇水时不遗漏，浇水透土深度为3cm；

4)乔木灌木采用穴施或沟施，施肥、浇水及时，覆土平整，肥料不露出土面；

5)绿篱成型、造型美观，新长枝不超过30cm；

6)暴风雨过后12小时，草地无深度1m以上的积水，落叶在半天内处理；

7)路牙、井口、水沟、散水坡边整齐无杂草。

（八）保洁服务：卫生保洁是指为保持机关办公楼区、庭院、外墙立面等环境清洁而进行的日常管理工作。

1.服务内容：

1)公共区域卫生保洁：包括办公楼大厅、大门、楼道、楼梯及上述部位内所有设施用品及饰物。

①　清理办公楼内的所有垃圾，对垃圾进行分类回收；

②　收集及清理所有垃圾桶的垃圾；

③　清洁所有门窗及指示牌；

④　清洁所有出口大门及门牌；

⑤　清除所有手印及污渍，包括楼梯墙壁；

⑥　清洁所有扶手，栏杆及玻璃表面；

⑦　清扫所有通风窗口；

⑧　清扫空调风口百叶及照明灯具；

⑨　拖擦地、台表面；

⑩　清洁所有楼梯、走廊及窗户；

⑪　清洁所有灯饰；

⑫　扫净及洗刷大厅出入口地台及台阶；

⑬　保持入口大厅内墙壁表面、所有玻璃门窗及设施干净整洁；

⑭　清扫大厅天花板尘埃。

2)卫生间保洁

①　清洁所有门窗、天花板；

②　擦、冲及洗净所有洗手间设备；

③　擦净所有洗手间镜面；

④　擦净地台表面；

⑤　天花板及照明设备表面除尘；

⑥　抹净抽气扇；

⑦　随时补充厕纸、擦手纸、清洁液；

⑧　清理卫生桶脏物；

⑨　清洁卫生洁具。

3)会议室保洁

①　清洁室内的窗、窗台、窗框；

②　清洁地面墙面、天花板；

③　清洁地面、地毯；

④　清洁室内各种家具；

⑤　清洁室内灯具；

⑥　清洁室内各种艺术装饰挂件；

⑦　保持室内的空气清新。

4)电梯间保洁

①　扫净及擦净电梯门表面；

②　擦净电梯内壁、门及指示；

③　电梯天花板表面除尘；

④　电梯门缝吸尘；

⑤　擦净电梯通风及照明；

⑥　电梯表面涂上保护膜；

⑦　擦净电梯大堂、走廊表面。

5)外场保洁：包括庭院、大门前、室外停车场、通道等的卫生管理工作。

①　全楼垃圾清理；

②　停车场植草砖内垃圾清理；

③　绿篱内垃圾清理；

④　室外台阶、大门、宣传栏的清洁；

⑤　庭院地面清洁；

⑥　冬季清扫积雪。

6)外墙立面清洗

外墙、外窗定期清洗。

2.服务标准：

1)公共区域卫生保洁：包括办公楼大厅、大门、楼道、楼梯及上述部位内所有设施用品及饰物。

①　地面光亮无水迹、污迹、无杂物；

②　楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物；

③　垃圾筒内垃圾当天清理，并摆放整齐，外观干净；

④　玻璃、门窗无污迹、水迹，有明显安全标志；

⑤　厅堂无蚊虫；

⑥　灯饰和其它饰物无尘土、保持光亮；

⑦　大厅出入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土，大理石墙面亮光、无污迹、水迹；大厅天花板无尘埃；

⑧　定期进行办公楼除四害工作，确保无鼠害、无蚊蝇、无蟑螂。

2)卫生间保洁

①　门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘、无污迹、无杂物；

②　玻璃、镜面明亮无水迹；

③　地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网、无水迹；

④　面池、龙头、弯管无污迹、无杂物，电镀件明亮；

⑤　便池无尘、无污迹、无杂物，小便池内香球不少于1/2个球，及时更换；

⑥　桶内垃圾不超1/2即清理；

⑦　设备（灯、开关、暖气、通风口、门锁）无尘、无污迹；

⑧　空气清新、无异味；

⑨　墩布间及垃圾回收间干净、整洁、无杂物，物品码放整齐、不囤积。

3)会议室保洁

①　保持室内的窗、窗台、窗框干净、整洁；

②　保持地面墙面、天花板整洁、完好，无污渍、浮灰、蜘蛛网；

③　保持地面、地毯整洁、完好，无垃圾、污渍；

④　保持室内各种家具放置整齐，光洁、无灰尘；

⑤　保持室内灯具清洁、完好；

⑥　保持室内各种艺术装饰挂件挂放端正，清洁；

⑦　定时喷洒空气清新剂，保持室内的空气清新。

4)电梯间保洁

①　电梯门表、轿厢内壁、指示牌无尘土、印迹，表面光亮；

②　地板、天花板、门缝无尘土；

③　井道、槽底清洁，无杂物；

④　电梯大堂、走廊表面干净、明亮。

5)外场保洁：包括庭院、大门前、室外停车场、通道等的卫生管理工作。

①　庭院地面清洁无废弃物；

②　保洁重点是烟头、废纸、杂物等，随时捡拾入桶；

③　垃圾清运及时，无蚊蝇滋生；

④　扫雪及时，地面无积雪，符合市扫雪办要求。

6)外墙立面清洗

①　外墙清洗后，光亮、防风化、无漏清洗部位；

②　外墙清洁时，室内不进水，确保室内清洁；

③　外墙、外窗清洗每年2次。

（九）会议服务：负责会前、会中、会后的服务工作。

1.服务内容：

1)各会议室、接待室的统一管理；

2)会议室音响设备的使用；

3)按甲方会议安排，提前做好会议室准备及会议服务工作。

2.服务标准：

1)会前调节室温、调控灯光、网络、调试会场影音设备、准备开水、布置会场；

2)会中斟茶服务、特殊情况处理；

3)会后检查会场及设施设备、整理用品及清洁卫生。

（十）食堂管理服务。

1.服务内容：

1)用餐人员60人；

2)提供一日二餐（早、中餐）的加工制作。

2.服务标准：

1)按时按质按量供应各餐，做到新鲜可口，花样翻新，营养搭配。

2)遵守国家和地方有关环境和卫生标准，严禁供应腐烂变质的食品，保持菜的新鲜和卫生。

3)严格按伙食标准进行配餐。

4)搞好餐厅环境卫生，负责日常职工用餐和份饭服务工作。

5)所有肉类和调料应选购有资质的供应商。供应商提供简易发票，并建立台账。

6)食堂工作人员按卫生部门规定按时进行身体检查。

7)按照扶贫工作要求，完成年度扶贫产品采购任务等。

8)收费方法：每天每人不超过32元，按60人计算。

备注：因甲方工作需要，其中54人按每月24天核算餐费；保安人员6人，每月按30天核算餐费。

9)用餐标准及花样品种，根据招标人给出的餐标由投标人进行合理搭配，做到花样品种翻新，荤素搭配得当。

（十一）物业人员数量及要求：

1.人员配备

（1）项目负责人1名；

（2）网络专职管理人员1名；

（3）保洁员4人；

（4）维修工2人；

（5）消防中控员8人；

（6）会议服务员1人；

（7）厨师长1人；

（8）厨师1人；

（9）面点师2人；

（10）餐厅服务员1人。

上述物业人员配备共计22人。

2.基本要求

（1）项目负责人：年龄在45岁以下，应具备大学专科以上文化程度，具备3年以上同岗位管理经验。持有物业管理经理上岗证书、食品安全员证书。身体健康，持有北京市从业人员健康证。

（2）网络专职管理人员：年龄在50岁以下，具有计算机专业大专及以上学历毕业证书，熟悉网络操作系统、系统安全、会议室音响运行调试，对路由器、交换机、防火墙等网络设备进行配置和管理，确保设备正常运行。

（3）保洁人员：年龄50周岁以下，具备初中以上文化程度，持有北京市从业人员健康证、仪表端庄。保洁人员要进行岗前培训后方可上岗，具备一定的保洁专业技能；

（4）综合维修工：男，55岁以下，具有中专及以上文化程度，2年以上专业工作经验，持有应急管理局颁发的《高压电工作业证》，身体健康，责任心强，无不良嗜好；

（5）消防中控员：男，55岁以下，具有中专及以上文化程度，2年以上专业工作经验，持有《中级消防设施操作员证》，身体健康，责任心强，无不良嗜好；

（6）会议服务员：女，35岁以下，具有大专或以上文化程度，2年以上礼仪接待工作经验，身高1米65以上，身体健康，仪表端庄，训练有素，责任心强，工作积极主动，服务意识强；

（7）厨师长：50 岁以下，具有中专及以上文化程度，3年以上同岗位工作经验，五官端正，身体健康，精力充沛。人品好，经验丰富，责任心强，勇于开拓和创新，作风干练，上岗需持有效《北京市从业人员健康证明》、高级及以上厨师证；

（8）厨师：50 岁以下，2年以上同岗位工作经验，五官端正，身体健康，精力充沛。人品好，经验丰富，责任心强，勇于开拓和创新，作风干练，上岗需持有效《北京市从业人员健康证明》、中级及以上厨师证；

（9）面点师：50 岁以下，2年以上同岗位工作经验，五官端正，身体健康，精力充沛。人品好，经验丰富，责任心强，勇于开拓和创新，作风干练，上岗需持有效《北京市从业人员健康证明》、中级及以上面点师证；

（10） 餐厅服务员：女，40岁以下，具有高中或以上文化程度，2年以上同岗位工作经验，身高1米65以上，身体健康，仪表端庄，训练有素，责任心强，工作积极主动，服务意识强，上岗需持有效《北京市从业人员健康证明》。

（十二）日常管理与规章制度

在日常物业管理过程中，投标人须具备健全的管理规章制度。

1.具有明晰的项目管理机构图，以及工作职能组织运行图，确保管理机构设置合理，内部管理职责分工明细。

2.供应商除具有健全的公司内部管理制度外，同时针对采购需求内容还须具有各项服务管理制度（如设备设施管理制度、保洁绿化管理制度、安保服务制度等），以强化内部控制。

3.加强员工日常管理，制有健全的培训制度、考核办法、奖惩制度等，确保员工队伍的专业性和稳定性。

4.做好采购单位的保密工作，供应商有严格的保密制度。

十三、紧急响应

1、紧急响应机制

投标人应建立一套完善的紧急响应机制，该机制应包括但不限于以下内容：

（1）组织架构与职责分工：明确紧急响应的负责人、各相关部门及岗位的职责，确保在紧急情况下能够迅速形成合力，共同应对。

（2）通讯与信息报告：建立紧急通讯渠道，确保在紧急情况下能够迅速传递信息。同时，制定信息报告制度，明确紧急信息的报告流程、内容和时限，以便及时向上级部门或相关单位报告。

（3）应急资源储备：储备必要的应急物资，确保在紧急情况下能够迅速投入使用，满足应急处置的需要。

2、应急预案

投标人应针对可能发生的突发事件，制定详细的应急预案。这些预案应包括但不限于以下内容：

（1）应急响应流程：明确突发事件发生后，从发现、报告、处置到总结的全过程。

（2）应急处置措施：针对不同类型的突发事件，制定具体的应急处置措施，确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对。

（十四）节能、垃圾分类管理

1.配合采购单位做好节能环保型单位的创建工作，确保节能、垃圾分类管理措施到位。

2.供应商应制定详细的垃圾分类管理方案，包括日常维护、定时定点收集，以及分类处理措施。

3.供应商针对节能管理，须提出行之有效的方法，确保措施的可实施性。

4.日常管理过程中，还应做好相关服务人员的节能、垃圾分类的专业培训工作。

（十五）其他

中标供应商负责办公楼公共设备设施单次、单批、单价1000元（含）以下小修的一切费用。