北京市大兴区政府采购公开招标公告

项目概况

- 参加2026年大兴区榆垡镇中心卫生院物业服务项目的投标人以网上下载方式获取文件，招标文件下载时间为2026年1月6日上午9:30至2026年1月12日下午17:00（北京时间），并于2026年1月28日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：11011525210200031107-XM001

- 项目名称：2026年大兴区榆垡镇中心卫生院物业服务项目

预算金额：171万元

采购需求：详见附件

合同履行期限：自2026年2月1日起至2027年1月31日止。合同期限1年。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1  中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 ■中小 □小微企业采购。即：即提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：                  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

- 3.2 其他特定资格要求：     无     。

三、获取招标文件

1.时间：2026年1月6日上午9:30至2026年1月12日下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：本项目采用全流程电子化采购方式，线上下载招标文件。供应商按照规定办理 CA 数字认证证书（北京一证通数字证书）或电子营业执照后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件，未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年1月28日上午9:30（北京时间）

开标时间：2026年1月28日上午9:30（北京时间）

开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，线下开标评标。请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线    010-58511086

电子营业执照服务热线   400-699-7000

数字证书服务热线       010-58515511

技术支持服务热线       010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “ 工具下载”— “ 投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 开标

供应商需在2026年1月28日上午9点30分（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：1、携带制作电子版《投标文件》的CA证书（钥匙）。2、法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，供应商采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指供应商将上述资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京市大兴区榆垡镇中心卫生院

地址：北京市大兴区庞各庄镇幸福路

联系人：于老师

联系方式：89213168

2.采购代理机构信息

名称：北京市大兴区政府采购中心

地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层

联系方式：010-69231333、69231339

3.项目联系方式

项目联系人：王老师

电话：010-69231333转202

北京市大兴区政府采购中心

2026年1月5日

附件：

- 采购需求

- 一、采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁 | 7 | 人 | 50岁以下 |
| 2 | 电工人员 | 1 | 人 | 55岁以下 |
| 3 | 水暖工 | 1 | 人 | 50岁以下 |
| 4 | 食堂厨工 | 4 | 人 | 50岁以下 |
| 5 | 弱电技术员 | 1 | 人 | 50岁以下 |
| 6 | 综合服务人员 | 4 | 人 | 50岁以下 |

项目预算金额：171万元

合同履行期限：自2026年2月1日起至2027年1月31日止。合同期限1年。

- 二、项目背景或简况

北京市大兴区榆垡镇中心卫生院位于北京市大兴区榆垡镇榆垡路9号。本项目占地9900平方米，建筑面积14026余平米。是集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导六位一体的综合性社区卫生服务机构，医院设置临床科室、医技科室、公卫科室有中央空调、燃气锅炉供暖、污水设备实施等。现招聘物业服务公司包括保洁人员、电工人员、水暖工人员、弱电技术员、综合服务人员、厨工人员共计18人。

三、技术参数要求

- 1.保洁服务：

服务内容

- （1）清理楼内的所有垃圾，对垃圾进行分类回收，收集及清理所有垃圾箱、花槽内的垃圾，清洁所有扶手：栏杆及玻璃表面，拖擦地、台表面，清洁所有楼梯、走廊，扫净及洗刷大厅入口地台及梯级：擦净入口大厅内墙壁表面、所有玻璃门窗及设施，清扫会议室门窗、玻璃、桌椅等。

服务标准：地面光亮无水渍、污迹、无杂物，楼梯、走廊、指示牌、门牌、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物：垃圾桶内垃圾不超过2／3，并摆放整齐，外观干净：大厅入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土，墙面光亮、无污迹、水迹，会议室干净整洁。保证无鼠害、无蚊虫、无蟑螂。

- （2）清洗楼内卫生间保洁，擦净所有门、天花板，抹、冲及洗净所有洗手间设备：擦净所有洗手间镜面，擦净地台表面，清理卫生桶脏物。清洁卫生洁具等。

服务标准：门、窗、天花、墙壁、隔板无尘、无污迹、无杂物；玻璃、镜面明亮无水迹；地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网、无水迹；面池、龙头、弯管、马桶座、盖、水箱、无污迹、无杂物，电镀件明亮；便池无尘、无污迹、无杂物；空气清新、无异味；墩布间干净、整洁、无杂物，物品码放整齐、不囤积。

- （3）电梯间保洁，扫净及清擦电梯门表面；擦拭电梯内壁、门及指示；电梯天花板表面除尘；电梯门缝吸尘；擦净电梯照明系统；

服务标准：电梯门表面、轿厢内壁、指示牌无尘土、印迹，表面光亮；电梯天花板、门缝无尘土；槽底清洁，无杂物；

- （4）院内保洁，室外垃圾桶的清洁、集运；围栏的清洁；全楼垃圾清运；庭院地面清洁，绿植管理；冬季清扫积雪。

服务标准：庭院地面清洁无废弃物；保洁重点是烟头、废纸、杂物等，随时捡拾入桶；垃圾清运及时，垃圾站消毒，无蚊蝇滋生；扫雪及时，地面无积雪，符合市扫雪办要求。定期清扫院内卫生，修剪绿植花草。

物业公司提供保洁用具及日常耗材。

2.电工、水暖工：

给排水系统服务

服务内容：

（1）坚守岗位，密切注视给排水系统运行情况；

（2）加强巡视检查，及时对排水系统各种设备出现的故障上报；

（3）定期对排水管道进行清通，清除污垢。

服务标准：

（1）加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；

（2）加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好；

（3）保持室内外排水系统通畅；

（4）设备出现故障时，巡视人员应在10分钟内到达现场，设备维修合格率达到100％；

（5）做好节约用水工作。

供电系统服务

服务内容：

（1）对办公楼供电系统的高低压电器设备、电气照明装置等设备进行日常管理和巡视检查；

（2）建立各项设备档案；

（3）建立、落实电气和配电室管理制度、巡视检查制度等；

（4）及时上报故障，保证供电设施完好；

（5）建立节电措施。

服务标准：

（1）统筹规划，做到合理、节约用电；

（2）供电运行和巡检人员必须持证上岗；

（3）加强日常巡视检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好；

（4）设备出现故障时，巡视检查人员应在10分钟内到达现场，设备维修合格率达到100％；

（5）严格执行用电安全规范，确保用电安全。

3.食堂厨工

身体健康，持有效健康证明，无传染性疾病、精神类疾病及其他影响食品加工的疾病。具备正常履行岗位职责的身体能力，能适应食堂早中晚轮班及高强度工作。

（1）资质要求

具备食品从业人员培训合格证明，熟悉食品安全基础知识。

有1年及以上餐饮行业后厨工作经验者优先；

（2）烹饪操作技能

熟练掌握家常菜、营养餐的煎、炒、蒸、煮、炖等基础烹饪技法，能独立完成菜品加工制作。

熟悉医院特殊人群饮食需求，可根据医嘱或食堂要求制作低盐、低脂、低糖等特殊膳食，满足患者、医护人员多样化饮食需要。

掌握面点制作基础技能，能独立完成馒头、包子、面条等常见主食的制作。

熟练进行食材的清洗、切配、腌制等预处理工作，做到刀工规范、配料精准，食材利用率高。

能准确识别食材新鲜度，杜绝使用变质、过期食材，掌握食材保鲜及储存的基本方法。

熟练操作食堂各类厨房设备，包括燃气灶、蒸饭车、消毒柜、冷藏冷冻柜、切菜机等，严格按照设备操作规程作业。

具备设备日常清洁、简单故障排查能力，使用后及时清理设备及操作台面，保持厨房整洁。

- （3） 食品安全与卫生操作参数

严格执行食品生熟分开制度，生熟食材、厨具、容器分类存放和使用，避免交叉污染。

工作期间按要求穿戴干净整洁的工作服、工作帽、口罩、手套，保持个人卫生，不佩戴首饰、不涂指甲油。

掌握餐具、厨具的清洗消毒流程，确保消毒后的餐具符合国家食品安全标准。

（4）安全意识与应急处理

熟悉厨房消防安全知识，掌握灭火器、消防栓等消防器材的使用方法，能应对油锅起火等突发情况。

了解食物中毒的常见诱因及初步处理流程，发现食品安全隐患及时上报食堂管理人员。

- （5） 岗位职责与服务要求

①岗位职责履行

严格按照食堂排班表准时到岗，服从食堂负责人的工作安排，配合团队完成每日餐食制作、分餐等任务。

负责个人操作区域的卫生清洁，做到每日工完场清，参与食堂定期的大扫除工作。

4.弱电技术人员

（1）基本任职条件

学历专业方面，中专及以上学历，电子信息工程、通信工程、自动化等相关专业优先；有3年及以上弱电相关工作经验，有医院弱电岗位从业经历者更优。

资质上，持计算机专业等相关证书，

身体健康能适应24小时轮班，有较强保密意识，不泄露医疗数据及医院弱电系统核心信息。

（2）核心技术能力参数

系统运维能力，熟练维护医院常见弱电系统。

设备操作能力，精通交换机、路由器等设备的安装调试，可熟练操作CAD等绘图软件，能解读弱电系统图纸。

网络实操能力，掌握TCP/IP等网络协议，能保障医院内网、无线WLAN等网络稳定，实现弱电系统与医院信息化系统的对接，同时可处理网络卡顿、断连等问题。

（3）安全与应急处置参数

严格遵循电气安全规范，作业时做好接地、防雷等防护，避免弱电设备漏电或受雷击损坏，且布线时需区分强弱电线路，防止信号干扰。

建立弱电系统定期巡检机制，记录设备运行状态，提前排查安全隐患；遇到系统瘫痪等突发故障，需在规定时间内快速定位问题并抢修，减少对诊疗工作的影响。

熟悉医疗数据传输的安全要求，保障手术示教、医患信息显示等系统的数据传输安全，防止数据泄露或丢失。

（4）岗位履职与协作参数

负责弱电设备台账的整理，记录设备采购、检修、更换等信息，同时编写技术文档，便于后续维护查阅。

- 能配合医院信息化建设，参与弱电系统升级改造项目，提出合理技术建议；与医护、后勤等部门顺畅沟通，快速响应各科室的弱电需求。

- 综合服务人员

（1） 基本任职条件

年龄18-50周岁，身体健康，无传染性疾病、精神类疾病、重大躯体疾病，无不良嗜好。

具备正常履行岗位职责的身体能力，能适应站立作业、轮班值守、短途物资搬运等工作强度，行动敏捷。

学历要求初中及以上，具备基本的读写、计算和语言沟通能力，能看懂工作指引和操作流程。

有1年及以上医院后勤服务工作经验者优先。

（2） 专业技能参数

具备医院公共设施（照明灯具、门窗锁具、水电开关、无障碍设施、消防通道标识等）的日常巡查能力，发现损坏、故障、安全隐患能及时记录并上报后勤维修部门。

掌握基本的物资搬运技巧，能协助完成办公用品、医疗耗材、患者生活用品等物资的转运，做到轻拿轻放、分类摆放，不影响医疗秩序。

熟悉医院各科室位置分布、就诊流程，能为患者及家属提供就医引导、楼层指引、自助设备操作协助等基础服务。

熟练操作轮椅、担架床等辅助设备，能协助行动不便患者完成就诊、检查、转运等事宜，操作过程中注意保护患者隐私和安全。

熟悉医院火灾、地震、突发公共卫生事件等应急预案，掌握应急疏散路线和方法，能配合医护人员引导人员有序撤离。

掌握初期火情处置方法，能正确使用灭火器、消防栓等消防器材，具备基本的自救互救能力。

（3） 安全与合规操作参数

严格遵守医院感染管理要求，工作期间按规定穿戴工作服、工作帽、口罩、手套等防护用品，保持个人卫生。

熟练掌握手卫生规范，在接触患者、完成清洁消毒工作后及时洗手或进行手消毒，避免交叉感染。

严禁擅自进入无菌区域、诊疗区域，确需进入的须经科室负责人同意，并遵守相关区域的感染控制规定。

遵守医院保密制度，不泄露患者个人信息、病情信息及医院内部工作信息。

服务过程中做到文明礼貌、耐心细致，对待患者及家属态度温和，主动提供帮助，不与服务对象发生争执。

（4） 岗位职责与履职要求

严格按照排班表准时到岗，服从后勤管理部门及科室负责人的工作安排，保质保量完成指定区域的、巡查、服务任务。

做好工作台账记录，包括设施故障上报情况、物资转运记录、应急处置情况等，确保工作可追溯。

定期参加医院组织的后勤服务技能培训、院感防控培训、应急演练，不断提升岗位履职能力。

- 能适应医院24小时轮班制，配合完成节假日、突发公共卫生事件等特殊时期的后勤保障任务。

6.紧急响应、应急预案

1.投标人应建立一套完善的紧急响应机制，包括但不限于以下内容：

（1）组织架构与职责分工：明确紧急响应的负责人、各相关部门及岗位的职责，确保在紧急情况下能够迅速形成合力，共同应对。

（2）通讯与信息报告：建立紧急通讯渠道，确保在紧急情况下能够迅速传递信息。同时，制定信息报告制度，明确紧急信息的报告流程、内容和时限，以便及时向上级部门或相关单位报告。

（3）应急资源储备：储备必要的应急物资，确保在紧急情况下能够迅速投入使用，满足应急处置的需要。

2.投标人应针对可能发生的突发事件，制定详细的应急预案，包括但不限于以下内容：

（1）应急响应流程：明确突发事件发生后，从发现、报告、处置到总结的全过程。

（2）应急处置措施：针对不同类型的突发事件，制定具体的应急处置措施，确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对。

7.节能、垃圾分类管理措施

1.节能管理：每日在工作区域内开展巡查，夏季空调≥26℃、冬季≤20℃；非使用时段关闭公共区域空调、排风扇及照明；杜绝“白昼灯”“长明灯”。

2.节水管理：开展保洁服务时注意及时关闭水龙头，并及时报修损坏用水设施设备，杜绝长流水行为。

3.生活垃圾分类：按照《北京市生活垃圾管理条例》及医疗的相关管理规定，对保洁人员定期进行培训，负责日常垃圾分类处理及医疗垃圾收纳处理。

四、售后服务及培训要求

1.售后服务：

（1）根据采购人要求保洁、电工维修、中控、安检及管理人员完成相关工作。

（2）根据有关法律法规，制定相关物业管理服务制度。

（3）发现不良行为及时制止并报告采购人相关部门。

（4）未经采购人同意不得将本服务转让给第三方。

（5）中标人人员在工作期间，因公发生的意外事故，由中标人负责解决并承担全部责任。

（6）中标人在工作中所需工具及物料由中标人自理（医疗废物处理所需除外），且应符合国家质量和安全标准的合格产品。

（7）遵守采购人管理制度，明确安全管理负责制，对本项目的内部管理安全负总责。接受采购人的日常监督检查，对违反者根据规章制度进行处理。

（8）如因中标方过错造成任何人员或财产损失的，由中标方负责赔偿。如遇不可抗力造成的事故的，中标方不承担责任。

（9）中标方人员的各类费用由中标方根据国家各项政策标准支付，采购人不承担合同金额约定以外的相关人员费用。

（10）中标方需保证在岗人员必须符合约定人数，保证节假日服务正常运转。

（11）中标方要严格遵守、执行本采购人服务项目中所涉及到的国家相关的法律、法规。

2.培训要求

管理人员持证上岗率达 100%；特殊工种持证上岗率达 100%；员工培训合格率达100%

- 五、交货时间及地点

时间：获得中标通知书后15个工作日内入场

地点：北京市大兴区榆垡镇中心卫生院9号

- 六、验收服务要求

保洁员、电工、厨工、综合服务人员、弱电技术员、水暖工、考核全部大于等于90分；

- 七、付款方式

采用后付款模式，甲方将依据物业公司服务考评表进行绩效评估。在考核结果达到标准后，乙方需提供相应金额的发票，甲方则根据合同约定的价格及实际在岗人数，向乙方按季度结算服务费用。

- 八、其他相关要求

本项目专门面向中小企业。即提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

- 九、特殊资质条款

无

- 十、采购项目需要落实的政府采购政策：

节能产品强制采购

节能产品、环境标志产品优先采购

政府采购促进中小企业发展

政府采购支持监狱企业发展

政府采购促进残疾人就业

政府采购信用担保

进口产品管理