招标公告

一、项目基本情况

- 1.项目编号：0686-2611QI076488Z

- 2.项目名称：隆福医院中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金医用电子生理参数检测仪器设备采购项目

- 3.项目预算金额：589.46万元

- 4.采购需求：

| 包号 | 包名称 | 分包预算金额（万元） | 品目号 | 标的名称/品目名称 | 数量(台/套) | 标的控制单价（万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 超广角共焦激光眼底照相机等 | 589.46 | 1-1 | 麻醉监护仪 | 3 | 14.9 | 可装配 ≥2 块电池 |
|  |  |  | 1-2 | 麻醉机 | 3 | 20 | 适用于成人、儿童和新生儿 |
|  |  |  | 1-3 | 低温低离子体灭菌机 | 1 | 42.8 | 预热时间≤30min |
|  |  |  | 1-4 | 全胸振荡排痰机 | 1 | 2.9 | 屏幕尺寸≥12英寸 |
|  |  |  | 1-5 | 康复踏车 | 1 | 7.86 | 设备高度可调 |
|  |  |  | 1-6 | 电动起立床 | 1 | 3 | 最大承重≥150kg |
|  |  |  | 1-7 | 按摩床 | 10 | 1 | 最大静态承重≥100kg |
|  |  |  | 1-8 | 雾化蒸熏仪 | 2 | 4.78 | 整机工作噪声≤50分贝 |
|  |  |  | 1-9 | 多功能净烟艾灸仪（无烟艾灸仪） | 2 | 4.5 | 噪音：≤60分贝 |
|  |  |  | 1-10 | 便携式睡眠呼吸监测仪 | 1 | 14.9 | 主机重量≤100g |
|  |  |  | 1-11 | 无创呼吸机（压力滴定） | 1 | 1.48 | 具备面罩测试 |
|  |  |  | 1-12 | 鍉圆针 | 5 | 1.2 | 尺寸误差≤1% |
|  |  |  | 1-13 | 中医四诊仪 | 1 | 7 | 采用无影灯技术 |
|  |  |  | 1-14 | 高流量湿化氧疗系统 | 4 | 4.78 | 主机屏幕具备锁屏功能 |
|  |  |  | 1-15 | 有创呼吸机 | 1 | 23.33 | 具备动态肺视图 |
|  |  |  | 1-16 | 除颤监护仪 | 1 | 4.3 | 充电至200J≤3s |
|  |  |  | 1-17 | 无创呼吸机 | 1 | 12.28 | 自带屏幕录制功能 |
|  |  |  | 1-18 | 便携式彩色多普勒超声检查仪 | 1 | 86.45 | 支持USB接口闪存 |
|  |  |  | 1-19 | 监护仪 | 10 | 2.7 | 电容触摸屏 |
|  |  |  | 1-20 | 红外线治疗仪 | 5 | 1.1 | 红外光辐射强度等级多档可调 |
|  |  |  | 1-21 | 干眼检测仪 | 1 | 40 | 支持自动识别左右眼 |
|  |  |  | 1-22 | 角膜内皮细胞计数仪 | 1 | 20 | 内置多种细胞解析算法 |
|  |  |  | 1-23 | 眼部生物测量仪 | 1 | 39.9 | 测量方式：非接触式 |
|  |  |  | 1-24 | 超广角共焦激光眼底照相机 | 1 | 82.5 | ≥4种激光 |
|  |  |  | 1-25 | 数码裂隙灯 | 1 | 9.88 | 采用平行夹角式光学结构 |

- 5.合同履行期限：按采购人要求

- 6.本项目是否接受联合体投标：□是	■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，供应商如为代理商，应具有合法的医疗器械经营资格；供应商如为制造商，使用自身生产的产品投标时，应具有合法的医疗器械生产资格。

三、获取招标文件

1.时间：2026年10月27日至2026年11月3日，每天上午8:30至12:00，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年11月17日09时30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）南楼1层第5评标室，提交纸质投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策等。政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

2.本次招标供应商必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商在开标地点自行携带设备使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4 投标保证金需响应政策要求：投标人应以出具保函（保险）形式提交投标保证金，投标人无法出具保函（保险），确需银行转账、支票等方式缴纳投标保证金的，应向代理机构提供情况说明函（格式自拟）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：北京市隆福医院

地  址：北京市东城区美术馆东街18号

联系方式：吴桂喜87947386

2.采购代理机构信息

名  称：北京国际贸易有限公司

地  址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号

联系方式：010-85343327、010-85343459

3.项目联系方式

项目联系人：张昊赟睿、臧妍、梁潇

电话：010-85343327、010-85343459