# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为为保证医院的日常工作顺利进行，减少设备故障率，缩短维修时间。北京市密云区医院现对院内西门子64排CT及胃肠检查等6台普放设备三年维保购买维护保养服务。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由中型或小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.投标人需提供行政主管部门颁发的有效的《辐射安全许可证》种类和范围包括：使用Ⅲ类或以上射线装置复印件（不适用的情况除外）。

2.投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量：

| 包号 | 存放/使用地 | 设备名称 | 型号 | 设备序列号 | 数量（台） | 年维保预算金额（万元/年） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射科 | 64排CT | SOMATOM Definition AS 128 | 67037 | 1 | 150 | 否 |
| 2 | 放射科 | 床旁DR | MOBILETT XP Digital | 3765 | 1 | 15.3 | 否 |
|  | 放射科 | 床旁DR | MOBILETT XP Digital | 3766 | 1 | 15.3 | 否 |
|  | 放射科 | 重建工作站 | syngo MM Workplace | 72009 | 1 | 4.26 | 否 |
|  | 放射科 | 胃肠 | AXIOM Luminos Drf | 4429 | 1 | 17.75 | 否 |
|  | 中心手术室 | 移动C型臂 | ARCADIS VARIC GEN2 | 17874 | 1 | 10.7 | 否 |
|  | 中心手术室 | 移动C型臂 | ARCADIS ORBIC GEN2 | 25333 | 1 | 15.7 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）服务时间：自合同约定之日起3年。

2.采购项目（标的）交付地点：北京市密云区医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务期限要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

详见六、采购标的的其他技术、服务等要求。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.服务期限：自合同约定之日起3年。

五、采购标的的验收标准

投标人负责将机器调试到最佳状态，应保证设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求，保证该设备能通过相关专业检测。采购人将对投标人的服务质量进行考核评价。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

第1包 品目1-1 64排CT维保服务

一、服务要求

★1、CT全保服务（不含第三方产品），投标报价包括不限次人工服务及全部故障备件的不限次更换，包括高压发生器、探测器及球管等高价值备件。

2、开机率：≥98%（365天计），停机天数每超过规定天数一天，保修期顺延三天。（提供承诺函并加盖投标人公章）

3、安全升级：保修期内免费提供设备的安全补丁升级服务，保证系统安全软件为最新版本。

4、保养服务：最终服务商提供每年≥2次的预防性保养服务（包含保养耗材），同时提供保养清单及保养报告。

5、年度维保服务期结束时提供全年维保资料，对维修的故障进行分析，并装订成册。

▲6、最终服务商能够合法获取Service Key，可完整使用全部维修和校准软件，用于设备故障维修及保养。（提供承诺函并加盖投标人公章）

7、最终服务商具备400或800客户服务专线，每年365天开通并有专人接听；可提供微信报修服务（附截图文件证明）。

8、维修响应时间：最终服务商在接到医院报修电话后，维修人员在2小时内响应，如果需要现场维修，8小时内到达现场。

▲9、所有更换的零部件均为保修设备的原厂且测试合格的备件，球管提供来源证明文件。采购方有权对投标人所提供的备件通过设备生产厂家或其他有资质的第三方检测机构对备件进行检测。（提供承诺函并加盖投标人公章）

10、常规配件（球管、探测器除外）更换完毕并能正常使用所需时间≤12h（不可抗因素除外），球管、探测器更换完毕并能正常使用所需时间≤48h（不可抗因素除外），特殊情况双方协商解决。（提供承诺函并加盖投标人公章）

11、投标人应具备备件库，保证90%以上备件的及时供应。备件库为投标人自有的，须提供库房照片和库房产权证明文件复印件（产权所属单位须为投标人）；备件库为最终服务商租赁的，须提供库房照片、租赁合同复印件。

▲12、工程师：≥3名，需要有相应维修资质。（提供承诺函并和相关资质材料并加盖投标人公章）

13、具有专业维修工具，列明清单。

第2包 品目2-1 6台普放设备维保服务

一、服务要求

★1、移动DR 、胃肠机：全保服务，投标报价包括不限次人工服务及除平板探测器、球管、高压油箱以外的全部故障备件的不限次更换；移动C型臂，全保服务，投标报价包括不限次人工服务及除平板、影增、球管、高压油箱以外的全部故障备件的不限次更换；重建工作站：全保服务（不含客户端），投标报价包括不限次人工服务及全部故障备件的不限次更换。（提供承诺函并加盖投标人公章）

▲2、每台设备开机率：≥98%。停机天数每超过规定天数一天，保修期顺延三天。（提供承诺函并加盖投标人公章）

3、安全升级：保修期内免费提供设备的安全补丁升级服务，保证系统安全软件为最新版本。

4、保养服务：每台设备每年预防性保养服务≥1次（包含保养耗材），同时提供保养清单及保养报告。

5、年度维保服务期结束时提供全年维保资料，对维修的故障进行分析，并装订成册。

▲6、最终服务商能够合法获取Service Key，可完整使用全部维修和校准软件，用于设备故障维修及保养。（提供承诺函并加盖投标人公章）

7、服务热线：最终服务商具备400或800客户服务专线，每年365天开通并有专人接听；提供微信报修服务，附截图文件证明。

8、维修响应时间：最终服务商在接到医院报修电话后，维修人员在2小时内响应，如果需要现场维修，8小时内到达现场。

▲9、所有更换的零部件均为保修设备的原厂且测试合格的备件，球管提供来源证明文件。采购方有权对投标人所提供的备件通过设备生产厂家或其他有资质的第三方检测机构对备件进行检测。（提供承诺函并加盖投标人公章）

10、常规配件（球管、探测器除外）更换完毕并能正常使用所需时间≤12h（不可抗因素除外），球管、探测器更换完毕并能正常使用所需时间≤48h（不可抗因素除外），特殊情况双方协商解决。投标文件中提供承诺函加盖投标人公章。

11、投标人应具备备件库，保证90%以上备件的及时供应。备件库为投标人自有的，须提供库房照片和库房产权证明文件复印件（产权所属单位须为投标人）；备件库为最终服务商租赁的，须提供库房照片、租赁合同复印件。

12、具有专业维修工具，列明清单。

▲13、工程师：≥3名，需要有相应维修资质。（提供承诺函并和相关资质材料并加盖投标人公章）

14、承诺三年维保期内可以提供每台普放X线设备不超过2支的原厂球管更换服务，球管单独报价。（投标人需单独提供报价表和承诺函并加盖公章，格式自拟）

| 序号 | 设备序列号 | 设备信息 | 价格/支 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3765 | MOBILETT XP Digital | 244,800.00 |
| 2 | 3766 | MOBILETT XP Digital | 244,800.00 |
| 3 | 4429 | AXIOM Luminos dRF | 306,000.00 |
| 4 | 17874 | ARCADIS Varic Gen2 | 339,660.00 |
| 5 | 25333 | ARCADIS Orbic Gen2 | 270,300.00 |