
北京市昌平区市场监督管理局2026年度物业服务

项目采购需求
第一部分 采购需求
一、物业项目基本情况和服务项目
局机关分东、西区两个办公区，西办公区位于北京市昌平区鼓楼南大街31号、东办公区位于北京市昌平区昌崔路200号，23个市场监督管理所、食品药品安全监控中心、兴寿档案库房。
物业服务项目要求：日常维修服务、空调维保服务、电梯维保服务、监控维保服务、保洁服务、垃圾分类及清运、绿化绿植养护服务。
二、物业服务管理的主要内容
（一）办公楼及23个市场监督管理所、食品药品安全监控中心、兴寿档案库房日常维护保养；

（二）房屋设备设施的日常维护保养：给排水系统、供电系统、电梯设备、消防系统、空调系统、监控维保服务等；

（三）保洁服务、垃圾分类及清运；
（四）绿化绿植养护服务；
三、物业服务质量要求
（一）办公楼、23个市场监督管理所、食品药品安全监控中心及兴寿档案库房日常维护保养。

1、做好日常巡查工作；
2、确保设备设施完好率达到100% ；
3、做好日常工作记录；
4、一般性修缮：更换水表、电表、维修开关、灯管、白炽灯的维修、线路检测、电子门锁维修、插座充电、水龙头漏水、马桶不通、下水堵塞、漏水浴缸堵塞漏水、疏通地漏、修门窗、换锁、接到《维修单》后立即安排人员进行处理，无特殊情况不超过10分钟，特殊情况不超过1小时到达，负责公共区域定时关门开启及照明；
5、功能性维修：此维修以恢复其原有功能为准（工艺技术要求特殊除外）；
6、外观性维修：要求与原有部位相比较表面应无色差、高低不平现象。
（二）房屋设备设施的日常维护保养：给排水系统、供电系统、电梯设备等；
1、确保全部房屋设备设施24小时正常运行；
2、给排水、暖通系统；
（1）工作任务：负责办公楼、23个市场监督管理所、食品药品安全监控中心及兴寿档案库房的上水、消防用水的正常保障；负责各种供水线，水、卫设备和各种水泵、排污泵的使用、管理、保养、维修。
（2）保证每日24小时有人值班，实行计划、不间断的巡查检修，确保24小时水供应不间断；上、下水管道、设备、卫生器具要无跑、冒、滴、漏现象，维修及时，在接到报修10分钟内维修人员要到达现场；各种水泵均要保持在良好的技术状态，单机的故障排除、保养、维修时间不超过8小时，非长期运行的设备每月检查启动一次；坚持交接班制度，认真做好工作记录和维修登记，每月查水表一次，并做好登记。
（3）供水系统：防水跑、冒、滴、漏，注意节水。
（4）水泵房：地下水池、定期盘泵、生活水泵、消防水泵、稳压水泵、污水泵正常情况下选择开关位置及自动位置，自动、手动操作定期检查。热交换设备定期除垢、清洗。（每年不少于两次）。
（5）排水系统：定期对排水管进行疏通、养护及清污垢、卫生间、洗漱间放垃圾桶、地下管道防堵塞，进入汛期，每日检查排污泵运行情况及每日夜间对各个卫生间巡视检查。
（6）开水间：按时开关开水器，每日清洁开水间不少于3次。
（7）卫具：灵敏程度，有无跑、冒、滴、漏现象每日巡查。
（8）暖通：热网管道运行正常、管路、散热设备无跑冒滴漏现象。
3、供电系统：
（1）配电室为大楼的重要部位，在停送电过程中认真执行各种规章制度，正确地进行倒闸操作；严格遵守规章制度，认真巡视设备运行情况，发现异常和故障隐患要及时上报，正确果断的处置，并做好记录。认真做好交接班；运行设备、电机每年要进行一次保养维护、维修。绝缘用具按要求每年进行一次耐压试验。配电室配备专用工具不得挪作他用；配电室内要保持整洁，按规定配备以外的任何物品不得带进配电室；各楼层配置的配电柜、盘要定期检查维修，各种电气开关、插座、照明灯具及时检修更换；对消防系统设备配置的电器及其他电器、电源要经常检测、保证紧急情况下设备的正常使用；每周对用电情况进行一次检查，对违反规定的要照章严肃处理。
（2）配电房管理:无关人员禁止入内，室温正常，运行记录规范，每班巡查，供电回路操作开关标识明显，检修停电应提前通知相关人员并挂牌明示，操作及检修使用绝缘工具。
（3）掌握设备情况：供电方式、电压等级、用电容量、分配方案配线方法、电器平面图、配件图、各类产品出厂合格证明，有关设备的试验，检验报告单、地下埋设管道的具体位置，所用高压绝缘工具定期检测。
（4）一般内容：定期巡视、重点检查、建立设备档案、安全用电。
（5）维护保养：观察电盘上各类仪表、电压情况、掌握高峰用电电流数量值。三相电流是否平衡、配电箱固定、闸具接头有无松动、地级接地电阻螺栓是否松动、设备接地状况定期检查。
（6）特殊防护：潮湿、高温易燃等场所重点检查维护，并有文字记录。
（7）避雷设施：接闪器、引下线、接地装置。
（8）节能措施：根据楼内实际情况，采取分区、分路开启或关闭电源，做到节约能源。

（9）公共区域设施：进行每天一次巡查，发现有异常现象及时处理，并做文字记录。
（10）节假日前安全检查：对无人区域拉闸断电，对运行设备设施进行巡检。
（11）对监控室的供电应注意：观察各设备无过热，异响的现象，保障各设备双路供电及UPS正常使用。
（12）强电井：每年4次，除尘清洁，每月投放一次鼠药，每月检查管道井及线皮有无退色及过热。
（13）弱电井：定期巡查线路，观察及测试线表情况。
4、电梯设备：发现电梯故障及时报修，保障电梯正常运行。
电梯设备管理业务工作要求：
（1）运行：门的开启、排风、马达、输送的检查，机房的巡查。
（2）电梯机房：每周进行一次保养（有专业公司做）由工程人员监督确认，并做文字记录，每年负责电梯检验（根据项目实际情况安排）。
（3）轿厢内面及导门轨井底：清理杂物、无障碍，报警电话每日做通话检测。
（4）井道：升降机定期保养。
（5）风扇：根据季节及客流量开启。
5、空调设备保养：
（1）循环水泵：马达电压、电流，进出水温、水压，油封衬垫、马达轴承、连轴器的检查，并检查是否有异响，轴承加油，更换盘根。
（2）滤网、布水器：补给水、管道及开关、存水污物、出入口过滤网、喷头、喷嘴、马达绝缘，真空测试、起动器的检查。
（3）空调主机：油温、油压、水温、水压、冷媒温压、蒸发器、冷凝器温压的检查，主机加压、马达绝缘，真空测试、起动器的检查。
（4）送风机、排风机、引风机、新风机：调整皮带、散热片、管道及排气、进口风过滤网、排风管等的检查、清洗、排垢消毒灯开启。
（5）风管系统：接口衔接、保温情况、控制风门、防锈及补漆检查。
（6）水管、管路系统：保温情况、控制风门、管路的开关。
（7）常规运行：准确记录运行日记，机房保持干净整齐、机组定期维修保养（每年不少于两次）并根据气温变化及时调节空调负荷，以达到节能目的。
（8）风口温度：冬夏季节，每星期一次，抽查各层房间温度，及墙体温度。
（9）清洁风口：每春秋季节，对出风口、回风口消毒，更换其有污垢的天花板。
（10）机组潜水泵：对机组供水及回灌井每年2次提泵保养。
（11）空调机组（节电）：利用空调机组各机头来控制用电量。
（12）空调机组（循环水）：为保护风机盘管出风温度正常，在循环水中，加入药液，使管中的水更清洁，不宜堵塞。
6、消防设备（根据项目实际情况安排）
（1）灭火器、消防栓：定期检测其性能。
（2）火灾警报器：各楼面火灾隐患、警报器的检查。每月抽测探头及燃气探头不低于探头总数30%并汇总归档。
（3）消防泵、喷淋泵、警报总机：马达泵、压力筒的外观、压力、开关位置、运转控制系统、防火闸、信号线的检查，消防泵每年一次保养交替进行检修。
（4）室内消防检查：紧急电压、电源、紧急呼叫器、警铃、水瞄、水龙带、消防栓、灭火器的检查。
（5）自动喷淋设备：防水装置、起动装置、配管、喷淋器、流水检知器（水流报警器）的检查，每月一次系统末端放水检查。
（6）消防设备：放水装置、起动装置、配管、回压送水、补给水、流水检知器、警报器装置的检查。消防设备的年检、检测由服务单位与有关部门洽谈，每月一次综合检查主要以消防为主，消除火灾隐患。
（7）消防备电：每月主电与备电交替启动一次，使备用电池常处良好状态。
（三）室外市政设施日常维护保养；
1、确保市政设施正常使用；
2、设备设施日常维修及时率应达到100%；
3、做好市政设施的日常巡视工作和定期检查工作；
4、做好工作记录。
（四）保洁服务；
1、人员要求：管理人员要经过专业培训。
2、工作范围：
（1）大厅：
大门入口地台和阶级清洁擦拭。

大厅地面清洁擦拭。

大厅内墙壁和柱表面的清洁。

大厅内所有装备清洁。

大厅入口玻璃大门擦拭。

拍打大厅天花尘埃。

（2）各楼层公共区域梯、道、阶
清洁擦拭所有楼梯。
擦拭扶手及栏杆。
楼道地面清洁擦拭。
清洗及磨光楼梯表面。
楼道踢脚线、腰线清洁。
拍打天花尘埃、顶角线清理。
每天对门框、消火栓进行清洁。
每天对电梯门外套进行清洁，保证无手印，无油渍。
步行梯板的防滑道每天清洁一次。
每天对楼道的装饰品进行清洁一次。
每月清扫每层楼道的顶部各种装饰2次。
每月对墙纸进行1次除尘处理。
每月对通道的大理石进行养护1次。
每天对开水间的水电进行按时开关，开水器每月用药液进行2次除碱及消毒。
负责各办公室开水的接打工作。
定期在指定位置投放灭鼠及蚊虫药。
清洁地面时放置防滑提示牌。
每周用专用设备清洗公共区域地面1次。
（3）卫生间、浴室 
擦拭所有门窗。
擦、冲及洗所有卫生间、浴室镜面。
天花板及照明、换气扇等清洁。
清理卫生桶赃物，并定期消毒。
地面、洗手台面擦洗。
保证卫生间、浴室地漏畅通。
及时更换卫生纸、卫生间、浴室无异味。
每周对浴室地面进行清洗1次。
每周对浴室进行消毒2次；并对浴室内投放蟑螂药。
对下水及篦子每周消毒1次，定期更换脚垫。
对墙面瓷砖每周清洁1次。
对各种设备每天擦拭。
对小便器内芳香球定期更换。
对面台大理石每周进行保养1次。
（4）电梯（根据项目实际情况需要）
扫净及清擦电梯厅门表面。
擦净电梯内壁、门及指示板。
电梯天花板表面除尘。
电梯门缝沟槽处理。
每月与工程配合，清洁电梯轿厢顶部卫生。
每天更换电梯脚垫，并进行清洗。
每周对电梯内的电话进行消毒。
每天对轿厢内喷洒，适量空气清新剂。
（5）会议室、健身房、茶水间（根据需要随叫随到）
擦拭所有门窗，清洁擦拭地面。

桌面、台面、器具的擦拭，花盆清洁。

天花板除尘，灯具、空调的擦拭。

及时清理杂物桶。

更换室内饮用水。

定期对桌椅、地板打蜡养护。

（7）停车场、自行车棚
每周对停车场清洁两次。
每周对自行车棚清洁一次及平日停放管理。
3、清洁标准
（1）大厅楼道：地面光亮无水迹、污迹，及时清洁，地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污、垃圾桶积物不超过1／3，应做到整齐干净、洁净无污，门窗无尘、无污渍、厅堂无苍蝇、蚊虫。
（2）玻璃：无污迹、水迹、裂痕、有明显安全标志。
（3）楼梯：扶手部分无尘、无污、光亮无脱漆，台阶干净、无污、无杂物，地面无污迹、无油污、水迹、杂物。
（4）水房：墙地门窗无尘、无污、无积水，清洁池干净，垃圾桶积物不超过1／3。
（5）卫生间：门窗隔板无尘、无污、无杂物、玻璃明亮无水迹，地面墙角无尘、无污、无杂物、无蛛网、无水迹，面池、龙头、弯管无尘、无污、无杂物，电镀明亮，镜面明亮，马桶座、盖、水箱无尘、无污、无杂物，电镀件明亮，便池无尘、无污、无杂物，小便池香球放两个，桶内垃圾不超1／2，设备（灯、开关、暖气、通风口、门锁）无尘、无污、空气清新、无异味，墩布间干净、整洁、无杂物、无私人物品，物品码放整齐、不囤积。
（6）地面清洗、抛光打蜡：首层大厅；公共区域；会议室；办公室；其他地方；对楼内各种石材进行保养，每天数次。
（7）垃圾清运：办公室公共区域垃圾收集；各楼层卫生间收集；定点收集；大楼整体垃圾运至垃圾房间；各楼层桶内垃圾不得高于垃圾桶一半；垃圾房内垃圾分类堆放；垃圾房每日消毒一次；地面每天冲洗一次；将垃圾按北京市相关规定做好垃圾分类，由投标方与垃圾清运公司签订五类合同（含其他垃圾、厨余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、废弃油脂垃圾）。

（8）灯具：清洁无尘、挂件不丢失，绝缘性不降低。
（9）冬季扫雪、铲冰：范围包括门前三包及办公区和停车场，并在8：30前必须将积雪清理干净，行人通道处放置防滑提示牌。
（10）地板及办公家具经常保养，保证整洁光亮。
（11）定期消杀灭虫。
（12）要认真做好责任区内的卫生清扫工作，包括入室保洁。要达到屋顶、墙面、墙角、窗台、地面等面无灰尘、玻璃明亮，定期清洗窗帘，床上用品干净、整洁。
（六）绿化服务；
1、工作范围：做好项目区域内绿化、绿植的日常养护。
2、工作要求：
日常修剪、维护，移栽，随季节变化，相应采取绿地浇灌措施及施肥养护。
（七）物业管理工作及人员日常管理
1、日常工作
每日维修工作于当日汇总，物业办公室确认。
各部门负责人2次例会，每月全员1次例会。
每月物业工作总结及下月工作计划交甲方。
每年进行1次满意度调查。
各部门负责人每日对辖区进行巡查1次，并作相关记录。
每月全员考勤交甲方1份。（复印件）
有计划对各项应急预案进行演练。
根据甲方工作量进行适量调整工时。
对有噪音及异味工作安排在下午班后进行。
全员均有义务在发现问题及隐患后，及时报相关部门，并采取相关措施。
2、人员管理
上岗人员必须持专业证书。
上岗人员必须经过健康体检。
上岗前参加专项培训。
对被投诉员工尽快做出相应处理意见反馈投诉方。
人员服务要求必须细化、量化、标准化、严格化。
员工着装必须统一。
四、物业管理服务需达到的标准：
1.房屋完好率达到100%
2.设备完好率达到100%
3.消防设施完好率达到100%
4停车场设备完好率达到100%
5.报修及时率达到100%，返修率小于1%
6.卫生、清洁率达到100%
7.有效投诉小于1%，处理率100%
8.甲方对物业工作满意率达到90%
9.杜绝火灾责任事故，杜绝刑事事故。
五、物业公司及配备人员要求
（一）物业公司要求：
本次招标只面向小微物业企业，不接受联合体投标。
（二）服务人员要求：
1.项目经理必须具有三年及以上相关物业管理经验，持有物业管理相关资质证书。
2.主要管理人员及操作人员必须持有相关部门颁发的有效资格证书、上岗证。
3.服务项目：服务人员要统一着装、干净、整洁、挂牌服务，讲究礼仪、仪表、态度和热情，服务到位。
4.保洁项目：凡保洁区域和项目（门窗、地面、墙面、吊顶及公共用具）要达到整洁干净，东西放置有序；保洁人员要划分区域，统一着装挂牌。
5.设备维护项目：人员统一着装挂牌，所维设备运行正常，发生故障要及时维修和排除，确保使用及安全。
7.绿化美化项目：人员统一着装挂牌，原有绿化的绿地、花木及植物及时施肥、杀虫、浇灌、剪枝，并适时做好美化项目。
六、物业公司的其他义务：
1.根据有关法律、法规及合同的约定，制定与采购人相适应的物业管理规章、制度。
2.接受采购人管理部门对物业管理日常工作的监督、检查和指导。
3.针对服务区域工作特性制定各项安全防范应急预案。
4.建立投诉处理程序，对确认有效投诉的责任人，在采购人要求撤换的情况下48小时内撤换。
5.物业公司更换管理人员应事先征得采购人同意。
6.对采购人提出的特殊临时性工作，物业公司应积极配合。
7.物业公司负责保管采购人提供的相关资料和设备，不得遗失，不得人为损坏。
8.对重点关心的问题，物业公司应先提出方案，经甲方同意后制定解决方案、管理措施。
9.负责编制本物业年度管理计划、各种设备、设施维修保养计划。
10.对各种设备、设施不得擅自占用和改变使用功能，如需改、扩建或完善配套项目，需经甲方批准后实施。
七、需要说明的问题
(一)采购人提供物业服务办公室、值班室、库房、及保洁人员休息室，提供每日三餐（餐费上缴制，乙方应于每月15日前按每人每月相应标准向甲方支付下一月全部物业服务人员餐费员工就餐时每次需另行交费1元）。具体明细见附件3。

(二)采购人承担合同期限内能源费、设备设施强检费、保洁日用耗材包括：卫生纸、碧丽珠、玻璃清、香球、洗涤灵、酸性清洁剂、全能清洁剂、空气清香剂、84消毒液、洗衣液、浴盆清洁剂、洗手液、垃圾袋、垃圾筐等。若列举不全，以实际需求为准。工程维修日用耗材包括：日光灯管、磨砂灯泡、白炽灯、插管节能灯、庭院灯灯泡、电子支架灯座、启辉器、日光灯电子镇流器、塑料线卡、塑料涨塞、机油、502胶、107胶、903胶，哥俩好胶、大力士胶、立邦漆、821腻子粉、快干剂、PVC管、弯接头、三通、螺栓、锁母、卡子、六角螺栓、工字钉、对丝、管箍、硅钙板、机螺丝、白瓷漆、滚子、铜球阀、砂纸、保险管、堵漏灵、生料带、绝缘塑料胶布、两项插头、三项插头、五孔插座、五孔防水插座、保温棉、保温布、橡胶垫、铜接线端子、接触器、空气开关、漏电开头、门锁电池等。若列举不全，以实际需求为准。
(三) 物业费用包括：
1、人工费：人员工资、加班费、工装费用、劳保费用、社会保险费、福利费等；
2、物业管理所需的办公设备；
3、物业管理办公费、相关税费、利润等其他应付的费用。
第二部分 其他要求

1、服务期、服务地点、服务方式及服务标准

（1）服务期：2026年 5 月1日至 2027年 4 月 30日，共计1年。（具体以实际服务起始日期计算）
（2）服务地点：甲方指定的服务地点。
（3）服务方式：综合物业服务。

（4）服务标准：符合北京市住宅物业服务三级标准和甲方要求。 

2、保险责任

乙方应依法对工作人员的人身安全做好相应保障，加强安全意识培养和安全措施培训，在提供服务期间所有人员的安全保险责任全部由乙方承担。

3、合同金额的支付方式、时间、条件

（1）甲方在乙方按照甲方要求履行合同且当月无任何违约行为的基础上，按月支付给乙方服务费用金额。

（2）除本合同另有约定外，本合同的物业服务费用采取按月付费制，甲方每月支付上个月服务费；乙方应先向甲方提供等额、合法的物业管理增值税【普通】发票，甲方自收到乙方提供的合格发票之日起10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。乙方未按要求提供发票的，甲方有权拒绝付款且不视为甲方违约。如乙方向甲方提供的发票不符合本合同约定或法律规定，因此给甲方造成的一切损失由乙方承担（包括但不限于损害赔偿、消除影响等）。

（3）乙方应确保合同第一章所明确的账户信息真实、准确，乙方账户信息发生变化的，应及时书面通知甲方，否则由此导致的错付、无法支付等所有法律后果均由乙方自行承担。  
4、履约保证金：本项目不收取履约保证金。
5、补充条款：其他未尽事宜，经甲乙双方友好协商，签订补充协议。
附件 1：
物业服务人员明细表
	序号
	服务地点
	岗位
	人数

	1
	昌平区市场监督管理局
	项目经理
	1

	2
	昌平区市场监督管理局
	工程维修
	3

	3
	昌平区市场监督管理局
	司勤
	2

	4
	昌平区市场监督管理局西区
	保洁
	9

	5
	昌平区市场监督管理局东区
	保洁
	7

	6
	城北市场监督管理所
	保洁
	1

	7
	北七家市场监督管理所
	保洁
	1

	8
	天通苑北市场监督管理所
	保洁
	1

	9
	小汤山市场监督管理所
	保洁
	1

	10
	兴寿市场监督管理所
	保洁
	1

	11
	南口市场监督管理所
	保洁
	1

	12
	回龙观市场监督管理所
	保洁
	1

	13
	龙泽园市场监督管理所
	保洁
	1

	14
	马池口市场监督管理所
	保洁
	1

	15
	未来科技园市场监督管理所
	保洁
	1

	16
	沙河市场监督管理所
	保洁
	1

	17
	十三陵市场监督管理所
	保洁
	1

	18
	延寿市场监督管理所
	保洁
	1

	19
	流村市场监督管理所
	保洁
	1

	20
	食品药品安全监控中心
	保洁
	1

	21
	兴寿档案库房
	保洁
	1

	共计
	38


附件 2

服务地点明细
	序号
	服务地点
	服务内容
	备注

	1
	昌平区市场监督管理局西区
	物业服务
	监控维保

	2
	昌平区市场监督管理局东区
	物业服务
	监控维保

	3
	城北市场监督管理所
	物业服务
	监控维保

	4
	城南市场监督管理所
	物业服务
	

	5
	北七家市场监督管理所
	物业服务
	监控维保

	6
	沙河市场监督管理所
	物业服务
	监控维保

	7
	回龙观市场监督管理所
	物业服务
	监控维保

	8
	史各庄市场监督管理所
	物业服务
	

	9
	龙泽园市场监督管理所
	物业服务
	

	10
	百善市场监督管理所
	物业服务
	

	11
	天通苑北市场监督管理所
	物业服务
	监控维保

	12
	天通苑南市场监督管理所
	物业服务
	

	13
	东小口市场监督管理所
	物业服务
	

	14
	霍营市场监督管理所
	物业服务
	

	15
	马池口市场监督管理所
	物业服务
	监控维保

	16
	阳坊市场监督管理所
	物业服务
	

	17
	南口市场监督管理所
	物业服务
	监控维保

	18
	流村市场监督管理所
	物业服务
	

	19
	小汤山市场监督管理所
	物业服务
	监控维保

	20
	十三陵市场监督管理所
	物业服务
	监控维保

	21
	延寿市场监督管理所
	物业服务
	

	22
	兴寿市场监督管理所
	物业服务
	监控维保

	23
	崔村市场监督管理所
	物业服务
	

	24
	南邵市场监督管理所
	物业服务
	

	25
	未来科学城市场监督管理所
	物业服务
	监控维保

	26
	食品药品安全监控中心
	物业服务
	

	26
	兴寿档案库房
	物业服务
	


附件3
餐费上缴明细表

	序号
	服务地点
	人数
	餐费标准

（元/人月）


	1
	昌平区市场监督管理局
	1
	400

	2
	昌平区市场监督管理局
	3
	400

	3
	昌平区市场监督管理局
	2
	400

	4
	昌平区市场监督管理局西区
	9
	400

	5
	昌平区市场监督管理局东区
	7
	400

	6
	城北市场监督管理所
	1
	400

	7
	北七家市场监督管理所
	1
	450

	8
	天通苑北市场监督管理所
	1
	450

	9
	小汤山市场监督管理所
	1
	450

	10
	兴寿市场监督管理所
	1
	450

	11
	南口市场监督管理所
	1
	450

	12
	回龙观市场监督管理所
	1
	450

	13
	龙泽园市场监督管理所
	1
	450

	14
	马池口市场监督管理所
	1
	450

	15
	未来科技园市场监督管理所
	1
	700

	16
	沙河市场监督管理所
	1
	450

	17
	十三陵市场监督管理所
	1
	450

	18
	延寿市场监督管理所
	1
	450

	19
	流村市场监督管理所
	1
	450

	20
	食品药品安全监控中心
	1
	450

	21
	兴寿档案库房
	1
	450

	共计
	38
	16200


PAGE  


