- 采购标的

1. 采购标的

| 包号 | 标的名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查（NIPT）检测服务 | 10000 |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1服务时间：按采购人要求。

1.2服务地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）：以最终合同签为准

- 技术要求

1.检测内容：21三体综合征、18三体综合征和13三体综合征。

2.附加可提示其它染色体异常。

3.检测准确性：按卫健委要求，胎儿染色体非整倍体基因检测，21三体综合征检出率应不低于95%，18三体综合征检出率应不低于85%，13三体综合征检出率应不低于70%；复合假阳性率应不高于0.5%。

4.样本要求：孕妇外周血5-10mL。

5.检测周期：不大于10个工作日。

▲6.数据量：每个样本唯一比对序列数(Unique reads,UR)不少于2M reads。

7.检测设备和检测试剂均具备药监局批准可用于临床检测（提供医疗器械注册证或备案凭证复印件）。

▲8.胎儿染色体非整倍体基因检测软件获得药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（提供注册证复印件）。

▲9.建库试剂盒适用机型不少于2个。

▲10.为提高检测成功率，使用胎儿浓度富集技术以提高胎儿浓度。

▲11.投标人需使用质控品检测孕妇外周血胎儿染色体非整倍体（T21、T18 和 T13）的性能。