四、技术要求

（一）服务内容

1.检测项目所涉及方法依据须为现行有效的国家标准、行业标准、地方标准，或符合国家有关规定的要求。

2.实验室应具有完善的质量管理体系，能够确保质量管理体系的有效运行和持续改进。

3.实验室应严格按照质量管理体系要求进行检测活动。

4.样品的采集、现场测定与处置、保存、运输、样品分析等应符合相关检测方法标准和技术规范要求。需同时配备3-5组人员、车辆及设备以满足检测工作需要。检测高峰期至少需同时配备6组人员、车辆及设备。

5.投标人每年参加能力验证或能力考核活动不低于一次。

6.对于数据不符合实际和逻辑的项目要加急检测，并保留复核复检记录；若检测数据有超标情况，投标人应在电子档数据中加以标注并提示采购人。

7.本项目所形成的数据成果归甲方所有。项目任务实施中涉及到的保密数据、资料、文档等按照相关保密规定执行。投标人有保密数据、资料、文档等的义务，不得将其用于商业目的或者开发生产其他产品，不得向任何第三方披露。

8.投标人应按检测任务及采购人的其他要求向采购人及时准确的反馈检测结果及相关报表、交付检测报告及原始记录复印件等相关技术资料。对该文件中的检测任务独立排序，单独建立档案备查。采购人如有应急监测等事宜，投标人需积极配合相应工作。

9.投标人需提供详细的监测工作方案和实施计划，提供检测项目所使用的检测方法及对应使用的仪器清单，使用的仪器需提供仪器检定证书及照片，任务完成后，需提供相应工作总结。

10.投标人不得与被监测单位有经济上的任何往来，徇私舞弊，如发现数据造假等现象，采购人将即时终止与投标人的合同，必要时采购人有权追究投标人的法律责任。

11.采购人与中标人在解释某一技术规范标准有不同意见时，以采购人的解释为最终解释。

11.对考核不合格的投标人，将取消其检测服务资格或终止服务协议。

12.其它未尽事宜，按相关法律法规执行。

13.实验室要认真执行技术要求中有关质量保证与质量控制规范要求

13.1人员：监测人员（含样品采集、现场监测、实验室分析等）需经培训考核，严格执行持证上岗制度，通过后持证上岗，检测人员持证上岗率达100%；授权签字人的授权领域应涵盖本单位所承担的各项目。

13.2仪器设备：仪器设备：仪器设备（含玻璃器皿）按期检定或校准，保证量值溯源到国家计量基准，在用分析仪器设备合格率达100%。使用的标准物质应为有证标准物质或参考标准物质，保证量值溯源到国家计量基准。

13.3检测方法：采用经过资质认定通过的且符合国家规定的技术规范和检测方法、符合环境质量标准或污染物排放标准中相关推荐监测方法。

13.4数据审核：严格执行三级审核制度。对监测数据认真开展有效性审核，保证数据准确、可靠。质量保证和质量控制原始记录随分析数据一同审核。

13.5记录：样品采集记录、样品交接记录、前处理记录、分析记录、数据处理、报告等全程序记录齐全并归档保存。

14.实验室内部质量保证和质量控制工作内容和要求

14.1样品按相应技术规范和监测方法的要求进行采集、流转、制备、保存等各环节，防止样品损失、混淆或污染。

14.2实验室分析过程严格遵守相应国家监测方法标准中规定的质量保证和质量控制要求，尽快进行样品分析。对各类样品分析须采取精密度控制（平行样测试）、准确度控制（加标回收、质控样测试）全程序空白测试等质控措施；要求检测项目质控率不低于90%，检测数据质控率不低于 10%，每批样品做 10%的平行双样分析，有标准样品的项目每批样品必须有准确度控制。

15.实验室外部质量保证和质量控制

接受甲方抽选代表性样品进行全程序质量保证监督检查工作。

16.质量控制包括人员、仪器设备和标准物质、环境条件、检测方法、实验室分析、数据审核、质量监督（全程序监督检查、质控考核、人员监督等）能力验证等质量保证和质量控制等。

17.服务标准：必须符合国家和行业的相关标准及要求，符合招标文件及服务合同中的相关要求。

★18.投标人保证在本项目执行期间，检测资质（含检测能力）一直有效，投标人须提供承诺书并加盖企业CA电子章。

19.验收标准

19.1采购人对中标人的服务工作进行考核，考核内容包括：监测工作符合国家、行业、地方标准及招标文件、合同约定；项目工作计划、进度安排的合理性和执行情况、检测方法的规范性、项目实施人员的保证、质控手段的落实、提交检测报告的及时性和质量；监测数据真实、准确、完整、可追溯，无伪造篡改；监测报告及相关成果资料齐全、规范、签章有效；全流程质量控制满足要求，无重大质量问题。满足以上条件即为验收合格。

19.2供应商完成全部服务内容并提交最终成果后，采购人有权组织专家验收。验收内容包括每一项商务技术服务要求的履约情况。验收标准参考国家颁布的标准方法和相关监测技术规范。验收不合格的，投标人应限期免费整改、重测或重编报告；逾期未整改或整改后仍不合格的，采购人有权拒付费用、解除合同，投标人承担全部责任与损失；

如供应商提交成果未能全部或部分通过采购人验收的，采购人因此支付的一切费用，包括但不限于专家费、二次验收费等由供应商承担。

一旦发现投标人在检测工作中弄虚作假，采购人将即时终止与投标人的合同，并追究投标人相关责任。

（二）服务细则

1.供水水质监测

1.1集中供水水质监测

对昌平区25家集中供水单位水源水及出厂水进行检测，检测频率为一年2次（枯水期、丰水期），共计84组样品。监测项目包括微生物指标、毒理指标、感官性状、放射性指标和一般化学性指标共97项，具体如下：

总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、总α放射性、总β放射性、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯、贾第鞭毛虫、隐孢子虫、锑、钡、铍、硼、钼、镍、银、铊、硒、高氯酸盐、二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、四氯化碳、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、1，2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、氯苯、1，4-二氯苯、三氯苯、六氯苯、七氯、马拉硫磷、乐果、灭草松、百菌清、呋喃丹、毒死蜱、草甘膦、敌敌畏、莠去津、溴氰菊酯、2，4-滴、乙草胺、五氯酚、2，4，6-三氯酚、苯并[a]芘、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、丙烯酰胺、环氧氯丙烷、微囊藻毒素-LR、钠、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、2-甲基异莰醇、土臭素。

集中供水水质监测见表5.1-1。

表5.1-1 集中供水水质监测

| 监测对象 | 检测类别 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集中供水单位（25处、42个点位） | 水源水 | 按照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》，进行97项检测（首次检测发现不合格项的，需对不合格的指标项进行复测） | 2次/年 （枯水期4-6月一次，丰水期7-9月一次） |
|  | 出厂水 |  |  |

1.2农村供水水质监测

对昌平区190个农村供水设施末梢水水质进行检测，检测频次为一年2次（枯水期、丰水期），共计380组样品。监测项目包括微生物指标、毒理指标、感官性状、放射性指标和一般化学性指标共43项，具体如下：

总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、总α放射性、总β放射性、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯。

农村供水水质监测见表5.1-2。

表5.1-2 农村供水水质监测

| 监测对象 | 检测类别 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农村供水单位（190处） | 末梢水 | 按照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》规定，进行43项检测（首次检测发现不合格项的，需对不合格的指标项进行复测） | 2次/年 （枯水期4-6月一次，丰水期7-9月一次） |

1.3自建设施供水单位抽查

对昌平区自建设施供水单位进行抽查检测，预计抽测20处，检测频次为一年2次（枯水期、丰水期），共计40组样品。监测项目包括微生物指标、毒理指标、感官性状、放射性指标和一般化学性指标共43项，具体如下：

总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、总α放射性、总β放射性、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯。

自建设施供水单位进行抽查监测见表5.1-3。

表5.1-3 自建设施供水单位监测

| 监测对象 | 检测类别 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自建设施供水单位抽查 （20处） | 末梢水 | 按照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》规定，进行43项检测（首次检测发现不合格项的，需对不合格的指标项进行复测） | 2次/年 （枯水期4-6月一次，丰水期7-9月一次） |

1.4特定指标检测

对昌平区25处供水设施（主要为西部地区阳坊镇和马池口镇自备井供水村）进行特定指标检测，检测频次为1次/季度，共计100组样品。监测项目为四氯化碳等特定单项指标。特定指标检测见表5.1-4。

表5.1-4 特定指标监测

| 监测对象 | 检测类别 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特定指标（25处） | 末梢水 | 按照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》，对特定单项指标进行检测 | 1次/季度 |

1.5突发应急水质检测

对昌平区突发应急状况进行水质监测，包括末梢水和水源水，保证在突发情况下供水安全，预计检测数量为25处。突发应急水质检测见表5.1-5。

表5.1-5 突发应急水质检测

| 监测对象 | 检测类别 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 突发应急水质检测（25处） | 末梢水/水源水 | 按照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》规定，进行43项检测（首次检测发现不合格项的，需对不合格的指标项进行复测） | 不定期 |

2.排水水质监测

2.1城镇污水处理设施水质及大气污染物监测

对昌平区14座城镇污水处理设施和马池口、阳坊2座应急扩能设施共计16处出水水质进行检测，每月对16个出水监测点位完成pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油、石油类、色度、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、余氯检测；每季度对16个出水监测点位完成总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅检测；每半年对16个出水监测点位完成烷基汞检测。超标复测及临时任务全年预计32次。

对14座城镇污水设施和1座污泥处理设施共计15处厂界气体检测，检测指标为硫化氢、氨、臭气浓度、甲烷，频次为1次/年。针对超标复测及解决投诉事件开展临时应急监测，预计全年开展7次。

城镇污水处理设施水质及大气污染物监测见表5.2-1。

表5.2-1 城镇污水处理设施水质及大气污染物监测

| 监测对象 | 检测类别 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城镇污水处理设施 | 出水 | pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油、石油类、色度、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、余氯（计13项）。 | 1次/月 |
|  |  | 总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅（计6项）。 | 1次/季度 |
|  |  | 烷基汞（计1项）。 | 1次/半年 |
|  |  | 超标复测及临时应急任务 | 约32次/年 |
| 城镇污水和处理设施 | 大气污染物 | 氨气、硫化氢、甲烷、臭气浓度（计4项）。 | 1次/年 |
|  |  | 超标复测及临时应急任务 | 约7次/年 |

2.2城镇污泥处理处置设施泥质监测

对昌平区1座污泥处理处置设施泥质进行检测，每月对1个处理设施监测点位完成pH、含水率、有机物含量、总养分（总氮+总磷+总钾）、粪大肠菌群菌值、蠕虫卵死亡率、细菌总数检测，每半年对1个处理设施监测点位完成总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总镍、总锌、总铜、硼、矿物油检测，对超标项目开展复测并保障临时应急任务开展，全年预计开展3次。

城镇污泥处理处置设施泥质监测见表5.2-2。

表5.2-2 城镇污泥处理处置设施泥质监测

| 监测对象 | 检测类别 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污泥处置设施 （1座） | 城市污泥 | pH、含水率、总养分（总氮+总磷+总钾）、有机物含量、粪大肠菌群值、蠕虫卵死亡率、细菌总数、（计7项）。 | 1次/月 |
|  |  | 总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总镍、总锌、总铜、硼、矿物油（计10项） | 1次/半年 |
|  |  | 超标复测及临时应急任务 | 约3次/年 |

2.3农村污水处理设施监测

每季度完成对120个农村污水处理设施出水水质检测，检测项目有pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油，预计480次。对超标项目开展复测并保障临时应急任务开展，全年预计开展约180次。

每年完成对120个农村污水处理设施进水水质检测，检测项目有pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油，预计120次。对超标项目开展复测并保障临时应急任务开展，全年预计开展约60次。

农村污水处理设施监测见表5.2-3。

表5.2-3 农村污水处理设施监测

| 监测对象 | 检测类别 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农村污水处理设施（120座） | 出水 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油（计8项）。 | 1次/季度 |
|  |  | 超标复测及临时应急任务 | 约180次/年 |
|  | 进水 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、动植物油（计8项）。 | 1次/年 |
|  |  | 超标复测及临时应急任务 | 约60次/年 |

2.4企事业单位污水处理设施监测

每半年完成对80个企事业单位污水处理设施出水水质检测，检测项目有pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油类。对超标项目开展复测并保障临时应急任务开展，全年预计开展约80次。

企事业单位污水处理设施监测见表5.2-4。

表5.2-4 企事业单位污水处理设施监测

| 监测对象 | 检测类别 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企事业单位污水处理设施 （80座） | 出水 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油（计8项）。 | 1次/半年 |
|  |  | 超标复测及临时应急任务 | 约80次/年 |

2.5水务服务中心排水户水质监测

按照《北京市水务局关于规范城镇污水排入排水官网许可办理申请资料的通知》和《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）等的规定，确定本次检测方案，预计监测排水户、管网以及相关临时应急监测，预计约930次：

2.5.1只含有生活污水类排水户检测5个指标：pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷；

2.5.2含餐饮或食堂类排水户检测7个指标：pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油类；

2.5.3宾馆洗浴类排水户检测6个指标：pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂；

2.5.4医疗类（氯消毒）排水户检测7个指标：	pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、粪大肠菌群、总氯；

2.5.5医疗类（紫外线、臭氧消毒）排水户检测6个指标：pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、粪大肠菌群；

2.5.6美容美发类排水户检测6个指标：	pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、色度、总氮、苯胺类化合物；

2.5.7洗车、修车类排水户检测7个指标：	pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类；

2.5.8干洗（染洗）类排水户检测8个指标：	pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、色度、总氮；

2.5.9供暖（含锅炉水、冷却水、软化水）类排水户检测7个指标：	pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、可溶性固体总量（全盐量）、氯化物；

2.5.10粪便消纳站、垃圾转运站类排水户检测18个指标：	pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油、色度、总氮、可溶性固体总量(全盐量)、六价铬、五日生化需氧量、粪大肠菌群、石油类、总汞、总砷、总铅、总镉、总铬；

2.5.11实验室类排水户检测10个指标：pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总汞、总砷、总铅、总镉、总铬。

| 监测对象 | 检测类别 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全区排水许可用户出水水质监测 （930次） | 出水 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性、动植物油类、总氯、粪大肠菌群、石油类、色度、苯胺类化合物、总氮、全盐量、氯化物、六价铬、总汞、总砷、总铅、总铬、总镉（根据排水户性质决定检测项目）。 | 次/年 |

3.项目执行依据的法律法规（若有最新法律法规，按最新生效的法律法规执行）

3.1法律法规

- 《城市供水条例》（国务院令 第158号）

- 《城市供水水质管理规定》（建设部令 第156号）

- 《北京市城市公共供水管理办法》

- 《关于进一步加强和规范生活饮用水水质日常监管与检测工作的通知》（京水务供〔2023〕14号）

- 《中华人民共和国水污染防治法》(中华人民共和国主席令第七十号)

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年）(中华人民共和国主席令第四十三号)

- 《城镇排水与污水处理条例》(国务院令第641号)

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发(2015)17号)

- 《排污许可管理条例》(国务院令第736号)

- 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》(住建部令第21号)

- 《北京市排水与再生水管理办法》

- 《北京市排水许可管理办法》(京水务法(2010)26号)

3.2技术依据

- 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

- 《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750.1-GB/T 5750.13）

- 《城市供水水质标准》（CJ/T 206-2005）

- 《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ60-2011)

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)

- 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)

- 《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)

- 《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)

- 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB11/ 1612-2019）

- 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)

- 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）

- 《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019)

- 《水质采样技术指导》(HJ494-2009)

- 《水质样品的保存和管理技术规定》(HJ493-2009)

- 《水质采样方案设计技术规定》(HJ495-2009)

- 《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》(建城(2009)23号)

- 《城镇污水处理厂污泥泥质》(GB 24188-2009)

- 《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(GB/T 23486-2009)

- 《农用污泥污染物控制标准》(GB 4284-2018)

- 《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》（GB/T 24600-2009）

- 《工业固体废物采样制样技术规范》(HJ/T20-1998)

- 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

- 《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)

- 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)

- 《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ /T55-2000)

4.响应及交付时间

4.1对采购人布置的检测任务的响应时间最多0.5小时；

4.2对检测结果的电子数据报送时间：取样后第7个工作日内完成报送（污泥除外）或采购人约定时间；

4.3正式检测报告的送达时间：取样后第10个工作日或采购人约定时间。

（三）监测清单

| 类别 | 序号 | 监测项目 | 预估样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 饮用水 | 1 | 总大肠菌群 | 527 |
|  | 2 | 大肠埃希氏菌 | 527 |
|  | 3 | 菌落总数 | 527 |
|  | 4 | 砷 | 527 |
|  | 5 | 镉 | 527 |
|  | 6 | 铬（六价） | 527 |
|  | 7 | 铅 | 527 |
|  | 8 | 汞 | 527 |
|  | 9 | 氰化物 | 527 |
|  | 10 | 氟化物 | 527 |
|  | 11 | 硝酸盐 | 527 |
|  | 12 | 三氯甲烷 | 527 |
|  | 13 | 一氯二溴甲烷 | 527 |
|  | 14 | 二氯一溴甲烷 | 527 |
|  | 15 | 三溴甲烷 | 527 |
|  | 16 | 三卤甲烷 | 527 |
|  | 17 | 二氯乙酸 | 527 |
|  | 18 | 三氯乙酸 | 527 |
|  | 19 | 溴酸盐 | 527 |
|  | 20 | 亚氯酸盐 | 527 |
|  | 21 | 氯酸盐 | 527 |
|  | 22 | 色度 | 527 |
|  | 23 | 浑浊度 | 527 |
|  | 24 | 臭和味 | 527 |
|  | 25 | 肉眼可见物 | 527 |
|  | 26 | pH | 527 |
|  | 27 | 铝 | 527 |
|  | 28 | 铁 | 527 |
|  | 29 | 锰 | 527 |
|  | 30 | 铜 | 527 |
|  | 31 | 锌 | 527 |
|  | 32 | 氯化物 | 527 |
|  | 33 | 硫酸盐 | 527 |
|  | 34 | 溶解性总固体 | 527 |
|  | 35 | 总硬度 | 527 |
|  | 36 | 高锰酸盐指数 | 527 |
|  | 37 | 氨 | 527 |
|  | 38 | 总α放射性 | 527 |
|  | 39 | 总β放射性 | 527 |
|  | 40 | 游离氯 | 1 |
|  | 41 | 总氯 | 1 |
|  | 42 | 臭氧 | 1 |
|  | 43 | 二氧化氯 | 527 |
|  | 44 | 贾第鞭毛虫 | 84 |
|  | 45 | 隐孢子虫 | 84 |
|  | 46 | 锑 | 84 |
|  | 47 | 钡 | 84 |
|  | 48 | 铍 | 84 |
|  | 49 | 硼 | 84 |
|  | 50 | 钼 | 84 |
|  | 51 | 镍 | 84 |
|  | 52 | 银 | 84 |
|  | 53 | 铊 | 84 |
|  | 54 | 硒 | 84 |
|  | 55 | 高氯酸盐 | 84 |
|  | 56 | 二氯甲烷 | 84 |
|  | 57 | 1,2-二氯乙烷 | 84 |
|  | 58 | 四氯化碳 | 184 |
|  | 59 | 氯乙烯 | 84 |
|  | 60 | 1,1-二氯乙烯 | 84 |
|  | 61 | 1,2-二氯乙烯 | 84 |
|  | 62 | 三氯乙烯 | 84 |
|  | 63 | 四氯乙烯 | 84 |
|  | 64 | 六氯丁二烯 | 84 |
|  | 65 | 苯 | 84 |
|  | 66 | 甲苯 | 84 |
|  | 67 | 二甲苯 | 84 |
|  | 68 | 苯乙烯 | 84 |
|  | 69 | 氯苯 | 84 |
|  | 70 | 1,4-二氯苯 | 84 |
|  | 71 | 三氯苯 | 84 |
|  | 72 | 六氯苯 | 84 |
|  | 73 | 七氯 | 84 |
|  | 74 | 马拉硫磷 | 84 |
|  | 75 | 乐果 | 84 |
|  | 76 | 灭草松 | 84 |
|  | 77 | 百菌清 | 84 |
|  | 78 | 呋喃丹 | 84 |
|  | 79 | 毒死蜱 | 84 |
|  | 80 | 草甘膦 | 84 |
|  | 81 | 敌敌畏 | 84 |
|  | 82 | 莠去津 | 84 |
|  | 83 | 溴氰菊酯 | 84 |
|  | 84 | 2,4-滴 | 84 |
|  | 85 | 乙草胺 | 84 |
|  | 86 | 五氯酚 | 84 |
|  | 87 | 2,4,6-三氯酚 | 84 |
|  | 88 | 苯并[a]芘 | 84 |
|  | 89 | 邻苯二甲酸二酯/ 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 84 |
|  | 90 | 丙烯酰胺 | 84 |
|  | 91 | 环氧氯丙烷 | 84 |
|  | 92 | 微囊藻毒素-LR | 84 |
|  | 93 | 钠 | 84 |
|  | 94 | 挥发酚 | 84 |
|  | 95 | 阴离子合成洗涤剂 | 84 |
|  | 96 | 2-甲基异莰醇 | 84 |
|  | 97 | 土臭素 | 84 |
| 污水 | 1 | pH | 2200 |
|  | 2 | 悬浮物（SS） | 2200 |
|  | 3 | 化学需氧量（CODCr） | 2200 |
|  | 4 | 生化需氧量（BOD5） | 1260 |
|  | 5 | 氨氮（以N计） | 2200 |
|  | 6 | 总氮（以N计） | 1260 |
|  | 7 | 总磷（以P计） | 2200 |
|  | 8 | 余氯 | 300 |
|  | 9 | 动植物油 | 1800 |
|  | 10 | 石油类 | 200 |
|  | 11 | 阴离子表面活性剂 | 650 |
|  | 12 | 粪大肠菌群 | 300 |
|  | 13 | 色度 | 200 |
|  | 14 | 总汞 | 200 |
|  | 15 | 总砷 | 200 |
|  | 16 | 总铬 | 200 |
|  | 17 | 六价铬 | 200 |
|  | 18 | 总镉 | 200 |
|  | 19 | 总铅 | 200 |
|  | 20 | 烷基汞 | 32 |
|  | 21 | 氯化物 | 1 |
|  | 22 | 全盐量 | 1 |
|  | 23 | 苯胺类化合物 | 1 |
| 废气 | 1 | 氨 | 60 |
|  | 2 | 硫化氢 | 60 |
|  | 3 | 臭气浓度 | 180 |
|  | 4 | 甲烷 | 15 |
| 污泥 | 1 | pH | 12 |
|  | 2 | 含水率 | 12 |
|  | 3 | 总养分(总氮+总磷+总钾) | 12 |
|  | 4 | 粪大肠菌群菌值 | 12 |
|  | 5 | 有机物含量 | 12 |
|  | 6 | 细菌总数 | 18 |
|  | 7 | 蠕虫卵死亡率 | 12 |
|  | 9 | 总汞 | 2 |
|  | 10 | 总砷 | 2 |
|  | 11 | 总铬 | 2 |
|  | 12 | 总铅 | 2 |
|  | 13 | 总铜 | 2 |
|  | 14 | 总镍 | 2 |
|  | 15 | 总锌 | 2 |
|  | 16 | 总镉 | 2 |
|  | 17 | 硼 | 2 |
|  | 18 | 矿物油 | 2 |