北京市昌平区中医医院物业管理服务项目采购需求

- 采购需求

- 一、物业服务面积及服务范围

本项目采购单位为北京市昌平区中医医院，位于北京市昌平区东环路。项目服务内容包括三部分：综合物业服务，电梯值机司机管理服务和生活垃圾分类桶前值守、医疗废物收集、登记、运送暂存处装箱服务。服务范围为北京市昌平区中医医院所属建筑物及公共区域（含医院历史沿革涉及的产权建筑），其中涉及建筑物共6幢，总建筑面积33719.56平方米（含清秀园南区1号、2号居民楼公共区域及上苑库房）。

- 二、物业服务管理的主要内容和物业服务质量要求

1、综合物业服务

1.1 综合物业服务内容：医院院内的水、暖、电工(高压电工证)、焊工及木工维修、维护、巡查， 确保24小时正常运行；院内小型维修；后勤安排的临时性工作；每日巡视，认真做好医院委托管理范围内的所有工作。具体服务内容如下（包括但不限于）:

1.1.1 木工方面：门、窗、及办公家具的维修；

1.1.2 水、暖工、瓦工方面：管道检查及维修；洗手盆维修及安装、拆除；坐便器、小便器、蹲便器的维修、安装、拆除；卫生间及地漏、楼内主、支管道的疏通；暖气的调试、放气、维修、安装、拆除；墙砖、墙面、地砖、台阶、天花板的修缮；

1.1.3 焊工方面：设备设施、通用设备配件维修焊接。

1.1.4 电工方面：线路铺设、设备开关更换、内部电话线路维修及协助电工班完成安排的临时性工作等。

1.1.5 院内小型维修：医院内的小型维修，包含但不仅限于以下项目：房屋、屋顶、楼道、地面、路面、化粪池、污水井、雨水井、给水井、管道、隔油池等；弱电维修维护；医院的拆、补、堵、修等工作，以及使用相应的管道、水泥、沙子或其他需要的所有材料。

1.1.6 医院安排的后勤临时性工作方面：医院的焊接以及其他小型的临时性维修工作。

1.1.7医院安排的其他临时性工作。

1.2 服务费用：费用包括服务商工作人员的工资、保险费用及所有福利待遇、办公费用、辅料及材料费用。

1.3 统一着装、佩戴工牌上岗。

1.4 严格遵守岗位职责。合理配置水电工岗位数量，严格遵守特种作业操作规范、各岗位在岗时间及在岗人数。

1.5 工作人员年龄60岁以下，且身体健康，能胜任高强度工作。

1.6 人员上岗前需经医院主管部门考核，考核合格方可上岗。各类操作人员须按国家规定持证上岗，上岗前由甲方确认人证相符。

1.7 主管应具备相关管理经验，从事相关工作3年以上，年龄45周岁（含）以下。

1.8 积极完成合同范围内工作，要求第一时间完成应有工作并清理场地。无法完成的工作要第一时间书面形式上报总务科，由总务科审核、判定是否需要购买配件或由第三方协助完成。

1.9 定期对医院水、暖、电、气、窗门、锁具、公共设施机房等进行巡检，有记录、有台账，有照片。

1.10 具备无条件完成上述维修项目条款内的所有内容的能力。

1.11 为甲方提供24小时随叫随到服务，在甲方提出需求后10分钟内无条件到场，具备解决服务范围内各类突发情况的能力。

- 1.12  完成甲方安排的各项工作项目。每月按时完成日常维修项目。维修的配件须符合国家质量标准，提供发票（可按照购入批次提供），配件由甲方确认。单个维修配件在600元以下的由物业承担，单个维修配件超过600元的配件，由医院承担。

- 1.13每周对甲方服务区域非医疗设备、设施进行巡查（含化粪池井），且有巡查记录。

- 1.14 根据不同气候节气特点以及极端天气变化，如：汛期、雪天、高温、大风天气前、中、后期，做好甲方安排区域的巡查及应对工作，每周至少巡查一次。特殊天气变化，随时做好巡查。有记录。

- 1.15对医疗机构服务特点难点分析准确、措施全面有效，人员配备齐全。

- 1.16 工作人员具备五年以上工作经验，上岗人员需持证上岗（包括但不限于水暖、电工、焊工等所对应服务工作所需的国家有关部门颁发的有效期内的操作、执业、资格证等相关证书）。

1.17 服务要求：要求24小时值班，白天实行巡视，白班不低于4人，中午连班及夜班不低于2人值班。按医院院内的岗位职责、制度及医院服务范围执行。服务商为医院提供水、暖、木工及其他的维修，在医院原有设施的基础上，达到医院运行应具备的日常服务功能，满足医院服务要求的标准。

1.18 人员配置：共7人，含管理人员1人、焊工1人、高空作业1人、电工2人、水暖工2人。

- 2、电梯值机司机管理服务

- 2.1 电梯值机司机管理服务电梯7部，华佗楼污物电梯1部仅负责卫生清洁消毒清扫。具备电梯操作技能和应急处置能力。

- 2.2 遵守工作时间每天（上午7：40—12：00，下午13：30—17：00）（总务科确认工作时间，根据医院的实际可适当调整）及劳动纪律，不断提高服务质量。针对电梯故障，第一时间联系甲方维保单位到场维修。

- 2.3统一着装、佩戴工牌上岗。

- 2.4 严格遵守岗位职责。按相关规定持证上岗。有很好的专业技能。定期培训、演练，注意查找安全隐患，发现设备问题、隐患及时报告，确保安全。

- 2.5严格遵守各岗位在岗时间及在岗人数。

- 2.6电梯值机属于窗口部门，要礼貌待人，注重仪表。

- 2.7严格遵守院感要求，做好个人防护、消毒、电梯人数控制等。

- 2.8人员配置：9人。

- 3、生活垃圾分类桶前值守和医疗废物收集运送等

3.1  垃圾应全部实行容器收集，并逐步采取分类收集方式设置，分类垃圾收集容器有明显的垃圾分类标识。

3.2垃圾日产日清。每日按时清除，无积压，无堆积、无腐烂发臭；收集点无陈旧垃圾和污水外流现象，周边地面整洁，无臭，无杂物堆放。

3.3 各类垃圾分开存放，定点定时收集。

3.4 有毒有害特种垃圾收集点，必须用能防止污染扩散的密封容器。

3.5垃圾暂存站清理每日不少于1次，并巡回检查。

3.6 垃圾暂存站内无污水漫溢，周边地面整洁，无蝇、无臭。垃圾暂存站清洗春冬秋季隔天1次，夏季每日不少于1次。

3.7 垃圾收集应先清理干净垃圾暂存站垃圾，然后清扫垃圾暂存站周边保持地面整洁，垃圾暂存站有污迹应及时清(擦)洗干净。

3.8收集作业完成后应清理现场，做到车离地净，无遗留垃圾。

3.9 蝇、蚊滋生季节，垃圾收集点应喷洒消毒、灭蚊蝇药物每日不少于2次，控制蝇的滋生。可视范围内，收集点苍蝇应少于10只／次，无蝇蛆。

3.10 运输作业结束，应及时将车辆清洗干净。

3.11 每次转运作业完成以后，应对操作场地、垃圾暂存站墙面进行清洗，做到收集点外场地整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水，墙面无明显污迹、积尘。

3.12 管理和操作人员应随时抽查，发现垃圾暂存站内垃圾满溢及时转运并记录。

3.13 完成医院医疗废物收集、称重、登记、运送暂存装箱工作及清点交接工作。及时整改问题，规范工作。严格落实院感要求。

- 3.14 人员配置：6人，含生活垃圾分类桶前值守3人和医疗废物收集运送3人，静心阁、中院区生活垃圾分类桶前值守服务。

- 4、验收及考核：

4.1医院对乙方的服务建立考评机制，每月对服务做出相应考核。出现下列情况之一，采购人对乙方考核为未达标，向乙方下发考核未达标通知单，经双方签字认可后累计入全年未达标总次数中。

4.2因乙方服务质量标准、服务人员个人原因引起的12345热线有效投诉，每起视为不达标一次；乙方不服从甲方主管部门工作安排，每起视为不达标一次；因乙方人员违反甲方各项制度导致甲方形象受到影响的，每起视为不达标一次；乙方未能按照合同的各项条款约定执行的，每起视为不达标一次；因乙方工作失误造成地方行政部门处罚、经济纠纷的，由乙方承担全部责任的同时，每起视为不达标一次；乙方人员违反健康管理措施、院感规定的，每起视为不达标一次；乙方人员不服从总务科、疾控科等相关科室管理规定的，每起视为不达标一次。由总务科及各科室主任或护士长进行考核，每月考核一次，90分为合格。每发生一次不达标事件，扣除当月服务费300元。

4.3在一年内，乙方未达标总次数累计满十次（包含维修、电梯、生活垃圾分类桶前值守、医疗废物收集运送）即为不合格合作方，院方有权要求乙方承担相应的违约责任。

4.4总务科对所维修科室进行调查，并及时考核；水暖木工维修的同时需要填写维修单，并应有科室人员签字。

第二部分   其他要求

一、服务期限、服务地点、服务方式及服务标准。

1.服务期限：三年，自合同签订之日起算；双方合同一年一签。

2.服务地点：甲方指定的服务地点

3.服务方式：综合物业服务

4.服务标准：符合甲方具体要求

二、需要说明的其他问题

- 1.乙方所有派驻的管理人员，需经甲方面试考核合格后才能上岗。

- 2.甲方为乙方提供物业办公室、值班室，员工食宿、交通、服装问题自理。

- 3.甲方有权对乙方员工工资足额发放,社保等待遇及时缴纳进行监督，避免拖欠员工工资,给甲方造成损失。

- 4.乙方为甲方提供物业管理服务，按年度无偿将①医院水、暖、电、气、窗门、锁具、公共设施机房等巡检记录台账，照片。②非医疗设备、设施（含化粪池井）巡查记录。③垃圾暂存站内垃圾满溢及时转运记录。④特殊天气变化时工作区域巡查记录。原始记录交给甲方。

- 三、涉密事宜

- 1.乙方应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关保密法律法规的规定，履行保密义务。

- 2.甲方提供给乙方的所有与甲方服务保障相关的文件、资料、载体（包括光、电、磁、纸介质）、信息等，乙方均需严格保密，未经甲方授权或许可（书面形式），乙方不得以任何形式将所知悉的内容公开宣传、报道，不得以任何形式将相关信息向第三方泄露。

- 3.乙方应加强保密管理，对工作参与人员进行保密教育，签订保密承诺书，禁止工作参与人员泄露所知悉的甲方服务保障相关信息。

- 4.乙方应采取有效措施，妥善保管与甲方服务保障相关的各种文件、资料、载体（包括光、电、磁、纸介质）、信息等，防止丢失、被盗和扩散。

- 5.不得将涉及甲方工作场所、工作内容的文字、照片、录音、视频等上传至互联网以及微信、QQ等社交载体上。

- 6.不以任何方式泄露所接触和知悉的甲方的工作秘密和内部信息。

- 7.甲方有权改变乙方涉及合同的接触范围，有权指导、监督、检查、纠正乙方的保密工作，乙方应配合甲方相关工作。

- 8.如发生失泄密事件，乙方应当迅速查明被泄露秘密的内容和原因、造成或者可能造成危害的范围和严重程度、事件的主要情节和有关责任者，采取补救措施，并及时报告甲方。

四、安全保险责任

- 乙方应依法对工作人员的人身安全做好相应保障，加强安全意识培养和安全措施培训，在提供服务期间所有人员的安全保险责任全部由乙方承担，乙方人员在工作所造成的安全事故、人身伤亡、财产损失等乙方须承担相应责任，并做好善后处理工作。

五、违约责任

- 1.除不可抗力因素影响外，任意一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 2.甲方应按照合同约定的支付方式和支付时间向乙方支付服务费用。

- 3.乙方应适当履行合同义务，对设备设施依行业标准维修维护，因故意或重大过失造成损坏的，甲方有权根据标的性质及损失大小，选择要求对方承担修理、更换等违约责任。

- 4.任意一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

六、履约保证金

本项目收取履约保证金，履约保证金金额为合同金额的5%，须以非现金形式缴纳，合同履行完毕后，经乙方申请，甲方无息退还。

七、合同支付

1.乙方按照甲方要求履行合同且当月无任何违约行为的基础上，按月支付给乙方服务费用金额      元。

2.甲方付款前，乙方应向甲方提交相应金额的合规发票，否则，甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。

3.甲方应当自收到发票之日起10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。但非甲方原因引起的延迟付款，甲方不承担违约责任。