北京市大兴区政府采购公开招标公告

项目概况

- 参加2026年大兴区教师进修学校信息化运行维护费采购项目的投标人以网上下载方式获取文件，招标文件下载时间为2026年7月1日上午9:30至7月7日下午17:00（北京时间），并于2026年7月23日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：11011526210200033345-XM001

- 项目名称：2026年大兴区教师进修学校信息化运行维护费采购项目

预算金额：490.4764万元

采购需求：详见附件

合同履行期限：一年

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

第一包：2026年大兴区教育网互联网接入服务项目

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  □中小 ■小微企业  采购。即：即提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  无    。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：中华人民共和国增值电信业务经营许可证。

第二包：2026年大兴区教育网光纤租用服务项目

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：即提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  无    。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 本项目是否接受分支机构参与投标：■是   □否；（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

3.3其他特定资格要求：          。

第三包：2026年大兴区教育网运维服务项目

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：即提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  无    。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：          。

第四包：2026年大兴区教育网安全服务项目

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  □中小 ■小微企业  采购。即：即提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  无    。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

- 3.2其他特定资格要求：          。

三、获取招标文件

1.时间：2026年7月1日上午9:30至7月7日下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：本项目采用全流程电子化采购方式，线上下载招标文件。供应商按照规定办理 CA 数字认证证书（北京一证通数字证书）或电子营业执照后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件，未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年7月23日上午9:30（北京时间）

开标时间：2026年7月23日上午9:30（北京时间）

开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，线下开标评标。请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线    010-58511086

电子营业执照服务热线   400-699-7000

数字证书服务热线       010-58515511

技术支持服务热线       010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “ 工具下载”— “ 投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 开标

供应商需在2026年7月23日上午9点30分（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：1、携带制作电子版《投标文件》的CA证书（钥匙）。2、法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，供应商采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指供应商将上述资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京市大兴区教师进修学校

地址：北京市大兴区兴华大街三段四号

联系人：王老师

联系方式：010-81281010-8008

2.采购代理机构信息

名称：北京市大兴区政府采购中心

地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层

联系方式：010-69231333、69231339

3.项目联系方式

项目联系人：赵老师

电话：010-69231333转206

北京市大兴区政府采购中心

2026年6月30日

附件：

采购需求

- 采购清单

第一包：2026年大兴区教育网互联网接入服务项目

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年大兴区教师进修学校信息化运行维护费采购项目 第一包：2026年大兴区教育网互联网接入服务 | 12 | Gbps | 保证大兴区教育网互联网出口带宽≥12Gbps，遇到特殊需求，带宽可突发至20Gbps。 |

项目预算金额：199.9992万元

合同履行期限：一年

第二包：2026年大兴区教育网光纤租用服务项目

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年大兴区教师进修学校信息化运行维护费采购项目 第二包：2026年大兴区教育网光纤租用服务 | 272 | 条 | 在光纤租用服务期限内，对所提供的光纤接入线路进行维护保障，保障所提供的所有光纤链路运行稳定、高效，满足教育网络数据传输需求，保障服务内容：（1）服务范围内所建设的光纤链路需满足线路建设的国家质量标准；（2）线路质量需满足所有光纤链路运行稳定、满足网络数据传输及平稳运行；（3）线路出现故障，需在故障响应修复时间服务范围内完成修复。 |

项目预算金额：103.36万元

合同履行期限：一年

第三包：2026年大兴区教育网运维服务项目

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年大兴区教师进修学校信息化运行维护费采购项目 第三包：2026年大兴区教育网运维服务 | 1 | 项 |

项目预算金额：91.6172万元

合同履行期限：一年

第四包：2026年大兴区教育网安全服务项目

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大兴区教育网安全态势感知服务 | 1 | 项 |
| 2 | 安全监控漏洞扫描服务 | 1 | 项 |
| 3 | 服务器安全防护服务 | 1 | 项 |
| 4 | 上网行为管理服务 | 1 | 项 |
| 5 | 日志审计服务 | 1 | 项 |
| 6 | 数据安全服务 | 1 | 项 |
| 7 | 安全运营服务 | 1 | 项 |

项目预算金额：95.5万元

合同履行期限：一年

四包项目预算总金额：490.4764万元

- 项目背景或简况

第一包：2026年大兴区教育网互联网接入服务项目背景

为保证大兴区教育网各单位对互联网的顺畅访问、互联网发布信息的网络服务需求，以及北京市考务专网的备用链路服务需求，需要采购相应的互联网网络带宽与考务专网备用链路服务，其中互联网出口带宽服务，保障大兴区教育单位对互联网的顺畅访问；北京市考务专网备用链路服务，保障大兴区中高考考点校考试数据安全、可靠的与北京市考试院实时传输、对接。

第二包：2026年大兴区教育网光纤租用服务项目背景

大兴区教育网现有中学、小学、幼儿园、职业学校、成人学校、无学生单位等各类型接入单位272所，各接入单位均通过裸光纤的方式上联到大兴区教育城域骨干网的接入节点。目前大兴区教育城域网骨干网节点之间为万兆光纤、冗余线路互联，千兆光纤到学校（部分学校因学校规模较大及业务量较多，采用万兆到学校，以用户需求为准）。本项目需要供应商光纤租用服务范围内所有光纤链路运行稳定、满足网络数据传输及平稳运行。

第三包：2026年大兴区教育网运维服务项目背景

大兴区教育数据中心始建于2011年，在2011至2015年期间逐步购置68台物理服务器、2套存储设备、1套虚拟化管理平台、网络设备61台组建成教育数据中心，为全区各教育单位提供了集中统一的基础环境，为各级各类业务系统提供基础网络、服务器、存储等硬件支撑服务。由于大兴区教育数据中心的基础环境、网络、服务器、存储和虚拟化平台都是在2011年至2015年间购置的，硬件设备均已过保，有的已到报废年限（最低使用年限8年可报废），也陆续出现了一些硬件故障，如硬盘、电源、存储卡损坏等，极大影响了各业务系统的稳定运行和数据安全。开展运维服务项目，提高网络和数据中心管理水平，确保大兴区教育网及数据中心稳定运行。

第四包：2026年大兴区教育网安全服务项目背景

随着大兴区教育网信息化深入建设，在给学校教学办公等提供全面信息化支持的同时，所面临的信息安全管理挑战也更加严峻，特别是《网络安全法》和《数据安全法》实施以来，教育行业面临的信息安全合规和监管压力极大增强。在国家新型网络空间安全形势和背景下，基于大兴区教育网现有信息安全管理现状及信息化建设情况，按照公安部、教育局等部门的要求,开展网络及信息安全整体保障服务项目，提高大兴区教育系统网络安全和数据安全管理水平，确保大兴区教育信息化业务的安全稳定运行。

三、技术参数要求（技术指标包括性能、规格、材质等，但不能指定品牌）、服务要求

第一包：2026年大兴区教育网互联网接入服务项目技术服务要求

1.	保证大兴区教育网互联网出口带宽≥12Gbps，遇到特殊需求，带宽可突发至20Gbps。

2.	保证互联网出口网络全年平均可用性不低于99.95%，延迟和抖动不高于20ms。

3.	保证出口骨干节点的丢包率不高于0.5%。

4.	需提供互联网出口带宽流量满足不限时不限速的流量突发。

5.	链路接入要求：提供不同物理路由三链路接入运营商。

6.  开通时间：合同签订后48小时内完成3条主备链路全部交付使用。

7.	IP地址要求：提供三线（联通、电信、移动）64C的IPV4以及 /48位IPV6的合法 IP 地址作为终端设备及服务器的 IP 地址使用。

8.  对外服务迁移：因对外服务网站IP地址改变涉及到重新备案、配置变更等工作，会影响对外服务；投标人需提供对外服务迁移措施，保障对外服务的正常使用。

9.	技术服务支持要求：

（1）电话服务支持：提供7×24小时技术支持服务热线，由专业技术支持人员提供技术支持服务。

（2）重大活动技术保障：对于重大重要活动（如国庆、高考、招生报名等），在活动前将进行设备、光缆等设备设施的全方面巡检。在活动期间，将配合甲方要求进行7×24小时现场职守保障。

（3）故障处理保障：需要具有完整的故障处理标准体系，完整的故障处理流程，故障处理问责制度等相关管理要求；网络故障发生时，应在5分钟内通知甲方相关负责人，并在60分钟内给出故障判断报告，如需现场服务，应在4小时内到达现场，并及时向甲方相关负责人通告故障处理进展情况。

（4）运维技术支持：在运维服务期限内，需保障网络365×24小时不间断接入，提供365×24小时网络服务保障。需具有完备的运行维护服务保障制度，保证互联网出口带宽网络的正常运行，如甲方需要，提供网络实时流量分析、通断报警监测等报表，网页方式提供天、周、月的流量图。

10.	优化网络平台资源访问需求：为能更好更快的访问北京市教委提供的相关教育平台资源网站，如北京市中小学学籍管理平台、北京市教育公共管理平台、北京市中小学学生卡管理与应用服务平台、北京市中小学健康信息管理系统、北京教育系统卫生与健康管理平台、义务教育入学服务平台、中小学社会大课堂管理监控平台系统、北京市初中学生综合素质平台系统等相关教育应用平台系统，需投标人提供访问以上平台资源优化的方案。

11.	主备切换能力: 可实现主线链路与备线链路之间的带宽动态调节，故障时自由切换时间不高于300s。

12.	应急预案:为了应对特殊时期的网络安全需求，制定详细的应急预案，确保网络系统正常运行。

13.	服务团队人员配置：

(1)	项目负责人（数量：1人）

拥有5年以上互联网接入项目统筹经验，熟悉网络技术。

具备较强的沟通协调能力，能高效管理项目团队并与客户对接。

(2) 网络安全工程师（数量：2人）

拥有5年以上互联网行业工作经验，熟悉网络技术。

熟悉主流网络安全设备（如防火墙、入侵检测系统、VPN设备等）的配置、运维及排障。

精通网络协议及安全技术，能够开展漏洞扫描、渗透测试及安全加固工作。

持有CCIE、HCIE或类似认证证书。

北京市考务专网备用链路服务要求：

1.	保障北京市考务专网备用接入链路，当主线出现中断时可自动切换至备用线路，保证中高考业务数据在北京市考务专网内传输可达北京市考试院。

2.	特殊期间（中高考）网络保障需求：中标人应为该项保障工作，积极组织保障团队，制定保障方案，保障方案中应明确故障抢修时间、备品备件保障措施、人员值守计划、封网措施（中高考期间停止网络割接和升级操作）

等，确保特殊时期网络万无一失。

其他要求：

1.	报价人需提供以下方案：

（1）教育互联网接入服务方案：方案内容应包含互联网带宽；技术服务支持；专线光缆接入；协议技术说明；主备线路切换说明（保证主备链路切换时间）。

（2）考务专网备用链路服务方案：方案内容应包含北京市考务专网情况说明；北京市考务专网备用链路说明；考务专网主备链路切换说明；中高考网络保障工作方案。

（3）优化网络平台资源方案：方案内容应包含整体方案设计；教育城域网专线接入数量情况；教育城域网专线接入带宽情况；

（4）应急预案：方案内容应包含应急人员组织分工；应急事件等级与处理流程；应急物资保障；网络应急处理；线路资源应急处理；重点时期互联网保障应急预案；特殊时期网络应急预案。

（5）网络运维服务方案：方案内容应包含网络运维实施方案；运维技术方案；链路质量监控保障方案；链路报警；故障处理；网络优化升级。

第二包：2026年大兴区教育网光纤租用服务项目技术服务要求

本次光纤租用服务的服务期限为一年，依照合同约定日期确定开始及结束日期。供应商需在2026年8月31日前，完成大兴区教育网现有中学、小学、幼儿园、职业学校、成人学校、无学生单位等各类型接入单位272所的光纤链路的建设，保障服务期限内所有光纤链路运行稳定、满足网络数据传输及平稳运行。

- 基本要求

1.1 在光纤租用服务期限内，对所提供的光纤接入线路进行维护保障，保障所提供的所有光纤链路运行稳定、高效，满足教育网络数据传输需求，保障服务内容：（1）服务范围内所建设的光纤链路需满足线路建设的国家质量标准；（2）线路质量需满足所有光纤链路运行稳定、满足网络数据传输及平稳运行；（3）线路出现故障，需在故障响应修复时间服务范围内完成修复。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范GB/T 51380-2019《宽带光纤接入工程技术标准》、GB/T 15972 系列《光纤总规范》、YD/T979-1998《光纤带技术要求和试验方法》等相关标准。

2.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9 号)；

（2）《中华人民共和国中小企业促进法》；

（3）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）；

（4）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的 通知》(财库 (2022.19 号)；

（5）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）；

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

（7）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）；

（8）政府采购其他相关政策。

3.项目实施方案、项目理解、团队技术能力、安全培训方案、售后服务方案要求

3.1项目实施方案

供应商须编制完整、细化、可落地的项目实施方案，结合本项目 272 所接入单位光纤包括但不限于链路安装、管理、维护全流程进行撰写，整体方案需符合国家及行业光纤建设标准，明确全流程工作内容、实施逻辑、管控措施、交付标准。

一、总体服务要求

1. 供应商需具备成熟的全业务通信服务能力、充足的本地通信资源及专业技术运维团队，全程为本项目提供一站式、端到端的专属服务，主动配合采购人完成项目建设、调试、验收及常态化运维工作，保障教育专网稳定、安全、高效运行。

2. 项目需采用纯物理传输模式，实现专网专用、与其他网络物理隔离，无任何数据处理服务，用户终端设备部署于采购人指定机房，由采购人独立管理，供应商需全程保障该隔离机制稳定有效。

3. 供应商需承担项目整体集成与协调责任，负责项目全程技术设计、施工实施、调试测试、技术支持、售后保障等全部工作，严格按照采购文件及合同要求，按期、按质完成教育专网组网链路开通及交付工作。

二、项目实施及进度保障要求

（一）实施周期要求

供应商需在2026年8月31日前，完成所有接入单位的光纤接入、线路施工、设备调试工作，确保所有链路达到正式运行标准，完成全网开通交付。

（二）实施流程管控要求

1. 供应商需建立标准化项目实施流程，严格执行现场勘测、资料收集、路由障碍物迁移与交越方案编制、工程协调、光缆施工、光纤调测、初验、试运行、终验全流程管控，全程留存施工及测试资料。

2. 施工完成后需完成单链路光信号传输测试、全程链路指标测试，通过光纤折射测量等专业手段，确保光纤传输参数达标，试运行无故障后方可完成最终验收交付。运行期间若出现通信中断、链路故障等问题，供应商须立即整改修复，并在故障恢复后3个工作日内提交故障分析报告。

（三）进度管理要求

1. 供应商需制定详细项目进度计划，明确资源核查、施工建设、光纤测试、全网交付等关键节点，建立项目进度动态调整机制。

2. 项目实施期间，供应商需及时响应采购人质询，全程公开项目实施动态。

三、项目团队及人员服务要求

1. 供应商须为本项目组建专属固定项目团队，采用强矩阵组织架构，配备持证且具备多年从业经验的项目经理、技术负责人、开通测试经理、维护经理等，团队岗位配置齐全、分工明确、互为备份。

2. 项目实施全程项目经理固定不变，不得随意更换，全权负责项目统筹协调、进度管控、问题处置，可调动供应商全部资源保障项目落地。

3. . 团队人员需全程配合采购人工作，负责现场技术答疑、施工对接、人员培训、问题协调，严格遵守采购人单位规章制度，高效完成各项配合工作。

四、常态化运维巡查服务要求

（一）7×24小时值守服务

供应商须开通专属服务热线，提供7×24小时全天候故障受理、咨询服务，实行“就近申告、首问负责”服务原则，建立故障处理绿色通道，保障服务热线畅通无占线。

（二）定期巡检服务

1. 组建专属运维巡检队伍，配备光时域反射仪、光纤熔接机、光功率计等全套专业运维工具及应急车辆、设备，覆盖项目全部光纤链路、传输光缆、光交接箱、机房局所等全部设施。

2. 落实常态化巡检工作，每月对全部备用光纤开展100%全程衰耗抽测，确保链路指标达标。

3. 专人负责机房、交接箱的设备进出、开关管控及物理安全防护，实时排查路政施工、自然灾害等外部因素导致的光缆隐患，发现问题立即修复、备案并上报采购人，全程做好巡检日志、隐患整改记录留存归档。

（三）日常线路维护服务

1. 建立专人负责制，细化运维人员岗位职责，规范线路巡检、测试、抢修、资料整理全流程工作标准。

2. 免费提供链路迁移改造、机房跳线调整等配套技术支持，针对采购人网络优化、线路调整需求及时响应处置。

3. 定期排查运行隐患、制定优化方案、明确后续运维工作计划。

五、故障响应及处置服务要求

1. 故障响应时限：接到采购人故障申告后，1小时完成响应对接，远程优先排查处置故障。

2. 故障修复时限：一般故障4小时内完成修复，重大故障第一时间启动应急预案，调动全网资源加急处置，最大限度缩短故障时长、降低业务影响。

3. 故障闭环管理：所有故障处置完成后，可根据采购人要求出具专项故障报告，详细说明故障原因、处置过程、整改措施及预防方案，形成受理、排查、修复、复盘的完整闭环。

六、应急保障要求

1. 供应商须将本项目列为重点应急保障项目，建立专属重保机制，针对重大活动、重要数据传输时段，提供主动预警式监控保障服务。

2. 赋予重保业务优先处置权限，优先调配人员、车辆、设备资源处理重保电路故障，大幅缩短故障响应及恢复时间，保障特殊时段网络零故障、零中断。

3. 配备专业应急通信队伍及充足应急设备，完善突发事件应急预案，定期开展应急演练，可快速处置各类突发网络、安全、施工事故，有效降低项目运行风险。

七、安全管理要求

1. 严格遵循《安全生产法》《建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等国家法律法规及行业规范，建立健全项目施工、运维全流程安全管理制度，落实安全责任制。

2. 严格施工现场管控，落实防火、防盗、防漏电、防破坏等安全措施，规范施工流程，杜绝违规作业；建立突发事件报告机制，重大安全事件1小时内上报，无迟报、漏报、瞒报情况。

八、沟通对接及资料管理要求

1. 建立多层级沟通机制，设置高层对接、项目专项对接、日常业务对接接口，通过项目例会、周报月报、线上沟通、现场对接等多种方式，保障供需双方沟通高效顺畅。

2. 项目实施、运维全程建立完整的技术档案、施工档案、巡检档案、故障处置档案、重保档案，对组网链路、设备、端口、电路进行专属标识，确保资料完整、准确、可追溯。

3. 项目交付时需完整提交开通测试报告、验收报告、施工资料、运维手册等全套交付文档，服务期内按需向采购人提供各类运维、故障、重保总结资料。

4. 主动配合采购人开展项目验收、联调、培训工作，提供常态化技术咨询服务，及时响应采购人各类技术需求。

九、网络性能保障要求

1. 供应商需为项目提供冗余链路保护，具备抗多组光缆同时故障能力，保障网络传输安全稳定。

2. 所有链路采用双芯传输架构，收发数据分离，保障带宽使用灵活、网络安全性高，可适配各类教育专网业务拓展需求。

十、服务承诺要求

1. 供应商承诺全面履行本采购需求所有服务条款，严格把控项目施工质量、进度、安全，确保项目按期高质量交付。

2. 服务期内全程保障链路稳定运行，所有施工、运维工作符合国家及行业标准，出现质量、故障问题无条件整改修复，承担全部相关责任及费用。

3. 全程提供一站式专属服务，主动优化服务流程、提升服务质量，全力配合采购人各项工作，保障教育专网长期平稳可靠运行。

3.2 项目理解

项目理解分析：针对本项目的项目背景、政策依据、达到的效果、解决痛点等内容进行描述。同时对项目的建设思路、遵循的标准、服务原则进行描述。

项目重点与难点分析：全面、精准匹配本项目采购需求，所有服务内容、实施标准、成果输出须严格对标招标文件及采购方业务实际，无偏差、无缺漏。遵守本项目既定服务周期、实施工期要求，科学规划各工作环节，保障项目全程有序推进，不得影响采购方正常业务开展。建立标准化、规范化服务体系，全程保障项目实施及后续服务质量稳定，确保项目成果合规达标、运维服务长效可控。

项目工作思路：围绕本项目统筹规划、规范实施、全程管控、长效保障的总体工作原则，制定科学、合理、可行的整体工作思路，全程标准化、规范化落实项目各项工作。

项目保障方案：针对本项目提供的光纤线路制定专业的服务保障方案。

3.3 进度计划方案

针对大兴区教育网光纤租用服务采购项目，要求中标供应商提交完整、可落地、可管控的《项目实施进度计划方案》，方案须包含：时间安排、服务流程、人员配合、沟通机制、实施进度。详细说明项目实施全周期工作流程，明确各环节计划方案，实现进度可控、节点清晰、责任到人、沟通顺畅，保障本项目按期保质闭环交付。

3.4 团队技术能力

项目人员组织架构与人员配置：绘制完整项目组织架构图，明确层级关系、岗位职责、管辖范围，针对本项目设立专属固定服务团队。

明确岗位设置及人员数量，至少包含：项目经理、技术负责人、开通测试经理、维护经理等。项目相关人员须具备同类项目经验、相关认证或专业能力，具体要求如下：

项目经理：具备多年从业经验，负责工程实行全过程的组织、协调和管理，熟悉施工规范、线路巡检、故障处置，持有通信相关专业证书。

技术负责人：具备多年从业经验，负编制施工组织设计与施工方案，持有通信相关专业证书。

开通测试经理：具备多年从业经验，负责制定施工过程中的安全保护方案，落实施工质量标准，精通光纤熔接、链路测试、光模块调试、线路排障，熟悉本项目全部技术指标与行业标准，持有通信相关专业证书。

维护经理：具备多年从业经验，负责处理光缆断裂、光模块故障、链路衰减、端口异常等常见问题，持有通信相关专业证书。

3.5 安全培训方案

供应商须依托成熟完善的培训体系，针对大兴区教育网光纤提供系统性的技术知识提供制定专业化、分层化、定制化的技术及业务培训，方案需包含培训方式、培训计划、培训内容。并针对常见故障和操作失误等情况，为网络维护技术人员提供常见技术支持，以保证用户的操作人员能独立解决一般性的故障。全面保障各级管理人员、业务人员、技术维护人员熟练掌握本项目光纤链路、光传输设备、机房配套设施的操作、运维及故障处置能力，确保大兴区教育网长期稳定、安全、高效运行。

3.6 售后服务方案

为保障项目教育专网稳定、安全、高效运行，规范中标供应商售后服务标准、流程及应急保障能力，现明确本项目售后服务整体采购要求，中标供应商须全面响应、严格落实本方案所有服务条款，建立完善、闭环、可监督的售后服务体系，全程为项目提供高品质、专业化、全天候的运维保障服务，接受采购单位及社会监督。

一、整体服务体系要求：

1. 中标供应商须建立健全专业化、标准化的售后服务及运维管理体系，制定完善的运维规章制度与作业流程。

2. 建立应急服务通道，涵盖业务受理、安装开通、故障申告、全程技术服务等服务维度，依托完整的快速响应组织架构，高效调度网络资源，实现服务全链条闭环管理。

3. 组建专属本项目的专项运维保障团队，配备经验丰富、训练有素的专业技术及运维人员，专职负责本项目教育专网的运维保障工作。

二、基础服务保障承诺：

1. 保障教育专网安全、稳定、高效持续运行。

2. 供应商需在2026年8月31日前，须完成本项目全部接入单位光纤链路的接入与集成调试工作，确保链路正常投用。

3. 免费提供全周期技术培训服务，包含项目前期对接培训、设备开通操作培训、后期运维实操培训等，保障采购单位人员熟练掌握相关使用及基础运维技能。

三、7×24小时故障处置服务要求

1.提供7×24小时不间断故障申告服务热线，实现全年无休单点故障受理、咨询对接，保障热线畅通不占线。

2. 故障响应时限：接到采购单位故障申告后，1小时内完成响应并反馈对接。

3. 故障修复时限：一般网络及链路故障，4小时内完成故障排查与修复、恢复电路正常运行。

四、日常运维与运行支持服务要求

1. 对本项目所有电路、设备、光纤链路进行专属标记，建立精准、完备的光纤链路资料、网络运行档案、路由接入资料，完整归档并同步提交采购单位留存。

2. 建立常态化联络台账，定期更新采购单位对接人、供应商客户经理、技术运维人员联系方式，保障日常沟通、应急对接畅通。

3. 定期开展现场设备、链路巡检维护工作，对机房设备、光缆、ODF架等关键设施进行标识梳理、隐患排查、状态核验，做好备份链路检测确认。

4. 按需提供现场专属技术支撑服务，配合采购单位完成网络调试、优化、检测等相关工作。

五、定期设备维护

制定常态化设备维护作业计划，定期安排技术人员上门对项目通信设施、光纤链路、配套设备进行全面检修、保养、调试，及时排查设备老化、链路损耗、运行异常等问题，保障设备长期安全稳定运行。

六、重要通信保障服务

针对采购单位重大数据传输、重点工作开展、重大活动保障等场景，可根据采购单位需求提供专项重要通信保障服务，提前做好链路检测、隐患排查、资源预留，全程保障通信稳定。

七、应急预案与应急处置服务要求

1. 建立业务应急响应体系，实行项目经理负责制，明确应急处置第一责任人，实现突发故障、突发事件快速调度、全员联动、高效处置。

2. 建立7×24小时应急响应制度，完善应急联络机制，明确各级应急联系人，确保紧急情况下专人对接、全程响应。

3. 为本项目专属运维场地设立备件存储区域，配齐抢修工具、检测仪表、应急车辆等物资，保障应急抢修资源充足、随时待命。

4. 针对不可抗力、设备故障、节点瘫痪、重大活动保障等各类突发场景，制定专项应急预案，定期开展应急演练、隐患排查、预案优化工作。

八、服务考核与资料交付要求

1. 中标供应商须保障本项目电路开通及时率、故障恢复及时率均达到99%以上。

2. 所有故障处置、运维巡检、割接变更、应急保障、演练培训等工作资料须完整归档，形成运维总结报告，按需提交采购单位核验。

3. 主动接受采购单位的日常监督，针对服务过程中出现的问题、隐患、短板，无条件限期整改，持续优化服务质量。

4. 建立服务复盘优化机制，定期总结故障处置经验，优化运维流程与应急预案，通过常态化培训、演练提升团队服务能力，持续降低网络故障发生率。

4. 服务内容及要求/货物技术要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 链路要求 | 本项目为教育专网，供应商仅提供光纤物理通道，不提供数据处理等服务，本项目专网专用与其他网络物理隔离，接入端用户设备应布放于用户指定机房，由用户独立管理。 |
| 2 | # |  | 提供到大兴区教育网各接入单位的光纤链路。光纤为双芯接入，收发数据使用不同光芯。 |
| 3 |  |  | 提供的线路接口光模块和线路必须具有高可靠性、高稳定性，保证接入两端设备之间的正常数据通信，组网结构必须满足大容量实时数据传输要求。 |
| 4 | # |  | 供应商应负责教育专网链路安装、调测，提供接入地址两端接口链路的光模块设备及链路开通所必须的光缆资源，不再额外收取费用。线路平滑接入，由供应商投资建设的缆线、管道、设备等通信网络资源产权归中标供应商所有。 |
| 5 | # | 服务要求 | 免费提供接入地址两端接口光模块，光模块型号为单模、双芯、千兆光模块。如接入单位出口设备端口为万兆，也需提供对应可用的单模、双芯、万兆光模块。 |
| 6 |  | 线路维护档案 | 供应商应承诺签订合同后建立用户维护资料：对于客户电路、设备进行特殊标记，以保证相关维护资料的准确性，建立详细、完备的线路资料档案和网络运维档案。 |
| 7 | # | 无故障运行时间 | 供应商承诺无故障运行时间≥99.9%，提供说明文件，并加盖公章。 |
| 8 | # | 故障排除机制 | 在专线出现故障时1小时内响应且在4小时内能够排除故障，提供说明文件，并加盖公章。 |
| 9 | # | 技术保障 | 提供7×24小时免费专业技术保障，有专业的技术服务团队和服务热线，提供说明文件，并加盖公章。 |
| 10 |  | 事件通知机制 | 对于事先预知的中断提前24小时通知，提供说明文件，并加盖公章。 |
| 11 |  | 网络保障服务 | 为大兴区教育网的各种重要会议、活动、考试提供必要的线路保障服务及定期线路巡检，保障重要时期网络畅通。 |
| 12 |  | 项目团队配备 | 提供项目团队配备方案 |
| 13 |  | 项目思路、实施、进度计划及售后服务 | 提供项目思路、项目实施、项目进度计划及项目售后服务方案 |
| 14 |  | 应急预案 | 满足本项目服务需求制定相应应急预案 |

指标项说明：

4.1 链路要求

本项目为教育网专用链路，供应商仅提供纯光纤物理传输通道，不提供数据处理、路由转发等网络服务。专网需与所有外网、公网实现物理隔离。用户端接入设备统一部署于采购人指定机房，由采购方独立管理、自主运维，保障教育内网数据安全独立。

供应商需为大兴区教育网各接入单位提供光纤链路，所有接入点位统一采用双芯光纤标准接入模式，严格区分收、发数据光芯，实现收发链路物理分离，保障数据传输稳定、不互相干扰，满足教育网链路独立传输要求。

供应商所提供的光纤链路、链路接口、配套光模块均需具备高稳定性、高可靠性，满足接入两端设备之间的正常数据通信。

供应商全权负责本项目所有教育专网各接入单位光纤链路的现场施工、链路铺设、设备安装、端口调试、开通等全部工作，不再额外收取费用。供应商投资建设的所有缆线、管道、设备等通信网络资源产权全部归属中标供应商所有，需保障线路平滑接入、稳定投用。

4.2 服务要求

供应商需免费为所有接入点位两端接口配置适配光模块，标准配置为单模、双芯千兆光模块。针对接入单位现有万兆端口设备，需免费匹配提供对应规格的单模、双芯万兆光模块，保证设备端口完美适配、链路正常连通、数据正常传输。

4.3 线路维护档案要求

供应商须应承诺建立完整、详实的项目维护资料体系。对所有接入电路、光纤链路、配套设备进行特殊标记，完整留存点位信息、故障处置记录，持续更新线路及运维档案，保障资料真实、准确、完备。

4.4 无故障运行时间要求

供应商需保障本项目服务全周期内，教育专网光纤链路整体无故障运行时长占比≥99.9%，须提供加盖单位公章的正式承诺说明文件，作为履约依据，保障网络长期稳定运行。

4.5 故障排除机制

项目服务期内建立高效故障排查修复机制，链路及网络出现故障时，供应商技术团队1小时内完成响应对接、故障研判，一般故障4小时内完成排查修复、恢复网络正常使用，并提供加盖公章的故障排除时效说明文件。

4.6 技术保障要求

供应商需提供7×24小时全天候免费专业技术保障体系，设立专业服务热线，配备专业技术服务团队，全年无间断受理故障报修、技术咨询、需求对接，须提供加盖公章的技术保障说明文件。

4.7 事件通知机制要求

针对计划性线路检修、设备升级、链路调整等可预知的网络中断操作，供应商必须提前24小时向采购方及相关接入单位履行书面告知义务，提前做好工作衔接，规避影响正常教育教学工作，须提供加盖公章的机制说明文件。

4.8 网络保障服务要求

供应商需针对大兴区教育系统各类大型考试、教研会议、线上活动、直播教学等重要场景，提供专项网络保障服务。定期开展全网线路巡检、性能排查，重要节点安排专人值守保障，确保关键时期教育专网网络全程畅通、无中断、无卡顿。

4.9 项目团队配备要求

供应商需为教育网项目配置专业服务团队，配置项目负责人、项目经理、技术负责人等专职岗位，人员具备专线运维及光纤建设从业经验。服务期内固定团队在岗服务，人员变动需经采购方同意，保障项目服务专业、稳定、连续。

4.10 项目思路、实施、进度计划及售后服务要求

供应商需结合本项目272所教育点位全覆盖建设需求，遵循合规、稳定、高效的项目实施思路，制定清晰可落地的阶段性进度计划，严格把控工期，确保按时全部完工交付。

4.11 应急预案要求

供应商需对包括但不限于：火灾、地震、抢修、公共安全事件、紧急事件处理等各类突发情况制定适配相应的应急预案，保障教育专网的平稳运行。

- 服务承诺方案要求

供应商针对本项目全程服务作出专项郑重承诺，所有承诺内容纳入服务考核及合同履约范围，具体如下：

5.1线路质量承诺

严格按照国家、行业标准及本招标文件技术要求完成链路建设、设备部署、调测运维工作，确保272所接入单位链路全部达标，服务期内网络无故障运行时长≥99.9%。

5.2 故障排除时效承诺

严格执行1小时故障响应、4小时故障修复机制，7×24小时服务热线全天候畅通。

5.3 专业技术保障承诺

配备固定专属项目团队，保障服务专业性、连续性。

5.4 事件通知机制承诺

对于事先预知的线路检修、链路调整等中断工作，提前24小时通知。

5.5 重要时期保障承诺

为大兴区教育网的各种重要会议、活动、考试提供必要的线路保障服务及定期线路巡检，保障重要时期网络畅通。

第三包：2026年大兴区教育网运维服务项目技术服务要求

- 基本要求

  - 采购标的需实现的功能或者目标

大兴区教育数据中心机房承载着大兴区全部的教育信息化应用。现拟将包括基础环境、数据中心设备、网络设备、视频会议设备的运维服务，通过服务外包的方式由专业运维服务团队完成，通过本项目实施，能够有效发挥技术和设备的措施的效能，为大兴区教育数据中心机房安全稳定的运行提供最基本保障。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（1）《数据中心基础设施运行维护标准 GB 51314-2018》

（2）《数据中心设计规范 GB 50174-2017》

（3）《数据中心基础设施施工及验收标准 GB 50462-2024》

（4）《计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011》

（5）《计算机场地安全要求 GB/T 9361-2011》

- 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的技术规格要求

项目包含设备维保内容及运维服务工作内容如下表所示：

| 序号 | 明细项目名称 | 模块主要内容（详细描述） | 配置型号 | 类别 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设备维保服务 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 机房环境 | 不间断电源 | UPS艾默生UL33-0400L | 一年 | 台 | 2 |
| 1.2 |  |  | 电池艾福瑞思12V200AH | 一年 | 块 | 180 |
| 1.3 |  | 柴油发电机 | 康明斯DF-300 | 一年 | 台 | 1 |
| 1.4 |  | 机房精密空调 | 艾默生P1025UA | 一年 | 台 | 1 |
| 1.5 | 服务器 | 戴尔服务器 | 戴尔刀片服务器610 | 一年 | 台 | 16 |
| 1.6 |  |  | 戴尔刀片服务器620 | 一年 | 台 | 16 |
| 1.7 |  |  | 戴尔服务器710 | 一年 | 台 | 1 |
| 1.8 |  |  | 戴尔服务器720 | 一年 | 台 | 5 |
| 1.9 |  |  | 戴尔服务器730 | 一年 | 台 | 6 |
| 1.10 |  | 联想服务器 | 联想服务器520 | 一年 | 台 | 5 |
| 1.11 |  |  | 联想服务器640 | 一年 | 台 | 10 |
| 1.12 |  |  | 联想服务器650 | 一年 | 台 | 1 |
| 1.13 |  | 浪潮服务器 | 浪潮服务器5270 | 一年 | 台 | 8 |
| 1.14 | 存储 | 华为存储 | 华为OceaStor 9000存储 | 一年 | 台 | 9 |
| 1.15 |  | 戴尔存储 | 戴尔SC8000存储 | 一年 | 台 | 21 |
| 1.16 | 无线控制器 | 锐捷无线控制器 | RG-WS5708 | 一年 | 台 | 4 |
| 1.17 |  |  | RG-WS6816 | 一年 | 台 | 2 |
| 1.18 |  | 华三无线控制器 | H3CEWP-WX5540H | 一年 | 台 | 2 |
| 1.19 |  | 华为无线控制器 | 华为ACU2 | 一年 | 台 | 3 |
| 1.20 | 交换机 | 数据中心交换机 | 华三S5800 | 一年 | 台 | 5 |
| 1.21 |  |  | 华为S5700 | 一年 | 台 | 2 |
| 1.22 |  |  | 华为CE6810 | 一年 | 台 | 2 |
| 1.23 |  |  | 华为S7703 | 一年 | 台 | 6 |
| 1.24 |  | 教育网骨干交换机 | 华为S12708 | 一年 | 台 | 10 |
| 1.25 | 视频会议设备 | MCU多点控制单元 | 华为VP9860A-T | 一年 | 台 | 1 |
| 1.26 |  | SMC视讯业务管理 | 华为SMC3.0 | 一年 | 台 | 1 |
| 1.27 |  | RSE录播服务器 | 华为CloudRSE | 一年 | 台 | 1 |
| 1.28 | 教委内控管理系统 | 教委内控管理系统故障处理、补丁升级、表单制作、运维管理 | 致远内控管理系统V8.1SP2 | 一年 | 套 | 1 |
| 2 | 问题处理以及运维人工费用 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 网络运维服务 | 负责有线无线网络运维管理、技术服务、网络监测、故障处理等工作。 | 巡查机房检查相关网络设备及线路状态，监测教育骨干网有线无线网络设备运行状态，平均每天2工时，一年共计730工时 | 运维服务 | 工时/年 | 730 |
|  |  |  | 监控学校核心网络设备状态，协助学校处理网络问题，处理教委进校各科室网络及电脑问题，信息中心相关维修，平均每天2工时，一年共计730工时 | 运维服务 | 工时/年 | 730 |
|  |  |  | 处理教育骨干网有线无线网络故障问题，保障网络正常运行，平均每天2工时，一年共计730工时 | 运维服务 | 工时/年 | 730 |
|  |  |  | 配合重大活动网络保障，保障网络正常运行，每天1工时，一年共计365工时 | 运维服务 | 工时/年 | 365 |
| 2.2 | 视频会议运维服务 | 负责视频会议相关设备运行维护、技术服务、故障处理等工作。 | 巡查视频会议相关设备运行状态，教委及基层学校召开的教育视频会议进行前期调试，测试音频、视频、会议画面，会中技术支持，会议控制管理，会后维护整理设备，视频录制等，平均每天2工时，一年共计730工时 | 运维服务 | 工时/年 | 730 |
| 2.3 | 服务器运维服务 | 戴尔服务器610（16台） | 对戴尔联想浪潮等68台服务器提供运行维护服务,及时更换故障硬件。对设备进行定期除尘、各类线缆标识整理、日志查询，运行状态监控等。及时响应客户提出的服务器移机、安装、调试等工作。重新安装无法正常运行的操作系统。发现操作系统漏洞及时进行修补。解决服务器运行过程中的各种兼容性问题。平均每天5工时，一年共计365*5=1825工时。 | 运维服务 | 工时/年 | 1825 |
|  |  | 戴尔服务器620（16台） |  |  |  |  |
|  |  | 戴尔服务器710（1台） |  |  |  |  |
|  |  | 戴尔服务器720（5台） |  |  |  |  |
|  |  | 戴尔服务器730（6台） |  |  |  |  |
|  |  | 联想服务器520（5台） |  |  |  |  |
|  |  | 联想服务器640（10台） |  |  |  |  |
|  |  | 联想服务器650（1台） |  |  |  |  |
|  |  | 浪潮服务器5270（8台） |  |  |  |  |
| 2.4 | 存储设备运维服务 | 华为OceaStor 9000存储运维（9台） | 对华为9台存储提供运行维护服务，及时更换故障硬件。对设备进行定期除尘、各类线缆标识整理、日志查询，运行状态监控等。及时响应客户提出的服务器移机、安装、调试等工作。重新安装无法正常运行的操作系统。发现操作系统漏洞及时进行修补。解决服务器运行过程中的各种兼容性问题。平均每天1工时，一年共计365工时。 | 运维服务 | 工时/年 | 365 |
|  |  | 戴尔SC8000存储运维(21台) | 对戴尔21台存储提供运行维护服务，及时更换故障硬件。对设备进行定期除尘、各类线缆标识整理、日志查询，运行状态监控等。及时响应客户提出的服务器移机、安装、调试等工作。重新安装无法正常运行的操作系统。发现操作系统漏洞及时进行修补。解决服务器运行过程中的各种兼容性问题。平均每天1工时，一年共计365小时。 | 运维服务 | 工时/年 | 365 |
| 2.5 | 虚拟化平台运维服务 | Vmware虚拟化平台（1套） | 虚拟化平台及虚拟机系统故障后，及时检查故障原因并尽快解决。配合完成虚拟化平台相关管理工作。做好虚拟机的定时备份和快照，虚拟机系统故障后能及时恢复。配合完成虚拟化平台相关网络及存储设备的优化调试，故障排查工作。在规定的响应时效内（3 个工作日内），工程师到达客户现场进行服务，并解决问题，原则上当天响应解决，最迟三天解决。平均每天2工时，一年共计365工时。 | 运维服务 | 工时/年 | 730 |
| 2.6 | 不间断电源UPS运维服务 | 艾默生UL33-0400L（2台）、电池（180块） | 进行日常维护、故障处理、设备维修、设备保养、电池内阻检测、状态监控、及重大活动应急保障等维护工作，一年按照12个月核算，一个月巡检2次，一年共计24次，每次4工时，共计96工时。 | 运维服务 | 工时/年 | 96 |
| 2.7 | 柴油发电机运维服务 | 康明斯DF-300（1台） | 进行日常维护、故障处理、设备维修、设备保养、状态监控、及重大活动应急保障等维护工作，一年按照12个月核算，一个月巡检1次，一年共计12次，每次2工时，共计24工时。 | 运维服务 | 工时/年 | 24 |
| 2.8 | 机房精密空调运维服务 | 艾默生P1025UA（1台）、维屾空调（2台） | 进行日常维护、故障处理、设备维修、设备保养、状态监控、及重大活动应急保障等维护工作，一年按照12个月核算，一个月巡检4次，一年共计48次，每次2工时，共计96工时。 | 运维服务 | 工时/年 | 96 |
| 2.9 | 机房消防气灭及环控运维服务 | 机房消防气灭及环控（1套） | 进行日常维护、故障处理、设备维修、设备保养、状态监控、及重大活动应急保障等维护工作，一年按照12个月核算，一个月巡检1次，一年共计12次，每次2工时，共计24工时。 | 运维服务 | 工时/年 | 24 |
| 3 | 消耗配件及易损件 | 精密空调消耗配件及易损件的更换，包含维修配件更换费用。柴油发电机的配件更换，柴油充注。提供保证基础环境良好的改善设备。视频设备连接SDI视频线，保证设备正常使用。 | 精密空调消耗型配件：过滤网一个月更换一次，一次更换5块，一年共计更换60块 | 备品备件 | 块 | 60 |
|  |  |  | 精密空调消耗型配件：加湿灯管，保证加湿功率正常，一季度一更换，一次更换2根，一年更换8个 | 备品备件 | 个 | 8 |
|  |  |  | 精密空调消耗型配件：加湿罐，半年一换，每次换2个，一年更换4个 | 备品备件 | 个 | 4 |
|  |  |  | 精密空调消耗型配件：排水泵，一年更换1个，单价2740元，合计2740元。 | 备品备件 | 个 | 1 |
|  |  |  | 精密空调辅助设备维护：精密空调加湿器中央水处理设备，过滤耗材，滤芯、滤料。3个月更换1次，一年共计4次 | 备品备件 | 次 | 4 |
|  |  |  | 柴油发电机燃料：日常巡检开机调试使用，变电站维护停电使用，电路检修停电使用，平时停电应急供电使用。 | 备品备件 | 升 | 490 |

2.2 需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.2.1.服务要求

本次运维服务采取以项目方式建设专门的运维服务团队，以一年质保、驻场服务、被叫响应服务及日常巡检服务相结合的方式对数据中心机房进行全方位运行维护保障。

运维服务公司应在一年服务期内对发生故障的设备进行维修，并承担为维修设备故障而产生的维修费。

2.2.2.人员资质要求

运维单位需保证≥1名工程师提供7×24小时驻场服务负责网络数据中心环境运维，≥1名驻场工程师提供5×8小时驻场服务负责视频会议直播运维。

办公地点：采购人指定地点。

驻场服务人员的要求为：

驻场工程师：高级工程师，有信息化服务建设管理经验，熟悉服务器系统部署、管理及维护，熟悉虚拟化软件，熟悉各厂商服务器存储。熟悉各种网络设备、布线规范和施工规范，掌握局域网和广域网的设计与实施。具有丰富的机房环境、服务器、存储设备、虚拟化平台、堡垒机、无线控制器、无线管理平台、交换机、视频会议等设备的运维管理能力。

2.2.3.服务响应要求

1）接收服务请求和咨询：

在7×8 小时工作时间内设置由专人职守的热线电话，接听内部的服务请求，并记录服务台事件处理结果。

在非工作时间设置有专人7×24 小时接听的移动电话热线，用于解决内部的技术问题以及接听7×24 小时机房监控人员的机房突发情况汇报。

2）服务响应时间：

| 故障级别 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- |
| I级：属于紧急问题；其具体现象为：系统崩溃导致业务停止、数据丢失。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 4小时以内 |
| II级：属于严重问题；其具体现象为：出现部分部件失效、系统性能下降但能正常运行，不影响正常业务运作。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 12小时以内 |
| III级：属于较严重问题；其具体现象为：出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能不受影响。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 24小时以内 |
| IV级：属于普通问题；其具体现象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的预约服务。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 48小时以内 |

2.2.4.考试等重大活动保障要求

主要是高考、中考、会考、成考、自考等大型考试或其他突发重大活动举行期间等特殊时期，可增加运维人员驻场，运维单位在考试前期对涉及到考点校的线路状态巡查，对中考、高考重大考试进行业务保障。

要求运维单位对可能出现的特殊时期，如自然灾害、重大社会事件、停电、设备损毁等进行应急服务和抢修。就保障数据中心相关系统运行状态，提出相应的技术措施和管理措施，以保证数据中心相关系统正常使用。

凡是危及数据中心相关系统安全运行的事件均称为突发事件。突发事件分为一般突发事件、重大突发事件。一般突发事件为出现设备故障影响到数据中心相关系统运行等情况；重大突发事件为核心机房关键设备故障，或因受外部攻击影响较为恶劣情况等。

突发事件发生时，运维单位技术人员应迅速赶往突发事件现场，立即对现场进行处理并判断该事件为一般突发事件或重大突发事件。一般突发事件，运维单位应现场妥善处理，确保数据中心相关系统安全运行，并及时向负责人通报处理过程及结果。重大突发事件，运维单位必须进行全天24小时看护，保证数据中心相关系统安全运行，并在第一时间内通知负责人。根据现场情况，共同制定相应处理方案，并立即组织实施。

2.2.5.其它要求

除本项目驻场技术保障人员外，运维公司需组建运质保障队伍，保证7×24小时内，至少有1名技术骨干可以提供应急现场响应，便于及时处置突发技术故障。

系统巡检人员要定期规范检查各硬件设备的运转情况和应用软件运行情况，同时做好日常的数据增量备份和定期全备份。对发现的问题在报各级负责人的同时，要协调相关资源分析问题根源，确定解决方案和临时解决措施，避免造成更大的影响。问题得到稳定或彻底解决后，要形成问题汇报，避免以后类似重大紧急情况的发生。

对发现的问题在报负责人的同时，要协调相关资源分析问题根源，确定解决方案和临时解决措施，避免造成更大的影响。问题得到稳定或彻底解决后，要形成问题汇报，避免以后类似重大紧急情况的发生。

技术支持人员在解决故障时，需最大限度保护好数据，做好故障恢复的文档，力争恢复到故障点前的业务状态。对于“系统瘫痪，业务系统不能运转”的故障级别，如果不能于4小时内解决故障，需在8小时内提出应急方案，确保业务系统的运行。故障解决后24小时内，提交故障处理报告。说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等情况。

(1)行为规范要求

1）遵守用户的各项规章制度，严格按照用户相应的规章制度办事。

2）与用户运行维护体系其他部门和环节协同工作，密切配合，共同开展技术支持工作。

3）出现疑难技术、业务问题和重大紧急情况时，及时向负责人报告。

4）现场技术支持时要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。接听电话时要文明礼貌，语言清晰明了，语气和善。

5）遵守保密原则。对被支持单位的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，不得随意复制和传播。

(2)现场服务支持要求

运维服务人员要做到耐心、细心、热心的服务。工作要做到事事有记录、事事有反馈、重大问题及时汇报。严格遵守工作作息时间，严格按照服务工作流程操作。

1）现场支持工程师应着装整洁、言行礼貌大方，技术专业，操作熟练、严谨、规范；现场支持时必须遵守用户单位的相关规章制度。

2）现场支持工程师在进行现场支持工作时必须在保证数据和系统安全的前提下开展工作。

3）现场支持时出现暂时无法解决的故障或其他新的故障时，应告知用户并及时上报负责人，寻找其他解决途径。

4）故障解决后，现场支持工程师要详细记录问题的发生时间、地点、提出人和问题描述，并形成书面文档，必要时应向用户介绍故障出现的原因及预防方法和解决技巧。

(3)问题记录规范要求

根据使用人员提出问题的类别，将问题分为咨询类问题和系统缺陷类问题二类：咨询类问题是指通过服务热线或现场解疑等方式能够当场解决用户提出的问题，具有问题解答直接、快速和实时的特点，该问题到现场支持人员处即可中止，对于该类问题的记录可使用咨询类问题记录模版进行记录。系统缺陷类问题是指使用人员提出的问题涉及到系统相应环节的确认修改，需要经过逐级提交、诊断、确认、处理和回复等环节，处理解决需要项目组的分析确认，问题有解决方案后，将解决方案反馈给用户。具体提交流程如下：

1）问题提交。应用信息系统的用户发现属于系统缺陷类的问题时，填写系统缺陷类问题提交单，提交服务支持中心

2）问题分析。服务中心接到用户提交的问题单，要组织相应人员对问题单中描述的问题进行分析研判，确定问题的类型(技术问题、业务问题或者操作问题)。属于技术问题，提交服务中心技术人员对存在的问题提出具体的处理意见和建议；属于业务问题，提交服务中心业务人员进行处理；属于操作问题，可安排相关人员对问题提出人进行解释，并将系统缺陷类问题提交单转为系统咨询类问题提交单。

3）问题确认、解决。服务中心的技术人员和业务人员收到系统缺陷类问题提交单后，对提交的问题进行归类汇总和分析、确认。可以解决的，明确问题解决的具体处理建议和措施，经负责人签字同意后，交实施人员进行解决方案的实施。服务人员确认是否解决，并将解决方法附在系统缺陷类问题提交单上反馈给问题提出人员。

4）问题上报。服务人员收到经业务或技术人员确认的系统缺陷类问题提交单后，上报服务中心。

5）问题回复。服务中心根据提交问题的进行分析，制定解决方案并进行实施的解决，同时做好变更记录。将解决方案汇总后及时向问题提交单位或问题交办单位作出回复，并将分析过程和问题产生原因一并提交。

(4)保密要求

1）针对大兴教育网的保密信息，如内部网络服务器虚拟化平台的各种信息及数据；

2）IP地址分配；

3）网络拓扑结构；

4）有关服务器系统（包括硬件和软件）和应用系统的信息；

5）其他与电子政务平台有关的信息；

6）系统登陆密码；在项目讨论过程中，信息提供方和接受方之间所有往来的书面资料，电子文档资料及访谈记录等与本项目相关的信息，都将被视为保密信息；

7）为避免在计算机信息网络安全评估项目中发生泄密事件，给计算机信息网络带来不必要的损失，分别从项目和资料进行保密控制，确保项目的正常进行；

8）双方单位签订项目保密协议，明确双方的保密义务、职责和违约处罚，根据的需要确定保密内容和期限；

9）对于双方互相提交的文档资料，部分涉及计算机信息系统需保密的电子文档仅限于提供给签立保密协议的核心项目组成员；对于进行解密处理的电子文档仅限于项目组内使用，受项目保密协议约束。

2.3 培训要求

针对机房基础环境设备、服务器、存储设备、网络设备、视频会议设备、内控管理系统等全部运维设备及业务系统，配套提供全周期专项培训服务。项目运维服务期间，需组建专属运维服务团队，严格落实岗前培训、在岗常态化培训、故障实战演练及应急专项培训等服务内容，确保所有驻场运维人员完全匹配本项目技术服务要求，熟练掌握设备日常运维、标准作业、故障排查、耗材更换、安全合规操作等服务技能，保障整体运维服务规范、专业、达标。

围绕机房日常运维管理、设备状态核查、基础故障处置、重大活动协同保障、内控管理系统操作等实际工作需求开展常态化培训服务，全面满足项目甲乙双方协同运维、日常管理、业务保障的服务要求。所有培训师资、培训物料、实操教学、考核复盘等全部配套服务均包含在本次运维服务范围内，服务期内不另行收取任何培训费用，全程以配套增值服务方式落地实施，保障项目整体运维服务体系完整、运行顺畅。

2.4 服务承诺要求

运维服务需严格按照招标文件全部服务条款、技术标准、履约要求实施，采取专属团队驻场服务、日常定点巡检、主动运维保障、被叫响应服务、全年质保维保相结合的服务模式，全面覆盖机房基础环境、服务器、存储、网络、视频会议、内控管理系统等全部运维标的。服务期内，针对本项目所有运维设备及业务系统产生的各类故障，无论故障成因，均由我方全权负责免费排查、免费维修、免费硬件更换、免费调试修复，全程承担所有运维相关成本，严格落实项目一年全周期质保、无额外收费的服务要求，保障所有设备、系统持续稳定运行。

各类运维工时、周期性巡检、耗材更换、柴油加注、设备养护、系统升级、安全加固等硬性服务内容，严格执行1小时远程响应、3个工作日现场处置、故障限时闭环的服务时效要求。全程落实7×24小时值守服务、台账记录、资料归档、月度季度报告报送、全程可追溯管理等服务要求，主动接受甲方日常管理、监督检查与考核验收，全面满足大兴区教育数据中心机房安全稳定运行、全区教育信息化业务连续不间断运行的核心服务履约要求。

2.5 服务优化方案要求

提供全方位免费运维优化提升服务，以进一步提升机房运行稳定性、运维规范性、故障处置效率与整体安全保障能力。针对本项目设备种类多、数量大、业务覆盖广、教育业务连续性要求高的运维特点，对现有运维服务流程、巡检机制、设备管控模式、工时管理、台账管理进行系统性优化，建立分级精细化巡检、设备运行监测、风险提前预判、故障溯源整改的主动运维服务机制，重点强化老旧设备、高负荷设备、核心业务设备的专项养护与性能优化，补齐常规运维短板，超额达标完成各项运维服务工作。

持续优化应急保障、技术支撑、安全防护与现场服务体系，严格适配教育行业开学季、线上教学、各类专项会议等重点场景的保障服务要求，完善分级应急预案、常态化应急演练、重点时段专项值守保障服务机制。持续开展系统安全加固、漏洞排查、兼容性调优、虚拟化平台优化等技术服务工作，建立月度对接、问题闭环、复盘改进的常态化服务机制，配套提供个性化增值运维服务，持续提升项目运维服务精细化、标准化、安全化水平，高质量完成本项目全部运维服务履约要求。

2.6为落实政府采购政策需满足的要求

数据中心相关设备和服务应优先采用国家鼓励的先进技术、工艺、产品和装备，不得使用国家公布的淘汰或禁止的技术、工艺、产品、装备及相关物质。

2.7需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。

采购标的的功能：

采用规范化的运维管理，专业的运维处置方法，通过可信、可控和可量化的高质量服务，建立数据中心运维体系，加强运维管理水平，从而更好的全面提高数据中心基础环境及设备的运质保障水平，保障大兴区教育网信息系统的各项业务应用以及业务数据的稳定可靠。

应用场景：

通过数据中心基础环境及设备运维项目的开展，根据服务实际业务需求及相关运维要求，优化和完善运维管理体系，并采取全面的巡检及专业技术，确保数据中心基础环境及硬件系统稳定可靠。

项目目标：

大兴区教育数据中心数据机房承载着大兴区全部的教育信息化应用。包括基础环境及数据中心设备的运维服务，通过服务外包的方式由专业运维服务团队完成，为大兴区教育数据中心数据机房安全稳定的运行提供最基本保障。

第四包：2026年大兴区教育网安全服务项目技术服务要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现目标

通过本项目实施，能够有效发挥技术和设备的措施的效能，应对网络安全威胁的动态变化，持续满足国家网络安全保障要求，加强风险控制措施的落实。大兴区教师进修学校通过协同专业的安全服务技术团队，采用规范化的运维管理，专业的安全数据分析和事件处置方法，通过可信、可控和可量化的高质量安全服务，建立北京市大兴区教育网网络安全运维体系，全面加强大兴区教育网网络安全、系统安全、信息安全、应用安全、数据安全、终端安全，保障终端、网络、系统和服务器安全，加强系统和应用软件安全管理和升级维护，从而更好的全面提高大兴区教育网网络和信息安全保障水平，保障大兴区教育网信息系统的各项业务应用以及业务数据的安全可靠。

1.2 国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.	GB/T 25058-2019《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》

2.	GB/T 28448-2019《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》

3.	GB/T 25070-2019《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》

4.	GA/T 708-2007《信息安全技术 信息系统安全等级保护体系框架》

5.	GA/T 709-2007《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本模型》

6.	GB/T 20984-2022《信息安全技术 信息安全风险评估方法》

7.	GB 50174-2017《数据中心设计规范》

8.	GB/T 36958-2018《信息安全技术 网络安全等级保护安全管理中心技术要求》

9.	GB/T 28449-2018《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》

10.	GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

11.	《中华人民共和国数据安全法》

12.	《中华人民共和国个人信息保护法》

13.	GB/T 35273-2020《信息安全技术 个人信息安全规范》

1.3项目实施方案、项目理解、团队技术能力、安全培训方案、售后服务方案要求

一、项目实施方案

需求分析与总体设计：提供详细需求分析、总体方案设计。

实施计划：提供详细实施进度计划，明确各阶段任务、周期、交付物、验收标准与流程。

二、项目理解

针对本项目的项目背景、政策依据、达到的效果、解决痛点等内容进行描述。同时对项目的建设思路、遵循的标准、服务原则进行描述。

三、团队技术能力

资源配置与组织管理：说明项目人员组织架构。

人员资质与经验：项目经理 / 技术负责人须具备同类项目经验、相关认证或专业能力；驻场人员须具备对应技术领域工作经验。

公司技术实力：提供技术体系、案例证明、相关资质证书、专利 / 软著等。

稳定性保障：承诺项目期间核心人员不随意更换，如需更换须经采购人同意并保证能力不降低。

四、安全培训方案

培训内容：包含安全管理制度、操作安全、网络安全、应急演练、风险防范、案例警示等。

培训方式与对象：明确培训对象、培训形式（线上 / 线下 / 现场）、频次、课时、培训材料与课件。

培训计划与效果：提供培训计划、签到、培训总结。

五、售后服务方案

服务范围与内容：运维范围、故障处理、版本升级、技术支持、咨询响应等服务内容。

响应与解决时效：明确7×24 小时响应方式、响应时限、到场时限、故障分级与解决时限。

服务体系与保障：提供服务流程、应急保障、服务报告。

交付与验收：明确服务交付物、服务满意度。

- 服务内容及要求

2.1采购标的需满足的技术规格要求

| 序号 | 明细项目名称 | 模块主要内容 | 详细内容配置 | 类别 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大兴区教育网安全态势感知服务 | 提供态势感知平台1套 | 存储容量：≥21T，在带宽性能≥1Gbps，存储时长≥1200天，千兆电口≥4个；千兆光口≥2个； 具备威胁检测和攻防对抗功能、事前事中事后全时间检测、情报关联和智能分析、深度挖掘和辅助决策、检测响应和安全闭环、威胁分析与处置服务。 技术要求： #1、支持安全态势的可视化呈现，产品内置（非自定义）综合态势大屏、分支安全态势、安全事件态势、通报预警态势大屏、物联网安全态势大屏、全球网络攻击态势、资产态势、（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 2、支持基于ATT&CK能力图谱将网络安全现状映射到模型的各个阶段，支持命中攻击技术统计展示，支持基于规则检测引擎、情报检测引擎、文件分析引擎、攻击行为分析引擎以及异常行为引擎查看攻击技术分布，支持针对具体攻击技术展示检测能力图谱以及受影响的风险资产。 3、支持资产属性重新识别，当发现资产数据不准确时，可清空该资产属性，如主机名、备注、操作系统、标签、地理位置、硬件信息、应用软件信息、账号信息、责任人信息、服务与端口信息等，重新发起识别后，平台会自动补齐资产属性，可批量操作。 4、支持跨三层取MAC地址，识别资产MAC地址，并能够解决不同资产IP冲突问题，以及DHCP场景IP变更的问题。 5、支持资产自动识别和资产扫描功能，支持自动入库、手动入库、设置扫描目标等功能，扫描类型可选择存活性（ARP/TCP/ICMP）、服务/端口（常用/全局）、操作系统、应用识别等。 #6、支持责任人管理功能，可对资产进行全生命周期管理，包括自动识别资产、入库审核、离线资产识别、自动识别资产图库、手动导入资产退库、自定义资产名称等。针对自动识别资产退库功能，可设置全局退库时间，数据更新时间。支持主机资产分级管理，责任人管理。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，且所投产品必须提供第三方权威机构关于“资产全生命周期管理”功能项相关的产品检测报告） 7、支持自定义分支管理权限，分支管理员具备独立的管理页面，可设置分支管理员权限，如类型、责任人、管理范围、页面权限、设备权限等。 #8、支持DNS服务器日志导入，可以接入DNS服务器的日志，安全分析引擎将结合DNS服务器的日志，定位出DNS服务器代理风险外连场景下真实源IP，从而有效地进行风险处置闭环。支持对导入DNS服务器进行展示，展示内容至少包含日志源名称、日志源IP、接入类型、今日日志传输量、传输日志总量、最近同步时间、运营状态等。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 9、支持弱密码主动扫描，支持SMB、MySQL、Oracle、RDP、SSH、Redis、MongoDB、ElasticSearch、MSSQL等扫描协议，支持自定义扫描周期、发包频率、扫描时间段、扫描优先级、扫描对象等。弱密码检测规则支持高度自定义，包括规则名称、生效域名、规则配置、账号白名单、密码白名单、弱密码内容导入文件，其中规则配置至少支持密码长度、字符种类、字典序、密码与账号相同、web空密码等。 10、支持web登录结果自定义，可根据登录行为检测是否登录成功，支持基于响应状态码、响应内容格式、URL、关键字、服务器IP地址、所属资产组等信息判定成功或失败的通用规则设置，支持机器学习引擎持续学习用户登录行为，生成登录成功规则模型。 #11、支持可视化的形式展示威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，可清晰直观看清失陷主机对其他主机的影响，评估受损情况，方便客户快速处置。支持通过首页搜索框输入IP/域名/URL/端口/通信对进行搜索，支持基于列表模式展示横向攻击、违规访问、风险访问、可疑行为、正常访问等详细信息，建立全方位的持续性的检测能力。支持入口点溯源功能，分析出首次失陷、疑似入口点、首次遭受攻击等信息，帮助管理人员快速找到攻击入口点。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 12、支持EBA实体行为分析功能，通过对这些对象进行持续的行为分析和行为画像构建，识别服务器异常，包括DGA解析请求、外联C&C服务器、异常协议利用、下载可疑文件、异常横向访问等。 #13、支持勒索专项检测页面，帮助客户更好的应对日益严峻的勒索风险，支持对勒索主题的安全告警进行统一展示和管理，支持以勒索病毒的感染途径/方式为维度进行分类，包括勒索常用端口、勒索常用漏洞、RDP爆破、感染勒索病毒、黑客勒索攻击、勒索C&C通信等维度，支持展示受害资产以及受害资产攻击数TOP5，支持以列表的形式展示勒索事件，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、勒索风险、威胁等级、受害者IP、攻击次数等信息（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） #14、支持挖矿专项检测页面，帮助客户更好的应对日益严峻的挖矿风险，避免数据窃取和监管通报，支持基于规则的本地挖矿检测和基于主动探测技术的云端挖矿检测，以实现挖矿病毒的全面检测，支持挖矿实时检测播报本地和云端的挖矿检测分析结果，支持基于攻击阶段展示挖矿主机数量，便于掌握各阶段挖矿主机分布情况，支持以列表的形式展示挖矿事件，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、挖矿阶段、威胁等级、受害者IP、攻击次数、威胁情报等信息（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，且所投产品必须提供第三方权威检测机构关于“挖矿专项检测”功能项相关的产品检测报告。） #15、支持威胁定性引擎以分析告警的上下文关联、时序关系、历史告警发生的频率规律性，结合威胁情报与安全专家经验对当前的安全告警进行目的性确认，从而确认安全告警的优先级顺序，支持基于人工渗透、程序自动化、业务相关风险、其它4个维度对告警进行分类，帮助安全人员快速定位高危告警并及时处置。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 16、支持云端与本地威胁情报共享，实时收集同步攻击者IP，并详细展示情报列表，包括IOC、区域、来源、更新时间、剩余封锁时间、状态、操作等，并可对本地威胁情报及云端威胁情报联动同品牌防火墙实现自动封锁。 17、支持综合安全风险、主机安全风险、脆弱性感知、外部威胁感知、工单报告、摘要报告、处置报告多种方式呈现，可快速生成月度、季度、年度报表，摘要报告支持至少三种导出方式，至少包含ppt、pdf、doc，满足客户不同场景的汇报需求。 #18、支持PPT格式导出摘要报告，用户可直接通过导出的PPT报告进行工作汇报，高效体现工作价值。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） | 安全组件 | 套/年 | 1 |
|  |  | 提供潜伏威胁探针5套 | - 硬件指标：千兆电口≥4个，万兆光口≥2个，网络层吞吐量：≥10Gbps（核心交换区）；具备产识别与脆弱性评估、多维度威胁检测、事前事中事后全方位检测、情报关联和智能分析、检测响应和安全闭环、威胁分析与处置服务、平台级联与数据共享。 技术要求： #1、支持命令注入检测、PHP代码检测、XSS攻击检测、Webshell上传检测、SQL注入检测、XXE攻击检测、JAVA代码检测、SQL非注入型检测、MYSQL解析增强、php反序列化检测等自定义配置启用，针对命令注入检测、SQL注入检测等类型支持自定义高检出、低误报模式。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 2、支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞、自定义WAF规则、WAF云防护等网站攻击检测。 #3、支持敏感信息检测功能，内置身份证、MD5、手机号码、银行卡号、邮箱等敏感信息，可自定义敏感信息检测策略选择组合的敏感信息，可基于IP统计和连接统计2种方式进行命中次数统计（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） #4、支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Media漏洞攻击、Network Device、Shellcode漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击、IPS云防护等服务漏洞攻击检测。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 5、支持FTP、IMAP、MS Sql、Mysql、Oracle、Discuz、Basic Authorization、Glassfish、POP3、RDP、Sip 、Jboss、Redis 、Ldap 、SMTP、SSH、Telnet、Tomcat、Sybase、Weblogic 、Wordpress 、VNC等73种协议暴力破解检测。 6、支持检测出网络中的网络拓扑设备进行绘制，更直观可视化查看网络整体情况。 #7、支持基于IP和域名的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断，支持24小时/7天/最近30天/永久或者自定义时间阻断威胁。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） #8、支持5种场景的日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 9、支持传输协议审计日志，包括https、http、DNS、邮件协议审计日志、SMB、AD域、WEB登录、FTP、TELNET、ICMP 、SNMP 、SSL 、SSH、SIP 、ONVIF 、NFS 、SOCKS 、dhcp、netbios_nbns、全流量元数据审计、数据库审计协议等。 10、支持将流量还原的文件发送至沙盒分析；可支持安天追影高级鉴定系统第三方沙盒对接。 11、内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、白名单库。 #12、支持流量抓包分析，基于五元组灵活抓取数据包，可定义配置源IP、源端口、目的IP和目的端口、传输层协议以及标签类型（vlan、vxlan、mpls）选择添加抓包任务，接口额外提供标签选项。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） | 安全组件 | 套/年 | 1 |
|  |  |  | 硬件指标：千兆电口≥4个，千兆兆光口≥4个；网络层吞吐量：≥4Gbps（其他分支节点）。具备产识别与脆弱性评估、多维度威胁检测、事前事中事后全方位检测、情报关联和智能分析、检测响应和安全闭环、威胁分析与处置服务、平台级联与数据共享。 技术要求： #1、支持命令注入检测、PHP代码检测、XSS攻击检测、Webshell上传检测、SQL注入检测、XXE攻击检测、JAVA代码检测、SQL非注入型检测、MYSQL解析增强、php反序列化检测等自定义配置启用，针对命令注入检测、SQL注入检测等类型支持自定义高检出、低误报模式。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 2、支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞、自定义WAF规则、WAF云防护等网站攻击检测。 #3、支持敏感信息检测功能，内置身份证、MD5、手机号码、银行卡号、邮箱等敏感信息，可自定义敏感信息检测策略选择组合的敏感信息，可基于IP统计和连接统计2种方式进行命中次数统计（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） #4、支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Media漏洞攻击、Network Device、Shellcode漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击、IPS云防护等服务漏洞攻击检测。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 5、支持FTP、IMAP、MS Sql、Mysql、Oracle、Discuz、Basic Authorization、Glassfish、POP3、RDP、Sip 、Jboss、Redis 、Ldap 、SMTP、SSH、Telnet、Tomcat、Sybase、Weblogic 、Wordpress 、VNC等73种协议暴力破解检测。 6、支持检测出网络中的网络拓扑设备进行绘制，更直观可视化查看网络整体情况。 #7、支持基于IP和域名的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断，支持24小时/7天/最近30天/永久或者自定义时间阻断威胁。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） #8、支持5种场景的日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 9、支持传输协议审计日志，包括https、http、DNS、邮件协议审计日志、SMB、AD域、WEB登录、FTP、TELNET、ICMP 、SNMP 、SSL 、SSH、SIP 、ONVIF 、NFS 、SOCKS 、dhcp、netbios_nbns、全流量元数据审计、数据库审计协议等。 10、支持将流量还原的文件发送至沙盒分析；可支持安天追影高级鉴定系统第三方沙盒对接。 11、内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、白名单库。 #12、支持流量抓包分析，基于五元组灵活抓取数据包，可定义配置源IP、源端口、目的IP和目的端口、传输层协议以及标签类型（vlan、vxlan、mpls）选择添加抓包任务，接口额外提供标签选项。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） | 安全组件 | 套/年 | 4 |
|  |  | 联动模块 | 包含功能：设备联动处置授权14套 | 安全组件 | 套/年 | 14 |
| 2 | 安全监控漏洞扫描服务 | 提供网络资产脆弱性扫描系统1套 | 需求说明： 默认包含资产数≥50；最大可扩展授权数≥150 漏扫和WEB漏扫不限IP数：不限制；接口: 千兆电口≥4个；千兆光口≥2个； 具备资产发现、系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描、基线配置核查、合规自检平台。 技术要求： #1、支持全局风险统计功能，通过扇形图、条状图、标签、表格等形式直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息，并可查看详情。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 2、支持从漏洞视角分类型呈现风险概览和详情信息，支持在线查看展示“系统漏洞”、“WEB漏洞”、“弱口令”和“基线风险”的名称、风险等级、漏洞数、最近发现时间，并可关联漏洞详情。漏洞详情可支持展示漏洞名称、漏洞类型、发现时间、影响资产、漏洞描述、漏洞影响、修复建议、CVE编号、CNNVD编号和举证信息。 #3、支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 4、支持操作系统、网络设备、数据库、中间件等漏洞扫描。支持国产数据库的漏洞扫描，包括达梦、人大金仓、南大通用等。 5、系统漏洞扫描支持高级配置功能，可支持存活性探测配置、端口扫描策略配置、UDP扫描启用、低可信度漏洞扫描、web应用扫描启用等配置功能。 #6、系统漏洞扫描支持任务立即执行、指定时间执行和周期执行三种执行方式，且指定时间可以精确到分钟，周期执行可精确到每日、每周、每月和自定义周期等。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 7、内置不同的WEB漏洞模板，包括高可利用WEB漏洞、通用应用漏洞、SQL注入漏洞、XSS注入漏洞等类型，支持报表形式展示漏洞模板风险等级分布概览，支持报表形式展示漏洞模板详情，包括漏洞总数、漏洞名称、漏洞类型、风险等级等信息。 8、WEB漏洞扫描支持高级配置功能，可支持fuzz测试启用、WEB访问策略、WEB爬行策略等配置功能。支持并发线程数、超时限制、目录深度、链接总数自定义配置。 9、Web漏洞扫描支持任务立即执行、指定时间执行、周期执行三种执行方式，且指定时间可以精确到分钟，周期执行可精确到每日、每周、每月和自定义周期等。 10、支持对Windows、Linux等操作系统、Oracel、MySQL、DB2、SQL Server、MySQL等数据库按照等保二级、等保三级要求实施基线配置核查。 #11、支持从主机视角呈现当前关键资产的风险等级信息， 可从“高危”、“中危”、“低危”、“安全”四个等级划分漏洞风险等级，支持客户对于重要资产标记为“核心资产”， 便于根据资产价值确定修复优先级。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 12、支持离线基线配置核查功能，支持通过基线配置模板导出离线脚本、通过任务列表导入基线扫描结果等功能。 13、提供检测结果综述分析，按照等保2.0的检测项要求，统计客户业务系统存在的不符合、部分符合、符合、待确认、不适用检测项，直观了解自身业务系统合规情况。 #14、按“一个中心、三重防护”的架构展示检测结果，每个检测结果呈现具体问题及整改建议，系统支持手动核查确认、整改后重新检测、以及手动导入全局分析和人工核查报告来对测评报告中的结果进行核查确认，其中手动核查确认支持单项核查确认和批量核查确认。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） #15、产品支持对系统漏洞、WEB漏洞、基线配置、弱口令进行扫描和分析，可同时输出包含系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描结果的报表。（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。）。 | 安全组件 | 套/年 | 1 |
|  |  | 系统漏洞扫描服务 | 对大兴区教育系统的信息系统进行系统漏洞扫描后的服务，服务频次：12次/年，总服务器不少于200个，交付内容：交付《主机系统漏洞检测分析报告》12份。 此项服务每次工作需24工时，服务频率：12次/年，需288工时，编写报告每次需要8工时，12个月需96工时，共计384工时。 | 配套安全服务 | 工时/年 | 384 |
|  |  | WEB漏洞扫描服务 | 对大兴区教育系统的信息系统进行WEB漏洞扫描后的服务。服务频次：12次/年，交付内容：交付《Web漏洞检测分析报告》12份 此项服务每次每系统需2.5工时，共10个业务系统，服务频率：12次/年，需300工时。编写报告每次需要4工时，12次需48工时，共计348工时。 | 配套安全服务 | 工时/年 | 348 |
|  |  | 配置核查服务 | 对大兴区教育系统的信息系统进行安全评估，配置核查，出具整改报告。服务频次：每季度对重点服务器进行配置核查。交付内容：交付《配置核查分析报告》4份。 此项服务每次共需8工时，服务频率：4次/年，共计32工时 | 配套安全服务 | 工时/年 | 32 |
| 3 | 服务器安全防护服务 | 服务器安全防护软件 | 需求说明： 400个服务器端授权；具备虚拟流量可视化、持续检测Web后门、暴力破解检测与响应、性能实时查看、僵尸网络检测 技术要求： #1、提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 （需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 2、支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。 3、支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户 4、支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴 5、具备自研的基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种 6、支持禁止黑客工具启动，包含：冰刃、xuetr、ProcessHacker、PCHunter、火绒剑、Mimikatz的自启动，可以防止黑客攻击 7、支持展示终端检测到的WebShell事件及事件详情，包括：恶意文件名称，威胁等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件类型，文件名，文件Hash值，文件大小，文件创建时间；可配置WebShell实时扫描，一旦发现WebShell文件，可自动隔离或仅上报不隔离 8、提供基于可信鉴定方式的进程防护方式，通过人工智能自学习机制，自动建立信任进程名单，阻断非可信进程的运行并提供配置指引，同时支持通过模板和手动的方式添加信任进程 #9、支持windows服务器RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 10、支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具 11、支持对勒索入侵的主流方式RDP暴破做全方位保护，包括RDP登录校验、RDP文件加白二次校验等功能。 #12、支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） | 安全组件 | 套授权/年 | 400 |
| 4 | 上网行为管理服务 | 提供上网行为审计设备1套 | 需求说明： 网络层吞吐量≥60G；带宽性能≥30Gb；支持用户数≥20万；每秒新建连接数≥28万；最大并发连接数≥1800万；接口: 千兆电口≥4个、千兆光口≥4个、万兆光口≥8个； 具备身份认证、上网行为控制、流量控制、安全防护、行为审计，含一年URL规则库； 技术要求： 1、支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证； #2、支持提供二维码和会议号，用户扫码或输入会议号认证上网；支持通过验证手机号码实名认证（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 3、支持Windows终端调用管理员上传脚本/程序以满足个性化检查要求，可设置周期性运行或者运行一次，可设置以当前用户或SYSTEM用户权限执行，执行结果检查是否生效； 4、支持Windows桌面水印，支持设置水印的内容、透明度、密度，水印效果预览，离线时继续生效； #5、支持放通或封堵TCP\UDP端口、ICMP协议，可设置对所有IP或者指定IP执行，离线时继续生效（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 6、支持对终端应用联网管控，可设置禁止或允许访问互联网，禁止或允许访问指定IP地址，离线时继续生效 7、支持Windows终端外联行为检查，包括：连接外网检查、PPPoE拨号检查、双网卡行为检查、无线网卡检查、链接非法WIFI检查（可设置合法WIFI白名单）、4G网卡检查、否使用非法网关（可设置合法网关白名单），对不满足检查要求的终端强制断网，支持向管理员告警，并弹窗提示用户； 8、支持自定义测试地址，检查终端是否能PING通，对不满足检查要求的终端强制断网，支持向管理员告警，并弹窗提示用户； #9、告警事件中支持违规外联告警选项，用于对违规外联行为使用进行预警（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 10、支持设置终端访问地址白名单或黑名单，写入终端防火墙ACL策略，管控规则可离线生效 #11、支持U盘和移动硬盘拷贝的文件内容以及插入和拔出行为的审计；（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 12、支持允许用户登录Webmail收邮件，而禁止发送Webmail邮件的功能 #13、基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中；用户指定应用上网流速超过预设阈值后，网关自动提醒该用户（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） 14、支持文件传输应用的外发附件审计，包括WinSCP、XFftp，FileZilla、SecureFX、OneDrive； 15、支持远程应用的外发附件审计,包括Teamviewer、向日葵、Anydesk、RDP。 #16、支持与同品牌下一代防火墙系统实现认证联动，可以转发用户认证信息到下一代防火墙，实现单点登录（需提供清晰可辨认截图证明并加盖投标人公章，为确保功能真实有效，采购人有权要求中标方在中标后3日内提供样机进行逐条功能查验。测试不通过或技术参数指标不满足招标文件要求，用户单位不予签订中标合同同时通报给招标机构；相关责任和损失由中标方自行承担。） | 安全组件 | 套/年 | 1 |
| 5 | 日志审计服务 | 日志审计服务 | 对日志审计平台本身进行检查、策略优化、备份恢复等运维保障。 完成日志审计设备配置对教育网网络设备、安全设备、服务器等所有已识别日志源的集中采集。制定合理的日志存储策略，满足至少6个月以上的原始日志在线留存要求。 基于收集的日志，提供安全事件监控与初步分析服务。 日志审计分析报告可提供日志存储概况、告警总览、 设备概况、数据分布、 审计事件总览、 关联事件总览、 日志统计； 此项服务每次需2工时，每周3次，52周共计312工时 | 安全服务 | 工时/年 | 312 |
| 6 | 数据安全服务 | 数据安全服务 | 依据《中华人民共和国数据安全法》、《个人信息保护法》、《教育部教育数据管理办法》及北京市相关要求，协助完善或制定《数据分类分级管理办法》、《数据安全应急预案》等制度文件。 结合数据库审计设备和服务器日志，分析异常数据访问行为。利用网络流量分析、威胁探针、态势感知，监测是否存在敏感数据发等异常外传行为。对照《数据安全法》、《个人信息保护法》、《网络安全等级保护制度》以及教育部相关规定，进行合规性差距分析，并提供整改建议。 协助准备上级主管部门（如市教委、网信办、公安局）的数据安全专项检查材料。 评估重要应用系统的数据风险，包括身份鉴别措施、API接口、文件上传点、数据输入点、数据加解密措施、数据验证、数据脱敏等应用过程。对应用系统、服务器、中间件等组件进行漏洞测试及验证。编写《数据安全风险评估报告》 此项服务每次需2工时，每周1次，52周共计104工时 | 安全服务 | 工时/年 | 104 |
|  |  | SSL证书服务 | 提供daxingedu.cn和dxedu.cn两个域名SSL通配符证书一年授权，确保系统安全防护能力和保障制度符合等级保护相应等级要求。 | 安全服务 | 年 | 1 |
| 7 | 安全运营服务 | 安全预警通告 | 提供最新的安全动态、技术和定制的安全信息，包括实时安全漏洞通知、病毒、补丁升级、定期安全知识库更新等；服务频次：不低于12次。 每次信息收集与报告准备需2工时，不少于24工时 | 安全服务 | 工时/年 | 24 |
|  |  | 应急演练 | 根据大兴区教育网特点，设计搭建网络及应用环境，进行模拟入侵及防御的应急演练活动。 服务频次：2次/年 交付内容：《应急演练报告》2份 此项服务需2人配合，前期环境准备需2人*8工时，应急演练需2人*1工时，报告编写与总结需1人*1工时，每次需19工时，2次共计：38工时； | 安全服务 | 工时/年 | 38 |
|  |  | 安全宣讲培训 | 协助完成对区级管理人员、学校安全负责人、学校师生的网络安全宣传培训。培训信息安全政策法规、网络安全意识、信息安全保护手段；提供安全宣传资料、宣传海报、易拉宝、小册子、互动用品。 服务频次：6次/年，提供讲师一名，现场支持人员2名 交付内容：《安全宣传培训记录》6份 | 安全服务 | 次 | 6 |
|  |  | 安全运营报告 | 每月对安全运营进行安全情况分析、处置、阶段性总结服务，并形成报告。定期阶段性安全运营情况总结，并形成报告，提交给用户。交付内容：《安全运营报告》12份， 此项服务对报告进行编写，打印胶装成册 提供上半年半年汇报，提供下半年全年安全运营情况汇报，每年提供两次总结性安全运营汇报，提供详细安全数据及总结性安全运营报告。 交付内容：《阶段性安全运营汇报》文档2份； | 安全服务 | 次 | 12 |
|  |  | 学校端安全服务 | 通过网络安全等级保护差距分析工作与调研，了解学校网络安全建设情况，分析各教育网接入单位安全现状。通过对学校现状分析结果，给出网络安全建设意见建议。 根据上级部门通告预警、日志分析平台、态势感知平台得到网络安全问题，如勒索病毒、挖矿病毒、篡改事件、webshell、僵尸网络等安全事件，指导相关学校对恶意文件、代码进行根除，学校无法独立完成的，派安全工程师上门协助解决，帮助学校快速恢复业务，消除或减轻影响。 此项服务需制作网络安全问题整改报告、网络安全问题整改反馈单等，每次每校需8工时，共50所学校共计400工时 | 安全服务 | 工时/年 | 400 |
|  |  | 设备巡检服务 | 对1台安全态势感知、5台潜伏威胁探针、1台漏洞扫描设备、1台日志审计、2台出口防火墙、2台应用防火墙、3台接入防火墙、1台VPN、1台数据库审计、1套服务器安全软件平台等软硬件进行安全巡检，确保设备硬件与软件平台运行正常； 工作内容：对网络安全运行状态监控，对安全设备运行日志进行分析；及时发现潜在风险点，确保设备平稳运行。 此项服务每次需1.5工时，需365天，共计547.5工时 | 安全服务 | 工时/年 | 547.5 |
|  |  | 策略调整服务 | 对1台安全态势感知设备、1台漏洞扫描设备、1台日志审计设备、2台出口防火墙、2台应用防火墙、3台接入防火墙、1台VPN、1台数据库审计、1套服务器安全防护平台根据需求随时完成策略调整服务。如：应用系统的对互联网的开放与关闭，VPN账号的新建、续期、权限变更与删除。 策略调优服务：通过收到的各方安全预警通告、态势感知分析研判、对相关安全设备进行策略调优服务，应对、规避最新爆发的网络安全风险。 交付内容：《安全策略调优报告》按月打印成册； 此项服务每次需1工时，每周3次，52周共计156工时 | 安全服务 | 工时/年 | 156 |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

| 序号 | 明细项目名称 | 模块主要内容（详细描述） | 类别 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大兴区教育网安全态势感知服务 | 提供态势感知平台1套 | 安全组件 | 套/年 | 1 |
| 2 |  | 提供潜伏威胁探针5套 | 安全组件 | 套/年 | 1 |
| 3 |  |  | 安全组件 | 套/年 | 4 |
| 4 |  | 联动模块 | 安全组件 | 套/年 | 14 |
| 5 | 安全监控漏洞扫描服务 | 提供网络资产脆弱性扫描系统1套 | 安全组件 | 套/年 | 1 |
| 6 |  | 系统漏洞扫描服务 | 配套安全服务 | 工时/年 | 384 |
| 7 |  | WEB漏洞扫描服务 | 配套安全服务 | 工时/年 | 348 |
| 8 |  | 配置核查服务 | 配套安全服务 | 工时/年 | 32 |
| 9 | 服务器安全防护服务 | 服务器安全防护软件 | 安全组件 | 套授权/年 | 400 |
| 10 | 上网行为管理服务 | 提供上网行为审计设备1套 | 安全组件 | 套/年 | 1 |
| 11 | 日志审计服务 | 日志审计服务 | 配套安全服务 | 工时/年 | 312 |
| 12 | 数据安全服务 | 数据安全服务 | 配套安全服务 | 工时/年 | 104 |
| 13 |  | SSL证书服务 | 配套安全服务 | 年 | 1 |
| 14 | 安全运营服务 | 安全预警通告 | 安全服务 | 工时/年 | 24 |
| 15 |  | 应急演练 | 安全服务 | 工时/年 | 38 |
| 16 |  | 学校端安全服务 | 安全服务 | 工时/年 | 400 |
| 17 |  | 设备巡检 | 安全服务 | 工时/年 | 547.5 |
| 18 |  | 策略调整服务 | 安全服务 | 工时/年 | 156 |
| 19 |  | 安全宣讲培训 | 安全服务 | 次 | 6 |
| 20 |  | 安全运营报告 | 安全服务 | 次 | 12 |
| 21 |  | 阶段性安全运营汇报 | 安全服务 | 次 | 2 |

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

数据中心相关设备和服务应优先采用国家鼓励的先进技术、工艺、产品和装备，不得使用国家公布的淘汰或禁止的技术、工艺、产品、装备及相关物质。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

2.4.1服务要求

提供1名专业的安全服务人员进行7x24小时驻场服务。本项目服务人员要求从事专职安全服务工作满2年，从事服务教育行业安全服务满2年，熟练操作服务工具，处置过学校安全事件，具有具备CISP等相关安全证书。驻场人员承担北京市大兴区教育网安全设备日常运维及部署、协助制定网络安全规范与方案、协助优化现有网络安全架构、定期评估网络安全风险、网络安全故障排查及安全应急响应和项目管理汇报等工作。同时配备远程专家团队支持。

2.4.2服务时间要求：

(1）在7x24 小时工作时间内设置由专人职守的热线电话，接听内部的服务请求，并记录服务台事件处理结果。

(2）在非工作时间设置有专人7x24 小时接听的移动电话热线，用于解决内部的网络安全问题以及接听7x24小时发网络安全情况。

2.4.3重大活动保障要求

国家重大活动期间及中高考等大型考试期间等特殊时期，网络安全服务单位需7*24对业务进行网络安全保障。

要求网络安全服务单位对可能出现的特殊时期，如自然灾害、重大社会事件、停电、设备损毁等进行应急服务和抢修。就保障大兴区教育网安全，提出相应的技术措施和管理措施。

突发事件发生时，网络安全服务人员应迅速赶往突发事件现场，立即对现场进行处理并及时向业主通报处理过程及结果。网络安全服务单位必须进行全天24小时值守，保障大兴区教育网安全。

2.4.4行为规范要求

(1)	遵守各项规章制度，严格按照相应的规章制度办事。

(2)	与运行维护体系其他部门和环节协同工作，密切配合，共同开展技术支持工作。

(3)	出现疑难技术、业务问题和重大紧急情况时，及时向负责人报告。

(4)	现场技术支持时要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。接听电话时要文明礼貌，语言清晰明了，语气和善。

(5)	遵守保密原则。对被支持单位的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，不得随意复制和传播。

2.4.5现场服务支持要求

网络安全服务人员要做到耐心、细心、热心的服务。工作要做到事事有记录、事事有反馈、重大问题及时汇报。严格遵守工作作息时间，严格按照服务工作流程操作。

(1)	现场服务工程师应着装整洁、言行礼貌大方，技术专业，操作熟练、严谨、规范；现场支持时必须遵守单位的相关规章制度。

(2)	现场服务工程师在进行现场服务工作时必须在保证数据和系统安全的前提下开展工作。

(3)	现场服务时出现暂时无法解决的故障或其他新的故障时，应告知用户并及时上报负责人，寻找其他解决途径。

(4)	问题解决后，现场服务工程师要详细记录问题的发生时间、地点、提出人和问题描述，并形成书面文档，必要时应向用户介绍问题出现的原因及预防方法和解决技巧。

2.4.6 保密要求

(1)	针对大兴教育网的保密信息，如内部安全设备、服务器、应用系统等产生的各种信息及数据。

(2)	IP地址分配；

(3)	网络拓扑结构；

(4)	有关服务器系统（包括硬件和软件）和应用系统的信息；

(5)	其他与电子政务平台有关的信息；

(6)	系统登陆密码；在项目讨论过程中，信息提供方和接受方之间所有往来的书面资料，电子文档资料及访谈记录等与本项目相关的信息，都将被视为保密信息。

(7)	为避免在计算机信息网络安全评估项目中发生泄密事件，给计算机信息网络带来不必要的损失，分别从项目和资料进行保密控制，确保项目的正常进行。

(8)	项目保密

(9)	双方单位签订项目保密协议，项目实施单位与安全服务人员签订保密承诺书，明确双方的保密义务、职责和违约处罚，根据的需要确定保密内容和期限。

(10)对于双方互相提交的文档资料，部分涉及计算机信息系统需保密的电子文档仅限于提供给签立保密协议的核心项目组成员；对于进行解密处理的电子文档仅限于项目组内使用，受项目保密协议约束。

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

采购标的功能：

采用规范化的运维管理，专业的安全数据分析和事件处置方法，通过可信、可控和可量化的高质量安全服务，建立北京市大兴区教育网网络安全运维体系，全面加强大兴区教育网网络安全、系统安全、信息安全、应用安全、数据安全、终端安全，保障终端、网络、系统和服务器安全，加强系统和应用软件安全管理和升级维护，从而更好的全面提高大兴区教育网网络和信息安全保障水平，保障大兴区教育网信息系统的各项业务应用以及业务数据的安全可靠。主要包括：(1)教育网安全态势感知（2）安全监控漏洞扫描服务(3)服务器安全防护服务(4)上网行为管理服务(5)日志审计服务(6)数据安全服务安全运营服务(7)安全运营服务

应用场景：

北京市大兴区教师进修学校拟通过网络级数据安全整体保障项目的开展，根据大兴区教育网安全服务实际业务需求及相关法律法规要求，优化和完善网络安全、数据安全管理体系，并采取全面的技术、管理评估，评估相关重要系统和数据的安全性状况，完善大兴区教育网安全状况，确保大兴区教育网的安全稳定运行及数据资产的安全。

项目目标：

通过外购安全专家服务和人员，协助大兴区教育网定期检查信息系统中是否存在安全隐患、跟踪并获得相应的漏洞补丁、及时修复信息系统安全问题。降低信息系统中安全隐患被非法利用的可能性或在被利用后能及时加以响应。