采购需求
1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	海淀医院急诊医学科改造项目信息化建设部分
	122.114492
	一批
	本项目各系统需与院内现有系统完成对接（投标商提供承诺函）


2. 项目背景/项目概述（如有）
海淀医院急诊医学科改造项目信息化建设部分
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
服务时间：自合同签订之日起至合同项下全部义务履行完毕止

服务地点：北京市海淀医院

2. 付款条件（进度和方式）
按合同约定执行

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 售后服务（质保期）（如适用）
5. 保险（如适用）
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标为海淀医院急诊医学科改造项目信息化建设部分，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
2.3为落实政府采购政策需满足的要求
2.3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求
2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
3. 验收标准（如有）
4. 其他要求（如有）
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、综合布线系统

	综合布线-工作区子系统

	1
	双口网络面板
	1.平口面板,双孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
2.材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，
	个
	202

	2
	单口网络面板
	1.平口面板,单孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
2.材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，
	个
	43

	3
	网络模块
	1.6类非屏蔽模块(180°卡接  H-JACK)，白色
2.标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ，模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准；
3.拔插寿命：≥ 1500 次；
4.端接寿命：≥250次；
5.端子镀金厚度：≥ 50μ；
6.模块尾部带线缆保护套；
7.采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果；
	个
	447

	4
	双口光纤面板
	1. LC双工面板

2. 2口
	个
	2

	5
	双口网络地插
	120*120mm 两孔 地面插座 弱电
	个
	3

	6
	单口网络地插
	86*90mm、单口 弱电
	个
	1

	7
	金属软管
	颜色：黑色，25mm
	米
	40

	综合布线-水平区子系统

	1
	网线
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,PVC防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,PVC环保阻燃，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准装轴长度:305m±1.5m；
4.线缆颜色:蓝色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分。
	米
	30933

	2
	4芯光纤
	4芯单模室外光缆
	米
	120

	综合布线-管理间子系统

	1
	24口网络配线架
	1.屏蔽/非屏蔽通用式配线架空架,1U24口,黑色,自带后置理线架

2.标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,可安装任意模块
	个
	25

	2
	3米六类网络跳线
	1.6类线缆250MHz标准；
2.线缆结构:4对8芯双绞线,每芯均为7*0.16多芯软线结构,跳线100%原装出厂测试,跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性。
	条
	527

	3
	理线架
	1. 理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。

2. 1U-12挡24口理线架
	个
	46

	4
	12口光纤跳线架
	12口光纤终端盒，满配12芯LC单模
	个
	4

	5
	8芯光纤熔接盒
	8芯光纤熔接盒
	个
	1

	6
	110配线架
	110型110对配线架
	个
	2

	综合布线-垂直干线子系统

	1
	12芯室外光纤
	12芯单模层绞式，铠装,优化外径
	米
	298.04

	2
	大对数电缆
	100对三类大对数电缆
	米
	69.69

	综合布线-设备间子系统

	1
	42U机柜
	1.19英寸-42U前后网门，开孔率不少于70% ，且网孔区域不易变形。

2.600*600*2000MM  网络机柜
	个
	2

	2
	机柜PDU
	8位10A，开关,过载保护，3*1.5平方线，2米，最大功率2500W
	个
	4

	出入口控制系统

	1
	电源线
	1.标准：GB/T5023.5；
2.额定电压：300/500V；
3.导体工作温度：≤70℃；
4.导体：GB/T3956第五种导体；
5.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
6.包带：塑料薄膜（PET）；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式，颜色：黑色；
8.静态最小弯曲半径：6D；
9.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；
10.使用场景：室内穿管或室内桥架固定敷设；
	米
	140

	2
	网线
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,PVC防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,PVC环保阻燃，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准装轴长度:305m±1.5m；
4.线缆颜色:蓝色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分。
	米
	320

	3
	读卡器连接线
	铜芯护套线RVV6*1.0mm²
	米
	1920

	4
	按钮连接线
	1.标准：GB/T5023.5；
2.额定电压：300/500V；
3.导体工作温度：≤70℃；
4.导体：GB/T3956第五种导体；
5.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
6.包带：塑料薄膜（PET）；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式，颜色：黑色；
8.静态最小弯曲半径：6D；
9.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；
10.使用场景：室内穿管或室内桥架固定敷设；
	米
	1380

	5
	电锁线
	1.标准：GB/T5023.5；
2.额定电压：300/500V；
3.导体工作温度：≤70℃；
4.导体：GB/T3956第五种导体；
5.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
6.包带：塑料薄膜（PET）；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式，颜色：黑色；
8.静态最小弯曲半径：6D；
9.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；
10.使用场景：室内穿管或室内桥架固定敷设；
	米
	1620

	视频监控系统

	1
	网线
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,PVC防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,PVC环保阻燃，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准装轴长度:305m±1.5m；
4线缆颜色:蓝色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分。
	米
	5040

	2
	12芯室外光纤
	12芯室外单模光缆
	米
	79.33

	3
	光纤熔接盒
	12芯光纤熔接盒
	个
	2

	4
	金属软管
	颜色：黑色，25mm
	米
	100

	护理呼叫系统

	1
	双口网络面板
	1.平口面板,双孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
2.材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，
	个
	11

	2
	单口网络面板
	1.平口面板,单孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
2.材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，
	个
	4

	3
	网络模块
	1.6类非屏蔽模块(180°卡接  H-JACK)，白色
2.标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ，模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准；
3.拔插寿命：≥ 1500 次；
4.端接寿命：≥250次；
5.端子镀金厚度：≥ 50μ；
6.模块尾部带线缆保护套；
7.采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果；
	个
	26

	4
	网线
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,PVC防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,PVC环保阻燃，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准装轴长度:305m±1.5m；
4.线缆颜色:蓝色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分。
	米
	1980

	5
	网络跳线
	1.6类线缆250MHz标准；
2.线缆结构:4对8芯双绞线,每芯均为7*0.16多芯软线结构,跳线100%原装出厂测试,跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性。
	条
	16

	分诊排队叫号系统

	1
	双口网络面板
	1.平口面板,双孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
2.材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，
	个
	10

	2
	单口网络面板
	1.平口面板,单孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识
2.材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，
	个
	10

	3
	网络模块
	1.6类非屏蔽模块(180°卡接  H-JACK)，白色
2.标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ，模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准；
3.拔插寿命：≥ 1500 次；
4.端接寿命：≥250次；
5.端子镀金厚度：≥ 50μ；
6.模块尾部带线缆保护套；
7.采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果；
	个
	30

	4
	网线
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,PVC防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,PVC环保阻燃，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准装轴长度:305m±1.5m；
4.线缆颜色:蓝色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分。
	米
	2400

	5
	网络跳线
	1.6类线缆250MHz标准；
2.线缆结构:4对8芯双绞线,每芯均为7*0.16多芯软线结构,跳线100%原装出厂测试,跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性。
	条
	20

	6
	音箱线
	EVJV 2*1.0无氧铜专业工程音箱线缆
	米
	320

	7
	电源线
	RVV3*1.0mm²
	米
	720

	入侵报警

	1
	报警按钮信号线
	1.标准：GB/T5023.5；
2.额定电压：300/500V；
3.导体工作温度：≤70℃；
4.导体：GB/T3956第五种导体；
5.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
6.包带：塑料薄膜（PET）；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式，颜色：黑色；
8.静态最小弯曲半径：6D；
9.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；
10.使用场景：室内穿管或室内桥架固定敷设；
	米
	1800

	2
	探测器信号线
	RVVP4*1.0mm²
	米
	240

	设备定位管理系统

	1
	网线
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,PVC防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,PVC环保阻燃，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准装轴长度:305m±1.5m；
4.线缆颜色:蓝色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分。
	米
	180

	LED屏

	1
	电源线
	1.标准：GB/T5023.5；
2.额定电压：300/500V；
3.导体工作温度：≤70℃；
4.导体：GB/T3956第五种导体；
5.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
6.包带：塑料薄膜（PET）；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式，颜色：黑色；
8.静态最小弯曲半径：6D；
9.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；
10.使用场景：室内穿管或室内桥架固定敷设；
	米
	300

	2
	网线（注：6 类线缆）
	1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,PVC防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃
2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,PVC环保阻燃，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
3.标准装轴长度:305m±1.5m；
4.线缆颜色:蓝色；
5.芯线规格:23AWG，无氧铜；
6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分。
	米
	350

	二、计算机网络系统

	电子政务外网

	1
	48口交换机（电子政务外网）
	48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电，支持IPV6
	台
	2

	2
	24口POE交换机（电子政务外网）
	1、交换容量：交换容量≥670Gbps。
2、包转发率：包转发率≥170Mpps。
3、端口要求：支持千兆电接口≥24个（支持POE+）,支持万兆光接口≥4个，支持专用堆叠口，不占用业务口带宽;
4、表项规格：MAC表项数量≥32K。
5、硬件要求：为了保障网络通信的安全性，要求芯片为国产自研芯片。
6、二层功能：支持4K个VLAN、支持Voice VLAN、支持MUX VLAN功能、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
7、IP路由：支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由；
8、组播支持： PIM DM、PIM SM、PIM SSM，支持 IGMP v1/v2/v3；
9、管理运维：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2；
10、实配 ：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口；
支持IPV6
	台
	1

	3
	放装AP（电子政务外网）
	1.协议标准：要求支持IEEE 802.11be标准，兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax标准，应支持2.4GHz/5GHz双频段；
2.天线：内置智能天线；
3.固定接口：≥1个10M/100M/1GE/2.5GE自适应电口；
4.处理能力：总空间流数≥4；整机速率≥3.57Gbps，
5.电源：支持DC供电或POE供电。
支持IPV6
	台
	7

	4
	面板AP（电子政务外网）
	室内型,2+2双频,智能天线,USB,蓝牙)，长条面板
推荐并发用户数36，整机数率1.775Gbps，最大发射功率23dBm，参考覆盖距离13m，LeaderAP能力24个，最大功耗12.7W，尺寸160x86x38mm，支持4个GE下行口
支持IPV6
	台
	4

	5
	万兆单模光模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)支持 IPV6
	块
	12

	6
	光纤跳线
	3米 LC-LC
	条
	20

	互联网

	1
	24口POE交换机（互联网）
	1、交换容量：交换容量≥670Gbps。
2、包转发率：包转发率≥170Mpps。
3、端口要求：支持千兆电接口≥24个（支持POE+）,支持万兆光接口≥4个，支持专用堆叠口，不占用业务口带宽;
4、表项规格：MAC表项数量≥32K。
5、硬件要求：为了保障网络通信的安全性，要求芯片为国产自研芯片。
6、二层功能：支持4K个VLAN、支持Voice VLAN、支持MUX VLAN功能、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
7、IP路由：支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由；
8、组播支持： PIM DM、PIM SM、PIM SSM，支持 IGMP v1/v2/v3；
9、管理运维：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2；
10、实配 ：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口；
支持IPV6
	台
	2

	2
	24口交换机（互联网）
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,交流供电)；支持IPV6
	台
	1

	3
	放装AP（互联网）
	1.协议标准：要求支持IEEE 802.11be标准，兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax标准，应支持2.4GHz/5GHz双频段；
2.天线：内置智能天线；
3.固定接口：≥1个10M/100M/1GE/2.5GE自适应电口；
4.处理能力：总空间流数≥4；整机速率≥3.57Gbps，
5..电源：支持DC供电或POE供电。
支持IPV6
	台
	16

	4
	万兆单模光模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	块
	12

	5
	光纤跳线
	3米 LC-LC
	条
	16

	安防设备网

	1
	48口POE交换机（安防设备网）
	48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,PoE+,含1个交流电源)
支持IPV6
	台
	2

	2
	24口POE交换机（安防设备网）
	1、交换容量：交换容量≥670Gbps。
2、包转发率：包转发率≥170Mpps。
3、端口要求：支持千兆电接口≥24个（支持POE+）,支持万兆光接口≥4个，支持专用堆叠口，不占用业务口带宽;
4、表项规格：MAC表项数量≥32K。
5、硬件要求：为了保障网络通信的安全性，要求芯片为国产自研芯片。
6、二层功能：支持4K个VLAN、支持Voice VLAN、支持MUX VLAN功能、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
7、IP路由：支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由；
8、组播支持： PIM DM、PIM SM、PIM SSM，支持 IGMP v1/v2/v3；
9、管理运维：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2；
10、实配 ：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口；
支持IPV6
	台
	1

	3
	千兆单模光模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	块
	6

	4
	光纤跳线
	3米 LC-LC
	条
	8

	三、出入口控制系统

	1
	四门门禁控制器
	1.通讯方式：TCP/IP（10M/100M自适应）
2.支持读卡器数量：4个双向或单向读卡
3支持读卡器通讯方式：Wiegand42或RS485/TCP/IP
4.最大有效卡数量：100000张，最大记录容量：100000条
5.数据保存时间：10年
6.人脸识别：配人脸识别服务器+人脸识别摄像机使用，1个人脸识别摄像机绑定1个读卡器，支持人脸凭证数量2万
7.人脸识别时间：＜1s，人脸识别率：≥99%，人脸误识率：≤0.1%，人脸拒识率：≤0.1%，识别距离：半球镜头,标配4mm，2m以内。
8.硬件接口：RS485、RJ45、电源接口、I/O口
9.门状态检测：支持
10.火警联动：支持
11.开门控制方式：支持刷卡开门、个人密码、卡+密码开门（4位纯数字）、公共密码开门（8位纯数字）、胁迫密码开门（6位纯数字）、按钮开门、远程开门、人脸开门、APP开门、动态密码开门、指纹开门、刷卡+指纹、时间段常开、时间段常闭、远程常闭等
12.支持多门互锁、反潜回、刷卡常开、刷卡常闭功能
13.数据存储：非易失性存储器
14.读卡参数： MF1-A卡＜0.3s、读卡距离：2cm～3cm
15.纯CPU卡不加密＜0.3s、读卡距离：1.5cm～2cm
16.复合CPU卡＜0.3s、读卡距离：1.2cm～1.5cm
	台
	7

	2
	门禁读卡器
	1.外壳材质：透明PC和ABS+ PC原色注塑（黑色/白色，细哑纹）
2.键盘：触摸键盘4*3（*取消，#确认）
3.外形尺寸：（86盒安装）
4.防撬报警：支持（霍尔传感器）
5.工作电压: DC12± 15%V，工作电流 500mA，功耗≤5W
6.认证方式：IC卡、CPU卡、二代身份证（读ID号）
7.读卡时间：IC卡≤0.2S；CPU卡/二代身份证≤0.3S
8.混合模工（读IC卡、CPU卡、二代身份证）≤0.5S
9.读卡距离：IC卡≥5cm；CPU 卡≥3cm；二代身份证0cm~3cm
10.在线升级：RS485
11.认证模式：CPU卡可选PSAM卡认证
12.通讯方式：RS485、Wiegand34/42
13.通讯距离：WG（普通线）≤60m；WG（屏蔽线）≤200m；RS485≤1200m
14.使用环境：室内、室外，防护等级：IP65
15.无故障运行时间：≥10万小时，物理按键寿命≥30万次
	台
	29

	3
	双门电磁锁
	1.工作电压：DC12V
2.工作电流：640mA
3.安装方式：外部侧装
4.指示灯：LED提示
5.支持状态检测，断电开锁
6.门锁吸力：240KG±20%
	台
	26

	4
	单门电磁锁
	1.工作电压：DC12V
2.工作电流：320mA
3.安装方式：外部侧装
4.指示灯：LED提示
5.支持状态检测，断电开锁
6.门锁吸力：240KG±20%
	台
	1

	5
	开门按钮
	设备尺寸：86×86×20mm
	台
	23

	6
	可视对讲门口机
	1.设备类型：USB摄像头500万
2.感应器：CMOS传感器
3.硬件动态像素：像素200万，软件插值像素1200万
4.麦克风：内置
5.驱动：免驱动
6.捕获幅面：640×480（默认），1920×1080，160×120，1280×720，176×144，320×240，352×288，640×360，800×600，960×720，1024×576，1280×960，1392×768，1600×896 
7.最大帧数：30帧/秒
8.通讯接口：USB 2.0接口
	台
	3

	7
	可视对讲室内分机
	1.主处理器：高性能嵌入式处理器
2.网络协议：IPV4;RTSP;UDP;FTP;TCP;SIP
3.屏幕类型：电容触摸屏
4.显示屏：7 寸 TFT LCD 屏
5.显示屏分辨率：1024x600
6.音频压缩标准 ： PCM
7.音频输入： 1 路
8.音频输出：内置喇叭
9.音频模式：支持双向语音对讲
10.音效增强：支持回声抑制/数字降噪
11.音频码率：16KHz, 16Bit
12.网络接口：1 个 10M/100M 以太网口
13.外壳材料：PC+ABS
14.外观颜色：黑色
15.供电方式：DC 12V 1A
16.防腐蚀等级：普通防护
17.工作环境：室内
	套
	4

	8
	门禁卡
	IC卡，支持1卡多用，可进行加密，不可复制
	张
	100

	四、视频监控系统

	1
	半球摄像机
	1.400万半球型网络摄像机
2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
支持：电动变焦
4.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m
5.支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
6.1个内置麦克风
7.支持1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出
8.支持：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电
符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高
9.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
10.最低照度：彩色：0.01 Lux
11.宽动态：数字宽动态
12.调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 
13.焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：110°~56°，垂直视场角：58.2°~31.4°，对角视场角：132°~64.5°
14.补光灯类型：红外灯
15.补光距离：最远可达30 m
16.防补光过曝：支持
17.红外波长范围：850 nm 
18.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264 
19.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
20.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
21.音频：1个内置麦克风
22.1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
23.1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
24.报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
25.复位：支持
26.电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.6 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12 W
27.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
	台
	72

	2
	拾音器
	1. 模拟拾音器
2.采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强
3.内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等
4.适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内
5.自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量
6.适用于柜台，收银，谈话桌，会议录音等场所
7.拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块
8.创新电路设计，内容清晰，音效高保真
9.支持吸顶安装、桌面安装和壁装
10.支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量
11.支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源
12.麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦
13.动态范围: 0 dB~90 dB
14.最大承受音压: 120 dBSPL
15.拾音范围: 0 m~5 m
16.灵敏度: -32 dB
17.输出信号幅度: 2.5 Vpp
18.信噪比: 90 dB
19.频率响应: 20 Hz~20 kHz
20.音频传输距离: ≥500 m
21.接口类型: LINE OUT
22.输出阻抗: 600Ω
23.电源电压: DC12V
24.保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护
25.工作温度: -10℃～50℃（室内）
26.安装方式: 吸顶装，壁装，桌面装
27.降噪调节: 数字降噪，自适应调节（和主机搭配使用时支持）
28.指向特性: 全指向
29.采样率: 8khz、16khz、32khz可选，默认16khz
	个
	11

	3
	POE分离器
	48V转12V、2A
	个
	11

	4
	枪式摄像机
	1.400万筒型网络摄像机
2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
4.支持电动变焦
5.支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
6.支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
7.1个内置麦克风
8.支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出
9.支持：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电
10.符合IP67防尘防水设计，可靠性高
11.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
12.最低照度：彩色：0.01 Lux
13.宽动态：数字宽动态 
14.焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：107.5°~56°，垂直视场角：57°~31.4°，对角视场角：128.7°~64.5° 
15.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
16.防补光过曝：支持
17.红外波长范围：850 nm 
18.最大分辨率：2560 × 1440
19.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264 
20.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
21.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
22.音频：1个内置麦克风
23.1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
24.1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 
25.报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
26.复位：支持
27.启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
28.电流及功耗：DC：12 V，0.9 A，最大功耗：10.8 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12.9 W
29.供电方式：DC：12V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
30.电源接口类型：Ø5.5 mm圆口  
31.防护：IP67
	个
	10

	5
	枪机支架
	金属材质、枪机配套支架
	个
	10

	6
	无线网桥
	1.2.4GHz 100米电梯网桥
2.可靠：无线抗干扰 故障可自愈
3.智简：客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维
4.工作温度：-30℃~70℃
5.工作湿度：5% RH～95% RH 不凝结
6.存储温度：-40℃~80℃
7.存储湿度：5% RH～95% RH 不凝结
8.安装方式：抱杆
9.整机最大功耗：2 W
10.供电方式：12 VDC 0.5 A电源适配器 + 百兆非标PoE注入器
11.装箱形式：成对装
12.整机功耗：1路6MP IPC：平均功耗1W 
13.无线传输距离：100 m
14.带机量：100米支持：1路6MP IPC或2路2MP IPC；
15.组网方式：点对点 
16.无线标准：IEEE 802.11b/g/n
17.工作频段：2400 MHz ~ 2472 MHz
18.天线角度：水平天线角度：65° ± 5°
19.接收灵敏度：84 ± 2dB @11Mbps
20.配对方式：成对 
21.PoE受电距离：60 m 
22.LED指示灯：PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯 
23.网络接口类型：1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 
24.信道宽度：10/20 MHz
25.工作场景：机房端/摄像机端
26.安全模式：WPA2-PSK
27.安全机制：隐藏无线网络名称
28.网络模式：桥接
29.管理方式：Web
30.系统日志：私有log机制
31.应用功能：支持自动跳频，支持故障自愈 
32.电源输入：12 VDC, 0.5 A
	对
	2

	7
	电梯内半球摄像机
	1.400万 电梯轿厢状态监测半球摄像机
2最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
3.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m
4.智能侦测：采用深度学习硬件及算法，支持电瓶车识别，人数统计等多种目标检测跟踪识别
5.支持电梯物联功能，支持电梯运维信息统计
6.支持内置传感器，采用深度学习硬件及算法，可显示楼层信息
7.遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm
支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC 60V，2A
8.内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB
9.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
10.最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
11.最大图像尺寸：1920 × 1080
12.调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°  
13.焦距&视场角：2 mm，水平视场角：133°，垂直视场角：78°，对角视场角：153°  
14.补光灯类型：红外灯
15.补光距离：红外光最远可达10 m
16.红外波长范围：850 nm 
17.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
18.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
19.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB
20.复位：支持
21.内置麦克风：支持1个内置麦克风
22.内置扬声器：支持1个内置扬声器
23.报警：1路输入，2路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线
24.RS-485：支持
25.电源输出：支持DC12 V，100 mA 
26.恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
电流及功耗：DC：12 V，0.66 A，最大功耗：8 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：9 W
27.供电方式：DC: 12 V ± 25%，支持防反接保护
	个
	2

	8
	硬盘录像机
	1.3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
2.存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘，总容量可达256TB
3.视频接口：2×HDMI，2×VGA
4.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
5.反向供电：1路DC12V 1A
6.串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
7.扩展接口：1×eSATA
	台
	1

	9
	硬盘
	1.8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
空气盘， CMR传统磁记录
2.传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
3.标称容量：8TB
4.外形规格：3.5-inch
5.接口类型：SATA
6.刻录技术：CMR
7.转速：7200RPM
8.缓存：256MB
9.最大读取速度：267MB/s
10.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
11.平均读写功率（W）：7.3W
	块
	3

	五、入侵报警系统

	1
	紧急报警按钮
	1.工作电流：≤500MA
2.工作电压：≤DC24V
3.输出方式：常开/常闭
4.工作温度：-10℃-+55℃
5.工作温度：≤95%RH
6.外壳材料：ABS，86盒安装
7.带钥匙复位功能
	个
	30

	2
	声光报警器
	1.额定工作电压：DC12V
2.工作电压范围（V)：9-15V
3.工作电流范围（Ma):≤300
4.声压（dB）≥105dB/m
5.连续工作时间：≥45min DC12V
6.闪灯次数（分钟）：200±30
	个
	1

	3
	双鉴探测器
	1.探测方式：红外+微波
2.透镜类型：广角 
3.探测距离及角度：12m/90°
4.可探测速度：0.3-3m/s
5.安装方式：壁挂
6.安装高度：1.8m
7.工作电压：DC 9-16V 
8.工作电流：＜30mA
9.防宠物等级：25KG
10.抗白光等级：20000LUX
11.报警输出：常开常闭可选
12.防拆开光：常闭
13.双向数字温度补偿：有
14.人工智能技术：有
15.AND/OR技术:有
16.脉冲技术：有
17.报警延时功能：5S
18.微波频率：10.525GHZ
19.抗EMI RFI扰：有
	个
	3

	4
	开关电源
	1.输入电压220V，输出电压12V
2.工作温度：10~60℃
	个
	1

	5
	单防区模块
	1.工作电压/`电流： DC 12V  <350uA
2.峰值电流：10mA
3.工作环境温度： -10℃ ～ +55℃  
4.通讯最远距离：2600m
5.湿度：≤90%
6.防雷能力：内设1500W浪涌保护
	个
	33

	6
	总线单防区继电器模块
	12V继电器模块
	台
	1

	[image: image1.png]


六、护理呼叫系统

	1
	医护对讲主机
	10.1寸彩色LCD 背光TN液晶屏，分辨率1024*600，亮度：0~250nit，TCP/IP网络通讯，Flash 8GB，内存1GB。
	台
	1

	2
	床头分机
	工业级7寸LCD背光TN液晶屏，分辨率1024*600，亮度：0~250nit，TCP/IP网络通讯，Flash 8GB，内存1GB。
	台
	6

	3
	病房门口机
	技术参数：
1.屏幕尺寸：10.1英寸，液晶触摸屏
2.屏幕分辨率：1024*600
3.触摸屏：支持多点触控
4.处理器：主频：1.1 GHz
5.内存：1G
6.存储：8G
7.WiFi：支持802.11 b/g/n ，2.4GHz；
8.POE：支持
9.蓝牙：支持蓝牙，BT4.0 LE
10.接口：RJ45（支持POE）、USB接口
11.操作系统：Android 7.1
12.最大功率：10w；
13.供电方式：DC12V~36V宽幅供电/POE；
	台
	4

	4
	病员一览表
	与院区服务器进行信息交互，采集医护患信息并显示在各类终端设备上。

1、管理病区内硬件设备的通讯；

2、与服务器校时，保证病区时钟准确；

3、采集服务器信息，并显示在终端设备上；

包含管理主机交互控制软件
	台
	1

	5
	55寸显示屏
	55寸液晶电视
	台
	8

	6
	HDMI高清线
	HDMI线10米，其为HDMI 2.0版4K数字高清线，采用高纯度无氧铜镀锡线，有镀金插头，支持3D视频，具四层屏蔽。
	根
	10

	七、分诊叫号系统

	1
	诊室门口屏
	1.全机柜表面打砂喷涂去静电处理，内部构件全电镀、防锈.主板:四核处理器，主频最高达 1.5GHz
2.存储：DDR-1G，EMMC-32G
3.多媒体：多格式 1080P 60fps 视频解码.   显示器:液晶尺寸：21.5"
4.显示比例：16:9
5.显示区域：476.064mm(H)×267.786mm(V)
6.显示分辨率：1920×1080@60Hz
7.面板亮度：300cd/m²
8.对比度：1000:1
9.视角：水平和垂直 178°(89°/89°)
10.扬声器：2*10W(6Ω)
11.表面硬度：≥6H  最大功耗:35W                                        12.此设备软件涉及HIS、LIS、PACS等系统接口费用由中标方承担。
	台
	10

	2
	自助报到机
	1.自助机柜体：立式机柜或壁挂式机柜可选，防锈、防磁、防静电。
2.安卓主板(2G/32G)：四核Cortex-A17，DDR-2G，EMMC-16G
3.显示触摸屏：32.0寸红外屏；比例：16：9；亮度：400 cd/m2；对比度：1200:1；分辨率：1920*1080；
4.扫码墩：可有效识别所有常用一维和二维码，传感器像素：1280*800或以上；
5.凭条打印机：行式热敏打印；打印速度：150mm/s（Max）；纸宽：80 (79.5±0.5）mm；纸处理方式：自动切；
6.电源控制盒(24V)、12v                                                                  7、此设备软件涉及HIS、LIS、PACS、等系统接口费用由中标方承担。
	台
	2

	3
	自助挂号缴费终端
	1.自助机柜体：立式机柜，独立电源，多媒体音响功放，防锈、防磁、防静电。（处理器：主频：3.2GHz；内存：DDR4 8G  1600MHz；硬盘：256G SSD；）
2.显示触摸屏：32.0寸投射式电容触摸一体屏；反应速度：5ms；VGA或HDMI接口；比例：16：9；亮度：400 cd/m2；对比度：1200:1；分辨率：1920*1080；
3.医保读卡器：半插式社保读卡器，支持二代、三代社保卡，寿命-微动开关50万次/IC卡下压装置和IC卡触针30万次                                    
4.身份证读卡器：支持二代证UID读取、永久居住证读取；工作频率：13.56MHz±7KHz；读卡时间小于0.5S
5.扫码墩：可有效识别所有常用一维和二维码，传感器像素：1280*800或以上；
6.银行卡读卡器：具有读磁卡、读写 IC 卡和 RF 卡的功能，走卡速度: 200mm/秒；使用寿命：磁头=80 万次
7.密码键盘：可存储16组64位的密钥，有自动启动密钥自毁功能；支持加密算法；防水、防尘、防爆；停电敏感数据可保存5年以上；
8.凭条打印机：行式热敏打印；打印速度：150mm/s（Max）；纸宽：80 (79.5±0.5）mm；纸处理方式：自动切；                                       
9.报告打印机：热敏打印，A4\A5自适应，自动切刀，纸仓容量2500张 或激光打印，纸仓容量750张
10.此设备软件涉及HIS、LIS、PACS、等系统接口费用由中标方承担。
	台
	8

	4
	55寸显示屏
	55寸液晶电视
	台
	6

	5
	定向扬声器
	1、类型：定向音箱
2、发声角度：发声角度：＜60°圆锥角。
3、传输距离：不低于2米-20米。亦可用来做墙面反射发声，声音覆盖≥50平方米。功率：≥120W
4、音量最大时声压级：≥110db&1m1000hz.
5、频率响应：20hz-20khz。
6、扬声器尺寸：≤250mm*235mm*140mm（含面板厚度≤20mm+万向支架连接卯柱≤20mm+万向支架≤100mm）。
7、安装方式：万向支架吊装或壁挂
8、角度调整：万向轴转动调节投射方向。
9、外壳：高强度镀锌钢。
10、颜色：白色或其他定制色。
11、建议应用场景：展区、墙面发声、银行窗口、叫号座席区吊顶或壁挂。
12、附带万向支架。
13、扩声角度外、音箱后方2米声音衰减：≥40db
14、扩声角度控制技术：超声波发生定位、DSP智能分频、频谱搬移、波束成形等技术和算法。
	台
	16

	6
	定向功放
	1、一体式定向音箱专用数字功放机 
2、最大功率：≥180W
3、3.5mm音频输入
4、48v4A直流电源输入 
5、载波频率：≥40khz
6、调制方式：AM
7、附带48V电源适配器
8、频率响应：20hz-20khz。
9、扩声角度控制技术：不低于超声波发生定位、DSP智能分频、频谱搬移、波束成形等技术和算法。
	台
	16

	7
	音频处理器
	1、具有音箱处理器功能的前级处理器，每部分功能都可独立可调。
2、采用≥24Bit数据总线和≥32BitDSP。
3、MUSIC输入通道设有≥15段参量均衡，具备高、低通调节，多种斜率可选，变调功能,输入左右通道参量均衡可以选择独立调节或联调。音乐输入具有USB声卡功能，可以通过机器的USB线播放电脑里的音乐，并且每个通道都有频谱显示。
4、≥2组4个MIC输入，1同2MIC为一组，3同4MIC为一组，前后话筒各≥15段参量EQ独立调节，每组具备高、低通调节，多种斜率可选，开放式的话筒噪声门，用户可以自由选择，话筒通道具有变调功能。
5、主输出，中置输出，后置输出及超低音输出均设有≥10段参量均衡，并且高低通可以任意调节，多种斜率可选，
6、主输出，中置输出，后置输出及超低音输出均可任意设置为：唱歌、热舞或自动模式
7、混响及回声均设有≥5段参量均衡。
8、各通道输出均设有≥0～50ms延时。
9、麦克风有≥±8级反馈抑制。
10、主输出,中置输出，超低音输出，后置输出均设有压限及延时功能。
11、可存储≥13种模式。不低于14,15,16三种模式为出厂模式，只能调用，不能保存。
12、内设有管理模式与用户模式:管理模式在调整参数后不能存储。
13、本机设有全功能菜单，也可通过PC界面设置，本机连接电脑可通过数据线或WIFI连接，
14、本机PC界面免安装、免驱动
15、本机具有≥3层工程锁和PC连机密码锁功能，当机器面板上锁后，PC界面连机必须要输入按键锁密码才能连接上机器。
	台
	2

	八、设备定位管理系统

	1
	资产定位标签（蓝牙）
	1 支持Bluetooth BLE 5.0，标准 iBeacon 协议

2 工作频率：2.4GHz

3 支持脱落开关传感器

4 续航时间≥3年（10秒广播1次）

5 防护等级：IP65

6 颜色：白色

7 内置一次性锂电池，电池容量≥200mAh

8 工作温度范围：-20~60℃
	个
	27

	2
	物联网通信基站
	1.10/100M以太网接口≥1个，支持POE供电
2.无线网络工作频段:2.4GHz，支持802.11b/g/n无线协议
#3.工作频率：490MHz，支持LoRA物联网通信协议。提供产品规格证明。
#4.PCIE扩展槽≥2个,可选配扩展LTE Cat1、5G、LoRaWAN等各种物联网协议模块。提供产品规格证明。
5.发射功率≥20dBm
6.传输距离：空旷环境≥1000m（可视距离）
7.支持无缝漫游功能，物联网标签可自动切换基站
8.外置天线＞5dBi
9.支持12V/1A电源适配器供电
10.支持吸顶和壁挂式安装
11.支持远程固件更新升级
12.支持网络状态指示灯电源、LTE、BLE、WiFi 工作状态指示灯
	个
	3

	3
	蓝牙定位信标
	1 支持Bluetooth BLE 4.0和标准iBeacon协议；

2 内置2400mAh的高容量锂亚电池；电池续航时间≥5年;

3 产品重量≤40g(含电池)；
	个
	70

	4
	蓝牙中继器
	1.工作频率：490MHz / 2.4GHz
2.蓝牙接收覆盖距离≥15米（室内环境）
3.远距传输距离≥40米（室内环境）
4.产品功耗≤5W
	个
	12

	九、信息发布显示系统

	1
	全彩显示屏
	1、显示面积：长3.84M*高2.24M =8.6㎡
2、单元尺寸: 宽320mm×高160mm
3、箱体分辨率：宽160点×高80点
4、物理点间距：2.0mm 
5、物理密度：250000点/㎡
6、发光点颜色：1R1G1B
7、驱动方式：1/32扫描
8、最佳视角：水平/垂直视角最佳视角160度
9、灰度：RGB各4096级
10、白平衡亮度：≥800cd/㎡
11、使用COB倒装共阴极技术
#12、平整度：任意相邻像素间≤0.1mm，模块拼接间隙<0.1mm提供具有CMA(中国计量认证)和CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告(复印件加盖制造商公章)。 
	平米
	8.6

	2
	接收卡
	1、支持温度监控；支持网线通讯状态检测、 支持供电电压检测；

#2、支持绝大多数芯片高灰度高刷新；支持逐点亮色度校正；并提供具有CMA(中国计量认证)和CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告(复印件加盖制造商公章)。

#3、支持接收卡预存画面设置；支持连接监控卡，提供具有CMA(中国计量认证)和CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的权威机构出具的第三方检测报告(复印件加盖制造商公章)。
	张
	12

	3
	视频处理器
	1、 多输出，大带载：支持 6 路网口输出，带载高达360万像素。

2、 支持 HDR 输出：能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。
3、支持个性化的画质缩放：支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放。

4、支持预监输出画面：将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。

5、支持智能控制软件进行操作控制。

6、支持场景预设：最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。

7、支持 EDID 管理：支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。

8、支持视频格式：RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2、3840×2160@60Hz向下兼容
	台
	1

	4
	结构
	1、 定制结构,固定于墙面，壁挂安装，前维护。

2、 长3.84米*高2.24米=8.6平米，采用40mm*4mm镀锌方管焊接，横向中心间距320mm。
	平米
	8.6

	5
	配电箱
	10KW配电箱，手动自动开关
	台
	1

	6
	43寸显示屏
	产品尺寸：43 寸
工作电压输入范围 220V
额定功率 74W
待机功率≤0.5W
	台
	2

	7
	HDMI延长器
	100米传输
	对
	2

	8
	HDMI分配器
	一分2
	个
	1

	十、系统集成费

	1
	系统集成费
	
	项
	1


本项目各系统需与院内现有系统完成对接（投标商提供承诺函）
