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一、项目基本情况
1.项目编号：11010826210200058166-XM001
2.项目名称：[ID44068]2026年食堂硬件提升项目其他生活用电器采购项目
3.项目预算金额：110.0973万元、项目最高限价（如有）：110.0973万元
4.采购需求：
	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	产品名称
	参考规格
	数量
	单位
	是否接受进口

	一、更衣间

	1
	感应水池
	500×400×800+150mm
	1
	台
	否

	二、粗加工间

	1
	三星水池
	2000×760×800+150mm
	2
	台
	否

	2
	热水器
	80L
	2
	台
	否

	3
	挂墙式消毒柜
	挂墙式
	2
	台
	否

	4
	洗地龙头
	10米
	1
	台
	否

	5
	绞切两用机
	三规格/725×440×870
	1
	台
	否

	三、副食加工间

	1
	电磁单头低汤灶
	700×750×500+700mm
	1
	台
	否

	2
	平台雪柜
	1800×760×800mm/风冷
	1
	台
	否

	3
	四门高身冷柜
	1200×760×1950mm/风冷
	2
	台
	否

	4
	洗地龙头
	10米
	2
	台
	否

	5
	灭火系统
	双瓶
	1
	组
	否

	6
	电饼铛
	45型
	2
	台
	否

	7
	压面机
	60型
	1
	台
	否

	8
	和面机
	50型
	1
	台
	否

	9
	木案平台雪柜
	1800×760×800mm/风冷
	1
	台
	否

	10
	单星水池
	700×760×800+150mm
	3
	台
	否

	11
	热水器
	80L
	1
	台
	否

	12
	万能蒸烤箱
	20层
	1
	台
	否

	四、备餐间

	1
	开水器带底座
	12KW
	1
	台
	否

	2
	留样冰箱
	630×760×2000mm/风冷
	1
	台
	否

	3
	感应水池
	500×400×800+150mm
	1
	台
	否

	五、消毒库

	1
	消毒库
	5160×1800×2600mm
	24.1
	m³
	否

	六、洗碗间

	1
	三星水池
	1800×760×800+150mm
	1
	台
	否

	2
	热水器
	80L
	1
	台
	否

	3
	通道式洗碗机
	[bookmark: OLE_LINK7]1500×745
×1640 mm
	1
	台
	否

	4
	集气罩
	2000×1200mm
	2
	㎡
	否

	5
	启动控制箱
	与风机配套
	1
	套
	否

	七、副食排烟系统

	1
	排烟风机
	7.5kw
	1
	台
	否

	2
	油烟净化器
	15000风量
	1 
	台
	否

	3
	排烟管道
	700×600
mm
	31
	平米
	否

	4
	排烟管道
	600×500
mm
	18
	平米
	否

	5
	弯头
	定制
	3
	个
	否

	6
	防火阀
	定制
	1
	台
	否

	7
	调节阀
	定制
	1
	台
	否

	8
	消音弯头
	定制
	2
	个
	否

	9
	净化器变径
	与净化器配套
	1
	套
	否

	10
	净化器底座
	与净化器配套
	1
	套
	否

	11
	软连接
	与风机配套
	1
	套
	否

	12
	消音管道
	定制
	2
	节
	否

	13
	减震器
	承载300-400KG
	4
	个
	否

	14
	风机支架
	与风机配套
	1
	套
	否

	15
	消音房
	与风机配套
	1
	套
	否

	16
	出风口
	与风机配套
	1
	台
	否

	17
	雨帽
	定制
	1
	个
	否

	八、新风系统

	1
	新风风机
	5.5KW
	1
	台
	否

	2
	减震器
	承载300-400KG
	4
	个
	否

	3
	送风管道
	500×500
mm
	40
	平米
	否

	4
	送风弯头
	定制
	4
	个
	否

	5
	消音弯头
	定制
	1
	个
	否

	6
	消音管道
	定制
	2
	节
	否

	7
	软连接
	与风机配套
	1
	套
	否

	8
	风机支架
	与风机配套
	1
	套
	否

	9
	消音房
	与风机配套
	1
	套
	否

	10
	出风口
	与风机配套
	1
	台
	否

	11
	孔网
	定制
	1
	个
	否

	九、洗碗机排风系统

	1
	排风风机
	3KW
	1
	台
	否

	2
	减震器
	承载300-400KG
	4
	个
	否

	3
	送风管道
	300×400
mm
	21
	平米
	否

	4
	送风弯头
	定制
	3
	个
	否

	5
	消音弯头
	定制
	1
	个
	否

	6
	消音管道
	定制
	2
	节
	否

	7
	软连接
	与风机配套
	1
	套
	否

	8
	风机支架
	与风机配套
	1
	套
	否

	9
	消音房
	与风机配套
	1
	套
	否

	10
	出风口
	与风机配套
	1
	台
	否

	11
	孔网
	定制
	1
	个
	否

	十、冷冻冷藏库和厨杂

	1
	冷冻库
	2030×3300×2600m
	17.2
	m³
	否

	2
	冷库门
	800×1800mm
	1
	扇
	否

	3
	冷库压缩机
	与冷冻库配套
	1
	台
	否

	4
	冷库蒸发器
	与冷冻库配套
	1
	台
	否

	5
	防滑板
	2030×3300mm
	6.6
	㎡
	否

	6
	四层平板货架
	1160×460×1800mm
	5
	台
	否

	7
	冷藏库
	异型定制
	13
	m³
	否

	8
	冷库门
	800×1800mm
	1
	扇
	否

	9
	冷库压缩机
	与冷冻库配套
	1
	台
	否

	10
	冷库蒸发器
	与冷冻库配套
	1
	台
	否

	11
	防滑板
	异型定制
	5
	㎡
	否

	12
	四层平板货架
	1160×460×1800mm
	3
	台
	否

	13
	双层工作台
	1200×760×800mm
	2
	台
	否

	14
	双层工作台
	1100×760×800mm
	1
	台
	否

	15
	灭蝇灯
	≤30W
	1
	台
	否

	16
	灭蝇灯
	≤30W
	1
	台
	否

	17
	面粉车
	500×500×600mm
	1
	台
	否

	18
	双层工作台
	1500×760×800mm
	1
	台
	否

	19
	紫外线消毒灯
	40W
	1
	台
	否

	20
	灭蝇灯
	≤30W
	1
	台
	否

	21
	四层平板货架
	1160×460×1800mm
	6
	台
	否

	22
	灭蝇灯
	≤30W
	1
	台
	否

	23
	紫外线消毒灯
	40W
	2
	台
	否

	24
	双层工作台
	1800×760×800mm
	2
	台
	否

	25
	洁碟台
	1000×760×800mm
	1
	台
	否

	26
	污碟台
	860×760×800mm
	1
	台
	否

	27
	榨水车
	双缸
	5
	台
	否

	28
	面刀
	带齿
	5
	件
	否

	29
	冰箱温度计
	/
	10
	个
	否

	30
	擦丝器
	大号
	8
	个
	否

	31
	不锈钢份数盆
	600×400×150mm
1/2
	70
	个
	否

	32
	不锈钢米饭屉
	600×400×50（带孔和不带孔各半）
	100
	个
	否

	33
	筷子笼
	直径100×130mm
	30
	个
	否

	34
	菜品温度计
	/
	5
	个
	否

	35
	灭火毯
	2000×1000mm
	5
	块
	否

	36
	地刷
	长把
	10
	个
	否

	37
	油石
	800目
	8
	把
	否

	38
	油鼓
	直径230mm
	15
	个
	否

	39
	砍刀
	中号2号
	8
	把
	否

	40
	削皮刀
	大号1号
	20
	把
	否

	41
	剪刀
	双把2号
	20
	个
	否

	42
	大盆
	直径400×250mm
	25
	个
	否

	43
	大盆
	直径500×200mm
	20
	个
	否

	44
	大盆
	直径600×200mm
	15
	个
	否

	45
	锅铲
	长把大号
	15
	个
	否

	46
	水瓢
	直径200mm长把
	30
	个
	否

	47
	塑料菜板
	600×400×25mm
	10
	块
	否

	48
	蛋糕模具
	中号
	25
	个
	否

	49
	不锈钢米饭铲
	大号
	20
	个
	否

	50
	毛刷
	大号，中号
	15
	双
	否

	51
	走锤
	大号
	8
	件
	否

	52
	食品夹
	300×50mm
	20
	个
	否

	53
	擀面杖
	0.3米长
	10
	个
	否

	54
	擀面杖
	0.6米长
	5
	个
	否

	55
	托盘大号
	600×400×30
	15
	个
	否

	56
	油刷子
	中号
	10
	个
	否

	57
	汤桶架
	定制
	5
	个
	否

	58
	打菜勺
	中号
	35
	把
	否

	59
	打饭勺
	中号
	20
	把
	否

	60
	打汤勺
	中号
	10
	把
	否

	61
	汤桶
	直径500×500mm
	15
	个
	否

	62
	汤桶
	直径400×400mm
	25
	个
	否

	63
	不锈钢长方盘
	600×400×40mm
	50
	个
	否

	64
	炒锅
	直径600mm
	8
	个
	否

	65
	塑料菜墩
	直径400×100mm
	20
	个
	否

	66
	垃圾桶
	直径500×500mm240L
	20
	个
	否

	67
	脚踏垃圾桶
	中号
	10
	个
	否

	68
	蛋糕刀
	带齿
	5
	把
	否

	69
	油抄子
	直径220mm
	15
	个
	否

	70
	打菜勺
	直径100mm
	20
	把
	否

	71
	净菜筐
	500×600×450mm
	65
	个
	否

	72
	水果筐
	500×600×450mm
	15
	个
	否

	73
	毛菜筐
	500×600×450mm
	50
	个
	否

	74
	方筛
	500×400×300mm
	35
	个
	否

	75
	鸡蛋筐
	500×600×450mm
	15
	个
	否

	76
	保鲜盒
	500×400×230mm
	35
	个
	否

	77
	大白箱
	500×400×400
	35
	个
	否

	78
	留样盒
	直径160mm
	100
	个
	否

	79
	菜刀
	桑刀中号2号
	15
	把
	否

	80
	保温桶
	直径500×400
30L
	180
	个
	否

	81
	快餐盘
	304不锈钢/直径180mm
	1000
	个
	否

	82
	不锈钢小碗
	304不锈钢/直径120mm
	1000
	个
	否

	83
	不锈钢餐勺
	304不锈钢/小号圆头
	1000
	个
	否

	84
	密胺筷子
	直径70mm
	1000
	双
	否


5.合同履行期限：合同签订后30日历日内完成供货、安装、调试等交付采购人使用前的一切工作，并具备验收条件。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
[bookmark: OLE_LINK11]■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
[bookmark: OLE_LINK12]□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /   。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；
（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目；
（3）供应商不得被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，不得被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
（4）本项目采用全流程电子化采购方式，投标人须按规定获取招标文件。

[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：2026年07月14日至2026年07月21日，每天上午09:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年08月04日09点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台（采用远程电子开标方式，投标人使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场）。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：1）政府采购政策：扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴、政府采购信用担保、支持本国产品及政府采购政策具体落实情况详见招标文件。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
开标时间到达之后对已在系统中递交且完成签到的供应商的投标文件进行解密。
因供应商忘记数字证书登陆密码、解密数字证书发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商放弃投标，由供应商自身承担一切后果。
若供应商已申请多把数字证书，请注意使用差别，确保制作的投标文件和开标解密时使用的数字证书一致，造成解密失败的，由供应商负责。
供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件递交截止时间之前完成上传。
3.发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网、北京市政府采购网发布。
4.凡对本次招标提出询问及质疑，请与北京明德致信咨询有限公司联系。如需质疑，质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交。
5.有关中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：010－82370045；有关招标（采购）文件技术部分的问题咨询，因项目经理外出、开标等原因，请优先通过电子邮箱ldy@zbbmcc.com联系
6届时请投标人派代表参加开标仪式。
7如本招标公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。
8.采购代理项目编号：BMCC-ZC26-0866
9.采购人监督管理人员联系人及电话：翟老师，010-62388233

[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市海淀区实验小学九一分校
地    址：北京市海淀区花园北路朗秋园甲8号
联系方式：王老师，010-62370964
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：北京明德致信咨询有限公司
[bookmark: OLE_LINK16]地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室
[bookmark: OLE_LINK3]联系方式：010-82370620、010-82370045，ldy@zbbmcc.com
（仅用于采购文件咨询）fc@zbbmcc.com（保证金、发票等咨询）
3.项目联系方式
项目联系人：李东阳、刘佳、张闻、高宇、吕绍山
电      话：010-82370620

