# 公开招标公告

一、项目基本情况

1.项目编号：0618-XFHY-2617ZCB（11010626210200029868-XM001）

2.项目名称：2026年卢沟桥社区卫生服务中心开办经费-医疗设备购置项目

3.项目预算金额：1266.125952万元；项目最高限价（如有）：其中第一包：602.555952万元；第二包：663.57万元。

4.采购需求：

| 包号 | 序号 | 采购内容 | 数量（台/套） | 单价(元） | 总价（元） | 是否允许进口 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 数字化X 线摄影系统（DR） | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 否 | 具体内容详见 《货物需求一览表及技术规格》 |
|  | 2 | 电子胃肠镜 | 1 | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 |  |  |
|  | 3 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1 | 480,000.00 | 480,000.00 |  |  |
|  | 4 | 盆底康复设备 | 1 | 250,000.00 | 250,000.00 |  |  |
|  | 5 | 受检者防护用品、陪护人或工作人员防护用品 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |  |
|  | 6 | DDST测查桌椅 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |  |  |
|  | 7 | 智力筛查仪 | 1 | 55,000.00 | 55,000.00 |  |  |
|  | 8 | PT训练床 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |
|  | 9 | OT桌(可调式) | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |  |  |
|  | 10 | OT综合训练工作台 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |  |  |
|  | 11 | 抽屉式阶梯 | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 |  |  |
|  | 12 | 弹力带 | 1 | 700.00 | 700.00 |  |  |
|  | 13 | 短波治疗仪 | 1 | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  |
|  | 14 | 康复训练楼梯 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |
|  | 15 | 平行杠 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |
|  | 16 | 日常生活训练工具 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |
|  | 17 | 手指功能训练工具 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |  |  |
|  | 18 | 体操棒与抛接球 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |
|  | 19 | 哑铃 | 1 | 750.00 | 750.00 |  |  |
|  | 20 | 言语训练卡片 | 1 | 2,580.00 | 2,580.00 |  |  |
|  | 21 | 助行器 | 1 | 600.00 | 600.00 |  |  |
|  | 22 | 组合软垫 | 1 | 700.00 | 700.00 |  |  |
|  | 23 | 关节测量套尺 | 1 | 700.00 | 700.00 |  |  |
|  | 24 | 红外偏振光治疗仪 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
|  | 25 | 中频治疗仪 | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 |  |  |
|  | 26 | 便携式健康一体机 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |
|  | 27 | 健康小屋一体机 | 1 | 220,000.00 | 220,000.00 |  |  |
|  | 28 | 推拿治疗床 | 4 | 1,000.00 | 4,000.00 |  |  |
|  | 29 | 中药药斗子 | 3 | 5,000.00 | 15,000.00 |  |  |
|  | 30 | 针灸治疗床 | 15 | 1,000.00 | 15,000.00 |  |  |
|  | 31 | 草药柜 | 4 | 20,000.00 | 80,000.00 |  |  |
|  | 32 | 戥称 | 3 | 500.00 | 1,500.00 |  |  |
|  | 33 | 调剂台 | 4 | 5,000.00 | 20,000.00 |  |  |
|  | 34 | 智能煎药机 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |
|  | 35 | 红外线辐射理疗灯 | 1 | 48,000.00 | 48,000.00 |  |  |
|  | 36 | 中医体质辨识设备 | 1 | 35,000.00 | 35,000.00 |  |  |
|  | 37 | 艾灸仪 | 4 | 30,000.00 | 120,000.00 |  |  |
|  | 38 | 电针疗设备 | 5 | 2,500.00 | 12,500.00 |  |  |
|  | 39 | 刮痧器具 | 9 | 100.00 | 900.00 |  |  |
|  | 40 | 罐疗设备 | 9 | 150.00 | 1,350.00 |  |  |
|  | 41 | 脉枕 | 8 | 50.00 | 400.00 |  |  |
|  | 42 | 特定电磁波治疗设备（TDP神灯） | 10 | 1,000.00 | 10,000.00 |  |  |
|  | 43 | 双目视力筛查仪 | 1 | 90,000.00 | 90,000.00 |  |  |
|  | 44 | 安检门含体温检测系统 | 2 | 50,000.00 | 100,000.00 |  |  |
|  | 45 | 避孕药具展示柜 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |
|  | 46 | 产后访视包 | 4 | 1,000.00 | 4,000.00 |  |  |
|  | 47 | 儿童量床（电子) | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |  |  |
|  | 48 | 儿童身高坐高计 | 1 | 350.00 | 350.00 |  |  |
|  | 49 | （立式）儿童身高体重秤（电子） | 1 | 1,680.00 | 1,680.00 |  |  |
|  | 50 | 黄疸筛查仪 | 2 | 16,000.00 | 32,000.00 |  |  |
|  | 51 | 膳食模具及展架 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |
|  | 52 | 听觉评估仪 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |  |  |
|  | 53 | 新生儿访视包 | 3 | 499.84 | 1,499.52 |  |  |
|  | 54 | 口腔保健示教用品 | 2 | 200.00 | 400.00 |  |  |
|  | 55 | 听诊器 | 46 | 150.00 | 6,900.00 |  |  |
|  | 56 | 血压计 | 22 | 1,000.00 | 22,000.00 |  |  |
|  | 57 | 危化品防爆炸箱 | 7 | 800.00 | 5,600.00 |  |  |
|  | 58 | 制氧机 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |  |  |
|  | 59 | 蛇皮灯 | 3 | 200.00 | 600.00 |  |  |
|  | 60 | 动态血压监测系统 | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |
|  | 61 | 心电图分析工作站（与HIS系统联网） | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |
|  | 62 | 便携式监护仪 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |
|  | 63 | 除颤监护仪 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
|  | 64 | 护理手推车 | 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |  |  |
|  | 65 | 急救包 | 3 | 2,000.00 | 6,000.00 |  |  |
|  | 66 | 器械柜 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |
|  | 67 | 器械台 | 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |  |  |
|  | 68 | 抢救车 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |
|  | 69 | 心电监护仪 | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |
|  | 70 | 铲式担架 | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 |  |  |
|  | 71 | 常规出诊箱 | 3 | 150.00 | 450.00 |  |  |
|  | 72 | 消毒喷雾器 | 3 | 3,000.00 | 9,000.00 |  |  |
|  | 73 | 污物转运车 | 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |  |  |
|  | 74 | 应急喷淋设备 | 4 | 2,200.00 | 8,800.00 |  |  |
|  | 75 | 电子秤（体重秤） | 4 | 1,000.00 | 4,000.00 |  |  |
|  | 76 | 轮椅 | 2 | 800.00 | 1,600.00 |  |  |
|  | 77 | 紫外线车 | 22 | 600.00 | 13,200.00 |  |  |
|  | 78 | 壁挂式全科诊疗仪 | 2 | 18,000.00 | 36,000.00 |  |  |
|  | 79 | 无菌柜 | 5 | 5,000.00 | 25,000.00 |  |  |
|  | 80 | 观片灯 | 10 | 2,000.00 | 20,000.00 |  |  |
|  | 81 | 治疗车 | 20 | 2,500.00 | 50,000.00 |  |  |
|  | 82 | 处置照明灯 | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 |  |  |
|  | 83 | 12导联心电图 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |
|  | 84 | 18导心电图机 | 1 | 70,000.00 | 70,000.00 |  |  |
|  | 85 | 24小时动态心电图监测仪 | 2 | 20,000.00 | 40,000.00 |  |  |
|  | 86 | 视力灯箱 | 2 | 500.00 | 1,000.00 |  |  |
|  | 87 | 毒麻药品柜 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |
|  | 88 | 麻醉系统 | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |
|  | 89 | 内镜清洗工作站（五槽一干燥/标配） | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |
|  | 90 | 内镜自动清洗消毒机 | 2 | 90,000.00 | 180,000.00 |  |  |
|  | 91 | 内镜储存柜（单门） | 2 | 15,000.00 | 30,000.00 |  |  |
|  | 92 | 转运车 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |
|  | 93 | 氩气高频电刀 | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |
|  | 94 | 简易呼吸器 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |
| 2 | 1 | 彩色B超（配备乳腺探头） | 1 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |  |  |
|  | 2 | 全自动生化分析仪（含电解质） | 1 | 900,000.00 | 900,000.00 |  |  |
|  | 3 | 疫苗储存冰箱 | 8 | 15,000.00 | 120,000.00 |  |  |
|  | 4 | 台式疫苗冰箱 | 3 | 5,800.00 | 17,400.00 |  |  |
|  | 5 | 自动温度监控系统（测温探头） | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |
|  | 6 | 低温冰箱（-20℃以下） | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 |  |  |
|  | 7 | 综合治疗台（含内窥镜） | 1 | 280,000.00 | 280,000.00 |  |  |
|  | 8 | 便携式B超机 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
|  | 9 | 肺功能检测仪 | 1 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |  |
|  | 10 | 骨密度检测设备 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
|  | 11 | 一氧化氮NO呼气分析仪 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
|  | 12 | 干式免疫荧光分析仪 | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |
|  | 13 | 离心机（小） | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |
|  | 14 | 离心机（大） | 1 | 28,000.00 | 28,000.00 |  |  |
|  | 15 | 凝血分析仪 | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |
|  | 16 | 全自动干化生化尿液分析系统 | 1 | 220,000.00 | 220,000.00 |  |  |
|  | 17 | 生物安全柜 | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
|  | 18 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 130,000.00 | 130,000.00 |  |  |
|  | 19 | 血液细胞分析仪（优选含CRP) | 1 | 180,000.00 | 180,000.00 |  |  |
|  | 20 | 碳13呼气分析仪 | 1 | 24,000.00 | 24,000.00 |  |  |
|  | 21 | 生物显微镜（数字化） | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |
|  | 22 | 移液器 | 8 | 500.00 | 4,000.00 |  |  |
|  | 23 | 疫苗转运箱 | 6 | 1,400.00 | 8,400.00 |  |  |
|  | 24 | 医用冰箱 | 11 | 5,000.00 | 55,000.00 |  |  |
|  | 25 | 多波段光谱治疗仪 | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
|  | 26 | 间接检眼镜 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
|  | 27 | 裂隙灯（或裂隙灯显微镜） | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
|  | 28 | 蒸汽灭菌器 | 1 | 55,000.00 | 55,000.00 |  |  |
|  | 29 | 蒸汽灭菌器（小） | 2 | 28,000.00 | 56,000.00 |  |  |
|  | 30 | 医用干热消毒器 | 1 | 9,500.00 | 9,500.00 |  |  |
|  | 31 | 注油机 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |  |  |
|  | 32 | 超声波清洗机 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |
|  | 33 | 封口机 | 1 | 22,000.00 | 22,000.00 |  |  |
|  | 34 | （椅装式）牙科治疗设备 | 5 | 120,000.00 | 600,000.00 |  |  |
|  | 35 | 口腔Nd：YAG激光治疗仪 | 1 | 250,000.00 | 250,000.00 |  |  |
|  | 36 | 牙科微动力系统 | 1 | 55,000.00 | 55,000.00 |  |  |
|  | 37 | 口腔专用移动柜 | 5 | 5,000.00 | 25,000.00 |  |  |
|  | 38 | 口腔专用边柜 | 28 | 5,500.00 | 154,000.00 |  |  |
|  | 39 | 小型全自动清洗消毒器 | 1 | 90,000.00 | 90,000.00 |  |  |
|  | 40 | 双人刷手池（高背） | 1 | 9,500.00 | 9,500.00 |  |  |
|  | 41 | 手术无影灯 | 1 | 45,000.00 | 45,000.00 |  |  |
|  | 42 | 手术显微镜 | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |
|  | 43 | 口腔麻醉助推仪 | 2 | 18,000.00 | 36,000.00 |  |  |
|  | 44 | 口腔数字印模仪 | 1 | 55,000.00 | 55,000.00 |  |  |
|  | 45 | 藻酸盐印模粉搅拌机 | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 |  |  |
|  | 46 | 超声牙周治疗仪 | 2 | 9,000.00 | 18,000.00 |  |  |
|  | 47 | 根管预备机 | 4 | 4,800.00 | 19,200.00 |  |  |
|  | 48 | 牙根尖定位仪 | 5 | 3,800.00 | 19,000.00 |  |  |
|  | 49 | 高频电灼仪 | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 |  |  |
|  | 50 | 热熔牙胶充填机+牙胶充填仪 | 4 | 22,000.00 | 88,000.00 |  |  |
|  | 51 | 超声骨组织手术设备 | 1 | 68,000.00 | 68,000.00 |  |  |
|  | 52 | 牙科种植机 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |
|  | 53 | 医用放大镜 | 5 | 3,800.00 | 19,000.00 |  |  |
|  | 54 | 高速气涡轮手机 | 15 | 2,500.00 | 37,500.00 |  |  |
|  | 55 | 牙科弯手机 | 15 | 1,300.00 | 19,500.00 |  |  |
|  | 56 | 牙科高速气涡轮手机 | 5 | 3,800.00 | 19,000.00 |  |  |
|  | 57 | 牙科直手机 | 10 | 1,800.00 | 18,000.00 |  |  |
|  | 58 | 技工打磨机 | 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |  |  |
|  | 59 | 石膏振荡器 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |
|  | 60 | 喷砂枪 | 4 | 1,800.00 | 7,200.00 |  |  |
|  | 61 | 技工抛光机 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |
|  | 62 | 口腔数字观察仪 | 5 | 4,000.00 | 20,000.00 |  |  |
|  | 63 | 医用纯水机 | 1 | 68,000.00 | 68,000.00 |  |  |
|  | 64 | 次氯酸水发生器 | 1 | 48,000.00 | 48,000.00 |  |  |

5.合同履行期限：接到院方通知后，15天内按照医院指定位置交货。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：投标产品若属于医疗器械的，投标人应具备有效的医疗器械经营资格，须提供书面声明和证明材料。其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件。若投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，投标产品制造厂家以及投标人须提供辐射安全许可资格的相关证明文件复印件。

三、获取招标文件

1.时间：2026年8月19日至2026年8月25日，每天 0 时至 24 时（北京时间）。（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年9月8日9点30分（北京时间）。

地点：采用远程电子开标方式，投标人使用CA数字认证证书登陆北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

（5）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；

（6）《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》（京财采购〔2022〕672号）等相关政策。

2.本项目的采购年限为____年、预算金额为____万元、当年安排数为____万元。（本项目不适用）

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3.8采购人监督管理部门联系人、联系方式：刘老师010-83211612

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市丰台区卢沟桥街道社区卫生服务中心

地    址：北京市丰台区双林东路105号院1号楼101-105室

联系方式：薛老师010-83211612

2.采购代理机构信息

名    称：北京先锋寰宇招标有限公司

地    址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座9层

联系方式：谭经理 010-68488929/68487205

3.项目联系方式

项目联系人：谭经理

电      话：010-68488929