北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：农产品安全检测其他基础化学品采购项目

项目编号：11011525210200028546-XM001

采 购 人：北京市大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心

采购代理机构：北京捷迅通力工程咨询有限公司

日 期：2025年9月8日

目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	33

第六章   拟签订的合同文本	47

第七章   投标文件格式	54

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011525210200028546-XM001

2.项目名称：农产品安全检测其他基础化学品采购项目

3.项目预算金额：168.5506万元、项目最高限价（如有）：168.5506万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ICP-MS雾化器、ICP-MS雾化室等，具体详见第五章01包采购标的一览表 | 74.0165 | 1批 | 01包采购ICP-MS雾化器、ICP-MS雾化室等，具体详见第五章01包采购标的一览表。 |
| 02 | 丙酮、盐酸等,具体详见第五章02包采购标的一览表 | 94.5341 | 1批 | 02包采购丙酮、盐酸等,具体详见第五章02包采购标的一览表。 |

5.合同履行期限：合同签订后20个工作日内完成供货。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。

■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行：本项目通过设置专门采购包面向中小企业采购：第02包为专门面向中小企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

01包： / ；

02包：具有有效的危险化学品经营许可证。

三、获取招标文件

1.时间：2025年9月9日至2025年9月15日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年9月30日9点30分（北京时间）。

地点：北京市大兴区金华寺东路2号三层305室（供应商可选择到达开标地点参加现场开标会或自行登陆北京市政府采购电子交易平台远程在线参加开标会）（供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：符合《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》京财采购【2022】1143号等相关条例和国家相关法律法规规定。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

为保证开标解密顺利进行，现场参与开标会的供应商请务必携带CA数字证书（投标文件加密所用的CA数字证书）、投标解密符文件（生成加密投标文件时一同生成的投标文件解密密钥，即后缀为.Bskey的文件）进行现场解密操作。

2.8 农产品安全检测其他基础化学品采购项目共分2个包。投标人可以选择本项目中的多个包进行投标。本项目本次招标每一投标人最多只能中其中1个包，如该投标人在多个包的综合排序中均为第一，则按照分包号的自然顺序确定中标，其他标包必须放弃。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心

地    址：北京市大兴区

联系方式：王工，010-69207882

2.采购代理机构信息

名    称：北京捷迅通力工程咨询有限公司

地    址：北京市大兴区金华寺东路2号西配房103室

联系方式：苏德山，010-60218807

3.项目联系方式

项目联系人：苏德山

电      话：010-60218807

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，01包核心产品为：33.弗罗里硅土柱；02包核心产品为：50.农药标准物质（单标）。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; ICP-MS雾化器、ICP-MS雾化室等，具体详见第五章01包采购标的一览表; 工业. 02; 丙酮、盐酸等,具体详见第五章02包采购标的一览表; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形： 包号; 最高投标限价 （万元）. 01; 74.0165. 02; 94.5341. |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 包号; 投标保证金金额. 01; 柒仟元整. 02; 玖仟元整. 供应商如计划参与多个采购包的投标，须按包缴纳投标保证金。 投标保证金收受人信息： （1）投标保证金递交方式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 ■采用支票、汇票、本票、网上银行支付的，须从投标人企业基本账户转出，应当在投标截止时间以前到达下述招标人指定账户： 账户名称：北京捷迅通力工程咨询有限公司 账 号：11110301040001405 开户行：中国农业银行北京清城支行 异地联行号：103100011032 （2）网上银行支付需注明项目名称及项目编号。（如因未注明项目名称及项目编号所造成的一切后果均由投标人自行负责，项目名称及项目编号无法全名标注时可简写。）投标人将汇款凭证（原件扫描件加盖单位公章）及开户许可证或基本账户证明材料（原件扫描件加盖单位公章）一同纳入投标文件中。 （3）以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形：中标企业不按本须知相关规定与采购人签订合同的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：60分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：招标部； 联系电话：010-60218807； 通讯地址：北京市大兴区金华寺东路2号西配房103室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 招标代理服务收费以中标金额为基准，按照上述收费标准差额定率累进法计算（服务类型：货物招标）。 缴纳时间：领取中标通知书时向招标代理机构支付代理费。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。采购人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人提交法定代表人身份证明文件（适用于法定代表人）或法定代表人授权委托书（适用于非法定代表人），出示个人有效身份证明文件原件及复印件（复印件须加盖公章），以证明其出席。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件：中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 中小企业政策证明文件：拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：按技术部分得分高者获得中标人推荐资格

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 评审 条款 | 评审内容 | 分值 | 打分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 (30分) | 价格 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 商务部分（14分） | 项目人员配备方案 | 8 | 项目人员配备组织结构合理，人员专业配置齐全、从业经验丰富，得8分； 项目人员配备组织结构合理，人员专业配置基本齐全，得5分； 项目人员配备组织机构较合理，但人员专业配置欠缺，得2分； 项目人员配备组织机构不合理，或人员专业配置严重缺失，不利于项目正常实施，得 0 分。 |
|  | 同类项目业绩 | 6 | 投标人的近三年（2022年9月1日至开标截止日前）完成的类似供货业绩，每提供一份业绩证明材料的得2分，满分6分（以合同为依据）。 |
| 技术部分 (56分) | 技术参数对招标文件的满足程度 | 10 | 根据投标文件所提供对招标文件技术需求部分的所提出的各项技术要求的整体技术响应情况评审打分：符合招标文件所提出的各项技术要求得10分，有一处不满足扣1分，扣完为止。 |
|  | 产品质量 | 10 | 产品质量与招标文件技术需求相符程度高，产品质量的优越性高，得10分； 产品质量与招标文件技术需求相符程度一般，产品质量的优越性一般，得6分， 产品质量与招标文件技术需求相符程度较低，产品质量的优越性较低，得2分； 产品质量不符合招标文件技术需求要求，得0分。 |
|  | 供货方案 | 10 | 充分结合项目特征，提出具有针对性的具体供货方案，且客观合理，能够完全保障项目供货要求，得10分； 能够结合项目特征，提出有一定针对性的具体供货方案，基本客观合理，能够基本保障项目供货要求，得6分； 能够结合项目特征，但供货方案不具体无法保障项目供货要求，得2分； 未提供供货方案，得0分。 |
|  | 配送运输方案 | 10 | 充分结合项目特征，提出具有针对性的配送运输方案，且客观合理，能够完全保障项目供货要求，得10分； 能够结合项目特征，提出有一定针对性的配送运输方案，基本客观合理，能够基本保障项目供货要求，得6分； 能够结合项目特征，但配送运输方案不具体无法保障项目供货要求，得2分； 未提供配送运输方案，得0分。 |
|  | 突发事件应急保障方案 | 8 | 突发事件的应急保障的方案详尽完整、细致合理、针对性强，出现问题时能迅速反应，能及时解决问题，得8分； 突发事件的应急保障方案基本完整、针对性较强，出现问题时能及时反应，能够解决问题，得5分； 突发事件的应急保障方案不完整，应急方案较简单、针对性欠妥，出现问题时响应时间较长，得2分； 未提供应急预案的，得0分。 |
|  | 售后服务方案 | 8 | 售后服务方案详细，服务体系完备，措施得力，服务内容完整全面的，得8分； 售后服务方案内容完整全面，缺乏服务体系和有力措施，但基本满足项目需要的，得5分； 售后服务内容不完整，缺乏服务体系和有力措施；售后服务难以满足项目需要的，得2分； 未提供售后服务方案或不能满足招标文件已提出的服务要求，得0分。 |

# 第五章   采购需求

- 采购标的一览表

1、01包采购标的一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICP-MS雾化器 | 材质：石英，可用于设备珀金埃尔默 ICP-MS NexION 1000G | 个 | 1 | 接受进口产品 |
| 2 | ICP-MS雾化室 | 材质：石英 ，可用于设备珀金埃尔默 ICP-MS NexION 1000G | 个 | 1 | 接受进口产品 |
| 3 | ICP-MS矩管 | 材质：石英，可固定2.0mm中心管，可用于设备珀金埃尔默 ICP-MS NexION 1000G | 个 | 1 | 接受进口产品 |
| 4 | ICP-MS截取锥(铂金) | 材质：铂金，可用于设备珀金埃尔默 ICP-MS NexION 1000G | 个 | 1 | 接受进口产品 |
| 5 | ICP-MS采样锥(铂金) | 材质：铂金，可用于设备珀金埃尔默 ICP-MS NexION 1000G | 个 | 1 | 接受进口产品 |
| 6 | ICP-MS过滤器(右) | 可用于设备珀金埃尔默 ICP-MS NexION 1000G | 个 | 2 | 接受进口产品 |
| 7 | ICP-MS过滤器(后) | 可用于设备珀金埃尔默 ICP-MS NexION 1000G | 个 | 2 | 接受进口产品 |
| 8 | ICP-MS采样锥垫圈 | 材质：铝制，可用于设备珀金埃尔默 ICP-MS NexION 1000G | 个 | 1 | 接受进口产品 |
| 9 | ICP-MS调谐液 | CAS号：7697-37-2，成分：1%HNO3溶液，含1微克/升的 Be,Ce,Fe,In,Li,Mg,Pb, U,元素。规格500mL/瓶。可用于设备珀金埃尔默 ICP-MS NexION 1000G | 瓶 | 1 | 接受进口产品 |
| 10 | ICP-MS真空泵油 | 参数：粘度mm2/s,40℃ 95；100℃ 10.5；密度0.88g/mL,规格1L,可用于设备珀金埃尔默 ICP-MS NexION 1000G | 瓶 | 2 | 接受进口产品 |
| 11 | ICP-MS冷却液 | 适用于珀金埃尔默 ICP-MS NexION 1000G | 瓶 | 7 | 接受进口产品 |
| 12 | ICP-MS废液管 | 可用于设备珀金埃尔默 ICP-MS NexION 1000G，12支/包 | 包 | 2 | 接受进口产品 |
| 13 | 校准液 | pH=4.01/7.00/9.21（适用于梅特勒酸度计FE28），各1瓶 | 瓶 | 3 | 接受进口产品 |
| 14 | KED调谐液 | 用于设备珀金埃尔默 ICP-MS NexION 1000G 250mL | 瓶 | 1 | 接受进口产品 |
| 15 | 双检测器校准溶液 | 用于设备珀金埃尔默 ICP-MS NexION 1000G 100mL | 瓶 | 1 | 接受进口产品 |
| 16 | C18色谱柱 | 100 mm*2.1 mm，1.7 μm，适用于安捷伦液相色谱仪1260 | 个 | 2 | 接受进口产品 |
| 17 | C18色谱柱 | 50 mm*2.1 mm，1.7 μm，适用于安捷伦液相色谱仪1260 | 个 | 1 | 接受进口产品 |
| 18 | C18色谱柱 | 100 mm*2.1 mm，3.5 μm，适用于安捷伦液相色谱仪1260 | 个 | 1 | 接受进口产品 |
| 19 | C18色谱柱 | 150 mm*4.6 mm，2.7 μm，适用于安捷伦液相色谱仪1260 | 个 | 1 | 接受进口产品 |
| 20 | C8色谱柱 | 250 mm*4.6 mm，5 μm，适用于安捷伦液相色谱仪1260 | 个 | 1 | 接受进口产品 |
| 21 | C18色谱柱 | 250 mm*4.6 mm，5 μm，适用于安捷伦液相色谱仪1260 | 个 | 1 | 接受进口产品 |
| 22 | 色谱柱 | HP-5ms超高惰性气相色谱柱，15 m，0.25 mm，0.25 μm，7英寸柱架，适用于安捷伦液相色谱仪1260 | 支 | 1 | 接受进口产品 |
| 23 | 五氟苯基柱 | 50 mm*3.0 mm，2.6 μm，适用于安捷伦液相色谱仪1260 | 个 | 1 | 接受进口产品 |
| 24 | 移液枪吸头 | 0.5-10mL，100支/包（配艾本德移液器） | 包 | 10 | 接受进口产品 |
| 25 | 玻璃过滤头 | 适用于安捷伦液相LC1260 | 个 | 20 | 接受进口产品 |
| 26 | 捕集阱 | 大容量通用捕集阱，氮气，1/8 英寸，300 psig，适用于安捷伦气相7890B和气质7000C仪器 | 个 | 6 | 接受进口产品 |
| 27 | 清洗瓶 | 4mL，25个/盒，，适用于安捷伦气相7890B和气质7000C仪器 | 盒 | 3 | 接受进口产品 |
| 28 | 瓶盖内插管 | 用于 4 mL 样品瓶扩散盖，12/包. 与 4 mL 清洗瓶/废液瓶兼容，，适用于安捷伦气相7890B和气质7000C仪器 | 包 | 3 | 接受进口产品 |
| 29 | 滤水滤芯 | 适用于毕克氮气发生器，NM-3G (A16-11-250) | 个 | 3 | 接受进口产品 |
| 30 | 除烃滤芯 | 适用于毕克氮气发生器，NM-3G (A16-11-250) | 个 | 1 | 接受进口产品 |
| 31 | 进气口滤芯 | 适用于毕克氮气发生器，NM-3G (A16-11-250) | 个 | 1 | 接受进口产品 |
| 32 | 空压机维护套 | 适用于毕克氮气发生器，NM-3G (A16-11-250) | 个 | 3 | 接受进口产品 |
| 33 | 弗罗里硅土柱 | 6mL，30/盒 | 盒 | 15 | 接受进口产品 |
| 34 | 农残前处理引流管 | SPE小柱连接管/防交叉管线 100支/包； | 包 | 5 | 接受进口产品 |
| 35 | 内插管 | 适用于安捷伦气相色谱仪2mL进样瓶，100/包 | 包 | 5 | 接受进口产品 |
| 36 | 不分流衬管 | 进样口衬管，超高惰性，不分流，单细径锥，带玻璃毛，25个/盒；适用于安捷伦气相色谱7890B | 盒 | 15 | 接受进口产品 |
| 37 | 分流衬管 | 进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，25/盒；适用于安捷伦气相色谱7890B | 盒 | 1 | 接受进口产品 |
| 38 | 自紧式手拧式柱螺帽 | 色谱柱螺帽，带锁定环，手拧式，用于进样口/检测器，安捷伦气相7890B和气质7000C仪器使用 | 个 | 4 | 接受进口产品 |
| 39 | 自紧式手拧式柱螺帽 | 色谱柱螺帽，带锁定环，手拧式，用于 MSD，安捷伦气相7890B和气质7000C仪器使用 | 个 | 2 | 接受进口产品 |
| 40 | 气相进样针 | 进样针，10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，PTFE 头推杆，6/盒，安捷伦气相7890B和气质7000C仪器使用 | 盒 | 2 | 接受进口产品 |
| 41 | 隔垫 | 不粘连BTO进样隔垫，11mm，50/包；适用于安捷伦气相色谱7890B | 包 | 2 | 接受进口产品 |
| 42 | 密封垫圈 | 内径0.4mm，15%石墨/85% Vespel，适用于0.1至0.25mm色谱柱，10/包，安捷伦气相7890B和气质7000C仪器使用 | 包 | 4 | 接受进口产品 |
| 43 | 密封垫圈 | 短密封垫圈，无孔，15%石墨/85% Vespel，10/包，安捷伦气相7890B和气质7000C仪器使用 | 包 | 3 | 接受进口产品 |
| 44 | 液质调谐液 | LC/MS 校准标样，适用于 ESI-TOF，100 mL，适用于安捷伦6460系列 | 瓶 | 2 | 接受进口产品 |
| 45 | 移液管 | 玻璃，A/AS级，0.5mL吸管 | 支 | 10 | 接受进口产品 |
| 46 | 移液管 | 玻璃，A/AS级，1mL吸管 | 支 | 5 | 接受进口产品 |
| 47 | 移液器 | 10-100 μl，不确定度≤3%，不精确度≤1%；可整支高温高压灭菌；质保期≥1年；弹性吸嘴，耐酸碱（表述不规范） | 把 | 3 | 接受进口产品 |
| 48 | 移液器 | 10 mL，不确定度≤3%，不精确度≤0.6%；可整支高温高压灭菌；质保期≥1年；弹性吸嘴，耐酸碱 | 把 | 1 | 接受进口产品 |
| 49 | 8通道排枪 | 10-100 μl，不确定度≤3%，不精确度≤2%；可整支高温高压灭菌；质保期≥1年；弹性吸嘴，耐酸碱 | 把 | 3 | 接受进口产品 |
| 50 | 12通道排枪 | 10-100 μl，不确定度≤3%，不精确度≤2%；可整支高温高压灭菌；质保期≥1年；弹性吸嘴，耐酸碱 | 把 | 2 | 接受进口产品 |
| 51 | 滤毒盒 | 配套防毒面具7502使用，2个/包，防有机蒸汽 | 包 | 40 | 接受进口产品 |
| 52 | 防毒面罩 | 材质：硅胶，用于实验操作过程防有机气体， 自吸过滤式防颗粒物呼吸器，可更换半面罩，有呼吸阀。配套型号6003和6006滤芯使用 | 个 | 15 | 接受进口产品 |
| 53 | 离心管 | 塑料、50mL、量程准确、密封严实、圆底、罗口带盖，50个/包 | 包 | 20 |  |
| 54 | 离心管 | 塑料，10mL、量程准确、密封严实、圆底、罗口带盖，100个/包 | 包 | 20 |  |
| 55 | 离心管 | 塑料、15mL、量程准确、密封严实、圆底、罗口带盖，100个/包 | 包 | 10 |  |
| 56 | 离心管 | 500支/盒,1.5mL，尖底 | 盒 | 1 |  |
| 57 | 移液枪吸头 | 5mL，50个/包（配大龙5mL移液器） | 包 | 20 |  |
| 58 | 移液枪吸头 | 2-200微升，96个/盒（配艾本德） | 盒 | 30 |  |
| 59 | 试漏液 | 非腐蚀性、非可燃性，内置30cm喷管，可检测难以达到部位 | 瓶 | 15 |  |
| 60 | pH试纸 | 精密pH试纸，试纸范围（0.5-5，3.8-5.4，8.2-10，1-14），每种1盒 | 盒 | 4 |  |
| 61 | 一次性药匙 | 塑料小勺 ，100只/包，参考尺寸：长：145mm，勺宽16mm，勺长16mm | 包 | 10 |  |
| 62 | 洗耳球 | 30mL（小号）10个，60mL（中号）20个 | 个 | 30 |  |
| 63 | 药匙 | 不锈钢，单头22cm | 个 | 60 |  |
| 64 | 加厚橡胶手套 | 32cm加长款贴合防水，S码10双，M码10双，L码10双 | 双 | 30 |  |
| 65 | 一次性塑料滴管 | 100个/包，2mL | 包 | 10 |  |
| 66 | 样品盒 | 白色塑料密封罐，底部直径＞8mm，封盖高＞7cm，250mL，瓶盖分离 | 个 | 10000 |  |
| 67 | 样品取样袋 | 100个/包，白色加厚，手提式，35cm*55cm，PE材质 | 包 | 15 |  |
| 68 | 样品取样袋 | 100个/包，白色加厚，手提式，48*70cm，PE材质 | 包 | 15 |  |
| 69 | 黑色垃圾袋 | 加厚黑色平口，60*80cm，用于30L方形垃圾桶，PE材质 | 只 | 3000 |  |
| 70 | 菜板 | 尺寸：（60*40）cm，木质 | 个 | 2 |  |
| 71 | 菜板 | 尺寸：（60*40）cm，塑料 | 个 | 2 |  |
| 72 | 牛皮纸 | 4K，尺寸：长≥53*宽≥38cm | 张 | 500 |  |
| 73 | 菜刀 | 非金属材质（陶瓷），参考尺寸：全长28cm，刀宽5.2cm，刀身15.1cm | 个 | 2 |  |
| 74 | 菜刀 | 金属材质，参考尺寸：全长30cm，刀宽9.5cm，刀身19cm | 个 | 2 |  |
| 75 | 塑料盆 | 普通塑料；外直径≥36cm,高≥11cm | 个 | 5 |  |
| 76 | 实验室托盘 | 加厚搪瓷，尺寸：长≥40cm*宽≥30cm*高≥3cm | 个 | 5 |  |
| 77 | 平口PE袋 | 加厚，，平口，PE，尺寸：长1.2*1m | 个 | 2500 |  |
| 78 | 黑色手提式垃圾袋 | 手提式，加厚，36*58cm | 个 | 2500 |  |
| 79 | 擦手纸 | 225mm*230mm,单层，三折 | 包 | 200 |  |
| 80 | 木勺 | 22*7cm | 个 | 5 |  |
| 81 | 剪刀 | 18cm，直剪 | 把 | 10 |  |
| 82 | 剪刀 | 16cm，弯剪 | 把 | 5 |  |
| 83 | 剪刀 | 10cm，直剪 | 把 | 20 |  |
| 84 | 镊子 | 18cm，有齿 | 把 | 10 |  |
| 85 | 镊子 | 18cm，无齿 | 把 | 5 |  |
| 86 | 镊子 | 带钩镊，16cm直型 | 把 | 5 |  |
| 87 | 大垃圾桶 | 70*46*49CM，80L，特厚，带轮子，HDPE材质 | 个 | 4 |  |
| 88 | 平板小推车 | 90长*60宽CM，最大载重600斤，扶手高度：90CM，脚轮：5寸橡胶，板车材质：PE | 个 | 1 |  |
| 89 | 三层小推车 | 780*460*900MM，层板0.8mm，立柱1.5mm，不锈钢材质 | 个 | 1 |  |
| 90 | 大号美工刀 | 加厚，带自锁功能，包外胶，带金属刀夹，尺寸：205*19*53mm，刀片尺寸：0.7*25*125mm | 把 | 20 |  |
| 91 | 胶鞋 | 加长款，40号 | 双 | 2 |  |
| 92 | 胶鞋 | 加长款，45号 | 双 | 2 |  |
| 93 | 白大褂 | 长袖60件（M 15件、L 15件、XL 15件、XXL 15件），短袖20件（M 5件、L 5件、XL 5件、XXL 5件），材质含棉＞30% | 件 | 80 |  |
| 94 | 镰刀 | 不锈钢长颈弯把镰刀，全长27cm，刀把长11cm，刀头长10cm | 把 | 4 |  |
| 95 | 储物箱 | 80*59*48cm，PP材质，加厚带盖 | 个 | 2 |  |
| 96 | 离心机转子密封圈 | 适用于湘仪12000rpm，12*50mL角转子，橡胶 | 个 | 2 |  |
| 97 | 离心机转子适配器 | 适用于湘仪VORTEX22K，50mL转15mL适配器（尖/圆底离心管通用）12个/套 | 套 | 1 |  |
| 98 | 多功能清洁海绵棒 | 绿色海绵头，总长300mm，海绵长80mm，直径15mm | 只 | 100 |  |
| 99 | 插管式废液安全桶盖 | S60接口，带宝塔接头 | 个 | 4 |  |
| 100 | 软水机专用盐 | 氯化钠含量≥99%，10kg/袋 | 袋 | 10 |  |
| 101 | 样品标签碳带 | 树脂碳带，110mm*300m | 个 | 5 |  |
| 102 | 样品标签纸 | 合成纸强粘不干胶，60*40mm，横版，1000张/列，23卷；30*20*3000张3列，2卷 | 卷 | 25 |  |
| 103 | 磁力搅拌器 | 旋钮控制，转速≥1800rpm，最大搅拌量1L | 台 | 1 |  |
| 104 | 实验室酸缸 | 方形，PP材质，有外缸、内缸、缸盖，内缸尺寸≥33*27*28cm | 个 | 1 |  |
| 105 | 清洗剂 | 强力去污、除菌，用于清洗白大褂，3kg/桶 | 桶 | 10 |  |
| 106 | 洗洁精 | 食品级洗洁精，用于清洗玻璃器皿，2kg/桶 | 桶 | 10 |  |
| 107 | 软毛刷 | 扫灰清洁，原木手柄，1寸直头猪毛刷，毛宽25mm，毛长45mm，全长400mm | 把 | 10 |  |
| 108 | 橡胶垫 | 25cm*25cm*1cm厚，减震、缓冲，工业橡胶垫 | 个 | 5 |  |
| 109 | 实验用鞋 | 夏款、春款、冬款，各2双，为一套 | 套 | 15 |  |
| 110 | 移液器吸头 | 规格型号:5mL,50个/包，配大龙5mL移液器 | 包 | 20 |  |
| 111 | 抽纸 | 规格型号:3层*130抽/包 | 包 | 30 |  |
| 112 | 酒精湿巾 | 规格型号:80片/包 | 包 | 20 |  |
| 113 | 擦手纸 | 225mm*230mm,单层，三折 | 包 | 40 |  |
| 114 | 比色皿架 | 与比色皿配套 规格：6孔*2排，搭配10mm比色皿 | 个 | 4 |  |
| 115 | 自封袋 | 规格型号：8号，100个/包 | 包 | 5 |  |
| 116 | 自封袋 | 规格型号：10号，100个/包 | 包 | 5 |  |
| 117 | 细口瓶（带瓶盖） | 玻璃，1000mL/个 | 个 | 3 |  |

2、02包采购标的一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙酮 | 色谱纯，4L/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 2 | 盐酸 | 优级纯，500mL/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 3 | 乙腈 | 色谱纯，4L/瓶 | 瓶 | 16 |  |
| 4 | 正己烷 | 色谱纯，4L/瓶 | 瓶 | 4 |  |
| 5 | 甲醇 | 色谱纯，4L/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 6 | 硝酸 | BV-3，500mL/瓶，12瓶/箱 | 瓶 | 36 |  |
| 7 | 硝酸 | 金属杂质小于1μg/L，铅、镉、铬、砷、汞含量小于1ppb，1L/瓶 | 瓶 | 4 |  |
| 8 | 高氯酸 | 优级纯，500mL/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 9 | 乙酸 | 色谱级，500mL/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 10 | 乙酸乙酯 | 色谱纯，4L/瓶 | 瓶 | 8 |  |
| 11 | 磷酸 | 色谱纯，500mL/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 12 | 甲酸 | 色谱纯，500mL/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 13 | 浓氨水 | 分析纯，500mL/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 14 | 氯化钠 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 4 |  |
| 15 | 磷酸氢二钠·十二水 | 优级纯，500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 16 | 氢氧化钠 | 优级纯，500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 17 | 草酸 | 优级纯，500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 18 | 三氯乙酸 | 99%，500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 19 | 乙二胺四乙酸二钠 | 优级纯，250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 20 | 柠檬酸 | 优级纯，500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 21 | 磷酸氢二钠 | 优级纯，500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 22 | 甲酸铵 | 色谱纯，50g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 23 | 磷酸二氢钠 | 优级纯，500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 24 | 无水硫酸钠 | 优级纯，500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 25 | 乙酸铵 | 优级纯，500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 26 | 辛烷磺酸钠 | 色谱纯，5g/瓶 | 瓶 | 4 |  |
| 27 | 二甲亚砜 | 色谱纯，500mL/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 28 | 2-硝基苯甲醛 | 99%，100g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 29 | 无水磷酸氢二钾 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 30 | 叔丁基甲醚 | 色谱纯，500mL/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 31 | β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶 | 30U/60U/mL，2mL/支 | 支 | 4 |  |
| 32 | 三乙胺 | 色谱纯，500mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 33 | 无水乙醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 34 | 元素标液（单标） | 1000 mg/L，8种（≥20mL/瓶）：铅（3）、砷（1）、汞（1）、镉（1）、铜（1）、锌（1）、铬（1）、金（1）。有国家一级或二级证书标准物质 | 瓶 | 10 |  |
| 35 | 兽药标准物质（单标） | 100 mg/L，8种（≥1mL/瓶）：喹乙醇（2）、呋喃唑酮（2）、氯羟吡啶（2）、金霉素（4）、四环素（4）、土霉素（4）、强力霉素（4）、三聚氰胺（3）。有证标准物质 | 支 | 25 |  |
| 36 | 兽药标准物质（单标） | 1000 mg/L，4种（100mg/瓶），每种2瓶。四环素类（四环素、金霉素、土霉素、多西环素，共4种）。有国家一级或二级证书标准物质 | 瓶 | 8 |  |
| 37 | 兽药标准物质（单标） | 100 mg/L，≥1mL/瓶，每种4支。磺胺类（乙酰磺胺、磺胺吡啶、磺胺嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺噻唑、磺胺甲嘧啶、磺胺二甲异噁唑、磺胺甲噻二唑、苯甲酰磺胺、磺胺二甲异嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺苯吡唑、酞磺胺噻唑，共19种）。有证标准物质 | 支 | 76 |  |
| 38 | 兽药标准物质（单标） | 100 mg/L，≥1mL/瓶，每种4支。喹诺酮类（诺氟沙星、依诺沙星、环丙沙星、培氟沙星、洛美沙星、达氟沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、麻保沙星、沙拉沙星、二氟沙星、噁喹酸、氟甲喹，共13种）。有证标准物质 | 支 | 52 |  |
| 39 | 兽药标准物质（单标） | 100 mg/L，≥1mL/瓶，每种4支。硝基呋喃类代谢物（AOZ、AMOZ、AHD·HCl和SEM·HCl,共4种），有证标准物质 | 支 | 16 |  |
| 40 | 兽药标准物质（单标） | 100 mg/L，≥1mL/瓶，每种3支。克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、西马特罗、齐帕特罗、氯丙那林、特布他林、西布特罗、马布特罗、溴布特罗、班布特罗、克仑丙罗、妥布特罗、利托君、克仑赛罗、马喷特罗、克仑潘特和羟甲基克仑特罗，共18种。有证标准物质 | 支 | 54 |  |
| 41 | 兽药标准物质（混标1） | 100 mg/L，≥1mL/瓶，四环素类（四环素、金霉素、土霉素、多西环素，共4种）。有证标准物质 | 支 | 10 |  |
| 42 | 兽药标准物质（混标2） | 100 mg/L，≥1mL/瓶，磺胺类（乙酰磺胺、磺胺吡啶、磺胺嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺噻唑、磺胺甲嘧啶、磺胺二甲异噁唑、磺胺甲噻二唑、苯甲酰磺胺、磺胺二甲异嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺苯吡唑、酞磺胺噻唑，共19种）。有证标准物质 | 支 | 10 |  |
| 43 | 兽药标准物质（混标3） | 100 mg/L，≥1mL/瓶，喹诺酮类（诺氟沙星、依诺沙星、环丙沙星、培氟沙星、洛美沙星、达氟沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、麻保沙星、沙拉沙星、二氟沙星、噁喹酸、氟甲喹，共13种）。有证标准物质 | 支 | 10 |  |
| 44 | 兽药标准物质（混标4） | 100 mg/L，≥1mL/瓶，硝基呋喃类代谢物（AOZ、AMOZ、AHD·HCl和SEM·HCl，共4种），有证标准物质 | 支 | 5 |  |
| 45 | 兽药标准物质（混标5） | 100 mg/L，≥1mL/瓶，β-受体激动剂（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、西马特罗、齐帕特罗、氯丙那林、特布他林、西布特罗、马布特罗、溴布特罗、班布特罗、克仑丙罗、妥布特罗、利托君、克仑赛罗、马喷特罗、克仑潘特和羟甲基克仑特罗，共18种）。有证标准物质 | 支 | 5 |  |
| 46 | 同位素内标1 | 10 mg/L，≥1mL/瓶，4种硝基呋喃代谢物混合内标（AOZ-D4、AMOZ-D5、AHD-13C3和SEM·HCl-13C，15N2） | 支 | 5 |  |
| 47 | 同位素内标2 | 10 mg/L，≥1mL/瓶，13种β-受体激动剂混合内标（克伦特罗-D9、盐酸莱克多巴胺-D6、沙丁胺醇-D3、西马特罗-D7、齐帕特罗-D7、氯丙那林-D7、特布他林-D9、西布特罗-D9、盐酸马布特罗-D9、盐酸班布特罗-D9、克仑丙罗-D7、盐酸妥布特罗-D9和羟甲基克仑特罗-D6） | 支 | 5 |  |
| 48 | 农药标准物质（混标1） | 10 mg/L，≥1mL/瓶，GB 23200.113-2018 方法208种农药及其代谢物混标，含环氧七氯B内标。有国家一级或二级证书标准物质 | 套 | 24 |  |
| 49 | 农药标准物质（混标2） | 10 mg/L，≥1mL/瓶，GB 23200.121-2021 方法331种农药及其代谢物混标。有国家一级或二级证书标准物质 | 套 | 24 |  |
| 50 | 农药标准物质（单标） | 100 mg/L，≥1mL/瓶，每种20支。56种农药单标（甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱、敌敌畏、乐果、氯氰菊酯、氰戊菊酯、高效氯氟氰菊酯、腐霉利、联苯菊酯、氟氰戊菊酯、溴氰菊酯、克百威、3-羟基克百威、涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜、多菌灵、吡虫啉、烯酰吗啉、苯醚甲环唑、嘧霉胺、噻虫嗪、啶虫脒、哒螨灵、甲霜灵、三唑磷、肟菌酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡唑醚菌酯、异菌脲、氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚、咪鲜胺、咪鲜胺-脱氨基咪唑、咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基、噻虫胺、二甲戊灵、多效唑、辛硫磷、霜霉威、虱螨脲、腈菌唑、阿维菌素、呋虫胺、噻菌灵、氟硅唑、戊唑醇、嘧菌环胺、啶酰菌胺、百菌清），溶剂为乙腈或者正己烷。有证标准物质 | 支 | 1120 |  |
| 51 | 农药标准物质（单标） | 100 mg/L，≥1mL/瓶，每种15支。30种农药单标（甲胺磷、乙酰甲胺磷、磷胺、久效磷、马拉硫磷、马拉氧磷、甲基对硫磷、三唑酮、三唑醇、灭线磷、治螟磷、对硫磷、甲氰菊酯、百菌清、喹硫磷、吡丙醚、五氯硝基苯、氯菊酯、乙螨唑、异丙威、二嗪磷、倍硫磷、杀螟硫磷、倍硫磷砜、倍硫磷亚砜、噁霜灵、乙嘧酚磺酸酯，甲基毒死蜱、仲丁威、氟胺氰菊酯），溶剂为乙腈或者正己烷。有证标准物质 | 支 | 450 |  |
| 52 | 农药标准物质（单标） | 100 mg/L，≥1mL/瓶，每种5支。45种农药单标（DDD-p,p'、DDE-p,p'、DDT-o,p'、DDT-p,p'、DDT混标、α-666、β-666、γ-666、δ-666、百治磷、苯硫膦、稻瘟灵、地虫硫磷、丁基嘧啶磷、毒壤磷、恶草酮、氟丁酰草胺、氟环唑、氟喹唑、氟酰胺、禾草丹、环氟菌胺、甲基嘧啶磷、喹氧灵、六六六混标、氯苯嘧啶醇、三氯杀螨砜、乙丁烯氟灵、乙酯杀螨醇、异丙甲草胺、丙草胺、丙硫磷、增效醚、苯霜灵、胺丙畏、丁草胺、溴苯烯磷、敌草胺、吡螨胺、虫螨畏、益棉磷、杀扑磷、溴硫磷、除线磷、乙硫磷），溶剂为乙腈或者正己烷。有证标准物质 | 瓶 | 225 |  |
| 53 | 质控样品 | 鸡肉粉中四环素、土霉素、金霉素、强力霉素分析质控样品，10g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 54 | 质控样品 | 猪肉粉中磺胺间甲氧嘧啶、磺胺间二间氧嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺二甲嘧啶、磺胺喹恶啉分析质控样品，10g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 55 | 质控样品 | 猪肉粉中12种磺胺分析质控样品，10g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 56 | 质控样品 | 猪肉粉中四环素、土霉素、金霉素、分析质控样品，10g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 57 | 质控样品 | 鸡肉粉中喹乙醇分析质控样品，10g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 58 | 质控样品 | 牛奶中三聚氰胺分析质控样品，20g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 59 | 质控样品 | 蔬菜粉中铅、砷、镉、铬、汞分析质控样品，10g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 60 | 质控样品 | 大米粉成分析标准物质，35g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 61 | 酸性废气过滤器 | 酸性废气过滤器 | 个 | 2 |  |
| 62 | 有机废气过滤器 | 有机废气过滤器 | 个 | 4 |  |
| 63 | 亲水亲脂平衡型固相萃取柱 | HLB，200mg/6mL，30个/盒 | 盒 | 20 |  |
| 64 | 混合型阳离子交换固相萃取柱 | 60mg/3mL，50个/盒 | 盒 | 8 |  |
| 65 | 透明进样瓶 | 透明，螺口玻璃瓶，2mL，带书写签，100个/盒 | 盒 | 100 |  |
| 66 | 进样瓶盖 | 适用于2mL进样瓶，含盖垫，100个/包 | 包 | 110 |  |
| 67 | 棕色进样瓶 | 棕色，螺口玻璃瓶，2mL，带书写签，100个/盒 | 盒 | 10 |  |
| 68 | 针式过滤器（滤膜） | 尼龙材质，有机 13mm*0.22μm，100支/盒 | 盒 | 60 |  |
| 69 | 农残前处理试剂包 | 带微孔膜离心管的双层套管，内管侧壁开若干小孔，孔上覆有微孔滤膜，转移，净化一次性完成。外管材质：医用PP，容积≥50mL。内管材质：医用PP，容积≥15mL。内管小孔直径：≤2.5mm。净化剂、振子内置于双层套管内管中，无需手工装填。所有试剂包装为塑料纯铝复合密封袋包装，防潮防漏。规格： 25个/盒；适用于本立科技的QuEChERS自动样品制备系统，V06S | 盒 | 16 |  |
| 70 | 乳胶手套 | 一次性无粉麻面检查手套，100只/盒，S号40盒，M号40盒，L20盒 | 盒 | 100 |  |
| 71 | 50mL离心管 | 50支/袋，适用于睿科QuEChERS自动样品制备系统2.0版 | 袋 | 130 |  |
| 72 | 萃取盐包混合填料 | 4g硫酸镁+1g氯化钠+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠，1kg/袋，DQR2.0适用 | 袋 | 65 |  |
| 73 | 均质子 | 8mm氧化锆均质子，1kg/瓶，DQR2.0适用 | 瓶 | 40 |  |
| 74 | 15mL净化管 | 885mgMgS04+150mgPSA+15mgGCB，50/盒，DQR2.0适用 | 盒 | 130 |  |
| 75 | 15mL离心管 | 50支/包，2包/袋，DQR2.0适用 | 袋 | 65 |  |
| 76 | 5mL导电移液枪头 | 100支/包，DQR2.0适用，100支/袋 | 袋 | 130 |  |
| 77 | 空气净化器滤芯 | DQR2.0适用 | 个 | 2 |  |
| 78 | 固相萃取装置 | 固相萃取仪，24孔；无油隔膜真空泵：抽气速度≥15L/min，最大真空度0.085MPa | 个 | 1 |  |
| 79 | 农残速测仪 比色皿 | 规格型号：10*10㎜，16只/盒 | 盒 | 6 |  |
| 80 | 农残试剂盒 | 有机磷及氨基甲酸酯类（限用农药）600份/套 | 套 | 7 |  |
| 81 | 无粉乳胶手套 | 规格型号:小号、中号；100只/盒 | 盒 | 10 |  |
| 82 | 腐霉利速检测卡 | 规格：25份/盒 | 盒 | 4 |  |
| 83 | 百菌清速检测卡 | 规格：25份/盒 | 盒 | 4 |  |
| 84 | 克百威快速检测卡 | 规格：25份/盒 | 盒 | 8 |  |
| 85 | 灭多威快速检测卡 | 规格：25份/盒 | 盒 | 4 |  |
| 86 | 甲基异柳磷快速检测卡 | 规格：25份/盒 | 盒 | 4 |  |
| 87 | 氧乐果快速检测卡 | 规格：25份/盒 | 盒 | 4 |  |
| 88 | 乙酰甲胺磷快速检测卡 | 规格：25份/盒 | 盒 | 4 |  |
| 89 | 水胺硫磷快速检测卡 | 规格：25份/盒 | 盒 | 4 |  |
| 90 | 毒死蜱快速检测卡 | 规格：25份/盒 | 盒 | 4 |  |
| 91 | 甲拌磷快速检测卡 | 规格：25份/盒 | 盒 | 4 |  |
| 92 | 氟虫腈快速检测卡 | 规格：25份/盒 | 盒 | 4 |  |
| 93 | 啶虫脒快速检测卡 | 规格：25份/盒 | 盒 | 4 |  |
| 94 | 三唑磷快速检测卡 | 规格：25份/盒 | 盒 | 6 |  |
| 95 | 农药残留快速检测试剂酶 | 适用于云智达农残速测一体机ZYD-ZH/02，酶试剂、底物、显色剂各一瓶 | 套 | 4 |  |
| 96 | 农药残留快速检测试剂缓冲液试剂 | 适用于云智达农残速测一体机ZYD-ZH/02，缓冲液试剂（粉末状），用于配置缓冲液 | 包 | 18 |  |

- 商务要求

1. 交付的时间和地点

交付的时间：合同签订后20个工作日内完成供货。

地点：北京市大兴区天宫院街道民和北路临6号，北京市大兴区庞各庄镇东黑垡村西（北京人地科技发展有限公司院内）。

2. 付款条件

全部货物送达并经验收合格后，乙方开具等额正规发票后15日内一次性支付全部费用；如因特殊情况不能及时付款的，甲方应提前告知乙方，乙方不得以此追究甲方责任。

3. 包装和运输

供应商所供产品要求全部为原装原盒原瓶正品，均符合国家相关产品包装标准和要求；供应商所供产品运输要求需按国家相关标准、行业标准等标准执行。

4. 售后服务

供应商所供产品的自供货验收合格之日起有效期大于本产品法定有效期的四分之三，所有产品的质保期按照国家相关规定执行。

- 技术要求

1. 基本要求

详见本章采购标的一览表

2. 验收标准

（1）在交货前，供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的证明文件。

（2）货物运抵现场后，采购人将对货物的质量、规格、数量等方面进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，供应商应在3日内完成补货或者更换。

# 第六章   拟签订的合同文本

采购合同

项目名称:

甲　　方:北京市大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心

乙　　方:

签署日期:　　     年      月       日

合　　　同　　　书

北京市大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心(甲方)           (项目名称)中所需             等 (产品名称)经                  (招标采购单位)以            号招标文件在国内　  (招标方式)招标。经评标委员会评定                 (乙方)为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、产品和数量

| 序号 | 产品名称 |  | 生产厂家 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总价

本合同总价为大写：             ；小写：                元人民币。

三、付款方式

本合同的付款方式为:全部货物送达并经验收合格后，乙方开具等额正规发票后15日内一次性支付全部费用；如因特殊情况不能及时付款的，甲方应提前告知乙方，乙方不得以此追究甲方责任。

四、本合同产品的交货时间及交货地点

交货时间:  合同签订后20个工作日内完成供货。

交货地点:  北京市大兴区天宫院街道民和北路临6号，北京市大兴区庞各庄镇东黑垡村西（北京人地科技发展有限公司院内）。

五、产品质量要求以及乙方对质量负责条件和期限

1.乙方所供产品要求全部为原装原盒原瓶正品，均符合国家相关产品技术指标、质量、包装标准和要求，保修卡、产品合格证、产品使用说明及产品安装与维护手册等证件齐全。保证进货渠道正规，无水货、无假货、无翻新货，必要时，甲方可以请第三方进行鉴定。如在鉴定或使用过程中发现乙方所供产品非原装正品，甲方有权提出退换货，乙方应予以退换货，并承担因产品质量问题给甲方造成的一切经济损失。

2.乙方应按照甲方要求的时间内完成供货，并按合同规定提供相同规格和数量。开箱合格率必须达到100%。产品开箱时，必须在甲方技术人员监督之下进行。如开箱合格率未达到100%，或因更换产品而延误时间并造成经济损失的，由乙方承担全部责任。

3.乙方需提供相应产品的使用帮助和指导服务。如果产品使用中发生使用困难或异常情况，甲方有权要求乙方提供换货，并对过程中有可能发生的损失进行经济赔偿。

4.自供货之日起90日内出现质量问题的，甲方有权选择退货、换货。甲方要求退货时，乙方应当3日内免费为甲方退换货；同型号同规格的产品停产时，乙方在征得甲方同意后应当调换不低于原产品性能的同类型产品。因产品质量问题造成人身伤害、财产损失的，导致人员造成人身伤害及其他损失的，乙方必须承担由此发生的法律责任和经济赔偿。

5.乙方在所购产品质保期内，凡开箱检验、调试、试运行过程中发现的产品质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直到产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。如甲方申报故障，乙方应提供7×24小时响应服务。

6.乙方所供产品的有效期需满足：自供货验收合格之日起有效期大于本产品法定有效期的四分之三，所有产品的质保期按照国家相关规定执行。

六、检验和验收

1.在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的证明文件。

2.货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、规格、数量等方面进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，乙方应在3日内完成补货或者更换。

七、违约责任

1.甲方无正当理由不得拒付货款。

2.乙方所交产品品种、牌号、规格、质量不符合甲方规定标准的，甲方有权拒收。因拒收而延误时间并造成交货逾期及经济损失的，由乙方负责。

3.乙方未在规定时间内完成交货的，乙方须按合同总金额的10%向甲方支付违约金。逾期达10日，甲方有权解除本合同并要求乙方承担合同总金额20%违约金。

4.产品初验不合格，甲方有权要求无偿退换货，期间发生的一切费用由乙方承担。

八、争议的解决

如双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决，不能协商达成一致的，任何一方均可向北京市大兴区人民法院起诉。

九、不可抗力

1.如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后立即以书面形式通知另一方，并在事故发生后合理时间内将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在最短时间内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十、合同的生效

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；

2．本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执两份，具有同等法律效力；

3．合同如有未尽事宜，须经双方共同协商后作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

十一、其它约定

公司承诺：严格遵守国家有关法律法规规章以及廉洁从业的有关规定，不向甲方工作人员提供任何形式的贿赂，包括但不限于提供回扣、过节红包、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。不以任何形式为甲方工作人员谋取私利，包括以下行为：（1）为甲方工作人员报销应由甲方工作人员个人支付的费用；（2）为甲方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便；（3）为甲方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；（4）为甲方工作人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动；（5）为甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；（6）为甲方工作人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便；（7）以洽谈工作、签订经济合同为名，邀请甲方工作人员外出旅游和进行高消费娱乐活动。        公司严格遵守国家有关法律法规规章以及廉洁从业的有关规定开展重大动物疫病监测试剂耗材供应并主动配合接受结果查究。

甲方(印章):北京市大兴区农业农村局检测检疫和疫病防控中心

法定代表人或负责人(签字):

日  期：     年　     月　      日

乙方(印章):

法定代表人或负责人(签字):

日  期：     年　     月　      日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报； 2.“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件的指引进行填写，具体为：“标的名称”依据采购文件第五章采购需求中的采购标的一览表填写，如“标的名称”缺项，则视为此项标的制造商类型为非中小企业；“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二章投标人须知资料表中5.2.5条填写； 3.投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明（不适用）

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（不适用）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议（不适用）

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：________________

委托代理人（签字或盖章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表（货物）

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报； 2.“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件的指引进行填写，具体为：“标的名称”依据采购文件第五章采购需求中的采购标的一览表填写，如“标的名称”缺项，则视为此项标的制造商类型为非中小企业；“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二章投标人须知资料表中5.2.5条填写； 3.投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 拟分包情况说明

拟分包情况说明（不适用）

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议（不适用）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

- 项目实施详细方案

投标人应提供产品质量、供货方案、配送运输方案、突发事件应急保障方案、售后服务方案等。

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

10-2 其他