公开招标文件

项目名称：杨镇“煤改清洁能源”超出质保期设备后期运维服务

项目编号：11011325210200023599-XM001

采 购 人：北京市顺义区杨镇人民政府

采购代理机构：北京中盛宇工程管理有限公司

目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	31

第六章   拟签订的合同文本	45

第七章   投标文件格式	57

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011325210200023599-XM001

2.项目名称：杨镇“煤改清洁能源”超出质保期设备后期运维服务

3.项目预算金额：394.2000万元，项目最高限价：394.2000万元

4.采购需求：

| 标包 编号 | 标包名称 | 采购包预算金额 （万元） | 采购包最高限价 （万元） | 服务 地点 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 杨镇“煤改清洁能源”超出质保期设备后期运维服务（第一包） | 131.3250 | 131.3250 | 北京市顺义区杨镇 | 对本镇实施“煤改清洁能源”的村庄中政策范围内的用户取暖设备进行后期维护，及时完成故障设备维修，确保取暖设备正常使用，保证本镇农村用户能够安全温暖过冬。本标包为：第一片区（安乐庄、东疃、沟东、红寺、汉石桥、田家营、沙子营、下坡、下营）9个村共计5253户，备注：以上户数将根据市区两级下达补贴户数为准。 |
| 02 | 杨镇“煤改清洁能源”超出质保期设备后期运维服务（第二包） | 135.4750 | 135.4750 | 北京市顺义区杨镇 | 对本镇实施“煤改清洁能源”的村庄中政策范围内的用户取暖设备进行后期维护，及时完成故障设备维修，确保取暖设备正常使用，保证本镇农村用户能够安全温暖过冬。本标包为：第二片区（白塔、大三渠、良庄、破罗口、李辛庄、松各庄、辛庄户、徐庄、沙岭、别庄、曾庄、大曹庄、于庄、周庄、杜庄）15个村共计5419户，备注：以上户数将根据市区两级下达补贴户数为准。 |
| 03 | 杨镇“煤改清洁能源”超出质保期设备后期运维服务（第三包） | 127.4000 | 127.4000 | 北京市顺义区杨镇 | 对本镇实施“煤改清洁能源”的村庄中政策范围内的用户取暖设备进行后期维护，及时完成故障设备维修，确保取暖设备正常使用，保证本镇农村用户能够安全温暖过冬。本标包为：第三片区（齐家务、高各庄、荆坨、张家务、王辛庄、小店、辛庄子、东焦各庄、东庞、西庞、井上、侉子营）12个村共计5096户，备注：以上户数将根据市区两级下达补贴户数为准。 |

5.合同履行期限：自合同签订之日起1年（具体以合同签订时间为准）

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  □中小  ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： /

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： /

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求： /

三、获取招标文件

1.时间：2025年10月11日至2025年10月16日，每天上午09：00至12：00，下午12：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台（http：//zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/#/home）。

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http：//zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年11月03日09点30分（北京时间）。

地点：北京市顺义区复兴东街3号院顺义区政务服务中心6号电梯厅二层开标区（具体开标室见当日大屏幕）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：

1）执行《财政部发展改革委关于印发《节能产品政府采购品目清单》的通知》（财库[2019]19号）；

2）执行《财政部生态环境部关于印发《环境标志产品政府采购品目清单》的通知（财库[2019]18号）；

3）执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号；

4）执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；

5）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

6）执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

7）执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）等相关政策。

8）执行《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（京财〔2022〕1143号）。

9）执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

2、供应商需递交电子投标文件1份。

（1）供应商的法定代表人或其委托代理人，应携带加密电子投标文件相对应的移动数字证书CA，准时到现场参加开标。

（2）不按照文件要求递交电子投标文件的，采购人及该授权采购代理均不予受理。

3、电子标相关说明及注意事项

本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线010-58511086

电子营业执照服务热线400-699-7000

技术支持服务热线010-86483801

3.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅用户指南—操作指南—市场主体CA办理操作流程指引/电子营业执照使用指南，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台用户指南—操作指南—市场主体注册入库操作流程指引进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台用户指南—工具下载—招标采购系统文件驱动安装包下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台用户指南—工具下载—投标文件编制工具下载相关客户端。

3.4获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

（1）供应商代表参加开标会议的授权委托人必须携带“授权委托书（加盖公章）”和身份证原件和复印件（加盖公章），该委托书应当由投标人委派参加开标会的投标人代表随身携带，单独提交一份。如法定代表人本人参加开标会的，必须携带法定代表人身份证明（加盖公章）及身份证原件和复印件（加盖公章），在指定开标地点进行开标。

（2）在开标当天供应商签到完成且开标时间到达之后对已在系统中递交且完成签到的供应商的投标文件进行解密，解密需使用CA数字证书。

（3）因供应商忘记数字证书登陆密码、解密数字证书发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商放弃投标，由供应商自身承担一切后果。

（4）若供应商已申请多把数字证书，请注意使用差别，确保制作的投标文件和开标解密时使用的数字证书一致，造成解密失败的，由供应商负责。

（5）供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件递交截止时间之前完成上传。

4、公告媒体：中国政府采购网、北京市政府采购网

5、投标人代表参加开标会议的授权委托人必须携带授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明（加盖公章）和身份证原件和复印件（加盖公章），该委托书应当由投标人委派参加开标会的投标人代表随身携带，单独提交一份。如法定代表人本人参加开标会的，必须携带法定代表人身份证明（加盖公章）及身份证原件和复印件（加盖公章）。

6、本项目共计3个包。每个投标人最多只能中标1个包。

7、中标人在领取中标通知书的当日，需提供加盖单位公章的纸质版投标文件3份。（纸质版投标文件必须与上传电子交易平台的电子文件内容保持一致，可以是上传版电子文件的打印件或复印件）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市顺义区杨镇人民政府

地    址：北京市顺义区杨镇政府街3号

联系方式：张佳星/61451058

2.采购代理机构信息

名    称：北京中盛宇工程管理有限公司

地    址：北京市顺义区双丰街道顺安南路12号一区26号楼北侧三层

联系方式：张池阳/69415773

3.项目联系方式

项目联系人：张池阳

电      话：69415773

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目 / 包不适用。 □本项目 / 包为单一产品采购项目。 □本项目 / 包为非单一产品采购项目，核心产品为： / 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： / ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要 （3）样品递交要求： / ； （4）未中标人样品退还： / ； （5）中标人样品保管、封存及退还： / ； （6）其他要求（如有）： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 杨镇“煤改清洁能源”超出质保期设备后期运维服务（第一包）; 其他未列明行业. 杨镇“煤改清洁能源”超出质保期设备后期运维服务（第二包）; 其他未列明行业. 杨镇“煤改清洁能源”超出质保期设备后期运维服务（第三包）; 其他未列明行业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / |
| 12.1 | 投标保证金 | 本项目 □收取 ■不收取 投标保证金 投标保证金金额： / 元（大写： / ）； 投标保证金形式： / ； 账户名称： / ； 银行账号： / ； 开户行： / ； 投标保证金递交截止时间： / ； 有效期： / ； |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的； （2）提供虚假材料的； （3）投标人与其他投标人恶意串通的； （4）招标文件规定的其他情形。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：90分钟 |
| 18.2 | 开标会携带资料 | 参加开标的投标人代表应确保携带加密电子投标文件相对应的移动数字CA证书，投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。投标人代表参加开标会议的授权委托人必须携带“授权委托书（加盖公章）”和身份证原件和复印件（加盖公章），该委托书应当由投标人委派参加开标会的投标人代表随身携带，单独提交一份。如法定代表人本人参加开标会的，必须携带法定代表人身份证明（加盖公章）及身份证原件和复印件（加盖公章）。（未提供以上资料或提供资料不符合要求的投标人，代理机构需如实记录，由评标委员会按无效投标处理）。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术评审得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质； |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京中盛宇工程管理有限公司-招标部； 联系电话：张池阳/69415773； 通讯地址：北京市顺义区双丰街道顺安南路12号一区26号楼北侧三层。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 - 收费标准： 参照附件1：代理服务费收费标准进行差额定率累进法计算，以中标金额为基数并按70%计取招标代理服务费。 附件1：代理服务费收费标准 项目类别 中标（成交）金额（万元）; 标准费率（%）. 货物; 服务; 工程. 100以下; 1.5; 1.5; 1.0. 100—500; 1.1; 0.8; 0.7. 500—1000; 0.8; 0.45; 0.55. |
| 28 | 其他要求 | 1.中标人在领取中标通知书的当日，需提供加盖单位公章的纸质版投标文件3份。（纸质版投标文件必须与上传电子交易平台的电子文件内容保持一致，可以是上传版电子文件的打印件或复印件） 2.本项目共计3个包。每个投标人最多只能中标1个包。 3.评标委员会按照1至3包的顺序进行评审，如果投标人已在此前某个包排名第一，则该投标人不再被推荐为其他包的中标候选人，其余包将按排名顺序递补排序在前且尚未中标的投标人为该包的中标人。 |

投标人须知

一   说  明

1采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

3现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

5政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1采购本国货物、工程和服务

5.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标， 则具体要求见第四章《采购需求》。

5.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法

和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4正版软件

5.4.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统

软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.5网络安全专用产品

5.5.1根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.6推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

5.7采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章   投标邀请

第二章   投标人须知

第三章   资格审查

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   拟签订的合同文本

第七章   投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11投标报价

11.1所有投标均以人民币为计价货币。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

12投标保证金

12.1投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

12.4投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5投标保证金有效期同投标有效期。

12.6投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金

12.8.1投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14投标文件的签署、盖章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15投标文件的提交

15.1本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

18开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2参加开标的投标人代表应确保携带加密电子投标文件相对应的移动数字CA证书，投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。投标人代表参加开标会议的授权委托人必须携带“授权委托书（加盖公章）”和身份证原件和复印件（加盖公章），该委托书应当由投标人委派参加开标会的投标人代表随身携带，单独提交一份。如法定代表人本人参加开标会的，必须携带法定代表人身份证明（加盖公章）及身份证原件和复印件（加盖公章）。（未提供以上资料或提供资料不符合要求的投标人，代理机构需如实记录，由评标委员会按无效投标处理）。

18.3开标过程将使用电子系统宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

19资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网、中国政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6“政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》

26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

一、资格审查程序

1开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2投标人资格声明书” |
| 4 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书。 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 3 | 投标报价 | 投标人报价不得超过采购包最高限价。 |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 6 | 实质性格式 | 标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。 |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的。 |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供。 |
| 9 | 分包其他要（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件。（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 12 | 进口产品（如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的。 |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。 |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 18 | 招标代理服务费承诺书 | 按照招标文件格式要求提供招标代理服务费承诺书。 |

2投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为： /

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求： /

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

4确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：以报价低的优先，投标报价也相同的，以技术部分得分高者为中标人。

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

5报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 序号 | 评审部分 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分（70分） | 整体服务方案 （10分） | 0-10 | 1.方案内容完整、合理，可操作强，重点突出，优于项目需求的得10分； 2.方案内容较完整、较合理，可操作较强，重点较突出，满足项目需求的得7分； 3.方案内容可行、基本合理，可操作一般，基本满足项目需求的得4分； 4.方案内容一般、欠合理，可操作不强，能满足项目的最低需求的得1分； 5.未提供的得0分。 |  |
| 2 |  | 质量管理措施 （10分） | 0-10 | 1.方案内容完整、合理，可操作强，重点突出，优于项目需求的得10分； 2.方案内容较完整、较合理，可操作较强，重点较突出，满足项目需求的得7分； 3.方案内容可行、基本合理，可操作一般，基本满足项目需求的得4分； 4.方案内容一般、欠合理，可操作不强，能满足项目的最低需求的得1分； 5.未提供的得0分。 |  |
| 3 |  | 进度管理措施 （10分） | 0-10 | 1.方案内容完整、合理，可操作强，重点突出，优于项目需求的得10分； 2.方案内容较完整、较合理，可操作较强，重点较突出，满足项目需求的得7分； 3.方案内容可行、基本合理，可操作一般，基本满足项目需求的得4分； 4.方案内容一般、欠合理，可操作不强，能满足项目的最低需求的得1分； 5.未提供的得0分。 |  |
| 4 |  | 应急处理方案 （10分） | 0-10 | 1.方案内容完整、合理，可操作强，重点突出，优于项目需求的得10分； 2.方案内容较完整、较合理，可操作较强，重点较突出，满足项目需求的得7分； 3.方案内容可行、基本合理，可操作一般，基本满足项目需求的得4分； 4.方案内容一般、欠合理，可操作不强，能满足项目的最低需求的得1分； 5.未提供的得0分。 |  |
| 5 |  | 重点难点分析 （10分） | 0-10 | 1.方案内容全面、叙述完整详细得10分； 2.方案内容较全面、叙述完整性一般得7分； 3.方案内容一般、叙述完整性较差得4分； 4.方案内容较差、叙述不完整得1分； 5.未提供的得0分。 |  |
| 6 |  | 档案管理制度 （10分） | 0-10 | 1.方案内容全面、叙述完整详细得10分； 2.方案内容较全面、叙述完整性一般得7分； 3.方案内容一般、叙述完整性较差得4分； 4.方案内容较差、叙述不完整得1分； 5.未提供的得0分。 |  |
| 7 |  | 内部岗位培训 （10分） | 0-10 | 1.方案内容全面、叙述完整详细得10分； 2.方案内容较全面、叙述完整性一般得7分； 3.方案内容一般、叙述完整性较差得4分； 4.方案内容较差、叙述不完整得1分； 5.未提供的得0分。 |  |
| 8 | 商务部分 （20分） | 人员配备 （6分） | 0-6 | 1.配备团队成员，组织架构完整，成员职责划分明确，经验丰富，年龄结构合理得6分。 2.配备团队成员，组织架构较完整，成员职责划分较明确，综合对比一般、年龄结构一般得4分。 3.配备团队成员，组织架构基本完整，成员职责划分基本明确，综合对比差，年龄结构较差得2分。 4.无组织架构，成员职责划分的得0分。 |  |
| 9 |  | 拟派本项目负责人 （5分） | 0-5 | 1.项目负责人工作年限10年（含）以上得5分； 2.项目负责人工作年限5-10年（不含）的得3分； 3.项目负责人工作年限1-5年（不含）的得1分； 4.项目负责人工作年限1年以下（不含）的得0分。 （提供劳动合同或有效证明材料电子件加盖本单位公章） |  |
| 10 |  | 企业相关业绩 （9分） | 0-9 | 投标人近3年（2022年10月至今）的与本项目类似的项目业绩（需附合同关键页电子件加盖本单位公章）每提供一份合同得3分，满分9分。 |  |
| 11 | 投标报价 （10分） |  | 0-10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

按照北京市农业农村局、北京市财政局、北京市城市管理委员会、北京市市场监督管理局联合印发的《2025年度农村地区村庄住户煤改清洁能源工作方案》（京政农发〔2025〕25号）文件精神，为了做好农村地区村庄住户设备更新、新增和后期管护等工作，确保住户温暖过冬，结合我镇实际，特制定本工作方案。

一、指导思想

按照市级相关会议精神及工作总体要求，坚持以人民为中心的发展思想，抓住人民最关心、最直接、最现实的利益问题，统筹谋划、系统分析，科学制定相关工作措施及惠民政策，切实解决实际需求，有效提升农村住户生活质量，营造良好的社会氛围。

二、工作目标

进一步健全完善长效管护服务机制，有序推进清洁取暖设备新增、更新工作；加强服务中心管理，成立过保后的售后维修队伍，确保极寒天气或突发状况及时有效处置。严防重大安全事故发生。

三、重点任务

1.进一步完善管护体系。充分总结上一取暖季后期管护工作的经验和存在的问题，进一步完善管护体系建设，优化维修网点，科学设置维修力量，健全应急队伍，提前补充安排设备巡检、取暖季初期、中期、后期和极端天气下的维修人员数量，确保各项工作及时高效，管护范围不留死角；加强对维修人员专业技术和职业素养的培训，不断提升维修人员能力水平，确保维修人员具备专业技能，熟练掌握取暖设备、电气、管路、取暖系统的维修维护专业知识、能够及时解决清洁取暖设备故障。另外，电工、有限空间作业等具备相应的证件资质。

2.实现信息化全面覆盖。全面使用“农村取暖工单处理助手”APP办理模式或本镇的信息化技术措施，对售后服务、设备巡检、响应速度、上门服务、维修情况等全程跟踪、全程督办，不断提升服务效率。

3.开展取暖季前设备巡检，完成设备及取暖系统的巡检工作。在巡检过程中，针对不同类型的清洁取暖设备制定科学严谨的巡检要求和标准，重点做好设备试运行、水路、电路、清洗除垢、压缩机漏氟等方面巡检、调试及保养。同时做好巡检记录，确保巡检数量和质量，切实有效降低设备故障，消除安全隐患。

4.沿用相关政策。继续沿用《北京市顺义区2018年农村地区村庄冬季清洁取暖工作实施方案》（顺农发〔2018〕24号）、《北京市顺义区“煤改电”居民低谷电价电费补贴清算工作方案》（顺农发〔2019〕64）以及《顺义区农村地区“煤改清洁能源”超出质保期取暖设备后期运维工作实施方案（试行）》（顺农发〔2022〕49号）明确的相关政策、责任分工及保障措施。如遇调整，以新出台的政策为准。

5.加大宣传力度。将报修电话、维修人员、安全知识、现行政策、后期管护等内容，通过网站、微信、短信、上门服务、公告栏张贴、发放明白纸等方式对外进行宣传，做到家喻户晓，并实时更新相关信息。在巡检和维修过程中同步指导住户做好自行保养、维修或排查部分故障。

6.做好关键时段的管护工作。针对取暖季初期、极端低温、雨雪大雾天气、突发降温等关键时段，研究制定相关措施和工作预案，加强人员保障，如遇突发事件应及时上报，并第一时间启动应急机制；镇级售后服务中心充足储备整机备品、相关零部件及电暖器、电热毯等各类应急物资。取暖季结束后，引导住户做好设备防尘、防撞等防护和管理工作。

四、工作范围

后期运维工作范围是对本镇36个实施“煤改清洁能源”的村庄中政策范围内的15768户取暖设备进行后期维护，及时完成故障设备维修，确保取暖设备正常使用，保证本镇农村用户能够安全温暖过冬。

全镇所有取暖设备划分为三个片区对运维企业进行招标，具体片区划分为：

第一片区（安乐庄、东疃、沟东、红寺、汉石桥、田家营、沙子营、下坡、下营）9个村共计5253户；第二片区（白塔、大三渠、良庄、破罗口、李辛庄、松各庄、辛庄户、徐庄、沙岭、别庄、曾庄、大曹庄、于庄、周庄、杜庄）15个村共计5419户；第三片区（齐家务、高各庄、荆坨、张家务、王辛庄、小店、辛庄子、东焦各庄、东庞、西庞、井上、侉子营）12个村共计5096户。备注：以上户数将根据市区两级下达补贴户数为准。

1.第三方维修工作服务内容如下：

1）对于正常使用而损坏的“煤改清洁能源”取暖设备，为用户维修或更换相应零配件，不收取上门费和工时费，所需部分配件费用由农户承担，“煤改清洁能源”取暖设备如已报废不具备维修价值的，由用户承担费用购买新设备。

2）负责服务范围内所有村庄用户政策范围内超出质保期“煤改清洁能源”户内线路的维修维护工作。

3）取暖季前“煤改清洁能源”取暖设备须按市、区农业农村局操作规范流程完成一次全部保养、巡检工作，重点做好设备试运行、水路、电路、清洗除垢、压缩机漏氟等方面巡检、调试及保养。同时做好巡检记录，确保巡检数量和质量，切实有效降低设备故障，消除安全隐患，维修人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，绝不允许顶撞用户和用户发生口角。

4）定期组织维修人员对重点用户进行走访，了解“煤改清洁能源”取暖设备的使用情况，征求用户对产品在设计、装配、工艺等方面的意见。

5）做好维修后的“煤改清洁能源”取暖设备登记备案工作。取暖季结束后，维修台账汇总上报给甲方，包括但不限于用户姓名、联系电话、住址、机器品牌、维修次数、维修内容、配件费用等，具体内容根据甲方要求进行增加。

6）在维修点储备足够的常用易损维修配件，储存比例为1%。

7）要全年严格按照“10分钟内电话响应、2小时内到达现场，4小时内排除故障”的工作实效且服务态度良好。

8）对各维保人员统一培训，将其设置为一线维保人员，保证第一时间出现场，提高用户服务满意度。

9）维修人员对“煤改电”空气源及储热式电暖气取暖设备发生的故障要判断准确，及时维修到位，不允许同一问题出现反复报修的情况。

10）维修人员工作完成后，要认填写“维修记录单”，并定期交由服务中心统一保管。

11）专人实时关注取暖工单处理助手，保证“12345”市民服务热线满意度100%。

12）服务内容不含换机。

2.对“煤改清洁能源”设备依政策安装后用户自行安装政策范围外其他设备的情形不属于服务范围。

3.第三方公司根据实际需要安排约主管1人、维修人员9人等合计不低于10人，遇极端低温、雨雪大雾天气、突发降温等关键时段，加强人员保障。白班8：30-17：30，夜班17：30-次日8：30；

五、资金管理

（一）上级资金政策

根据《顺义区“煤改清洁能源”超出质保期取暖设备后期运维工作实施方案（试行）》（顺农发〔2022〕49号），对于超出质保期的取暖设备，按照市级财政补贴100元/户/年测算、区级财政配套100元/户/年测算、农户合理分担费用的原则，开展后续运维保障工作。

1.市级财政补贴100元/户/年，主要用于镇售后服务中心日常运行费、管护企业建设费、宣传培训费和报修后的上门费、工时费等，不能用于设备配件费和取暖季前维护费。

2.区级财政配套补贴100元/户/年，由各镇统筹使用，并细化具体费用的使用范围。

（二）设备运维具体资金方案

除市、区两级财政补贴的政策支持外，杨镇政府承担一定的镇级补贴费用，本镇农户承担部分配件费用（附件1：杨镇“煤改清洁能源”维修配件价目表）。

在市、区两级财政分别补贴100元/户/年的政策支持外，杨镇政府承担镇级补贴50元/户/年。三级补贴资金共同用于本镇过保设备的维保，具体费用包含：

1.维护费：包括修理费、配件费、材料费等工程维护费用，以及日常维护和巡查费等。

2.管理费：包括职工薪酬、管理费、税金等其他费用等。

3.宣传费：粘贴热线服务电话卡、入户宣传、广播宣传等方式的宣传费用。

4.上门费：主要包括汽车使用费和燃油费、工时费等。

（三）其它资金

对于低保户、特困供养人员、低收入家庭等特殊困难群体设备维修配件费用将由民生保障办公室及村委会共同认定后，政府全额承担维修配件费，预留40万保障金。

六、监管考核

（一）监督检查

镇政府将对相关企业考核（附件2：杨镇“煤改电”设备过保后运维管护企业考核办法），对本镇域内后期管护及维修质量进行自查回访等。重点围绕取暖季前、春节前设备巡检工作是否100%完成；处置情况是否满足“10分钟内电话响应、2小时到达现场、4小时完成维修”的工作要求（附件3：巡检、维修登记表）；12345热线电话数量、满意率、信访舆情情况给予考核；企业人员、用户是否开展有效宣传、培训；管护工作中是否发生重大安全事件及用户投诉情况等考核内容。

（二）资金监管

加强对“煤改清洁能源”专项资金的管理，资金使用要细化资金用途，保障资金使用安全，建立资金使用台账，并定期向镇政府进行汇报，确保资金的专款专用。坚决杜绝过保后的售后过程中出现服务人员乱收费现象，切实保障用户利益，营造良好社会氛围，确保后续长效管护工作公开、公平、公正。

七、工作保障

管护企业负责严格落实维修主体责任，保证维修人员充足和现有零部件的供应，确保维修时效和质量，并按时完成设备定期安全巡检、维修、调试和用户培训等任务。

用户负责履行清洁能源取暖承诺，不使用散煤取暖、不私自改变设备用途、正确使用和养护清洁取暖设备，承担因使用不当或其他非设备本身原因导致设备损坏的维修费用和质保期外设备部分配件更换费用。

附件1：杨镇“煤改清洁能源”维修配件价目表

| 杨镇“煤改清洁能源”维修配件价目表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 配件价格（最终） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 3匹 | 5匹 | 6匹 |  |
| 1 | 定频压缩机（不含氟） | 台 | ￥1,500.00 | ￥2,450.00 | ￥2,600.00 | 凯昆、伽帝芙、华通、中广、枫叶、高而美、正理生能、无锡同方、纽恩泰、派沃斯、科霖、辛普森、海奥斯 |
| 2 | 变频压缩机（不含氟） | 台 | ￥2,050.00 | ￥3,150.00 | ￥3,350.00 | 长虹、格力、美的、爱美泰 芬尼、特灵、约克、麦克维尔、海信 |
| 3 | 交流风扇电机 | 台 | ￥500.00 | ￥560.00 | ￥560.00 |  |
| 4 | 直流风扇电机 | 台 | ￥800.00 | ￥800.00 | ￥800.00 |  |
| 5 | 压缩机驱动模块变频 | 只 | ￥2,400.00 | ￥2,400.00 | ￥2,400.00 | 长虹、格力、美的、热立方 芬尼、特灵、约克、麦克维尔、海信 |
| 6 | 压缩机驱动模块定频 | 只 | ￥900.00 | ￥900.00 | ￥900.00 | 凯昆、伽帝芙、华通、中广、枫叶、高而美、正理生能、无锡同方、纽恩泰、派沃斯、科霖、辛普森、海奥斯 |
| 7 | 压缩机驱动电抗 | 只 | ￥360.00 | ￥360.00 | ￥360.00 | 长虹、格力、美的、热立方 芬尼、特灵、约克、麦克维尔、海信 |
| 8 | 压缩机电容 | 只 | ￥80.00 | ￥80.00 | ￥80.00 |  |
| 9 | 风机驱动模块 | 只 | ￥390.00 | ￥390.00 | ￥390.00 | 长虹、格力、美的、热立方 芬尼、特灵、约克、麦克维尔、海信 |
| 10 | 风机电容 | 只 | ￥50.00 | ￥50.00 | ￥50.00 |  |
| 11 | 主控电路板 | 只 | ￥950.00 | ￥950.00 | ￥950.00 |  |
| 12 | 主控控制显示屏（定频） | 只 | ￥650.00 | ￥650.00 | ￥650.00 | 凯昆、伽帝芙、华通、中广、枫叶、高而美、正理生能、无锡同方、纽恩泰、派沃斯、科霖、辛普森、海奥斯 |
| 13 | 主控控制显示屏（变频） | 只 | ￥1,050.00 | ￥1,050.00 | ￥1,050.00 | 长虹、格力、美的、热立方 芬尼、特灵、约克、麦克维尔、海信 |
| 14 | 温度传感器 | 只 | ￥70.00 | ￥70.00 | ￥70.00 |  |
| 15 | 显示屏连接线 | 只 | ￥90.00 | ￥90.00 | ￥90.00 |  |
| 16 | 通讯连接线 | 只 | ￥85.00 | ￥85.00 | ￥85.00 |  |
| 17 | 电加热 | 只 | ￥480.00 | ￥480.00 | ￥480.00 |  |
| 18 | 压缩机连接线 | 条 | ￥120.00 | ￥120.00 | ￥120.00 |  |
| 19 | 四通阀 | 只 | ￥370.00 | ￥570.00 | ￥570.00 |  |
| 20 | 四通阀线圈 | 只 | ￥110.00 | ￥110.00 | ￥110.00 |  |
| 21 | 膨胀阀 | 只 | ￥460.00 | ￥460.00 | ￥460.00 |  |
| 22 | 膨胀阀线圈 | 只 | ￥115.00 | ￥115.00 | ￥115.00 |  |
| 23 | 氟水换热器 | 只 | ￥1,890.00 | ￥2,600.00 | ￥2,870.00 |  |
| 24 | 成套氟路管组 | 套 | ￥1,800.00 | ￥1,800.00 | ￥1,800.00 | 或200元/米 |
| 25 | 水流传感器 | 只 | ￥150.00 | ￥150.00 | ￥150.00 |  |
| 26 | 压力传感器 | 只 | ￥295.00 | ￥295.00 | ￥295.00 |  |
| 27 | 压力开关 | 只 | ￥165.00 | ￥165.00 | ￥165.00 |  |
| 28 | 蒸发器 | 只 | ￥2,250.00 | ￥2,980.00 | ￥3,100.00 |  |
| 29 | 底盘加热带 | 只 | ￥150.00 | ￥160.00 | ￥180.00 |  |
| 30 | 曲轴加热带 | 只 | ￥70.00 | ￥70.00 | ￥70.00 |  |
| 31 | 制冷剂 | Kg | R22型号 | 410A型号 | 407C型号 |  |
|  |  |  | ￥120.00 | ￥150.00 | ￥130.00 |  |
| 32 | 补漏（铜管） | 项 | ￥280.00 | ￥280.00 | ￥280.00 |  |
| 33 | 循环水泵（定频） | 只 | ￥650.00 | ￥650.00 | ￥650.00 | 功率超过550W，收费950元 |
| 34 | 循环水泵（内置变频） | 只 | ￥2,880.00 | ￥2,880.00 | ￥2,880.00 |  |
| 35 | 空开 | 只 | ￥70.00 | ￥70.00 | ￥70.00 |  |
| 36 | 压缩机过载保护器 | 个 | ￥120.00 | ￥120.00 | ￥120.00 |  |
| 37 | 压缩机软启动 | 个 | ￥330.00 | ￥330.00 | ￥330.00 |  |
| 38 | 电压保护器 | 个 | ￥150.00 | ￥150.00 | ￥150.00 |  |
| 39 | 继电器 | 个 | ￥135.00 | ￥135.00 | ￥135.00 |  |
| 40 | 拆机、装机 | 台 | ￥2,000.00 | ￥2,000.00 | ￥2,000.00 | 包含安装辅料、上房、挂墙、PPR管5米（超5米额外收费） |
| 41 | 加热管 | 个 | ￥100.00 | ￥100.00 | ￥100.00 |  |
| 42 | 定时器 | 个 | ￥100.00 | ￥100.00 | ￥100.00 |  |
| 43 | 插头 | 个 | ￥80.00 | ￥80.00 | ￥80.00 |  |
| 44 | 空开63A（户外） | 个 | ￥70.00 | ￥70.00 | ￥70.00 |  |
| 45 | 空气源专用电源线10平方（户外） | 米 | ￥25.00 | ￥25.00 | ￥25.00 |  |
| 46 | 煤改电专用配电箱（户外） | 个 | ￥320.00 | ￥320.00 | ￥320.00 |  |
| 注：1、自安装之日起配件质保12个月。2、如需开发票，用户自行承担税点。3、以上配件只针对杨镇“煤改清洁能源”政策机。 |  |  |  |  |  |  |

附件2：杨镇“煤改电”设备过保后运维管护企业考核办法

杨镇“煤改电”设备过保后运维管护企业考核办法

（试行）

为加强对杨镇“煤改电”设备过保后第三方运维管护企业的管理工作，确保本镇用户在设备过保修期后取暖问题仍得到有效保障，特制定本考核办法。

一、日常管理考核

1.服从镇政府监督管理，认真执行考核办法对企业的考核要求，做好管护人员的相关培训。

2.企业应自觉规范自身管理及维修行为,加强人员及设备设施的安全管理，注意向用户做好设备防火、防盗、防冻等安全提醒，杜绝发生煤改电设备维修的安全生产事故。

二、享受资金政策考核

设备后期管护资金补贴包括市、区、镇三级补贴政策。市级财政补贴主要用于日常管理费、宣传培训费和报修后的上门费、工时费等，不用于设备配件费和取暖季前维护费；区级财政补贴和镇级补贴由本镇统筹使用，主要用于设备基础维修及配件费（如管道、管道保温、阀门、过滤器、压力表、开关等）和取暖季前、中期维护费、检修费、工时费等。

如要享受政府补贴资金，企业应做好相应各类管护台账的登记工作（巡检台账、维修记录、配件更换记录、宣传费、维修人员薪酬记录等），确保资金得到合理合规使用。

三、巡检维修考核

（一）专业配置

1.人员配备到位，每500台设备至少配备1名专业维修人员，做到24小时售后服务，并根据实际需求增加人员。

2.拥有齐全的专业维修、调试装备及系统检测装备；具备便携式维修设备，具备上门进行大、中、小售后维修的条件，不得出现上门维修未配备工具的情况。维修企业配备的电工应具有相应的证件资质。

3.备品备件充足。主要零部件充足备存，并配备有应急取暖设备，确保住户使用中发生的简易故障均可解决，不易解决的采用应急取暖。

4.如出现维修人员数量不足或缺少零部件、维修设备等，导致延误农户维修的情况，罚款1000元/次，并将启动服务中心应急维修，应急维修产生的相关费用也由企业承担。

（二）设备巡检

1.每个取暖季前进行设备巡检，提前发现隐患问题，降低报修率；同时在巡检过程中积极配合村委会宣传后期管护政策，在村民家中粘贴热线服务电话卡、提供服务手册等，争取农户的支持和理解。

2.取暖季结束后及时进行设备再次巡检及保养工作，征询农户使用设备和享受服务的意见建议，进行满意度调查。

（三）维修响应

设备企业自接到报修通知起，维修人员应10分钟内电话响应与用户沟通，2小时内到达现场处理问题，4小时内排除故障解决问题；如不能及时解决，在用户同意前提下，需给用户提供应急采暖设备，并将情况反馈至镇服务中心。

1.无特殊情况，未能在10分钟内响应服务的，每延迟1分钟罚款100元；未能在2小时到达现场和4小时内解决故障的，一经查实，罚款1000元/次；

2.未能在4小时内解决问题的：

（1）简易故障未解决，罚款1000元/次。

（2）重大故障未解决，未告知服务中心，未提供应急采暖设备，罚款2000元/次。

（四）维修质量

维修尽量一步到位，不得出现同一用户同一故障多次维修情况（因农户自身原因除外），确保维修质量。一周之内又出现同样故障，继续维修费用由企业自行承担。

四、维修服务考核

1.维修服务人员需统一佩戴记录仪上门进行维修，全程录像，如发现未及时佩戴的，罚款500元/次。

2.对于巡检和维修工作，维修人员都应提供热情、耐心、周到的服务。在实施维修中，不能只满足于解决用户提出的问题，还应主动向用户传授使用保养知识，指导用户正确使用、维护、保养，降低设备故障报修率。

3.收到服务派单后，未提供维修却虚假反馈，或者维修不及时造成投诉隐瞒不报的，一经发现，罚款2000元/次；

4.在维修过程中，维修人员与用户发生矛盾、争吵、骂架，或其它故意激化矛盾的行为，一经查实，当事责任人须向用户赔礼道歉，并对企业处以罚款1000元/次，并要求企业更换维修人员（农户自身原因除外）。

5.维修人员与村民发生肢体冲突的，当事责任人即刻被辞退，承担一切经济及法律后果，并对企业处于罚款5000元/次。

6.遇到用户机器无维修价值需更换新设备的，维修人员不得向用户推销任何品牌机器，如出现此类现象的，一经核实，罚款5000元/次。

7.维修人员不准故意损坏任何配件后向用户收取费用，如出现此类现象的，一经核实，罚款10000元/次，企业必须更换维修人员。

五、便民电话情况考核

1.服务满意率力争达到100%，不满意1件扣除2000元（属于用户无理取闹的除外）；累计5件以上每件扣除5000元。原则上，每年度发生便民电话件数应不超过50件,每超出1件罚款1000元。

2.管护企业接到关于便民电话的通知，应及时迅速处理解决。未及时上门处理的，罚款1000元/次；在规定时限内，因企业原因未解决的，罚款2000元/次。

经企业与政府核实后确实无法解决的，应及时向镇新农办提供上门解决的电话录音、照片或录像以及情况说明，必要时要配图及加盖公章的纸质说明材料。未及时提供的，罚款500元/次。

六、信访舆情考核

在用户正常使用设备期间设备发生故障，如设备故障责任分配不明确、乱收费、与用户发生矛盾等问题造成用户信访情况的，属于镇级上访事件，每件罚款3000元；属于市区级信访事件，每件罚款5000元；发生舆情，每件罚款10000元。

企业也不能因出现拖欠维修人员工资等行为，导致拖欠农民工工资类信访事件发生，否则也将予以前述相应罚款。

附件3：巡检、维修登记表

| 顺义区杨镇 村“煤改清洁能源”入户巡检登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： |  | 上门时间： （起始时间— —结束时间） |  |  |
| 户主姓名 |  | 电话 |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |
| 设备品牌及型号 |  |  |  |  |
| 巡查内容 |  |  |  |  |
| 宣传培训情况 |  |  |  |  |
| 附照片 |  |  |  |  |
| 满意度 （用户选择） | £满意 | £基本满意 | £不满意 | 用户签字： |
| 巡查人员签字： |  |  |  |  |

| 顺义区杨镇 村“煤改清洁能源”入户维修登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： |  | 上门时间： （起始时间— —结束时间） |  |  |
| 户主姓名 |  | 电话 |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |
| 设备品牌及型号 |  |  |  |  |
| 报修情况 |  |  |  |  |
| 维修内容 |  |  |  |  |
| 附照片 |  |  |  |  |
| 满意度 （用户选择） | £满意 | £基本满意 | £不满意 | 用户签字： |
| 特殊情况备注 |  |  |  |  |
| 收取费用情况 |  |  |  |  |
| 维修人员签字： |  |  |  |  |

| 顺义区杨镇 村 煤改清洁能源入户巡查台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巡检日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 户主姓名 | 门牌号 | 联系电话 | 设备型号 | 数量 （台） | 是否存 在故障 |  | 是否排 除故障 |  | 调试设备是否达到正常运行状态 |  | 是否向农户进行宣传培训 |  | 满意度 |  |  | 用户签字 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 满意 | 基本 满意 | 不 满意 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本村总安装台数： 巡检完成台数： |  |  |  | 家中无人台数： |  |  | 负责人签字： |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |

# 第六章   拟签订的合同文本

杨镇“煤改清洁能源”超出质保期设备后期运维服务合同（第XX包）

甲方：

法定代表人：

地址：

乙方：

法定代表人：

地址：

鉴于杨镇“煤改清洁能源”设备已过保修期，为保证用户冬季正常采暖，甲方委托乙方对政策范围内的质保期外设备提供维修维护服务。为明确甲乙双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》，经甲乙双方友好协商签订本协议。

第一条 服务范围和内容

1.服务范围

杨镇“煤改清洁能源”超出质保期取暖设备后期运维，即（第    包）第    片区（                                          ）    个村共计    户。如因设备更新等情况，将根据市区两级下达资金补贴户数为准。

2.服务内容

2.1对于正常使用而损坏的“煤改清洁能源”取暖设备，为用户维修或更换相应零配件，不收取上门费和工时费，所需部分配件费用（详见附件《杨镇“煤改清洁能源”维修配件价目表》）由用户承担，“煤改清洁能源”取暖设备如已报废不具备维修价值的，由用户承担费用购买新设备。

2.2乙方负责服务范围内所有村庄用户政策范围内超出质保期“煤改清洁能源”户内线路的维修维护工作。维修电器配件（更换或维修配电箱，漏电保护器，空开、电线等)的全部配件费用，全额由用户承担。

2.3取暖季前“煤改清洁能源”取暖设备须按市、区农业农村局操作规范流程完成一次全部保养、巡检工作，保证取暖季“煤改清洁能源”取暖设备正常运行。取暖季中要求每天巡检，乙方维修人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，绝不允许顶撞用户和用户发生口角。

2.4定期组织维修人员对重点用户进行走访，了解“煤改清洁能源”取暖设备的使用情况，征求用户对产品在设计、装配、工艺等方面的意见。

2.5做好维修后的“煤改清洁能源”取暖设备登记备案工作。取暖季结束后，维修台账汇总上报给甲方，包括但不限于用户姓名、联系电话、住址、机器品牌、维修次数、维修内容、配件费用等，具体内容根据甲方要求进行增加。

2.6乙方在维修点储备足够的常用易损维修配件，储存比例为1%。

2.7乙方要全年严格按照“10分钟内电话响应、2小时内到达现场，4小时内排除故障”的工作实效且服务态度良好。

2.8乙方对各维保人员统一培训，将其设置为一线维保人员，保证第一时间出现场，提高用户服务满意度。

2.9乙方维修人员对“煤改电”空气源及储热式电暖气取暖设备发生的故障要判断准确，及时维修到位，不允许同一问题出现反复报修的情况。

2.10乙方维修人员工作完成后，要认填写“维修记录单”，并定期交由服务中心统一保管。

2.11乙方专人实时关注取暖工单处理助手，保证“12345”市民服务热线满意度100%。

乙方服务内容不含换机。对“煤改清洁能源”设备依政策安装后用户自行安装政策范围外其他设备的情形不属于服务范围。

第二条 合同期限

1 年，自     年   月   日至     年   月   日止。

第三条 合同价款及付款方式

1、合同价款：

合同价款合计（含税）        元（大写：               ），具体费用包括维护费、管理费、宣传费、上门费以及《杨镇“煤改清洁能源”维修配件价目表》（详见附件）以外的配件费等。因在服务期内会有“煤改清洁能源”设备更新，故合同总户数将依据市区两级资金补贴户数为准，按户数减少的比例核减合同总金额。同时乙方在合同签订前需向甲方交付100000元（大写：壹拾万元整）设备维修保障金，待合同期满无且任何纠纷后退还。

2、支付时间及付款方式：

2.1甲方财政部门收到上级财政拨付的运维资金后，甲方通知乙方提交合法有效发票，以支票或转账形式支付给乙方。其余部分在合同期满后，甲方根据服务质量扣除相应违约款后，根据财政审批情况进行支付。

上述款项支付至乙方下列账户：

账户名称：

开户行：

账号：

2.2合同款项的具体支付时间由双方另行商定，每次实际付款前，乙方还需满足以下条件，否则甲方有权不予付款，且不承担任何责任：（1）乙方向甲方提供工作量确认单，甲方对乙方的工作量进行审核，双方共同签字确认；（2）如需财政资金拨付的，待财政资金到位且甲方履行完毕资金拨付审批程序后，乙方方可向甲方开具发票，由甲方向乙方拨付资金。（3）相关法律法规另有规定的，从其规定。如因财政审批进度导致甲方迟延付款的，乙方无任何异议，甲方无需就迟延付款承担任何责任。待甲方履行完财政审批手续后再行支付即可。

第四条 管理要求、服务标准以及未达标的责任

1、乙方应根据法律规定及本合同的规定，制定本项目的规章制度、工作规程，工作人员统一着工装上岗，入户维修全程佩戴记录仪。

2、乙方制定出本项目清洁能源服务达标标准，经与甲方协商同意后每季度进行考核，并将考核记录报予甲方存档，不达标3次以上，甲方享有单方解除权。考核项目如下：

2.1严格落实“10分钟内电话响应与用户沟通，2小时内到达现场处理问题，4小时内排除故障解决问题”。（1）无特殊情况，未能在2小时到达现场和4小时内解决故障的，一经查实，罚款1000元/次;（2）未能在4小时内解决问题的，简易故障未解决，罚款1000元/次；重大故障未解决，未告知服务中心，未提供应急采暖设备，罚款2000元/次。

2.2收到服务派单后，未提供维修却虚假反馈，或者维修不及时造成投诉隐瞒不报的，一经发现，罚款2000元/次;

2.3在维修过程中，维修人员与用户发生矛盾、争吵、骂架，或其它故意激化矛盾的行为，一经查实，当事责任人须向用户赔礼道歉，并对企业处以罚款1000元/次，并要求企业更换维修人员。

2.4维修人员与村民发生肢体冲突的，当事责任人即刻被退出本合同所涉项目，承担一切经济及法律后果，并对企业处于罚款5000元/次。

2.5遇到用户机器无维修价值需更换新设备的，维修人员不得向用户推销任何品牌机器，如出现此类现象的，一经核实，罚款5000元/次。

2.6维修人员不准故意损坏任何配件后向用户收取费用，如出现此类现象的，一经核实，罚款10000元/次，企业必须更换维修人员。

3、乙方应根据本项目特点制定岗位分布、班次及人员配备方案，报甲方备案。乙方派驻的员工如不能达到基本的服务标准，或违反甲方规章制度，甲方可要求乙方于3日内更换。

4、乙方在管护服务管理工作中，承担一切因乙方造成的相关安全责任以及财产损失或人身伤害，甲方不承担任何责任。

5、乙方在管护服务管理工作中，承担一切因巡检、维修不当，造成的用户人员财产损失或人身伤害，甲方不承担任何责任。

6、乙方服务期满后，应配合甲方做好交接工作。

第五条 甲方的权利和义务

1、甲方在协议设备出现故障后，及时通知乙方。

2、乙方未按照本协议要求履行相应服务内容的，甲方有权邀请第三方单位对协议设备进行维修，乙方应承担相应维修费用及其他后果和责任。

3、协议设备发生转移或转让时，甲方应及时通知乙方。

4、乙方如果出现拖欠工人工资情况一经核实属实，甲方有权从设备质保金中支付所拖欠工资。

第六条 乙方的权利和义务

1、乙方需向甲方提供企业营业执照、电工证件资质等相关法定证照副本原件供甲方验证，复印副本加盖企业公章交由甲方存档备案。

2、乙方有义务接受甲方检查和监督。乙方对甲方人员的监督管理发生异议时，乙方有权向甲方提出书面申诉。

3、乙方所提供的机器、设备、工具应确保安全性，可靠性，有效性。

4、乙方需按照国家和北京市的有关劳动法规为员工办理有关劳动雇佣手续。

5、乙方人员应定期接受甲方培训，包括甲方管理制度、服务规范和教学培训等，并自觉遵守上述制度和规范。对培训不合格员工，甲方有权要求更换。

6、乙方应按期自行组织员工进行岗位技能、应急演练、灾害事故救护、人员安全和自身安全防护，以及法制、卫生、社会公德等培训，并进行考核检查，做好相关记录备甲方检查。

7、乙方在作业中应严格要求工作人员做好各项防护措施。

第七条 违约责任

1、本合同一经签订，即对双方具有约束力。甲乙双方均应严格遵守本合同的约定，如有违约，违约方应对由此给守约方造成的损失承担赔偿责任。

2、如乙方出现重大安全事故，甲方有权无责单方面解除合同，并要求乙方承担相应事故责任。

3、如乙方发生涉嫌违法犯罪事件，甲方有权移交相关司法机关追究乙方刑事责任，给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4、乙方违反本协议任一约定或服务不达标，或导致甲方损失的，乙方全额赔偿甲方损失，并按合同总价款的30%支付违约金，甲方有权无条件单方解除本合同。

5、若因财政资金拨付迟延而导致甲方不能按期支付的，不构成甲方的违约，乙方不得因此追究甲方的违约责任。

第八条 保密条款

未经信息披露方事先书面同意，任何一方将对任何专有信息及本合同的内容负有保密责任。未经对方书面同意，任何一方不得将双方的合作、任何专有信息、本合同的具体内容披露给任何第三方(但正常履行本合同项下义务需要的除外)。否则由此给另一方造成的经济损失由泄密方负责。

第九条 争议解决

本合同根据中华人民共和国现行有关法律而订立，合同履行期间如与国家新政策、新法律法规相悖，经双方协商可变更本合同。甲乙双方发生争议时，应友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向北京市顺义区人民法院提起诉讼。

第十条 合同效力

1、本协议生效后，未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

2、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

3、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

甲方（盖公章）                乙方（盖公章）

法定代表人                    法定代表人

或授权委托人（签字）：        或授权委托人（签字）：

年   月   日                  年   月   日

附件：杨镇“煤改清洁能源”维修配件价目表

| 杨镇“煤改清洁能源”维修配件价目表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 配件价格（最终） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 3匹 | 5匹 | 6匹 |  |
| 1 | 定频压缩机（不含氟） | 台 | ￥1,500.00 | ￥2,450.00 | ￥2,600.00 | 凯昆、伽帝芙、华通、中广、枫叶、高而美、正理生能、无锡同方、纽恩泰、派沃斯、科霖、辛普森、海奥斯 |
| 2 | 变频压缩机（不含氟） | 台 | ￥2,050.00 | ￥3,150.00 | ￥3,350.00 | 长虹、格力、美的、爱美泰 芬尼、特灵、约克、麦克维尔、海信 |
| 3 | 交流风扇电机 | 台 | ￥500.00 | ￥560.00 | ￥560.00 |  |
| 4 | 直流风扇电机 | 台 | ￥800.00 | ￥800.00 | ￥800.00 |  |
| 5 | 压缩机驱动模块变频 | 只 | ￥2,400.00 | ￥2,400.00 | ￥2,400.00 | 长虹、格力、美的、热立方 芬尼、特灵、约克、麦克维尔、海信 |
| 6 | 压缩机驱动模块定频 | 只 | ￥900.00 | ￥900.00 | ￥900.00 | 凯昆、伽帝芙、华通、中广、枫叶、高而美、正理生能、无锡同方、纽恩泰、派沃斯、科霖、辛普森、海奥斯 |
| 7 | 压缩机驱动电抗 | 只 | ￥360.00 | ￥360.00 | ￥360.00 | 长虹、格力、美的、热立方 芬尼、特灵、约克、麦克维尔、海信 |
| 8 | 压缩机电容 | 只 | ￥80.00 | ￥80.00 | ￥80.00 |  |
| 9 | 风机驱动模块 | 只 | ￥390.00 | ￥390.00 | ￥390.00 | 长虹、格力、美的、热立方 芬尼、特灵、约克、麦克维尔、海信 |
| 10 | 风机电容 | 只 | ￥50.00 | ￥50.00 | ￥50.00 |  |
| 11 | 主控电路板 | 只 | ￥950.00 | ￥950.00 | ￥950.00 |  |
| 12 | 主控控制显示屏（定频） | 只 | ￥650.00 | ￥650.00 | ￥650.00 | 凯昆、伽帝芙、华通、中广、枫叶、高而美、正理生能、无锡同方、纽恩泰、派沃斯、科霖、辛普森、海奥斯 |
| 13 | 主控控制显示屏（变频） | 只 | ￥1,050.00 | ￥1,050.00 | ￥1,050.00 | 长虹、格力、美的、热立方 芬尼、特灵、约克、麦克维尔、海信 |
| 14 | 温度传感器 | 只 | ￥70.00 | ￥70.00 | ￥70.00 |  |
| 15 | 显示屏连接线 | 只 | ￥90.00 | ￥90.00 | ￥90.00 |  |
| 16 | 通讯连接线 | 只 | ￥85.00 | ￥85.00 | ￥85.00 |  |
| 17 | 电加热 | 只 | ￥480.00 | ￥480.00 | ￥480.00 |  |
| 18 | 压缩机连接线 | 条 | ￥120.00 | ￥120.00 | ￥120.00 |  |
| 19 | 四通阀 | 只 | ￥370.00 | ￥570.00 | ￥570.00 |  |
| 20 | 四通阀线圈 | 只 | ￥110.00 | ￥110.00 | ￥110.00 |  |
| 21 | 膨胀阀 | 只 | ￥460.00 | ￥460.00 | ￥460.00 |  |
| 22 | 膨胀阀线圈 | 只 | ￥115.00 | ￥115.00 | ￥115.00 |  |
| 23 | 氟水换热器 | 只 | ￥1,890.00 | ￥2,600.00 | ￥2,870.00 |  |
| 24 | 成套氟路管组 | 套 | ￥1,800.00 | ￥1,800.00 | ￥1,800.00 | 或200元/米 |
| 25 | 水流传感器 | 只 | ￥150.00 | ￥150.00 | ￥150.00 |  |
| 26 | 压力传感器 | 只 | ￥295.00 | ￥295.00 | ￥295.00 |  |
| 27 | 压力开关 | 只 | ￥165.00 | ￥165.00 | ￥165.00 |  |
| 28 | 蒸发器 | 只 | ￥2,250.00 | ￥2,980.00 | ￥3,100.00 |  |
| 29 | 底盘加热带 | 只 | ￥150.00 | ￥160.00 | ￥180.00 |  |
| 30 | 曲轴加热带 | 只 | ￥70.00 | ￥70.00 | ￥70.00 |  |
| 31 | 制冷剂 | Kg | R22型号 | 410A型号 | 407C型号 |  |
|  |  |  | ￥120.00 | ￥150.00 | ￥130.00 |  |
| 32 | 补漏（铜管） | 项 | ￥280.00 | ￥280.00 | ￥280.00 |  |
| 33 | 循环水泵（定频） | 只 | ￥650.00 | ￥650.00 | ￥650.00 | 功率超过550W，收费950元 |
| 34 | 循环水泵（内置变频） | 只 | ￥2,880.00 | ￥2,880.00 | ￥2,880.00 |  |
| 35 | 空开 | 只 | ￥70.00 | ￥70.00 | ￥70.00 |  |
| 36 | 压缩机过载保护器 | 个 | ￥120.00 | ￥120.00 | ￥120.00 |  |
| 37 | 压缩机软启动 | 个 | ￥330.00 | ￥330.00 | ￥330.00 |  |
| 38 | 电压保护器 | 个 | ￥150.00 | ￥150.00 | ￥150.00 |  |
| 39 | 继电器 | 个 | ￥135.00 | ￥135.00 | ￥135.00 |  |
| 40 | 拆机、装机 | 台 | ￥2,000.00 | ￥2,000.00 | ￥2,000.00 | 包含安装辅料、上房、挂墙、PPR管5米（超5米额外收费） |
| 41 | 加热管 | 个 | ￥100.00 | ￥100.00 | ￥100.00 |  |
| 42 | 定时器 | 个 | ￥100.00 | ￥100.00 | ￥100.00 |  |
| 43 | 插头 | 个 | ￥80.00 | ￥80.00 | ￥80.00 |  |
| 44 | 空开63A（户外） | 个 | ￥70.00 | ￥70.00 | ￥70.00 |  |
| 45 | 空气源专用电源线10平方（户外） | 米 | ￥25.00 | ￥25.00 | ￥25.00 |  |
| 46 | 煤改电专用配电箱（户外） | 个 | ￥320.00 | ￥320.00 | ￥320.00 |  |
| 注：1、自安装之日起配件质保12个月。2、如需开发票，用户自行承担税点。3、以上配件只针对杨镇“煤改清洁能源”政策机。 |  |  |  |  |  |  |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

标包名称：

标包编号：

投标人名称：

1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1营业执照等证明文件

1-2投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：（采购人）

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

标包名称：

标包编号：

投标人名称：

1投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人）

我方参加你方就               （项目名称，项目编号，标包编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起                  个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：            。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

2授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改               （项目名称，项目编号，标包编号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日期：        年     月     日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人）

兹证明，

姓名：          性别：          年龄：          职务：

系                  （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期：        年     月     日

3开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：                    项目名称：                    标包编号：

报价单位：人民币元

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  | 合同履行期限 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |  |  |

注：

1.此表中的报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.供应商的报价应是招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现，包含为完成本招标文件规定的采购内容所需要的全部费用。

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

4投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：                    项目名称：                    标包编号：

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第 片区 | 1.第三方维修工作服务内容如下： 1）对于正常使用而损坏的“煤改清洁能源”取暖设备，为用户维修或更换相应零配件，不收取上门费和工时费，所需部分配件费用由农户承担，“煤改清洁能源”取暖设备如已报废不具备维修价值的，由用户承担费用购买新设备。 2）负责服务范围内所有村庄用户政策范围内超出质保期“煤改清洁能源”户内线路的维修维护工作。 3）取暖季前“煤改清洁能源”取暖设备须按市、区农业农村局操作规范流程完成一次全部保养、巡检工作，重点做好设备试运行、水路、电路、清洗除垢、压缩机漏氟等方面巡检、调试及保养。同时做好巡检记录，确保巡检数量和质量，切实有效降低设备故障，消除安全隐患，维修人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，绝不允许顶撞用户和用户发生口角。 4）定期组织维修人员对重点用户进行走访，了解“煤改清洁能源”取暖设备的使用情况，征求用户对产品在设计、装配、工艺等方面的意见。 5）做好维修后的“煤改清洁能源”取暖设备登记备案工作。取暖季结束后，维修台账汇总上报给甲方，包括但不限于用户姓名、联系电话、住址、机器品牌、维修次数、维修内容、配件费用等，具体内容根据甲方要求进行增加。 6）在维修点储备足够的常用易损维修配件，储存比例为1%。 7）要全年严格按照“10分钟内电话响应、2小时内到达现场，4小时内排除故障”的工作实效且服务态度良好。 8）对各维保人员统一培训，将其设置为一线维保人员，保证第一时间出现场，提高用户服务满意度。 9）维修人员对“煤改电”空气源及储热式电暖气取暖设备发生的故障要判断准确，及时维修到位，不允许同一问题出现反复报修的情况。 10）维修人员工作完成后，要认填写“维修记录单”，并定期交由服务中心统一保管。 11）专人实时关注取暖工单处理助手，保证“12345”市民服务热线满意度100%。 12）服务内容不含换机。 2.对“煤改清洁能源”设备依政策安装后用户自行安装政策范围外其他设备的情形不属于服务范围。 3.第三方公司根据实际需要安排约主管1人、维修人员9人等合计不低于10人，遇极端低温、雨雪大雾天气、突发降温等关键时段，加强人员保障。白班8：30-17：30，夜班17：30-次日8：30； 4.第三方维修队伍费用包含： 1）维护费：包括修理费、日常维护和巡查费、部分配件费等维护费用，其中部分配件费为《杨镇“煤改清洁能源”维修配件价目表》以外的配件，此目录详见附件。 2）管理费：包括职工薪酬、社保、管理费、利润、税金、风险等其他全部费用。 3）宣传费：粘贴热线服务电话卡、入户宣传、广播宣传等方式的宣传费用。 4）上门费：主要包括汽车使用费和燃油费、工时费等全部费用； 5.第三方维修人员：电工、有限空间作业等具备相应的证件资质。 6.服务期限1年。 | 项/年 | 1 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

注：

1.含人员工资、保险、管理费、税金、《杨镇“煤改清洁能源”维修配件价目表》以外的配件等全费用。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.供应商的报价应是招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现，包含为完成本招标文件规定的采购内容所需要的全部费用。

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

5合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：                    项目名称：                    标包编号：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

6采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：                    项目名称：                    标包编号：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。如对招标文件中的所有商务、技术要求均不存在偏离情况，可不一一列示，在“偏离情况”列填写“全部响应，无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

7招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

7-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：

1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；

绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

- 3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

7-2招标代理服务费承诺书

北京中盛宇工程管理有限公司：

我公司在贵公司组织的               （项目名称，项目编号，标包编号）的招标中若为中标人，我公司保证在领取中标通知书时按招标文件的规定向贵公司支付招标代理服务费。如我公司未按上述承诺支付招标代理服务费，贵公司有权取消我公司的中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

7-3投标人类似项目业绩

项目编号：                    项目名称：                    标包编号：

| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：

1.须提供投标人近3年（2022年10月至今）的与本项目类似的项目业绩（需附合同关键页电子件加盖本单位公章）。

2.如有必要，评标小组将对此表进行信息核实，如提供虚假材料，有可能导致废标。

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

7-4拟投入本项目人员情况汇总表

项目编号：                    项目名称：                    标包编号：

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 证件编号 | 拟担任 职务、分工 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不够可按相同格式自行增加。

2.提供拟派项目组成人员名单，应附拟派人员身份证等相关资料电子件，上述资料均需加盖公章。

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

7-5项目负责人情况一览表

| 姓名 |  | 主要工作经历（业绩） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 毕业院校 |  |  |
| 专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 工龄 |  |  |
| 职务 |  |  |
| 从事本岗位工作时间 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

项目编号：                    项目名称：                    标包编号：

注：附身份证、学历证明（毕业证）、其他相关证书（如有）资料电子件，上述资料均需加盖公章。

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

7-6投标人认为有必要提供的其他材料

7-7服务方案

（格式自拟）