北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：大兴区生物医药基地雨水管网综合治理与管控项目（二期）

项目编号：11011525210200029129-XM001

采 购 人：中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会

采购代理机构：北京兴电国际工程管理有限公司

日期：2025年11月

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	30

第六章   拟签订的合同文本	33

第七章   投标文件格式	36

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011525210200029129-XM001

2.项目名称：大兴区生物医药基地雨水管网综合治理与管控项目（二期）

3.项目预算金额：314.4 万元、项目最高限价：314.4 万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 大兴区生物医药基地雨水管网综合治理与管控项目（二期） | 314.4 万元 | 1 | 全面推进园区二期、三期范围的环境治理升级工作，加装在线监控、使用系统性防控手段，对可能出现雨污混流的混接口进行24小时在线监控，对混接点偷排快速反应，精准溯源必要时实验室取证分析，切实保障居民环境权益。详见采购需求 |

5.合同履行期限：自“项目正式启动签收单”规定启动之日起三年 。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

3.3.1.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，否则其投标将被拒绝；

3.3.2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。违反规定的，相关投标均无效。

三、获取招标文件

1.时间：2025年11月28日至2025年12月04日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年12月18日09点30分（北京时间）。

地点：采用远程电子开标方式，供应商使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号；《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）等相关政策；《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（京财〔2022〕1143号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-5000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（如若则按串标处理）。

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.公告媒体：本公告同时在中国政府采购网、北京市政府采购网发布,未经采购人授权的任何转载，采购人不对其承担任何法律责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会

地    址：北京市大兴区天河西路19号

联系方式：	衡工 010-61252897

2.采购代理机构信息

名    称：北京兴电国际工程管理有限公司

地    址：北京市海淀区首体南路9号中国电工大厦7层01

联系方式：闫凯杰15535696538

3.项目联系方式

项目联系人：闫凯杰

电      话：15535696538

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目/包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 大兴区生物医药基地雨水管网综合治理与管控项目（二期）; 其他未列明行业. |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： ■本项目不收取投标保证金 □本项目收取投标保证金 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： 1、投标有效期内投标人撤销投标文件的； 2、投标人在投标文件中提供任何虚假材料、承诺的，造成招标失败或为招标人造成经济损失的； 3、中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的； 4、将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的； 5、拒绝履行合同义务的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间:30分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术方案得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质送达。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京兴电国际工程管理有限公司； 联系电话：15535696538； 通讯地址：北京市海淀区首体南路9号中国电工大厦7层01。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：收费标准参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）和原国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号文）服务类收费标准的规定下浮20%计取。 缴纳时间：领取中标通知书时一次性完成支付。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1   为全为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | 条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 13 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 14 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 15 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：按照技术方案得分高的优先。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 评标方法及标准(综合评分法适用) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| 报价 | 10 | 经评标委员会一致认定满足招标文件要求，且经评审的投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计为10分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：投标报价得分=(评标基准价/经评审的投标报价)×价格权值。 |
| 业绩 | 20 | 投标人提供近五年类似项目业绩，投标人每有一项类似业绩的成功案例得5分，最高得20分。（业绩提供合同首页、签字盖章页、合同执行时间、合同金额等关键页，并加盖投标人公章）。备注:近五年指“2020年11月01日至本项目投标截止时间” |
| 重点难点问题分析及解决方案 | 20 | 对本项目重点难点问题分析准确，分析内容完整、分析透彻、理解认知度高，能提出项目执行过程中的重点、难点问题并给出相应解决方案，得20分； 提供了完整、合理可行的项目需求分析及解决方案，基本符合项目特点及要求，但细节有待完善，得15分； 提供了常规、通用的项目需求分析及解决方案，未充分考虑本项目特点，细节有待完善，得10分； 提供了非常规、不合理的项目需求分析及解决方案，未充分考虑本项目特点，细节有待完善，得5分； 未提供相关内容，得0分。 |
| 项目 进度计划 | 10 | 项目进度计划(即从合同签订之日起至服务完成): 计划合理且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰；各阶段进度保障措施全面得当，完全符合且能够保障本项目服务期:10分； 计划较为合理可控基本针对本项目需求，各阶段时间节点明确；各阶段均具备进度保障措施，基本符合并能够保障本项目服务期:7分； 计划较为简略，各阶段时间节点模糊；进度保障措施没有针对性，不确定是否符合本项目服务期:3分； 项目进度计划完全不合理或未提出具体计划:0分。 |
| 设备服务方案 | 10 | 针对102套水位在线监控微型站，包含雷达液位计、数据传输系统、供电系统，现场安装调试、运维服务（硬件按照月度维护保养），提供相关方案： 投标人制定的方案内容全面完整、合理可行，方案针对性强，能够完全满足采购文件的要求得10分； 投标人制定的方案内容较全面、合理可行，方案有较好的针对性，能够较好的满足采购文件的要求得7分； 投标人制定的方案内容有所遗漏，方案合理性、可行性及针对性较弱，能够满足采购文件的部分要求得3分； 未能给出具体方案得0分。 |
| 软件平台系统方案 | 10 | 针对软件平台系统：数据采集与管理系统、数据统计与查询系统、相关企业管理系统、报警管理系统、GIS网络地理信息系统、数据库系统、中心控制系统等（含软件平台的维护及升级），提供相关方案： 投标人制定的方案内容全面完整、合理可行，方案针对性强，能够完全满足采购文件的要求得10分； 投标人制定的方案内容较全面、合理可行，方案有较好的针对性，能够较好的满足采购文件的要求得7分； 投标人制定的方案内容有所遗漏，方案合理性、可行性及针对性较弱，能够满足采购文件的部分要求得3分； 未能给出具体方案得0分。 |
| 定期巡查和响应服务方案 | 10 | 投标人应提供定期巡查和及时响应服务，负责雨水管网每日巡查，根据系统报警内容进行现场溯源，确定责任主体，必要时现场取样实验室分析，提供相关方案： 投标人制定的方案内容全面完整、合理可行，方案针对性强，能够完全满足采购文件的要求得10分； 投标人制定的方案内容较全面、合理可行，方案有较好的针对性，能够较好的满足采购文件的要求得7分； 投标人制定的方案内容有所遗漏，方案合理性、可行性及针对性较弱，能够满足采购文件的部分要求得3分； 未能给出具体方案得0分。 |
| 其他机动配合服务方案 | 10 | 投标人制定的方案内容全面完整、合理可行，方案针对性强，能够完全满足采购文件的要求得10分； 投标人制定的方案内容较全面、合理可行，方案有较好的针对性，能够较好的满足采购文件的要求得7分； 投标人制定的方案内容有所遗漏，方案合理性、可行性及针对性较弱，能够满足采购文件的部分要求得3分； 未能给出具体方案得0分。 |
| 合计 | 100 |  |

# 第五章   采购需求

一、商务要求

1.服务期：自“项目正式启动签收单”规定启动之日起三年。

2.服务地点：中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会指定。

3.付款方式：详见采购合同。

二、服务要求

## （一）相关法律法规、规划文件

1.《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》；

2.《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》；

3.《北京市进一步聚焦攻坚加快推进水环境治理工作实施方案》。

# （二）服务范围

监控范围：大兴区生物医药基地雨水管网综合治理与管控项目（二期）包括园区二期（不含一期项目安装的17个点位）、三期范围的102个支管井点位（详细请见附件一），点位图和管网路线如下：

图1  园区二期、三期地下雨水管网监测点位及管网图

（三）服务内容

1.配备102套水位在线监控微型站，包含雷达液位计、数据传输系统、供电系统，现场安装调试、运维服务（硬件按照月度维护保养）；

2.配备软件平台系统：数据采集与管理系统、数据统计与查询系统、相关企业管理系统、报警管理系统、GIS网络地理信息系统、数据库系统、中心控制系统等（含软件平台的维护及升级）；

3.提供定期巡查和及时响应服务，负责雨水管网每日巡查，根据系统报警内容进行现场溯源，确定责任主体，必要时现场取样实验室分析。

4.提供其他机动配合服务。

# （四）服务成果要求

- 1.《大兴区生物医药基地雨水管网偷排溯源报告》若干；

- 2.《大兴区生物医药基地雨水管网月度巡检报告》12份；

- 3.《大兴区生物医药基地雨水管网季度巡检报告》4份；

- 4.《大兴区生物医药基地雨水管网检查巡查记录》1份；

- 上述成果为年度成果，本项目为期三年。

- （五）其他要求

1.本项目的第三方服务机构（中标人）需签署保密协议。

2.本项目实施过程中，第三方（中标人）需制定清晰的工作流程，每个环节的工作成果，需由项目委托方确认后，才可开展下一步工作。

3.当出现工作成果未达到委托方要求时，第三方（中标人）需及时根据委托方要求进行整改。

4.第三方（中标人）需明确项目负责人，负责定期向委托方汇报工作进展。

# 附件一：

| 序号 | 井号 | 经度 | 纬度 | 所属辖区 | 所属路段 | 主要流向排口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天华大街YS35 | 116.3097 | 39.673973 | 二期 | 天华大街 | 天华大街排口 |
| 2 | 天华大街YS36-4 | 116.309715 | 39.671738 | 二期 | 天华大街 | 天华大街排口 |
| 3 | 天华大街YS37-1 | 116.30983 | 39.67001 | 二期 | 天华大街 | 天华大街排口 |
| 4 | 天华大街YS39 | 116.309784 | 39.6676 | 二期 | 天华大街 | 天华大街排口 |
| 5 | 天华大街YS40 | 116.3099 | 39.66624 | 二期 | 天华大街 | 天华大街排口 |
| 6 | 春林大街YS76 | 116.28934 | 39.665554 | 二期 | 春林大街 | 春林大街东排口 |
| 7 | 春林大街YS85 | 116.28889 | 39.66852 | 二期 | 春林大街 | 春林大街东排口 |
| 8 | 春林大街YS94 | 116.28853 | 39.672825 | 二期 | 春林大街 | 春林大街东排口 |
| 9 | 祥瑞大街YS40 | 116.2926 | 39.67333 | 二期 | 祥瑞大街 | 祥瑞大街排口 |
| 10 | 祥瑞大街YS50 | 116.2926 | 39.67007 | 二期 | 祥瑞大街 | 祥瑞大街排口 |
| 11 | 祥瑞大街YS59 | 116.29263 | 39.66627 | 二期 | 祥瑞大街 | 祥瑞大街排口 |
| 12 | 天富大街YS32（33） | 116.29622 | 39.67114 | 二期 | 天富大街 | 天富大街西排口 |
| 13 | 天富大街YS45 | 116.2962 | 39.66625 | 二期 | 天富大街 | 天富大街西排口 |
| 14 | 天富大街YS46-6 | 116.29659 | 39.66625 | 二期 | 天富大街 | 天富大街东排口 |
| 15 | 天富大街YS65 | 116.296425 | 39.673183 | 二期 | 天富大街 | 庆丰路南排口 |
| 16 | 天富大街YS65-1 | 116.29634 | 39.673855 | 二期 | 天富大街 | 庆丰路南排口 |
| 17 | 天富大街YS67 | 116.29637 | 39.67479 | 二期 | 天富大街 | 庆丰路南排口 |
| 18 | 天贵大街YS91 | 116.30087 | 39.67599 | 二期 | 天贵大街 | 庆丰路南排口 |
| 19 | 天荣大街YS33 | 116.30552 | 39.67532 | 二期 | 天荣大街 | 天荣大街排口 |
| 20 | 天荣大街YS36 | 116.305435 | 39.673912 | 二期 | 天荣大街 | 天荣大街排口 |
| 21 | 天荣大街YS40 | 116.30524 | 39.67137 | 二期 | 天荣大街 | 天荣大街排口 |
| 22 | 天荣大街YS41 | 116.305115 | 39.670715 | 二期 | 天荣大街 | 天荣大街排口 |
| 23 | 天荣大街YS43 | 116.305626 | 39.66947 | 二期 | 天荣大街 | 天荣大街排口 |
| 24 | 天荣大街YS47 | 116.305115 | 39.66748 | 二期 | 天荣大街 | 天荣大街排口 |
| 25 | 天荣大街YS50 | 116.30515 | 39.66589 | 二期 | 天荣大街 | 天荣大街排口 |
| 26 | 华佗路YS8 | 116.30672 | 39.672527 | 二期 | 华佗路 | 天华大街排口 |
| 27 | 华佗路YS12 | 116.3039 | 39.67249 | 二期 | 华佗路 | 天荣大街排口 |
| 28 | 华佗路YS15 | 116.30218 | 39.67241 | 二期 | 华佗路 | 天荣大街排口 |
| 29 | 华佗路YS23 | 116.29875 | 39.67217 | 二期 | 华佗路 | 天贵大街西排口 |
| 30 | 华佗路YS24 | 116.29849 | 39.67214 | 二期 | 华佗路 | 天富大街东排口 |
| 31 | 华佗路YS32 | 116.29446 | 39.671597 | 二期 | 华佗路 | 祥瑞大街排口 |
| 32 | 华佗路YS39 | 116.29085 | 39.671185 | 二期 | 华佗路 | 祥瑞大街排口 |
| 33 | 思邈路YS24 | 116.29847 | 39.668133 | 二期 | 思邈路 | 天富大街东排口 |
| 34 | 思邈路YS38 | 116.29092 | 39.667286 | 二期 | 思邈路 | 祥瑞大街排口 |
| 35 | 天富大街YS26 | 116.2962 | 39.67386 | 二期 | 天富大街 | 庆丰路南排口 |
| 36 | 天贵大街YS64 | 116.30094 | 39.66572 | 二期 | 天贵大街 | 天贵大街东排口 |
| 37 | 天贵大街YS68 | 116.30095 | 39.66698 | 二期 | 天贵大街 | 天贵大街东排口 |
| 38 | 和顺大街YS4 | 116.283035 | 39.685196 | 三期 | 和顺大街 | 和顺大街排口 |
| 39 | 和顺大街YS11 | 116.2831 | 39.683224 | 三期 | 和顺大街 | 和顺大街排口 |
| 40 | 宝参南街YS34 | 116.27216 | 39.66905 | 三期 | 宝参南街 | 明川大街排口 |
| 41 | 明川大街YS3 | 116.26579 | 39.68497 | 三期 | 明川大街 | 明川大街排口 |
| 42 | 明川大街YS8 | 116.26614 | 39.68235 | 三期 | 明川大街 | 明川大街排口 |
| 43 | 明川大街YS13 | 116.26643 | 39.68024 | 三期 | 明川大街 | 明川大街排口 |
| 44 | 明川大街YS20 | 116.2668 | 39.67781 | 三期 | 明川大街 | 明川大街排口 |
| 45 | 明川大街YS23 | 116.26692 | 39.67694 | 三期 | 明川大街 | 明川大街排口 |
| 46 | 明川大街YS30 | 116.26718 | 39.6747 | 三期 | 明川大街 | 明川大街排口 |
| 47 | 明川大街YS32 | 116.26732 | 39.67391 | 三期 | 明川大街 | 明川大街排口 |
| 48 | 明川大街YS37 | 116.26761 | 39.67159 | 三期 | 明川大街 | 明川大街排口 |
| 49 | 明川大街YS45 | 116.26792 | 39.66903 | 三期 | 明川大街 | 明川大街排口 |
| 50 | 明川大街YS52 | 116.26822 | 39.66655 | 三期 | 明川大街 | 明川大街排口 |
| 51 | 明川大街YS57 | 116.26856 | 39.66379 | 三期 | 明川大街 | 明川大街排口 |
| 52 | 扁鹊路YS3 | 116.28485 | 39.68415 | 三期 | 扁鹊路 | 春林大街东排口 |
| 53 | 扁鹊路YS9 | 116.28152 | 39.68377 | 三期 | 扁鹊路 | 春林大街东排口 |
| 54 | 扁鹊路YS16 | 116.27803 | 39.683453 | 三期 | 扁鹊路 | 春林大街东排口 |
| 55 | 时珍路YS6 | 116.28487 | 39.68229 | 三期 | 时珍路 | 春林大街东排口 |
| 56 | 时珍路YS13 | 116.28137 | 39.68139 | 三期 | 时珍路 | 春林大街东排口 |
| 57 | 和顺大街YS18 | 116.28317 | 39.68078 | 三期 | 和顺大街 | 和顺大街排口 |
| 58 | 时珍路YS19 | 116.27847 | 39.68078 | 三期 | 时珍路 | 春林大街东排口 |
| 59 | 时珍路YS26 | 116.27513 | 39.68112 | 三期 | 时珍路 | 春林大街东排口 |
| 60 | 时珍路YS33 | 116.27185 | 39.68153 | 三期 | 时珍路 | 春林大街东排口 |
| 61 | 时珍路YS41 | 116.26792 | 39.68139 | 三期 | 时珍路 | 明川大街排口 |
| 62 | 和顺大街YS26 | 116.28347 | 39.67871 | 三期 | 和顺大街 | 和顺大街排口 |
| 63 | 永旺西路YS32 | 116.28557 | 39.67948 | 三期 | 永旺西路 | 春林大街东排口 |
| 64 | 永旺西路YS33 | 116.28514 | 39.67946 | 三期 | 永旺西路 | 春林大街东排口 |
| 65 | 和顺大街YS34 | 116.28389 | 39.67611 | 三期 | 和顺大街 | 和顺大街排口 |
| 66 | 永旺西路YS42 | 116.2786 | 39.67956 | 三期 | 永旺西路 | 春林大街东排口 |
| 67 | 和顺大街YS42 | 116.2845 | 39.67361 | 三期 | 和顺大街 | 和顺大街排口 |
| 68 | 和顺大街YS49 | 116.28493 | 39.67153 | 三期 | 和顺大街 | 和顺大街排口 |
| 69 | 和顺大街YS51 | 116.285 | 39.6709 | 三期 | 和顺大街 | 和顺大街排口 |
| 70 | 永旺西路YS49 | 116.27459 | 39.679523 | 三期 | 永旺西路 | 春林大街东排口 |
| 71 | 和顺大街YS56 | 116.28519 | 39.66907 | 三期 | 和顺大街 | 和顺大街排口 |
| 72 | 永旺西路YS59 | 116.26949 | 39.6796 | 三期 | 永旺西路 | 明川大街排口 |
| 73 | 和顺大街YS59 | 116.28532 | 39.668 | 三期 | 和顺大街 | 和顺大街排口 |
| 74 | 华佗西路YS46 | 116.286415 | 39.670563 | 三期 | 华佗西路 | 春林大街东排口 |
| 75 | 华佗西路YS55 | 116.2811 | 39.66975 | 三期 | 华佗西路 | 和顺大街排口 |
| 76 | 和顺大街YS66 | 116.28562 | 39.665314 | 三期 | 和顺大街 | 和顺大街排口 |
| 77 | 华佗西路YS71 | 116.27353 | 39.66802 | 三期 | 华佗西路 | 景弘大街排口 |
| 78 | 百利街YS4 | 116.27988 | 39.68531 | 三期 | 百利街 | 春林大街东排口 |
| 79 | 华佗西路YS77 | 116.26995 | 39.66776 | 三期 | 华佗西路 | 明川大街排口 |
| 80 | 百利街YS13 | 116.28008 | 39.682198 | 三期 | 百利街 | 春林大街东排口 |
| 81 | 百利街YS19 | 116.28019 | 39.6802 | 三期 | 百利街 | 春林大街东排口 |
| 82 | 百利街YS26 | 116.28064 | 39.6782 | 三期 | 百利街 | 春林大街东排口 |
| 83 | 百利街YS34 | 116.28076 | 39.67574 | 三期 | 百利街 | 和顺大街排口 |
| 84 | 百利街YS42 | 116.28112 | 39.67302 | 三期 | 百利街 | 春林大街东排口 |
| 85 | 百利街YS50 | 116.28215 | 39.67087 | 三期 | 百利街 | 春林大街东排口 |
| 86 | 百利街YS57 | 116.28316 | 39.66818 | 三期 | 百利街 | 和顺大街排口 |
| 87 | 百利街YS60 | 116.28321 | 39.667137 | 三期 | 百利街 | 和顺大街排口 |
| 88 | 景弘大街YS3 | 116.27658 | 39.68581 | 三期 | 景弘大街 | 春林大街东排口 |
| 89 | 景弘大街YS5 | 116.27654 | 39.6846 | 三期 | 景弘大街 | 春林大街东排口 |
| 90 | 景弘大街YS12 | 116.27682 | 39.68222 | 三期 | 景弘大街 | 春林大街东排口 |
| 91 | 景弘大街YS21 | 116.276794 | 39.678375 | 三期 | 景弘大街 | 景弘大街排口 |
| 92 | 景弘大街YS28 | 116.277374 | 39.675617 | 三期 | 景弘大街 | 景弘大街排口 |
| 93 | 景弘大街YS35 | 116.27681 | 39.673237 | 三期 | 景弘大街 | 景弘大街排口 |
| 94 | 景弘大街YS42 | 116.27544 | 39.670757 | 三期 | 景弘大街 | 景弘大街排口 |
| 95 | 景弘大街YS45 | 116.27533 | 39.669655 | 三期 | 景弘大街 | 景弘大街排口 |
| 96 | 景弘大街YS51 | 116.27573 | 39.66713 | 三期 | 景弘大街 | 景弘大街排口 |
| 97 | 景弘大街YS58 | 116.27609 | 39.66489 | 三期 | 景弘大街 | 景弘大街排口 |
| 98 | 宝参南街YS4 | 116.27034 | 39.67838 | 三期 | 宝参南街 | 明川大街排口 |
| 99 | 宝参南街YS13 | 116.271416 | 39.67565 | 三期 | 宝参南街 | 明川大街排口 |
| 100 | 宝参南街YS24 | 116.27179 | 39.6722 | 三期 | 宝参南街 | 明川大街排口 |
| 101 | 宝参南街YS27 | 116.27199 | 39.670895 | 三期 | 宝参南街 | 明川大街排口 |
| 102 | 宝参南街YS29 | 116.27204 | 39.67025 | 三期 | 宝参南街 | 明川大街排口 |

# 第六章   拟签订的合同文本

大兴区生物医药基地雨水管网综合治理与管控项目（二期）技术服务合同

项目名称：大兴区生物医药基地雨水管网综合治理与管控

项目（二期）

委 托 人（甲方）：中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会

受 托 人（乙方）：

签订地点：北京市大兴区天河西路19号

签订日期：

依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，合同各方就 大兴区生物医药基地雨水管网综合治理与管控项目（二期）项目的技术服务工作，协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、委托内容和要求

甲方委托乙方承担 大兴区生物医药基地雨水管网综合治理与管控项目（二期） 的技术服务工作。

- 工作内容

（1）租用102套水位在线监控微型站，包含雷达液位计、数据传输系统、供电系统，现场安装调试、运维服务（硬件按照月度维护保养） 。

（2）租用软件平台系统：数据采集与管理系统、数据统计与查询系统、相关企业管理系统、报警管理系统、GIS网络地理信息系统、数据库系统、中心控制系统等（含软件平台的维护及升级） 。

（3）提供定期巡查和及时响应服务，负责雨水管网每日巡查，根据系统报警内容进行现场溯源，确定责任主体，必要时现场取样实验室分析 。

（4）提供其他机动配合服务。

（二）成果交付

1.形成成果：

(1)《大兴区生物医药基地雨水管网偷排溯源报告》若干；

(2)《大兴区生物医药基地雨水管网月度巡检报告》12份；

(3)《大兴区生物医药基地雨水管网季度巡检报告》4份；

(4)《大兴区生物医药基地雨水管网检查巡查记录》1份；

(5)上述成果为年度成果，本项目为期三年。

（6）提供驻场服务——2人

2、交付时间：上述成果文件交付时间以甲方通知要求的合理交付时间为准，乙方未在甲方要求期限内交付成果文件的，乙方承担逾期交付违约责任。

二、履行期限、地点和方式

1.本合同的起止日期：自项目签订“正式启动签收单”规定启动之日起三年。

2.本合同的工作地点：在大兴区生物医药产业基地园区范围内履行。

3.本合同的履行方式：主要工作及成果的内容、要求、形式、装订份数、电子版文件份数、工作及成果形成时间安排以甲方实际要求为准。

三、甲乙双方责任

（一）甲方责任

1.甲方按本合同第一条规定的内容，在项目规定的进度内按照乙方的书面要求及掌握材料的实际情况向乙方提交相应的基础资料及文件（均为电子文件或复印件），并协助乙方进行相关的必要调研。

2.为便于乙方开展工作，甲方应提供必要的工作依据、工作条件，协同区各相关主管部门搭建沟通协作平台，满足乙方学习、交流、反馈等工作需求。

3.甲方可根据工作需要，负责组织召开各类汇报会、座谈会等，甲方可根据乙方工作进展情况提出意见。

4.甲方按合同的规定及时向乙方支付报酬。

5.甲方不得要求乙方违反国家有关标准开展工作。

（二）乙方责任

1.乙方应按甲方提出的技术要求、国家及北京市的有关规范、标准和上级要求开展本项目工作，按合同规定的进度要求提交质量合格的成果，并对此负责；乙方应确保成果不得侵害第三人知识产权及其他合法权利，否则承担由此产生的一切后果。

2.乙方应严格执行国家有关法律、法规和技术规范，履行工作职责，维护社会公众利益，保证工作成果质量。

3.乙方违反工作职责、制度等且不进行整改的，甲方有权终止本合同，并有权要求乙方按服务时间或甲方相关制度等返还已付款项，并承担因此给甲方造成的一切损失。

4.乙方根据研究需要及时书面请求甲方提供与本项目有关的、甲方可提供的基础资料（电子文件或复印件）。

5.乙方参与相关工作期间获取及形成的所有原始数据资料及成果归甲方所有。未经甲方书面允许，乙方不得向第三方泄露、转让甲方提交的技术、经济资料及有关信息，不得将其获得的甲方的有关资料与信息以及形成的资料与成果用于本合同以外其他用途。乙方如违反本合同约定，须赔偿甲方因此所遭受的全部损失，并承担产生的一切后果。

6.乙方应指派固定联系人与甲方保持密切联系，所有信息资料甲方传递、送达给该联系人即视为乙方全员知悉。

7.乙方完成本项目工作后，须五个工作日内归还甲方所提供的及乙方工作期间收集到的所有数据、资料和文件，并删除电子文件及备份，乙方不得以任何形式留存。

8.审慎尽职地履行本合同项下义务，最大程度地维护甲方利益，不得从事任何有损甲方或项目利益的活动。

四、技术情报和资料的保密

1.按照国家保密法规执行。双方均对对方提供的技术情报和资料承担保密义务。无论本合同是否有效、变更、解除、终止，本条款的效力均不受影响。

2.乙方在为甲方服务的全过程中，对于甲方提供的资料信息、接触到的及形成的所有信息、电子版数据及项目成果等均负有保密的责任，且仅限在甲方规定范围内使用。

3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自公开、出版、发表或以其他方式使用，且不得以任何方式向任何第三方透露在本服务中从甲方获得的任何资料和信息、服务成果、本合同内容等。

五、评价方法

评价方法：符合法律法规、行业规范、技术规范等规范性文件的规定。

六、报酬及支付

（一）本合同为固定总价合同，本项目报酬总计人民币                元（大写）：              。

（二）项目正式启动签收单签订后5个工作日，甲方向乙方支付第一年服务费人民币：  *********元（大写：**********）；服务期满一年后验收合格后5个工作日支付第二年服务费人民币：**********元（大写：**********）；服务期满第三年后验收合格后5个工作日支付第三年服务费人民币：*********元（大写：************）。

（三）乙方收取费用前，应向甲方开具与合同实际发生价款等额、有效的国家增值税发票，否则甲方有权延迟支付，且不承担违约责任。

（四）乙方账户信息

账户名称：

乙方账号：

开户行：

七、违约责任

1、乙方未按约定时间进行巡检工作的，或者未按约定时间出具各项巡检报告的，每逾期一日，按合同金额 0.02 %的标准向甲方支付违约金，逾期超过90 日，甲方有权解除合同，乙方应退还已收款项并按合同金额 2%的标准向甲方支付违约金。

2、乙方出具的巡检报告不合格的，应于15日内免费修改完善至合格，经2次验收仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收款项并按合同金额 2 %的标准向甲方支付违约金。

3、乙方检测报告有错误、不真实、不准确，给甲方或第三方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。

4、乙方原因造成甲方或第三方人身或财产损失的，乙方承担全部责任，包括但不限于民事、行政、刑事责任。

5、乙方有违约行为经甲方催告拒不改正的，或者有其他严重违约行为的，甲方有权解除合同，乙方应退还已付款并按合同金额 2 %的标准向甲方支付违约金。

6、乙方有违约行为给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方承担补充赔偿责任。

7、若经发现或证实，乙方在项目实施过程中有违规操作、不廉洁、不自律，或损害甲方利益、名誉、造成不良影响的，或在合同履行过程中不能按时、按要求履约，给甲方造成损失的，甲方有权立即解除合同，同时追究乙方责任人的相关责任。

8、本合同签订后对甲乙双方均具有约束力，双方必须遵照履行，承担由此而给对方造成的一切经济损失。

9、合同的履行如发生纠纷，由甲乙双方协商解决，协商不成的可向甲方所在地人民法院起诉。

10、甲乙双方对对方的商业秘密及其他秘密应承担保密义务，若一方违约给对方造成损失，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

11.乙方考核不合格的，甲方有权按照考核标准直接从应付款项中扣除服务费用。乙方年度考核不合格累计2次的，甲方有权解除合同，扣除款项，乙方按合同总金额 20 %的标准向甲方支付违约金。

八、争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，由甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

九、其他

1.本合同经合同双方签字盖章后生效，生效后即具有法律约束力，除合同另有约定外，合同双方均不得随意变更。确需变更的，必须经双方协商一致，并以书面形式确定。

2.本合同未尽事宜及合同签订后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方可签订补充协议。有关协议及经双方书面认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。若补充协议与本合同发生矛盾，以补充协议为准。

3.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，发生不可抗力的一方，应于不可抗力发生之日起 7  日内以书面形式通知对方，由双方协商解决。因区级及以上政策要求变化导致合同不能继续履行的，双方互不承担违约责任。

4.乙方完成项目工作中的阶段性成果、过程文件及完成的最终成果的知识产权，归甲方所有。乙方在征得甲方书面同意的情况下，享有联合署名权，可联合发表与研究成果相关的学术文章或著作。

5. 本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。本合同经双方法定代表人或委托代理人签字/签章并加盖公章后生效。合同履行过程中甲乙双方相互发送的函件、通知等及由人民法院、仲裁机构向一方发送的开庭传票、诉讼文书、仲裁文书等法律文书，应按照本合同签署页所载地址进行送达。任何一方变更前述通讯信息均应及时书面通知另一方，否则另一方仍有权视本合同通讯信息为有效，由此引发的法律后果由变更方承担。

| 委托人（甲方） | 单位名称 | 中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会 |  |  |  |  | 合同专用章 或 单位公章 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签章） |  |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 | （签字） |  |  |  |  |  |
|  | 承办部门负责人 | （签字） |  |  |  |  |  |
|  | 住所 （通信地址） | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天和西路19号 |  | 邮政编码 |  | / |  |
|  | 电话 |  |  | 传真 |  | / |  |
|  | 开户银行 | / |  |  |  |  |  |
|  | 账号 | / |  |  |  |  |  |
| 受托人（乙方） | 单位名称 |  |  |  |  |  | 合同专用章 或 单位公章 年 月 日 |
|  | 法定代表人 | （签章） |  |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 | （签字） |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位负责人和经办人 | （签字） |  |  |  |  |  |
|  | 住所 （通信地址） |  | 邮政编码 |  | / |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  | / |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  |  |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-1-2拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

3-2其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：________________

委托代理人（签字或盖章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 8  拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

### 9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10 服务方案