# 北京市政府采购项目

竞争性磋商文件示范文本

（2024 年版）

项目名称：2026年民生大厦物业服务项目

项目编号：11010925210200015520-XM001

采 购 人：北京市门头沟区人力资源和社会保障局

采购代理机构：北京市门头沟区政府采购中心

# 目          录

第一章     采购邀请	1

第二章     供应商须知	6

第三章     评审方法和评审标准	22

第四章     采购需求	32

第五章     合同草案条款	40

第六章     响应文件格式	52

注：采购文件条款中以  “■ ”形式标记的内容适用于本项目， 以 “□ ”形式标记的内容不 适用于本项目。

# 第一章     采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：  11010925210200015520-XM001

2.项目名称： 2026年民生大厦物业服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额： 167   万元、项目最高限价： 167 万元

5.采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026年民生大厦物业服务项目 | 167 | 1 | 详见第四章《采购需求》 |

6.合同履行期限： 2026年1月1日至2026年12月31日

7.本项目是否接受联合体 ：□是   ☑否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1  中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向   ☑ 中小  ☑小微企业   采购。即 ：提供的货物全部由符合政策要 求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购 。对于预留份额 ，提供的货 物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通

过以下措施进行：       /          。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：       /        。

- 本项目的特定资格要求：

- 3. 1 本项目是否属于政府购买服务： 	☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得 作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：       /          。

## 三、获取采购文件

1.时间：  2025    年  12    月   9   日至  2025    年  12    月   15   日，每天上午  9:00    至  12:00   ，下午 14:00  至  18:00    （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平 台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home ）获取  电子版竞争性磋商文件。

4.售价 ：0 元。

## 四、响应文件提交

截止时间：  2025    年   12     月  19    日  10    点  00    分（北京时间）。

地点：  采用远程电子开标方式开启，供应商使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台，自行对电子响应文件进行解密，不接受纸质文件，无须供应商到达现场    。

## 五、开启

时间：   2025    年   12    月   19   日  10    点  00    分（北京时间）。

地点：  采用远程电子开标方式开启，供应商使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台，自行对电子响应文件进行解密，不接受纸质文件，无须供应商到达现场   。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）及其它相关法律法规。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易 平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或  电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书 或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086 电子营业执照服务热线 400-699-7000 技术支持服务热线      010-86483801  2. 1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南 ”— “操作指南 ”— “市场 主体 CA 办理操作流程指引 ” / “ 电子营业执照使用指南 ”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”— “操作指南 ”— “市场主体注 册入库操作流程指引 ”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”— “工具下载 ”— “招标采购系 统文件驱动安装包 ”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”— “工具下载 ”— “投标文件编 制工具 ”下载相关客户端。

2.4 获取电子竞争性磋商文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电 子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后， 在【我的项目】栏目依次选择对应采购包 ，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按 采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。

2.5 编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应   文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密， 请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子响应文件

供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响 应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 开启响应文件

供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用CA 数字证书或电子营业执照  登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功， 则响应无效。

## 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名      称：  北京市门头沟区人力资源和社会保障局

地      址：  北京市门头沟区中门寺南路3号院

联系方式：    010-69842701

2.采购代理机构信息

名      称：  北京市门头沟区政府采购中心

地      址：   北京市门头沟区滨河路18号院住建委二层

联系方式：    010-69841931

# 3.项目联系方式

项目联系人：    林尚蓉、刘宇航

电          话：    010-69841931

# 第二章     供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改 ，如有矛盾 ，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ☑服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织，考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点： 。 |
|  | 磋商前答疑会 | ☑不召开 □召开 ，召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点： 。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 2026年民生大厦物业服务项目; 物业管理. |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ☑无 □有，具体情形： 。 |
| 11.1 | 磋商保证金 (本项目不涉及) | 磋商保证金金额： 01 包： / ； … 包： / 。 磋商保证金收受人信息： / 。 |
| 11.8.5 |  | 磋商保证金不予退还的其他情形： □无 □有，具体情形： / 。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起算 60 日历天。 |
| 17.2 | 解密时间 | 解密时间： 10 分钟 |
| 20.1 | 确定成交供应 商 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ☑否 |

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：得分且投标报价均相同的，以响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且技术部分按照评审因素的量化指标评审得分高者为成交供应商。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求： 。 （ 1）可以分包履行的具体内容： ； （ 2 ）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： 。 |
| 23.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北 京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发 〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资 “一站式 ” 服务（以下简称 “政采贷 ” ），北京市财政局、中国人民银行营业管 理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》 （京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要 求办理 “政采贷 ”。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问提出形式：以书面形式一次性递交至代理机构并在北京市政府采购电子交易平台上传相关材料。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 北京市门头沟区政府采购中心； 联系电话： 010-69841931； 通讯地址： 北京市门头沟区滨河路18号院住建委二层 。 |

供应商须知

## 一     说   明

## 1   采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1     采购人 、采购代理机构 ：指依法进行政府采购的国家机关 、事业单位 、团体 组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采 购邀请》。

1.2     供应商（也称 “ 申请人 ” ）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他 组织或者自然人。

1.3     联合体 ：指两个以上的自然人 、法人或者其他组织组成一个联合体， 以一个 供应商的身份共同参加政府采购。

## 2   资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1     资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政 性资金。

2.2     项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3     是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

## 3   现场考察、磋商前答疑会

3.1     若《供应商须知资料表》 中规定了组织现场考察 、召开磋商前答疑会，则供 应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2     由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解 ，影响响 应文件编制 、报价准确性 、综合因素响应不全面等问题的， 由供应商自行承 担不利评审后果。

## 4   政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1     采购本国货物、工程和服务

4.1.1    政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政 府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2    本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四

章《采购需求》。

4.1.3    进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产 品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依 据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕 119 号文）、《关 于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕 248 号文）。

4.2     中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1    中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院   批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型   企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直   接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工   商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判   定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加   大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔 2022 〕19   号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕

46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部   联企业〔 2011 〕300  号 ）、《金融业企业划型标准规定》 （〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执   行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中 小企业扶持政策：

（ 1 ）在货物采购项目中，货物由中小企业制造， 即货物由 中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（ 2 ）在工程采购项目中 ，工程由中小企业承建， 即工程施 工单位为中小企业；

（ 3 ）在服务采购项目中 ，服务由中小企业承接， 即提供服

务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订 立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货 物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业 的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业 的，联合体视同小微企业。

4.2.2    在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、 评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱  企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳  动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿  管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设  区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵  团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3    在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预 留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾 人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当 同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% （含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10

人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动 合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医 疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低 于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资

标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（ 以下简称产 品 ），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括 使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和    国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（ 1  至 8  级）》 的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在    职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法    签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4    本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5    采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6    小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3     政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1    政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展 改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场 成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所 依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目 清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2    采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代    理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、 环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制    采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于    调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库    〔2019〕9 号）。

4.3.3    如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品， 则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期  之内的节能产品认证证书 ，否则响应无效；

4.3.4    非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证 书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评 审标准》（如涉及）。

4.4     正版软件

4.4.1    各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统   软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政   部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采   购已预装正版操作系统软件产品的通知》（ 国权联〔2006〕 1  号）、 《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》 （ 国办发〔2010〕47  号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用   正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.5     网络安全专用产品

4.5.1    根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（ 2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产 品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全 专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格 的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

4.6     推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

4.6.1    为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机  物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市  生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有  关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、 胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的 ，属于强制性标准的， 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见  第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购， 具体见第三章《评审方法和评审标准》。

4.7  采购需求标准

4.7.1    商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印 发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求 标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商 品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

4.7.2    其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购 需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求 标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

## 5   响应费用

5.1     供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，

采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二     竞争性磋商文件

## 6   竞争性磋商文件构成

6.1     竞争性磋商文件包括以下部分： 第一章     采购邀请

第二章     供应商须知

第三章     评审方法和评审标准

第四章     采购需求

第五章     合同草案条款

第六章     响应文件格式

6.2     供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容 。供应商应按照竞争性磋商文 件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文 件做出实质性响应 ，否则响应无效。

## 7   对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1     采购人 、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄

清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。 采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

7.2     上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出， 因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的 ，采购人或采购代理机构不承  担责任。

7.3     澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋 商文件的潜在供应商具有约束力 。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编 制的，将在提交首次响应文件截止之日3 个工作日前 ，以书面形式通知所有 获取磋商文件的供应商 ；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时 间。

## 三     响应文件的编制

## 8   响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1     本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应 ，也 可同时对多个采购包进行响应 。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采 购需求》所列的全部内容进行响应 ，不得将一个采购包中的内容拆分响应， 否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

8.2     除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中 华人民共和国法定计量单位。

8.3     除专用术语外 ，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应 附有中文解释 。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应 内容应附有中文翻译本 ，在解释响应文件时以中文翻译本为准 。未附中文翻 译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行 承担。

## 9   响应文件构成

9.1     供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件 ，并对其提交的响应文 件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响

应文件格式》。

9.2     对于竞争性磋商文件中标记了 “实质性格式 ”文件的，供应商不得改变格式中 给定的文字所表达的含义 ，不得删减格式中的实质性内容 ，不得自行添加与 格式中给定的文字内容相矛盾的内容 ，不得对应当填写的空格不填写或不实 质性响应 ，否则响应无效 。未标记 “实质性格式 ” 的文件和竞争性磋商文件未 提供格式的内容 ，可由供应商自行编写。

9.3     第三章《评审方法和评审标准》 中涉及的证明文件。

9.4     对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做 出了响应 ，或申明与第四章《采购需求》 的偏差和例外 。如第四章《采购需 求》 中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5     供应商认为应附的其他材料。

## 10 报价

10.1  所有响应均以人民币为计价货币。

10.2     供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不 再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供 应商须知资料表》 中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1  响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中  国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价） 和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、 培训、质量保证、售后服务、税费等；

10.2.2  按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3  采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品 、回扣或者与采购无关的其 他商品、服务。

10.4  供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规 定的除外），否则其响应无效。

## 11 磋商保证金

11.1  供应商应按《供应商须知资料表》 中规定的金额及要求交纳磋商保证金 。供

应商自愿超额缴纳磋商保证金的 ，响应文件不做无效处理。

11.2  交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、 网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

11.3  磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间 。以支 票 、汇票 、本票 、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文 件提交截止时间前到账 ； 以金融机构 、担保机构出具的纸质保函等形式提交 磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机 构 ； 以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前 通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理 。未按上述要求缴 纳保证金的，其响应无效。

11.4  供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件 ”，还需在 首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交 款单据电子件 ”。

11.5  磋商保证金有效期同响应有效期。

11.6  供应商为联合体的 ，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金， 其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.7  采购人 、采购代理机构将及时退还供应商的保证金 ，采用银行保函 、担保机 构担保函等形式递交的保证金 ，经供应商同意后采购人 、采购代理机构可以 不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

11.7.1  已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况 退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保 证金；

11.7.2  成交供应商的磋商保证金 ，在采购合同签订后 5 个工作日内退还成 交供应商；

11.7.3  未成交供应商的磋商保证金 ，在成交通知书发出后 5 个工作日内退

还。

11.8  有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

11.8.1  供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

11.8.2  供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.8.3  除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签 订合同的；

11.8.4  供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.8.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

## 12 响应有效期

12.1   响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》 中规定的响应有效期 内保持有效 ，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

## 13 响应文件的签署、盖章

13.1     竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章  或使用原件的电子件（ 电子件指扫描件 、照片等形式电子文件）；要求第  三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等）， 响应文件中应使用原件的电子件。

13.2  竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四     响应文件的提交

## 14 响应文件的提交

14.1  本项目使用北京市政府采购电子交易平台 。供应商根据竞争性磋商文件及电 子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2  采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次 响应文件，磋商保证金除外。

## 15 响应文件提交截止时间

15.1  供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件 提交至电子交易平台。

## 16 响应文件的修改与撤回

16.1   响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文

件进行补充 、修改或者撤回 。磋商保证金的补充 、修改或者撤回无需通过电 子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2  供应商对响应文件的补充 、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、 盖章，作为响应文件的组成部分 。补充 、修改的内容与响应文件不一致的， 以补充、修改的内容为准。

## 五     评审

## 17 响应文件的解密与开启

17.1  采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定 ，在响应文件提交截止时 间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2  本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台 。供应商应在《供应商须知资 料表》规定的时间内对响应文件进行解密， 因非系统原因导致的解密失败， 视为无效响应。

17.3  供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的 ，可以向采购人 或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由 。采购人或采购代理机构将 及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.4  供应商不足 3 家的，不予解密。

17.5  本项目不公开报价。

## 18 磋商小组

18.1  磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具 体评审与磋商事务 ，独立履行职责。

18.2  评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问 题的通知》（财库〔2016〕 125 号）的规定。依法自行选定评审专家的 ，采 购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿 、受贿 、欺诈等不良 信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 19 评审方法和评审标准

19.1  见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六     确定成交

## 20 确定成交供应商

20.1  采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排 序由高到低的原则确定成交供应商 。采购人是否授权磋商小组直接确定成交 供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资 料表》要求确定成交供应商。

## 21 成交公告与成交通知书

21.1  采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2 个工作日内 ，在北京市政府 采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

21.2  成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力 。成交通知书发出后 ，采 购人改变成交结果的 ，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律 责任。

## 22 终止

22.1   出现下列情形之一的 ，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动， 发布项目终止公告并说明原因 ，重新开展采购活动：

22.1.1  因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3  除了 “市场竞争不充分的科研项目 ，以及需要扶持的科技成果转化项 目 ，提交最后报价的供应商可以为 2 家 ；政府购买服务项目（含政 府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资 本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行 ” 的情形外，在 采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不 足 3 家的。

## 23 签订合同

23.1  采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确

定的合同文本以及采购标的 、规格型号 、采购金额、采购数量 、技术和服务 要求等事项签订政府采购合同。

23.2  成交供应商拒绝签订政府采购合同的 ，采购人可以按照评审报告推荐的成交   候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。 拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3  联合体成交的 ，联合体各方应当共同与采购人签订合同 ，就采购合同约定的 事项向采购人承担连带责任。

23.4  政府采购合同不能转包。

23.5  采购人允许采用分包方式履行合同的 ，成交供应商可以依法采取分包方式履 行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包 履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体 ，分包承担主体应当具备相应 资质条件且不得再次分包 ，否则响应无效 。成交供应商就采购项目和分包项 目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

23.6  “政采贷 ”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

## 24 询问与质疑

24.1  询问

24.1.1  供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机 构提出询问 ，提出形式见《供应商须知资料表》。

24.1.2  采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问 ，在 3 个工作日内 作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2  质疑

24.2.1  供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到  损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内， 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机  构在收到质疑函后7 个工作日内作出答复。

24.2.2  质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应 当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代

表人、主要负责人 ，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.3  供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的  授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字； 供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字  或者盖章，并加盖公章。

24.2.4  供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑， 法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购  代理机构有权不予答复。

24.3  接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

# 第三章     评审方法和评审标准

## 一、评审程序和方法

## 1   响应文件的资格审查和符合性审查

1.1     磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》 中规定的内容，对 供应商进行检查，并形成检查结果 。供应商《响应文件》有任何一项不符合 《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文 件 。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理 ，磋商小组应当告知 提交响应文件的供应商。

1.2    《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为 “实 质性格式 ”文件。

1.3    《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人 民共和国政府 采购法》第二 十二条规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等 证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供 有效的 “营业执照 ”； 供应商为事业单位的，应提供有效的 “事业单 位法人证书 ”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的 “执业 许可证 ” 、“登记证书 ”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的 “个体 工商户营业执照 ”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身 份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或 其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时 还应提供其所属法人/其他组织出具的授权 其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖 其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、 | 提供证明文件的 电子件或电子证 照 |

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 保险、石油石化、电力、电信等行业的分支 机构 ，可以提供上述授权，也可以提供其所 属法人/其他组织的有关文件或制度等能够 证明授权其独立开展业务的证明材料。 |  |
| 1-2 | 供应商资格 声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商 资格声明书》。 | 格式见《响应文 件格式》 |
| 1-3 | 供应商 信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网 （ www.creditchina.gov.cn 、 www.ccgp.gov.cn ）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、 资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际 查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查 询结果网页打印页作为查询记录和证据 ，与 其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信 被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应 商，其响应无效 。联合体形式磋商的，联合 体成员存在不良信用记录，视同联合体存在 不良信用记录。 | 无须供应商提 供， 由采购人查询。 |
| 1-4 | 法律 、行政法 规规定的其他 条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购 政策需满足的 资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 证明文件 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1- 1 | 中小企业证明 文件 | 当本项目涉及预留份额专门面向中小企业采购 ，提供如下资料： 供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 | 格式见《响应文 件格式》 |

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 本项目的特定 资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 4 | 获取磋商文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易 平台获取所参与包的磋商文件。 注 ：如本项目接受联合体，且供应商为联合 体时，联合体中任一成员获取文件即视为满 足要求。 |  |

1.4    《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明 或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件 的签署 | 响应函或响应文件按照磋商文件要求签署和盖章，如果是代理人签署须有授权委托书 | 允许 |
| 2 | 实质上响应 | 响应文件对磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出响应 | 不允许 |
| 3 | 响应报价 的有效性 | 1、递交一份内容相同且只有一个响应报价 2、报价未明显低于其他响应报价 | 允许 |
| 4 | 是否有虚假、 失实材料 | 响应文件中没有虚假失实材料 | 不允许 |
| 5 | 附加条件 | 响应文件无采购人不能接受的附加条件 | 允许 |
| 6 | 其他 | 符合法律、法规和磋商文件的其他实质性要求和条件 | 不允许 |

## 2   磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1     磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商 的供应商平等的磋商机会。

2.2     在磋商过程中 ，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求  中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。 实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3     对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分 ，磋商小组应当及 时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4     供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件， 并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构 ，可为单位 负责人）或授权代表签字或者加盖公章 。由授权代表签字的，应当附授权委 托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5     响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1    磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可 以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有 明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2    磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不 满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中 “不允许 ”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的 “允许 ” 澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

2.5.3     供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6     磋商结束后 ，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最 后报价 。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行 通知。

2.7     磋商文件能够详细列明采购标的的技术 、服务要求的 ，磋商结束后 ，磋商小 组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价 ，提交最后 报价的供应商不得少于 3 家 。磋商文件不能详细列明采购标的的技术 、服务 要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的 ，磋商结束后 ，磋 商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或 者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研 项目， 以及需要扶持的科技成果转化项目 ，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要 求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8     最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9     已提交响应文件的供应商 ，在提交最后报价之前 ，可以根据磋商情况退出磋 商。

## 3   最后报价的算术修正及政策调整

3.1     最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容 ，如最后分项报价表有缺漏视为已 含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整 。磋商小组有权要求供应商 在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的 ，视为将一个 采购包中的内容拆分响应，其响应无效。

3.2     最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1   竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：         /

☑无，按下述 3.2.2-3.2.6 项规定修正。

3.2.2   大写金额和小写金额不一致的 ，以大写金额为准；

3.2.3   单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

3.2.4   总价金额与按单价汇总金额不一致的 ，以单价金额计算结果为准。

3.2.5   同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2.6   修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3     落实政府采购政策的价格调整： 只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定 情形的 ，可以享受中小企业扶持政策 ，用扣除后的价格参加评审 ；否则，评 审时价格不予扣除。

3.3.1   对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项 目中的非预留部分采购包 ，对小微企业报价给予   /   %的扣除， 用扣除后的价格参加评审。

3.3.2   对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项 目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合 体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目， 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同 总金额  30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予    /    %的 扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3   组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业 之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4   价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5    中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6   监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建 设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7   残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位 声明函》的，视同小微企业。

3.3.8   若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中 的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9   其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。

## 4   磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1     供应商对实质性变动不予确认的；

4.2     不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》 中 主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3     未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

4.4     如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或 者项目/采购包最高限价的；

4.5     响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除 外）；

4.6     最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7     其他： /    。

## 5   评审方法和评审标准

5.1     本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法 。综合评分法 ，是 指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分 最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2     竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3     非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施 政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /   。

## 6   确定成交候选人名单

6.1     磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关 规定 ，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序 。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐 。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐 。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人 。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2     磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前   1   名的供应商为成交候 选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依 次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3     磋商小组要对评分汇总情况进行复核 ，特别是对排名第一的 、报价最低的、 响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

## 7   报告违法行为

7.1     磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行 为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务及 安全方案 57分 | 57 | 1.提供对本项目服务管理的整体设想及策划、服务方案的完整性、可行性。0-32分。 2.提供对本项目服务管理的接管方案、工作计划和服务指标承诺及相关措施。0-25分。 | 磋商小组根据文件的响应程序在规定分值内打分，不提供不得分。 |
| 2 | 供应商内部管理情况 及相关业绩 26分 | 企业 管理 15 | 具有切实可行的项目管理计划和详实的督导培训计划。0-15分。 | 磋商小组根据文件的响应程序在规定分值内打分，不提供不得分。 |
|  |  | 人员 情况6 | 根据人员招募及配备计划是否详细、可行、合理、充足，能否涵盖并保证完成全部服务内容。0-6分。 | 磋商小组根据文件的响应程序在规定分值内打分，不提供不得分。 |
|  |  | 业绩5 | 2022年1月1日至今，服务项目的管理合同复印件（提供合同首页、金额页、签字盖章页且内容完整），每提供1份得1分，最高得5分。 |  |
| 3 | 文件 响应程度 2分 | 装订及 响应 2分 | 响应文件中影印件清晰、目录页码对应准确，视响应程度得 0-2分。 |  |
| 4 | 报价 | 15 | 满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价） ×分值 | 此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3 |
| 合计 |  | # 100 |  |  |

# 第四章     采购需求

一、采购项目名称

2026年度民生大厦物业服务采购项目

- 二、项目基本情况

- （一）采购内容：2026年民生大厦物业服务项目

- （二）项目地址：门头沟区中门寺南路3号院

（三）楼宇性质：办公楼

（四）服务期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）采购预算：167万元。此费用不含东楼原轻工技师学院部分，此部分单位入驻后单独支付。

（六）付款方式：签订合同后每季度支付一次。包含人员工资、正常加班费、各项保险、税费、服装等全部费用，除此外甲方不再向乙方支付任何费用。

（七）项目概况：民生大厦由3幢建筑组成，分别由1号楼、2号楼、裙楼组成，总建筑面积40270.63m²，绿地面积5000m²。

地下一层为车库和设备机房。

（八）设备设施基本情况

1.供配电系统

（1）高低压变配电供电设备

采用市政电源引入10KV双路电源至地下一层高低压配电室。

（2）高压柜10面，其中：进线引入柜2面；主进柜2面；计量柜2面；出线柜2面；母联柜1面；母联隔离柜1面。

（3）直流屏3面。

（4）低压馈电柜24面，馈电输出柜经由低压电缆和插接母线敷设到楼宇各楼层或设备机房配电柜。

（5）应急电源设备。采用柴油发电机组与低压馈电柜互锁连接方式供电。

（6）柴油发电机组1台。

（7）柴油储油箱1个。

（8）低压配电设备。每层设有1间强电间，每个强电间配备1面配电箱，共计22面，为各楼层供电。其中：西楼10面，东楼8 面，南楼2面，地下一层2面。

2.空调通风系统

（1）空调系统。采用中央空调和风机盘管供冷方式。

（2）供冷系统配电柜7面。

（3）清华同方冷冻机组3台。

（4）冷冻水循环泵4台。

（5）冷却水循环泵4台。

（6）补水泵2台。

（7）冷却塔3台，冷却塔风扇3个。

（8）分水缸和集水缸各1台。

（9）各楼层风机盘管649个。

3.通风系统

（1）新风设备

新风机配电箱26面，新风机组共26台。

（2）排风设备

排风机配电箱12面，排风机共12台。

4.供暖系统

采用市政热力提供热源和风机盘管及散热器供暖方式。

（1）供暖系统配电柜2面。其中：热水循环泵和补水泵配电柜1面；供暖自动控制柜1面。

（2）板式热交换器2台。热水循环泵2台。循环水处理器1台。循环水补水水箱1座。

5.给排水系统

（1）生活给水系统

采用市政自来水给水管网引入一条DN150的给水管线入户。

（2）供水管线分为高、低区供水方式。

低区为市政直接供水，供水区域为3层以下；

高区为利用生活水箱经加压泵供水，供水区域为4层以上。

（3）生活给水配电柜3面。

（4）不锈钢生活给水水箱1座，容积60m³。

6.生活热水系统

采用太阳能热水器提供热水水源。

（1）太阳能热水器110组，日产热水水量约30吨，具有备用热源为电辅助加热。供水温度为55度，回水温度为45度。

（2）热水装置配电柜1面。

（3）不锈钢热水储水水箱1座。

（4）供水热水循环泵2台。

（5）热水器循环泵2台。

7.生活污水系统

地上部分采用直排式，地下部分采用潜水泵提升式，全部排放到市政污水管线。

（1）污水泵配电箱16面.

（2）地下一层污水坑16座。

（3）潜水泵32台。

8.消防控制系统

（1）消防系统.

（2）自动报警设备采用北大青鸟JB-TG-JBF-113火灾自动报警设备

（3）消防水设备。

（4）地下一层消防泵房间，消防蓄水池200 m³。不锈钢消防水箱1座，容积24 m³。

（5）防火卷帘门13 个。

（6）各类灭火器260具

9.垂直升降系统（电梯）

采用OTIS电梯11部。其中：西楼3部；东楼8部。

10.卫生间。设男女卫生间各27间。每个卫生间内设3个蹲位，男厕设3个小便池；东楼设男女浴室各1间。

11.食堂操作间系统及配套设备

（1）排烟系统.

（2）天燃气报警系统。

（3）会议室及其配套设备。

三、投标资格条件

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）具体有独立的法人资格，具有有效的营业执照和相应的经营范围、银行基本账户开户许可证；

（三）具有良好的财务状况，提供近期至少一年的依法缴纳税收证明；

（四）不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）不接受联合体投标，不允许转包或分包服务内容。

四、物业管理服务内容

（一）房屋管理及综合维修

（二）设备设施的日常运行、维护

1.供电系统运行管理及维护

2.给排水系统日常运行及维护

3.消防系统日常运行及维护

4.供暖系统日常运行及维护

5.电梯系统日常运行及维护

6.空调系统日常运行及维护

7.弱电系统日常运行及维护

8.中控室监控系统日常运行及维护

9.其它服务项目

（三）绿化养护

1.室外公共区域绿化的日常养护

2.室内绿植摆放、日常养护

3.其它委托事项

（四）物业安全应急预案措施的制定并实施

1.制定突发事件安全责任书，明确突发事件处置责任人，承担民生大厦全区域内安全责任。

2.建立水、电、气、热、电梯等设备事故处置预案，及时处理各类突发事故。

3.及时处置并制定自然灾害处置预案。

4.依法处置治安事件、交通安全等意外事件，及时采购应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。

5.每半年至少开展1次突发事件应仇演练，并归档记录。

6.其他专项要求

（五）消防安全管理

1.建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人，及其职责。

2.消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。

3.配备有资质证明的专职消防安全人员不少于2名。

4.定时检查消防设备，做好相关维护工作。保障消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时使用。

5.消防灭火器、设备定期年检。

6.易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。

7.定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。

8.其它委托事项

（六）保洁服务

1.建立保洁服务工作制度与工作计划，并遵照执行。

2.做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。

3.承担房屋建筑内公共区域日常保洁，每日至少1次清洁作业。

4.承担室内外公共区域及楼宇外围日常保洁（包括东院），每日至少1次清洁作业。

5.承担卫生间及浴室的保洁，每日至少1次清洁作业。

6.承担外墙、外窗清洗（2层以下，不含2层），每周至少1次清洁作业。

7.车库及停车场日常保洁，每日至少1次清洁作业。

8.门前三包

9.公共区域消毒，每日至少1次清洁作业。

10.院内道路、停车场每日至少开展1次清洁作业。宣传栏每周至少开展1次清洁作业。

11.垃圾中转区域保洁，每日至少开展1次清洁作业。

12.楼梯及楼梯间保洁，每日至少1次清洁作业。

13.开水间保洁，每日至少1次清洁作业。

14.会议室保洁，每日至少1次清洁作业。地毯每月至少开展1次清洁作业。要求地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色。

15.其它委托事项或专项保洁

（七）食堂操作间排烟系统清洗

（八）垃圾分类管理。对民生大厅垃圾分类工作负责，严格按照要求进行分类管理。

（九）会议服务。定制会议服务保障方案，保持室内清洁卫生，做好会议服务保障工作。

（十）应急保障。定期对重点区域及安全区域安全隐患排查，建立清单台帐，制定相应措施、各类专项应急预案，定期进行预案培训和演练。

（十一）档案管理。建立物业信息记录齐全，包括但不限于：1.采购方建议投诉等；2.教育培训、考核记录；3.房屋维护服务记录、台帐；4.公用设施设备维护服务、巡查记录等；准确、及时对文件资料和服务记录进行归档保存。

（十三）其他服务

五、物业服务人员要求

（一）物业公司需严格按照国家、行业标准规范要求开展相关的物业服务工作，严格按行业规定持证上岗配备相应的工作人员，并接受采购方的检查监督。采购方有权利订制监管规定，定期对中标人（公司）的工作进行检查、评估、考核。

（二）物业公司人员要求：身体健康、五官端正、口齿清楚，无违法拘留记录、无重点上访记录、不属于失信人员等不良记录，熟知岗位流程和安全规定，熟悉消防及各项应急预案，定期接受相关业务培训。

（三）岗位配备要求：项目经理、保洁主管、综合维修主管、客服文员、中控管理、维修人员、电工（高压机房）、保洁岗位。中控、高压、维修岗位24在岗。

（四）物业经理具有相关管理工作3年以上经验，主要负责整个项目组织、管理、协调工作，并持有相关岗位合格证书。

（五）各项目管理人员和各专业操作人员，须经正规培训，具有专业技术操作能力，并持国家规定的相应岗位合格证书。按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等，按国家法律法规要求保障服务人员的合法权益。

（六）保洁人员须经专业培训，且有1年以上工作经验。

六、验收方式

该项目采取招标方自行验收方式。

七、落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目专门面向中小小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部符合政策要求的中小/小微企业承接。

# 第五章     合同草案条款

门头沟区民生大厦物业管理服务合同

委托方：北京市门头沟区人力资源和社会保障局

受托方：

年     月     日

门头沟区民生大厦物业管理服务合同

第一章  总  则

第一条  本合同当事人

委托方(以下简称甲方)：北京市门头沟区人力资源和社会保障局

受托方(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》《物业管理条例》《北京市物业管理条例》《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供物业服务有关事宜，协商订立本合同。

第二条  物业基本情况

物业类型：　办公楼

座落位置：北京市门头沟区中门寺南路3号院

建筑面积：40270.63平方米

绿地面积：5000平方米

此物业服务项目不含原北京轻工技师学院部分，原学院部分需由后续单位入驻后追加费用或单独签订合同。

第二章  管理服务期限

第三条 服务期限

委托管理期限自2026年1月1日起至 2026年12月31日止。

第三章  管理内容

第四条  制定物业管理服务方案、工作计划、应急保障预案、重大活动后勤保障方案，并组织实施管理与物业相关的工程图纸与竣工验收材料等。

第五条  房屋建筑的日常巡检和管理，包括：吊顶、内外墙面、地板、地面、门、窗、楼梯间、室外道路、雨排水、设备等设施。保障锁具、门窗完好有效，公共照明、线路安全运行，设备机房每半月至少清洁1次，给排水设备设施至少每日巡视1次，每年养护、疏通、清污1次，

第六条   设备设施的运行和管理；

1.供电系统运行管理及维护。设备机房设置类别和安全标识，配电室24小时双人值班，公共照明、应急照明、强弱电井、插接箱、配变电设备保证正常使用，每日巡查记录清晰完整。

2.给排水系统日常运行及维护，包括水箱、污水泵、开水器、小便池、各种龙头、系统阀门、管道、污水井等。

3.消防管理服务。包括消防中控室24小时双人值班，对消防设备设施的巡检，乙方须按消防安全重点单位相关要求配齐消防安全管理人员、专业技术人员，定期组织岗位教育与技能培训，制定消防安全预案并配合甲方组织实施，保障物业服务区域内消防安全,并承担消防灭火器的年检。

4.空调、供暖系统（中央空调）日常运行及维护，监督维保单位检修调试，做好夏季空调使用及采暖季供暖的各种准备。

5.电梯系统日常安全运行检查、监管。对电梯维保单位严格监管，督促维保单位定期对电梯维护，发生故障及时抢修。

6.弱电系统日常运行及维护，做好与维保单位的协调工作。

7.避雷系统日常运行及维护，做好与维保单位的协调工作。

8.信报服务。对报纸报刊、邮件、包裹、信件正确分类处理和安全检查，及时投送和通知收件人领取。

9.其它服务项目

第七条  绿化的日常修剪、除草、灌溉。

第八条  清洁卫生。包括：所有公共区域（包括：门前三包、东院及微型垃圾站等的公共区域、服务大厅、活动站、健身房、楼道、步梯、电梯、卫生间、开水间、地下车库、设备间、庭院、外墙面二层以下门窗的清洁、院内设置各种标识，标牌、公示栏，及其它委托事项）的清洁工作。建立保洁、会议服务工作制度及工作计划，办公用房区域内的大厅、楼道、楼梯、电梯间、茶水间、会议室等每日至少清洁1次，电器、消防、监控、门禁等设备设施每月至少清洁1次，休息日及法定节假日须安排保洁人员进行巡视保洁，保证日常、假日期间所有服务区域内干净整洁。

第九条   食堂操作间排烟系统的清洁（每两个月清洁一次），监督维保单位对天然气报警系统年检、维保工作。

第十条  垃圾分类工作，严格按照要求进行分类管理，做好对民生大厦垃圾分类工作的宣传、指导工作。

第四章  委托服务的质量标准

第十一条 乙方为甲方提供合同中规定的服务应符合北京市物业管理行业标准。

第十二条 乙方须定期检查设施设施完好率，发现问题立行立改。一般性维修三日内完成，修复时限最长不超过半个月；较为复杂性维修或单项不超过500元（含500元）的由乙方负责；对于比较复杂或乙方难以单独完成的，乙方主动提出报修方案，甲乙双方协商解决。乙方须按下列约定，实现管理目标（各指标按行业规范统计计算）。

1.楼宇及配套房屋、设备设施完好率95%以上；

2.楼宇、设备临修、急修及时率95%以上，设施设备返修率小于3‰；

3.维修工程质量合格率95%以上；

4.消防设备完好率95%以上，火灾事故发生率0%；

5.清洁保洁率95%以上；

6.公共照明路灯完好率98%以上；

7.设备完好率95%以上；

8.道路、停车场完好率95%以上；

9.排水管、明暗沟、化粪池完好率95%以上；

10.客户对管理服务满意率95%以上；

第五章  双方权利义务

第十三条 甲方权利义务

1.代表和维护产权人、使用人的合法权益；

2.监督物业遵守相关规定；

3.协助乙方做好物业管理工作和宣传教育活动；

4.在乙方提供符合约定的服务后，按时支付乙方物业管理费用；

5.无偿为乙方提供管理用房（包括办公室和库房），乙方不得挪作他用或转租；

6.甲方的楼宇、设备、设施在委托乙方实施管理服务时应运行正常。

7.甲方或行政主管部门，根据《物业管理条例》及相关法律法规、行业规定和乙方提供的《物业管理方案》，对乙方日常服务工作进行监督检查。

8.投诉处理。因乙方工作失误，造成甲方人员或使用人有效投诉的，乙方应以书面形式向甲方予以说明。

第十四条  乙方权利义务

1.根据有关法律、法规及甲方的相关规定及本合同约定，制定物业管理各项制度；

2.对物业使用人违反甲方相关规定的行为，针对具体行为并根据情节轻重，采取规劝、警告、制止等措施解决直至提请有关部门处理；

3.遵守甲方的各项规章制度，并服从甲方的管理，保证物业管理服务人员具备良好政治、业务素质及敬业精神，严格履行职责。对甲方提出的不称职人员应在一周内予以调换。

4.乙方应遵守劳动法的相关规定，贯彻执行国家的相关政策和法规。同时向甲方提供本物业的组织机构图和员工花名册。

5.乙方必须按照相关法律、法规要求，加强物业管理，配足、配齐工作人员。乙方在本合同履行期间，工作人员变动率不得超过20%，超过20%率甲方有权终止本合同。按照物业管理或专业服务的要求，管理人员和操作人员必须具备相应岗位资格证书和专业操作资质证书。

6.经甲方同意，乙方可选聘专业公司承担本物业的专项管理实施业务，专业公司的行为由乙方承担责任。

7.对委托管理的设施不得擅自占用和改变其使用功能；

8.紧急情况下，有权进入物业使用人区域履行管理责任、抢修义务，同时应通知物业使用人；

9.完成第三章所述委托管理内容。

10.未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。

第十五条 验收标准

物业验收以甲方自行验收方式。甲方成立验收小组，成员由甲方采购岗、使用人（主管部门）组成，负责核查服务质量、资料完整性、费用合规性等事项，验收合格后甲方可按本合同约定支付相应的服务费用。

第六章  物业管理服务费用

第十六条  物业管理服务费

1.本物业区域物业服务收费方式为：包干制。实行包干制的，盈余或者亏损均由乙方享有或者承担；乙方不得以亏损为由要求增加费用、降低服务标准或减少服务项目。

按合同约定服务时间物业管理总服务费（小写）：        元；大写：人民币              整。

2.物业管理服务费的支付：

按季度进行支付，季度考核验收合格后，每季度月末前支付当季度的物业服务费用。乙方提供等额有效的正式发票、季度验收报告，甲方支付当季物业服务费用。

3.下列费用已包括在物业管理服务费之中：

(1)人工成本费；

(2)各专业系统设备、设施提供日常维修和养护的耗材费用（500元以下（含500元））。(大、中修费用及设备更新除外)；

(3)保洁服务所需工具、清洁用品、洗手液、洁厕用纸等费用；

(4)消防灭火器年检费用；

(5)排烟系统的清洁费用；

(6)乙方酬金及税金；

(7)双方商定的其他费用。

4.乙方的收款账户信息：

户名：

纳税人识别号：

开户行：

账号：

地址：

乙方的上述账户信息发生变更的，应及时通知甲方。因乙方未及时通知所造成的损失，由乙方自行承担，与甲方无关。

5.乙方确认并承诺，由于甲方资金为财政性资金，如由于财政拨付不足或不及时所造成的延期付款，不视为甲方违约，甲方不因此承担任何违约责任。

第七章  违约责任

第十七条  因甲方违反合同的约定，致使乙方未完成合同约定的，乙方不承担违约责任。乙方未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。

第十八条  因乙方维护保养不当、不及时或违规操作等原因，造成甲方建筑、设备设施损坏或财产损失的，乙方应按实际损失赔偿；侵害甲方或第三方利益的，由乙方承担全部责任。

第十九条  甲方应根据合同履行支付义务，如因特殊情况，双方达成一致可延期支付，合同内相关违约责任经乙方同意可不予追究，本合同期限内年底前交付完成的，违约金事项不予追缴。

第二十条 乙方违反本合同的约定，未能按时完成合同约定的服务，乙方应支付甲方违约金，从逾期之日起每逾期一日按合同总金额的3‰交纳。

第二十一条 乙方拥有合法并提供本合同规定的物业管理服务的全部资质、政府许可或授权，乙方对本合同规定的物业管理服务的提供不会损害任何第三方的合法权益和社会公共利益。因乙方服务造成甲方或第三方损失的，乙方应承担赔偿责任。

第二十二条 乙方违反本合同第四章的约定，未能达到约定的管理目标及管理服务承诺的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，但需提前15天书面通知乙方，乙方应向甲方支付已产生的物业服务费【3】%的违约金，并要求乙方退还甲方已支付的物业服务费，造成甲方经济损失（包括但不限于直接损失、间接损失以及甲方对外支出的违约金、赔偿金、诉讼费、公告费、保全费、律师费、交通费、差旅费等）的，乙方还应给予甲方经济赔偿。

第二十三条 乙方及服务人员在提供服务期间对所知悉的甲方的秘密信息均应承担保密义务，不得向任何第三方透漏，因违反此义务给甲方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

第二十四条  为维护公共利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、暖气管、水管爆裂、救助、协助公安机关执行任务等突发事件，乙方因采取紧急避险措施造成损失的，当事人应当按有关规定处理。

第八章  合同的续订和终止

第二十五条  甲乙任何一方无正当理由拟提前终止合同的，应提前六十天以书面形式通知对方，并应向对方支付相当于两个月的物业管理服务费的违约金，给对方造成经济损失超过违约金的，还应给予赔偿违约金与损失差额。

第二十六条   如遇法律、法规、政策的规定与本合发生冲突的，双方应协商对本合同进行相应调整。如因遇不可抗力事件导致一方不能履行和不能完全履行合同，按照合同法的有关规定执行。

第二十七条  本合同期满且无任何违约、侵权争议后合同自动解除。

第九章  附则

第二十八条　自本合同生效之日起，根据甲方委托管理事项，乙方提供物业管理服务，办理完交接验收手续。

第二十九条  本合同之附件（包括甲方招标文件、中标通知书、补充协议等）均为合同有效组成部分，与本合同具有同等效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

第三十条　物业管理方案和服务质量标准等规定，在合同中有约定的，以合同约定为准；合同中没有约定的，以投标文件约定为准；合同与投标文件约定不一致的，以合同约定为准。

第三十一条  因房屋建筑质量、设施、设备质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方承担责任并作善后处理。产生质量事故的直接原因，以政府主管部门的鉴定为准。

第三十二条　本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第三十三条　本合同在履行中发生争议由双方协商解决，如协商不能解决的，任何一方应向门头沟区人民法院提起诉讼。

第三十四条　本合同正本连同附件共13页，一式五份，甲乙双方各二份，区政府采购中心备案一份，具有同等法律效力。

第三十五条  双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第三十六条  本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章之日起生效。

甲方盖章：北京市门头沟区人        乙方盖章：

力资源和社会保障局

授权代表人：                      授权代表人：

日    期：                        日    期：

附件一                     清扫保洁范围及标准

| 部 位 | 清 扫 内 容 | 周 期 | 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服 务 大 厅 | 服务台面、各种标致徽牌、公告栏、装饰物、座椅、开关、座椅及门窗的擦拭。 地面扦尘、拖洗。 | 每日两次 巡视保洁 | 无污迹、无尘土、金属件光亮， 无废弃物、无污迹 |
| 楼 道 电 梯 步 梯 | 门窗、消防柜、宣传栏、扶手、开关、指示灯、烟筒等物件的擦拭，垃圾的清理，地面扦尘、拖洗。 | 每日一次 巡视保洁 | 无废弃物、无污迹 桶内垃圾不超过桶体的三分之二。 不锈钢扶手保持光洁 |
| 卫 生 间 | 地面拖洗，大、小便池的清洗消毒，垃圾筒的倾倒与清洁，门窗、隔板、镜面的擦拭，洗手池及台面的刷洗除污，上除臭球、换尘袋。 | 每日两次 巡视保洁 | 洁净、无异味、无废弃物、无污迹、无积水。 桶内垃圾不超过桶体的三分之二。 |
| 地下车库 | 垃圾捡拾、清理，地面清扫。 | 每日巡视保洁 | 地面无明显污迹、 无废弃物、无积水。 |
| 门前三包 院内广场及绿地 | 门前各种标牌的擦拭，庭院及道路清扫, 绿地内杂物清理。垃圾外运。 雪天及时清扫地面积雪。 | 每日一次 巡视保洁 | 无明显污迹、 无废弃物、无积水。 垃圾日产日清不过夜。 |
| 活动站 | 所有公共区域内保洁 | 巡视保洁 | 干净整洁 |
| 食堂 | 就餐区域和卫生间（不包括桌面） | 常规保洁 | 地面干净整洁，无油渍、无污迹，卫生间洁净 |
| 东院 | 所有公共区域 | 巡视保洁 | 无杂草，无垃圾，干净整洁 |

# 第六章     响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提 供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了 “实质性格式 ”文件的，供应商不得改变格式中给定的  文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文  字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。 未标记 “实质性格式 ” 的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容 ，可由供应商自行编  写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响 应 文 件 封面（非实质性格式）

响  应  文  件

项 目 名 称 :

项 目 编 号 /包 号 ：

供应商名称 ：

## 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1  营业执照等证明文件

### 1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中 ，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（ 二 ）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（ 四）参加政府采购活动前三年内 ，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记 录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较 大数额罚款等行政处罚 ，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采 购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位 、或使用事 业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理 、监理、检 测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目 除外）；

（七）与我单位存在 “单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系 ” 的其他法 人单位信息如下（如有 ，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须 填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效 ，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：           日期：       年       月       日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条 “提供虚假材料谋取中标、 成交的 ”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1  中小企业政策证明文件

说明：

（ 1 ）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业 声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新 疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策 时，仍应提供上述证明文件 ，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（ 2 ）如本项目（包）专门面向中小企业采购 ，响应文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以 联合体形式参加采购活动 ，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单 位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于 监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》 由参加政府采购活动的供应商出具 。联合体参与的，《中小企业 声明函》可由牵头人出具。

2 ）对于联合体中由中小企业承担的部分 ，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函 “标的名称 ”部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分 、准确地了解所提供货物的制造企业 、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示 ：为方便广大中小企业识别企业规模类型 ，工业和信息化部组织开发了 中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供 应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规

定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工 信部联企业﹝2011﹞ 300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等 国务院批准的中小企业划分标准执行。

#### 2-1-1  中小企业证明文件

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财  库 ﹝ 2020﹞ 46  号 ）的规定 ，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动 ，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者 ：服务全部由符  合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协  议的中小企业） 的具体情况如下：

1 .  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业 ）行业 ；承建（承接） 企业为（企业名称 ），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____ 万元 1 ，属于（ 中型企业 、小型企业 、微型企业）；

2.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业 ）行业 ；承建（承接） 企业为（企业名称 ），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____ 万元 ，属于（ 中型企业 、小型企业 、微型企业）；

……

以上企业 ，不属于大企业的分支机构 ，不存在控股股东为大企业的情形 ，也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：           日期：

1 从业人员 、营业收入、资产总额填报上一年度数据 ，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明 ，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就  业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕  141 号 ）的规定 ，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加            单位的            项目 采购活动提供本单位制造的货物（ 由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残 疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责 。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：           日   期 ：

### 3  本项目的特定资格要求（如有，见第一章采购邀请）

## 4   响应书（实质性格式）

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就          （项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目 进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件， 自愿参与磋商并承诺如下：

（ 1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起_____个日历日。

（ 2 ）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外 ，我方响应竞争性磋商文件的全 部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交 ，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商 文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                                     传     真

电话                                                    电子函件

供应商名称（加盖公章）：           日期：        年        月       日

## 5   授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人      （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托	 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权 ，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、 修改      （项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。 代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日期：        年        月       日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署 人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授 权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法 定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形 ，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有 效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子

件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：      （采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系                 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：           日期：        年        月       日

## 6   报价一览表

报价一览表

项目编号：                          项目名称：

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注： 此表中 ，每项的报价应和《分项报价表》 中的总价相一致。

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年        月       日

## 7   分项报价表

分项报价表

项目编号：                 项目名称：                报价单位：人民币元

| 序 号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：

1.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

2.制造商规模列应填写“大型 ”、“ 中型 ”、“小型 ”、“微型 ”或 “其他 ”，且不应与《中  小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男 ”或“女 ”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别 ；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以   是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资 ”、“外商部分投资 ”或“ 内资 ”。

供应商名称（加盖公章）：           日期：        年        月       日

## 8   合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：                                 项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商 文件条目号 （页码） | 竞争性磋商文 件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视 作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款 中的所有要求 ，除本表列明的偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注： “偏离情况 ”列应据实填写 “正偏离 ”或 “负偏离 ”。

供应商名称（加盖公章）：

## 日期：        年        月       日

9   采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：                                 项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商 文件条目号 (页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求 ，除本表所列明的所有偏离外 ，均视作 供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明， 内容为空白的 ，响应无效。

2. “偏离情况 ”列应据实填写 “无偏离 ” 、“正偏离 ”或 “负偏离 ”。

供应商名称（加盖公章）：

## 日期：        年        月       日

10   竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注： 1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男 ”或“女 ”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性 别 ；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资 ”、“外商部分投资 ”或“ 内资 ”。

10-2 供应商认为有必要提供的证明文件

10-3  服务及培训方案

## 11   最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号：                                 项目名称：

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价 |  | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注： 1.此表中 ，每包的最后报价应和《最后分项报价表》 中的总价相一致。

2.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：

日期：        年        月       日

## 12   最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）

最后分项报价表

项目编号：                 项目名称：                报价单位：人民币元

| 序 号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注： 1.本表应按项分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

4.制造商规模列应填写“大型 ”、“ 中型 ”、“小型 ”、“微型 ”或 “其他 ”，且不应与《中  小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男 ”或“女 ”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别 ；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以   是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资 ”、“外商部分投资 ”或“ 内资 ”。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：

日期：        年        月       日