特定行业类公用经费物业管理服务采购项目公开招标文件

项目名称：特定行业类公用经费物业管理服务采购项目

项目编号：11010725210200017459-XM001

采 购 人：北京大学附属中学石景山学校

采购代理机构：北京市石景山区政府采购中心

# 目     录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	48

第七章   投标文件格式	55

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目， 以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：11010725210200017459-XM001

- 项目名称：特定行业类公用经费物业管理服务采购项目

- 项目预算金额：271.6万元、项目最高限价：271.6万元

- 采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 物业管理服务（八大处校区） | 50.8万元 | 1 | 详见招标文件第五章采购需求。 |

5.合同履行期限：自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.本项目是否接受联合体投标： □是   ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1  中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 □中小 ■小微企业 采购 。即 ：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货 物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通

过以下措施进行：  无  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求 无  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求： 无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年11月11日至2025年11月17日

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平 台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home ）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年12月2日上午9点00分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台（本项目采用远程电子开标方式，由投标人在规定解密时间内自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：(1) 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购；(2) 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》；(3) 政府采购支持监狱企业发展；(4) 政府采购信用担保；(5) 进口产品管理；(6) 促进残疾人就业政府采购政策；(7) 关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知。（8）为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式” 服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

2.本公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn）上发布。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易 平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3. 1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南 ”— “操作指南 ”— “市场主体 CA 办理操作流程指引 ”/“ 电子营业执照使用指南 ”，按照程序要求办理。

3.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”— “操作指南 ”— “市场主体注册入库操作流程指引 ”进行自助注册绑定。

3.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”— “工具下载 ”— “招标采购系统文件驱动安装包 ”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”— “工具下载 ”— “投标文件编制工具 ”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电 子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后， 在【我的项目】栏目依次选择对应采购包 ，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上 传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京大学附属中学石景山学校

地    址：北京市石景山区八大处路8号

联系方式：钟建桥13901376134

2.采购代理机构信息

名    称：北京市石景山区政府采购中心

地    址：北京市石景山区京原西街6号院3号楼7层

联系方式：010-81927379

3.项目联系方式

项目联系人：刘思彤

电      话：010-81927379

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“▅”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 |  | 项目属性： ■服务 □货物 - □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 |  | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 |  | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目。 □本项目 包为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 3.1 | 现场考察 |  | ■不组织 □组织，考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点： 。 |
|  | 开标前答疑会 |  | □不召开 ■召开，召开时间：2025年11月18日14点30分 召开地点：北京市石景山区京原西街6号院3号楼7层702室。 |
| 4.1 | 样品 |  | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求： ； （4）未中标人样品退还： ； （5）中标人样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 |  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 物业管理服务; 物业管理. |
| 11.2 |  | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 12 |  | 投标保证金 | 投标保证金金额：不收取投标保证金。 |
| 13.1 |  | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 18.2 |  | 解密时间 | 解密时间： 30 分钟 |
| 22.1 |  | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术指标得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 |  | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 |  | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市 全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕 8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式 ”服务（以下简称 “政采贷 ”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理 “政采贷 ”。 |
| 26.1.1 |  | 询问 | 询问送达形式： 书面 。 |
| 26.3 |  | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京市石景山区政府采购中心； 联系电话：010-81927379； 通讯地址：北京市石景山区京原西街6号院3号楼7层。 |
| 27 |  | 代理费 | 不收取代理费。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕 119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕 248 号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔 2022 〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔 2011 〕300号 ）、《金融业企业划型标准规定》 （〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

5.4.1  各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（ 国权联〔2006〕 1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（ 国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

5.5.1根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（ 2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机 物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金：不收取投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封、标记和提交，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台 。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密， 因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷 ”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人 ，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字； 投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费:不收取代理费。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民 共和国政府采购法》 第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明 文件 | 投标人为企业（包括合伙企业） 的，应提供 有效的 “营业执照 ”； 投标人为事业单位的，应提供有效的 “事业单 位法人证书 ”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的 “执业 许可证 ” 、“登记证书 ”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的 “个体 工商户营业执照 ”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身 份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或 其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时 还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行 、保险、石油石化、电力 、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提 供 证 明文 件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明 书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声 明书》。 | 格式见《投标 文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网 (www.creditchina.gov.cn、 www.ccgp.gov.cn ）； 截止时点：投标截止时间以后 、资格审查阶 段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查 询结果网页打印页作为查询记录和证据，与 其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信 被执行人、重大税收违法案件当事人名单 、 政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效 。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供 ，由采购 人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政 策需满足的资格 要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业要求 | 本项目专门面向小微企业采购 | 格式见《资格证明文件格式》 “ 2-1中小企业声明函” |
| 3 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人投标文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； | 不允许 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； | 不允许 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价； | 不允许 |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； | 不允许 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； | 不允许 |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； | 不允许 |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；（如有） | 不允许 |
| 8 | 报价的修正（如 有） | 不涉及报价修正 ，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认 ；（如有） | 允许 |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； | 允许 |
| 10 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； | 不允许 |
| 11 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（ 二 ）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事 宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（ 四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； | 不允许 |
| 12 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | 不允许 |
| 13 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | 不允许 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：按下述4.2要求。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐1名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评审 分项 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 投标报价 | 10 | 统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的评审价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分，统一按照下列公式计算： 价格得分＝（评标基准价/投标报价）×10 |
| 2 | 技术及服务方案 （61分） | 团队人员配置方案 | 6 | 团队人员配置合理、人员数量完全充足，能够完全满足本项目要求，得6分； 团队人员配置较合理、人员数量充足，较能满足本项目要求，得4分； 团队人员配置一般、人员数量基本满足本项目要求，得2分； 团队人员配置差，人员数量缺失严重，无法满足本项目要求，得1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 物业总体服务方案 | 15 | 方案内容完整详实，能够做出针对招标人具体工作特点的方案分析，对本项目的重点难点情况做出具体分析，对本项目的重点难点表述清楚详细，得15分； 方案内容基本完整，能够做出针对招标人部分工作特点的方案分析，对本项目的重点难点情况做出具体分析，对本项目的重点难点表述清楚详细，得12分； 方案内容基本完整，针对本项目的特殊情况做出简单描述，各项措施可行性、针对性强，得8分； 方案内容基本完整，针对本项目的特殊情况做出简单描述，各项措施可行性、针对性一般，得4分； 不提供不得分。 |
|  |  | 人员培训方案 | 10 | 投标人应拟定人员培训及储备计划， 人员培训计划完整且内容全面，有针对性、培训周期及频次合理，可行性强，得10分； 人员培训计划较完整，有较好的服务内容相关性、培训周期及频次较合理，可行性较强，得7分； 人员培训计划一般，有一定的服务内容相关性、培训周期及频次一般，可行性一般，得4分； 人员培训计划不完整，且欠缺针对性、培训周期及频次不合理，可行性较差，得1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 服务质量保障方案 | 10 | 投标人应拟定切实可行的服务质量保障方案， 方案详细完整，方案举措能有效保障项目服务质量10分； 方案较为详细，方案举措科学合理7分； 方案基本详细，能基本保障项目服务质量4分； 方案内容缺失，未结合学校实际情况明确举措1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 应急预案 | 5 | 投标人应拟定切实可行的应急预案， 应急预案完整细致，具有很强的前瞻性，结合学校情况重难点突出，应急响应速度快，得5分； 应急预案内容较完整且不够细致，有一定的前瞻性，对重难点问题有针对性方案，应急响应速度一般，得 3分； 应急预案内容有欠缺，空泛且不具备前瞻性，无针对性方案，应急响应速度较慢，得1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 安全生产管理方案 | 5 | 投标人应拟定切实可行的安全生产管理方案， 安全生产管理方案详细完整，科学合理5分； 安全生产管理方案较为详细，具有可行性3分； 安全生产管理方案内容不完整，针对性可行性差1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 日常管理规章制度方案 | 5 | 投标人具备健全完善的日常管理规章制度方案，分工合理明确，制度清晰，日常管理工作执行到位且行之有效得5分； 投标人具备较为健全的日常管理规章制度方案，分工较为合理，制度较为清晰，日常管理工作基本得到落实，但有效性略有不足得3分； 投标人具备日常管理规章制度方案，制度内容不够细化，日常管理工作执行有所欠缺，且缺乏有效性，得1分； 投标人不具备日常管理规章制度方案，不能满足项目需要，得0分。 |
|  |  | 绩效考核及奖惩方案 | 5 | 投标人应拟定符合本项目特点的绩效考核及奖惩方案， 绩效考核内容完整细致、奖惩明确且具有针对性、简便易行且行之有效，得5分； 绩效考核内容较完整、奖惩机制较够健全，针对性、可行性较好，得3分； 绩效考核内容一般、奖惩机制不够健全但有一定的针对性、可行性一般，得1分； 绩效考核内容不完整，没有明确的奖惩制度且无针对性，可行性较差，得0分。 |
| 3 | 投标人履约能力 （29分） | 主要管理人员 | 5 | 拟安排物业主管为投标人自有员工（提供社保证明），否则本小项不得分，在此基础上： 物业主管经验丰富、有5年（含）以上物业服务管理工作经验，得5分； 物业主管有3年（含）以上5年（不含）以下物业服务管理工作经验，得3分； 物业主管有3年以下物业服务管理工作经验，得1分。 ①投标人需提供物业主管近半年任意一个月社保证明并出具在职证明，均加盖投标人公章。 ②需提供个人简历并加盖投标人公章。 |
|  |  | 综合维修人员 | 3 | 综合维修人员应持证上岗，需持有效高压电工证，具有5年及以上电工维修工作经验，符合得3分，不符合要求不得分。 以上需提供相关证明材料和个人简历并加盖投标人公章。 |
|  |  | 企业资质 | 9 | 1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得3分； 2.投标人具有有效的环境管理体系认证证书，得3分； 3.投标人具有有效的职业健康管理体系认证证书，得3分； 需提供以上证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 投标人业绩 | 12 | 综合考虑投标人自2022年11月起至今的类似项目业绩（附合同复印件，至少包括合同首页、盖章页、金额页，并加盖投标人公章），每提供一个得3分，最多得12分，未提供或提供不符合要求不得分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 采购需求

一、项目概述

1.北京大学附属中学石景山学校八大处校区，占地面积16586平方米，建筑面积12516平方米，在校学生94人。学校由于校区多、占地面积大、建筑物多，在校师生人数多，师生学习、办公、用餐等面积大，因此学校对物业人员的需求量大。为做好学校的物业工作，为师生在校学习生活提供整洁的环境，学校需采购物业服务，需求人员为8人，包括物业主管1人，综合维修1人，保洁4人，宿管1人，绿化1人，并提供绿植租摆服务。

2.遇甲方大型活动或重大节日、庆典及大型会议无偿提供室内外环境保洁、协助甲方进行会场布置、接待、清场等临时性工作，以满足活动需要。

3.按照学校安排、国家法定节假日时间休息，周末必须留有人员值班。寒暑假工作时间及工作要求与工作日一致，节假日采取轮休制，必须留有人员值班。

4.服务期限：2026年1月1日-2026年12月31日。

5.本项目团队人员配备不得低于8人（投标人可根据自己的管理方案增加人员）。

6.服务管理目标:高标准、高质量，努力为师生营造舒适的学习生活环境。

7.管理方式：采取市场化运作，包干制。由北京大学附属中学石景山学校委托相关服务单位提供服务并进行整体管理。

8.需由投标人自主解决员工住宿问题。

9.投标人需提供低值保洁耗材及清洁工具等（包括但不限于大小垃圾袋、扫把等），以及自行提供维修等专业工具。

二、服务要求

（一）对物业企业基本要求

1.建立质量管理体系和管理制度，严格按照质量管理体系要求进行管理和运作。有完善的内部员工管理制度、员工请销假等劳动纪律制度，员工请假一周以上应报告甲方主管部门备案，员工请假缺岗的岗位应及时调整补位，任何岗位不能缺人。

2.有完善的管理实施方案。

3.有本企业的服务理念、行为规范。

4.物业管理项目负责人具备五年（含）及以上物业管理经验，曾担任三年（含）及以上项目负责人。从事服务岗位人员身体健康，满足岗位要求，服务岗位人员要求每年体检一次。

5.特种作业人员应100％持有政府或专业部门颁发的有效证书上岗。

6.建立完善的档案管理制度（物业设备管理档案、物业资料档案、保洁记录档案、日常管理档案等）。

7.投入的全职工作人员不得少于招标文件规定的人数。

（二）物业管理人员要求

人员配置：按照组织到位，结构合理，精简强干，执行有力的原则自行根据服务管理内容配置。

人员最低配置：总计配备工作人员为8人（投标人可根据自己的管理方案增加人员）。投标人应根据具体情况和合同约定，设置相适应的物业服务机构，应配置包括物业主管1人，综合维修1人，保洁4人，宿管1人，绿化1人。维修人员应持证上岗，并符合地方行政管理部门规范要求（包含但不限于电工证，综合维修人员需具有有效的高压电工证）。

1.具有良好的职业道德、身体健康；具备丰富的物业管理专业知识，对现行物业管理政策法规、房地产、智能化设备等专业知识有全面了解，具有五年（含）以上物业服务管理经验，三年（含）以上物业主管工作经验。综合维修人员相关资质证书须提供相关证件复印件加盖公章。

2.服务之前，针对实际情况投标人应对所有上岗人员进行岗前培训，合格后上岗。

3.统一着装，佩戴明显标志，仪容仪表整洁，服务主动热情，服务人员宜使用普通话。

4.办公楼、教学楼、体育场馆等区域内服务人员应熟悉并掌握职责管辖范围内人员、物品情况，如实做好登记。

5.年龄在55（含）周岁以下，如因投标人特殊需求，并在甲方人员同意后，可适当放宽用工条件。

6.投标人需于合同生效之日起5日内向甲方提交服务人员的身份证、健康证，无犯罪记录证明，并加盖投标人公章用于存档及备案。所有人员年龄不得超过55（含）周岁。

三、服务内容

（一）保洁服务

1.保洁服务内容

a、报告厅、展览空间、开放交流空间、教室、办公室、图书馆、会议室、茶歇室、饮水处等室内区域及建筑物的楼内走廊、楼梯、电梯间、卫生间等公共区域的卫生清洁工作。

b、体育馆各馆内地面、卫生间、更衣室、饮水处、休息区等房间和公共区域的卫生清扫和垃圾清洁工作。

c、学校户外所有道路、操场、水池、体育看台、露天剧场、楼顶、校门口等所有区域的清洁工作，校园内公共区域垃圾（不含餐厅垃圾）的收集处理工作。

d、校园内所有公共区域、硬化地面等公共区域卫生清洁。

e、下雨、下雪后，对学校道路地面及时清扫积水、积雪，做好防滑工作。

f、对校园各楼内场所所有地面、所有玻璃要求每学期进行专业清洗各一次，要求地面、玻璃无污渍，干净整洁（高空外侧玻璃专业清洗除外）。

g、各种机房每周清洁，保持设备及管道干净无灰尘。如排烟机房等。

h、公共区域直饮水机需按校方要求定期清洁消毒并做好记录。

i、各教室及公共区域地毯、沙发定期进行专业清洁消毒（专业标准化清洗除外）。

j、学校安排的其它临时任务。

k、各类保洁耗材、低值工具等。

2、保洁服务原则

a、对管理区域进行严格的环境卫生维护。

b、为甲方提供清洁、幽雅的学习、办公、生活环境。

c、保洁人员负责具体实施环境维护和保洁工作。

d、在管理中重点落实责任制，建立计划性的工作流程，加强日常的考核、培训、材料管理。

e、垃圾分类处理，建立回收制度。

3.日常保洁、定期保洁的内容及标准

a、行政办公区域室内保洁服务标准：

| 清扫分类 |  | 作业内容 | 次数 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 厅 及 走 廊 | 日常保洁 | 地面（牵尘） | 随时保洁 | 地面光亮、无尘 |
|  |  | 地面（擦拭） | 2次/日 | 清洁无污迹 |
|  |  | 墙面、天棚无蜘蛛网 | 1次/日 | 无尘、无蜘蛛网 |
|  |  | 墙面无脚印、涂画、张贴物 | 1次/日 | 墙面无尘 |
|  |  | 大门（玻璃、镜子） | 1次/日 | 无污渍、清洁无尘 |
|  |  | 门框及把手 | 1次/日 | 无污渍、清洁无尘 |
|  | 定期保洁 | 沙发吸尘 | 1次/月 | 无污渍、无积尘 |
|  |  | 地面清洗（机刷） | 2次/年 | 清洁无污垢 |
|  |  | 地面（擦拭） | 2次/日 | 清洁无污迹 |
|  |  | 墙面、天棚无蜘蛛网 | 1次/日 | 无尘、无蜘蛛网 |
|  |  | 墙面无脚印、涂画、张贴物 | 1次/日 | 墙面无尘 |
|  |  | 玻璃、纱窗（擦拭） | 1次/周 | 清洁无污迹 |
|  |  | 各种标志门牌饰物（擦拭） | 1次/周 | 清洁无尘 |
|  |  | 窗台（擦拭） | 1次/日 | 无尘无杂物 |
|  |  | 消防设备、电梯、家具（擦拭） | 2次/周 | 清洁无尘 |
|  |  | 壁灯、吊灯 | 1次/6月 | 无污垢 |
|  |  | 不锈钢污物桶 | 1次/日 | 光亮无污迹 |
| 卫 生 间 | 日常保洁 | 地面（扫、擦） | 随时保洁 | 无杂物、无污迹水迹 |
|  |  | 水池（清洗） | 随时保洁 | 无杂物、无污迹水迹 |
|  |  | 小便池（清洗） | 随时保洁 | 无污迹、无异味、无尿锈 |
|  |  | 蹲坑（清洗） | 随时保洁 | 无污迹、无异味 |
|  |  | 墙面无蜘蛛网 | 1次/日 | 清洁、无污渍 |
|  |  | 墙面无脚印、涂画、张贴物 | 1次/日 | 墙面无尘 |
|  |  | 纸篓（倾倒） | 随时保洁 | 清洁 |
|  |  | 垃圾桶（冲洗） | 2次/日 | 清洁、无污渍、杂物 |
|  |  | 镜子、门把手 | 随时保洁 | 清洁、光亮 |
|  | 定期保洁 | 地面清洗（清洁剂清洗） | 2次/周 | 清洁、无污渍、无异味 |
|  |  | 内墙（清洁剂清洗） | 1次/月 | 清洁、无污迹 |
|  |  | 天花板（除尘） | 1次/半年 | 无积尘、无污渍 |
|  |  | 照明灯具（擦拭） | 1次/月 | 无积尘、无污渍 |
| 楼梯 | 日常保洁 | 地面（擦拭） | 1次/日 | 无杂物、污迹 |
|  |  | 扶手、栏杆 | 1次/日 | 无尘、无污渍 |
|  |  | 墙面、天棚无蜘蛛网 | 1次/日 | 清洁、无污渍 |
|  |  | 墙面无脚印、涂画、张贴物 | 1次/日 | 墙面无尘 |
|  |  | 护栏（清洁剂擦拭） | 2次/月 | 清洁、无污渍 |
|  |  | 灯具（除尘） | 1次/6月 | 清洁、无积尘 |
| 楼宇内天井、阳台、屋顶 | 日常保洁 | 无垃圾、塑料袋、无堆积物 | 1次/日 | 地面无尘 |
|  |  | 无尘土、杂草 | 1次/日 | 地面无尘 |
|  |  | 规定时间内完成 | 上、下午 | 地面无尘 |
|  |  | 定时清理落水口 | 雨雪来临 | 畅通 |

b、教室教学区域保洁服务标准

| 分类 |  | 服务内容 | 次数 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃 | 定期保洁 | 教学楼内全部玻璃（全部内侧及外侧不需要高空作业的玻璃） | 2次/年 | 春、秋季开学前各1次。干净、明亮 |
| 教 室 | 日常 保洁 | 走廊地面（扫、拖） | 教师需要时清理 | 地面干净、无纸屑、无杂物、无痰迹、无口香糖胶渍、教室内无多余桌椅（每日6：00－7：30和12：00－13：20） |
|  |  | 讲桌、讲台、黑板槽（擦拭） | 1次/周 | 干净、整洁，黑板槽干净，及时配备板擦和粉笔 |
|  |  | 窗台、桌椅（擦拭） | 1次/日 | 无灰尘、涂画、张贴物、桌洞无杂物 |
|  |  | 墙面、门、画框、开关 | 1次/日 | 无灰尘、无脚印、无涂画、张贴物，室内无蜘蛛网 |
|  |  | 玻璃 | 随时擦拭 | 干净、明亮 |
|  |  | 教室垃圾筐 | 随时更换 | 必须套塑料袋 |
|  | 定期保洁 | 暖气片 | 1次/半月 | 无污渍、无积尘 |
|  |  | 灯具、吊扇 | 1次/6月 | 无污垢、无积尘 |
|  |  | 地面清洗（机刷） | 1次/6月 | 清洁无污垢 |
| 大 厅 | 日常 保洁 | 地面（扫、拖） | 2次/日 | 地面干净、无纸屑、无杂物、无痰迹、无口香糖胶渍 |
|  |  | 墙面 | 1次/日 | 无灰尘、无脚印、无涂画、张贴物，室内无蜘蛛网 |
|  |  | 大门玻璃、指示台等 | 1次/日 | 无污渍、清洁无尘 |
|  |  | 不锈钢污物桶 | 1次/日 | 光亮无污迹、及时清理 |
|  |  | 沙发、茶几、坐凳、展台、展架 | 1次/日 | 光亮无灰尘、污物 |
|  | 定期保洁 | 沙发吸尘 | 1次/月 | 无污渍、无积尘 |
|  |  | 玻璃 | 1次/周 | 干净、明亮 |
|  |  | 地面清洗（机刷） | 1次/6月 | 清洁无污垢 |
| 走 廊 | 日常 保洁 | 地面（扫、拖） | 2次/日 | 地面干净、无纸屑、无杂物、无痰迹、无口香糖胶渍 |
|  |  | 墙面 | 1次/日 | 无灰尘、无脚印、无涂画、张贴物，室内无蜘蛛网 |
|  |  | 各种标志门牌饰物（擦拭） | 1次/日 | 清洁、无尘 |
|  |  | 窗台、走廊玻璃 | 1次/日 | 干净、明亮、无灰尘 |
|  | 定期保洁 | 玻璃 | 1次/月 | 干净、明亮 |
| 卫 生 间 | 日常 保洁 | 地面（扫、拖） | 随时保洁 | 无杂物、无污迹水迹、无渗水现象 |
|  |  | 水池（清洗） | 随时保洁 | 无杂物、无污迹水迹 |
|  |  | 小便池（清洗） | 随时保洁 | 无污迹、无异味、无尿渍（每节课冲洗） |
|  |  | 蹲坑（清洗） | 随时保洁 | 无污迹、无异味、无尿渍（每节课冲洗） |
|  |  | 墙面（清洁剂清洗） | 1次/日 | 无脚印、无涂画、张贴物，室内无蜘蛛网 |
|  |  | 蹲坑门 | 1次/日 | 无字迹、无乱涂乱画 |
|  |  | 纸篓（随时倾倒） | 及时清理 | 必须套塑料袋 |
|  |  | 卫生间内整洁 | 随时清理 | 不得放保洁工具等杂物 |
|  |  | 卫生间上下水 | 随时检查 | 上、下水道通畅 |
| 楼梯及围合区域 | 日常 保洁 | 地面（扫、擦） | 2次/日 | 地面干净、无纸屑、无杂物、无痰迹、无口香糖胶渍 |
|  |  | 扶手、栏杆 | 1次/日 | 无尘、无污渍 |
|  |  | 墙面 | 1次/日 | 无灰尘、无脚印、无涂画、无张贴物，无蜘蛛网 |
|  |  | 围合区域及平台 | 2次/日 | 无垃圾、塑料袋、尘土和杂草 |
|  |  | 天花板（除尘） | 1次/月 | 无积尘、无污渍 |
| 会议室 | 日常 保洁 | 地面 | 2次/日 | 地面干净、无纸屑、无杂物、无痰迹 |
|  |  | 沙发、茶几、窗台、玻璃 | 2次/日 | 整洁干净、无灰尘、无蜘蛛网 |
|  |  | 保证教师开会的开水 | 每天7：40－15：30 | 按时开门，随时保证开水供应 |
| 劳动纪律 |  | 8人，包括物业主管1人，综合维修1人，宿管1人、绿化1人、保洁4人 |  | 不得缺人缺岗 |
|  |  | 遵守作息时间 |  | 不准迟到、早退、脱岗 |
|  |  | 工具室内 |  | 不准支床、做饭、堆放废品杂物、不准使用电器 |

c、室外卫生保洁标准

| 分类 | 外环境卫生保洁考核评分内容 |
| --- | --- |
| 道路 | 沥青道路地面无果皮纸屑、无杂物、无痰迹、无杂草、无污泥积水。 |
|  | 人行道、广场等场所地面无果皮纸屑、无杂物、无痰迹、无杂草、无污泥积水。 |
|  | 沥青道路、人行道路两边沟眼净，道牙净，道路两旁公共设施保洁。 |
|  | 雨水箅子、井盖、沉沙井等排水设施：无明显杂物、无明显积水。 |
|  | 定期清理、疏通雨水井、雨水沟、泄洪口等排水设施，每年清理两次，春冬季各一次。 |
|  | 发现路面损害；雨水箅子、井盖破埙、丢失要及时上报。 |
|  | 发现垃圾及时清理。 |
| 建筑 小品 水景 | 建筑小品清洁无乱贴乱画，无晾晒衣物、设施基本完好无损。 |
|  | 花坛、水池周边保持清洁，定时对水面进行清理，无污染物、无杂物、无纸袋等。 |
| 设 施 | 地面：无明显杂物、无明显污染、无积水、无杂草。 |
|  | 宣传栏：无污渍、无积尘。 |
|  | 楼宇台阶外侧墙面：无小广告、无乱贴乱画。 |
|  | 果皮箱、垃圾桶：外观要保持干净，周围保持清洁；位置摆放合理，桶盖闭合，垃圾不外扬；每周须擦拭两次以上，保持清洁。 |
|  | 公共设施（休闲椅等）、设备：无锈渍、无积尘、无污渍。 |
|  | 发现室外公共设施埙坏或丢失要及时报修。 |
|  | 每天早晨7：30以前将校园内环境卫生打扫完毕，早7：30-下午17：00不间断对负责区域进行巡视，发现问题及时清理。每日保证大扫除2次（7：30；13：30各一次），小扫除3次（9：30；11：30；16：30各一次）。 |
|  | 对所辖区域内的小广告及时清理。 |
|  | 对所辖区域内的卫生死角及时清理。 |
|  | 对所辖区域内的横幅、树挂及时清理。 |
|  | 如遇突发事件或暴风雨雪、台风到来时，投标人所有人员应服从甲方统一管理。 |
|  | 人员及形象：统一标识,衣着整洁，形象佳，服务行为及服务礼仪符合规范。 |

d、报告厅、体育馆等非教室区域保洁服务标准

| 保洁区域 | 清洁标准 |
| --- | --- |
| 地胶地面清洁 | 表面无杂物、无痰迹、污水迹、无口香糖污渍；无砂石等硬杂物物品；使用专业清洁剂做好日维护、月维护。 |
| 公共区域 | 走廊、楼梯、地面积楼梯扶手干净清洁、无杂物、无痰迹、污水迹、无口香糖污渍；墙裙、墙面政界、无乱贴乱画；门窗玻璃干净明亮；外幕墙玻璃工具可清洗部分保持干净明亮。 |
| 走廊区域各房间 | 房间地面无杂物、污水迹、无痰迹、无口香糖污渍，无灰尘；窗台玻璃干净明亮、无蜘蛛网；会议室无杂物、无痰迹、污水迹、无口香糖污渍、无灰尘；沙发茶几干净，窗台玻璃干净明亮、无蜘蛛网；运动员休息室地面无杂物、无痰迹、无水迹、无口香糖污渍、无灰尘；衣橱、座椅清洁干净；洗浴间干净、无杂物；室内卫生间、地面无杂物、无污渍，大小便池、洗手盆、冲水池干净，厕所内无异味，洗手盆、无口香糖。 |
| 各层卫生间 | 每日：清洗蹲厕二次，地面拖抹二次，巡回保洁；低位墙身擦抹一次；洗手盆巡回保洁； 擦抹窗台、窗轨、隔墙板、低位设施1次 厕纸篓清倒多次； 每周：蹲厕全面擦洗一次 擦洗尿戽凹位一次 清洗镜面三次 清洗厕纸篓一次 每周消毒一次，对厕缸、尿槽、厕所地面进行仔细消毒，需配防护手套、百洁布。 每月工作： 对墙身、间隔、门、天花、风口、照明灯等用棉布配合全能保洁剂进行保洁。 |
| 观众席座椅、地面、扶手 | 无杂物、痰迹、水迹、口香糖污渍、灰尘 |
| 周边卫生保洁 | 厕所保证日产日清，无蚊蝇及垃圾；周边每日清扫干净。 |

e、地毯及沙发保洁服务标准

| 设施维护工作周期、工作范围、工作内容、频次、质量标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作周期 | 工作范围 | 工作内容 | 频次 | 质量标准 |
| 周期 | 地毯吸尘 | 地毯清扫、吸尘 | 吸尘1次/周、清扫1次/周 | 干净无沙粒 |
|  | 会议室、报告厅 | 会议室、接待室的地毯清扫、吸尘。 | 会议、报告厅结束即时清洁吸尘。没使用情况下一周吸尘一次。 | 干净无垃圾 |
|  | 所有区域 | 沙发清洁、消毒 | 普通清洁2次/月 专业清洁消毒1次/季度 | 干净无污渍无异味 |

f、金属装饰物、水件保洁服务标准

| 设施维护工作周期、工作范围、工作内容、频次、质量标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作周期 | 工作范围 | 工作内容 | 频次 | 质量标准 |
| 每日工作 | 公共区域 | 用棉质方巾清洁各公共区域的金属装饰物、例如不锈钢、告示牌、扶手、洗手间的水龙头等 | 1次/日 | 洁净光亮 |
| 每周工作 | 公共区域 | 用金属清洁保养剂对金属装饰物进行保养。 | 1次/周 | 恢复原有光泽 |
| 年度工作 | 公共区域卫生间 | 用金属增亮保养剂对公共区域卫生间内的金属水件（水龙头）进行保养。 | 2次/年 | 恢复原有光泽 |

（二）工程维修服务

工程维修服务内容

1.设置服务机构

投标人应根据具体情况和合同约定，设置相适应的物业服务机构，应配置综合维修人员1人，并符合以下要求：

a、设置相应的服务场所，在本项目重要场所内设立值班室；

b、各类值班室布置规范、张贴“服务指南”，资料本、登记本齐全，配置满足服务需要的设备设施；

c、设置服务窗口或公开服务电话，应提供咨询、报修、受理投诉等服务；

d、采用信息化手段进行管理；

e、综合维修人员需具有有效的高压电工证；

2.完善规章制度

投标人应完善各项管理制度并另行报甲方备案，主要包括：

a、物业服务方案，并经甲方同意；

b、各岗位职责、工作流程及服务标准；

c、各岗位应急处置预案；

3.档案管理

有较完善的物业服务档案，至少应包括：

a、技术档案，协助甲方整理归档竣工验收资料、承接查验资料等；

b、日常档案，包括应急事件处理档案、设备管理档案、设备运行保养维护手册等

工程维修服务标准

1.房屋日常管理与维修养护

房屋日常管理与基本项目维修养护，处在房屋工程质保范围内的项目，根据实际情况与施工方对接，协调施工单位及时进行处理维修。不在工程质保范围内的项目，及时做好基本维修，专业维修可与甲方沟通，由甲方另行委托专业单位。

房屋日常管理与维修养护（服务内容：包括但不限于物业管理区域内房屋地面、墙、台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常巡查和养护维修（质保范围内工程除外）。

服务质量标准：

（1）确保物业管理区域内房屋及设施的完好美观和正常使用。

（2）玻璃无破裂，五金配件完好，门牌、标识完好、门窗开闭灵活、密封性好、无异常声响。否则应及时修复或更换，不能立即修复的涉及安全性的应采取措施消除安全隐患。

（3）粉刷无明显剥落开裂，墙面砖、地坪、地砖、地板平整不起壳、无遗缺，吊顶无污（水）渍、开缝和破损。否则应及时修复或更换。

（4）屋面排水沟、室内室外排水管保障畅通；雨前及时巡查，排除隐患。发现过滤网及管道破损及时修复或更换。

（5）发现屋面或其他防水层有气鼓、破裂，隔热板有断裂、缺损的，屋面、墙面有渗漏的，应及时书面上报，在3个工作日内配合学校安排修理。

（6）一般维修任务确保不超过4小时，维修合格率达到100%。

（7）根据活动需要，做好搬运工作。

2.共用设备管理与维修养护

共用设备管理与维修养护（不含中央空调、VRV空调、消防设施、电梯等特种设备或其他依法应由专业部门负责的设施设备的维保，但须做好日常的维护并配合专业部门做好保养工作）。

供电系统

服务内容：学校内为建筑物提供能源的系统包括但不限于区域内的配电设备、电气管线、电线电缆、电源开关、动力插座、电开水炉等用电设施进行日常管理和维护、维修，保持设施正常运行及使用。

服务质量标准：

（1）加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；负责各类照明灯具、泛光照明系统、供电设备设施的日常管理和维护修理。

（2）应定期巡视园区、道路、大堂、电梯厅、楼道等公共部位照明设施，及时修复损坏的开关和灯具。

（3）建立严格的配电运行和管理制度、电气维修制度。维修人员必须持证上岗（需具有有效的高压电工证），通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。

给排水系统

服务内容：对物业管理区域室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及附属构筑物等进行日常养护维修，保持正常运行。

服务质量标准：

（1）加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。每半年对给排水系统进行维护、润滑。

（2）用户末端的水压及流量满足使用要求。

（3）防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，水箱保持清洁卫生并定期消毒，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，每季度对楼宇排水总管进行检查，每半年对水泵、管道进行防锈处理。

（4）保证室内外排水系统畅通。

（5）每天对排污池进行清理，保持排水畅通。

（6）定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通。

（7）及时发现并解决故障，保证维修合格率，故障排除不过夜。

（8）做到及时清理，保证无明显异味和噪声。

空调系统（不含技术类维保费）

服务内容:所有空调的日常养护维护、主机及设备的操作。

服务质量标准:

（1）空调在使用期间每天进行巡检。

（2）定期检查保养，及时排除故障。

（3）通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。

（4）定期对空调系统进行巡视检查、发现问题及时排除或与维保公司人员进行对接处理，保证系统的正常运转及使用。

隔油间设备管理

隔油间设备的管理，每日进行设备的巡检，保证设备的正常运行，如因餐饮部门操作故障、不按时清理设备等原因而造成的设备溢水、损坏等情况，及时通知餐饮部门清理，并通知甲方，报备具体情况。

其他设施的维修保养及服务要求

a、所有避雷系统、蓄水池、水箱、泵房、净水、隔油间设施设备的维修保养及安全。

b、办公家具、生活家具的基本维修（质保范围内及时联系厂家进行维修和更换）。要做到及时、准确、快速。

c、严格用水管理，协助学校实现节水目标。

d、定期对污水管网进行清淤，确保污水管网畅通。

e、维修物品以旧换新，维修人员做到修旧利废，设备物品经甲方同意后方可报废。

f、对遇突发事件造成停电要有应急抢险预案，以及应急供电预案；

g、针对火灾、治安、公共卫生等突发事件制定应急处置预案，并落实到位，事发时及时报告甲方和有关部门，并协助采取相应措施；

h、根据学校活动或教学需要，有序进行桌椅、机器等的搬运工作。

i、其他甲方需要的维修服务。

校园管道的基本疏通工作，需配备专业电动管道疏通机。对于简单的管道堵塞及时进行疏通，情况复杂的堵塞（管道脱节、下沉等）需书面报备甲方，协商处理。

维修人员的维修工具由投标人配备，维修材料、配件由甲方提供，投标人负责免费提供维修服务。

所有人员需听从甲方调度，服从岗位职责变动，以做好搬运、会服、安防、交通管理等多方面工作内容，提高服务质量。

（三）绿化养护租摆服务

1.绿化养护内容

（1）校内现有树木绿植翻土、施肥、浇水、修剪、整形、除草、治虫等和枯枝枯叶的及时清理。

（2）室内、外绿植租摆，包括：浇水、修剪、擦叶、更换、清理。

2.绿化养护标准

（1）剪草：草的高度应保持在10公分以下,割除的草应及时清除。

（2）除草：杂草、野草应及时连根拔除,拔除的杂草应及时清理拉出校园,草坪纯度应保持在90%以上。

（3）修剪：

1）一般树木修剪，一年2次，剪下的树叶应及时清除，按安全美观原则，枯枝剪除。

2）绿篱灌木修剪，一年2次，剪下的枝叶应及时清除，保持篱面基本平整，枯枝剪除，夹于绿篱间杂树及时清除；黄杨、月季应定期修剪。

（4）治虫：

1）一年2次，5月底至9月中旬进行打药除虫，冬季树木涂刷“白大夫”树木专用涂白剂防虫杀菌。

2）其它寄生性植物及病害防治对象应及时清除。草坪锈病，大叶黄杨等灌木都应及时检查及时防治。

3）喷洒药剂时做到均匀细致，事后要检查，对效果不好的要重新喷药，同一树种病虫株害率控制在5%以下，死亡率在1%以下。所用农药应为高效低度农药，打药时间应尽量安排在周六日。

（5）清除枯枝死树：

1）凡清理下的枯枝死树必须放到甲方指定地点，并堆放整齐。

2）高大行道树的清洁工作及时进行，不得挂树一周以上。

3）灌木绿篱的清除枯枝工作，应随时进行，不得超过一周以上。

4）死树一经发现及时处理清除，消除隐患。

（6）抗旱：

1）及时浇水、灌溉，避免树木、绿植缺水。

2）种植已超过一年以上的树种，保存率应在99%以上。

3）种后不到一年的新种树木，成活率应在95%以上。

（7）抗风扶正：

1）由于各种原因，行道树或其它乔木树干倾斜度超过10%以上的必须予以扶正。确实难以扶正的，要加以支撑防止加重倾斜。

2）在大风来临之前，及时做好抗风准备工作，对易倒伏的树木予以支撑保护，己被大风倾倒的树木，在风后2天内予以扶正。

（8）施肥：

1）一般树木施肥，在冬季之前施肥一次。

2）低矮花灌木花坛施肥，一年2次，秋季修剪后重施基肥一次，春季花前一次。

3）地被植物施肥，一年2次，草坪可在下雨之前以化肥为主，天晴施肥必须随后喷水。

3．室内绿植租摆：

1）每周对室内绿植进行养护一次。

2）及时清除盆内枯枝、黄叶等杂物，保证盆内清洁，浇水不得外溢弄脏地面。

3）根据植物的状态进行调整，更换的植物七日内调换到位，保持环境美观。

4）室外绿植租摆范围：以校园内目前花卉绿植摆放区域为准，若扩大范围，费用单议。

5）定期将校园内枯枝、树叶等非生活垃圾拉出校园。

4.绿化人员：1人，年龄在55（含）周岁以下，身体健康，满足岗位要求。

（四）宿舍管理服务

1.宿舍管理与维护

（1）日常管理：

全面负责学生宿舍的日常管理工作，包括宿舍布置、清洁、安全检查等，确保宿舍内外环境整洁、卫生。

制定并执行学生宿舍管理制度和规章制度，向学生宣传宿舍管理规定，监督学生遵纪守法，维护宿舍内外的良好秩序。

（2）设施管理：

管理宿舍内的公共设施，如床铺、桌椅、衣柜、水电设备等，并定期进行检查和维护，确保设施的安全、正常运行。

负责宿舍公共设施的登记、保护和检查工作，以及宿舍钥匙的保管和发放。

2.安全与保卫

（1）防火防盗：

做好防火防盗工作，经常巡视宿舍各层楼，检查消防设施是否齐全，防止火灾等安全事故的发生。

发现可疑人员或问题时，及时采取措施并向有关部门报告。

（2）应急处置：

掌握急救知识和技能，能够在紧急情况下提供有效的救护措施。

对于学生突发事件，如生病或受伤，要及时到场处理，并通知班主任或值班老师。

3.学生行为与纪律

（1）作息管理：

严格执行作息时间制度，按时开关电闸和大门，督促学生按时起床、按时就寝。

检查学生宿舍卫生和有无违禁物品，记录并公布学生就寝纪律和宿舍卫生情况。

（2）行为规范：

加强宿舍纪律管理，防止学生出现吵闹、打闹等扰乱宿舍秩序的行为。

对于不遵守宿舍管理规定的学生进行批评教育，严重的及时向上级汇报处理。

4.沟通与协作

（1）学生沟通：

与学生保持良好的沟通，倾听他们的问题和困惑，并提供必要的辅导和支持。

关心学生的思想、学习、生活情况，帮助学生解决生活上的困难。

（2）家校协作：

与学生家长保持联系，及时向家长反映学生的学习和生活情况，积极处理家长的意见和建议。

5.其他职责

（1）活动组织：

组织和推广宿舍内的学习活动，创建良好的学习氛围。

组织学生参与宿舍内外的各种活动，如宿舍卫生大扫除、社区义务劳动等。

（2）记录与统计：

对宿舍内的学生信息和情况进行记录和统计，及时上报学校相关部门。

（3）维修与报修：

受理宿舍内的各项维修登记并及时报告学校后勤。

四、服务期限及付款方式

服务时间: 2026年1月1日-2026年12月31日

付款条件：合同签定后甲方按季度支付服务费，中标单位须向甲方开具同等服务价款的发票。

五、服务地点

北京大学附属中学石景山学校八大处校区。

六、物业管理服务质量监督

通过甲方各级对物业管理服务的过程进行日常质量监管，对服务的质量加强控制，确保所有的服务工作稳定、高效运行，促使外包公司的服务水平稳步上升。

（一）考核要求

1.现场检查甲方每季通过《物业服务月现场考核评分表》进行打分，由甲方负责组织、监督、汇总、评分和统筹安排。乙方每月30日前将乙方本月检查月报汇总以书面形式，上报甲方。

2.可采取明查、暗查的检查方式和采用现场观察、询问，查看监控、文件、记录或向服务对象了解情况等检查手段。

3.对于甲方检查出的问题：

（1）轻微问题当场整改、立即验证；

（2）一般问题当场予以记录在《现场记录单》上（日巡），并要求及时处理。管理员须对发现的问题进行复检，确保改进落实；对未及时整改的问题，进行及协调。

（3）对服务质量检查两次未整改问题，或接到有责投诉，将下发《整改通知书》，5个工作日为整改期限。

（二）处罚条款

1.因物业处理不及时，跑冒滴漏造成甲方严重损失由乙方赔偿。

2.甲方每月检查外包全面服务工作1次，根据不合格给予相应的处罚。

3.因工作时间喝酒、吵架将进行处罚，严重违反校方制度追究责任直至员工解聘。

4.检查人员对所有处罚按照比例将进行降低付费处理。

（五）甲方的其他技术、服务等要求

1.在服务期内如果因乙方管理不善，从而引发的事故、舆情、安全等重大事故等，甲方有权立即终止合同，由此给甲方造成的直接、间接损失均由乙方承担。

2.日常物业维修物资由校方采购、保洁日常物资由乙方自行采购储备。

3.如因特殊情况需要增加保洁服务内容，乙方需承诺按甲方要求提供相应服务并不增加费用。

4.物业服务人员食宿问题：甲方根据房源情况，甲乙双方协商为物业服务人员提供从业人员住宿；物业服务人员到甲方食堂就餐，费用自理。

- 第六章   拟签订的合同文本

（以实际签订为准）

政府采购合同（服务类）

采购中心已备案                                                     年  月  日

项目编号：

合同编号：

项目名称：

服务名称：

甲    方：

乙	   方：

签署日期：   年  月  日

合　　　同　　　书

(甲方)　　　　  (项目名称)中所需　　　　(服务名称)经(采购人)以　　　　　　号招标文件在国内　　　　(公开/邀请)招标。经评标委员会评定　　　　(乙方)为中标人。甲乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、服务和数量

本合同服务:

数量:

服务的质量约定:

3、合同总价

本合同总价为:

分项价格:

4、采购资金支付(含支付条件、时间、方式)

5、本合同服务期及服务地点

服务期:

服务地点: 北京大学附属中学石景山学校指定

6、合同的生效

本合同经甲乙双方授权代表签署、加盖单位公章后生效。

甲　方:			              乙　方:

名　称:(单位公章)　　　　　　　名　称:(单位公章)

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

授权代表(签字):			       授权代表(签字):

地　　址:							地　　址:

邮政编码:							邮政编码:

电　　话:							电　　话:

开户银行:							开户银行:

帐　　号:							帐　　号:

合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为:

1.1   “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.4   “服务”系指根据合同约定乙方承担的服务。

1.5   “甲方”系指与中标人签署服务合同的单位(含最终用户)。

1.6   “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定服务地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的产品符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出的侵权起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4      技术资料

4.1    合同项下技术资料将以下列方式交付:

合同生效后 15 天之内，乙方应将服务手册寄给甲方。

4.2    如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 3 天内将这些资料免费寄给甲方。

### 5     检验和验收

5.1    在服务前，中标人应对服务需求进行详细而全面的检验，并出具证明符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

5.2    服务完成后，甲方应在 10 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

5.3    甲方有在服务过程中派员监督的权利, 乙方有义务为甲方监督人员行使该权利提供方便。

### 6   索赔

6.1   如果服务内容与合同不符，甲方有权向乙方提出索赔(但责任应由保险公司承担的除外)。

6.2   如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

6.2.1  乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费以及为保护退回服务所需的其它必要费用。如已超过退款期，但乙方同意退款，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

6.2.2  根据服务低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低服务的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

6.3    如果在甲方发出索赔通知后 3 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第6.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜。

### 7     延迟服务

7.1   乙方应按照“服务需求”中甲方规定的时间表提供服务。

7.2   如果乙方无正当理由迟延服务，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

7.3   在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长服务时间。

### 8    违约赔偿

8.1   除合同第9条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周未提供服务交付价的0.5%计收。但违约金的最高限额为没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

### 9      不可抗力

9.1     如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

9.2     受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

9.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 10      税费

10.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 12      合同争议的解决

12.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可向北京市通州区人民法院提起诉讼。

12.2    诉讼费用应由败诉方负担。

### 13      违约解除合同

13.1    在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

13.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分服务的甲方可以解除合同；

13.1.2  乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

13.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

13.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

13.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

13.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

13.2    全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的服务，乙方应承担甲方购买类似服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

### 14     破产终止合同

14.1   如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 15     转让和分包

15.1    政府采购合同不能转让。

15.2   除非在投标文件中载明，乙方不得分包。必须在投标文件中载明分包。经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。乙方保证接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，乙方对分包内容的质量向甲方承担合同的责任和义务。如投标文件无明确分包，乙方分包，则在支付最后款项中甲方扣除10%的乙方违约责任。

### 16     合同修改

16.1   甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 17      通知

17.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 18     计量单位

18.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 19     适用法律

19.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 20　    合同生效和其它

20.1    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

20.2    本合同一式　 　份，具有同等法律效力。甲方 和乙方 各执　 　份。

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一 、 资格证明文件格式

投 标 文 件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投  标  文  件

（资格证明文件）

项  目   名   称 :

项 目   编 号 /包 号 ：

投标人名称 ：

通讯地址：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件（加盖公章）

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1中小企业声明函

中小企业声明函填写注意事项

为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财  库 ﹝ 2020﹞ 46 号 ）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者 ：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1 .（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业 为（企业名称 ），从业人员            人， 营业收入为            万元 ，资产总额为           万元 1 ，属于（ 中型企业 、小型企业 、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业 为（企业名称 ），从业人员            人， 营业收入为            万元 ，资产总额为            万元 ，属于（ 中型企业 、小型企业 、微型企业）；

……

以上企业 ，不属于大企业的分支机构 ，不存在控股股东为大企业的情形 ，也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员 、营业收入、资产总额填报上一年度数据 ，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 二 、 商务技术文件格式

投 标 文 件（商 务 技 术 文 件）封面（非实质性格式）

投  标  文  件

（商务技术文件）

项  目  名   称 :

项 目   编 号 /包 号 ：

投标人名称 ：

通讯地址：

### 2-1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2-2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人            （姓名 ）系                           （投标人名称）的法定代

表人（单位负责人），现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权 ，以

我方名义签署、澄清、确认、提交、撤回、修改                           （项目名

称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。 代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日期：         年           月           日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署 人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形 ，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子 件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系                            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期：         年           月           日

## 2-3   开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注： 1.此表中 ，每包的投标报价应和《投标分项报价表》 中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日

## 2-4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：

项目名称：

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注： 1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（加盖公章）：

## 日期：         年           月           日

2-5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：                                            项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视 作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款 中的所有要求 ，除本表列明的偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注 ：“偏离情况 ”列应据实填写 “正偏离 ”或 “负偏离 ”。

投标人名称（加盖公章）：

## 日期：         年           月           日

2-6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：                                            项目名称：

| 序号 | 招标文件条 目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求 ，除本表所列明的所有偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明， 内容为空白的，投标无效。

2. “偏离情况 ”列应据实填写 “无偏离 ” 、“正偏离 ”或 “负偏离 ”。

投标人名称（加盖公章）：

## 日期：         年           月           日

2-7  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料（非实质性格式）

供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注： 1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写 “男 ”或 “女 ”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别； 绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写 “外商单独投资 ” 、“外商部分投资 ”或 “ 内资 ”。

### 2-8 团队人员配置方案（应答本招标文件第五章“采购需求”中的具体要求，参照评标标准，格式自拟）

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日

### 2-9 物业总体服务方案（应答本招标文件第五章“采购需求”中的具体要求，参照评标标准，格式自拟）

投标人名称（加盖公章）：

### 日期：         年           月           日

### 2-10 人员培训方案（应答本招标文件第五章“采购需求”中的具体要求，参照评标标准，格式自拟）

投标人名称（加盖公章）：

### 日期：         年           月           日

### 2-11 服务质量保障方案（应答本招标文件第五章“采购需求”中的具体要求，参照评标标准，格式自拟）

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日

### 2-12 应急预案（应答本招标文件第五章“采购需求”中的具体要求，参照评标标准，格式自拟）

投标人名称（加盖公章）：

### 日期：         年           月           日

### 2-13 安全生产管理方案（应答本招标文件第五章“采购需求”中的具体要求，参照评标标准，格式自拟）

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日

### 2-14 日常管理规章制度方案（应答本招标文件第五章“采购需求”中的具体要求，参照评标标准，格式自拟）

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日

### 2-15 绩效考核及奖惩方案（按招标文件要求提供相关材料，参照评标标准，格式自拟）

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日

### 2-16主要管理人员（按招标文件要求提供相关材料，参照评标标准，格式自拟）

### 2-17综合维修人员（按招标文件要求提供相关材料，参照评标标准，格式自拟）

### 2-18企业资质（按招标文件要求提供相关材料，参照评标标准，格式自拟）

2-19投标人业绩（证明材料需提供合同首页、盖章页、金额页等关键页复印件，并加盖投标人公章）

投标人相关业绩表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 甲方单位名称 | 甲方联系人 | 甲方电话 | 合同起止期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

填表说明：

1.业绩按上述表格填写；

2.证明材料请附后。

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日

### 2-20投标人认为有必要提供的其他文件

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日