2026年度石景山区机关物业管理服务采购项目公开招标文件

项目名称：2026年度石景山区机关物业管理服务采购项目

项目编号：11010725210200017396-XM001

采 购 人：北京市石景山区机关事务管理服务中心

采购代理机构：北京市石景山区政府采购中心

# 目     录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	48

第七章   投标文件格式	68

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目， 以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：11010725210200017396-XM001

- 项目名称：2026年度石景山区机关物业管理服务采购项目

- 项目预算金额：574万元、项目最高限价：574万元

- 采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 物业管理服务 | 574万元 | 1 | 详见招标文件第五章采购需求。 |

5.合同履行期限：自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

6.本项目是否接受联合体投标： □是   ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1  中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 □中小 ■小微企业 采购 。即 ：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货 物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通

过以下措施进行：  无  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求 无  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：       。

三、获取招标文件

1.时间：2025年11月13日至2025年11月19日

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平 台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home ）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年12月3日上午9点00分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台（本项目采用远程电子开标方式，由投标人在规定解密时间内自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：(1) 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购；(2) 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》；(3) 政府采购支持监狱企业发展；(4) 政府采购信用担保；(5) 进口产品管理；(6) 促进残疾人就业政府采购政策；(7) 关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知。（8）为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式” 服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

2.本公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn）上发布。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易 平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3. 1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南 ”— “操作指南 ”— “市场主体 CA 办理操作流程指引 ”/“ 电子营业执照使用指南 ”，按照程序要求办理。

3.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”— “操作指南 ”— “市场主体注册入库操作流程指引 ”进行自助注册绑定。

3.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”— “工具下载 ”— “招标采购系统文件驱动安装包 ”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”— “工具下载 ”— “投标文件编制工具 ”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电 子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后， 在【我的项目】栏目依次选择对应采购包 ，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上 传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市石景山区机关事务管理服务中心

地    址：北京市石景山区石景山路18号

联系方式：马长兴010-88699012

2.采购代理机构信息

名    称：北京市石景山区政府采购中心

地    址：北京市石景山区京原西街6号院3号楼7层

联系方式：010-81927379

3.项目联系方式

项目联系人：朱彦超

电      话：010-81927379

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“▅”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 |  | 项目属性： ■服务 □货物 - □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 |  | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 |  | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目。 □本项目 包为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 3.1 | 现场考察 |  | ■不组织 □组织，考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点： 。 |
|  | 开标前答疑会 |  | □不召开 ■召开，召开时间：2025年11月20日15点30分 召开地点：北京市石景山区京原西街6号院3号楼7层702室。 |
| 4.1 | 样品 |  | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求： ； （4）未中标人样品退还： ； （5）中标人样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 |  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 物业管理服务; 物业管理. |
| 11.2 |  | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 12 |  | 投标保证金 | 投标保证金金额：不收取投标保证金。 |
| 13.1 |  | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 18.2 |  | 解密时间 | 解密时间： 30 分钟 |
| 22.1 |  | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术指标得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 |  | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 |  | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市 全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕 8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式 ”服务（以下简称 “政采贷 ”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理 “政采贷 ”。 |
| 26.1.1 |  | 询问 | 询问送达形式： 书面 。 |
| 26.3 |  | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京市石景山区政府采购中心； 联系电话：010-81927379； 通讯地址：北京市石景山区京原西街6号院3号楼7层。 |
| 27 |  | 代理费 | 不收取代理费。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕 119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕 248 号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔 2022 〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔 2011 〕300号 ）、《金融业企业划型标准规定》 （〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

5.4.1  各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（ 国权联〔2006〕 1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（ 国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

5.5.1根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（ 2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机 物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金：不收取投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封、标记和提交，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台 。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密， 因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷 ”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人 ，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字； 投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费:不收取代理费。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民 共和国政府采购法》 第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明 文件 | 投标人为企业（包括合伙企业） 的，应提供 有效的 “营业执照 ”； 投标人为事业单位的，应提供有效的 “事业单 位法人证书 ”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的 “执业 许可证 ” 、“登记证书 ”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的 “个体 工商户营业执照 ”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身 份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或 其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时 还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行 、保险、石油石化、电力 、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提 供 证 明文 件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明 书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声 明书》。 | 格式见《投标 文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网 (www.creditchina.gov.cn、 www.ccgp.gov.cn ）； 截止时点：投标截止时间以后 、资格审查阶 段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查 询结果网页打印页作为查询记录和证据，与 其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信 被执行人、重大税收违法案件当事人名单 、 政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效 。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供 ，由采购 人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政 策需满足的资格 要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业要求 | 本项目专门面向小微企业采购 | 格式见《投标 文件格式》 “资 格 证 明 文 件 2-中小企业声明函” |
| 3 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人投标文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； | 不允许 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； | 不允许 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价； | 不允许 |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； | 不允许 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； | 不允许 |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； | 不允许 |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；（如有） | 不允许 |
| 8 | 报价的修正（如 有） | 不涉及报价修正 ，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认 ；（如有） | 允许 |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； | 允许 |
| 10 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； | 不允许 |
| 11 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（ 二 ）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事 宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（ 四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； | 不允许 |
| 12 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | 不允许 |
| 13 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | 不允许 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：按下述4.2要求。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐1名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（10分） | 满足招标文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10%×100。 |  |  |
| 2 | 服务方案（48分） | 项目服务特点、难点分析及相应措施 | 10分 | 针对本项目的服务特点、难点分析及相应措施。服务特点、难点定位准确、分析合理、全面得10得分；较好得7分；一般得4分；较差或无不得分。 |
|  |  | 针对本项目的重点工作方案 | 7分 | 1、人员招收及稳定性措施：提交人员招收、招聘来源情况及人员稳定性保障措施,合理得2分；一般得1分；不提交不得分。提供有关协议或合作证明追加1分,不提供不得分（本项最多得3分）。 2、项目整体服务策划：项目的管理模式及运作方法科学、适用合理得2分；较合理得1分；较差或无不得分。 3、对本项目的接管验收方案：针对本项目提出接管验收方案，科学、合理得2分；较合理得1分；较差或无不得分。 |
|  |  | 日常服务方案 | 14分 | 日常服务方案包括：房屋建筑及场地的日常保养与维修、保洁服务、会议服务、信息保密、能源管理、其他服务。 1、上述对应需求中的服务方案全部提供，且针对性强，得4分（无针对性不得分）。缺一项扣1分，扣完为止。 2、方案制定科学合理、措施得当可行，完全满足招标文件需求得10分；方案制定、措施较为合理得7分；方案制定、措施一般，得4分；方案制定不科学、措施较差或无不得分。 |
|  |  | 日常管理制度 | 8分 | 1、人员的日常考核和管理方案：针对本项目的人员日常考核和管理方案，合理得2分；较合理得1分；较差或无不得分。 2、针对本项目的日常管理制度：针对本项目的日常管理制度合理得2分；较合理得1分；较差或无不得分。 3、信息化实施能力及证明： （1）提供针对本项目的信息化管理方案合理得2分；较合理得1分；较差或无不得分。 （2）企业已实施信息化管理，并有物业管理信息化实施平台及实施案例，每提供一个案例且有甲方证明实施效果较好的得1分，最多2分。 |
|  |  | 应急预案 | 5分 | 应急预案科学合理得5分；较合理得3分；一般得1分；较差或无不得分。 |
|  |  | 节约型公共机构建设方案 | 4分 | 方案措施全面有效得4分；较合理得2分；一般得1分；较差或无不得分。 |
| 3 | 服务团队 （30分） | 组织机构的设置及人员选派管理 | 3分 | 有健全的项目组织机构，人员岗位安排能够完全满足管理服务需求，人员选派标准及管理措施符合需求得3分；较合理得2分；一般得1分；较差或无不得分。 |
|  |  | 项目经理 | 6分 | 项目经理： 具有本科（含）以上学历的得2分；具有职业技术等级证书或国家职业资格证书的得2分；具有类似项目5年及以上管理经验的得2分，3年以上管理经验的得1分。 注：需提供相应证明材料并加盖投标人公章。 同时提供投标人为本项目的项目经理缴纳开标前12个月内至少连续6个月社保的证明材料并加盖投标人公章,否则该项不得分。 |
|  |  | 项目主要管理人员 | 9分 | 项目主要管理人员： 工程经理（3分）：具有大专（含）以上学历的得1分；具有中级或以上工程类技术资格认证的得1分；有5年以上同岗位管理经验得1分。 会服经理（3分）：具有大专（含）以上学历的得2分；具有3年以上同岗位管理经验得1分。 保洁经理（3分）：具有大专（含）以上学历的得1分；具有3年以上同岗位管理经验得2分。 注：需提供相应证明材料并加盖投标人公章。同时提供投标人缴纳开标前12个月内至少连续12个月社保的证明材料并加盖投标人公章，否则该项不得分。 |
|  |  | 项目主要工作人员 | 12分 | 项目主要工作人员： 高压电工（2分）：高中以上文化（或相当学历），持有相关有效高压电工证书。符合得2分，不符合0分。 维修电工（2分）：高中以上文化（或相当学历），持有有效低压电工证书，具有5年以上电工维修工作经验。符合得2分，不符合0分。 空调运维人员（2分）：高中以上文化（或相当学历），持有有效制冷工或制冷工等级证书上岗。符合得2分，不符合0分。 空调值班工（2分）：持有有效低压电工证书及制冷工证书，从事相关工作5年以上。符合得2分，不符合0分。 电梯安全员（2分）：持有有效电梯安全管理员证书。符合得2分，不符合0分。 音响师（2分）：持有有效音响调音员或音响师资格证书。符合得2分，不符合0分。 注：需提供相应证明材料并加盖投标人公章。 |
| 4 | 投标人履约能力 （12分） | 投标人业绩 | 6分 | 开标前近两年内，类似业绩，每提供1个得 2分，最多6分。 （未按要求提供完整材料的，不得分。一个单位分年度多次签订的案例仅计入1个案例；同一个项目，分两期或以上完成的，计入1个案例；同一个业主，不同地址、不同名称的项目仅计入1个案例。材料中需有合同首页、甲方名称、服务内容、合同签署页等关键页复印件或扫描件并加盖投标人公章） |
|  |  | 投标人认证证书 | 6分 | 有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、能源管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，社会责任管理体系认证，每有一项得1分，最高6分。需提供相关证书复印件或扫描件并加盖投标人公章。 |
| 合计100分 |  |  |  |  |

- 采购需求

- 一、项目概况

（一）石景山区党政机关办公区。位于石景山路18号，总占地面积21813.38平方米，建有2栋办公楼，总建筑面积35200.23平方米。1号（北）办公楼（以下简称“北楼”）共计19层（包括电梯机房一层）地上16层，半地下1层，地下2层，总建筑面积30056.23平方米。2号（南）办公楼（以下简称“南楼”），共计3层（地上），总建筑面积5144平方米。办公区院内露天停车场共有车位285个。

- （二）石景山区民主党派人民团体办公楼。位于石景山区八角北路民主党派人民团体办公楼，建筑面积957.5平方米。（负责公共区域卫生保洁；按需求进行房产设备维修）

- （三）石景山区地方志办。位于石景山区八角西街27号，建筑面积475.33平方米。（按需求进行房产设备维修）

- 二、服务要求

- （一）房产设备维修、管理

1.房产维修管理

（1）服务需求

①建筑、公共设施、基础设施的小修、零修和使用管理工作。

②拟定维修计划、方案和维修经费预算，报采购人确认后实施。

③配合协助本办公区内日常办公家具搬运、组装、拆卸和维修保养工作。

④门窗、玻璃、窗帘窗饰等的维修和保养工作。

⑤墙面、顶板、地砖、墙砖的修补、维修工作。

⑥院墙及上下水井，通讯井，强电井，弱电井等墙体的维护和管理工作。

⑦按照《办公楼维护保养计划》协助专业公司做好对办公区楼专项设备的定期维修保养。

（2）标准要求

①对屋顶、地下室、卫生间的防水进行巡察，发现渗漏要及时维修；保证室内外上下水畅通。

②楼内墙面、各种吊顶光洁无污渍，无残损，地面平整，发现空鼓起壳、地砖残损要及时修护。

③保持外墙、墙面光洁、墙体无残损。

④门、窗完整，开关自如，玻璃完好，无漏风漏雨等现象。

⑤在机关办公区域内要求24小时受理采购人的房屋报修。急修要求15分钟内到达现场察看处理，普通维修任务不超过24小时,一般维修当日完成，特殊情况72小时内完成。

⑥建立报修、维修和回访记录，确保办公楼（区）房屋的完好和正常使用．对采购人的投诉在48小时内答复处理。

⑦建立办公家具搬运台帐，记录搬运信息；协助做好资产盘点工作。

⑧建立物业管理档案，包括采购人移交的物业竣工验收档案、设备管理档案、采购人资料档案（含采购人房屋装修档案）和委托管理期间档案等物业管理服务资料。

- 2.庭院、场地、道路、设施维护管理

（1）工作任务

①室外道路、停车场、庭院的维护和管理工作。

②负责院墙、院门、院内及上、下水井，强电井的维护和管理工作。

（2）标准要求

①保证地面平整，无起翘、残缺、无积水，内外排水畅通。

②院墙无损缺，每两年刷油漆一次，院门牢固，开关自如。

- 3.电气设备系统运行管理和维保

（1）工作任务

①负责办公区高、低压配电设备的使用管理、维护和配电室的值班工作。

②负责办公区公共区域、领导办公室和会议室安全用电的检查监督工作。

③供电设备管理维护：配合第三方定期对供电范围内的电器设备、仪器仪表巡视维护和重点检测，建立设备档案、台账、维修记录。

④负责办公区区域电源、电缆、线路、灯具等与电有关设备的维修、检查、保养工作,及临时用电接线和用电保障工作。

⑤节约用电,建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电室管理制度。

⑥负责各类照明和夜景亮丽照明的管理和实施工作。

（2）标准要求

①配电室为办公区重要部位，必须坚持24小时双人值班，制作和审查设备运行记录。如有停电倒闸时，要事前请示报告管理部门，并在48小时前发出告示，通知有关部门，锁好电梯，方可进行。在停送电过程中要认真执行“两票一制”制度，在强电主管的监护下，严格按操作规程进行倒闸操作。要及时排除故障，加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保障完好，确保用电安全；管理和维护好避雷设施保持性能符合国家标准。

②值班人员要认真填写值班记录，每小时抄写1次电负载及电度表计量读数。

③负责高压绝缘工具每年的检验和供配电设备更新、改造协调工作。

④认真巡视设备运行情况，发现异常和隐患要立即上报，正确果断的处置，并作好记录，认真做好交接班工作。

⑤各种电机和运行设备每年进行1次维护、保养，配电室工具不能挪做它用。

⑥每月对电梯和其它电器、电源进行检查，保证在紧急情况下能启动运行。

⑦每月对服务区内安全用电情况进行1次检查，对违规行为及时纠正。

⑧必须严格按照安全用电和变配电的操作规程操作。

⑨制定安全、节约用电计划、方案，并认真组织实施，每天定时抄表，每月统计用电数据，绘制用电曲线图，每季度进行1次用电分析。

⑩各楼层的配电箱、配电柜、配电盘，每周检查维护1次，各电源开关、插座、照明灯具及时检修更换，接到报修后15分钟到达现场，小修1小时内完成，一般修理当日完成。完成工作后对工作区域进行清洁作业。

4.空调、通风设备系统运行管理和维保

（1）工作任务

①建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统机组及分体式空调正常运行。

②中央空调制冷机组、新风系统、给水系统的运行值班、使用管理、维护、保养和检查工作。

③按照厂家要求对新风换气设备、机组设备、循环水系统、风道系统、终端风机盘管、散热片、软化水系统进行维护、保养，确保各设备运行正常。

④风机风口过滤网的清洗擦拭工作。

⑤分体空调及其它制冷设备的检查和保养工作。

⑥配合做好设备大修、中修和改造等工作。

⑦做好临时交办的相关工作。

（2）标准要求

①从业人员必须经过专业培训，持证上岗。确保每天24小时双人值班。

②建立健全运行、维修管理等方面的规章制度和机械设备操作规程。

③按要求填写值班日志，严密监视制冷系统、供暖系统、热水系统及太阳能系统所有运行设备的运行状态，运行记录每小时进行1次。认真做好维修保养记录。

④建立设备台帐及维修、检查、保养档案。

⑤空调机房、新风机房卫生整洁，无灰尘，无杂物，无油垢，维修工具定位存放、排列整齐，新风机组、空调机、风机盘管、分体空调在换季使用前期全面检查1次。

⑥非值班人员禁止进入机房，值班人员不得做与值班无关事情。

⑦空调制冷机组每年进行一次换季保养，电机、风机、水泵等设备，每年按计划配合专业公司进行一次轮修保养。

⑧每天要巡查检修，不得有滴水、跑水、漏油、漏风现象。接到报修后15分钟内到达现场，小修1小时内完成，一般修理当日完成。

⑨必须严格按照空调设备安全操作的规程操作。

5.给排水系统运行管理和维保（自来水、生活热水、开水、污水、雨水）

（1）工作任务

①担负机关办公楼区域院内上水、下水、生活用水、热水、雨水回灌的保障和使用管理。

②负责办公区开水供应和热水器的检查、使用管理工作。

③负责各种供水管线，水卫设备器具和各种水泵排污泵及阀门的使用管理、检查、维护、保养工作。

④负责各种水箱、水罐的清洗、消毒、水质检验、报检工作。

⑤负责室内外各种排污管道的疏通和维修工作。配合做好化油池、化粪池、积水池的清掏、清运工作。

⑥负责6个集水坑液位报警装置的检查。

（2）标准要求

①确保每天24小时值班，实行有计划不间断地巡查，检修，保证24小时冷水、热水、开水供应不中断。

②每日对上、下水管道，设备、器具进行巡察，发现跑、冒、滴、漏现象，要及时维修；接到报修通知后要15分钟到达现场，小修1小时内完成，一般修理当日完成。

③各种水泵（一用一备）均要保持良好的技术状态，单机的小故障排查、保养时间不得超过8小时，每月运行检查校验不少于1次。

④开水热水器每月清洗1次，水箱，生活热水箱每年度清洗消毒1次，配合做好化油池每周清掏1次，化粪池每季清掏1次,并做好生物养护和消毒工作。

⑤做好各种设备维修登记，坚持交接班制度，并做好值班记录，发生停水事故必须向管理部门报告。

⑥做好节约用水工作，制定节水方案和用水计划。

⑦每日抄水表1次，要做到专人负责，做好登记。

⑧必须严格按照给排水设备的操作规程操作。

⑨每班对6个集水坑进行巡查，每班至少巡查1次，发现问题及时处理、及时上报。禁止对液位报警装置人为复位，复位必须查明原因并处理，复位时必须有主管领导在场并做好记录。

6.电梯设备的管理工作

（1）工作任务

①负责电梯设备的运行管理和检查、报修工作。

②负责配合第三方做好电梯故障的排除和紧急情况下的解困工作。

③协助采购人与具备资质的单位签订电梯维保合同工作。

④负责督促维保单位进行日常维保及年检工作，确保电梯合格、合法、安全、运行。

（2）标准要求

①电梯安全管理人员需持证上岗，电梯维修、维护必须选有资格的单位承担，维修要及时确保质量。

②电梯报警装置要灵敏可靠有效，确保万无一失，要制定各种情况下的应急方案并适时组织演练。

③应每月进行乘坐电梯的安全常识宣传教育工作。

7.其它设备管理及服务

（1）“电动门”及其它设施的隐患检查、报修及日常巡检工作。

（2）负责避雷系统的日常维护与检查工作。

（3）负责办公区新增设备的管理、巡检、日常保养工作。

（4）做好办公区各项施工的协调、协助、监督工作。

（5）建立健全设备台账和维修记录卡、并及时准确地做好记录。

（6）根据采购人要求，替采购人代为保管的物资要建立账簿，建立出入库手续，配合甲方做好对该类物资定期、不定期的清点。

（7）办公区内经维修被替换下来的物资、设备、配件要统一交采购人处理。

（8）配合第三方开展定期维修保养工作。

（二）会议服务及保洁服务

1.会议服务管理

（1）工作任务

①完成会前会场布置，会议前和会议期间茶品和茶水的准备和供应工作。

②会议及会议接待服务，会间现场服务及其它相关工作。

③国内外贵宾来访的迎宾礼仪和接待服务、重要活动的礼仪接待服务工作。

④会议期间对与会人员的茶水及其他与会议相关的服务。

⑤完成领导及会议主办单位人员随时安排和要求的其他工作。

⑥协助处理会议期间突发事宜或特殊情况。

⑦会议室、接待室及其他会议活动场所招待物品的使用和管理，茶具器皿的清洗消毒工作。

⑧会议室的卫生保洁。

⑨会议区、会议室音响设备的使用管理。

⑩协助、配合做好责任区域的设施设备、电气设备检查、维修、维护相关工作。

（2）标准要求

①会议室布置和会议准备工作符合主办单位要求。

②服务人员提前30分钟到达现场，着装整齐，举止端庄，淡装适度，文明礼貌，符合星级饭店服务要求。

③会议音响清晰，音量合适，并且积极保障主办单位对会议视频设备的使用。

④会议室温度适宜，随时适当调整。

⑤会议期间饮品、用品、用具准备充分，符合会议要求，服务及时、到位。

⑥遵守保密守则，严守保密纪律，不得泄露任何会议内容和信息。

⑦会议室卫生洁净，各种物品摆放整齐。

⑧遵守甲方根据实际需要提出的具体服务质量要求以及乙方制定的工作细则。

2.保洁服务管理

（1）工作任务

①负责区机关办公区和民主党派人民团体办公楼的门前三包、办公区域、大楼内外、周边及地下室等公共部位的所有地面、墙面、顶面、附属设施、设备、器具的保洁服务。

②配合相关公司对办公区域内实施有害生物防治作业。

③配合做好机关办公区域内的控烟等工作，并建立相关记录台帐。

④机关办公区北楼1、2层大厅地面结晶每年2次。

⑤年度内配合相关公司对办公楼外立面实施2次清洗作业。

⑥负责其它临时性工作。

（2）工作要求（如下表所列机关办公楼内外包含且不限于以下内容）

| 地点部位 | 清洁范围 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停车场 | 地下停车场 | 每日清扫2次、巡视 | 无污迹、无丢弃物 |
| 垃圾站 | 办公区域内垃圾集中地和无害化处理站 | 夏季每日、冬季每周 | 无散落垃圾、无害虫滋生，垃圾入袋、消毒并配合垃圾分类及清理保证垃圾集中地及周边干净无异味 |
| 机关办公楼内 公共区域 | 硬地面 | 每日除尘拖扫 | 无污迹、无丢弃物 |
|  | 墙面、壁纸 | 每周擦拭污迹 | 无污迹、无积尘 |
|  | 指示牌、开关等附着物 | 每日擦尘 | 手摸无尘、无污渍 |
|  | 楼道及楼梯间 | 每日墩扫 | 无杂物、无污渍 |
|  | 扶手、护栏等构筑物 | 每日擦拭 | 干净无污渍、手摸无尘 |
|  | 电梯（门、轿厢内壁及附着物） | 每日擦尘 | 光洁明亮、手摸无尘 |
|  | 通道门及安全出口指示牌 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 电梯内地毯 | 每日除尘，每周清洗 | 无尘土、无污迹 |
|  | 垃圾桶 | 及时清倒并每日擦拭 | 干净明亮、不满冒 |
|  | 玻璃 | 每周擦拭 | 无水渍、无污迹 |
| 大堂（北楼） | 花岗岩地面 | 每日除尘 | 光洁明亮 |
|  | 墙柱 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 玻璃门（拉手） | 每日擦尘 | 光洁明亮、无指印 |
|  | 接待台 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 护栏 | 每日擦尘 | 无尘土、光洁明亮 |
| 会议室 | 地毯 | 每日除尘、每月清洗 | 干净无污迹 |
|  | 家具 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 门窗 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 座椅 | 每日擦尘或吸尘 | 手摸无尘、无污迹 |
| 水房和开水间 | 地面 | 每日墩扫、擦拭 | 无污迹、无丢弃物 |
|  | 水池 | 每日擦拭、巡回保洁 | 干净、无污迹 |
|  | 设备及设施 | 每日擦拭，巡回保洁 | 干净、无污迹 |
|  | 开水间吊顶 | 每周擦拭 | 无尘、无污迹 |
|  | 分类垃圾桶 | 每日清倒并擦拭 | 不满冒、无污渍、无异味 |
| 楼内卫生间 | 门、隔断门板 | 每日擦尘 | 手摸无尘、无污迹 |
|  | 墙面 | 每周擦拭 | 手摸无尘、无污迹 |
|  | 镜面 | 每日巡回擦拭 | 光洁明亮、无污迹 |
|  | 面盆 | 每日擦拭 | 无水渍、无污迹 |
|  | 水龙头 | 每日擦拭 | 光洁明亮、无尘、无污 |
|  | 恭桶 | 每日刷洗消毒处理 | 无异味、无污迹 |
|  | 小便池 | 每日刷洗消毒处理 | 无异味、无尿碱 |
|  | 纸篓 | 及时清倒并每日擦拭 | 位置固定、干净明亮、无满冒 |
|  | 烘手器 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 洗手液盒 | 及时填充并每日擦拭 | 洗手液充足、出液通畅、 |
|  | 手纸盒 | 每日擦尘 | 手纸定位、补充及时 |
|  | 水箱 | 每日擦尘 | 无尘土、无污迹 |
|  | 吊顶 | 每周擦拭 | 无尘、无污迹 |
|  | 墩布间 | 每日清洁 | 干净整齐无私人用品 |
| 办公区域 楼外院内 | 广场及院内道路 | 每日清扫 | 秋冬季节无落叶、全年无烟头无杂物 |

（三）其他工作

1.节约型公共机构建设工作

- （1）基础工作

- 中标人或成交人应明确节能管理岗位和职责，由具备相关专业能力的人员开展节约能源资源工作。与采购人紧密沟通协作，建立节能管理制度，明确责任分工、操作规程和奖惩措施。

- 节能管理

- ①基本要求。中标人或成交人协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等，定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。熟悉管理区域能源消耗热点(照明、暖通、电梯、公共设施设备等)、设备效率、建筑围护结构情况等；定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识，开展节能宣传活动。

- ②照明用能。中标人或成交人应加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”;会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”;室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

- ③暖通用能。中标人或成交人应按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、走廊等室内场所空调温度，行业或采购人另有规定的，从其规定；除有特殊要求外，会议室等公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。

- ④其他用能。中标人或成交人应根据采购人要求，在满足使用需求的前提下，精细化管理电梯等设施设备自助休眠和关闭时间；新风系统等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段。

- ⑤用能统计和分析。中标人或成交人应协助采购人统计能耗数据，定期对用能状况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用效率，确保达到所属行业能耗定额标准，规范合理用能，对于超过定额的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

- 节水管理

- ①基本要求。中标人或成交人应协助采购人采用节水器具，新购置用水器具要达到2级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造；定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费；张贴节水宣传海报、标识，协助采购人开展节水宣传活动。

- ②会议活动用水。中标人或成交人应根据会议活动的人数和时间，合理估算会服务热水用量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无采购人明确要求，不主动提供瓶装水，确需瓶装水的，优先提供小瓶水，并提示带走未喝完的半瓶水。

- ③食堂用水。中标人或成交人协助监管食堂推广“先摘后洗”,先摘拣、削 皮，再进行清洗，解冻肉类应自然解冻、低温解冻或浸泡解冻，不用长流水解冻；清洗餐具、清洗锅灶完毕及时关闭水龙头，防止“长流水”。

- ④绿化景观用水。中标人或成交人应协助监管园林绿化作业单位植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌，杜绝大水漫灌，灌溉优先使用雨水或中水，采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式，使用土壤温湿度传感器或根据天气情况调整灌溉计划，加强浇灌监督管理，防止过度浇灌和溢水；景观用水应优先采用雨水或中水，并循环利用。

- ⑤保洁用水。中标人或成交人应协助采购人在卫生间、洗车房设置尾水和剩水回收装置，用尾水和剩水清洗抹布拖把，取用水应根据保洁任务按需适量，避免造成浪费。

- ⑥其他用水。中标人或成交人应协助采购人在卫生间、开水间、食堂等区域 使用感应式水龙头，冲厕优先使用中水；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒；对空调冷凝水进行收集和利用。

- ⑦用水统计和分析。中标人或成交人应协助采购人规范统计用水数据，对次级用水单位(功能区域)和主要用水设备(用水系统)分别计量，定期对用水状况进行分析；协助专业机构定期开展水平衡测试，定期开展用水巡查，挖掘节水潜力，提高用水效率，确保达到所属行业用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标，规范合理用水，对于超过定额指标的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

- 反食品浪费

- 中标人或成交人应协助采购人开展反食品浪费宣传活动，营造“浪费可耻、节约为荣”的氛围；应协助采购人在世界粮食日等时间节点开展集中宣传活动，向相关职工普及反食品浪费法律、制度、知识等；应在办公区等区域张贴反食品浪费宣传海报；应定期对相关就餐职工开展反食品浪费培训，熟练掌握节约食品的方式方法，提升反食品浪费的意识和能力。

- 生活垃圾分类

- ①基本要求。中标人或成交人应协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法，结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置，分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范。

- ②生活垃圾分类收集。中标人或成交人应协助采购人加强收集容器日常维护管理， 确保无破损、无满冒、无异味，周边环境清洁卫生，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集，确保各类可回收物分类收集、分类暂存；在严格“四分类”基础上，细化可回收物种类，按照《北京市可回收物指导目录》,分类收集纸类、塑料、金属、玻璃、织物等，做到可回收物应收尽收，全部进入资源循环体系；应对厨余垃圾进行固液分离和油水分离，特别要杜绝厨余垃圾与其他垃圾的混投混放；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

- ③生活垃圾分类运输。中标人或成交人应协助采购人将分类后的生活垃圾交由有相 应资质的单位进行分类运输；确保各类生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输，建立完整的清运记录和台账数据，实现全过程溯源管理；厨余垃圾处理站实行专人负责进行对厨余垃圾处理，及时与相关科室沟通处理后的厨余垃圾运输工作。

- ④生活垃圾分类宣传与培训。中标人或成交人应协助采购人开展生活垃圾分类宣传活动， 通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式，提高职工对 生活垃圾分类的知晓率和参与度。定期组织相关工作人员开展垃圾分类培训，更新垃圾分类专业知识，加强实操指导。

2.制定应急预案和管理工作计划

制定应对突发事件和恶劣天气应急预案；制定物业单位新接物业项目承接查验工作计划方案；制定日常和夜间巡视管理制度；制定通风空调系统日常和季节转换管理工作计划；制定夜间、节假日、汛期、敏感时期值班工作计划；制定落实标准化和合同化管理工作计划；按照《中华人民共和国安全生产法》相关条款，制定安全管理和检查工作计划。

协助制定办公楼房产设备设施等资产、服务需求内容制定年度办公楼维护保养计划和核心设备设施维修保养计划；协助制定设备设施大中修中长期计划；协助制定对外接待服务大厅及其设备设施的专项运行管理计划；协助制定电梯特种设备维保和管理计划；协助制定节能环保和能耗统计管理工作计划；协助制定大中型用能设备运行时间管理工作计划、协助制定室外设备设施维护管理计划；协助制定办公区内施工项目监管工作计划。

以上工作预案和计划的制定、落实和变更情况，均事前报采购人主管科室审批后予以执行。

（四）安全检查及设施设备检查工作要点

1.房屋结构日常检查应包括下列内容

- （1）房屋的开裂、变形，地基不均匀沉降等异常现象。

- （2）木质产品和木质构件的虫蛀、腐朽等现象。

- （3）建筑构件与部件的完好性及与主体结构连接部位的牢固情况。

- （4）金属构件等防腐或者防火涂层的完好性。

- （5）室内外共用部位装饰装修的松动、起翘、脱落等现象。

- （6）建筑防水的完好情况。

- （7）房屋建筑附属构筑物的安全牢固情况。

2.房屋结构特定情况的检查应包括下列内容

- （1）在雨季到来之前，对外窗渗漏情况、屋面渗漏情况等进行检查。

- （2）恶劣天气到来前后，对外窗和房屋建筑附属构筑物的牢固性进行检查。

3.设施设备安全检查应包括下列内容

应对房屋建筑配套的电梯、压力容器等特种设备，燃气设施、电气设施、供暖设施、防雷装置和供水设备等进行使用安全检查。

4.设施设备日常检查应包括下列内容

- （1）空调的运行状况。

- （2）供水、排水、供电、供气、制冷、供热、通风、有线电视等基础设施设备的完好性及运行情况。

5.设施设备特定情况的检查应包括下列内容

- （1）在采暖、供冷期到来之前，对采暖、供冷设施的完好性和安全性进行检查。

- （2）甲方使用的空调、暖通系统末端设备在每年采暖、供冷期到来之前进行检测、清洗、调试工作（不含空调主机）。

- （3）在雨季到来之前，屋面及室外排水设施等进行检查，进行防雷装置检查。

- （4）恶劣天气到来前后，对重要设施设备和机房的运行情况进行检查。

6.安全检查和管理应包括下列内容

- （1）擅自变动建筑主体和承重结构的。

- （2）违法存放易燃、易爆、放射性、侵蚀性和危害人体健康物品的。

- （3）超过设计使用荷载使用房屋的，用超负荷或使大功率用电设备的。

- （4）擅自拆改防雷装置的。

- （5）擅自拆改燃气、通风、空调、供电、通讯线路等设施设备的。

- （6）未按规定办理手续，擅自进行装修施工的。

- （7）在办公区域内擅自对电动自行车蓄电池进行充电。

应当对上述危害房屋建筑使用安全的行为及时制止；制止无效的，应当及时向采购人主管科室报告。

（五）主要设备描述

1.电力系统

石景山区机关大楼配电系统为双路电源，南、北楼两个配电室，内有高压柜12面，低压柜22面，直流信号柜4面，变压器3台，消防泵、空调、食堂、各楼层等配电柜若干向相应区域供电。

2.空调系统

机关办公区北楼的中央空调系统是由冷源、管网、散热设备和末端设备组成。冷源是安装在地下二层空调机房的两台19XL型制冷机组，一用一备，单台制冷量1583kW；系统共配套2台冷冻水泵、2台冷却水泵、2台软化水补水泵、2台冷却水补水泵；散热设备为两台湿式逆流冷却塔，置于楼顶；供冷末端设备是新风机组和风机盘管。南楼全部采用分体空调制冷。

机关办公区南楼都为独立外挂空调机（大部分为格力品牌）。

石景山区民主党派人民团体办公楼为独立外挂空调机。

石景山区地方志办办公区为独立外挂空调机。

3.供暖系统

机关办公区供暖系统的热源为外购市政热水，用户端与市政管网直连。北楼配备两台供暖循环泵，一用一备。南楼采暖为市政直供。北楼供暖末端是风机盘管和新风机组；南楼供暖末端为散热器。北楼的管网形式为一次泵系统、双管制，供暖和供冷共用一套管网。南楼散热器系统为上供下回垂直双管制系统。

石景山区民主党派人民团体办公楼供暖系统为市政热水统一有偿提供。

石景山区地方志办办公区供暖系统为市政热水统一有偿提供。

- 4.生活热水系统

- 为太阳能系统和电锅炉系统。太阳能系统布置于北楼楼顶，由真空管、热水储水箱、循环水泵和控制系统构成；电锅炉系统主要由电热水锅炉、系统热水循环泵、用户热水循环泵、储水箱构成，系统运行方式为夜间低谷用电时段加热。

北楼4—15层为无负压供水系统供水，其他楼层及南楼为市政供水。各楼层配备净水机及电开水器。

- 5.电梯

- 北楼内总共有电梯8部，品牌为三菱牌，6部客梯（含2部消防电梯），2部货梯。

附机关大楼会议室分布表：

| 序号 | 楼 层 | 名 称 | 容纳人数 | 面 积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 层 | 会议室 | 316 | 325.11㎡ |
| 2 |  | 会议室 | 65 | 128.77㎡ |
| 3 |  | 接待室 | 9 | 37.1㎡ |
| 4 | 二 层 | 会议室 | 70 | 160㎡ |
| 5 |  | 接待室 | 34 | 148.1㎡ |
| 6 | 六 层 | 会议室 | 62 | 110.24㎡ |
| 7 |  | 接待室 | 6 | 26.5㎡ |
| 8 |  | 会议室 | 33 | 88.65㎡ |
| 9 | 七 层 | 会议室 | 37 | 79.25㎡ |
| 10 |  | 接待室 | 6 | 26.5㎡ |
| 11 | 南楼二层 | 接待室 | 12 | 48.09㎡ |
| 12 | 南楼二层 | 会议室 | 60 | 171.07㎡ |
| 13 | 南楼三层 | 会议室 | 45 | 91.03㎡ |

- 三、人员配备要求

- （一）人员总体要求

- 所配备人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度，具有良好素养和上岗资质，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，身体健康。

（二）本项目配备人员数量：应不少于 58人。

（三）人员配备具体要求

1.项目经理：本项目要求配备项目经理岗位1人、综合办公文员岗位1人。

2.房产设备维修、管理（电气设备系统运行管理）

（1）高压电值班工8人：符合国家法定年龄，高中以上文化（或相当学历），必须持有有效高压电工证书上岗，并具有一般故障排除能力。

（2）维修电工2人：符合国家法定年龄，高中以上文化（或相当学历），必须持有有效低压电工证书上岗，具有5年以上电工维修工作经验，熟练掌握基础电工维修知识，并能排除机关办公区电路故障的能力。

（3）工程经理1人：大专以上文化，持有中级或以上工程类技术资格认证，具有熟练判断和处理各种设备故障和问题的能力，工作经验5年以上资历。负责全部设备的使用、管理和技术保障工作。

3.房产设备维修、管理（空调、通风设备系统运行管理）

（1）空调运行维护及供水人员8人：符合国家法定年龄，高中以上文化（或相当学历），必须持有有效制冷工或制冷工等级证书上岗，并具有一般故障排除能力。

（2）空调值班工：具备低压电工本及制冷工本，从事相关工作五年以上，能及时排除一般的制冷供热等系统故障的能力。

4.房产设备维修、管理（电梯设备的管理工作）

按照电梯操作规程要求操作，配置电梯安全员1人（可兼职），操作员2人（可兼职）。安全员及操作员需取得电梯安全管理人员证书和作业人员证书。

5.房产设备维修、管理（综合维修的管理工作）

综合维修工3人：符合国家法定年龄，高中以上文化（或相当学历）。负责日常办公家具搬运、组装、拆卸和维修保养工作；门窗、玻璃、窗帘窗饰等的维修、保养和更换工作；墙面、顶板、地砖、墙砖的修补、维修工作；院墙及上下水井，通讯井，强电井，弱电井等墙体的维护和管理工作。

6.音响设备系统和运行管理

音响师至少2人：具备音响调音员或音响师资格证书，具备保障大型会议经验。能够简单处理各种类型音响相关电器的故障排除。

7.会议服务及保洁服务-会议服务管理

（1）会议服务人员不少于10人：要求五官端正、身体健康、体型适中。满18周岁-30周岁的青年，高中及以上文化程度，女子身高160cm以上，男子身高170cm以上。

（2）会服经理1人：要求三年以上会务工作经验，个性积极主动，工作认真负责，有较强的观察力和应变能力，优秀的人际交往和协调能力。

（3）服务员要举止大方、文雅、端庄。

8.会议服务及保洁服务-保洁服务管理

保洁人员不少于20人：含保洁经理1人、机关保洁员17人、党派楼保洁员1人、理发师1人（女性）。保洁经理要求：要求三年以上保洁管理工作经验，个性积极主动，工作认真负责，有较强的观察力和协调能力。保洁员要求：身体健康，责任心强，遵守劳动纪律，服从管理，男性年龄在18周岁-60周岁之间，女性年龄在18周岁-55周岁之间。理发师要求：要求三年以上理发工作经验，形象好，气质佳，讲究职业道德，做好文明服务，个性积极主动，工作认真负责。

9.厨余垃圾设备操作、管理与维护工作

配置专职操作、维护人员至少1名。要求能够熟练使用厨余垃圾处理设备，完成日常保养、设备和设备间日常环境清洁，以及应急处置等相关工作。

四、费用说明

预算费用574万元（共12个月）。报价系指含税价，应为完成本项目要求的房产设备维修、管理、会议服务及保洁服务等工作所涉及的人工费用。包括人员劳务费、其他费用、法定税费和企业利润。其中，人员劳务费指物业人员薪资和福利费用，包括人员工资、日常加班、保险（五险一金）、健康体检、培训、工作服等费用；其他费用指日常办公费、石材结晶和公众责任险等费用。

本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，最终成交总价在合同期内一般不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为。

- 服务期：自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

- 第六章   拟签订的合同文本

（以实际签订为准）

政府采购合同（服务类）

项目编号：

合同编号：

项目名称：

服务名称：

甲    方：北京市石景山区机关事务管理服务中心

乙	   方：

物业管理服务合同

第一章   总则

- 本合同当事人

甲方：北京市石景山区机关事务管理服务中心

乙方：

根据法律、法规，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对  石景山区机关办公区、石景山区民主党派人民团体办公楼和石景山区地方志办进行物业管理及服务，订立本合同。

- 物业基本情况

物业类型：公建

位置及面积：

一、石景山区党政机关办公区。位于石景山路18号，总占地面积21813.38平方米，建有2栋办公楼，总建筑面积35200.23平方米。1号（北）办公楼（以下简称“北楼”）共计19层（包括电梯机房一层）地上16层，半地下1层，地下2层，总建筑面积30056.23平方米。2号（南）办公楼（以下简称“南楼”），共计3层（地上），总建筑面积5144平方米。办公区院内露天停车场共有车位285个。

二、石景山区民主党派人民团体办公楼。位于石景山区八角北路民主党派人民团体办公楼，建筑面积957.5平方米。（负责公共区域卫生保洁；按需求进行房产设备维修）

三、石景山区地方志办。位于石景山区八角西街27号，建筑面积475.33平方米。（按需求进行房产设备维修）

第二章  委托管理事项

- 物业服务范围及内容

一、结合本项目特点和服务需求，乙方提供如下服务：

综合管理

环境清洁服务

会议服务

综合维修服务

二、具体服务内容及标准要求

（一）综合维修和管理

1.房产维修和管理

（1）服务需求

①建筑、公共设施、基础设施的小修、零修和使用管理工作。

②拟定维修计划、方案和维修经费预算，报采购人确认后实施。

③配合协助本办公区内日常办公家具搬运、组装、拆卸和维修保养工作。

④门窗、玻璃、窗帘窗饰等的维修和保养工作。

⑤墙面、顶板、地砖、墙砖的修补、维修工作。

⑥院墙及上下水井，通讯井，强电井，弱电井等墙体的维护和管理工作。

⑦按照《办公楼维护保养计划》协助专业公司做好对办公区楼专项设备的定期维修保养。

（2）标准要求

①对屋顶、地下室、卫生间的防水进行巡察，发现渗漏要及时维修；保证室内外上下水畅通。

②楼内墙面、各种吊顶光洁无污渍，无残损，地面平整，发现空鼓起壳、地砖残损要及时修护。

③保持外墙、墙面光洁、墙体无残损。

④门、窗完整，开关自如，玻璃完好，无漏风漏雨等现象。

⑤在机关办公区域内要求24小时受理采购人的房屋报修。急修要求15分钟内到达现场察看处理，普通维修任务不超过24小时,一般维修当日完成，特殊情况72小时内完成。

⑥建立报修、维修和回访记录，确保办公楼（区）房屋的完好和正常使用．对采购人的投诉在48小时内答复处理。

⑦建立办公家具搬运台帐，记录搬运信息；协助做好资产盘点工作。

⑧建立物业管理档案，包括采购人移交的物业竣工验收档案、设备管理档案、采购人资料档案（含采购人房屋装修档案）和委托管理期间档案等物业管理服务资料。

2.庭院、场地、道路、设施维护管理

（1）工作任务

①室外道路、停车场、庭院的维护和管理工作。

②负责院墙、院门、院内及上、下水井，强电井的维护和管理工作。

（2）标准要求

①保证地面平整，无起翘、残缺、无积水，内外排水畅通。

②院墙无损缺，每两年刷油漆一次，院门牢固，开关自如。

3.电气设备系统运行管理和维保

（1）工作任务

①负责办公区高、低压配电设备的使用管理、维护和配电室的值班工作。

②负责办公区、热水器、净水设备和会议室安全用电的检查监督工作。

③供电设备管理维护：配合第三方定期对供电范围内的电器设备、仪器仪表巡视维护和重点检测，建立设备档案、台账、维修记录。

④负责办公区区域电源、电缆、线路、灯具等与电有关设备的维修、检查、保养工作,及临时用电接线和用电保障工作。

⑤节约用电,建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电室管理制度。

⑥负责各类照明和夜景亮丽照明的管理和实施工作。

（2）标准要求

①配电室为办公区重要部位，必须坚持24小时双人值班，制作和审查设备运行记录。如有停电倒闸时，要事前请示报告管理部门，并在48小时前发出告示，通知有关部门，锁好电梯，方可进行。在停送电过程中要认真执行“两票一制”制度，在强电主管的监护下，严格按操作规程进行倒闸操作。要及时排除故障，加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保障完好，确保用电安全；管理和维护好避雷设施保持性能符合国家标准。

②值班人员要认真填写值班记录，每小时抄写1次电负载及电度表计量读数。

③负责高压绝缘工具每年的检验和供配电设备更新、改造协调工作。

④认真巡视设备运行情况，发现异常和隐患要立即上报，正确果断的处置，并作好记录，认真做好交接班工作。

⑤各种电机和运行设备每年进行1次维护、保养，配电室工具不能挪做它用。

⑥每月对电梯和其它电器、电源进行检查，保证在紧急情况下能启动运行。

⑦每月对服务区内安全用电情况进行1次检查，对违规行为及时纠正。

⑧必须严格按照安全用电和变配电的操作规程操作。

⑨制定安全、节约用电计划、方案，并认真组织实施，每天定时抄表，每月统计用电数据，绘制用电曲线图，每季度进行1次用电分析。

⑩各楼层的配电箱、配电柜、配电盘，每周检查维护1次，各电源开关、插座、照明灯具及时检修更换，接到报修后15分钟到达现场，小修1小时内完成，一般修理当日完成。完成工作后对工作区域进行清洁作业。

4.空调、通风设备系统运行管理和维保

（1）工作任务

①建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统机组及分体式空调正常运行。

②中央空调制冷机组、新风系统、给水系统的运行值班、使用管理、维护、保养和检查工作。

③按照厂家要求对新风换气设备、机组设备、循环水系统、风道系统、终端风机盘管、散热片、软化水系统进行维护、保养，确保各设备运行正常。

④风机风口过滤网的清洗擦拭工作。

⑤分体空调及其它制冷设备的检查和保养工作。

⑥配合做好设备大修、中修和改造等工作。

⑦做好临时交办的相关工作。

（2）标准要求

①从业人员必须经过专业培训，持证上岗。确保每天24小时双人值班。

②建立健全运行、维修管理等方面的规章制度和机械设备操作规程。

③按要求填写值班日志，严密监视制冷系统、供暖系统、热水系统及太阳能系统所有运行设备的运行状态，运行记录每小时进行1次。认真做好维修保养记录。

④建立设备台帐及维修、检查、保养档案。

⑤空调机房、新风机房卫生整洁，无灰尘，无杂物，无油垢，维修工具定位存放、排列整齐，新风机组、空调机、风机盘管、分体空调在换季使用前期全面检查1次。

⑥非值班人员禁止进入机房，值班人员不得做与值班无关事情。

⑦空调制冷机组每年进行一次换季保养，电机、风机、水泵等设备，每年按计划配合专业公司进行一次轮修保养。

⑧每天要巡查检修，不得有滴水、跑水、漏油、漏风现象。接到报修后15分钟内到达现场，小修1小时内完成，一般修理当日完成。

⑨必须严格按照空调设备安全操作的规程操作。

5.给排水系统运行管理和维保（自来水、生活热水、开水、污水、雨水）

（1）工作任务

①担负机关办公楼区域院内上水、下水、生活用水、热水、雨水回灌的保障和使用管理。

②负责办公区开水供应和热水器的检查、使用管理工作。

③负责各种供水管线，水卫设备器具和各种水泵排污泵及阀门的使用管理、检查、维护、保养工作。

④负责各种水箱、水罐的清洗、消毒、水质检验、报检工作。

⑤负责室内外各种排污管道的疏通和维修工作。配合做好化油池、化粪池、积水池的清掏、清运工作。

⑥负责6个集水坑液位报警装置的检查。

（2）标准要求

①确保每天24小时值班，实行有计划不间断地巡查，检修，保证24小时冷水、热水、开水供应不中断。

②每日对上、下水管道，设备、器具进行巡察，发现跑、冒、滴、漏现象，要及时维修；接到报修通知后要15分钟到达现场，小修1小时内完成，一般修理当日完成。

③各种水泵（一用一备）均要保持良好的技术状态，单机的小故障排查、保养时间不得超过8小时，每月运行检查校验不少于1次。

④开水热水器每月清洗1次，水箱，生活热水箱每年度清洗消毒1次，配合做好化油池每周清掏1次，化粪池每季清掏1次,并做好生物养护和消毒工作。

⑤做好各种设备维修登记，坚持交接班制度，并做好值班记录，发生停水事故必须向管理部门报告。

⑥做好节约用水工作，制定节水方案和用水计划。

⑦每日抄水表1次，要做到专人负责，做好登记。

⑧必须严格按照给排水设备的操作规程操作。

⑨每班对6个集水坑进行巡查，每班至少巡查1次，发现问题及时处理、及时上报。禁止对液位报警装置人为复位，复位必须查明原因并处理，复位时必须有主管领导在场并做好记录。

6.电梯设备的管理工作

（1）工作任务

①负责电梯设备的运行管理和检查、报修工作。

②负责配合第三方做好电梯故障的排除和紧急情况下的解困工作。

③协助采购人与具备资质的单位签订电梯维保合同工作。

④负责督促维保单位进行日常维保及年检工作，确保电梯合格、合法、安全、运行。

（2）标准要求

①电梯安全管理人员需持证上岗，电梯维修、维护必须选有资格的单位承担，维修要及时确保质量。

②电梯报警装置要灵敏可靠有效，确保万无一失，要制定各种情况下的应急方案并适时组织演练。

③应每月进行乘坐电梯的安全常识宣传教育工作。

7.其它设备管理及服务

（1）“电动门”及其它设施的隐患检查、报修及日常巡检工作。

（2）负责避雷系统的日常维护与检查工作。

（3）负责办公区新增设备的管理、巡检、日常保养工作。

（4）做好办公区各项施工的协调、协助、监督工作。

（5）建立健全设备台账和维修记录卡、并及时准确地做好记录。

（6）根据采购人要求，替采购人代为保管的物资要建立账簿，建立出入库手续，配合甲方做好对该类物资定期、不定期的清点。

（7）办公区内经维修被替换下来的物资、设备、配件要统一交采购人处理。

（8）配合第三方开展定期维修保养工作。

（二）会议服务及保洁服务

1.会议服务管理

（1）工作任务

①完成会前会场布置，会议前和会议期间茶品和茶水的准备和供应工作。

②会议及会议接待服务，会间现场服务及其它相关工作。

③国内外贵宾来访的迎宾礼仪和接待服务、重要活动的礼仪接待服务工作。

④会议期间对与会人员的茶水及其他与会议相关的服务。

⑤完成领导及会议主办单位人员随时安排和要求的其他工作。

⑥协助处理会议期间突发事宜或特殊情况。

⑦会议室、接待室及其他会议活动场所招待物品的使用和管理，茶具器皿的清洗消毒工作。

⑧会议室的卫生保洁。

⑨会议区、会议室音响设备的使用管理。

⑩协助、配合做好责任区域的设施设备、电气设备检查、维修、维护相关工作。

（2）标准要求

①会议室布置和会议准备工作符合主办单位要求。

②服务人员提前30分钟到达现场，着装整齐，举止端庄，淡装适度，文明礼貌，符合星级饭店服务要求。

③会议音响清晰，音量合适，并且积极保障主办单位对会议视频设备的使用。

④会议室温度适宜，随时适当调整。

⑤会议期间饮品、用品、用具准备充分，符合会议要求，服务及时、到位。

⑥遵守保密守则，严守保密纪律，不得泄露任何会议内容和信息。

⑦会议室卫生洁净，各种物品摆放整齐。

⑧遵守甲方根据实际需要提出的具体服务质量要求以及乙方制定的工作细则。

2.保洁服务管理

（1）工作任务

①负责区机关办公区和民主党派人民团体办公楼的门前三包、办公区域、大楼内外、周边及地下室等公共部位的所有地面、墙面、顶面、附属设施、设备、器具的保洁服务。

②配合相关公司对办公区域内实施有害生物防治作业。

③配合做好机关办公区域内的控烟等工作，并建立相关记录台帐。

④机关办公区北楼1、2层大厅地面结晶每年2次。

⑤年度内配合相关公司对办公楼外立面实施2次清洗作业。

⑥负责其它临时性工作。

- 工作要求（如下表所列机关办公楼内外包含且不限于以下内容）

| 地点部位 | 清洁范围 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停车场 | 地下停车场 | 每日清扫2次、巡视 | 无污迹、无丢弃物 |
| 垃圾站 | 办公区域内垃圾集中地和无害化处理站 | 夏季每日、冬季每周 | 无散落垃圾、无害虫滋生，垃圾入袋、消毒并配合垃圾分类及清理保证垃圾集中地及周边干净无异味 |
| 机关办公楼内 公共区域 | 硬地面 | 每日除尘拖扫 | 无污迹、无丢弃物 |
|  | 墙面、壁纸 | 每周擦拭污迹 | 无污迹、无积尘 |
|  | 指示牌、开关等附着物 | 每日擦尘 | 手摸无尘、无污渍 |
|  | 楼道及楼梯间 | 每日墩扫 | 无杂物、无污渍 |
|  | 扶手、护栏等构筑物 | 每日擦拭 | 干净无污渍、手摸无尘 |
|  | 电梯（门、轿厢内壁及附着物） | 每日擦尘 | 光洁明亮、手摸无尘 |
|  | 通道门及安全出口指示牌 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 电梯内地毯 | 每日除尘，每周清洗 | 无尘土、无污迹 |
|  | 垃圾桶 | 及时清倒并每日擦拭 | 干净明亮、不满冒 |
|  | 玻璃 | 每周擦拭 | 无水渍、无污迹 |
| 大堂（北楼） | 花岗岩地面 | 每日除尘 | 光洁明亮 |
|  | 墙柱 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 玻璃门（拉手） | 每日擦尘 | 光洁明亮、无指印 |
|  | 接待台 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 护栏 | 每日擦尘 | 无尘土、光洁明亮 |
| 会议室 | 地毯 | 每日除尘、每月清洗 | 干净无污迹 |
|  | 家具 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 门窗 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 座椅 | 每日擦尘或吸尘 | 手摸无尘、无污迹 |
| 水房和开水间 | 地面 | 每日墩扫、擦拭 | 无污迹、无丢弃物 |
|  | 水池 | 每日擦拭、巡回保洁 | 干净、无污迹 |
|  | 设备及设施 | 每日擦拭，巡回保洁 | 干净、无污迹 |
|  | 开水间吊顶 | 每周擦拭 | 无尘、无污迹 |
|  | 分类垃圾桶 | 每日清倒并擦拭 | 不满冒、无污渍、无异味 |
| 楼内卫生间 | 门、隔断门板 | 每日擦尘 | 手摸无尘、无污迹 |
|  | 墙面 | 每周擦拭 | 手摸无尘、无污迹 |
|  | 镜面 | 每日巡回擦拭 | 光洁明亮、无污迹 |
|  | 面盆 | 每日擦拭 | 无水渍、无污迹 |
|  | 水龙头 | 每日擦拭 | 光洁明亮、无尘、无污 |
|  | 恭桶 | 每日刷洗消毒处理 | 无异味、无污迹 |
|  | 小便池 | 每日刷洗消毒处理 | 无异味、无尿碱 |
|  | 纸篓 | 及时清倒并每日擦拭 | 位置固定、干净明亮、无满冒 |
|  | 烘手器 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 洗手液盒 | 及时填充并每日擦拭 | 洗手液充足、出液通畅、 |
|  | 手纸盒 | 每日擦尘 | 手纸定位、补充及时 |
|  | 水箱 | 每日擦尘 | 无尘土、无污迹 |
|  | 吊顶 | 每周擦拭 | 无尘、无污迹 |
|  | 墩布间 | 每日清洁 | 干净整齐无私人用品 |
| 办公区域 楼外院内 | 广场及院内道路 | 每日清扫 | 秋冬季节无落叶、全年无烟头无杂物 |

（三）其他工作

1.节约型公共机构建设工作

- （1）基础工作

- 明确节能管理岗位和职责，由具备相关专业能力的人员开展节约能源资源工作。与甲方紧密沟通协作，建立节能管理制度，明确责任分工、操作规程和奖惩措施。

- 节能管理

- ①基本要求。协助甲方规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等，定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。熟悉管理区域能源消耗热点(照明、暖通、电梯、公共设施设备等)、设备效率、建筑围护结构情况等；定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；协助甲方在公共区域张贴节能宣传海报、标识，开展节能宣传活动。

- ②照明用能。加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助相关甲方优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”;会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”;室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

- ③暖通用能。按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、走廊等室内场所空调温度，行业或甲方另有规定的，从其规定；除有特殊要求外，会议室等公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。

- ④其他用能。根据甲方要求，在满足使用需求的前提下，精细化管理电梯等设施设备自助休眠和关闭时间；新风系统等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段。

- ⑤用能统计和分析。协助甲方统计能耗数据，定期对用能状况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用效率，确保达到所属行业能耗定额标准，规范合理用能，对于超过定额的，应及时排查原因，并配合甲方整改。

- 节水管理

- ①基本要求。协助甲方采用节水器具，新购置用水器具要达到2级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助甲方有序更换或改造；定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费；张贴节水宣传海报、标识，协助甲方开展节水宣传活动。

- ②会议活动用水。根据会议活动的人数和时间，合理估算会服务热水用量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无甲方明确要求，不主动提供瓶装水，确需瓶装水的，优先提供小瓶水，并提示带走未喝完的半瓶水。

- ③食堂用水。协助监管食堂推广“先摘后洗”,先摘拣、削 皮，再进行清洗，解冻肉类应自然解冻、低温解冻或浸泡解冻，不用长流水解冻；清洗餐具、清洗锅灶完毕及时关闭水龙头，防止“长流水”。

- ④绿化景观用水。协助监管园林绿化作业单位植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌，杜绝大水漫灌，灌溉优先使用雨水或中水，采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式，使用土壤温湿度传感器或根据天气情况调整灌溉计划，加强浇灌监督管理，防止过度浇灌和溢水；景观用水应优先采用雨水或中水，并循环利用。

- ⑤保洁用水。协助采购人在卫生间、洗车房设置尾水和剩水回收装置，用尾水和剩水清洗抹布拖把，取用水应根据保洁任务按需适量，避免造成浪费。

- ⑥其他用水。协助采购人在卫生间、开水间、食堂等区域使用感应式水龙头，冲厕优先使用中水；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒；对空调冷凝水进行收集和利用。

- ⑦用水统计和分析。协助甲方规范统计用水数据，对次级用水单位(功能区域)和主要用水设备(用水系统)分别计量，定期对用水状况进行分析；协助专业机构定期开展水平衡测试，定期开展用水巡查，挖掘节水潜力，提高用水效率，确保达到所属行业用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标，规范合理用水，对于超过定额指标的，应及时排查原因，并配合甲方整改。

- 反食品浪费

- 协助甲方开展反食品浪费宣传活动，营造“浪费可耻、节约为荣”的氛围；应协助甲方在世界粮食日等时间节点开展集中宣传活动，向相关职工普及反食品浪费法律、制度、知识等；应在办公区等区域张贴反食品浪费宣传海报；应定期对相关就餐职工开展反食品浪费培训，熟练掌握节约食品的方式方法，提升反食品浪费的意识和能力。

- 生活垃圾分类

- ①基本要求。协助甲方按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法，结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置，分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范。

- ②生活垃圾分类收集。协助甲方加强收集容器日常维护管理， 确保无破损、无满冒、无异味，周边环境清洁卫生，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集，确保各类可回收物分类收集、分类暂存；在严格“四分类”基础上，细化可回收物种类，按照《北京市可回收物指导目录》,分类收集纸类、塑料、金属、玻璃、织物等，做到可回收物应收尽收，全部进入资源循环体系；应对厨余垃圾进行固液分离和油水分离，特别要杜绝厨余垃圾与其他垃圾的混投混放；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

- ③生活垃圾分类运输。协助甲方将分类后的生活垃圾交由有相 应资质的单位进行分类运输；确保各类生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输，建立完整的清运记录和台账数据，实现全过程溯源管理；厨余垃圾处理站实行专人负责进行对厨余垃圾处理，及时与相关科室沟通处理后的厨余垃圾运输工作。

- ④生活垃圾分类宣传与培训。协助甲方开展生活垃圾分类宣传活动， 通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式，提高职工对 生活垃圾分类的知晓率和参与度。定期组织相关工作人员开展垃圾分类培训，更新垃圾分类专业知识，加强实操指导。

2.制定应急预案和管理工作计划

制定应对突发事件和恶劣天气应急预案；制定物业单位新接物业项目承接查验工作计划方案；制定日常和夜间巡视管理制度；制定通风空调系统日常和季节转换管理工作计划；制定夜间、节假日、汛期、敏感时期值班工作计划；制定落实标准化和合同化管理工作计划；制定安全检查工作计划。

协助制定办公楼房产设备设施等资产、服务需求内容制定年度办公楼维护保养计划和核心设备设施维修保养计划；协助制定设备设施大中修中长期计划；协助制定对外接待服务大厅及其设备设施的专项运行管理计划；协助制定电梯特种设备维保和管理计划；协助制定节能环保和能耗统计管理工作计划；协助制定大中型用能设备运行时间管理工作计划、协助制定室外设备设施维护管理计划；协助制定办公区内施工项目监管工作计划。

以上工作预案和计划的制定、落实和变更情况，均事前报采购人主管科室审批后予以执行。

（四）安全检查及设施设备检查工作要点

1.房屋结构日常检查应包括下列内容

（1）房屋的开裂、变形，地基不均匀沉降等异常现象。

（2）木质产品和木质构件的虫蛀、腐朽等现象。

（3）建筑构件与部件的完好性及与主体结构连接部位的牢固情况。

（4）金属构件等防腐或者防火涂层的完好性。

（5）室内外共用部位装饰装修的松动、起翘、脱落等现象。

（6）建筑防水的完好情况。

（7）房屋建筑附属构筑物的安全牢固情况。

2.房屋结构特定情况的检查应包括下列内容

（1）在雨季到来之前，对外窗渗漏情况、屋面渗漏情况等进行检查。

（2）恶劣天气到来前后，对外窗和房屋建筑附属构筑物的牢固性进行检查。

3.设施设备安全检查应包括下列内容

应对房屋建筑配套的电梯、压力容器等特种设备，燃气设施、电气设施、供暖设施、防雷装置和供水设备等进行使用安全检查。

4.设施设备日常检查应包括下列内容

（1）空调的运行状况。

（2）供水、排水、供电、供气、制冷、供热、通风、有线电视等基础设施设备的完好性及运行情况。

5.设施设备特定情况的检查应包括下列内容

（1）在采暖、供冷期到来之前，对采暖、供冷设施的完好性和安全性进行检查。

（2）甲方使用的空调、暖通系统末端设备在每年采暖、供冷期到来之前进行检查、清洗（出风口过滤网）、调试工作（不含空调主机）。

（3）在雨季到来之前，屋面及室外排水设施等进行检查，进行防雷装置检查。

（4）恶劣天气到来前后，对重要设施设备和机房的运行情况进行检查。

6.安全检查和管理应包括下列内容

（1）擅自变动建筑主体和承重结构的。

（2）违法存放易燃、易爆、放射性、侵蚀性和危害人体健康物品的。

（3）超过设计使用荷载使用房屋的，用超负荷或使大功率用电设备的。

（4）擅自拆改防雷装置的。

（5）擅自拆改燃气、通风、空调、供电、通讯线路等设施设备的。

（6）未按规定办理手续，擅自进行装修施工的。

（7）在办公区域内擅自对电动自行车蓄电池进行充电。

应当对上述危害房屋建筑使用安全的行为及时制止；制止无效的，应当及时向采购人主管科室报告。

- 服务指标

一、与公司签署保密协议率100%

二、员工到岗率100%

三、服务及时率98%以上

四、服务满意度95%以上

第三章  物业管理服务费用及付款方式

- 物业管理服务费用

费用总计人民币（大写）：                                 （小写：        元）。

- 物业管理服务费支付方式。

## 物业管理服务费用按季度分期支付，年度内支付4期，每期支付金额比例为合同总金额的25%（             元），支付时间应为每季度第二个月内。

## 自合同签署生效且乙方物业服务人员全部进场工作后，乙方在每季度第二个月向甲方开具合法有效的当季物业管理服务费发票。甲方应在收到发票后的15个工作日内向乙方支付款项。如乙方开具发票时间延迟，则甲方支付时间顺延。

- 结算方式

☑ 银行划拨   支票结算

开户名称：

开 户 行：

帐    号：

第四章  双方权利义务

- 甲方权利义务

一、审定乙方拟订的物业管理制度及管理方案；

二、审定乙方提出的物业管理服务年度计划和费用预算；

三、合同期间，甲方定期对乙方服务情况进行检查，并将检查结果反馈给乙方，对服务中存在不足有权要求乙方限期整改；乙方若逾期未进行整改，甲方有权追究乙方相关责任；

四、按北京市人民政府颁布的《北京市物业管理办法》相关内容协助乙方开展物业管理工作；

五、按北京市人民政府颁布的《北京市物业管理办法》相关内容，为乙方提供物业管理办公用房、库房、值班用房、档案室、更衣室；

六、甲方有权对乙方所提供服务内容进行定期评价，并以此作为考量乙方服务水平的依据；

七、对于乙方不能胜任本职工作的员工，甲方有权以书面形式要求乙方限期对人员进行更换；

八、按本合同约定的时间及付款标准向乙方支付物业管理服务费。

- 乙方权利义务

一、严格执行甲方编制的服务项目，完成项目内的所有工作；

二、根据有关法律法规的规定，制定物业管理制度；

三、负责编制物业管理年度计划和费用预算，并经甲方审核后执行，乙方所编制的费用预算需用于甲方委托管理项目，不得挪作它用；工程有关费用，在甲方书面同意后可调剂使用，工程费用总额不变；

四、按照双方商定的物业管理服务标准提供服务；

五、乙方不得将管理项目转包给无资质能力的第三方进行管理；一经发现，甲方有权解除合同关系，追究乙方责任；

六、按甲方需求，为保证甲方服务，乙方可委托有专业资质能力的第三方提供专项服务；（所需费用由甲方审计后负担）

七、合同期间，乙方需派驻一名项目经理（现场办公），负责甲方物业的全面管理。节假日除正常值班人员外，负责安排1名主管级以上管理人员现场值班；

八、合同期间，乙方选派有3年以上物业工作经验的人员担任主要管理岗位工作，管理人员及工程技术人员须具备相应专业资质；项目管理人员、工程技术骨干（强电、弱电、空调、给排水、综合维修等五类专业主管）人员的工作调动，事先要征得甲方同意；

九、甲方按季度支付给乙方物业管理费中的设备设施维护费用和清洁费用，乙方要本着节约精神合理安排使用，要建立健全物品的出入库管理制度，并有义务定期告知甲方费用支出和物品使用情况；

十、乙方应按照合同规定的人数配齐物业管理服务人员，如甲方核实乙方人数未达到合同规定的人数，甲方有权相应减少支付乙方人员工资费用；

十一、乙方有义务配合甲方组织开展各项重大活动，并在预算范围内提供相关服务；

十二、乙方有义务协助甲方开展消防检测、楼内消防及灭火器检测工作；

十三、合同期间，乙方维修并更换的配件应与甲方实际使用的配件质量标准一致，保证质量，并告知甲方；

十四、乙方按本合同约定收取物业管理服务费，并向甲方提供符合国家规定的发票。

十五、完成甲方交办的其他应急工作。

第五章  合同期限及终止

- 本合同有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

- 本合同出现下列情况时终止

一、期满时自动终止。

二、法律规定的终止事由。

三、合同中所列的终止事由。

四、因不可抗力使合同不能履行。

- 合同终止时的处理

一、合同期内，甲乙双方任何一方提前终止合同，均需提前2个月以书面形式通知对方；在此期间，乙方必须保持正常的物业管理，直至新的物业公司进入接收完毕为止。

二、由于合同所列或法律规定的事由终止合同时，乙方必须继续保证正常的物业管理，待新的物业公司进入接收后方可退出，甲方需支付双方商定的费用，否则由此造成的一切损失均由乙方承担。

三、甲方每年对乙方的服务进行评价，并有权根据乙方服务评价情况提前终止合同。

第六章  双方联系人

- 甲方联系人      ，负责处理与乙方在服务期间的有关管理、协调事宜。

- 乙方联系人      ，负责处理与甲方在服务期间的有关管理、协调事宜。

- 双方联系人变更时，均应在5日内以书面形式通知对方。

第七章  违约责任

- 甲方违反本合同第五条，使乙方未完成规定的管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决；逾期未解决，造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。在合同履行期间，甲方未按约定向乙方支付相关费用，则视为甲方违约，如甲方逾期支付服务费，则应从逾期之日后第10个工作日起，每日按照所欠服务费总额的5‰向乙方支付逾期付款违约金。

- 乙方违反本合同第六条的约定，使甲方未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿；情节严重或造成甲方严重经济损失或严重不良影响的，甲方有权单方面解除合同，如甲方解除或终止合同，乙方应向甲方支付违约金，违约金数额为一个月的服务费。

- 乙方擅自提高收费标准的，甲方有权要求乙方清退；造成甲方经济损失，乙方应给予甲方赔偿。

- 如因乙方物业服务人员严重失职，造成甲方重大财产损失或甲方人员人身伤害，乙方应承担甲方遭受的全部经济损失或人身损害赔偿；同时，甲方有权根据情节的严重程度决定是否解除或终止合同，如甲方解除或终止合同，乙方应向甲方支付违约金，违约金数额为一个月的服务费。

第八章  争议的解决

- 本合同在履行中发生争议，双方应协商解决，协商或调解不成，双方可以向北京市石景山区人民法院提起诉讼解决。

第九章  附则

- 本合同中未规定事宜，均遵照中华人民共和国有关法律法规和规定执行。

- 因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能要求，造成重大事故的，乙方不承担责任。产生质量事故的直接原因，以政府主管部门的鉴定为准。

- 本合同执行期间，如遇不可抗拒的自然灾害(台风、洪水、地震等)，造成经济损失的，双方应相互体谅，共同协商解决。

- 本合同所涉及内容如与现行法律法规相抵触，应按国家法律法规执行。

- 双方可对本合同中未涉及到的服务项目或本合同中的条款进行补充和修改，以书面形式签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

- 本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章后，自2026年1月1日起生效。

甲方（盖章）：北京市石景山区             乙方（盖章）：

机关事务管理服务中心

法定代表人或授权代表                     法定代表人或授权代表

（签字或盖章）：                         （签字或盖章）：

签署日期：     年   月   日              签署日期：     年   月   日

附件1：服务范围具体内容

主要设备描述

一、电力系统

石景山区机关大楼配电系统为双路电源，南、北楼两个配电室，内有高压柜12面，低压柜22面，直流信号柜4面，变压器3台，消防泵、空调、食堂、各楼层等配电柜若干向相应区域供电。

二、空调系统

机关办公区北楼的中央空调系统是由冷源、管网、散热设备和末端设备组成。冷源是安装在地下二层空调机房的两台制冷机组（开利19XL型离心式冷水机组一台、TECS-W/M磁悬浮离心式水冷模块机组一台），一用一备，单台制冷量1583kW；系统共配套2台冷冻水泵、2台冷却水泵、2台软化水补水泵、2台冷却水补水泵；散热设备为两台湿式逆流冷却塔，置于楼顶；供冷末端设备是新风机组和风机盘管。南楼全部采用分体空调制冷。

机关办公区南楼都为独立外挂空调机（大部分为格力品牌）。

石景山区民主党派人民团体办公楼为独立外挂空调机。

石景山区地方志办办公区为独立外挂空调机。

三、供暖系统

办公区供暖系统的热源为外购市政热水，用户端与市政管网直连。北楼配备两台供暖循环泵，一用一备。南楼采暖为市政直供。北楼供暖末端是风机盘管和新风机组；南楼供暖末端为散热器。北楼的管网形式为一次泵系统、双管制，供暖和供冷共用一套管网。南楼散热器系统为上供下回垂直双管制系统。

石景山区民主党派人民团体办公楼供暖系统为市政热水统一有偿提供。

石景山区地方志办办公区供暖系统为市政热水统一有偿提供。

四、生活热水系统

为太阳能系统和电锅炉系统。太阳能系统布置于北楼楼顶，由真空管、热水储水箱、循环水泵和控制系统构成；电锅炉系统主要由电热水锅炉、系统热水循环泵、用户热水循环泵、储水箱构成，系统运行方式为夜间低谷用电时段加热。

北楼4—15层为无负压供水系统供水，其他楼层及南楼为市政供水。各楼层配备净水机及电开水器。

五、电梯

北楼内总共有电梯8部，品牌为三菱牌，6部客梯（含2部消防梯)，2部货梯。

附机关大楼会议室分布表：

| 序号 | 楼层 | 名 称 | 房间号 | 类型 |  | 容纳人数 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层 | 102会议室 | 102 |  | 大型多媒体 会议室 | 316 | 325.11㎡ |
| 2 |  | 101会议室 | 101 |  | 电视电话 会议室 | 65 | 128.77㎡ |
| 3 |  | 103接待室 | 103 |  | 接待室 | 9 | 37.1㎡ |
| 4 | 二层 | 201会议室 | 201 |  | 政府办会议室 | 70 | 160㎡ |
| 5 |  | 221接待室 | 221 |  | 贵宾接待室 | 34 | 148.1㎡ |
| 6 | 六层 | 602会议室 | 602 |  | 政府办会议室 | 62 | 110.24㎡ |
| 7 |  | 610接待室 | 610 |  | 政府贵宾 接待室 | 6 | 26.5㎡ |
| 8 |  | 623会议室 | 623 |  | 应急保障 会议室 | 33 | 88.65㎡ |
| 9 | 七 层 | 702会议室 | 702 |  | 常委会议室 | 37 | 79.25㎡ |
| 10 |  | 710接待室 | 710 |  | 区委贵宾 接待室 | 6 | 26.5㎡ |
| 11 | 南楼二层 | 南楼201接待室 | 南楼201 |  | 接待室 | 12 | 48.09㎡ |
| 12 | 南楼二层 | 南楼202会议室 | 南楼202 |  | 人大常委会 会议室 | 60 | 171.07㎡ |
| 13 | 南楼三层 | 南楼327会议室 | 南楼327 |  | 会议室 | 45 | 91.03㎡ |

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一 、 资格证明文件格式

投 标 文 件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投  标  文  件

（资格证明文件）

项  目   名   称 :

项 目   编 号 /包 号 ：

投标人名称 ：

通讯地址：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件（加盖公章）

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1中小企业声明函

中小企业声明函填写注意事项

为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财  库 ﹝ 2020﹞ 46 号 ）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者 ：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1 .（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业 为（企业名称 ），从业人员            人， 营业收入为            万元 ，资产总额为           万元 1 ，属于（ 中型企业 、小型企业 、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业 为（企业名称 ），从业人员            人， 营业收入为            万元 ，资产总额为            万元 ，属于（ 中型企业 、小型企业 、微型企业）；

……

以上企业 ，不属于大企业的分支机构 ，不存在控股股东为大企业的情形 ，也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员 、营业收入、资产总额填报上一年度数据 ，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 二 、 商务技术文件格式

投 标 文 件（商 务 技 术 文 件）封面（非实质性格式）

投  标  文  件

（商务技术文件）

项  目  名   称 :

项 目   编 号 /包 号 ：

投标人名称 ：

通讯地址：

### 2-1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2-2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人            （姓名 ）系                           （投标人名称）的法定代

表人（单位负责人），现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权 ，以

我方名义签署、澄清、确认、提交、撤回、修改                           （项目名

称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。 代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日期：         年           月           日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署 人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形 ，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子 件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系                            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期：         年           月           日

## 2-3   开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注： 1.此表中 ，每包的投标报价应和《投标分项报价表》 中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日

## 2-4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：

项目名称：

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注： 1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（加盖公章）：

## 日期：         年           月           日

2-5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：                                            项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视 作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款 中的所有要求 ，除本表列明的偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注 ：“偏离情况 ”列应据实填写 “正偏离 ”或 “负偏离 ”。

投标人名称（加盖公章）：

## 日期：         年           月           日

2-6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：                                            项目名称：

| 序号 | 招标文件条 目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求 ，除本表所列明的所有偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明， 内容为空白的，投标无效。

2. “偏离情况 ”列应据实填写 “无偏离 ” 、“正偏离 ”或 “负偏离 ”。

投标人名称（加盖公章）：

## 日期：         年           月           日

2-7  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料（非实质性格式）

供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注： 1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写 “男 ”或 “女 ”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别； 绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写 “外商单独投资 ” 、“外商部分投资 ”或 “ 内资 ”。

### 2-8项目服务特点、难点分析及相应措施（应答本招标文件第五章“采购需求”中的具体要求，参照评标标准，格式自拟）

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日

### 2-9针对本项目的重点工作方案（应答本招标文件第五章“采购需求”中的具体要求，参照评标标准，格式自拟）

投标人名称（加盖公章）：

### 日期：         年           月           日

### 2-10 日常服务方案（应答本招标文件第五章“采购需求”中的具体要求，参照评标标准，格式自拟）

投标人名称（加盖公章）：

### 日期：         年           月           日

### 2-11日常管理制度（应答本招标文件第五章“采购需求”中的具体要求，参照评标标准，格式自拟）

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日

### 2-12应急预案（应答本招标文件第五章“采购需求”中的具体要求，参照评标标准，格式自拟）

投标人名称（加盖公章）：

### 日期：         年           月           日

### 2-13 节约型公共机构建设方案（应答本招标文件第五章“采购需求”中的具体要求，参照评标标准，格式自拟）

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日

### 2-14 组织机构的设置及人员选派管理情况（应答本招标文件第五章“采购需求”中的具体要求，参照评标标准，格式自拟）

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日

### 2-15 项目经理情况（按招标文件要求提供相关材料，参照评标标准，格式自拟）

### 2-16项目主要管理人员情况（按招标文件要求提供相关材料，参照评标标准，格式自拟）

### 2-17项目主要工作人员情况（按招标文件要求提供相关材料，参照评标标准，格式自拟）

2-18投标人业绩（证明材料需提供合同首页、甲方名称、服务内容、合同签署页等关键页，均需加盖投标人公章）

投标人相关业绩表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 甲方单位名称 | 甲方联系人 | 甲方电话 | 合同起止期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

填表说明：

1.业绩按上述表格填写；

2.证明材料请附后。

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日

2-19投标人相关证书（按招标文件要求提供相关材料，参照评标标准，格式自拟）

### 2-20投标人认为有必要提供的其他文件

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日