石景山区生态环境局实验室信息管理系统项目

竞争性磋商文件

项目名称：石景山区生态环境局实验室信息管理系统项目

项目编号/包号：11010725210200015866-XM001

采 购 人：北京市石景山区生态环境局

采购代理机构：北京谊创恒基工程管理咨询有限公司

# 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	4

第三章   评审方法和评审标准	19

第四章   采购需求	38

第五章   合同草案条款	43

第六章   响应文件格式	43

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11010725210200015866-XM001

2.项目名称：石景山区生态环境局实验室信息管理系统项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额： 177.868251 万元、项目最高限价（如有）： 176.086648 万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 石景山区生态环境局实验室信息管理系统项目 | 177.868251 | 1 | 区生态环境局实验室信息管理系统安装调试、试运行及验收、系统培训、系统保修和维护 |

6.合同履行期限： 合同签订后9个月内完成系统验收

7.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小微企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中型、小型或微型企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1其他特定资格要求：

（1） 投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法主体，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单 ；

三、获取采购文件

1.时间： 2025 年 05月 07日至 2025年 05月13日，每天上午09至 12 ，下午 13至  16 （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年 05月 19日 09点15分（北京时间）。

地点： 北京市石景山区京原西街6号院3号楼7（政务服务中心新址）   。

五、开启

时间： 2025年 05月 19日 09点15分（北京时间）。

地点：  北京市石景山区京原西街6号院3号楼7（政务服务中心新址）  。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.本项目需要落实的政府采购政策：（1）节能产品强制采购；（2）节能产品、环境标志产品优先采购；（3）政府采购促进中小企业发展；（4）政府采购支持监狱企业发展；（5）政府采购促进残疾人就业；（6）政府采购扶持贫困地区；（7）政府采购信用担保；（8）北京市石景山区财政局《转发北京市财政局 中国人民银行营业管理部关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》及其它相关法律法规。

2.本项目需线下提交纸质响应文件，请供应商按本文件要求在指定地点并在截止时间前提交。

3. 本项目采用政府采购电子化与线下流程结合方式招标，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册)，办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线010-86483801

供应商如计划参与多个采购包的磋商，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载竞争性磋商电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，其响应无效。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：  北京市石景山区生态环境局

地    址： 北京市石景山区老山西街3号院1号楼

联系方式：   王博 88723691

2.采购代理机构信息

名    称： 北京谊创恒基工程管理咨询有限公司

地    址：  北京市石景山区阜石路166号泽洋大厦16层1609

联系方式：张曼，13520034086

3.项目联系方式

项目联系人： 张曼

电      话：  13520034086

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点： 。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点： 。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 石景山区生态环境局实验室信息管理系统项目; 其他位列明行业. |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：¥2.5万元 磋商保证金收受人信息： 开户名称：北京谊创恒基工程管理咨询有限公司 账号：8110701012602598136 开户行：中信银行北京万柳中路支行 备注：项目名称投标保证金。 |
| 11.8.5 |  | 磋商保证金不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： 1）在首次递交截止之日后到投标有效期满前，供应商擅自撤销投标的； （2）中标供应商不按规定与采购人签订合同的； （3）中标供应商不按规定提交履约保证金的； （4）中标供应商擅自放弃中标的； （5）中标供应商未按招标文件规定按时足额缴纳中标服务费（代理费）的。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起算 90 日历天。 |
| 13.1 | 响应文件数量 | 正本： 1份、副本： 2 份，电子文档（正本盖章后的扫描件）： 1 份（U盘）电子文档指：将投标文件制成一个正本扫描PDF文档，一个Word文档，并且将两个文档存储在一个U盘中。 响应文件及电子版文件递交截止后均不退还。 |
| 15.1 | 提交响应文件截止时间、地点 | 时间： 2025年 05月 19日 09点15分（北京时间） 地点：北京市石景山区京原西街6号院3号楼7（政务服务中心新址） |
| 20.1 | 确定成交供应商 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：以技术部分“重点难点问题分析及解决方案”得分高者为中标人。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： 。 （1）可以分包履行的具体内容： ； （2）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： 。 |
| 23.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问提出形式： 。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 招标部 ； 联系电话：13520034086 ； 通讯地址： 北京市石景山区阜石路166号泽洋大厦16层1609 。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：计算公式：100万元×1.5%+（成交金额-100）万元×0.8% ； 缴纳时间： 成交单位在领取成交通知书时一次向招标代理支付中标服务费。 |
| 26 | 类似业绩 | 近年是指近5 年（2021年1月1日（以合同签订日期为准）的实验室信息化管理系统项目案例（关键词：lims、实验室信息管理系统） 业绩 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

  - 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币为计价货币。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

  - 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。

  - 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。

  - 供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证”。

  - 磋商保证金有效期同响应有效期。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

    - 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

    - 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

    - 供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 供应商应按《供应商须知资料表》中的规定准备和递交响应文件正本、副本和电子文档，纸质响应文件封面应注明“正本”或“副本”字样，副本可以是正本的复印件，当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

  - 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表按磋商文件规定签字（或盖章）或者加盖公章。由授权代表签字（或盖章）的，应附法定代表人授权书。

  - 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

  - 供应商根据磋商小组的要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出的澄清、说明或者更正，以及磋商中根据磋商文件实质性变动重新提交的响应文件，其签署规定同13.2款要求。

  - 以联合体参加的，除磋商文件格式中要求外，磋商文件要求的供应商盖章处应按加盖联合体协议中约定的联合体牵头人公章或所有联合体成员公章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 供应商应拟派代表参加磋商。法定代表人参加磋商会议的，应由法定代表人持法定代表人身份证明书、本人身份证原件及复印件参加；如非法定代表人参加磋商会议的，需法定代表人授权代表持法定代表人授权委托书、被授权人本人身份证原件及复印件准时参加磋商会议，并签到以证明出席。

  - 响应文件及电子版应密封递交，封套上注明供应商名称、项目编号及项目名称。首次提交的响应文件必须在第一章规定的截止时间前密封送达到指定地点。在递交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

- 响应文件提交截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将响应文件提交至《供应商须知资料表》中要求的地点。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 终止

  - 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   评审方法和评审标准

一、评审程序和方法

- 响应文件的资格审查和符合性审查

  - 代理机构经办人将根据《资格性审查评审表》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性审查评审表》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 磋商小组将根据《符合性审查评审表》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性审查评审表》和《符合性审查评审表》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性审查评审表》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 资格审查要求见《资格性审查评审表》。

  - 符合性审查要求见《符合性审查评审表》。

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

  - 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

    - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

    - 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

    - 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最后报价的算术修正及政策调整

  - 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。

  - 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述3.2.2-3.2.6项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予  10  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /    。

- 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

  - 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：  /   。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /  。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前  3  名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评审标准

评审标准详见后附表格。

附表1  磋商小组签到表

磋商小组签到表

项目名称：                                                                                   评审时间：    年   月   日

| 序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 电话号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

附表2  评审专家声明书

评审专家声明书

本人接受采购人邀请，担任                                    项目的评审专家。

本人声明：本人在评审前未与采购人、采购代理机构以及供应商发生可能影响评审结果的接触；在成交结果确定之前，不向外透露对响应文件的评审、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况；不收受采购人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：在评审过程中，遵守有关法律法规规章和评审纪律；服从磋商小组的统一安排；独立、客观、公正地履行评审专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评审专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

磋商小组全体成员签字：

日期：    年   月    日

附表3  资格性审查评审表

资格性审查评审表

项目名称：

| 序号 | 评审因素 | 评审内容 | 评审要求 | 供应商名称及评审意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 提供证明文件的复印件或打印件 |  |  |  |  |
| 2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |  |  |  |  |
| 3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格性检查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间为准； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |  |  |  |  |
| 4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |  |  |  |  |
| 5 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 | 格式见《响应文件格式》 |  |  |  |  |
| 6 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的复印件或打印件 |  |  |  |  |
| 7 | 磋商保证金 | 按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 获取磋商文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的磋商文件。 |  |  |  |  |  |
| 在对应供应商名称的表格中，通过的打“√”，未通过的打“×”。 未通过的供应商不得进入后续评审阶段。 |  |  |  |  |  |  |  |

审核人签字：                                                                           日期：   年    月   日

附表4  符合性审查评审表

符合性审查评审表

项目名称：

| 序号 | 评审因素 | 评审内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 | 供应商名称及评审意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的份数、装订、密封和标记 | 符合竞争性磋商文件中规定 | 否 |  |  |  |  |
| 2 | 响应文件的签署、盖章 | 按照竞争性磋商文件要求签字并盖章，并由授权代表签署时附符合竞争性磋商文件要求的授权委托书 | 否 |  |  |  |  |
| 3 | 合同履行期限 | 按照竞争性磋商文件中规定 | 否 |  |  |  |  |
| 4 | 磋商报价的有效性 | 有效且合理 | 否 |  |  |  |  |
| 5 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |  |  |  |  |
| 在对应供应商名称的表格中，通过的打“√”，未通过的打“×”。 未通过的供应商不得进入后续评审阶段。 |  |  |  |  |  |  |  |

磋商小组全体成员签字：                                                                                      日期：   年    月   日

附表4  澄清、说明或补正记录表

澄清、说明或补正记录表

| 采购项目名称： |  | 供应商名称： |
| --- | --- | --- |
| 质疑问卷发出日期和时间： |  | 供应商（盖章）： |
| 要求回复日期和时间： |  | 实际回复日期和时间： |
| 电话： 传真： |  | 电话： 传真： |
| 其他要求： |  |  |
| 序号 | 磋商小组对响应文件的质疑问题 | 供应商的澄清、说明和补正 |

第   页   共   页

附表5  综合评分记录表（标准分100分）

综合评分表

项目名称：

| 项 目 | 标准分 | 评分标准 | 供应商名称及评审得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30 | 基准价=满足磋商文件要求且报价最低的报价 合格供应商的报价得分=（磋商基准价/最后报价)*30。 |  |  |  |
| 公司能力证明资质 | 1 | 投标人所投标的产品具备实验室信息管理系统软件（LIMS）著作权证书，且取得超过六个月（至开标时间计算）得1分，证明文件：提供证书复印件。 |  |  |  |
| 类似业绩 | 6 | 提供自2021年1月1日（以合同签订日期为准）的实验室信息化管理系统项目案例（关键词：lims、实验室信息管理系统），每提供一份得2分，最高得6分。 证明文件：合同复印件（合同首页、金额页、签字盖章页）和本项目所开具的发票复印件，并加盖供应商公章。 |  |  |  |
| 系统技术架构 | 1 | 系统具有先进的低代码开发平台，支持用户通过组件化、配置化方式独立完成系统功能模块新增，和对现有系统功能优化调整。证明文件：提供系统功能界面截图。 |  |  |  |
|  | 1 | 系统具有界面配置功能，每个用户能够直接在操作界面配置界面表格显示信息，包括调整表格列是否显示、调整列顺序、列是否冻结，修改完成后会有记忆功能。证明文件：提供系统功能界面截图。 |  |  |  |
|  | 1 | 系统自带可视化的工作流工具，用户通过拖拽方式即可实现工作流程的自定义配置和调整，同时提供审核记录功能。证明文件：提供系统功能界面截图。 |  |  |  |
|  | 1 | 系统具有完整的审计跟踪解决方案，支持对每个数据表、数据字段配置审计跟踪功能，记录数据的所有修改痕迹，包括修改人、修改前数据、修改后数据、修改时间，证明文件：提供系统功能界面截图。 |  |  |  |
| 系统功能设计方案 | 8 | 根据竞争性磋商文件中的监测业务流程管理功能需求描述，对系统功能设计方案的监测业务流程管理部分进行综合评分，证明文件：提供系统功能界面截图。 内容全面、方案合理、可行得8分；内容较全面、较合理得6分；方案一般得4分。未提供0分 |  |  |  |
|  | 8 | 根据招标文件中的仪器数据采集及原始记录无纸化管理功能需求描述，对系统功能设计方案的仪器数据采集及原始记录无纸化管理部分进行综合评分 内容全面、方案合理、可行得8分；内容较全面、较合理得6分；方案一般得4分。未提供0分，证明文件：提供系统功能界面截图。 |  |  |  |
|  | 8 | 根据招标文件中的全面资源管理功能需求描述，对系统功能设计方案的全面资源管理部分进行综合评分，证明文件：提供系统功能界面截图 内容全面、方案合理、可行得8分；内容较全面、较合理得6分；方案一般得4分。未提供0分。 |  |  |  |
|  | 8 | 根据招标文件中的现场监测管理系统功能需求描述，对系统功能设计方案的现场监测管理系统部分进行综合评分，证明文件：提供系统功能界面截图。 内容全面、方案合理、可行得8分；内容较全面、较合理得6分；方案一般得4分。未提供0分 |  |  |  |
|  | 8 | 根据招标文件中的质量控制管理、数据查询统计、任务修改、智能预警、实验室平板录入系统、数据上报系统的功能需求描述，对系统功能设计方案的相关功能进行综合评分，证明文件：提供系统功能界面截图。 内容全面、方案合理、可行得8分；内容较全面、较合理得6分；方案一般得4分。未提供0分 |  |  |  |
| 实施、培训及售后方案 | 19 | 提供完善的质量保障措施，包括项目实施策略、项目实施规划、系统培训方案、系统测试方案、文档管理方案、项目沟通机制、项目实施监控、项目变更方案、系统应急方案、风险控制措施、项目培训方案、售后服务方案，最多得19分； 内容全面、方案合理、可行得14分；内容较全面、较合理得10分；方案一般得5分。未提供0分。 |  |  |  |

磋商小组成员签字：

日期：   年   月   日

附表9  评分汇总表

评分汇总表

项目名称：

| 序号 | 得分 供应商名称 | 评审小组成员 |  |  | 供应商得分平均值 | 名次 排列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

注：表中“最终得分”的计算方法是各评委对各供应商评分之和除以评委人数的平均数所有计算数据的有效数字位数均保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

磋商小组全体成员签字：

日期：    年    月    日

附表9  评审意见汇总

评审意见汇总

项目名称：

磋商小组全体成员签字：

日期：    年    月    日

评审打分表评审专家复核意见书

项目名称：

符合性审查评审表 （正确□ 错误□） 澄清、说明或补正记录表 （正确□ 错误□） 商务标评分表 （正确□ 错误□） 技术标评分表 （正确□ 错误□） 报价评分表 （正确□ 错误□） 个人评分汇总表 （正确□ 错误□） 评分汇总表 （正确□ 错误□） 评审意见汇总 （正确□ 错误□） 磋商报告 （正确□ 错误□） 其他评审资料 （正确□ 错误□） ●以上全部表格内容，本人已经复核，并对复核结果承担责任。 复核人签名（评审委员会成员）： ●本人对复核人的全部复核结果进行确认，并承担此次复核结果责任。 复核责任人签名（评审委员会组长）： 年 月 日

# 备注：如发生错误，由相关责任人更正签字。

# 第四章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

石景山区生态环境局实验室信息管理系统项目，一项服务

2.项目概述

区生态环境局实验室信息管理系统安装调试、试运行及验收、系统培训、系统保修和维护。

- 商务要求

1.实施时间和地点

实施时间：合同签订后9个月内完成系统验收

实施地点：采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

详见合同条款。

3.质保期：一年

- 技术要求

（一）系统功能及配置要求

## 1.系统技术要求

（1）系统具有环境监测专业的专属功能，能够实现环境监测站除在线监测之外的所有监测业务的全方位管理的要求，还需要有强大的灵活性、扩展性，可以随着应用深入，可以增加新功能和新应用。

▲（2）系统为完全B/S架构，采用Java语言技术开发，系统带二次开发平台，更新系统不需要停止服务，便于快速开发和维护。

▲（3）系统须支持移动技术应用平台，可通过实验室专用移动采集终端的应用，实现现场监测及实验室手工法检测原始数据的无纸化录入。

▲（4）支持常用浏览器访问（如IE、360、火狐以及谷歌等浏览器），客户端无需安装软件即可正常使用，减少系统维护的工作量。

▲（5）系统须自带报表工具，用户系统管理员可以自行设计查询统计报表。

▲（6）系统具有仪器数据采集模块，通过界面配置即可实现具有标准输出接口分析仪器的数据自动采集，不需要编写任何代码，可以采集PDF、Excel、Txt等多种格式的仪器输出文件。

▲（7）系统自带可视化的工作流工具，用户通过拖拽方式即可实现工作流程的自定义配置和调整，同时提供审核记录功能，可以跟踪任务过程中各环节的完成情况，各流程环节提交时自动记录操作人、操作时间，并且自动提醒下个环节有待办任务。

▲（8）系统具有先进的低代码开发平台，支持用户通过组件化、配置化方式独立完成系统功能模块新增，和对现有系统功能优化调整。

▲（9）系统具有界面配置功能，每个用户能够直接在操作界面配置界面表格显示信息，包括调整表格列是否显示、调整列顺序、列是否冻结，修改完成后会有记忆功能。

▲（10）系统可以对录入数据进行实时自动保存，无需点击保存按钮，避免数据因网络异常等原因造成数据丢失。

▲（11）系统需对原始数据进行结构化管理，不允许原始记录通过WORD或EXCEL等上传到系统中的管理方式，为以后数据中心建设提供数据支撑。

▲（12）系统需要自动汇总生成归档文件，包括任务单、样品交接单、采样原始记录单、分析原始记录单、监测报告等中间过程关键记录报告，支持一键归档，符合评审和归档要求。

（13）系统需符合ISO/IEC 17025、CMA、CNAS等国内和国际标准和准则的要求，可以通过系统协助完成计量认证、认可评审。

▲（14）系统须提供完整的审计跟踪解决方案，支持对每个数据表、数据字段配置审计跟踪功能，记录数据的所有修改痕迹，包括修改人、修改前数据、修改后数据、修改时间，满足数据溯源要求。

▲（15）系统具有环境监测行业专业、完善的检测方法库、原始记录库和各类质控措施，可以降低实施风险和难度，保证项目质量。

▲（16）系统支持Windows及Linux服务器部署，同时支持国产化适配，支持国产服务器（如海光、龙芯、兆芯、鲲鹏、飞腾等）、国产电脑操作系统（统信UOS、麒麟等）。

▲（17）系统需兼容适配国产数据库（如：达梦、金仓）。

（18）系统需实时记录登录用户的IP，账户，登录时间，操作的模块，并能够记录原始记录修改前后的详细内容。

2.系统设计原则

（1）系统总体设计原则

系统设计需要满足实用性、标准化、可管理、高安全、适用性、可靠性原则。

（2）系统架构设计原则

系统架构设计需要满足用户层、应用层、支撑层、信息资源层和基础设施层等五个层次要求。

系统架构设计需要满足标准规范体系、安全保障体系、运行维护体系、技术支持体系和实验室管理规范体系等五个体系要求。

3.系统功能要求

3.1成品软件功能

3.1.1监测业务流程管理

业务领域：生态环境监测。

业务类型：环境质量例行监测任务、污染源监督性监测任务、政府临时性监测任务、质控任务。

监测要素：水和废水、空气和废气、土壤和沉积物、固体废物、噪声等。

业务流程：任务登记、采样安排、现场采样、样品接收、任务分配、数据录入、数据复核与审核、报告编制、报告审核与签发、报告发放及归档的全流程管理。

3.1.1.1任务登记

（1）任务添加：根据实际情况，选择业务类型、填写项目名称、任务日期，可以自动根据不同的业务类型，自动调出不同的后续流程、表单、录入界面。

（2）送样类任务基本信息登记：根据送样任务登记模板在线填写送样任务单基本信息，包括委托单位、送检单位、送样人、送样日期、送样方式、是否加急、完成时限、报告类别等信息。

（3）送样类任务样品及检测内容登记：登记样品信息及检测内容，主要包括客户样品编号、客户样品名称、采样点位、样品描述、采样时间、送样时间、检测项目、检测方法等信息。

（4）采样类任务基本信息登记：根据采样任务登记模板在线填写采样任务单基本信息，包括委托单位、受检单位、客户联系人、委托日期、完成期限、报告类别等信息。

（5）采样类任务监测方案编制：编制监测方案，主要内容包括样品类型、监测点位、采样周期、采样频次、样品数、采样科室、检测项目、检测方法等信息。

（6）质控任务基本信息登记：根据质控任务登记模板在线填写质控任务单基本信息，包括委托部门、任务名称、质控类别、委托时间、受检部门或人员、任务是否加密、报告类别、完成时限等信息。

（7）质控类任务样品及检测内容登记：登记质控样品信息及检测内容，主要包括质控样品编号、原样品编号、父样编号、样品描述、检测要求、检测项目、检测方法、考核人员、分析仪器等信息。

（8）附件上传：支持委托任务相关电子附件资料上传。

（9）任务提交：完成任务登记后可以在线提交任务，针对采样任务提交到采样环节；针对送样任务直接提交到样品接收环节。

（10）任务终止：针对无法监测的任务，系统提供任务终止操作。

（11）任务复制：可以在线查找历史任务，选择并进行复制，直接生成新的任务，再在其基础上进行编辑后完成新的任务登记，降低任务登记工作量。

（12）点位复制：针对相同检测内容的点位，系统支持点位复制功能，避免重复登记检测内容。

（13）样品复制：针对相同类型的样品，系统支持样品快速复制功能。

（14）检测模板管理：系统提供监测方案模板管理，支持自行创建监测模板，将常用监测方案（检测项目、检测方法）打包成监测模板，实现任务方案一键下达。

（15）方案初始化：针对已经维护好监测方案的检测对象，通过方案初始化功能，可以直接调用监测点位及监测方案信息，实现监测方案自动生成。

（16）任务单自动生成：系统可以自动生成监测任务单，支持在线预览、下载、打印。

（17）任务分包：任务登记环节系统支持任务分包管理。

（18）任务审核：支持任务审核流程。

（19）修改测试：针对已经登记完成的监测方案，支持检测项目编辑修改功能。

（20）监测计划建立：针对年度例行监测任务，可以提前在系统中建立每个监测任务计划，录入相应的计划监测内容、监测周期、监测频次，对应的监测点位、检测项目、检测方法等信息。

（21）监测计划自动下达：根据监测日期及监测周期、频次，系统支持监测计划任务自动下达。

（22）任务编号自动生成：系统可以根据编码规则实现任务编号自动生成。

（23）样品编号自动生成：系统可以根据编码规则实现样品编号自动生成。

（24）修改周期频次：支持批量修改检测周期和频次。

3.1.1.2采样安排

（1）待安排采样任务提醒：采样科室负责人登录系统后可以收到采样安排待办提醒，查看待办明细。

（2）采样安排：可以安排计划采样日期、现场负责人和采样小组人员。

（3）批量采样安排：支持通过复选任务、点位批量设置计划采样日期、现场负责人和采样小组人员。

（4）采样任务查询筛选：支持通过筛选条件对采样任务信息进行快速查询筛选。

（5）采样任务退回：当无法采样时可将任务退回至登记环节。

（6）采样安排查询：支持对已经安排的采样任务进行查询。

（7）数据复用/任务合并：支持数据复用/任务合并功能。

3.1.1.3现场采样

（1）待采任务提醒：采样人员登录系统可以看到待采样任务提醒。

（2）待采样任务：点击待采样任务提醒，能进入待采样任务界面，看到自己接到的待采样任务情况。

（3）采样任务退回：当无法采样时可退回任务。

（4）采样容器配置：系统支持为每个检测项目的不同方法配置对应的采样容器和保存条件。

（5）计算采样容器数量：系统可以根据采样任务要求和静态数据中维护的容器要求信息，自动计算出每个采样任务需要准备的采样容器数量。

（6）采样容器准备清单：系统可以自动生成采样容器准备清单。

（7）自动配瓶：系统支持根据采样容器分瓶规则，对于同一样品的不同检测项目进行自动分瓶。

（8）采样标签：支持自动生成并打印采样标签。

（9）现场质控措施管理：支持添加现场质控措施，如现场平行、现场空白。

（10）增加/删除点位：支持增加、删除点位功能。

（11）增加/删除样品：支持增加、删除样品功能。

（12）修改检测方法：支持采样人员现场修改检测方法。

（13）编辑检测项目：支持现场添加、修改、删除检测项目。

（14）终止点位：系统具有终止点位功能，对于无法采样的任务能够终止点位。

（15）现场仪器校准：系统具有现场仪器校准功能，可以选择仪器设备填写校准记录。

（16）选择现场仪器：支持根据现场检测项目自动筛选符合条件的现场仪器。

（17）创建采样单：支持根据现场实际采样情况创建采样单，可以选择部分点位或样品创建采样单。

（18）采样单模板配置：支持根据不同样品类型自定义配置不同的采样单界面展示信息。

（19）采样单数据录入：支持根据样品类型自动关联调取相应的采样单模板，录入采样单信息。

（20）采样基本信息录入：支持录入采样日期、采样开始时间、采样结束时间、实际采样人员等基本信息。

（21）现场监测数据录入：针对现场监测项目，支持现场监测结果在线录入，自动记录录入时间和录入人。

（22）采样单管理：支持按照采样单录入和提交现场数据。

（23）现场仪器批录入：支持为多个点位或样品批量选择现场仪器。

（24）采样人员批录入：支持为多个点位或样品批量选择采样人员。

（25）样品信息批录入：支持为多个点位或样品批量填写样品信息。

（26）采样记录单：支持在线生成采样记录单，支持在线预览、下载、打印采样记录单。

（27）采样记录提交：完成采样信息录入并确认无误后，可以提交到采样数据审核环节。

（28）采样互审：支持对采样数据进行互审。

（29）采样审核：支持对采样数据进行审核。

（30）采样审核退回：如果采样数据有误，注明原因后可将任务退回采样人员进行修改。

（31）单采样任务流转：若该任务只存在现场监测要求，没有实验室检测要求，采样审核通过后，将流转到报告编制环节。

（32）采样检测任务流转：若该任务同时存在现场监测要求和实验室检测要求，采样审核通过后，将流转到样品接收环节。

3.1.1.4样品接收

（1）送样样品标签：自动获取任务登记的送样样品信息，生成样品标签，支持预览、下载、打印样品标签。

（2）样品接收提醒：任务提交到样品接收环节后，系统自动对样品管理员进行接收提醒。

（3）样品接收记录：样品接收环节自动获取到任务单信息和样品信息，样品管理员可以核对样品状态、数量，并记录样品接收和保存信息。

（4）整单样品接收：支持按照整个任务进行样品接收。

（5）样品分批接收：支持对每个周期，每个频次，每次采集回来的样品进行分批接收。

（6）批量接收：支持筛选待接收样品，批量选择并进行批量接收。

（7）样品扫码接收：支持样品扫码接收功能。

（8）样品交接单：支持根据样品接收记录自动生成样品交接单。

（9）样品退回：当有的样品达不到接收条件时可以退回。

（10）质控样添加：可在这个环节添加各种质控盲码样，如密码平行、盲码考核样等。

（11）留样操作：支持留样操作，记录留样信息。

（12）留样到期提醒：留样到期后，系统可以对样品管理员进行留样到期提醒。

（13）留样处置：留样到期后，样品管理员可以对到期的样品进行处置操作。

3.1.1.5任务分配

（1）任务自动分配：支持根据人员上岗证资质实现检测任务自动分配。

（2）任务手工分配：支持实验室负责人手工进行任务分配。支持筛选待分配任务，选择任务、设置测试人员。

（3）任务筛选：支持任务筛选功能，可以快速筛选出某一任务的所有样品和检测项目。

（4）批量分配：支持检测任务批量分配功能。

（5）修改分析人：支持批量修改分析人员。

3.1.1.6数据录入

（1）待测任务列表：分析员能够看到所在岗位和个人的工作列表。

（2）创建检测批次：支持多选样品创建为一个检测批次，为检测批次统一添加质控样、选择分析仪器、录入数据。

（3）分析方法修改：支持检测方法修改功能，支持单个样品修改或批量修改。

（4）曲线录入：支持创建校准曲线。

（5）曲线计算：系统可以根据曲线录入的信息，自动计算截距、斜率和相关系数。

（6）曲线有效期设置：可以设置曲线的有效期，在有效期内可以调用曲线信息。

（7）曲线选择：可以为检测批次选择校准曲线，自动为当前批次下的样品关联曲线的截距、斜率，完成最终结果计算。

（8）添加质控：支持实验室各种质控样品的添加、删除、修改，如实验室标准样品、空白、平行、加标等。

（9）质控结果自动计算：支持根据质控样类型自动计算质控样的偏差、回收率。

（10）样品编辑：支持为检测批次添加、删除样品。

（11）数据初始化：支持按照批次进行数据初始化功能。

（12）默认结果：支持为分析项目设置默认结果，减少固定数据重复录入工作。

（13）静态数据自动调用：系统能够记录样品前处理措施及实验方法参数信息，自动调用检测项目管理中的基础数据，避免每次重复录入。

（14）数据批录入：支持按照批次进行数据批录入功能。

（15）结果自动计算：支持检测结果的自动计算功能。

（16）结果自动修约：支持自动根据设定的修约规则进行数据修约。

（17）多种修约方式：支持单次修约，支持分段修约。

（18）附件结果上传：数据录入时，可以将图表、文件等相关信息作为附件上传，一起保存。

（19）完善测试批信息：分析结果录入完成后，需要补充完善测试批的信息，如：校核人、分析开始(结果)日期，前处理、方法参数等信息。

（20）原始记录自动生成：系统可以自动生成统一格式的原始记录单，信息包括样品信息、分析方法、检测仪器、分析人员、分析时间、实验参数、前处理措施、检测结果、质控信息。支持在线预览、下载、打印。

（21）仪器使用记录：系统自动获取检测项目、分析时间、使用仪器，并按照此信息系统自动生成的仪器使用记录表。

（22）作业指导书在线预览：支持检测人员在线查看该测试项目对应的方法作业指导书。

（23）样品追溯：在结果录入界面可以追溯样品的相关信息，包括样品信息、仪器谱图、分析仪器设备信息、操作记录、原始记录、项目附件，以及数据的修改情况。

（24）未完成样品筛选：支持自动筛选检测批次中没有完成数据录入的样品。

（25）检测批次筛选：支持查询个人检测批次信息和本组检测批次信息。

（26）添加重复数：支持为分析项目添加重复数，可以多次测量数据取均值。

（27）无效结果：当样品出现问题，无法检测时，可以通过‘无效结果’，将检测结果显示为‘/’后，进行数据提交。

（28）编辑分析项：可以根据实际需求，对分析项目进行编辑。

（29）EXCEL数据录入模板导出：支持EXCEL数据录入模板导出功能。

（30）EXCEL数据录入模板导入：支持在EXCEL模板中完成数据录入后，将数据导入到实验室信息管理系统中。

3.1.1.7数据复核与审核

（1）数据审核提醒：系统可以对数据复核和审核人员进行待办事项提醒。

（2）数据复核：支持同组持证人员按照检测批次进行数据复核。

（3）分析审核：支持室主任按照任务单进行数据汇总审核。

（4）数据溯源：数据审核时可以查看原始记录、仪器谱图文件、质控措施、操作记录等信息。

（5）数据汇总表：系统可以自动生成数据汇总表。

（6）分析进度表：系统可以自动生成分析进度表。

（7）数据修改：被退回的任务，分析人员可以查看退回原因，经修改或重测后可以再次提交。

3.1.1.8报告编制

（1）待编制任务提醒：报告编制人员登录后可以收到待编制报告提醒，查看待编制报告任务明细。

（2）报告自动生成：系统可以根据样品类型自动生成监测报告。

（3）报告自动排版：报告支持根据数据量的多少进行横向或纵向排版。图片位置排版、表格自动排版等。

（4）综合报告管理：系统可以自动生成包含水、气、声等多种样品类型的综合报告。

（5）查看报告：支持在线预览、查看报告。

（6）数据溯源：支持在线追溯报告的质控信息、分析信息、采样信息、样品信息、任务登记信息、审核信息等，方便报告编制人员编制检测报告时对整个任务过程进行了解。

（7）同屏预览：支持在同一屏幕同时打开报告和对应的任务单、采样记录、分析原始记录，实现同屏预览，便于报告编制人员及时发现问题。

（8）异常退回：报告编制人发现数据异常等情况时，可以退回给分析人员，退回需要记录原因。

（9）电子签名：系统支持将报告编制人的电子签名、编制时间自动添加到电子报告上。

3.1.1.9报告审核与签发

（1）待审核签发任务提醒：报告审核人、签发人登录后可以收到待审核、待签发报告提醒，查看待办任务明细。

（2）同屏审核：支持在同一屏幕同时打开报告和对应的原始记录、采样记录等，进行报告的审核、签发，便于报告审核、签发人员及时发现问题。

（3）数据追溯：支持在线追溯报告的质控信息、分析信息、采样信息、样品信息、任务登记信息、审核信息等，方便报告审核、签发人员对整个任务过程进行追溯。

（4）异常退回：审核过程如果认为不符合能够退回，记录退回原因，还能够把退回的已经标记要修改内容的报告以附件的形式，退回给报告编制人。

（5）电子签名：系统支持将报告审核人、签发人的电子签名、审核时间自动添加到电子报告上。

3.1.1.10报告发放

（1）报告发放提醒：报告发放人登录后可以收到报告打印发放提醒，查看待办任务明细。

（2）发放记录：系统可以记录报告领取人、领取时间。

3.1.1.11报告归档

（1）报告归档提醒：档案管理员登录后可以收到报告归档提醒，查看待办任务明细。

（2）报告归档：系统可以记录报告的档案编号、存放位置、保留期限。

（3）授权调用：归档之后的报告只有经过授权的人员才能够查询、浏览。

（4）档案到期提醒：档案到期时系统自动提醒到归档管理人员，对到期的报告进行处理。

3.1.2全面资源管理

3.1.2.1人员管理

（1）人员信息添加：支持人员信息手工添加。

（2）人员信息导入：支持人员信息批量导入。

（3）人员信息导出：支持人员信息批量导出。

（4）人员基本信息管理：支持人员基本信息维护。

（5）人员档案：支持人员档案信息管理。

（6）检测项目授权：支持根据实际工作分配，设置人员检测项目授权。

（7）人员电子附件管理：支持上传人员电子附件功能。

3.1.2.2上岗证管理

（1）上岗证维护：支持人员上岗证维护功能。

（2）检测能力授权：支持根据上岗证对人员进行检测能力授权。

（3）上岗证授权审批：支持上岗证能力授权审批流程。

（4）上岗证到期提醒：支持上岗证到期提醒功能。

（5）上岗证查询：支持多维度的上岗证查询功能。

（6）上岗证统计：支持多维度的上岗证统计功能。

3.1.2.3仪器管理

（1）仪器分类管理：支持仪器分类管理，可以为每种类型的仪器设置维护事件。

（2）仪器台账：支持建立仪器设备台账，记录仪器设备相关信息。

（3）仪器电子档案：支持仪器设备电子档案上传。

（4）仪器适用方法：支持分析仪器与适用的检测方法进行关联。

（5）仪器授权使用：支持仪器设备授权使用功能。

（6）仪器检定管理：支持仪器检定计划维护、到期自动提醒、仪器检定记录、检定证书上传。

（7）仪器校准管理：支持仪器校准计划维护、到期自动提醒、仪器校准记录、校准证书上传。

（8）仪器期间核查管理：支持仪器期间核查计划维护、到期自动提醒、仪器期间核查记录填写、期间核查报告上传。

（9）自动生成使用记录：支持仪器使用记录自动生成。

（10）零部件管理：支持仪器设备零部件管理。

（11）现场仪器出入库管理：系统支持自动生成现场仪器标签；支持现场仪器扫码出入库；支持现场仪器出入库记录自动生成；支持根据仪器出入库信息自动更新仪器库存状态；支持现场仪器库存查询功能。

3.1.2.4材料管理

（1）材料分类管理：支持材料分类管理，可以分为标准物质、一般试剂、玻璃器皿等不同类型。

（2）材料授权管理：不同类型的材料可以由不同科室或人员负责管理。

（3）材料台账管理：能够实现材料台账管理，记录材料信息，如名称、出厂编号、规格型号、数量、生产日期、有效期、用途、标准值、不确定度等。

（4）材料出入库管理：能够实现材料出入库，出入库时自动更新库存数量。

（5）材料标签管理：能够自动生成材料标签。

（6）扫码出入库：支持材料扫码出入库。

（7）库存盘点：支持库存盘点功能。

（8）过期提醒：支持材料过期自动预警。

（9）低库存提醒：支持根据库存低限进行低库存预警。

（10）支持标准物质浓度与质控任务自动关联评价：分析人员在分析过程中可以从库存中选择标准物质，系统自动关联标准物质浓度，并与分析结果进行比较自动评价。

3.1.2.5危化品管理

系统具有易制毒、易制爆、剧毒品等危化品管理模块，主要功能如下：

（1）危化品分类管理：支持材料分类管理，可以分为易制毒、易制爆等不同类型。

（2）危化品授权管理：不同类型的危化品可以由不同科室或人员负责管理。

（3）危化品台账管理：支持危化品台账管理，记录危化品基本信息。

（4）危化品安全信息管理：可以记录危化品使用安全须知、保存条件等安全信息。

（5）使用记录管理：支持危化品使用记录管理。

（6）出入库审批流程：支持自定义危化品出入库审批流程。

（7）出入库管理：支持危化品出入库管理，出入库时自动更新库存数量。

（8）双人双密码控制管理：可以设定必须双人确认出库，实现双人双密码控制。

（9）材料标签管理：能够自动生成危化品标签。

（10）扫码出入库：支持危化品扫码出入库。

（11）库存盘点：支持危化品库存盘点功能。

（12）过期提醒：支持危化品过期自动预警。

3.1.2.6采购管理

（1）采购申请单模板：支持按照仪器设备、标准物质、试剂耗材等不同材料设置不同的采购单模板。

（2）采购申请：支持根据采购单模板在线填写采购申请单。

（3）采购申请审批流程：支持按照仪器设备、标准物质、试剂耗材设置不同的采购流程，如科室主任审核、分管领导审核、最高领导者审批。

（4）采购计划管理：采购部分可以汇总采购申请单，制定采购计划。

（5）采购计划审批流程：支持自定义设置采购计划审批流程，支持流程灵活跳转。

（6）验收管理：针对标准物质、仪器设备，支持到货验收管理。

3.1.2.7领用管理

支持标准物质、试剂耗材的领用流程管理。

（1）领用申请：支持在线填写标准物质、试剂耗材的领用申请单。

（2）领用审批流程：支持自定义设置领用审批流程。

3.1.2.8标准溶液管理

（1）配制记录管理：支持记录或导入标准溶液配制信息。

（2）使用记录管理：支持在线填写标准溶液使用记录。

（3）超期预警：支持标准溶液超期预警功能。

3.1.2.9实验废弃物处置管理

（1）废弃物分类：支持对废弃物进行分类管理。

（2）废弃物登记：支持实验室废弃物信息登记。

（3）废弃物处置：支持在线填写实验废弃物处置记录。

3.1.2.10检测方法管理

（1）检测方法维护：支持维护检测方法信息，包括是否启用、方法编号、方法名称、方法描述、检测范围、是否非标方法。

（2）作业指导书附件上传：提供对于方法的作业指导书附件上传、下载功能。

（3）在线浏览作业指导书：支持授权用户在线浏览作业指导书。

（4）版本更新管理：提供方法版本管理功能，方法查新后可以在系统中更新方法版本信息，保证所有检测方法均是现行有效。

（5）方法有效期：可以设置检测方法的有效期，到期自动提醒。

（6）检测方法库：按照国标、行标要求，提供环境监测行业完善的检测方法库，包括是否启用、方法编号、方法名称、方法描述、检测范围、是否非标方法。涵盖水、气、声、土壤、固废等所有样品类型的检测方法库，可以确保基础数据的质量，实现开包即用，减少基础数据维护的工作量。

3.1.2.11检测项目管理

支持检测项目原始记录结构化管理，检测项目管理包括检测项目、检测方法、分析项目（原始记录）三级信息，支持对每个检测项目相关检测方法自定义配置采样容器、固定剂、方法参数、分析项目、计算公式、修约规则、检出限、质控评价标准、关联仪器设备等信息。

（1）检测项目添加：维护检测项目信息，主要包括测试编码、测试名称、是否启用、报告中名称等信息。

（2）关联检测方法：支持为检测项目关联检测方法，并记录相关信息，主要包括分析方法、采样科室、分析科室、是否需要样品接收、是否认证方法、是否认可方法、采样容器、固定剂、前处理措施、方法参数等信息。

（3）检测项目启用：可以对检测项目设置是否启用。

（4）检测项目停用：可以对检测项目进行停用。

（5）检测方法复制：支持检测方法复制功能，可以将维护好的检测方法复制给其他检测项目。

（6）分析项目管理：记录分析项目信息，主要包括分析项目、结果类型、默认结果、计算公式、修约规则（包括四舍五入、奇进偶舍五留双，保留小数位数和有效位数）、检出限、单位、是否在报告中显示、是否分段修约、是否根据检出限修约等。

（7）计算公式：支持通过自定义公式，实现检测结果的自动计算。

（8）修约规则：系统能够实现检测结果根据修约规则和检出限精度共同修约，同时满足两种情况。

（9）分段修约：支持检测结果的分段修约功能，满足同一个分析项不同数据范围修约规则不一致的需求，规范数据上报要求。

（10）关联仪器设备：支持为检测项目关联分析仪器。

（11）QC评价指标：支持设置质控样品QC评价标准，实现质控样品结果超标自动提醒。

（12）检测项目库：按照国标、行标要求，提供环境监测行业完善的检测项目库，包括检测项目、采样容器、固定剂、方法参数、分析项目、计算公式、修约规则、检出限、质控评价标准、关联的仪器设备、试剂耗材等信息。涵盖水、气、声、土壤、固废等所有类型的检测项目库及原始记录库，确保基础数据的质量，可以实现开包即用，减少基础数据维护的工作量，确保项目质量，降低项目风险。

3.1.2.12文件管理

（1）文件分类管理：可以对质量体系文件进行分类管理，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

（2）文件授权使用：支持文件授权使用管理。

（3）文件添加：支持按照文件类型在线添加文件信息。

（4）文件上传：支持多种格式的电子文件上传。

（5）文件在线浏览：授权用户可以在线浏览文件。

（6）文件下载：授权用户可以下载文件。

（7）文件版本更新：支持文件版本更新功能。

3.1.2.13环境记录管理

（1）实验室环境记录：支持记录某一场所某一时间的温度、湿度情况。

（2）原始记录调用：原始记录中可以调取实验室环境记录信息。

3.1.2.14检测对象管理

（1）污染企业信息管理：支持建立污染企业信息台账。

（2）企业联系人：支持维护企业联系人。

（3）企业信息模板导出：支持企业信息模板导出功能。

（4）企业信息导入：支持企业信息批量导入。

（5）监测点位管理：支持维护监测点位信息。

（6）监测点方案管理：支持为监测点位设置固定的监测方案，实现监测任务快速下达。

（7）点位复制：支持监测点位复制功能。

（8）监测方案复制：支持监测方案复制功能。

3.1.2.15分包管理

（1）分包商档案管理：支持建立分包商档案信息。

（2）分包商资质管理：支持分包商资质上传。

（3）分包商信息导入：支持分包商信息批量导入。

（4）分包商资质审批：支持自定义配置分包商资质审批流程。

（5）检测任务分包：在任务登记、采样、分析等环节可以将任务分包给具有资质的第三方进行检测。

（6）分包流程管理：支持自定义配置分包任务审批流程。

（7）分包数据录入：分包商检测完成后，支持录入或按模板导入分包数据。

（8）分包记录上传：支持上传分包原始记录和报告。

（9）分包商服务评价：可以对分包商服务进行评价打分。

3.1.2.16供应商管理

（1）供应商分类管理：支持对供应商进行分类管理。

（2）供应商档案管理：支持建立供应商档案信息。

（3）供应商资质管理：支持供应商资质上传。

（4）供应商信息导入：支持供应商信息批量导入。

（5）供应商资质审批：支持自定义配置供应商资质审批流程。

（6）合格供应商评价：支持对供应商进行评价打分。

（7）供应商优先选择：支持在采购申请中按照评价打分优先推荐供应商。

3.1.3质量控制管理

（1）盲码样管理：支持质控室盲码样管理。

（2）现场质控样管理：支持添加各类现场质控措施。

（3）实验室质控样管理：支持添加各类实验室质控措施。

（4）质控结果自动计算：支持根据校准曲线信息自动计算曲线的截距、斜率、相关系数；支持自动计算质控样的相对误差；支持自动计算质控样的相对偏差；支持自动计算加标样品的回收率。

（5）质控结果自动评判：支持根据精密度/准确度要求，为每个检测项目设置判定规则；支持根据设置好的判定规则实现质控样品结果的自动评判。

（6）质控数据异常预警：支持质控数据异常自动预警功能。

（7）质控数据查询统计：支持质控数据查询统计功能；支持自动生成质控数据汇总表；支持按照质控样品类型自动生成质控数据明细表。

3.1.4数据查询统计

系统自带常用查询统计功能，可以对系统中的监测业务信息和资源管理信息进行基础数据查询统计，可生成相应的数据报表。

（1）数据查询：支持对监测任务进度查询、监测点位数据查询、检测能力查询、人员信息查询、设备台账查询、库存查询等功能，提供20张数据查询模板。

（2）数据统计：支持对人员工作量、科室工作量、样品量、数据量、报告量、任务量、人员持证情况、检测方法、仪器设备的统计功能，提供20张数据统计模板。

3.1.5任务修改

系统具有任务修改模块，授权用户可以实现对监测任务信息的快速修改，主要功能包括：

（1）任务编辑：可以多维度查询，找到对应的项目后，可以编辑该任务的基本信息。

（2）方法修改：支持按照单个样品的检测项目或按照检测批次不同方式进行检测方法修改。检测方法修改时自动关联当前检测项目可用的检测方法。

（3）按批修改数据：可以多维度查询，找到对应的分析批次。找到对应的样品后，即可对该样品下的分析项数据进行修改。

（4）样品编辑：可以多维度查询，找到对应的样品后，对该样品信息进行编辑。

（5）按采样单修改数据：支持按照采样单进行数据修改。

3.1.6智能预警

系统能够根据ISO/IEC 17025准则的要求，对影响质量的诸要素进行有效的监控，将人员上岗资质，仪器设备检定、校准、期间核查状况，方法标准的有效性，标样试剂的有效性与监测工作关联，不符合时有报警功能，主要功能包括：仪器检定提醒、仪器校准提醒、仪器期间核查提醒、人员证书超期提醒、库存低限提醒、超期库存提醒、任务超期提醒。

3.1.7系统管理

系统管理模块具有用户管理、角色权限管理、组织结构管理、电子签名、审核跟踪、系统日志、可视化工作流工具、报表工具等功能。

3.1.7.1用户管理

（1）用户添加/删除/废止：可以自定义添加/删除/废止用户，用户主要基础包括账户ID、账户名称、用户状态、身份证号、手机号、电子签名。

（2）科室访问权限：为用户分配科室的访问权限。

（3）角色分配：为用户分配所属角色。

（4）密码设置：设置用户登录密码。

3.1.7.2角色权限管理

（1）角色添加/删除/废止：可以自定义添加/删除/废止角色信息，如站领导、采样科室主任、采样科室人员、分析科室主任、分析人员、报告编制人、授权签字人、仪器设备管理员、样品管理员、质量负责人、技术负责人、质控人员、数据校核人、档案管理员、系统管理员等。

（2）分配菜单权限：可以为每个角色分配相应的功能权限。

（3）首页面板配置：可以为每个角色配置首页面板显示信息。

（4）密码策略：可以为不同角色设置不同的密码策略。

（5）选择用户：可以根据角色批量选择相应的用户。

3.1.7.3组织结构管理

（1）多级组织架构：支持多级组织架构管理模式。

（2）组织架构添加/删除/废止：支持自定义添加/删除/废止科室、岗位，设置科室、岗位相关信息。

3.1.7.4电子签名

（1）电子签名技术：采用非对称密钥加密的数字签名技术。

（2）电子签名添加：支持用户添加电子签名。

（3）电子签名在线审批：在系统操作的各环节，系统自动关联操作人员的电子签名，实现任务在线审批。

（4）原始记录无纸化：支持原始记录中自动插入操作人员的电子签名，实现原始记录无纸化管理。

3.1.7.5审核跟踪

（1）审核跟踪配置：支持对系统中的任意数据表或数据字段配置审核跟踪功能。

（2）数据审核跟踪：系统可以记录对数据的所有修改痕迹，包括修改人、修改时间、修改前数据、修改后数据。

3.1.7.6系统日志

（1）系统登录日志：通过系统日志系统可以查看当前所有进入系统的人员和登录所在的工作站以及所有人员登录的历史记录。

（2）系统操作日志：可以记录进出系统的人员、访问的模块、停留时间及对数据做出的改动。

（3）日志查询功能：为授权用户提供系统日志查询功能。

（4）日志导出功能：提供系统日志导出功能。

3.1.7.7可视化工作流工具

（1）可视化工作流工具：系统自带可视化的工作流工具，用户通过拖拽方式即可实现工作流程的自定义配置和调整。

（2）工作流添加：提供工作流自定义添加功能。

（3）工作流审批：提供工作流审批发布功能，审批后的工作流方可使用。

（4）工作流配置：可以为每个工作流程设置审批节点、是否需要密码认证、是否需要填写审批意见、每个节点的审核人权限设置、数据完整性/有效性校验。

（5）工作流变更：提供工作流变更功能，可以自动记录工作流的版本信息。

（6）工作流导入：提供工作流导入功能。

（7）工作流删除：提供工作流删除功能，可以对未提交审批和发布的工作流进行删除操作。

（8）工作流废止：提供工作流废止功能，可以对已经发布的工作流进行废止。

（9）工作流审核记录：提供审核记录功能，可以跟踪任务过程中各环节的完成情况，各流程环节提交时自动记录操作人、操作时间，并且自动提醒下个环节有待办任务。

3.1.7.8报表工具

（1）报表配置：系统提供报表配置模块，可以为每个功能模块配置需要显示的报告报表。

（2）报表权限：系统可以为每个报表设置访问权限。

（3）报表状态：系统可以设置每个报表的状态，如新建、启用、停用。

（4）报表工具：系统提供报表工具，用户可以自行设计各类报告报表模板。

3.1.8现场监测管理系统

通过系统实现任务下载、采样点定位、现场拍照、摄像、绘制点位示意图、现场数据录入、电子签名、数据上传、支持离线操作，实现现场监测无纸化管理。

（1）离线操作：现场监测管理系统支持离线操作。

（2）首页面管理：提供首页面任务信息展示功能；采样人员可以查看现场监测任务的详细信息。

（3）权限管理：采样人员只能下载自己的采样任务。

（4）与实验室信息管理系统集成：支持将实验室信息管理系统系统中的现场监测任务下载；当静态数据发生变更时，采样人员可以在线更新静态数据信息，确保现场监测管理系统与实验室信息管理系统系统静态数据同步；现场监测人员采样回来后，可将现场监测记录及相关附件（现场照片、采样单示意图、电子签名等）同步上传到实验室信息管理系统系统中，按照监测任务或采样点不同级别自动关联。

（5）采样点定位管理：系统提供采样点定位功能，使用北斗定位，支持计划经纬度与实际经纬度进行比较，确保采样点位符合规范要求。

（6）现场拍照摄像：支持现场拍照功能。

（7）绘制点位示意图：系统支持绘制点位示意图功能，如果绘制过程中需要修改，可以使用橡皮、撤销等功能在线修改点位示意图；同时系统预设有点位示意图素材库，以减少在线画图难度。

（8）现场质控措施管理：支持添加现场质控措施，如现场平行、现场空白。

（9）现场任务变更管理：支持增加、删除点位功能；支持增加、删除样品功能；支持采样人员现场修改检测方法；支持现场添加、修改、删除检测项目；系统具有终止点位功能，对于无法采样的任务能够终止点位。

（10）现场仪器校准：系统具有现场仪器校准功能，可以选择仪器设备填写校准记录。

（11）采样单管理：支持根据现场实际采样情况创建采样单，可以选择部分点位或样品创建采样单；支持根据不同样品类型自定义配置不同的采样单界面展示信息；支持根据样品类型自动关联调取相应的采样单模板，录入采样单信息；支持按照采样单录入和提交现场数据。

（12）现场数据录入：支持录入采样日期、采样开始时间、采样结束时间、实际采样人员等基本信息；针对现场监测项目，支持现场监测结果在线录入，自动记录录入时间和录入人。

（13）批录入功能：支持现场仪器、采样人员、样品信息批录入。

（14）电子签名：支持受检单位、监督方等人员进行手写电子签名。

（15）修改控制：现场签字后的现场监测数据不允许进行修改，保证数据的安全性。

3.1.9实验室监测信息录入系统

针对实验室手工法检测项目，实验人员可实现手工法原始记录无纸化管理，避免纸质记录数据二次誊抄，提高工作效率，同时满足质量体系对电子记录合规性的要求，主要功能如下：

（1）首页面管理：首页面提供待办事项提醒，超期任务预警功能。

（2）检测批次管理：支持选择多个样品创建检测批次。

（3）原始记录录入：对监测站现有不同方法的148份原始记录进行梳理及电子化工作，实现手工法检测项目原始记录的无纸化录入。

（4）校准曲线管理：支持创建校准曲线；系统可以根据曲线录入的信息，自动计算截距、斜率和相关系数；可以设置曲线的有效期，在有效期内可以调用曲线信息；可以为检测批次选择校准曲线，自动为当前批次下的样品关联曲线的截距、斜率，完成最终结果计算。

（5）质控措施管理：支持实验室质控样品的添加、删除、修改。

（6）选择仪器设备：支持为检测批次选择仪器设备。

（7）样品编辑：支持为检测批次添加、删除样品。

（8）数据自动处理：支持检测结果的自动计算、修约功能；支持按照批次进行数据初始化功能；支持按照批次进行数据批录入功能。

（9）任务查询与提醒：支持实验室检测任务查询功能；支持对检测人员进行任务提醒功能。

（10）样品管理：支持通过进行样品扫码接收；支持对样品进行拍照，自动保存样品照片。

（11）留样管理：支持留样操作，记录留样信息；留样到期后，通过对样品管理员进行留样到期提醒；留样到期后，样品管理员可以对到期的样品进行处置操作。

3.2软件开发功能

3.2.1原始记录无纸化管理

系统提供环境监测行业完善的原始记录模板库，可以自动生成监测任务单、样品交接单、采样原始记录单（按照样品类型统一设计格式）、分析原始记录单（统一设计格式，信息包括样品信息、分析方法、检测仪器、分析人员、分析时间、实验参数、前处理措施、检测结果、质控信息）、监测报告，并且能够将这些原始记录分类以PDF文件的方式存储到系统统一的界面中。

（1）监测任务单模板：实施单位负责对监测站现有监测任务单模板进行梳理及电子化工作，完成各类监测任务单模板制作，实现监测任务单自动生成。

（2）采样记录单模板：实施单位负责对监测站现有水、气、声、土壤、固废等20多种不同类型的采样记录单进行梳理及电子化工作，完成各类采样记录单模板制作，实现采样记录单自动生成。

（3）样品交接单模板：实施单位负责对监测站现有样品交接单模板进行梳理及电子化工作，完成样品交接单模板制作，实现样品交接单自动生成。

（4）原始记录模板：实施单位负责对监测站现有不同方法的148份原始记录进行梳理及电子化工作，完成原始记录模板制作。

（5）监测报告模板：实施单位负责对监测站现有20个监测报告模板进行梳理及电子化工作，完成监测报告模板制作。

（6）一键归档：支持一键归档功能，自动将监测过程中的监测任务单、采样原始记录单、样品交接单、分析原始记录单、监测报告分类以PDF文件的方式存储到系统统一的界面中，实现电子化一键归档。

3.2.2数据上报系统

通过多元数据整合，按照资源、标准、质量、业务、对象等五大类数据标准规范，构建起一套统一标准的生态环境监测质量大数据底座。通过对数据的深入挖掘、分析，实现各类数据上报成果表的自动生成，并支持对月报、季报、年报中相关监测数据进行统计、分析、汇总，报表数量不超过50张。

（1）数据上报模板配置：支持数据上报模板自定义配置功能，方便后续灵活扩展。

（2）数据上报管理：系统提供20个数据上报模板，包括《国市控废水污染源废水排放情况》、《国控污水处理厂废水排放成果表》《市控污染源排放情况成果表》《采暖锅炉专项监测成果表》《国控废气污染源排放情况成果表》《市控锅炉房废气排放情况成果表》《区域噪声成果表》《区域环境噪声成果表》《交通噪声成果表》《环境空气质量-降尘量检测成果表》《地表水-水质评价成果表》《污染源-污水厂检测成果表》《地下水-地下观测井检测成果表》《污染源检测情况成果表》《河流水质成果表》《降尘监测成果表》《观测井监测成果表》《渗滤液监测成果表》《污水处理厂数据明细表》等。支持为数据上报表设置使用权限。支持数据上报表导出功能，支持EXCEL、Word、PDF格式。

（3）月报:支持对不同样品类型的月报中相关监测数据进行自动挖掘、分析、汇总，如《水质评价结果》《主要污染物情况汇总》《水质类别统计-按月》《污染指标及类别》《水质类别占比图》《河流水质监测结果及水质类别—按月》《考核断面水质达标情况汇总表》《区域噪声声源构成比分布图》《区域噪声年际变化情况统计》《交通噪声年际变化汇总表》《环境空气质量-降尘趋势图》《降尘情况统计》。

（4）季报:支持对不同样品类型的季报中相关监测数据进行自动挖掘、分析、汇总，如《水质评价结果》《主要污染物情况汇总》《水质类别统计-按月》《污染指标及类别》《水质类别占比图》《河流水质监测结果及水质类别—按月》《考核断面水质达标情况汇总表》《区域噪声声源构成比分布图》《区域噪声年际变化情况统计》《交通噪声年际变化汇总表》《环境空气质量-降尘趋势图》《降尘情况统计》。

（5）年报:支持对不同样品类型的年报中相关监测数据进行自动挖掘、分析、汇总，如《水质年际变化表（条形图）》《主要污染物情况汇总》《年际变化图（折线图）》《污染指标及类别》《水质类别占比图》《年度监测结果最大（小）及平均值》《集中式地下饮用水源地水质年均值统计表》《考核断面水质达标情况汇总表》《区域噪声声源构成比分布图》《区域噪声年际变化情况统计》《交通噪声年际变化汇总表》《环境空气质量-降尘趋势图》《降尘情况统计》。

（6）图形化展示：支持数据图形化展示功能，如饼状图、环形图、柱状图、堆叠柱状图、直方图、条形图、百分比堆叠条形图、折线图、散点图、仪表图、进度图、雷达图、热力图、区域分布图、滚动排名图等。并提供常用算法：如求和、平均、最大、最小、计数、去重计数等，并支持排序、占比、累积占比、累积求和、同比、环比等多种二次计算模式。

（7）上报审核流程：支持数据上报表审核流程配置。

（8）同时预留与北京市生态环境监测中心的数据上报接口，待北京市生态环境监测中心系统接口开放后，实现数据自动上报。

3.2.3仪器数据采集

（1）仪器数据采集配置管理：系统提供仪器数据采集配置模块，通过界面配置即可实现具有标准输出接口分析仪器的数据自动采集，无需编写任何代码。系统提供数据对照设置功能，可将系统中的分析项目名称与对应仪器工作站中的名称进行匹配，以便数据采集。

（2）仪器数据采集：实施方负责实现实验室气相色谱仪、液相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、离子色谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、原子吸收分光光度计（石墨炉）、原子吸收分光光度计（火焰）、原子荧光分光光度计、流动注射分析仪、紫外分光光度计、红外分光测油仪、测汞仪等20台具有工作站并具备数据输出条件的分析仪器数据自动采集。系统支持采集PDF、Excel、Txt格式的实验室分析仪器输出的谱图文件，采集的数据为实验室分析仪器设备产生的检测结果数据（峰高、峰面积、样品含量、样品浓度等）和原始谱图文件。系统通过对仪器数据谱图文件进行自动识别与解析，根据仪器谱图文件中的样品编号、分析项目与系统中的信息进行自动对比，匹配后自动采集结果数据。除了采集结果数据外，同时支持将仪器产生的谱图文件作为附件保存在系统中，满足原始数据完整性和溯源性要求。

3.2.4历史数据导入

（1）EXCEL历史数据模板梳理：对区站近10年的各类EXCEL历史数据报告进行梳理，通过梳理统一污染源代码、污染源名称、监测点编码、监测点名称、监测项目名称等信息。

（2）导入模板信息配置：支持为区站现有的每个EXCEL历史数据表提供模板信息配置功能，导入的历史数据模板包括任务性质、任务来源、任务名称、样品类型、监测点位、监测项目、监测结果、单位等字段信息。

（3）EXCEL数据导入：支持将区站近10年的各类EXCEL历史数据表导入到系统中，包括地表水监测结果表、地下水监测结果表、污水处理厂监测结果表、废气监测结果表、环境空气监测结果表、土壤监测结果表、固废监测结果表、噪声监测结果表等。

（4）保存EXCEL导入文件：EXCEL数据表导入时，可自动保留EXCEL原始文件。

（5）数据查询统计：支持对导入后的历史数据根据查询条件进行数据查询统计。

3.2.5与CA电子签章集成

系统提供与CA电子签章系统的集成接口，采样记录、分析原始记录中自动调用操作人员CA电子签名，监测报告中自动调用操作人员CA电子签名和CA单位电子公章，通过CA电子签章保证电子记录和报告具备法律效应。

4.软硬件配置

本项目建设需要中标方购置的软硬件清单如下：

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室信息管理系统LIMS | 包括监测业务全流程管理、资源管理、质量管理、现场监测管理系统、实验室录入系统、数据查询统计等 | 1套 |
| 2 | 电子签章系统CA | PDF电子签章系统，包含监测站长及员工电子签章、骑缝章等功能（最多可以免费支持对接企业数字证书、电子签章20套）。符合国产化要求的电子签章系统成品软件。 | 1套 |
| 3 | 条码打印机 | 分辨率203dpi，支持热敏/热转印，USB连接，附带单卷条码打印纸。 | 3台 |
| 4 | 条码扫码枪 | 无线扫描枪，支持二维码扫描。 | 4台 |
| 5 | 数据库软件 | 符合国产化要求的数据库软件 | 1套 |

5.其他需求

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件测评服务 | 聘用第三方测评公司针对本项目进行的软件测评，出具软件测试报告。 | 1次 |

（二）项目建设要求

1.项目实施

（1）项目组织和人员要求

在系统建设期内，提供完善、专业的项目团队，如更换项目经理、技术负责人，必须书面征得用户同意。

（2）项目建设工期和进度要求

本项目计划于合同签订后9个月内完成，分五个阶段进行：

第一阶段：合同签订后1个月内完成系统试用和需求差异文档审核确认。

第二阶段：需求确认后3个月内完成系统的基础数据收集、整理和系统差异化开发，完成系统的原型开发配置。

第三阶段：在原型开发配置完成后2个月内完成系统的安装、配置和离线测试工作。

第四阶段：在离线测试通过后，开始上线试运行，试运行3个月。

第五阶段：试运行3个月，满足合同要求，完成系统验收。

（3）培训要求

在本项目中，为了使系统达到最佳的使用效果，保证项目的实施成功，中标方需制定详细的培训计划（包括培训方式、时间、地点、人员和内容），以实现知识的转移，培训计划经用户确认后实施。中标方负责提供培训手册等相关资料，并针对不同的岗位和角色人员提供相应的培训资料及课程。

（4）质量保障要求

提供完善的质量保障措施，确保项目顺利完成，包括项目实施策略、项目实施规划、系统培训方案、系统测试方案、文档管理方案、系统应急方案、风险控制措施。

# 第五章   合同草案条款

合同编号：

【   】合同

甲方：

地址：

法定代表人：

联系方式：

乙方：

地址：

法定代表人：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就乙方向甲方提供【】（以下简称“【】”）涉及的有关事宜达成一致意见，订立本合同，以兹共同遵守。

一、合同标的

1.1 根据本合同约定的条款和条件，乙方同意向甲方销售【】软件产品（以下简称“基础软件产品”），并在该软件产品基础上为甲方提供实施服务，以满足甲方对系统的功能需求。

1.2 系统所应实现的功能以附件一《技术协议》约定为准。

二、合同价款及付款方式

2.1 本合同总价款为人民币【】万元，包括乙方基础软件产品货款、服务费用、税费、乙方人员差旅费用等乙方履行本合同项下义务所应承担的相关费用。合同具体价款构成如下：

| 序号 | 产品名称/服务项目 | 品牌/规格型号 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

2.2 付款方式

2.2.1 本合同生效之日起15个工作日内，甲方应向乙方支付合同价款总额的50%，即：￥【】元（大写人民币：【】）；

2.2.2 系统初步验收之日起【】个工作日内，甲方应向乙方支付合同价款总额的30%，即：￥【】元（大写人民币：【】）；

2.2.3系统最终验收之日起【】个工作日内，甲方应向乙方支付合同价款总额的20%，即：￥【】元（大写人民币：【】）；

2.2.4 合同价款总额的5%作为质保金，在合同签署后由乙方单独向甲方以银行保函形式提供。质保期满后一个月内，若系统无质量或保修问题的，甲方应将质保金无息支付给乙方。

2.3 甲方通过电汇形式按时付款至乙方下述银行账户：

账户名称：

银行帐号：

开户银行名称：

2.4 乙方收到甲方支付的合同价款后，应向甲方开具同等金额的增值税发票。

三、交付时间及内容

3.1 交付时间：自合同生效之日起【】个月内完成系统的安装调试、试运行，并经甲方验收合格后交付使用。

3.2 有下列情形之一的，乙方交付时间相应顺延，且不承担延期交付的任何责任：

3.2.1 甲方未按照约定向乙方提供相关信息和资料的；

3.2.2 甲方未按照约定向乙方足额支付合同价款的；

3.2.3 甲方擅自变更需求、系统功能的；

3.2.4 甲方不具备系统实施所应满足条件的（具体实施条件详见附件一《技术协议》约定）；

3.2.5 甲方未按照约定组织系统试运行及验收的；

3.2.6 其他非因乙方自身原因导致的延期情形。

3.3 乙方应向甲方交付的内容为：【】。

四、甲方权利义务

4.1 甲方应根据本合同约定及乙方工作需要，向乙方提供与系统建设相关的信息与资料；

4.2 甲方根据本合同及附件一《技术协议》的约定，提供并满足系统实施所应具备的相关条件；

4.3 甲方应向乙方提供必要的办公场所、便利的工作条件；

4.4 甲方应按时足额向乙方支付合同价款；

4.5 甲方有权定期了解乙方工作进展情况，并对乙方工作进行监督，提出合理建议。

五、乙方权利义务

5.1 乙方应按照本合同约定及附件一《技术协议》要求，按时完成合同义务并向甲方交付符合条件的系统；

5.2 乙方应委派具有相应能力、经验的员工为甲方提供服务，合同履行过程中，乙方不得随意更换项目人员；

5.3 合同履行过程中，乙方应根据甲方要求，定期向甲方汇报工作进展，并接受甲方监督；

5.4 乙方有权根据本合同约定及工作需要，要求甲方提供与系统建设有关的信息与资料；

5.5 乙方有权要求甲方配合其工作，并要求甲方提供必要的协助；

5.6 乙方有权按照合同约定收取合同价款。

六、系统安装调试、试运行及验收

6.1 乙方应当按照本合同及附件约定完成系统安装、调试，并按照约定的内容向甲方进行交付；

6.2 系统安装、调试完毕后，乙方应书面通知甲方进行系统试运行。甲方收到乙方通知后【】个工作日内，安排系统试运行，试运行期限为【】个月。如因乙方原因导致系统在试运行期间出现故障的，乙方应当及时排除并承担相应的责任。

6.3 系统试运行完成后，乙方应以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方自收到验收通知书【】个工作日内组织完成系统验收。

6.3.1 验收标准：附件一《技术协议》约定的系统所应具备的功能。

6.3.2 验收过程中，若属于乙方原因致使系统未通过验收，则乙方应排除故障，同时延长试运行期限【】个工作日，直至系统完全符合验收标准。甲方验收系统合格的，应当向乙方出具甲方盖章或其授权人员签字确认的书面文件。

6.3.3 若甲方收到乙方验收通知书之日起【】个工作日未组织验收或者甲方未出具书面验收意见，则自验收期限届满之日起，视为系统通过甲方验收。

七、系统培训

7.1 乙方应根据系统实际运行的需要，在系统验收合格后，对甲方有关技术人员进行免费培训，以便甲方人员能够熟练掌握系统的操作技能和日常的维护技能。

7.2 乙方具体培训内容、培训次数、培训资料、培训时间和场所安排等【由双方另行协商确定】。

八、系统保修和维护

8.1 系统质保期限为2年，自系统验收合格之日起计算。质保期内，乙方对系统提供免费保修及维护。

8.2 质保期内，甲方提出维保需求后，乙方应在【】小时内响应并委派专业人员通过乙方售后服务平台（电话、邮件、微信、远程）提供维保服务。如上述方式无法解决相关问题的，双方协商由乙方委派人员前往甲方现场提供维保服务。

8.3 甲乙双方确认，因下列原因导致的系统故障，不属于乙方免费保修及维护的范围：

8.3.1 甲方系统管理人员不具有相应的系统操作能力、水平；

8.3.2 甲方所提供的系统实施所具备的条件发生变化；

8.3.3 甲方擅自对系统进行修改、附加功能、反向编译、增设接口等；

8.3.4 其他非因乙方交付的系统质量问题所引发的系统故障。

8.4 质保期届满后，若甲方需乙方继续提供系统维护与保修服务，乙方同意为其提供有偿服务的，双方可另行协商签署相关协议。

九、知识产权

9.1 甲乙双方确认，乙方为履行本合同所向甲方交付的基础软件、系统及相关技术成果的知识产权全部归乙方所有；乙方授予甲方永久的、不可转让的使用权。

9.2 未经乙方书面许可，甲方不得实施下列行为：

9.2.1 将乙方提供的基础软件、系统向第三方提供、销售、出租、出借、转让或提供分许可、转许可、通过信息网络传播或以其他形式供他人利用；

9.2.2 对乙方提供的基础软件、系统进行全部或部分地翻译、分解、反向编译、反汇编、反向工程或其他试图导出程序源代码的行为，或在乙方提供的基础软件、系统的基础上书写或开发衍生软件、衍生产品或其他软件；

9.2.3 将乙方提供的基础软件、系统用于除本合同目的以外的其他目的，包括但不限于向第三方提供数据处理服务、应用服务、商业共享或其他软件共享安排。

9.3 甲乙双方确认，为履行本合同，甲方提供的其专有的数据、信息、资料等的知识产权仍全部归甲方所有。

9.4 乙方保证，对于其向甲方提供的基础软件、系统拥有完整的知识产权或已获得权利人的授权，甲方使用乙方提供的基础软件、系统不会侵犯第三方的合法权益，否则乙方应当负责处理索赔或涉诉等各项事宜，造成甲方损失的，乙方还应当承担赔偿责任。

十、保密

10.1 任何一方对于因签署或履行本合同而了解或接触到的对方的商业秘密及其他机密资料和信息（包括但不限于：专有技术、商业秘密、独占性资料、财务报告、客户名录、市场竞争信息、商务模式信息、开发信息、图表和其他技术、业务、营销或计划等，以下简称“保密信息”）均应保密。

10.2 除履行本合同的目的之外，任何一方及其雇员、代理人、委派人员、顾问等不得以任何方式擅自使用对方披露的保密信息，也不得直接或间接地将该等保密信息揭示、公布、披露给任何第三方，或许可任何第三方使用。

10.3 上述保密义务不适用以下情况：

10.3.1 获取该信息一方在对方披露之前，已经知晓该信息；

10.3.2 获取该信息一方可以通过合法渠道获取该信息；

10.3.3 获取该信息一方从第三方合法获取，并且不承担保密义务；

10.3.4 一方独立开发的信息；

10.3.5 法律法规强制披露的信息；

10.3.6 经披露方书面许可。

10.4 任何一方违反本条规定的保密义务，应赔偿由此给对方造成的全部损失。

10.5 本条规定的保密义务不因本合同的中止、终止、无效、撤销等受到任何影响，保密期限直至相关保密信息被依法公开披露或成为公开信息之日止。

十一、不可抗力

11.1 本合同所称的不可抗力事件是指合同双方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况为，包括但不限于地震等自然灾害以及战争等社会事件（以下简称“不可抗力事件”）。

11.2 遭受不可抗力事件影响的一方，其在本合同项下受到影响的义务在不可抗力存续期间自动中止，无须为此承担责任，除合同另有约定外，应于不可抗力事件发生后及时书面通知另一方。

11.3 遭受不可抗力事件影响的一方，应采取一切措施，使损失减少到最低限度。若未采取有效措施而造成对方损失扩大的，应就损失的扩大部分承担责任。

11.4 遭受不可抗力事件影响的一方，应于事件发生之日起五个工作日内以书面方式向对方提供不可抗力事件、持续期间以及受影响程度的充分证据。

11.5 发生不可抗力事件，双方应及时进行磋商，就延期履行、部分履行或者不履行本合同义务达成合理、互利的解决方案，努力将影响减少到最小。

11.6 不可抗力事件消失后，除非双方依据本合同第11.5款达成的解决方案另有不同的约定，则遭受影响的一方应立即依照本合同约定的内容恢复或继续履行。未及时恢复或继续履行本合同约定义务的，应依法承担违约责任。

十二、违约责任

12.1 本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当按照约定承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失，并承担由此造成的不利后果。

12.2 若甲方未能按照合同约定按时足额向乙方支付合同价款，则每逾期一日，应当以应付未付金额为基数，按照每日万分之【】的标准向乙方支付违约金。因财政审批、拨付导致延迟的，付款期限顺延。

12.3 若因甲方不具备系统实施条件、甲方未能提供与系统建设相关的信息和资料等甲方自身原因导致乙方无法顺利履行合同义务的，乙方交付期限顺延。

12.4 若乙方未能按照合同约定按时向甲方交付系统或提供相关服务，则每逾期一日，应当以合同价款总额为基数，按照每日万分之【】的标准向甲方支付违约金。逾期超过【】日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付相当于合同价款总额【】%的违约金。

12.5 乙方经延长试运行期限后仍未通过验收的，甲方有权解除合同，乙方退还全部支付款项并按照合同价款总额【】%支付违约金。

十三、适用法律和争议解决

13.1 本合同的签署、履行及解释均适用中华人民共和国法律（不含港、澳、台地区法律）。

13.2本合同履行过程中，如果发生争议，双方应本着诚信友好的原则协商解决。协商不成的，任何一方均可向北京市石景山区人民法院提起诉讼。

十四、生效及其他

14.1 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

14.2 本合同一式【】份，甲乙双方各持【】份，具有同等法律效力。

14.3 本合同未尽事宜，双方经协商一致，可签订书面补充协议。补充协议经甲乙双方签字盖章后生效，构成本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

14.4 在本合同履行期内，双方均不得随意变更合同，如一方确需变更合同，需经另一方书面同意，并就变更事项协商一致，达成补充协议，方可变更。若双方就变更事项不能协商一致达成补充协议，提议变更方仍应依本合同约定继续履行合同，否则视为违约。

14.5 本合同的附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同与附件出现不一致的，以本合同为准。

（以下无正文）

甲方：

法定代表人：

日期：     年    月   日

乙方：

法定代表人：

日期：     年    月   日

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号/包号：

供应商名称：

## 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日 期：______

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日 期：______

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：______

日  期：______

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

## 3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2 其他特定资格要求

## 4 磋商保证金凭证

4-1 磋商保证金信息表

提供保证金凭证截图

保证金信息表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商全称 | （加盖公章） |
| 保证金金额 |  |
| （保证金）开户银行 | 银行 省 市/县 分行 支行 营业部 |
| （保证金）账号 |  |
| 联行号 |  |
| 联系人及电话 |  |

注： 1、此表的信息务必与磋商保证金的汇票、电汇上的信息完全一致，若有不一致造成的混乱，代理机构概不负责。

2、请仔细填写，开户银行资料请填写详细，不可简化。
5  响应书（实质性格式）

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起______个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：______。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________

电话_________________________      电子函件_________________________

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 6  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______________

委托代理人（签字或签章）：______________

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双面复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件复印件：

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______

日期：____年____月____日

## 7  报价一览表

报价一览表

项目编号：___________     项目名称：___________

| 包号 | 供应商名称 | 报价 |  | 合同履行期限 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |  |

注：1.此表中的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：____年____月____日

## 8  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 9  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________

日期：____年____月____日

## 10  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号(页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 11  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

11-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

11-2供应商近年同类项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目内容 | 服务日期及合同履行期限 | 合同额（金额） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：近年是指近5 年（2021年1月1日（以合同签订日期为准）的实验室信息化管理系统项目案例（关键词：lims、实验室信息管理系统） 业绩，提供合同关键页（合同协议书、合同金额页、签章页）复印件（以上证明材料均须加盖供应商公章）。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：     年     月    日

## 12  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价 |  | 合同履行期限 | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |  |

注：1.此表中的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

2.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：

日期：____年____月____日

## 13  最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）

最后分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

2.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________

日期：____年____月____日

分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日