## 主要标的
序 号 | 分 项 名 称 | 品 牌 | 规格、型号 | 单价 （元） |  | 数 量
1 | 配 电 箱 | 凯 泉 | 600*600*260mm 双 电源;32A/4P | 9726.51 | 9726.51 | 1台 | 1
2 | 配电箱2 | 凯 泉 | 2000*700*500mm 双 电源；160A/4P | 23080.77 | 23080.77 | 1台 | 1
3 | 配电箱3 | 凯 泉 | 2000*700*500mm 双 电源，160A/4P | 23080.77 | 23080.77 | 1台 | 1
4 | 配电箱4 | 凯 泉 | 2000*700*500mm 双 电源；100A/4P | 23080.77 | 23080.77 | 1台 | 1
5 | 配电箱5 | 凯 泉 | 2000*700*500mm 双 电源，160A/4P | 23081.77 | 23081.77 | 1台 | 1
6 | 控 制 箱 | 青 鸟 消 防 | 应急照明集中电源 箱740mm*480mm*210mm | 61288.69 | 61288.69 | 4台 | 4
7 | 消防泵1 | 凯 泉 | 容量(kW):1.5KW | 7865 | 7865 | 4台 | 4
8 | 消防泵2 | 凯 泉 | 容量(kW):15KW | 13880 |  | 2台 | 2
9 | 消 防 泵3 | 凯 泉 | 容量(kW):35KW | 16545 | 16545 | 2台 | 2
10 | 报警联动一体机 | 青鸟消防 | 规格、线制(±5mm）:1770mm*550m m*480mm 型号：JB-TG-JBF-11SF-C | 96449.26 | 96449.26 | 1台 | 1
11 | 消防电源监控器 | 青鸟消防 | 规格 (±5mm）:275mm*100mm *350mm 型号：JBF-62S60 | 47216.98 | 47216.98 | 1台 | 1
12 | 电气火灾监控器 | 青鸟消防 | 规格 (±5mm）:275mm*100mm *350mm 型号：JBF-62S30 | 44222.36 | 44222.36 | 1台 | 1
13 | 防火门监控器 | 青鸟消防 | 规格 (±5mm）:275mm*100mm *350mm 型号JBF-62S20 | 30616.18 | 30616.18 | 1台 | 1
14 | 模块(模块箱) | 青鸟消防 | 规格尺寸(±5mm）:360mm*260mm *70mm | 677.63 | 677.63 | 4台 | 4
15 | 端子箱 | 青鸟消防 | 规格尺寸(±5mm）:360mm*260mm 870mm | 1198.51 | 1198.51 | 3台 | 3
16 | 模块(模块箱)2 | 青鸟消防 | 规格尺寸(±5mm）：85mm*85mm*40mm。 工作电压 DC18-28V | 834.3 | 834.3 | 22个 | 22
17 | 模块(模块箱)3 | 青鸟消防 | 规格尺寸(±5mm）： 85mm*85mm*40mm。 工作电压；DC18-28V | 1065.9 | 1065.9 | 12个
18 | 模块(模块箱)4 | 青鸟消防 | 规格尺寸(±5mm）：85mm*85mm*40mm。 工作电压；DC18-28V | 1010.7 | 1010.7 | 12个
19 | 模块（模块箱）5 | 青鸟消防 | 规格尺寸(±5mm）：90mm*85mm*40mm | 907.17 | 907.17 | 12个
20 | 一体门磁开关 | 青 鸟 消 防 | 规格尺寸(±5mm）： 200mm*30mm*20mm | 430 | 430 | 12个
21 | 电压信号传感器 | 青 鸟 消 防 | 规格尺寸(±5mm）： 110mm*95mm*45mm | 628.5 | 628.5 | 5个 | 5
22 | 点型探测器 | 青 鸟 消 防 | 规格尺寸(±5mm）Ø100mm*H40mm。 工作电压 DC18-28V | 525 | 525 | 6个 | 6
23 | 点型探测器2 | 青 鸟 消 防 | 规格尺寸(±5mm）： Ø100mm*H45mm。 工作电压 DC18-28V | 525 | 525 | 148个
24 | 声光报警器 | 青 鸟 消 防 | 规格尺寸(±5mm）：Ø100mm*H45mm。 工作电压 DC18-28V | 785.5 | 785.5 | 20个 | 20
25 | 带电话插孔的手 动报警按钮 | 青 鸟 消 防 | 规格尺寸(±5mm）： 90mm*85mm*40mm。 工作电压 DC18-28V | 712.5 | 712.5 | 19个
26 | 消防广播(扬声器) | 青 鸟 消 防 | 规格尺寸(±5mm）： Ø170*H57mm | 398.65 | 398.65 | 35个 | 35
27 | 消防泵房成品集 装箱房 | 上 海 百 济 | 规格尺寸(±5mm）: 长 X 宽 X 高： 5000*3300*3550mm | 53234.25 | 53234.25 | 1间 | 1
28 | 按钮 | 青 鸟 消 防 | 规格尺寸(±5mm）： 90mm*85mm*40mm | 551.66 | 551.66 | 21个 | 21
29 | 桥架 | 京 开 | 防火金属线槽 -100*100 | 168.36 | 168.36 | 45.2m
30 | 配管 | 京 开 | 配管 JDG-25 | 29.5 | 29.5 | 175.69m
31 | 配管 | 京 开 | 配管 SC25 | 46.55 | 46.55 | 142m
32 | 配管 | 京 开 | 配管 SC32 | 50.85 | 50.85 | 63m | 63
33 | 配管 | 京 开 | 配管 SC50 | 68.95 | 68.95 | 40m | 40
34 | 配管 | 京 开 | 金属软管-20 | 61.5 | 61.5 | 38m | 38
35 | 配线 | 京 开 | WDZBN-RYS 2*1.5 | 8.1 | 8.1 | 1653.2m
36 | 配线 | 京 开 | WDZBN-RYS 7*1.5 | 19.75 | 19.75 | 628.2m
37 | 接线盒 | 京 开 | 86 接线盒 | 32.11 | 32.11 | 310个
38 | 配管 | 京 开 | 配管 JDG-15 | 24.78 | 24.78 | 116.5m
39 | 配线 | 京 开 | WDZN-RYSP2*1.5 | 10.16 | 10.16 | 186m
40 | 配管 | 京 开 | 配管 JDG-20 | 27.41 | 27.41 | 113m
41 | 配管 | 京 开 | 配管 JDG-20 | 27.41 | 27.41 | 706.2m
42 | 配管 | 京 开 | 配管 SC25 | 47.04 | 47.04 | 71m | 71
43 | 配管 | 京 开 | 配管 JDG-20 | 27.41 | 27.41 | 638.2m
44 | 配线 | 京 开 | WDZBN-RYS 2*1.5 | 5.63 | 5.63 | 731.2m
45 | 喷淋给水深井泵 | 凯 泉 | 消防增压稳压泵， 高速不低于 n=2900 r/min，功率不低于 30KW，额定流量30L/S，额定压力 6.1MPa，DN150 | 55250 |  | 2台
46 | 室内消火栓 | 川 消 | 1600*700*180mm，DN65 | 2450 |  | 21套
47 | 软接头(软管) | 瓦 特 斯 | DN100 | 195 |  | 8个
48 | 软接头(软管)2 | 瓦 特 斯 | 法兰橡胶软接头，DN100 | 302.5 |  | 3个
49 | 软接头(软管)3 | 瓦 特 斯 | 法兰橡胶软接头，DN150 | 650 |  | 2个
50 | 压 力 开 关 | 川 消 | 符合设计要求 | 2980 |  | 2台
51 | 压 力 传 感 器 | 瓦 特 斯 | 符合设计要求 | 2600 |  | 2台
52 | 压力测试装置 | 瓦 特 斯 | 符合设计要求 | 2000 |  | 2台
53 | 磁制伸缩液位仪(就地显示装置) | 瓦 特 斯 | 符合设计要求 | 8300 |  | 1台
54 | 除污器(过滤器)3 | 埃 美 柯 | Y型过滤器，铜，DN40 | 435 |  | 2组
55 | 螺纹阀门3 | 埃 美 柯 | 截止阀，铜，DN40 | 360 |  | 4个
56 | 压力仪表 | 方 峻 | 本体安装；25MPa 压力表弯制作、安装；挠性管安装；取源部件配合安排 | 330 |  | 2台
57 | 流量开关 | 瓦 特 斯 | DN100 符合设计要求 | 580 |  | 1套
58 | 消火栓钢管1 | 利 达 | 镀锌钢管，DN40 | 91.65 |  | 17.5m
59 | 消火栓钢管2 | 利 达 | 镀锌钢管，DN65 | 112.65 |  | 60.5m
60 | 水喷淋(雾)喷头 | 川 消 | DN25 | 110 |  | 360个
61 | 末端试水装置 | 埃 美 柯 | DN25 | 865 |  | 4组
62 | 水流指示器1 | 川 消 | DN65 | 760 |  | 4个
63 | 水流指示器2 | 川 消 | DN100 | 795 |  | 2个
64 | 报 警 装 置 | 川 消 | 湿式报警装置，DN150 | 13210.25 |  | 1组
65 | 流 量 开 关 | 瓦 特 斯 | DN75 | 585 |  | 1套
66 | 焊接式法兰阀门2 | 瓦 特 斯 | 手柄式对夹蝶阀，D71X-16Q DN65-球墨铸铁 | 670.25 |  | 4个
67 | 焊接式法兰阀门9 | 瓦 特 斯 | 手柄式对夹蝶阀， D71X-16Q DN100- 球墨铸铁 | 1320 |  | 2个
68 | 焊接式法兰阀门3 | 瓦 特 斯 | 蜗杆式对夹蝶阀， D371X-16Q DN150- 球墨铸铁 | 1585.65 |  | 3个
69 | 焊接式法兰阀门10 | 瓦 特 斯 | 法兰止回阀，DN100-铸钢 | 1280 |  | 3个
70 | 焊接式法兰阀门5 | 瓦 特 斯 | 法兰闸阀，DN65-铸 钢 | 765 |  | 4个
71 | 焊接式法兰阀门6 | 瓦 特 斯 | 法兰闸阀，DN100- 铸钢 | 1280 |  | 2个
72 | 焊接式法兰阀门7 | 瓦 特 斯 | 法兰闸阀，DN150- 铸钢 | 2576.5 |  | 1个
73 | 水喷淋钢管1 | 利 达 | 镀锌钢管，DN25 | 56.95 |  | 532.1m
74 | 水喷淋钢管2 | 利 达 | 镀锌钢管，DN32 | 71.43 |  | 360m
75 | 水喷淋钢管3 | 利 达 | 镀锌钢管，DN40 | 79.85 |  | 106m
76 | 水喷淋钢管4 | 利 达 | 镀锌钢管，DN50 | 92.22 |  | 75m
77 | 水喷淋钢管5 | 利 达 | 镀锌钢管，DN65 | 112.83 |  | 87m
78 | 水喷淋钢管6 | 利 达 | 镀锌钢管，DN80 | 120.65 |  | 87m
79 | 水喷淋钢管7 | 利 达 | 镀锌钢管，DN100 | 128.75 |  | 86m
80 | 水喷淋钢管8 | 利 达 | 镀锌钢管，DN150 | 175 |  | 118.5m
81 | 除污器(过滤器)1 | 瓦 特 斯 | DN100-铸钢 | 1025.47 |  | 1组
82 | 高密度聚乙烯排 水塑料管 | 联 塑 | DN100 | 165.65 |  | 78m
83 | 管道支架 | 京 开 | 钢制，防锈漆 2 遍 | 32 |  | 465kg
84 | 设备支架 | 京 开 | 水箱支架，10号槽钢 | 185.5 |  | 430kg
85 | 套管2 | 利 达 | 防水套管，DN100 | 145 |  | 5个
86 | 套管3 | 利 达 | 防水套管，DN400 | 625 |  | 5个
87 | 套管4 | 利 达 | 一般填料套管制作安装，DN25 | 38.25 |  | 12个
88 | 套管5 | 利 达 | 一般填料套管制作 安装，DN32 | 43.5 |  | 54个
89 | 套管6 | 利 达 | 一般填料套管制作 安装，DN40-50 | 52 |  | 21个
90 | 套管7 | 利 达 | 一般填料套管制作 安装，DN65-80 | 72.65 |  | 5个
91 | 套管8 | 利 达 | 一般填料套管制作 安装，DN100 | 125.74 |  | 25个
92 | 套管9 | 利 达 | 一般填料套管制作 安装，DN150 | 166.5 |  | 8个
93 | 钢管管件(沟槽连接)1 | 建 支 | 90°弯头 DN100*DN100 | 125.75 |  | 73个
94 | 钢管管件(沟槽连接)2 | 建 支 | 90°弯头 DN150*DN150 | 138.6 |  | 34个
95 | 钢管管件(沟槽连接)3 | 建 支 | 大小头 DN150*DN100 | 145.3 |  | 3个
96 | 钢管管件(沟槽连接)4 | 建 支 | 卡箍式法兰 DN150 | 142.5 |  | 8个
97 | 钢管管件(沟槽连接)8 | 建 支 | 正三通 DN100*DN100*DN100 | 206.5 |  | 29个
98 | 钢管管件(沟槽连接)9 | 建 支 | 机械三通 DN100*DN100*DN40 | 245.65 |  | 4个
99 | 管道绝热 | 华 美 | 橡塑保温壳-50，不低于 50mm | 4200 |  | 1.5m3
100 | 防潮层、 保护 层 | 利 达 | 0.4 厚镀锌钢板 1.5 米*6 米 | 120 |  | 40m2
101 | 消防泵房成品集装箱房 | 上 海 百 济 | 长 X 宽 X 高： 5000*3300*3550mm， 含窗护栏，窗 1218\ 甲级防火门 1222 | 42000 |  | 1间
102 | 钢梁2 | 金偶混凝土 | 梁类型:HN300*150*6.5 *9(Q335B) | 20785.55 |  | 1.254t
103 | 钢梁3 | 金偶混凝土 | 梁类型:HN400*200*6.5 *9(Q336B | 21868.5 |  | 0.842t
104 | 金属扶手、栏 杆、栏板 | 其 他 | 钢梯不锈钢拦杆。 扶手材料种类、规格:不锈钢管Φ89*2.5。 栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ25*2 | 872.49 |  | 41.5m
105 | 墙面喷刷涂料 | 华泽盛 | 1.修补墙面、涂料。 2.基层类型:20 厚干混抹灰砂浆。3.腻子种类:耐水腻子。4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2 遍。 | 125 |  | 275㎡
106 | 块料踢脚线 | 华 泽 盛 | 1.修补块料踢脚线。 2.面层材料品种、规格、颜色:同原有。 | 405 |  | 56m
107 | 木质门带套1 | 南 玻 集 团 | 1.普通实木门。2.门代号及洞口尺寸:M0922。 | 9250 |  | 1樘
108 | 木质门带套2 | 南 玻 集 团 | 1.普通实木门。 2.门代号及洞口尺 寸:M1027。 | 9322.62 |  | 2樘
109 | 木质门带套3 | 南 玻 集 团 | 1.普通实木门。 2.门代号及洞口尺 寸:M1227。 | 9460.75 |  | 3樘
110 | 木质门带套4 | 南 玻 集 团 | 1.普通实木门。 2.门代号及洞口尺 寸:M1527。 | 9686.4 |  | 2樘
111 | 木质门带套5 | 南 玻 集 团 | 1.普通实木门。 2.门代号及洞口尺 寸:M1422。 | 9540.25 |  | 1樘
112 | 钢质防火门1 | 莱 诺 格 | 1.钢质乙级防火门。 2.门代号及洞口尺 寸:FM 乙 1022。 | 2860 |  | 1樘
113 | 钢质防火门2 | 莱 诺 格 | 1.钢质乙级防火门。 2.门代号及洞口尺 寸:FM 乙 1027。 | 2915.35 |  | 2樘
114 | 钢质防火门3 | 莱 诺 格 | 1.钢质乙级防火门。 2.门代号及洞口尺 寸:FM 乙 1222。 | 2940.2 |  | 7樘
115 | 钢质防火门4 | 莱 诺 格 | 1.钢质乙级防火门。 2.门代号及洞口尺 寸:FDM1527。 | 3810 |  | 1樘
116 | 钢质防火门5 | 莱 诺 格 | 1.钢质丙级防火门。 2.门代号及洞口尺 寸:FM 丙 0820。 | 1920.25 |  | 6樘
117 | 钢质防火门6 | 莱 诺 格 | 1.钢质甲级防火门。 2.门代号及洞口尺 寸:FMA 甲 1222。 | 3405.5 |  | 1樘
118 | 金属(断桥铝)窗1 | 奥 朗 思 | 1.断桥铝平开窗。 2.窗代号及洞口尺 寸:C1218。 | 3996.25 |  | 12樘
119 | 金属(断桥铝)窗3 | 奥 朗 思 | 1.断桥铝平开窗。 2.窗代号及洞口尺 寸:C0518。 | 3984.85 |  | 7樘
120 | 金属(断桥铝)窗4 | 奥 朗 思 | 1.断桥铝平开窗。 2.窗代号及洞口尺 寸:C1818。 | 4162.73 |  | 3樘
121 | 金属(断桥铝)窗5 | 奥 朗 思 | 1.断桥铝平开窗。 2.窗代号及洞口尺 寸:消防救援窗 C1518"。 | 4240.45 |  | 8樘
122 | 金属(断桥铝)窗6 | 奥 朗 思 | 1.防火窗。 2.窗代号及洞口尺 寸:FC1518。 | 4041.32 |  | 10樘
123 | 玻璃隔断 | 奥 朗 思 | 取药区玻璃隔断 | 4550 |  | 16.43㎡
124 | 石材窗台板 | 奥 朗 思 | 1.窗台板材质、规 格、颜色:石材窗台 板 | 610.25 |  | 0.77㎡