北京市政府采购项目

单一来源采购文件

项目名称：通州区公共安全视频监控建设联网应用项目IDC机房租赁项目(2025-2026年度)

采购编号/包号：ZCGH-ZB-202505005/01

采 购 人：北京市公安局通州分局

采购代理机构：中承国汇咨询(北京)有限公司

通州区公共安全视频监控建设联网应用项目

IDC机房租赁项目(2025-2026年度)保密承诺书

为保证项目顺利实施，避免因信息泄露而给北京市公安局通州分局造成损失，参与本项目的采购工作相关人员(包括采购代理机构、供应商)须承诺遵守本保密书内容。

1.保密信息

本承诺书所示保密信息为采购过程及后期项目实施过程中涉及的所有需要保密的信息。包括:

1.1以手写、打印、软件、磁盘、光盘、胶片、U盘或其它可存取的方式记载的有关项目数据信息及资料。

1.2以口头方式说明需要保密的数据信息及资料。

1.3项目进行过程中不允许公开的数据信息及资料。

1.4项目进行过程中包括但不限于在采购方处现场答疑过程中获得的项目信息。

2.保密义务

2.1承诺人始终对保密资料保密，不在项目之外使用采购方提供的保密信息及掌握的项目保密信息。

2.2未经同意，不向任何第三方提供保密信息以及可以接触保密信息的手段，包括在公众平台公示项目情况、对外宣传项目采购产品，公开项目进程等。

2.3只向项目相关人员(包括采购代理机构项目工作人员、供应商项目组人员等)为沟通项目情况而有需要知悉保密信息的人员披露保密信息，并保证上述各组相关人员的行为将会符合本守则的规定。

2.4在项目沟通过程中，若需向第三方披露对方的保密信息，应事先取得许可，并要求该第三方不得向任何其他人员泄露保密信息。

3.涉及内容

参与本项目相关人员、机构承诺对项目的相关事项不向任何第三方泄露(包含但不限于资金来源及使用情况、采购技术需求、采购流程、项目涉及的图纸、表格、文字)。

4.参与本项目人员

参与本项目相关人员政治立场明确、社会道德良好、与境外非法组织无关联。

中承国汇咨询(北京)有限公司

2025年05月07日

- 目      录

第一章   采购邀请	3

第二章   供应商须知	5

第三章   协商程序	19

第四章   采购需求	26

第五章   合同草案条款	28

第六章   响应文件格式	62

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

- 第一章   采购邀请

## 一、项目基本情况

1.采购编号：ZCGH-ZB-202505005

2.项目名称：通州区公共安全视频监控建设联网应用项目IDC机房租赁项目(2025-2026年度)

3.项目预算金额：422万元、项目最高限价：422万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | IDC机房租赁 | 422 | 1项 | 通州区公共安全视频监控建设联网应用项目所需机房建设应满足国家《数据中心设计规范》(GB50174-2017)A级机房建设标准…… |

5.合同履行期限：合同签订后一年。

6.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：  /  。

## 三、获取采购文件

1.获取时间：2025年05月23日至2025年05月29日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.获取地点：北京市北京经济技术开发区万源街22号天宇大厦B座四层前台

3.获取方式：携带单一来源邀请书回执函，进行现场报名。

4.采购文件售价：0元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年06月06日09点30分（北京时间）。

地点：北京市北京经济技术开发区万源街22号天宇大厦B座四层会议室3。

## 五、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：①政府采购促进中小企业发展；②政府采购项目支持监狱企业发展；③政府采购信用担保；④政府采购促进残疾人就业等。

## 六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市公安局通州分局

地    址：北京市通州区新华东街299号

联系方式：010-69553639

2.采购代理机构信息

名    称：中承国汇咨询(北京)有限公司

地    址：北京市北京经济技术开发区万源街22号

联系方式：010-53383779

3.项目联系方式

项目联系人：张凯

电      话：010-53383779

- 第二章   供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; IDC机房租赁; 租赁和商务服务业. |
| 6.3 | 对单一来源采购文件的澄清或修改 | 响应文件提交截止之日 1 个工作日前 |
| 9.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：___________。 |
| 10.1 | 保证金 (不适用) | 保证金金额： 01包：_______； … 包：_______。 保证金收受人信息：_______。 |
| 10.8.5 | 保证金 | 保证金不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的； （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或单一来源采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）《供应商须知资料表》中规定的其他情形。 |
| 11.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起算90日历天。 |
| 22.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：__________； （2）允许分包的金额或者比例：__________； （3）其他要求：__________。 |
| 22.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 23.1.1 | 询问 | 询问提出形式：以书面形式送达。 |
| 23.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：中承国汇咨询(北京)有限公司； 联系电话：010-53383779； 通讯地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号B座四层。 |
| 24.1 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：按下表费率参照差额定率累进法收取 成交金额(万元); 货物采购; 服务采购; 工程采购. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 500—1000; 0.8％; 0.45％; 0.55％. 1000—5000; 0.5％; 0.25％; 0.35％. 5000—10000; 0.25％; 0.1％; 0.2％. 10000——100000; 0.05％; 0.05％; 0.05％. 1000000以上; 0.01％; 0.01％; 0.01％. 缴纳时间：收到成交服务费缴纳通知后5个工作日内。 以下账户仅作为缴纳成交服务费使用 缴纳成交服务费帐户信息: 账户名称:中承国汇咨询(北京)有限公司 开户银行:中国农业银行北京荣京西街支行 账 号:11221401040001946 |

供应商须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：不适用。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。如涉及，供应商优先提供此类产品。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，如涉及，供应商优先提供此类产品。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

- 参与协商的费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加单一来源采购协商有关的费用，无论协商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   单一来源采购文件

- 单一来源采购文件构成

  - 单一来源采购文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 协商程序

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读单一来源采购文件的全部内容。供应商应按照单一来源采购文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对单一来源采购文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对单一来源采购文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的单一来源采购文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知获取单一来源采购文件的潜在供应商。

  - 上述书面通知，按照获取单一来源采购文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为单一来源采购文件的组成部分，并对获取单一来源采购文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在《供应商须知资料表》规定的时间前，以书面形式通知获取单一来源采购文件的潜在供应商；时间不足的，将顺延响应文件提交截止之日。

## 三   响应文件的编制

- 响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

  - 本项目如划分采购包，供应商应当对采购人所邀请的采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应。

  - 除单一来源采购文件有特殊要求外，本项目所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照单一来源采购文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于单一来源采购文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和单一来源采购文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《协商程序》中涉及的证明文件。对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商根据采购项目的特点及要求，提供采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明，以及单一来源采购文件中要求供应商响应的其他技术文件等。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币为计价货币。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照单一来源采购文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 保证金

  - 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳保证金。 供应商自愿超额缴纳保证金的，响应文件不做无效处理。

  - 交纳保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 保证金到账（保函提交）截止时间同响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交保证金的，应在响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交保证金的，应在响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。

  - 供应商除需在响应文件中提供“保证金凭证/交款单据电子件”，还需在响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 保证金有效期同响应有效期。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 成交供应商的保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商；

    - 终止采购项目已经收取保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的保证金。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还保证金：

    - 供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或单一来源采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 《供应商须知资料表》中规定的其他情形。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本单一来源采购文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于单一来源采购文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 供应商应准备响应文件正本一份、副本三份及电子版一份，每套响应文件封面清楚地注明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

  - 响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写；响应文件封面均应加盖供应商公章并加盖骑缝章；响应文件的副本可采用正本的复印件；响应文件装订成册。

  - 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字或签章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 供应商的响应文件不按以上规定制作装订、签字和加盖章的视为无效响应。

## 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 供应商应将响应文件正本和副本密封包装，响应文件密封包装在开口处用封条密封，封条格式自制，在封条上填写密封日期，并加盖供应商公章，响应文件密封包装正面须加盖供应商公章。

  - 响应文件密封包装均应:

    - 清楚标明递交至采购邀请中指明的地址。

    - 注明采购邀请中指明的项目名称、采购编号/包号和“在 (日期、时间)之前不得启封”的字样。

- 响应文件提交截止时间

  - 供应商应在单一来源采购文件要求的响应文件提交截止时间前，将响应文件提交至采购邀请中规定的地址。

- 响应文件的修改与撤回

  - 响应截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回；但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照单一来源采购文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   协商

- 单一来源采购人员

  - 采购人、采购代理机构组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

- 协商程序

  - 见第三章《协商程序》。

## 六   确定成交供应商

- 确定成交供应商

  - 采购人在收到单一来源采购人员编写的协商情况记录后，确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构自成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 终止

  - 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 报价超过采购预算的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照单一来源采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为单一来源采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，供应商的报价应包含代理费用。

- 第三章   协商程序

- 响应文件的资格审查和符合性审查

  - 单一来源采购人员将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商进行审查，并形成审查记录。

  - 《资格审查要求》和《符合性审查要求》中对格式有要求的，除单一来源采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。未实质性响应单一来源采购文件的响应文件按无效响应处理，协商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 | 允许 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合单一来源采购文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 | 允许 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他单一来源采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 | 不允许 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / | 不允许 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  | 允许 |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《采购邀请》 | / | 允许 |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料。 1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如单一来源采购文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。 | 格式见《响应文件格式》 | 允许 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《响应文件格式》 | 允许 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  | 允许 |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体响应，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目响应和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合体响应协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件。 格式见《响应文件格式》 | 允许 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《响应文件格式》“1-2 供应商资格声明书” | 不允许 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 | 允许 |
| 4 | 保证金 | 按照单一来源采购文件的规定提交保证金。 |  | 不允许 |
| 5 | 获取单一来源采购文件 | 在规定期限内通过第一章《采购邀请》的方式获取所参与包的单一来源采购文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按单一来源采购文件要求提供授权委托书； | 不允许 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分响应； | 不允许 |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过单一来源采购文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； | 不允许 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价(单一来源采购文件另有规定的除外)； | 不允许 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足单一来源采购文件中载明的响应有效期的； | 不允许 |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按单一来源采购文件要求提供且签署、盖章的； | 不允许 |
| 7 | ★号条款响应 | 响应文件满足单一来源采购文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； | 不允许 |
| 8 | 拟分包情况说明(如有) | 如本项目(包)非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； | 不允许 |
| 9 | 分包其他要求 (如有) | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《供应商须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件(如有)； | 不允许 |
| 10 | 报价的修正 (如有) | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认(如有)； | 不允许 |
| 11 | 进口产品 (如有) | 单一来源采购文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所响应产品不含进口产品； | 不允许 |
| 12 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等)，供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件: 1)采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2)所响应产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目 录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求) 3)国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品； 4)项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。 | 不允许 |
| 13 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； | 不允许 |
| 14 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | 不允许 |
| 15 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和单一来源采购文件规定的其他无效情形。 | 不允许 |
| 16 | 北京市公安局通州分局供应商不良行为记录告知书 | 提供北京市公安局通州分局供应商不良行为记录告知书 | 不允许 |
| 17 | 保密承诺书 | 提供保密承诺书 | 不允许 |

- 响应文件有关事项的澄清、说明或更正

  - 单一来源采购人员在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。

  - 单一来源采购人员对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《资格审查要求》和《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，单一来源采购人员将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者补正。如供应商在单一来源采购人员规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足单一来源采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

  - 单一来源采购人员要求供应商澄清、说明或者补正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者补正文件将作为响应文件内容的一部分。

- 商定合理价格

  - 单一来源采购人员与供应商商定合理的价格并保证采购项目质量。单一来源采购人员应当编写协商情况记录。

- 报告违法行为

  - 单一来源采购人员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

- 第四章   采购需求

一、技术要求

IDC机房租赁标准需求

通州区公共安全视频监控建设联网应用项目所需机房建设应满足国家《数据中心设计规范》(GB50174-2017)A级机房建设标准。

IDC机房租赁机柜建设需求

通州区公共安全视频监控建设联网应用项目需要80个机柜，并无新增机柜需求。

IDC机房空调需求

温度为23±2℃、相对湿度为30%~60%、空气洁净度为每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数小于18000粒、正压保持在5至10帕斯卡、附近无线电杂波干扰低于0.5V/M(f=14kHz~1GHz)。

IDC机房电力需求

每组机柜电力需求不少于 10KW 用电量。

IDC机房安防系统需求

需要安防监控系统、电子门禁系统及7×24小时保安人员值班，机房完全封闭式管理。

IDC机房消防系统需求

需要7×24 小时运行的消防监控系统和火灾报警系统，能自动探测火情并与110消防报警联动。每年由消防检测单位对这些设备进行一次检测。

机房基础设施服务需求

1.需为所租用的机房提供不间断7x24小时的机房基础设施保障服务。

2.提供通信机房24小时值班电话:每天24小时受理的故障申告，承诺5分钟内响应。

物理安全需求

| 1 | 机房保安 | 机房完全封闭式管理，配备7x24小时机房保安和监控系统 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 机房进入服务 | 提供门禁卡，可自行出入机房 |
| 3 | 闭路电视监视系统和记录系统 | 提供独立机房及7x24小时无死角电视监控，数据保留至少30天，且可根据要求调整 |
| 4 | 门禁系统 | 设置IC 卡双向门禁系统，仅授权人员可以进入并有登记制度和记录备查，门禁记录至少保存3个月，且可根据要求调整 |

服务需求

| 服务项目 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 基础设施维护 | 系统运行监控服务时间 | 7x24x365 |
|  | 基础设施综合可用性 | ≥99.99% |
| 基础设施运维服务 | 系统检查与巡检 | 检查和巡检间隔不超过120分钟，并有日志记录。重大报警需第一时间告知。 |
| 基础设施运维服务 | 问题管理 | 电话接听服务时间 7x24x365 |
|  | 问题管理响应时间 | <5分钟 |
|  | 问题情况统计和记录报告 | 每月10日之前提交 |
| 定期报告服务 | 定期沟通 | ≥1 次/月 |
|  | 运行情况工作报告 | 每月10日之前提交给通州分局 |

二、商务要求

1.合同履行期限:合同签订后一年。

2.服务地点:北京市公安局通州分局指定。

3.付款方式:前三个季度甲方按季度支付(甲方在财政资金拨付到位后每季度首月20日前支付当季度费用)，最后一个季度按考核结果支付乙方合同剩余款项，具体金额以考核结果为准(考核标准详见附件)。甲方支付上述费用前，乙方应当提供等额国家正式发票。

- 第五章   合同草案条款

合同编号:

通州区公共安全视频监控建设联网应用项目

IDC机房租赁项目(2025-2026年度)服务合同

甲方:北京市公安局通州分局

乙方:中国联合网络通信有限公司北京市分公司

甲方:              北京市公安局通州分局

负责人:

通信地址:

联系人:

联系电话:

乙方:              中国联合网络通信有限公司北京市分公司

负责人:

通信地址:

联系人:

联系电话:

- 第一条 名词解释

- 1.1经营性客户:指拥有增值电信业务经营许可证且业务种类注明是因特网数据中心业务(含CDN服务)的IDC服务提供商，不含互联单位。经营性客户依托运营商及自有资源，面向最终客户提供IDC服务；

- 1.2最终客户:指在乙方IDC机房托管信息系统、应用平台服务器、存储设备，并接入机房高速互联网端口的客户。最终客户为自身业务用途使用乙方IDC业务，不具备经营IDC业务的资质。

- 第二条 合同标的物

2.1甲方因开展业务的需要，需将自用型设备(“托管设备”)托管在乙方机房，并接入互联网或其他专线网络，并由乙方提供本合同约定的其他相关服务(统称“IDC服务”)服务具体内容详见服务定单(附件一)。

2.2甲方托管设备的应用服务范围:IDC主机托管服务 (包括但不限于:游戏/视频/网站/CDN/电子商务等)。

- 第三条 甲方权利和义务

- 3.1甲方承诺严格遵守《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国电信条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《电信业务经营许可管理办法》、《互联网 IP地址备案管理办法》、《非经营性互联网信息服务备案管理办法》、《互联网信息服务管理办法》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《互联网网络安全应急预案》、《公共互联网网络安全威胁监测与处置办法》(工信部网安〔2017〕202号)等有关法律、法规和行政规章制度、文件规定，不得利用所租用的IDC业务服务从事危害国家安全、泄漏国家秘密、违法犯罪、妨碍社会治安的活动。

3.2甲方承诺遵守信息产业部33号令的要求，依法履行备案义务，遵照“先备案，后接入”原则，按照《北京联通网站备案管理办法(试行)》的相关规定和流程进行网站备案，待网站备案成功后办理网站接入手续。对于接入互联网的IDC客户，在签订业务协议的同时，需签署《信息源入网信息安全保障责任书》(见附件二)，网站负责人负有接受网站备案信息核查的义务，在网站备案信息发生改变时应在5 个工作日内向乙方进行报备，如未及时报备并造成严重后果，乙方保留对当事网站进行相应处理，直至停止接入服务的权利。

3.3 甲方向乙方提出服务申请时，应当签订有关的服务定单(附件一)。在合同有效期内，甲方保证其向乙方提供的资料真实、有效，并保证在发生任何变更后5个工作日内以书面形式通知乙方。

3.4 甲方保证所托管的软硬件设备\系统及基于此所提供的各项服务具备一切必要的许可和授权，并且在合同有效期内持续拥有有关的许可或授权。

3.5 甲方保证所托管的设备符合国家主管部门规定的电器和通讯设备行业标准。并且保证所托管(租用)的设备上所安装的系统符合通信行业相关标准。

3.6甲方不得私自与机房内其他客户设备进行互联，如有特殊需求须向乙方申请，乙方同意后方可实施。

3.7甲方应按照乙方的要求进行操作。对于不符合规定要求的，乙方有权要求甲方进行整改，对由此引起的业务开通的延误，乙方不承担责任。

3.8本协议生效后，甲方须按协议中明确的机架及网络端口起租进度完成设备的安装及网络端口的开通工作,起租进度见服务定单(附件一)。

3.9甲方应按照乙方提供的机架电力标准放置相应设备。

3.10对于由乙方分配的IP地址，甲方只有使用权，不可转让他人使用。本合同终止时IP地址使用权自动取消。甲方不得私自使用乙方未分配给甲方的IP地址。甲方有义务接受乙方对IP地址使用情况的调查，填写乙方要求提供的资料。如甲方提供虚假资料，乙方有权处理直至收回所分配的IP地址。

3.11甲方如为经营性客户，同时使用乙方IP地址资源发展客户时，根据信息产业部34号令的要求，有为其客户进行IP地址备案的责任和义务。甲方应在IP地址分配使用及变化之日起5个工作日内通过工信部指定的网站完成IP地址报备工作。如未及时报备，乙方有权收回已分配的IP地址。

3.12甲方人员进入乙方IDC机房应当经过乙方确认，并保证遵守乙方的各项制度与规定。原则上甲方人员只允许进入甲方区域，如确需进入其他区域，须经乙方允许，并由乙方有关工作人员陪同。如因甲方的人员违反乙方相关规定造成乙方或乙方客户设备损坏或运行中断的，应负责赔偿损失。

3.13甲方及其客户不得发送以下邮件:

- 收件人事先没有提出要求或者同意接受的广告、电子刊物、各种形式的宣传品等宣传性电子邮件；

- 隐藏发件人身份、地址、标题等信息的电子邮件；

- 含有虚假的信息源、发件人、路由等信息的电子邮件；

- 含有病毒、恶意代码、色情、反动等不良信息或有害信息的邮件；

乙方在接到上述邮件受害人投诉后将告知甲方，甲方应立即采取措施停止上述邮件的发送，同时乙方保留中断甲方网络接入服务的权利。由此导致乙方遭受国内和国外诉讼、索赔及其他处罚的，甲方应赔偿乙方因此造成的全部损失。

3.14甲方不得传播含有以下内容的信息，乙方接到有关国家机关通知或有关举报或一经乙方发现甲方传播如下违法或不良信息，乙方有权要求甲方立即删除、限期整改、暂停服务直至单方终止协议，并对此不承担任何责任:

- 违反宪法确定的基本原则的；

- 危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；

- 损害国家荣誉和利益的；

- 煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；

- 破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；

- 散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；

- 散布淫秽、色情、赌博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的；

- 侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；

- 煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序的；

- 以非法民间组织名义活动的；

- 含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

3.15甲方应向所属用户宣传国家主管部门有关使用互联网的法规

和规定，并要求所属用户严格遵守。禁止利用乙方互联网非法经营互联网产品、非法经营VOIP电话。

3.16甲方应建立健全所属客户档案，加强对所属客户的管理、教

育工作，有责任督促所属客户进行网站备案并负责核实所属客户备案编号的真实性。

3.17甲方向乙方租用IDC主机托管服务，甲方不得擅自改变使用用

途，甲方变更使用用途时，应在发生变更后10个工作日内以书面形式通知乙方，否则乙方有权终止协议，并对此不承担任何责任。

3.18甲方在使用本协议租用的资源前，须获得相关的电信业务许

可资质:

- 网站类型客户:网站备案证明

- 经营性客户:增值电信业务许可证

3.19甲方应严格遵守《电信业务经营许可管理办法》

3.20经营性客户不得将乙方IDC资源转租给互联单位、ISP以及

其他经营性客户；最终客户不得将乙方IDC资源转租给其他客户；否则一经查实乙方有权立即终止服务及协议，并对此不承担任何责任。

3.21按照电信管理机构的规定，网站类型的客户取得网站备案许可，经营接入服务、数据中心、CDN业务经营许可证(内容分发网络业务)、云业务经营许可证(IDC(仅限互联网资源协作))客户需持有相关电信业务经营许可及通过相应业务的信安系统评测。经营虚拟主机或主机托管服务的，应建立相应的网站经营许可管理和备案管理的业务管理系统，实现对代报备网站用户信息的动态维护和更新，并定期向电信管理机构报送网站管理所需有关信息。

3.22甲方设备中的信息内容及相关记录的备份应当至少保存六十日以上，并在国家有关机关或乙方根据国家相关部门要求查询时予以提供。

3.23如国家有关监管部门、通信管理部门自行或要求乙方对甲方设备进行监督、检查等举措的，甲方有义务按乙方要求予以配合。

第四条 乙方权利和义务

- 4.1乙方为甲方提供放置甲方所托管设备的标准机房环境:包括空调、照明、恒温恒湿等。

- 4.2乙方承诺为每机架双路供电(互备)，不间断电源保障。每机架供电量详见附件技术参数。

4.3乙方对甲方托管的设备应妥善保管，如因乙方过错造成甲方设备的损坏，乙方予以赔偿，赔偿额包括但不限于设备重置、软件安装调试、数据恢复等费用。

4.4乙方应根据与甲方签订的服务定单，为其提供有关的主机托管、整机租用所需的乙方系统的运行维护、故障排除等相关基本服务和其他约定的服务。在此甲方认同:由于INTERNET公网阻塞或者其他通路(如访问目的地的服务器响应速度)问题，或不可抗力而造成的线路中断或甲方的访问速率下降，乙方将不负任何责任，但乙方应积极予以排除，恢复正常服务。

4.5如果甲方在使用本合同项下服务时遭遇黑客攻击、病毒感染等情况，已经影响乙方的其他主机托管用户的正常使用，乙方将通知甲方并有权立即中止向甲方提供服务，待甲方已经完全解除黑客攻击、病毒感染等情况，乙方再行恢复服务，在此种情形下，乙方无须承担任何赔偿责任。但对于中止服务期间乙方应退还相应的服务费用，受影响的期间不足一天的按照全天计算。

4.6如果甲方在使用本合同项下服务时违反有关法律、法规、行政规章的规定，或甲方使用服务的某些行为被法院或政府指令禁止时，乙方有权根据相关部门的指令限制或终止甲方使用全部或部分服务。在此种情形下，乙方无须承担任何赔偿责任。

4.7 乙方依据国家相关规定本着“先备案、后接入”的原则制定并执行入网流程及相关管理办法，对于因甲方原因未按照现有流程入网所导致的一切不良后果和损失，乙方无须承担任何赔偿责任。

4.8根据国家相关规定，乙方保留因甲方发送垃圾邮件而中断甲方接入网络服务权利。

4.9若发现甲方用户端系统感染木马或成为僵尸网络控制端(受控端)并对网络安全运行造成严重影响时，乙方有权中止服务并立即通知甲方，待甲方排除影响后恢复服务，乙方基于此种情况的临时中断服务乙方不承担违约责任。

4.10乙方因检修线路、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见的原因影响或可能影响甲方使用服务的，应提前72小时通知甲方的联系人。

4.11经双方另行协商一致，乙方可以其他方式(包括但不限于委托专业公司等)向甲方提供甲方主机托管期间需要的终端设备安装、维护及使用指导。

4.12乙方因技术进步或国家法律、政策变动等原因可对电信业务的服务内容、业务功能、操作方法、业务号码等做出调整，但不得影响甲方业务的正常运行且调整时应提前六十日告知甲方并提供相应解决方案。

- 第五条 资费标准及支付

5.1付款方式: 前三个季度甲方按季度支付(甲方在财政资金拨付到位后每季度首月20日前支付当季度费用，即人民币￥        元(大写:        元整，最后一个季度按考核结果支付乙方合同剩余款项，具体金额以考核结果为准(考核标准详见附件)。甲方支付上述费用前，乙方应当提供等额国家正式发票。

5.2甲方依据以下约定向乙方支付价款:

业务事项:租用东古城IDC 机房80个机柜及配套服务。

发票价税合计总金额:人民币￥         元(大写:        元整 )。

本合同价款为包含增值税税额的含税价格。业务属于增值电信服务，税率6%。适用税率应按照国家政策自动调整。

5.3乙方银行信息如下:

开户行:

帐户名:中国联合网络通信有限公司北京市分公司

账  号:

纳税人识别号:

5.4服务起始日以合同签订之日为准

5.5甲方应按期支付通信费用，遵照《中华人民共和国电信条例》第三章第三十四条规定，每逾期一天应向乙方支付欠费金额万分之一的违约金。逾期30日的，乙方有权暂停对甲方的服务，但因财政资金拨付延迟的除外。

乙方将在甲方补交费用和违约金后的48小时内，恢复本合同约定的服务。如甲方要求停止服务，在甲方按协议规定的金额支付所欠费用及违约金后，乙方同意甲方撤走其放置于乙方机房的服务器及所属设备，否则乙方有权留置甲方的服务器及所属设备。

5.6非因甲方原因导致乙方中止服务，中止服务期间乙方应退还相应的服务费用，受影响的期间超过4个小时不足一天的按照全天计算。如因乙方原因导致中止服务的，乙方应当按照合同约定承担违约责任。

第六条 质量保障和故障处理

6.1乙方提供的服务具体标准满足电信主管部门颁布的质量标准，保证甲方使用通信业务安全畅通。

6.2乙方向甲方提供机房值班电话10019，每天24小时受理甲方的故障申告，在承诺时限内进行修复，甲方应积极予以协助配合。

第七条 违约责任

7.1任何一方未履行本合同项下的任何一项条款均被视为违约。在此情形下,甲乙双方可就此问题进行协商,协商不成的,按本合同争议条款解决。

7.2甲乙双方任何一方任意终止协议给对方造成损失的，终止协议方应承担因此给对方造成的损失。

7.3若因乙方提供的线路或系统出现故障而导致甲方服务器不能访问(计划中断除外)，乙方应相应减免甲方费用，若一日内电路或系统故障持续半小时以上者，乙方将在下个月月租费中减免甲方一日托管费用(计算方法为月租值/当月天数，费用精确到小数点后面第2位, 小数点后面第3位四舍五入)，但不满半小时部分，不予减免。故障的确认时间以甲方通知之时间或乙方察觉时间为准，但有证据证明实际故障发生时间的，依实际发生故障时间为准。

7.4 非因乙方设备故障而因乙方主观原因违约，甲方有权解除合同，乙方退还剩余期限的服务费，并按照服务费总额的10%赔偿甲方违约金。

第八条	权利义务的转让

任何一方未经对方事先书面同意，不得转让本合同项下的任何一项权利和义务。

第九条	保密

甲乙双方对彼此之间相互提供的信息、资料以及本合同的具体内容负有保密责任。

第十条  免责条款

10.1因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。不可抗力事件包括严重自然灾害、骚乱、恐怖主义、国家法律法规或规章变动、网络安全、网络无法覆盖、停电、通信线路被人为破坏，政府行为、第三方服务故障等不可抗拒的事件。

10.2由于INTERNET特性，有时线路速度会降低；有时因网络调整会造成短时的线路中断，双方认为这些属于正常情况，但中断时间以每年累计不超过12小时为限，在此限度内乙方不承担责任。若在一年内中断时间超过12小时的，乙方应按第七条第三款规定赔偿甲方的费用。

10.3 甲方设备应具备双电源，否则由于甲方设备原因造成的故障乙方不承担责任。

第十一条 通知

一方向另一方发出的书面信息，应按双方约定的通信地址以邮件或图文传真方式发送。任何一方对其联系方式的变更应及时书面通知对方。

乙  方: 中国联合网络通信有限公司北京市分公司

地  址:

联系人:

电  话:

- 第十二条 争议的解决

因履行本协议所产生的争议，双方选择第12.1款争议解决方式:

12.1  向北京市通州区人民法院提起诉讼。

12.2  向北京仲裁委员会申请仲裁。除正在仲裁或诉讼的争议事项外，双方应继续行使其本合同项下的其余权利，并履行其本合同项下的其它义务。

- 第十三条 合同期限及解除条款

13.1  本合同有效期一年，自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公(合同)章之日起生效。

13.2在协议有效期内，任何一方欲解除本协议，应提前10个工作日以书面形式向对方提出，经对方书面同意后方可解除本协议，但解除协议方应承担由此给对方造成的损失。

13.3在本协议有效期内，若遇有国家法律、法规、政策调整或双方认为需要变更的条款，双方将根据国家法律、法规、政策变更协议内容或终止本协议。

- 第十四条 附则

14.1本合同未尽事宜，按照《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定执行。

14.2未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本合同。

14.3本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

14.4本合同所有附件作为合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

附件一:IDC主机托管服务定单

附件二:信息源入网安全责任书

附件三:服务技术参数

附件四:北京市通州区公共安全视频监控建设联网应用项目IDC机房租赁运维考评细则

附件五:单一来源成交通知书

(以下无正文)

甲方:北京市公安局通州分局

负责人:

或被授权人(签字):

盖章:

签订日期:

乙方: 中国联合网络通信有限公司北京市分公司

负责人:

或被授权人(签字):

盖章:

签订日期:

| 附件一:IDC主机托管服务定单 甲方(客户)信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方名称 | 北京市公安局通州分局 |  |  |
| 通信地址: | 北京市通州区新华东街299号 |  | 邮编: |
| 业务联系人: | 电话: | E-mail: | 传真: |
| 技术联系人: | 电话: | E-mail: | 传真: |
| 紧急情况联系人: | 电话: | 手机:/ | 传真: |
| 单位性质 | 其他:非经营的最终客户其他 |  |  |
| 单位分类 | 政府机关 |  |  |
| 所属行业 | 党、政机关 |  |  |
| 客户类型 | 非电信业务经营 |  |  |
| 使用用途 | A、自用B、自有网站 C、提供互联网接入服务 D、提供虚拟主机或主机托管服务 E、CDN业务(内容分发网络业务)F、云业务(IDC(仅限互联网资源协作)) G、其他/ (请填写) 选择:A 注意: 1、根据《非经营性互联网信息服务备案管理办法》(信息产业部令第33号)第七条规定:拟从事非经营性互联网信息服务的，应当如实填报《非经营性互联网信息服务备案登记表》，客户需自行前往北京联通电报大楼营业厅(地址:西城区西长安街11号)办理网站备案手续。80/8080/443网站服务端口默认关闭，待客户完成网站备案后方可开启。 2、经营接入服务、数据中心、CDN业务经营许可证(内容分发网络业务)、云业务经营许可证(IDC(仅限互联网资源协作))客户需持有相关电信业务经营许可及通过相应业务的信安系统评测。 |  |  |
| 注 | 以上客户信息各项均为必填项。 |  |  |
| 甲方业务信息. 机房名称:北京市通州区东古城IDC机房; 机房等级:4星级; 机房值班电话:10019. 服务项目; 数量及名称; 一次性费用(元); 服务项目; 业务明细项. 空间租用; /; 空间租用; 存量延续. |

附件二:

信息源入网安全责任书

中国联合网络通信有限公司北京市分公司:

本单位郑重承诺遵守本承诺书的有关条款，如有违反本承诺书有关条款的行为，本单位承担由此带来的一切民事、行政和刑事责任。

一、本单位已知悉承诺遵守《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国电信条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《电信业务经营许可管理办法》、《互联网 IP地址备案管理办法》、《非经营性互联网信息服务备案管理办法》、《互联网信息服务管理办法》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《互联网电子公告服务管理规定》、《互联网网络安全应急预案》、《公共互联网网络安全威胁监测与处置办法》(工信部网安〔2017〕202号等及其他有关法律、法规和行政规章制度、文件规定。

二、本单位保证不利用网络危害国家安全、泄露国家秘密，不侵犯国家的、社会的、集体的利益和第三方的合法权益，不从事违法犯罪活动、妨碍社会治安的活动。

三、本单位承诺严格按照国家相关法律法规做好本单位网站的信息安全管理工作，按政府有关部门要求设立信息安全责任人和信息安全审查员。

四、本单位承诺健全各项网络安全管理制度和落实各项安全保护技术措施。

五、本单位承诺接受公安机关的监督和检查,如实主动提供有关安全保护的信息、资料及数据文件，积极协助查处通过国际联网的计算机信息网络违法犯罪行为。

六、本单位承诺不通过互联网制作、复制、查阅和传播下列信息:

1、反对宪法所确定的基本原则的。

2、危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的。

3、损害国家荣誉和利益的。

4、煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的。

5、破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的。

6、散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的。

7、散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的。

8、侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的。

9、含有法律法规禁止的其他内容的。

七、本单位承诺不从事任何危害计算机信息网络安全的活动，包括但不限于:

1、未经允许，进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源的。

2、未经允许，对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的。

3、未经允许，对计算机信息网络中存储或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的。

4、故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的。

5、其他危害计算机信息网络安全的。

八、本单位承诺，当计算机信息系统发生重大安全事故时，立即采取应急措施，保留有关原始记录，并在24小时内向政府监管部门报告，并书面知会贵单位。

九、如本单位为经营性的信息源用户，应保证已按《互联网信息服务管理办法》的要求到政府主管部门办理了互联网信息服务增值电信业务经营许可证。办理备案手续需按照《工业和信息化部关于进一步落实网站备案信息真实性核验工作方案(试行)》要求进行备案信息真实性的现场核验，并保证所提交的所有备案信息真实有效，当备案信息发生变化时及时与贵单位联系更新信息，如因未及时联系更新信息而导致备案信息不准确，贵单位有权依法对接入网站进行关闭处理。

十、本项目涉及非联通光缆进入联通东古城IDC机房本项目机柜。此光缆承载着通州公安局公共安全视频监控建设联网应用业务，由于数据安全及保密的要求，不能经过运营商传输设备转接。我单位承诺，无不合规业务。

特此承诺。

附件三

服务技术参数

IDC机房租赁标准需求

通州区公共安全视频监控建设联网应用项目所需机房建设应满足国家《数据中心设计规范》(GB50174-2017)A级机房建设标准。

IDC机房租赁机柜建设需求

通州区公共安全视频监控建设联网应用项目需要80个机柜。

IDC机房空调需求

温度为23±2℃、相对湿度为30%~60%、空气洁净度为每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数小于18000粒、正压保持在5至10帕斯卡、附近无线电杂波干扰低于0.5V/M(f=14kHz~1GHz)。

IDC机房电力需求

每机柜电力满足机柜内现有设备的用电需求，具备不少于10KW用电量。

IDC机房安防系统需求

需要安防监控系统、电子门禁系统及7×24小时保安人员值班，机房完全封闭式管理。

IDC机房消防系统需求

需要7×24 小时运行的消防监控系统和火灾报警系统，能自动探测火情并与110消防报警联动。每年由消防检测单位对这些设备进行一次检测。

机房基础设施服务需求

1、需为所租用的机房提供不间断 7X24 小时的机房基础设施保障服务。

2、 提供通信机房 24 小时值班电话:每天 24 小时受理的故障申告，承诺 5 分钟内响应。

物理安全需求

| 1 | 机房保安 | 机房完全封闭式管理，配备7 x 24小时机房保安和监控系统 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 机房进入服务 | 提供门禁卡，可自行出入机房 |
| 3 | 闭路电视监视系统和记录系统 | 提供独立机房及7 x 24 小时无死角电视监控，数据保留至少30天，且可根据要求调整 |
| 4 | 门禁系统 | 设置IC 卡双向门禁系统，仅授权人员可以进入并有登记制度和记录备查，门禁记录至少保存3个月，且可根据要求调整 |

服务需求

| 服务项目 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 基础设施维护 | 系统运行监控服务时间 | 7 x 24 x 365 |
|  | 基础设施综合可用性 | ≥99.99% |
| 基础设施运维服务 | 系统检查与巡检 | 检查和巡检间隔不超过120分钟，并有日志记录。重大报警需第一时间告知。 |
| 基础设施运维服务 | 问题管理 | 电话接听服务时间 7 x 24 x 365 |
|  | 问题管理响应时间 | <5分钟 |
|  | 问题情况统计和记录报告 | 每月10日之前提交 |
| 定期报告服务 | 定期沟通 | ≥1 次/月 |
|  | 运行情况工作报告 | 每月10日之前提交给通州分局 |

附件四:

北京市通州区公共安全视频监控建设联网应用项目

IDC机房租赁运维考评细则

- 总则

本标准由甲方与乙方协商制定，作为甲方考核乙方服务工作的依据，一经签订双方在有效期内遵照执行。根据运行环境变化，甲方有权对考核标准每半年进行修订更改。

- 目的

按照责任归位原则，各负其责，结合业务运行情况、系统稳定情况和设备管理实际情况，双方沟通细化奖罚规则，制定双方认可的考核标准，以满足甲方对整体服务质量的需求。

- 名词及公式

  - 机房可用性=(1-系统故障总时间/系统运行总时间)×100％

  - 设备完好率＝【(设备总台数—设备故障台数)/设备总台数】×100%。

  - 系统完好率＝【(系统总数—系统故障数)/系统总数】×100%。

  - 有效投诉:由于乙方责任原因造成的并经查证属实的投诉。

  - 信息安全事件:由于黑客入侵、人为失误或破坏等原因影响到网络与信息系统的正常运行，出现关键业务中断、系统瘫痪、关键数据丢失或核心信息失窃等现象，从而对公共安全、政治稳定、社会经济秩序等方面造成不良影响以及造成一定程度经济损失的事件。

  - 信息系统运行事件:由于自然灾害、设备软硬件缺陷或故障等原因影响到网络与信息系统的正常运行，出现关键业务中断、系统瘫痪、关键数据丢失等现象，从而对公共安全、政治稳定、社会经济秩序等方面造成不良影响以及造成一定程度经济损失的事件，以及信息安全事件。

- 运行事件分级

  - 一类事件定义

满足下列条件之一，即为一类事件:

    - 核心系统发生造成信息系统所承载业务的核心处理能力丧失或受到重大影响的运行事件；

    - 导致公共媒体或股份公司及以上主管单位关注的运行事件；

    - 发生机房、值班室或设备设施失火的运行事件；

    - 发生已造成不良影响的信息安全事件；

    - 当二类事件持续超过30分钟没有得到解决时，升级为一类事件。

  - 二类事件定义

满足下列条件之一，即为二类事件:

    - 核心系统发生造成信息系统所承载业务的核心处理能力受到较大影响的运行事件；

    - 重要系统发生造成信息系统所承载业务的核心处理能力丧失或受到重大或较大影响的运行事件；

    - 导致部门领导关注的运行事件；

    - 发生未造成不良影响但存在安全风险的信息安全事态；

    - 当三类事件持续超过2小时没有得到解决时，升级为二类事件。

  - 三类事件定义

满足下列条件之一，即为三类事件:

    - 核心系统发生造成信息系统所承载业务的处理能力受到一般影响的运行事件；

    - 重要系统发生造成信息系统所承载业务的处理能力受到一般影响的运行事件；

    - 一般系统发生的运行事件；

    - 重点用户或重点区域发生终端设备设施无法使用的运行事件。

- 考核依据(包括但不限于以下内容)

  - 甲方月运维会议纪要；

  - 乙方提供的设备维护计划；

  - 乙方提供的月度分析报告；

  - 乙方的值班日志；

  - 甲方的抽查结果；

  - 突发事件报告；

  - 安全考核。

- 考核方式

  - 考核周期:按自然月考核。

  - 考核方式:每月5日前将上月运行情况、计划执行情况、故障汇总等其他合约要求提交的内容以月度分析报告形式提供给甲方。

  - 对乙方的考核分为定期考核。定期考核由双方共同参加，每个月进行一次。

- 考核结果

  - 乙方如果对考核结果有争议，应在收到考核结果后5个工作日内以书面形式向甲方提出理由，争议由双方协商解决。如果乙方在规定的时限内未提出理由则视为乙方认可考核结果。

  - 甲方管理部门根据合同约定的考核指标进行考核打分后，当期服务费用按照合同约定金额结合考核结果进行奖惩后计算，由甲方根据最终结果将当期服务费用支付给乙方。

- 系统完好率及可用性要求

  - 可用性:服务范围内机房月度可用性≥99.9%

  - 完好率:服务范围内机房月度完好率≥99.9%

(未明确列出的系统可用性及完好率按照99.9%标准执行)

- 考核原则

重点考核以下几方面内容:

- 维护保障不到位或操作不当造成的系统中断；

- 维护保障不到位或操作不当造成的各类安全事件；

- 维护保障不到位或操作不当造成的系统故障或设备停用；

- 系统发生故障时响应不及时、修复时间超过标准；

- 同一系统故障频发，超过允许范围；

- 维护人员不到位，造成故障通报不流畅，或造成故障处置不及时；

- 报告、报表内容虚假、内容缺失，并未按规定时间上报；故障时间的考核以接到报修通知开始到故障修复为止(不具备维修条件的除外)；

- 考核标准

每月进行一次设备完好率和系统可用性的考核，扣罚基准以每月的维护总费用为基准，对应的扣款额如下:

得分100分，全额支付当月维护费；

得分95-99分，扣除当月维护费1%；

得分90-94分，扣除当月维护费3%；

得分80-89分，扣除当月维护费5%；

得分60-79分，扣除当月维护费20%；

得分0-59分，扣除当月维护费50%；

由于乙方责任发生重大责任事故(如火灾、人员伤亡、系统设备瘫痪报废)，除按相关规定处罚外,追加扣除当月维护费20%。累计到下月执行。

考核采用计分考核制度，在通用考核评分标准中，另设置A-C类事件单独扣款项，其中:

出现标A类事件，扣款1000元；

出现标B类事件，扣款3000元；

出现标C类事件，扣款5000元；

考核标准如下:

  - 安全指标

| 一级 分类 | 二级分类 | 条款 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员 安全类 | 未经允许进入机房 | 协助外单位或无关人员进入机房 | 10分/次 |
| 消防 安全类 | 消防不安全事件 | 因服务商责任重大消防事故 | 100分/次 |
|  |  | 发生责任原因火情事件(含冒烟事件)。 | 100分/次 |
|  |  | 发生责任原因其他影响运行安全的事件，如消防系统跑水。 | 100分/次 |
|  | 消防安全制度措施 | 没有建立消防安全制度、措施。 | 10分/次 |
|  |  | 消防安全制度、措施不完善。 | 10分/次 |
|  |  | 不按照要求落实消防安全措施的。 | 10分/次 |
|  | 防火检查隐患整改 | 未按照规定要求对所辖区域及资产进行防火检查。 | 10分/次 |
|  |  | 防火检查内容覆盖不全面，检查落实不到位。 | 10分/次 |
|  |  | 防火检查无记录。 | 10分/次 |
|  |  | 拒不整改消防安全隐患的。 | 100分/次 |
|  |  | 不按规定要求整改消防安全隐患的。 | 10分/次 |
|  |  | 隐患整改不到位，问题反复发生的。 | 10分/次 |
|  | 消防器材配置使用 | 未按照规定配置灭火器材。 | 10分/次 |
|  |  | 灭火器材未按照规定进行检测和日常检查。 | 10分/次 |
|  | 消防应急预案演练 | 没有建立消防应急预案。 | 10分/次 |
|  | 其他消防安全行为 | 违章用火、用电、用气。 | 20分/次 |
|  |  | 堵塞占用疏散通道、锁闭安全出口。 | 10分/次 |
|  |  | 损坏、破坏消防设备设施。 | 10分/次 |
|  |  | 遮挡、遮蔽、影响消防设备设施使用。 | 10分/次 |
|  |  | 私自动用、挪用消防设施和器材，私自改变消防系统、设施和器材的用途。 | 20分/次 |
|  |  | 在非吸烟区域吸烟的。 | 20分/次 |
|  | 信息安全 | 未遵守通用安全管理条款及合约中信息安全相关条款要求。 | 100分/次 |
|  |  | 采取口头或拍照、复印等方式外泄任何内部文件。 | 100分/次 |
|  |  | 责任原因造成运行保障系统中断并影响运行15分钟以上事件。 | 50分/次 |
|  |  | 责任原因导致系统核心数据丢失、外泄、被篡改 | 30分/次 |
|  |  | 重保期间，未按照合同要求或规定执行保障，且对甲方造成影响 | 30分/次 |

  - 运行考核指标

| 考核 内容 | 考核标准 | 扣罚标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 未按照相关管理规定执行信息通报的其他情况 | 2分/次 |
|  | 值班人员数量不符合合约要求 | C |
|  | 值班电话无人接听>10秒 | A |
|  | 值班岗位未达到7*24值守要求 | B |
|  | 值班人员存在迟到、早退等违反考勤规定的情况 | A |
|  | 未经甲方同意，自行改变运行值班模式、值班班制、人员 | C |
|  | 违反甲方运行值班管理规范的其他行为 | 2分/次 |
|  | 值班人员不服从甲方统一指挥 | B |
|  | 未按要求填写日常值班任务清单内容 | A |
|  | 未按要求履行值班岗位职责 | 2分/次 |
| 服务响应 | 未按合约要求对系统缺陷、漏洞、安全风险、质量等问题进行整改 | 2分/次 |
|  | 未按合约要求定期对系统运行状态进行评估、优化、配置调整等工作 | 2分/次 |
|  | 未按合约要求完成整改方案的制定、实施 | 2分/次 |
|  | 未按合约要求时限完成各类文档的完善、修订、发布、演练及培训 | A |
|  | 未按合约要求时限回复投诉或各类公文 | B |
|  | 未按合约要求配合甲方或第三方机构对信息系统进行变更，维保、监管等工作。 | A |
|  | 未按合约要求响应、配合甲方需求 | B |
|  | 系统存在安全隐患或风险未识别或未采取措施 | A |
|  | 违反国家、行业相关标准及规定 | 10分/次 |
| 故障 处置 | 系统业务中断时，未按合约要求在规定时间内恢复业务(每增加10分钟，多扣5分，最多扣100分) | 5-100分/次 |
|  | 责任原因导致一类运行事件 | 10分/次 |
|  | 责任原因导致二类运行事件 | 5分/次 |
|  | 责任原因导致三类运行事件 | 1分/次 |
|  | 责任原因导致四类运行事件 | 0.5分/次 |
|  | 故障到场时间超过合约要求(每增加5分钟，多扣1分，最多扣50分) | 5-50分/次 |
|  | 故障处置时，未采取必要的数据信息保护措施，导致系统数据丢失 | 10分/次 |
|  | 责任原因造成故障恢复延迟 | 2分/次 |
|  | 乙方故障维修超过规定维修时间的，未在第一时间进行信息通报 | 1分/次 |
|  | 故障处置不到位导致其它系统及设备设施故障 | 2分/次 |
|  | 系统业务恢复后尚有遗留问题的未按合约要求执行 | 2分/次 |
|  | 系统业务未中断或恢复后，故障恢复时间超过合约要求(每增加30分钟，多扣5分，最多扣20分) | 5-20分/次 |
|  | 乙方未查明确定的故障原因或故障原因与事实不符 | C |
|  | 发生运行事件后，未制定出整改措施或整改措施不可行 | C |
|  | 系统资源意外受损，乙方未第一时间修复确保运行 | 2分/次 |
|  | 违反合同内维护、维修相关要求 | 2分/次 |
|  | 故障报告存在作假、编纂的情况 | C |
|  | 报告内容不符合合约要求 | A |
|  | 未在规定时间内提交运行事件故障报告 | 5分/次 |
|  | 由于疏忽管理而造成的设备故障 | 2分/次 |
| 日常 维护 | 系统及设备设施月度可用性、完好率标准低于合约要求 | 5分/次 |
|  | 因维护不到位导致系统运行异常 | 2分/次 |
|  | 未按要求对系统部署监控软件或增加监控手段 | A |
|  | 未按要求对系统监控进行记录 | A |
|  | 未按要求及时处理监控产生的报警或其他异常情况 | B |
|  | 未按要求对系统进行定期巡检 | B |
|  | 未及时发现和处理系统巡检过程中出现的各种问题 | B |
|  | 未按要求填写系统日常巡检记录 | 2分/次 |
|  | 未按要求对巡检记录进行存档保留 | 1分/次 |
|  | 未按要求提交巡检报告 | 2分/次 |
|  | 未按要求制定、提交例行维护计划 | 2分/次 |
|  | 未按要求对系统维护操作进行记录 | 2分/次 |
|  | 未制定系统维护计划方案 | 2分/次 |
|  | 变更维护计划方案制定不完整或未根据系统实际情况及时更新 | 2分/次 |
|  | 责任原因导致系统维护未能按时按计划完成 | 5分/次 |
|  | 责任原因导致系统维护操作失败 | 5分/次 |
|  | 责任原因导致系统维护对业务运行造成影响 | 10分/次 |
|  | 未按要求对系统应急演练出现的问题进行整改 | 2分/次 |
|  | 未配合甲方应急演练相关工作 | 2分/次 |
|  | 未建立7*24体系服务不到位 | C |
|  | 违反合约中系统服务要求和甲方系统变更管理规定的其他行为 | 2分/次 |
|  | 不接受、不配合甲方对维保计划执行情况的定期检查、不定期抽查、专项检查 | B |
| 重要 保障 | 未按合约要求或保障手册规定完成要客、重大任务、重大节日以及特殊时段等重要保障工作 | 10分/次 |
|  | 未认真执行专机保障程序 | 10分/次 |
|  | 重要保障期间，乙方未执行“零通报”制度 | 10分/次 |
|  | 重要保障期间，涉及重点保障的事件未按照一类事件通报 | 10分/次 |
|  | 重要保障期间，乙方未按照甲方要求增加保障人员 | 10分/次 |
|  | 重要保障期间，乙方未按照甲方要求增加巡检频次 | 10分/次 |
|  | 重要保障期间，乙方未按照甲方要求增加维护内容 | 10分/次 |
|  | 重要保障期间，乙方未服从甲方的调度安排 | 10分/次 |
|  | 重要保障前期，乙方未完成安全自查工作，出现问题未及时通报并修复 | 10分/次 |
|  | 重要保障期间，未遵守封网相关规定，擅自违规执行系统维护 | 10分/次 |
|  | 重要保障期间，责任原因导致系统故障或故障恢复时间延长 | 10分/次 |
|  | 重要保障期间，乙方未明确信息安全责任人和联系人 | 2分/次 |
|  | 重要保障前期，乙方未按甲方要求提交相应文档 | 10分/次 |
| 人员 培训 | 乙方人员变更未按照合约要求进行 | 5分/次 |
|  | 乙方人员数量未满足合约要求 | 5分/次 |
|  | 乙方人员资质未达到国家、行业、合约相关要求 | 5分/次 |
|  | 乙方人员未达到甲方组织考核最低标准 | 5分/次 |
| 资产及备件 | 未按合约要求对备件可用性进行测试 | 2分/次 |
|  | 责任原因而对甲方或第三方等造成人员伤害 | 20分/次 |
|  | 责任原因而对甲方或第三方等造成财产、资产损失 | 20分/次 |
|  | 责任原因而对甲方或第三方等造成人员伤害或财产、资产损失未进行赔偿、修复或未承担连带责任 | 扣除相应费用及连带损失费用 |
| 文档 管理 | 未按合约要求建立各类文档 | 5分/次 |
|  | 未按合约要求及时更新各类文档内容 | A |
|  | 各类文档内容、模板未按合约或甲方要求优化、调整、完善 | A |
|  | 各类文档未在指定日期内提供，配合甲方人员检查 | A |
|  | 各类文档未按合约要求时间提交或者提交不完整 | A |
|  | 各类文档未按合约规定模板提交或者提交不完整 | A |
|  | 各类文档留存不完整、内容记录不齐全、不清晰 | A |
|  | 各类文档存在瞒报、漏报、误报、错误、虚假、不符合实际情况 | B |
|  | 无法提供各类文档 | 5分/次 |
|  | 各类文档未专门分类存放，未标识清楚 | 2分/次 |
|  | 各类文档电子版未在专门存储介质中存放，未做好版本控制和备份 | 2分/次 |
|  | 系统用户名、密码信封未在专用柜子存放 | 2分/次 |
|  | 密文、密电、重点保障名单等重要文件查看完毕后，未按要求保存 | 2分/次 |
|  | 未经允许，擅自采取口头、拍照、复印等方式拷贝外泄系统运行数据及相关文档 | 20分/次 |

- 附件五  单一来源成交通知书

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于单一来源采购文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和单一来源采购文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响  应 文 件

项目名称:

采购编号/包号：

供应商名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- 1-1 营业执照等证明文件

- 1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

#### 2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

#### 2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

说明：

如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时：

（1）响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效；

（2）当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则响应无效：

A. 本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；

B. 供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的采购编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的响应。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目成交得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

（1）当供应商属于本部分说明中第（1）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

（2）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

（3）如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

分包意向协议

甲方（供应商）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（采购编号/包号为：_______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容： _____。

2.分包金额： _____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

（1）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则响应无效；其他情形无须提供；

（2）供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则响应无效。

- 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1 联合协议（如有）

联合协议

___________ 、 __________ 及 __________就“________________（项目名称）”____包采购项目的响应事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_____________牵头，__________、___________参加，组成联合体共同进行采购项目的响应工作。

- 联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按单一来源采购文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ___________负责_________，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ___________负责_________，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ___________负责________（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：______________

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则响应无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

- 3-2 其他特定资格要求

- 保证金凭证/交款单据电子件(不适用)

- 响应书

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____________________（项目名称，采购编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部单一来源采购文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应单一来源采购文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照单一来源采购文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____________________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） _____________________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____________

日期：_____年______月______日

- 报价一览表

报价一览表

采购编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 包号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 分项报价表

分项报价表

采购编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表

合同条款偏离表

采购编号/包号：_____________________     项目名称：________________________

| 序号 | 单一来源采购文件条目号（页码） | 单一来源采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表

采购需求偏离表

采购编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 单一来源采购文件条目号(页码) | 单一来源采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对单一来源采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

- 采购标的成本说明

格式自拟

- 同类项目合同价格

格式自拟

- 相关专利、专有技术等情况说明

格式自拟

- 北京市公安局通州分局供应商不良行为记录告知书(实质性格式)

项目名称:

供应商名称:

为加强我局项目建设，规范供应商与我局合作行为，现就我局供应商不良行为记录管理相关内容进行告知。

与我局合作的供应商有下列情形之一的，其具体行为将被列入我局供应商不良行为记录:

(一)依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条有以下情形之一的:

1.提供虚假材料谋取中标、成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

(二)依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条有以下情形之一的:

1.向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

2.中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

3.未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

4.将政府采购合同转包；

5.提供假冒伪劣产品；

6.擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

(三)依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

(四)依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条有以下情形之一的:

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

(五)依据《公务员法》《中国共产党纪律处分条例》《关于规范公务员辞去公职后从业行为的意见》等法律、法规，录用我局辞职人员、被开除公职人员且为其提供与原工作业务直接相关岗位的；

(六)在与我局合作过程中，发生失泄密问题、履约能力差、配合工作不力、服务不到位、完成效果不佳等，被终止入围资格、框架协议、履约合同，或造成我局利益损失的；

(七)有其他损害我局利益行为的，或造成不良影响的。

我单位已知悉上述内容，并自愿承担相关责任。

供应商名称(加盖公章)

法定代表人(签字或签章):_______

- 年  月  日

- 保密承诺书(实质性格式)

通州区公共安全视频监控建设联网应用项目

IDC机房租赁项目(2025-2026年度)保密承诺书

为保证项目顺利实施，避免因信息泄露而给北京市公安局通州分局造成损失，参与本项目的采购工作相关人员(包括采购代理机构、供应商)须承诺遵守本保密书内容。

1.保密信息

本承诺书所示保密信息为采购过程及后期项目实施过程中涉及的所有需要保密的信息。包括:

1.1以手写、打印、软件、磁盘、光盘、胶片、U盘或其它可存取的方式记载的有关项目数据信息及资料。

1.2以口头方式说明需要保密的数据信息及资料。

1.3项目进行过程中不允许公开的数据信息及资料。

1.4项目进行过程中包括但不限于在采购方处现场答疑过程中获得的项目信息。

2.保密义务

2.1承诺人始终对保密资料保密，不在项目之外使用采购方提供的保密信息及掌握的项目保密信息。

2.2未经同意，不向任何第三方提供保密信息以及可以接触保密信息的手段，包括在公众平台公示项目情况、对外宣传项目采购产品，公开项目进程等。

2.3只向项目相关人员(包括采购代理机构项目工作人员、供应商项目组人员等)为沟通项目情况而有需要知悉保密信息的人员披露保密信息，并保证上述各组相关人员的行为将会符合本守则的规定。

2.4在项目沟通过程中，若需向第三方披露对方的保密信息，应事先取得许可，并要求该第三方不得向任何其他人员泄露保密信息。

3.涉及内容

参与本项目相关人员、机构承诺对项目的相关事项不向任何第三方泄露(包含但不限于资金来源及使用情况、采购技术需求、采购流程、项目涉及的图纸、表格、文字)。

4.参与本项目人员

参与本项目相关人员政治立场明确、社会道德良好、与境外非法组织无关联。

公司名称(加盖公章)

年    月    日

- 单一来源采购文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

16-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。