北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：北京市大兴区中医医院2025年医疗设备购置项目（第一批）

采购编号：ZYLS-ZB-202507025

采购人：北京市大兴区中医医院

采购代理机构：中源联盛咨询(北京)有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	58

第七章   投标文件格式	75

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011525210200027984-XM001

2.项目名称：北京市大兴区中医医院2025年医疗设备购置项目（第一批）

3.项目预算金额：379.7万元、项目最高限价（如有）：379.7万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 标的预算金额 （万元） | 数量 | 标的产品类别 | 分包预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 干式荧光免疫分析仪 | 5.5 | 1 | 国产 | 62.7万元 |
| 01 | 染色机 | 7 | 1 | 国产 |  |
| 01 | 蒸汽灭菌器 | 4.6 | 1 | 国产 |  |
| 01 | 全自动酶联免疫分析仪 | 40 | 1 | 国产 |  |
| 01 | 蒸汽灭菌器 | 5.6 | 1 | 国产 |  |
| 02 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 65 | 1 | 国产 | 65万元 |
| 03 | ATP荧光检测仪 | 2 | 1 | 国产 | 2万元 |
| 04 | 微波治疗仪 | 25 | 1 | 国产 | 85万元 |
| 04 | 胰岛素泵 | 20 | 4 | 国产 |  |
| 04 | 二氧化碳激光治疗机 | 30 | 1 | 国产 |  |
| 04 | 腹膜透析机 | 10 | 2 | 国产 |  |
| 05 | 短波紫外线治疗仪 | 10 | 1 | 国产 | 165万元 |
| 05 | 输尿管镜 | 20 | 2 | 国产 |  |
| 05 | 医用钬激光治疗机 | 50 | 1 | 国产 |  |
| 05 | 下肢外骨骼康复机器人 | 50 | 1 | 国产 |  |
| 05 | 经颅磁刺激仪 | 35 | 1 | 国产 |  |

5.合同履行期限：以双方签订采购合同中约定质保期限为准。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：否

3.2其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

三、获取招标文件

1.时间：2025年07月22日至2025年07月28日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年08月11日09点30分（北京时间）。

地点：投标人在规定时间内在《北京市政府采购电子交易平台》完成上传、解密操作，本项目采用远程电子开标方式，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：①节能产品强制采购；②节能产品、环境标志产品优先采购；③政府采购促进中小企业发展；④政府采购项目支持监狱企业发展；⑤政府采购信用担保；⑥进口产品管理；⑦政府采购促进残疾人就业。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市大兴区中医医院

地    址：北京市大兴区黄村兴丰大街二段138号

联系方式：陈老师 010-60283670

2.采购代理机构信息

名    称：中源联盛咨询(北京)有限公司

地    址：北京市北京经济技术开发区万源街22号天宇大厦B座4层402

联系方式：010-67803241转8011

3.项目联系方式

项目联系人：马恩泽

电      话：010-67803241转8011

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 包不适用。 ■本项目02/03包为单一产品采购项目。 ■本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为：全自动酶联免疫分析仪； ■本项目04包为非单一产品采购项目，核心产品为：微波治疗仪。 ■本项目05包为非单一产品采购项目，核心产品为：医用钬激光治疗机。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 01包：6200元整； 02包：6500元整； 03包：200元整； 04包：8500元整； 05包：16500元整。 投标保证金收受人信息： （1）投标保证金只能采用以下形式: 支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，其他形式均不予接受。(任何从个人账户转出的投标保证金视同无效) 支票(支票抬头:中源联盛咨询（北京）有限公司或留空)； 汇款(以汇款形式提交投标保证金的，投标人须确保款项按招标文件要求时间到账，否则按未提交投标保证金处理)； 账户名称: 中源联盛咨询（北京）有限公司 投标保证金账号：344171207755 开户行：中国银行北京天华支行 行号：10410005522 （2）以汇款方式递交投标保证金的需注明所递交项目的采购编号，如分包则需注明包号(例如:ZYLS-ZB-2025XXXXX,第X包) （3）投标保证金缴纳后，需在“北京市政府采购电子交易平台”上传保证金缴纳凭证，如未上传，由此带来的后果由投标人自行承担。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的。 （2）投标人不接受招标采购单位对其投标价格错误的修正。 （3）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的。 （4）中标人在规定期限内未能根据本文件要求签订合同。 （5）中标人未按招标文件规定交纳招标代理服务费。 （6）中标人不按本文件的规定提交履约保证金或质保金的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：20分钟（投标人可选择自行解密或至招标代理机构开标地点进行解密） |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： □否 ■是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以“评分办法中技术部分”得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：提供纸质询问函并加盖公章（格式自拟），送达至招标代理机构 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：招标二部； 联系电话：010-67803241； 通讯地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号院B座4层。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的规定向中标人收取招标服务费,收费金额不足1500元的，按1500元收取； 缴纳时间：中标通知书发出之日。 招标代理服务费账户（仅用于缴纳中标服务费）： 开户行：中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行 服务费账号：11221201040004043 行号：103100022124 交换号：010317754 |
| 28 | 编号 | 本招标文件中： “项目编号”为：11011525210200027984-XM001； “采购编号”为：ZYLS-ZB-202507025； 注：项目编号为北京市政府采购系统自动生成编号，采购编号为招标代理机构内部编号。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 所投产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中： ①投标人如为代理商:所投产品属第二类医疗器械管理范围的需提供《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械管理范围的需提供《医疗器械经营许可证》，提供上述文件电子版并加盖投标人公章。 ②投标人如为制造商:使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械管理范围的需提供《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械管理范围的需提供《医疗器械生产许可证》，提供上述文件电子版并加盖投标人公章。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 | 提供证明文件的电子件 |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 | 无需提供证明材料 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 中标服务费承诺 | 投标人需在投标文件中提供《中标服务费承诺函》格式自拟并加盖公章。 |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 19 | 产品注册证 | 投标人所投产品属于第二类、第三类医疗器械管理范围内的，应在投标文件中提供所投产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》。属于一类医疗器械管理范围的，需提供备案凭证及备案信息表。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予   %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：如评审得分相同，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如评审得分和投标报价均相同的情况，则“技术部分”得分高者获得中标人推荐资格，如上述情况均无法确定，则评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 二、技术部分 |  |  |  |  |
| 2 | 采购需求响应程度 | 40 | 投标文件采购需求响应全部满足招标文件要求的得40分，其中每有一项“▲”条款不满足扣6分，有一项其他条款不满足的扣2分；最低得分0分。 注：本项内容依据投标人《采购需求偏离表》的响应内容进行打分。 |  |
| 3 | 售后及培训方案 | 15 | 根据投标人所提供售后及培训方案的针对性、完整性及可行性(包括响应时间、服务负责人、售后服务承诺、培训计划等情况)进行综合评定： （1）能够结合使用特征，提出全面详细的售后及培训方案，针对性强，可行性高；响应时间客观且及时，负责人明确且具备丰富类似工作经验：15分； （2）能够基本结合使用特征，提出较为全面的售后及培训方案，有一定针对性，可行性较高；响应时间基本客观合理，负责人明确且具备类似工作经验：11分； （3）能够结合部分使用特征，提出有一定针对性的售后及培训方案，具备可行性；响应时间基本客观合理，负责人明确：7分； （4）不能基本结合使用特征且方案有重大遗漏，可行性差；响应时间合理性较差或较长；或负责人不明确：3分； （5）未提供具体售后及培训方案的：0分。 |  |
| 4 | 配送服务方案 | 10 | 对供应商的供货措施及配送方案(包括送货时间、货物交接等)进行综合评价： （1）充分结合项目特征，提出具有针对性的具体配送方案。送货时间客观合理，能够完全保障项目供货要求，货物交接环节科学严谨；且针对供货过程中各潜在风险点有可行的操作建议和解决方案：10分； （2）能够结合项目特征，提出有一定针对性的具体配送方案。送货时间基本客观合理，能够基本保障项目供货要求，货物交接环节较为严谨；针对供货过程中部分风险点有可行的操作建议和解决方案：7分； （3）能够结合项目基本特征，提出有一定针对性的配送方案。送货时间基本客观，能够保障项目基本供货要求，货物交接环节基本全面；针对少量风险点有操作建议和解决方案：4分； （4）不能充分结合项目特征，仅提出基本的配送方案。送货时间可能影响项目供货要求，货物交接环节较简略：1分； （5）没有提供有针对性供货措施及配送方案：0分。 |  |
| 三、商务部分 |  |  |  |  |
| 5 | 项目业绩 | 3 | 对投标人自身完成的业绩进行评定： 1）提供本次所投产品或其同品牌的同类产品（如本包为非单一产品采购包，则业绩中需包含本包核心产品）近三年在中国境内的销售业绩，每提供1份有效业绩得1分，最高得3分； 2）业绩需提供证明材料，证明材料包含但不限于：合同/协议首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页； 3）近三年指2022年01月01日至投标截止期，以双方合同签字日期为准。 |  |
| 四、政策功能部分 |  |  |  |  |
| 6 | 节能产品 | 1 | 政府采购的强制节能产品除外： 所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，提供相关证明文件，得1分；未提供不得分。 |  |
| 7 | 环境标志产品 | 1 | 投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，提供相关证明文件，得1分；未提供不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求

- 采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 标的名称 | 标的预算金额 （万元） | 数量 | 标的产品类别 | 分包预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 干式荧光免疫分析仪 | 5.5 | 1 | 国产 | 62.7万元 |
| 01 | 染色机 | 7 | 1 | 国产 |  |
| 01 | 蒸汽灭菌器 | 4.6 | 1 | 国产 |  |
| 01 | 全自动酶联免疫分析仪 | 40 | 1 | 国产 |  |
| 01 | 蒸汽灭菌器 | 5.6 | 1 | 国产 |  |
| 02 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 65 | 1 | 国产 | 65万元 |
| 03 | ATP荧光检测仪 | 2 | 1 | 国产 | 2万元 |
| 04 | 微波治疗仪 | 25 | 1 | 国产 | 85万元 |
| 04 | 胰岛素泵 | 20 | 4 | 国产 |  |
| 04 | 二氧化碳激光治疗机 | 30 | 1 | 国产 |  |
| 04 | 腹膜透析机 | 10 | 2 | 国产 |  |
| 05 | 短波紫外线治疗仪 | 10 | 1 | 国产 | 165万元 |
| 05 | 输尿管镜 | 20 | 2 | 国产 |  |
| 05 | 医用钬激光治疗机 | 50 | 1 | 国产 |  |
| 05 | 下肢外骨骼康复机器人 | 50 | 1 | 国产 |  |
| 05 | 经颅磁刺激仪 | 35 | 1 | 国产 |  |

- 商务要求

1.交付的时间和地点：

★1.1.合同签订后30日内安装调试完毕,因需方特殊情况暂无需供货且合同已签订超出30日的，供方需在接到需方供货通知后7日内安装调试完毕。

1.2.送达至采购人指定地点。

2.付款条件：详见合同文本。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务（质保期）：投标人所提供产品在质量保证期之内对由于产品质量而发生的任何问题负责，本次所投产品质保期要求≥36个月（自设备最终验收合格之日计算）。

5. 投标人须自行承担中标后与医院信息系统对接工作所产生的全部费用，该费用包括但不限于接口开发、调试、系统联调及后续维护等相关支出，无论投标报价中是否单独列示，均由投标人全额承担。

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（提供证明材料并加盖投标人单位公章）。

2.2 提供产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（提供证明材料并加盖投标人单位公章）。

2.3 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（提供证明材料并加盖投标人单位公章）。

2.4 如投标产品原产国有要求，制造商应有其原产国相应部门颁发的投标产品生产许可证，如不需要生产许可，投标人应在投标文件中给予说明并提供相关证明材料（提供证明材料并加盖投标人单位公章）。

3.购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

3.1 供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含 在相应的配置中。

3.2 工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统， 应符合下列条件：

3.3 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座， 必须要有接地。

3.4 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震 动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

4.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

4.1 设备的维护及技术支持

4.1.1 经有关部门验收或检测合格后开始计算质保期。

4.1.2 质保期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

4.1.3 免费提供软件升级服务。

4.1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

4.1.5 在质保期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助 电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响 应，并采取行动修理故障。在质保期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提 供的所有产品提供以下形式的技术服务。

4.1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问 题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

4.2 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关 内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人 员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿 费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与合同文本冲突则以合同文本要求为准。

5.为落实政府采购政策需满足的要求；

5.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

5.2 政府采购节能产品、环境标志产品；

5.3 正版软件（如产品中包含）；

5.4 信息安全产品。具体详见投标人须知。

6.采购标的的其他技术、服务等要求；

6.1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针其中的参数提供技术支持资料。技术支持资料指制造商公开发布的印刷资料或由检测机构出具的检验报告或技术白皮书，若三者存在不一致，以检测机构出具的检验报告为准。（所投产品源于中华人民共和国境外时，以上文件、报告、证明及有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本）。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求进行扣分。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

7.验收标准：

7.1、设备交付验收：厂家提供详细的验收标准和验收手册。经采购人或第三方（计量、CDC 及相关部门等）检测验收合格后开始计算质保期（质保期）。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

7.2、设备运行测试和验收

7.2.1 需通过最终用户和相关检测部门检定合格。

7.2.2 买方依据合同对货物品质进行逐项验收，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。

7.2.3 不合格的产品需无条件更换。

注：上述要求如与合同文本冲突则以合同文本要求为准。

（二）货物技术规格具体要求

干式荧光免疫分析仪

▲一、主要用途：与适配的基于荧光免疫层析法的特定干式试剂配套，供人体样本的免疫荧光检测用（适用范围需与产品注册证注明的适用范围基本一致）。

二、技术参数

1.样本类型：血清/血浆、全血。

2.样本位：≥3架*10支，可在线添加。

▲3.检测速度：50～80T/小时。

4.稳定性：相对偏倚σ≤±8%。

▲5.准确度：检测偏差Δn≤±10%。

6.线性相关性：线性相关系数(r)≥0.99。

7.可检测项目包含：幽门螺杆菌（HP）分型检测；血管内皮生长因子（VEGF）检测等。

8.检测试剂常温保存。

三、主要配置

1、主机：1台

2、通针钨棒：1根

3、弃卡盒：1个

4、反应杯：20件

5、扫码枪：1把

6、试管架（0.5ml采血管）：1个

7、试管架（全血管）：2个

8、U盘：1个

9、工具：1套

染色机

▲一、主要用途：用于样本分析前对血液或其他液体染色（适用范围需与产品注册证注明的适用范围基本一致）。

二、技术参数

1、染色模式：采用注液离心浸染方式。

▲2、染色功能：同时适用于抗酸染色（萋尼氏法/冷染法）和革兰氏染色，双通道染液管路，只需切换染色程序无需更换染液即可满足不同方法的染色需求。

3、操作界面：触摸屏操作界面，染色进度条实时显示，染片量分为3种模式可选：全选、数量及位置。

4、玻片架：分为上下两层，载片量≥16张。

5、染色舱：采用铁氟龙镀层，确保玻片架不被染液侵蚀且具有良好的导热性能，用于抗酸染色（萋尼氏法）标本上染液快速升温和降温，多组喷嘴；每种试剂有单独输送管路，泵和喷嘴；染色完成时，染片已经过离心干燥，可直接用于镜检。

6、参数调节：通过调节染液注入时间，染色等待时间调节染色程序。

7、染液用量:每片使用≤2mL染液。

▲8、染色速度：抗酸染色（萋尼氏法）≥90片/小时，抗酸染色（冷染法）≥60片/小时，革兰氏染色≥80片/小时

9、日常维护：染色机带有自动清洗功能，无需人工清洗，清洗液为95%酒精，具有清洗管路和杀菌作用，可根据需要选择开启或者关闭。

10、安全性能：只有盖子闭合时才能进行操作，仪器运行时自动开启电子锁。

11、质控：随机提供同品牌染色用玻片，用于仪器染色效果评估以及性能验证。

三、主要配置

1、染色机：1台

2、电源线：1条

3、废液桶(20L) ：1个（带废液管）

4、清水瓶(5L) ：1个（带水位开关）

5、试剂瓶座：2个

6、试剂瓶盖及连接管：15个

7、试剂瓶座连接线：2条

8、上盘染色托盘：1个

9、下盘染色托盘：1个

10、保险丝：2个（3A）

11、配备原厂革兰抗酸质控片：1个

蒸汽灭菌器（检验科）

▲一、主要用途：用于医疗器械、实验室器皿、培养基以及非封闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料的灭菌（适用范围需与产品注册证注明的适用范围基本一致）。

二、技术要求

1.主体

1.1、容积：≥65L

1.2、材质：06Cr19Ni10不锈钢

▲1.3、设计压力: -0.1～0.34Mpa

1.4、设计温度：≥147℃

1.5、使用寿命：≥8年

1.6、主体保温：≥10mm粘胶纤维

▲1.7、测试接口：标准Rc1验证口

2、密封门

2.1、门板：拉伸门板，06Cr19Ni10不锈钢材质，材料厚度≥2.5mm

2.2、门结构:多点联动压合式结构

▲2.3、开关门方式：翻盖式自动门，一键式开关门

▲2.4、安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

2.5、门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。

3、管路系统

3.1、控制阀门：进口直动式电磁阀。

3.2、蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。

3.3、冷凝系统:内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现蒸汽无外排。

4、控制系统

4.1、控制方式：采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；

操作方式：面板感应式触摸操作。

4.2、界面显示：液晶屏≥5.0英寸，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯；

4.3、流程控制：对于非液体程序，置换、脉动、升温、灭菌、排汽全过程自动控制；

▲4.4、传感器故障自检及保护功能，设备自动检测传感器故障，并声光指示。

4.5、报警显示：出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30s，可随时被消除。

▲4.6、排汽模式：可设定排汽阀开启的温度和时间，具有快排、慢排、不排3种排汽方式。

4.7、保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围40℃～100℃；保温时间可设定范围0～160h。

4.8、固体琼脂熔解功能：可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；熔解温度可设定范围60～100℃；熔解时间可设定范围0～9999min。

4.9、水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源。

4.10、温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度≤0.1℃。

4.11、温控模式：单温度控制。

4.12、自校准功能：拥有一套后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节。

4.13、记录方式：内置微型热敏打印机。

4.14、安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源；

超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源；

5、程序系统

5.1、程序设定: 设有医用程序、实验室程序、自定义程序三大类，多种程序供选择和设定。

实验室程序包括固体类、固体废弃物、培养基、液体、琼脂等程序。

5.2、适用范围：可实现对医疗器械、实验室器皿、培养基、非密闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料的灭菌。

6、整机要求

6.1、根据灭菌物品要求 篮筐尺寸（Φ×L）：≥390×200	mm

6.2、篮筐数量：≥2个

6.3、腔体尺寸（Φ×L）：≥400×590mm

6.4、外形尺寸（L×W×H）：≤650×680×950mm

6.5、设备电源：单相：AC220V，50Hz

6.6、设备输入功率：≤5kW

三、主要配置

1、整机  一台

2、消毒提篮  两个

全自动酶联免疫分析仪

▲一、主要用途：供临床采用光电比色法进行人体样本的微孔板式酶免疫测定用（适应范围需与产品注册证注明的适应范围基本一致）。

二、技术参数

▲1、检测原理：酶联免疫法。

2、资质认证：具有NMPA认证。

3、检测项目：可满足多项ELISA项目检测，可编辑实验项目。

▲4、仪器性能：全自动进行试验检测，包括样本分配、孵育、清洗、判读、传输LIS等。

5、振荡孵育模块：每个孵育模块有独立振荡功能。

▲6、加样通道：≥4个。

7、样本位：≥200个。

8、样本管类型：原始采血管上机。

9、预稀释：可进行样本预稀释，一次稀释适用多个项目。

10、包含洗板机：2台，≥16通道洗板机。

11、机械臂：1个，压力式智能机械臂。

12、具备微孔板随机插入功能，实验过程中随机增加微孔板。

13、判读仪：内置判读仪，光学系统≥8个测量通道，≥1个测量参比通道。

14、操作系统：全中文独立电脑操作系统,支持医院 LIS/HIS系统连接,实现单、双向通讯。

15、报警功能：试剂及耗材余量不足自动报警。

三、主要配置：

1、工作平台：1 台

2、检测仪：1台

3、洗板机：2台

4、机械臂：1套

5、孵育模块：12块

6、样本载架模块：8个

7、试剂架：1套

8、操作电脑：1台

蒸汽灭菌器（麻醉科）

▲一、主要用途：主要用于非植入性高温复消手术器械灭菌（适用范围需与产品注册证注明的适用范围基本一致）。

二、技术参数

1.主体

1.1.容积：≥24L

▲1.2设计压力：-0.1～0.3MPa

1.3设计温度：≥144℃

1.4使用寿命：≥8年/16000次循环

1.5主体保温：粘胶纤维保温层

1.6门保温：粘胶纤维保温层

▲1.7腔壁加热：全夹套，双腔体设计

2.密封门

2.1门数量：单门

2.2门板：拉伸门板，材料厚度≥2mm；

▲2.3开关门方式：电机驱动，触摸屏一键式侧开门；

2.4安全联锁：压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定；

2.5门密封方式：自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；

3.管路系统

3.1控制阀：自动控制阀：≥5个直动式电磁阀

3.2泵：注水泵：具有自吸功能的隔膜泵；循环泵：增压泵；

3.3压力传感器：≥2个独立安装压力传感器

▲3.4蒸汽产生方式：储能式蒸发器与夹套一体，提前存储蒸汽

3.5储水装置：内置双水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，可根据用户需求切换为单水箱；

3.6水箱排水接头：2个排水接头；

3.7散热器:内置2个体积≥0.0024立方米的散热器；

3.8安全阀:内置后藏式安全阀；

3.9破真空阀:内置后藏式破真空阀；

4.控制系统

4.1操作方式:彩色触摸屏

4.2控制方式:采用PLC控制,模块化设计；

4.3水质检测功能:检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，进行提示

▲4.4界面显示：彩色触摸显示屏≥5.0英寸，可显示温度、压力、报警信息；

4.5流程控制:置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制；

4.6周期计数器:6位数字显示，显示设备运行的周期次数；

4.7记录方式:配备内置微型热敏打印机

4.8记录内容：程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等；

4.9权限管理：多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理；

4.10自校准功能:具有后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节；

4.11安全保护:超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；

过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源；

5.程序系统

5.1裸露程序:裸露程序主要适用于：未包装的耐高温的裸露金属物品的灭菌；

5.2包装程序:包装程序主要适用于：带包装的耐高温物品的灭菌；全程≤40分钟

5.3橡胶程序:橡胶程序主要适用于：耐温较低的橡胶类负载；

5.4自定义:用户可根据需求自行定义各参数；

5.5液体程序:液体程序适用于：非密闭的、不易挥发液体的灭菌；

5.6 N-类快速:N类快速程序主要适用于：单件实心手术器械的快速灭菌；

5.7 B-类快速:B类快速适应于：B型设备用于A类空腔物品的快速灭菌；

5.8 嗜血程序:嗜血程序适用于：较难杀死的微生物的灭菌；

5.9 BD&Helix:BD&Helix程序：检测设备蒸汽的穿透效果、冷空气排除效果；

5.10真空测试:真空测试程序：检测设备是否泄漏；

5.11预热程序:对设备进行充分预热；

5.12干燥程序:可对物品进行单独的干燥流程；

6.整体参数

6.1装载装置：≥6层托盘

6.2腔体尺寸：≥Φ250×450

6.3外形尺寸：≤765×600×550

6.4设备重量：≤80kg

6.5电源：单相：AC 220V，50Hz

6.6设备输入功率：≤3.0kW

三、主要配置

1、整机：1台

2、装载架：1个

3、装载托盘：8个

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

▲一、主要用途：产品通过X射线锥形束计算机体层摄影、曲面体层摄影和头影测量摄影，供医疗机构作口腔颌面部X射线影像诊断用（适用范围需与产品注册证注明的适用范围基本一致）。

二、技术参数

1.设备技术参数：

▲1.1 多合一机型：拍摄控制面板具有CT、全景、侧位、局部CT和TMJ模式，可直接通过控制面板上的图标选择相应的模式，各模式独立拍摄，每个模式可选择儿童男女、成人男女、老人男女6种拍摄模式。

1.2 配备2块独立探测器，CT、头颅侧位均为非晶硅动态平板探测器。

▲1.3 CT最高体素尺寸≤45μm。

▲1.4一次成像最大有效视野≥16x11cm（单次曝光成像），具备种植仿真模拟、头影测量分析系统，适用于成人及儿童口腔系统的X线诊断分析；具备儿童模式、标准成人模式、老年成人模式等≥3种患者拍摄模式，每种患者拍摄模式具备低剂量快速扫描模式

1.5 CT成像空间分辨率≥2.0lp/mm

1.6全景成像空间分辨率≥3.1lp/mm，侧位成像空间分辨率≥3.1lp/mm

1.7扫描时间：具备快速扫描模式，扫描时间≤2秒

▲1.8 正侧位影像辐射剂量≤2μSv。

1.9侧位成像宽度≥270mm，侧位成像高度≥210mm。

▲1.10机器可升降距离≥720mm,升降速度多档可选。

1.11配备U形状底座。

2.软件功能参数

2.1免费提供专业的影像处理软件，正畸分析系统，后期免费升级

2.2多平面重建：任意位置、任意方向观察患者切片影像，可进行轴状面、矢状面、冠状面任意观察临床细节、可进行三维影像观察，可快速定位任意牙位3个剖面影像

2.3虚拟种植：提供丰富的种植体库，可在任意切面上模拟种植，设计种植方案

▲2.4 智能正畸测量分析系统：可自动标记多种分析标志点和测量项目，提供包含Tweed、Downs、Steiner等在内的≥18种测量分析方法，并支持添加自定义分析法。可一键生成分析报告，支持诊疗各阶段的轮廓对比。

2.5测量：支持距离测量、多线段测量和曲线测量、角度测量、直方图统计、面积测量，可在三维CT影像直接进行直线测量和面积测量

2.6打印排版：打印页面布局可自定义调整，预设多种打印布局，可选择不同打印尺寸。可输出到支持DICOM3.0的打印机上打印胶片。支持排版好的胶片导出BMP图片

2.7配备后处理工作站、存储服务器各一套

三、主要配置

1.扫描架1个

2.射源与球管：各1个或集成1个

3.CT探测器1个

4.侧位探测器1个

5.软件包：1套（包含影像采集、患者管理、操作台、影像浏览、正畸）

6.影像工作站1套

7.存储服务器1套

ATP荧光检测仪

一、技术参数

1、液晶显示器：≧4.5英寸

2、检测精度：≤5×10-16 moleatp

▲3、大肠菌群：1-106 cfu

▲4、可以检测细菌菌落总数

5、检测范围：0 ～ 9999 RLUs

6、检测时间：≤15s

7、本底：≤2RLU

8、相对标准偏差：≦±5%

▲9、检出模式：RLU、大肠菌群筛查、大肠埃希、沙门氏菌定性等检测

10、相关的耗材只需冷藏即可

▲11、具有设备的第三方检测报告

二、主要配置

1、主机：1台

2、数据线：1根

3、电池：2节

4、挂绳：1条

5、工作软件：1套

6、使用说明书：1份

7、仪器包：1个

微波治疗仪

▲一、主要用途：治疗慢性前列腺炎、前列腺增生引起的排尿异常、下腹痛，以及腰肌劳损（适用范围需与产品注册证注明的适用范围基本一致）。

二、技术参数：

1.工作频率：430MHz±10MHz；

▲2.微波发射源：固态模块发射机；

3.工作方式：连续波输出及脉冲调制波输出；

4.调制频率：1Hz、5Hz、10Hz、100Hz分档可调；

5.脉冲调制占空比为50%，误差≤±10%；

6.输出功率0～15W连续可调（50Ω负载），误差≤±20%；

▲7.驻波比：≤1.5；

8.定时时间：1～30分钟可调；

9.测温系统：数字式智能温度传感器；

10.测温范围：10℃～50℃，测温精度≤±1℃；

▲11.控温范围：30℃～50℃，控温精度≤±2℃；

12.超温报警：温度达到设定值自动报警；

13.电流：额定工作电流≤1A；

14.显示屏：触摸式液晶显示屏，全中文菜单；

15.样式：立式；

16.配件：配有低驻波前列腺专用辐射器，通过会阴部位体表治疗前列腺疾病；

▲17.产品适用于前列腺炎、前列腺良性增生的治疗。（提供医疗器械注册证）

三、主要配置

1、主机：1台

2、说明书：1本

3、前列腺专用辐射探头：2付

4、电源线：1条

5、固定绑带：2包

6、微波坐垫：1个

7、保险丝1A：2个

胰岛素泵

▲一、主要用途：用于糖尿病患者的皮下胰岛素输注（适用范围需与产品注册证注明的适用范围基本一致）。

二、技术参数

▲1.活性胰岛素显示：主屏幕实时显示活性胰岛素

▲2.活性胰岛素时间范围：2h～8h可调，步进≤15min

3.临时基础率模式：≥2种（至少包含输注率单位/小时和百分比0%-200%）

4.基础率分段：1～48段，可调

5.基础率模式：≥8种（基础率1到5+工作日+休息日+患病日）

▲6.大剂量及基础率增量幅度：≥3种（至少包含0.1U和0.05U和0.025U）

▲7.储药器容量≥300U（3mL）

▲8.马达：4位一体马达组

▲9.设备控制芯片：≥4个

10.电池：锂电池或碱性电池或可反复充电的镍氢电池

11.防水等级：至少IPX8

12.管路更换提示功能：具备管路更换提示功能

13.大剂量输注模式：≥5种（至少包含常规大剂量、方波大剂量、双波大剂量、声响大剂量、预设大剂量）

14.大剂量输注速度：≥2种（至少包含标准模式（1.5U/min）、快速模式（15U/min））

15.预设大剂量模式:≥8种（大剂量1到4+早餐+午餐+晚餐+零食）

16.血糖检测提醒:30分钟～5小时可调，步进30分钟

17.碳水化合物系数及胰岛素敏感系数分段设置:≥8种

18.历史记录统计:≥30天（每日胰岛素总量、基础率与基础率百分比、大剂量与大剂量百分比、每日碳水化合物的量等）

19.报警声音类型;≥4种（至少包含声响、震动、声响加震动、指示灯闪烁）

三、主要配置

1、胰岛素泵：1台

2、夹子：1个

二氧化碳激光治疗机

▲一、主要用途：用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，以达到治疗头面部增生性病变的目的（适用范围需与产品注册证注明的适用范围基本一致）。

二、技术参数：

▲1、该产品在临床机构中使用，用于人体组织的汽化，碳化，凝固和照射，以达到治疗头面部增生性病变的目的，适应症有：纤维瘤，乳头状瘤，脂肪瘤，小型血管畸形，皮脂腺囊肿，淋巴囊肿，手术疤痕，外伤疤痕，系带病变，牙龈增生，头面部血管瘤增殖病灶，白班，扁平苔藓，红斑，雀斑，老年斑，日晒斑，痣，疣，增殖性鲜红斑痣，维囊型淋巴畸形，血管外皮瘤。

2、激光器类型；金属射频管

▲3、产品通过NMPA注册认证,点阵光学图形扫描应具备国家药监局的注册认证.(提供注册证复印件）

4、激光模式：单模

5、输出激光波长：10600nm

▲6、激光功率：终端输出功率≥35W （提供第三方检验报告复印件)

7、焦点光斑直径：≤ 0.1mm

8、点阵扫描能量：1-350mJ

9、发散角：≤ 4.0mard

▲10、扫描最大尺寸：最大边长≥20mm×20mm，扫描尺0.1mm步进

11、同光路指示：波长630-650nm ，功率≤5mw的半导体激光

12、关节臂：7关节导光关节臂，操作全方位无死角

▲13、操作和控制：≥10英寸彩色液晶触摸屏，微电脑控制

14、冷却系统：强制风冷

15、液晶屏显示内容：功率，工作方式，工作状态，参数设置，图形≥5种

16、扫描模式：顺序扫描，乱序扫描，隔行扫描等

17、工作方式:

扫描模式（输出时间根据扫描图形，间距、深度可调）

单点模式（频率和脉冲数可调）

18、具有参数记忆功能

19、工作环境：温度5-40℃相对湿度≤80%

三、主要配置

1、使用说明书 1本

2、主机1台

3、七关节关节臂 1付

4、治疗刀头 F50mm 、F100mm 各1个

5、激光防护眼镜 1付

6、脚踏开关 1个

7、电源线 1根

8、保险丝 2只（5A)

9、保修卡 1张

10、合格证 1张

腹膜透析机

▲一、主要用途：临床用于肾功能衰竭的腹膜透析患者进行自动化腹膜透析治疗（适用范围需与产品注册证注明的适用范围一致）。

二、技术参数：

1、采用气压驱动的液体导流系统，无需称重。

▲2、治疗模式：CCPD/IPD、TPD、aAPD、aTPD。

3、参数设置及精度：

3.1、单周期注入量设置范围：50mL～3500mL可调。

3.2、总治疗量设置范围：0.1L～80L可调。

3.3、总治疗时间设置范围：10min～99h可调。

▲3.4、透析液温度设置范围：34～39℃，调节步长≤1℃。

▲3.5、流量控制精度：≤±3%。

3.6、目标精确度：≤±5mL。

3.7、透析液温度控制精度：≤±2℃。

3.8、完全引流周期间隔设置范围：2～10周期@TPD模式。

3.9、治疗阶段数设置范围：2～10@aAPD、aTPD模式。

4、控制系统：

▲4.1、液晶触摸显示屏≥7英寸，中文操作界面。

4.2、具有手控引流、空气监测并自动排出、管路堵塞扭折智能判断、超温报警、断电保护等功能。

4.3、处方可通过RFID智能卡刷卡、远程下载以及本机修改获取。

4.4、净超滤预警功能可设置为：开/关；预警值范围：-1000～2000mL。

4.5、智能留置可设置为开/关；设置为开，则保证治疗总时间不变。

5、云管理平台：

5.1、具备机器云管理平台（RPM），可实时在线监测（更新频率≤20s），具备异常治疗数据的预警、治疗结果导出及中心数据综合管理功能。

5.2、血压计、体重计、血糖仪数据自动上传远程平台，具备预警功能。

6、设备重量：≤15kg。

三、主要配置：

1、腹膜透析机主机：1台。

2、处方卡：1张。

3、台车：1辆。

短波紫外线治疗仪

▲一、主要用途：用于辅助治疗术后伤口、创伤感染、褥疮（适用范围需与产品注册证注明的适用范围基本一致）。

二、技术参数：

▲1、紫外线辐射波长：辐射波峰值波长253.7nm，误差≤±3nm；

2、紫外线辐射强度：

2.1 体表照射器开机辐射强度≥15mw/cm2 ；

2.2 连续使用1000小时后，各类型照射器紫外线辐照强度维持率≥95% ；提供第三方检测报告；

3、紫外线有效受照区：照射器对照射面进行垂直照射时，

3.1 体表照射器距离照射面1cm距离时，受照面积≥2400mm2；

3.2 体腔照射器直光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥170mm2；

4、治疗时间：0s～100s可调，步长1s，误差≤±2%。预置为10s；

5、语音提示功能：治疗结束时有音响提示；

▲6、治疗时间过量报警功能：当用户设置治疗时间过量时（体腔照射超过20s或体表照射超过60s），主机有音响提示报警；且在治疗结束时有音响提示。

7、治疗状态下，体腔手柄（通风口处）的温度为35℃±5℃时，自动通风散热；

8、冷热阴极增强型照射器：

8.1 低压、低臭氧；

8.2 智能温度控制；

9、具有专门用于口腔、肛周部位、深度创面治疗的照射光导装置；

▲10、紫外线输出光源纯度：253.7nm的紫外线辐照强度≥90%；

11、防紫外辐射眼镜：佩戴墨色防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过≤0.01mW/cm2；佩戴透明防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过≤0.02mW/cm2

12、紫外线辐射剂量：紫外线最大辐射剂量≤2J/cm2 。

三、主要配置

1、主机1台

2、电源线1根

3、紫外线光导3根

4、体表照射器1个

5、体腔照射器1个

6、体表照射器连接线1根

7、体腔照射器连接线1根

8、紫外线防护镜（透明镜、墨镜）各1个

9、台车1台

输尿管镜

▲一、主要用途：经尿道通过膀胱进入输尿管，用于输尿管的观察成像（适用范围需与产品注册证注明的适用范围基本一致）。

二、技术参数

（一）小儿输尿管镜技术参数

1、视向角0°视场角≥80°

2、工作长度≥430mm

▲3、镜管插入头部直径6/7.5Fr,辅助器械最大尺寸可容纳1x4Fr或2x2.4Fr。插入最大部分宽度≤3.7mm，器械通道≥1.4mm。

4、具备多种导光束接头，适配：Wolf、Olympus、Storz等主流品牌。

5、前端物镜采用蓝宝石镜面。

6、像素≥30000

7、具备一体化镜桥。

▲8、镜体具有一体式辅助把手。

9、异物钳：直径：4Fr，长度：≥600mm

10、活检钳：直径：4Fr，长度：≥600mm

（二）成人输尿管镜技术参数

1、视向角0°视场角≥80°

2、工作长度≥430mm

▲3、镜管插入头部直径8/9.8Fr,辅助器械最大尺寸可容纳1x5Fr或2x3Fr。插入最大部分宽度≤4.6mm，器械通道≥1.78mm。

4、具备多种导光束接头，适配：Wolf、Olympus、Storz等主流品牌。

5、前端物镜采用高品质蓝宝石镜面。

6、像素≥30000

7、具备一体化镜桥。

▲8、镜体具有一体式辅助把手。

9、异物钳：直径：5Fr，长度：≥600mm

10、活检钳：直径：5Fr，长度：≥600mm

三、主要配置

1、小儿输尿管镜

1.1 输尿管镜 1、镜桥 1

1.2 活检钳 1

1.3 异物钳 1

1.4 专用消毒盒 1

2、成人输尿管镜

2.1 输尿管镜 1、镜桥 1

2.2 活检钳 1

2.3 异物钳 1

2.4 专用消毒盒 1

医用钬激光治疗机

▲一、主要用途：适用于对人体软硬组织切割、气化以及泌尿系碎石（适用范围需与产品注册证注明的适用范围基本一致）。

二、技术参数

1、适用范围：人体硬组织切割、软组织切割气化，泌尿系碎石。

2、激光模式：多模

3、工作激光输出波长：2100nm

▲4、激光器输出方式：双核输出技术

5、具有激光耦合保护系统

6、具有智能光纤接头，自动检测光纤到位和光纤型号

7、能量输出稳定度，激光能量输出不稳定度：≤±5%

8、功率复现性：≤±5%

9、光纤末端最大单脉冲能量：≥4.5J 可调

10、最大工作频率：≥4 0 Hz，可调

11、光纤终端输出平均功率：≥60W

12、激光工作方式：脉冲式

13、脉冲宽度：窄脉宽≥300μs，宽脉宽≤600μs

14、激光传输系统：多种规格光纤，可重复使用。

15、控制方式：大屏幕彩色液晶显示，触摸屏控制

16、电源：220V/50Hz

17、显示功能：专家临床数据库

18、指示光：绿光，波长532nm,功率≤5mw

19、冷却方式：密封循环水冷，压缩机制冷，无氟环保

20、氙灯寿命：≥100万次

21、核心元器件，氙灯，钬棒，光纤为进口。

22、设备有微电脑控制系统的软件，经过国家软件安全体系认证。并提供相关依据。

23、所投设备生产企业通过ISO9001和ISO13485质量体系认证

▲24、产品设计使用寿命≥10年（提供说明书证明文件）

三、主要配置：

1、医用钬激光主机1台

2、光纤（内径550μm，长3m）1根

3、光纤（内径200μm，长3m）1根

4、光纤切割剥削专用工具（光纤刀一把,进口光纤剥削器一套）1套

5、光纤检测镜1把

6、操作手册1套

7、金属附件箱1只

8、原配脚踏开关1件

9、机器开关钥匙1组（2把）

10、激光防护镜1副

下肢外骨骼康复机器人

▲一、主要用途：产品可用于辅助关节功能障碍患者进行康复训练，如：为患者进行下肢关节活动度训练、肌力训练、肌肉牵张训练、平衡功能训练、协调功能训练以及步态矫正训练、步行耐力训练等（适用范围需与产品注册证注明的适用范围基本一致）。

二、技术参数

▲1、基本要求：辅助下肢关节功能障碍患者训练，包括但不限于步行训练、关节活动度训练、肌力训练、减重支持训练、平衡功能训练、协调训练及步态矫正训练、步态耐力训练

2、适用范围：包括但不限于脑外伤、脑损伤、脑卒中、脊髓损伤、脊髓炎、脑瘫、关节置换术后患者的康复训练。

3、资质认证：具备NMPA认证。

▲4、训练方式：原地步行训练、转动步行训练、正向行走训练、反向行走训练、单步行走模式、连续行走模式、重支持训练、减重步行训练，且适用于室内室外场景步行训练。

▲5、最大承载体重：≥150kg

▲6、基础结构：主体框架为钢结构或钛合金，设备由移动车架、动力辅助装置、绑带组成。

7、适用关节和肌群：下肢髋关节、膝关节、踝关节的训练；腰背肌群、核心肌群、下肢全部肌群。

▲8、肌肉放松：具有肌肉放松模块。

▲9、步态评估：具有步态评估功能。

10、人机融合：可实现人机融合主被动结合训练，如患者发力，步速会变快，通过情景互动可引导患者主动正确发力。

11、姿势转换：具备坐姿穿戴及站姿穿戴，坐姿穿戴时无需借助其他装置。

12、步态设置：具有被动模式和助力模式两种训练功能，步速步态可调；助力根据患者的基本能力可调节；步长选择:0～9 级，等级越大步长越大，0 级为原地踏步；步高选择: 1～6 级，等级越大抬腿高度越高。

▲13、速度范围：在被动训练模式下，落地行走最大速度≥60m/min，最小≤1m/min，悬空行走速度范围为2.0s-60s/步态周期；在助力训练模式下，落地行走最大速度≥60m/min，悬空行走速度最大≤1.5s/步态周期。

14、电源：可充电锂电池；额定容量：≥21AH；充电电压：220V。

15、电池续航：一次充满电后满载连续运行时间≥8小时。

16、穿戴设计：肩部、腰部、臀部、大腿、小腿、脚板绑带固定，快速穿戴。

17、安全示警功能：在康复训练过程中，如果出现异常情况，有明显的声音提示。

18、尺寸重量：设备放置场地≤1m2，可自由进入电梯、病房、治疗区等；设备重量≤180kg。

19、安全保护方式：具备急停开关，机械限位保护、软件限位保护、漏电保护。

20、行走负重调节：可在步行训练时调节下肢负重能力。

21、穿戴者升降：手自一体自动升降，能够以电动或手动的方式使穿戴者在设备上升降。

22、智能前后屏：设备配备前后两个屏幕，可分别供穿戴者和操作者使用；控制面板可读取软件版本、各关节角度对零

23、设备大腿自适应无需调节；小腿长度可调范围(膝关节至踝关节距离):(315mm～415mm) ±10mm；腰部宽度可调范围:(330mm～450mm)±10mm。

设备髋关节矢状面运动范围：伸展 30°屈曲 110°，允差≤士5°；膝关节矢状面运动范围:伸展 5°屈曲 110°，允差≤土5°

24、设备高度电动可调范围: 设备腰部离地面 520mm～1135mm，可调范围 615mm(±2cm)；支架升降承载最大重量: ≥200kg；移动支架的启动力: 空载时，在平整的地面启动力≤50N；移动支架的制动力: 当支架轮子的刹车踩下后，空载时，制动力≥500N。

25、患者信息管理：支持云端保存，可编辑修改信息。

26、Ai云端智能处方管理：支持云端保存，可自定义编辑针对性病种处方方案，训练方案云端实时同步。

27、发力部位引导示意：训练全过程中通过屏幕对穿戴者实时正确用力部位进行引导。

28、多机互动训练：支持多台机器互动训练，具备训练趣味性

三、主要配置

1、腿部组件:2套

2、移动车架：1套

3、绑带板：10件

4、电动升降组件（含电器件）：1套

5、前后屏组件（含摄像头、电气件）:1套

6、充电器(含电源线):1套

7、扶手组件：2套

8、背板组件：1套

9、足底组件:2套

经颅磁刺激仪

▲一、主要用途：刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗（适用范围需与产品注册证注明的适用范围基本一致）。

二、技术参数

1、刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。

2、具备NMPA认证

▲3、一体式可推移整机结构，脉冲源、冷却系统集成一体，非堆叠结构。

▲4、冷却系统：恒温线圈（内含液态内循环冷却系统），非风冷或静态液冷。

（注册证或者检测报告证明）

5、操作系统：笔记本电脑承载管理软件，非一体机或触摸屏，能实现机器开机自检、故障报警与自锁等功能。

6、温度检测：具有温度检测模块。

7、刺激强度：1.0-6Tesla连续可调；磁感应强度最大变化率范围： 40kT-70kT可调；

8、磁感应强度最大变化率误差：≤±5%；

9、脉冲上升时间：60μs±10μs；输出脉冲宽度：340μs±20μs，刺激频率：0.1-100Hz可调;脉冲频率1～100Hz，步进为 1Hz；脉冲频率＜1Hz，步进为 0.1Hz。

10、脉冲频率误差：≤±2%

11、电介质强度：≥4000VAC

▲12、磁刺激线圈表面温度≤40℃，双向双面刺激，无孔设计。

13、可在100%设备强度下使用模式化脉冲(TBS)。

14、具有电动吸液和电动排液功能。

15、具备手持工作站。

16、电脑操作管理方式：硬盘储存、USB储存；专家方案、病历管理、以及病历打印输出；刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。

17、检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测等的检测功能。

18、检测记录：运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现。

19、具备自动计算神经传导时间功能。

▲20、实时MEP（EMG）信息显示，双通道MEP检测功能，采样率≥100kHz。

21、传输方式：有线传输。

22、最小分辨率：≤0.2μV。

23、频率测量范围：1Hz~25kHz（第三方检测报告证明）。

24、刺激模式：单脉冲、重复脉冲、BURST多种刺激模式自由调整。

25、定时时间按照方案的需要设置，在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出，允差：≤±10%。

26、内置多种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。

27、能显示阈值强度、以百分比表示相对输出强度，显示刺激序列、刺激时间、刺激数量。

28、安全警示：当冷却系统发生故障时，具有提示且停止磁场输出。支持手动停止磁场输出的功能。具有电容计数功能，当计数达到10,000,000次时弹出提示框，设备停止工作。（医疗器械产品技术要求证明）。

▲29、支持扩展经颅磁刺激随动导航系统、可与电刺激、近红外、导航等设备兼容。（经颅磁刺激随动导航系统检测报告）。

三、主要配置

1、磁刺激器主机：1台

2、冷却系统：1套

3、刺激线圈：圆形和八字形各1个

4、MEP模块：双通道 1个

5、支架：1个

6、刺激定位帽：5个

# 第六章   拟签订的合同文本

（本合同为拟定版本，实际签订文本及普通条款以采购人审定为准）

合同编号：

政 府 采 购 合 同

项目名称：

采购编号：

货物名称：

需　　方： 北京市大兴区中医医院

供　　方：

日    期：      年     月     日

合同书

北京市大兴区中医医院(需方)在北京市大兴区中医医院2025年医疗设备购置项目（第一批）中所需                  (货物名称)经 中源联盛咨询(北京)有限公司 （采购代理机构）以 公开招标 方式在国内进行采购。经评标委员会评定   (供方)为             （货物名称）的中标供应商。需方、供方双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

# 一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书；

b.中标/成交通知书；

c.投标文件（含澄清文件）

d.招标文件（含公开招标补充通知）

e.合同补充条款或协议；

# 二、产品名称、规格型号、数量和价格

| 序号 | 产品名称 | 商标牌号 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 三、合同总价

本合同总价为人民币：小写：          元，大写：            ；

# 四、付款方式

本合同的付款方式：合同签订后7日内，双方约定供方向需方支付合同总价的5%（人民币，小写：       元，大写：       ）作为履约保证金。待货物最终验收合格后，60日内需方向供方支付合同总价100%，履约保证金待供方承诺质保期过经确认无质量问题需方无息退还给供方。

# 五、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：合同签订后30日内安装调试完毕,因需方特殊情况暂无需供货且合同已签订超出30日的，供方需在接到需方供货通知后7日内安装调试完毕。

交货地点：北京市大兴区中医医院指定地点

# 六、合同的生效

本合同一式四份，需方执三份，供方执一份，经双方全权代表签署、加盖单位印章并由供方递交履约保证金后生效。

# 七、合同一般条款

1．定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1合同系指需供双方签署的、合同格式中载明的需供双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2合同价系指根据合同约定，供方在完全履行合同义务后需方应付给供方的价格。

1.3货物系指供方根据合同约定须向需方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4服务系指根据合同约定供方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5需方系指与成交人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6供方系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。

1.7现场系指合同约定货物将要运至并安装、调试完毕的地点。

1.8验收系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

1.9“天”为自然日。如规定期限最后一日为法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一日。

# 2．技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件及其投标文件的技术规范偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．知识产权

3.1 供方应保证需方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 供方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。供方负责处理侵权产品，退还全部货款，并按照全部货款的双倍向需方承担赔偿责任，不足以弥补需方损失的，差额补足。

4．包装要求

4.1 除合同另有约定外,供方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志（据实填写）

5.1  供方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：     /     ；合同号：     /     ；装运标志：     /     ；

收货人代号：   /   ；目的地：     /     ；货物名称、品目号和箱号：   /   ；

毛重／净重：   /   ； 尺寸(长×宽×高以厘米计)：          /          。

5.2  如果货物单件重量在2吨或2吨以上，供方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 供方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6．交货方式

6.1交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：供方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由供方承担。所有货物运抵现场且安装调试完毕并验收合格后的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由供方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由需方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3需方自提货物：由需方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 供方应在合同规定的交货期 3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知需方。同时供方应用挂号信将详细交货清单一式8份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知需方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，供方应对超运部分所引起的一切后果负责。

7．装运通知

7.1在现场交货和工厂交货条件下的货物，供方通知需方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知需方。

7.2如因供方延误将上述内容用电报或传真通知需方，由此引起的一切后果损失应由供方负责。

8．付款条件：

本项目付款条件：合同签订后7日内，双方约定供方向需方支付合同总价的5%作为履约保证金。待货物最终验收合格后，60日内需方向供方支付合同总价100%，履约保证金待供方承诺质保期过经确认无质量问题需方无息退还给供方。

# 9．技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

9.1合同生效后 3 天内，供方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给需方。

9.2另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3如果需方确认供方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供方将在收到需方通知后  5  天内将丢失资料免费寄给需方。

10．质量保证

10.1供方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2供方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，供方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据需方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果供方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由供方承担。

10.5除“合同特殊条款”规定外，本合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起        个月。

10.6供方自行承担与需方信息系统对接工作所产生的全部费用，该费用包括但不限于接口开发、调试、系统联调及后续维护等相关支出。

11．检验和验收

11.1 在交货前，成交人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的证明文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

11.2货物运抵现场后，需方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，需方有权在货物运抵现场后90天内，根据需方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向供方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

11.2.1联合验收：

项目资金为预算内且统一结算的政府采购项目，在合同约定的截止日期内所采购的货物运抵现场并安装调试合格，及时通知需方和采购代理机构待验收，需方、采购代理机构接到通知后  15个工作日内组织对供应商履约的验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。需方应当在验收书上签字盖章并承担相应的法律责任。

11.2.2需方聘请相关专业机构验收：

供应商在合同约定的截止日期将所报的货物运抵现场、安装、调试、组织培训（如需要）后，通知需方和采购代理机构待验收，如果是大型或者复杂的项目，应当按照“委托协议”约定，邀请相关专业专家或国家认可的质量检测机构参加验收工作，专业机构验收人员应当在验收书上签字并承担相应的法律责任。

11.2.3需方自行验收：

项目资金为预算外且自行结算的政府采购项目，在合同约定的截至日期内所采购的货物运抵现场并安装调试合格，及时通知需方和采购代理机构待验收，需方应当按照“委托协议”约定自行组织对供应商履约的验收，需方验收人员应当在验收书上签字并承担相应的法律责任。

11.2.4验收货物的合格性：

本合同项下采购的所有货物，如符合医疗器械管理办法的，相关货物需保证出厂日期不早于2024年09月01日，如不符合上述要求，需方有权责令供方重新提供符合要求的货物，否则视为验收不通过。

11.3 如果货物的质量和规格与合同不符或在第10条规定的质量保证期内，证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，需方将有权向供方提出索赔。

11.4需方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，供方有义务为需方监造人员提供方便。

11.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知需方。

12．索赔

12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方有权根据按检验标准自己检验的结果或有资质的权威质检机构的检验结果向供方提出索赔。

12.2在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果供方对需方提出的索赔负有责任，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 在法定的退货期内，供方应按合同规定将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但供方同意退货，可比照上述办法办理或由双方协商处理。

12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及需方所遭受损失的数额，经需供双方商定降低货物的价格或由有权威的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3如果在需方发出索赔通知后2天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方提出索赔通知后2天内或需方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从合同款或从供方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，需方有权向供方提出不足部分的补偿。

13．延迟交货

13.1供方应按照此次“招标文件”中需方规定的时间交货和提供服务。

13.2如果供方无正当理由迟延交货，需方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，由于供方原因不能按时交货和提供服务的应及时以书面形式将其理由及预期延误时间通知需方。需方收到供方通知后，认为其理由正当时必须出据书面批示，可酌情延长交货时间，此批示将作为最终验收的一部分。

13.4如果供方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知需方。需方收到供方通知后，认为其理由正当时可以酌情延长交货时间，但需以需方出据的书面批示为准。

14．违约赔偿

14.1除合同第15条规定外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，供方应按合同全部价款赔偿需方损失。

15．不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后立即以书面形式通知另一方，并在事故发生后合理时间内将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在最短时间内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16．税费

16.1与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定，合同价为含税价，所有均由供方缴纳。

17．合同争议的解决

因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，由大兴区人民法院诉讼管辖。

18．违约解除合同

18.1 在供方违约的情况下，需方可向供方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向供方追诉的权利。

18.1.1供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2 供方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响需方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害需方的利益的行为。

18.2  在需方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，另行购买全部或部分与未交付的货物类似的货物或服务，供方应承担需方购买类似货物或服务而产生的支出。部分解除合同的，供方应继续履行合同中未解除的部分。

19．破产终止合同

19.1 如果供方破产导致合同无法履行时，需方可以书面形式通知供方，单方终止合同而不给供方补偿。但需方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20．转让和分包

20.1政府采购合同项下的权利义务不得转让。

20.2经需方同意，供方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除供方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与供方共同对需方连带承担合同的责任和义务。供方将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成的，必须在投标文件中载明。

21．合同修改

21.1 需方和供方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22．通知

22.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23．计量单位

# 23.1  除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

24．适用法律

24.1  本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25．履约保证金

# 25.1 供方应在合同签订后 7个日历日内，按约定方式向需方提交合同总价5％的履约保证金。

25.2 履约保证金用于补偿需方因供方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3 履约保证金应使用本合同货币（人民币），按下述方式之一提交：

25.3.1支票、汇票或现金。

25.4 履约保证金在招标文件中规定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.5 如果供方未能按合同规定履行其义务，需方有权依据第三方证明直接索赔，要求从履约保证金中取得补偿。

25.6 货物通过最终验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，质保期结束后三十日内，如无扣除事项，需方将质量保证金无息退还供方。

26．合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件、投标文件、供应商澄清记录为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，需方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由供方递交履约保证金后开始生效。

26.2  供方有主动配合接受结果查究的义务。

26.3  本合同一式 四 份，以中文书写，具有同等法律效力。

26.4  如需修改或补充合同内容，经协商后双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

八、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触应以特殊条款为准，特殊条款中没有规定的按本合同一般条款执行。按合同第七条一般条款序号修订下列各项：

# 1．定义：

1.5 需方：本合同需方系指：北京市大兴区中医医院

1.6 供方：本合同需方系指：

1.7 现场：本合同项下货物安装和运行地点位于 北京市大兴区中医医院

# 2．交货方式：

# 6.1.1 本合同项下的货物交货方式为： 现场交货

3．付款条件： 合同签订后7日内，双方约定供方向需方支付合同总价的5%作为履约保证金。待货物最终验收合格后，60日内需方向供方支付合同总价100%，履约保证金待供方承诺质保期过经确认无质量问题需方无息退还给供方。

# 4．检验和验收:

11.2.1本合同项下的货物验收方式为:联合验收（代理机构、外请专家、需方、供方）。

附件：1、产品配置清单一览表（单台）

2、售后服务承诺书

3、中标/成交通知书

4、医药产品廉洁购销合同

需 方：北京市大兴区中医医院			   供 方：

名 称：(印章)                         名 称：(印章)

授权代表（签字）：

器械处（签字）：                       授权代表(签字)：

使用科室主任（签字）：

年    月    日                           年    月    日

供方开户银行:

供方帐号：

供方开户行行号：

附件1：产品配置清单一览表（单台）

附件2：售后服务承诺函

售后服务承诺函

一、 质量及技术标准：本合同项下所有设备按合同书标准执行

二、 包装标准及要求：本合同项下所有设备按原厂包装标准执行

三、 验收标准及方法：

1、本设备送货安装后，甲方有权按乙方投标文件的实际响应情况对照验收。

2、甲方有权委托国内有资格的单位对投标设备进行精度校准，商品性能验收以仪器正常运转并按说明书参数要求出据验收报告为准。我公司对此种单方检测或验收结果不持异议。

3、设备验收合格后，双方在验收文件上签字生效。

四、货物的培训方案：

1、本设备到货后，我公司按甲方通知时间派工程技术人员到达现场，在甲方技术人员在场的情况下，开箱清点货物，进行设备的安装、调试、及试运行，直至设备正常运行。

2、我公司负责对甲方技术人员、操作人员进行免费培训，培训内容包括设备操作，设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

3、接受培训人员名单由甲方自定。

五、保修及售后服务：

1、我公司承诺所供设备原厂家提供     年免费硬件保修，保修内容包括组成投标设备的所有零部件；至少提供所投设备      年免费现场服务，服务内容包括故障诊断及零部件更换等。

2、本包设备：自安装验收合格之日起免费质保   个月（人为损坏除外），终身负责维修。在保修期后，公司与实际使用人协商维修保养事宜。

3、安装调试期间，设备发生同一故障经两次维修仍不能正常使用，我公司无条件换货。保修期内，如仪器出现故障，接到相关服务信息后，   小时内响应并提出解决方案，保证    小时内到达现场。

4、为保证设备正常运行，我公司保证备件10年以上的供应期，并且在用户地区设有维修站，并且有专业维修人员提供仪器最新信息及应用资料。

5、保修期内，我公司提供免费升级服务，免费升级软件。

6、保修期内，我公司定期回访，保证设备的正常使用。

7、设备保证期结束后，我公司为实际使用方提供终身的维修服务，只收成本费。

六、供货方案：

按甲方的要求，协调厂商，确保及时供货：

1、从医院取得科室联系人及联系电话，及时联系，确定具体送货时间。

2、本公司派专人协调厂商送货安装人员，货到后按医院的要求及时将设备安放到指定地点，并进行现场安装、调试。

3、每台(套)产品随机提供一整套技术文件（包含中文说明书，产品合格证、随机原始装箱单等资料）。设备安装、调试完毕，经医院负责人验收合格后，填写验收合格单并签字盖章。

七、售后服务网点、电话：

1、……

2、……

乙方名称（盖章）：

乙方授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

附件3：中标/成交通知书
附件4：医药产品廉洁购销合同

北京市大兴区中医医院

医药产品廉洁购销合同

甲方：北京市大兴区中医医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，做好廉洁风险防控工作，根据区卫健委下发《北京市医药购销领域商业贿赂不良记录实施意见》文件精神及相关廉政管理要求，为加强惩治和预防腐败体系建设和行业作风建设，有效治理医药购销领域商业贿赂行为，维护医院正常的医疗服务秩序，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方严格遵守国家有关法律法规及医药产品购销合同约定购销医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、乙方不以任何名义、形式向甲方有关人员或部门支付临床促销费、财物等回扣的行为，自觉维护甲方正常的医疗服务秩序。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的所有娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得以任何会议的形式组织有关人员到国内外进行考察，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方应加强行业自律，有责任对业务代表进行廉政教育，加强管理，乙方指定       作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、以及科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向卫健委等相关行政部门报告。

八、乙方需主动配合接受结果查究。

九、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

十、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：	    乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

器械处（签字）：	    法定代表人或授权代表（签字）：

使用科室主任（签字）：

年    月    日                 年    月    日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求

## 所投产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：

## ①投标人如为代理商:所投产品属第二类医疗器械管理范围的需提供《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械管理范围的需提供《医疗器械经营许可证》，提供上述文件电子版并加盖投标人公章。

## ②投标人如为制造商:使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械管理范围的需提供《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械管理范围的需提供《医疗器械生产许可证》，提供上述文件电子版并加盖投标人公章。

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价（总价） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 技术支持资料所在页码说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

3. 投标人应对以投标产品和服务所能达到的内容逐条响应并予以填写，而不应完全复制招标的采购需求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数且支持材料注明页码，否则评标委员会有权不予认可，详见“采购标的的其他技术、服务等要求”部分。

4.本表需响应的内容详见采购需求部分：“货物技术规格具体要求”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 其他材料

## 8-1 供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

2.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

## 8-2 根据招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料