|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 尺寸规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| 1 | 烟罩连装饰板 | 6800\*1400\*H | 平米 | 9.52 | 2500 |
| 2 | 烟罩连装饰板 | 4200\*1400\*H | 平米 | 5.88 | 2500 |
| 3 | 灭火系统 | 单瓶 | 套 | 1 | 9800 |
| 4 | 排烟管道 | 定制 | 平米 | 102 | 310 |
| 5 | 辅料 | 包含法兰、玻璃胶、吊杆等 | 项 | 1 | 4700 |
| 6 | 风柜 | 7.5kw | 个 | 1 | 7000 |
| 7 | 风柜 | 5.5kw | 个 | 1 | 6700 |
| 8 | 三眼低汤灶 | 1800\*800\*560 | 台 | 1 | 10700 |
| 9 | 双头双尾炒灶 | 2200\*1200\*800 | 台 | 1 | 26600 |
| 10 | 大锅灶 | 1200\*1200\*810 | 台 | 2 | 9600 |
| 11 | 双温六门冰箱 | 1810\*760\*1980 | 台 | 3 | 11400 |
| 12 | 冷藏六门冰箱 | 1810\*760\*1980 | 台 | 1 | 9500 |
| 13 | 高温消毒柜 | 1380\*650\*1950 | 台 | 1 | 8900 |
| 14 | 低温消毒柜 | 1150\*500\*1700 | 台 | 1 | 3100 |
| 15 | 单门留样柜 | 620\*760\*1980 | 台 | 1 | 5700 |
| 16 | 揭盖式洗碗机 | 720\*855\*1500mm | 台 | 1 | 16700 |
| 17 | 烟罩连装饰板 | 19200\*1400\*H | 平米 | 26.88 | 2500 |
| 18 | 烟罩连装饰板 | 19200\*1400\*H | 平米 | 26.88 | 2500 |
| 19 | 灭火系统 | 双瓶组 | 套 | 2 | 11600 |
| 20 | 排烟管道 | 定制 | 平米 | 380 | 310 |
| 21 | 排烟管道 | 定制 | 平米 | 380 | 310 |
| 22 | 辅料 | 包含法兰、玻璃胶、吊杆等 | 项 | 1 | 4700 |
| 23 | 风柜 | 18.5kw | 个 | 1 | 24600 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 风柜 | 18.5kw | 个 | 1 | 24600 |
| 25 | 消毒库 | 6000\*2400\*2600 | 个 | 1 | 172600 |
| 26 | 冷冻库 | 3200\*2700\*2100 | 个 | 1 | 75800 |
| 27 | 保鲜库 | 3200\*2700\*2100 | 个 | 1 | 70500 |
| 28 | 双门蒸箱 | 1200\*900\*1850 | 台 | 3 | 21900 |
| 29 | 大锅灶 | 1200\*1200\*810 | 台 | 2 | 9600 |
| 30 | 大锅灶 | 1200\*1200\*810 | 台 | 5 | 9600 |
| 31 | 双眼低汤灶 | 1100\*650\*500 | 台 | 2 | 8000 |
| 32 | 双温四门冰箱 | 1210\*760\*1980 | 台 | 6 | 8400 |
| 33 | 双门直冷冷藏保鲜柜 | 1800\*7600\*800 | 台 | 2 | 5500 |
| 34 | 双门直冷冷冻工作柜 | 1800\*760\*800 | 台 | 1 | 5700 |
| 35 | 平放式洗碗机＋烘干 | 2700x805x2040mm | 台 | 1 | 82180 |
| 36 | 光电感烟探测器 | LH210Z、LH306Z | 个 | 86 | 150 |