竞争性磋商文件

项目名称：杨镇办公场所修缮维护

项目编号：11011325210200025168-XM001

采 购 人：北京市顺义区杨镇人民政府

采购代理机构：北京中盛宇工程管理有限公司

目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审方法和评审标准	17

第四章   采购需求	28

第五章   合同草案条款	36

第六章   响应文件格式	41

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011325210200025168-XM001

2.项目名称：杨镇办公场所修缮维护

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：398万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 预算金额 （万元） | 最高限价（万元） | 建设地点 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 杨镇办公场所修缮维护（第一包） | 199 | 7.883603 | 北京市顺义区杨镇 | 施工范围：工程量清单范围内的全部施工内容，包括但不限于：对原有室内外地面、墙面、天棚、隔断、门窗、抽污水、暖气、给排水、强弱电进行配套设施维修维护等。 质量标准：合格。 施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。 |
| 02 | 杨镇办公场所修缮维护（第二包） | 199 | 7.883603 | 北京市顺义区杨镇 | 施工范围：工程量清单范围内的全部施工内容，包括但不限于：对原有室内外地面、墙面、天棚、隔断、门窗、抽污水、暖气、给排水、强弱电进行配套设施维修维护等。 质量标准：合格。 施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。 |

- 6.合同履行期限：1年（具体以合同签订时间为准）

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  □中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

- 1）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质证书，具备有效的安全生产许可证且未被北京市住房城乡建设主管部门暂扣；

- 2）供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定成交人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；

3）供应商没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结、破产状态；

4）供应商在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；

5）供应商未被北京市（区）住房城乡建设主管部门列为施工安全风险企业；

6）供应商未被北京市住房城乡建设主管部门标注资质异常。

三、获取采购文件

1.时间：2025年12月19日至2025年12月25日，每天上午09：00至12：00，下午12：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台（http：//zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http：//zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件，下载文件时供应商应准确填写联系人、联系方式及邮箱。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月31日09点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台（http：//zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/#/home）

五、开启

时间：2025年12月31日09点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台（http：//zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/#/home）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1）执行《财政部发展改革委关于印发《节能产品政府采购品目清单》的通知》（财库[2019]19号）；

2）执行《财政部生态环境部关于印发《环境标志产品政府采购品目清单》的通知（财库[2019]18号）；

3）执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号；

4）执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；

5）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

6）执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

7）执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）等相关政策。

8）执行《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（京财〔2022〕1143号）。

9）执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线   010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线     010-86483801

2.1办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子竞争性磋商文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7开启响应文件

供应商于竞争性磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。

2.8最后报价填报

供应商在规定时间内将最后报价提交至本平台，未在规定时间内提交的系统将自动默认供应商放弃最后报价，其价格以第一次报价为准。

3、评标方法：综合评分法，具体详见竞争性磋商文件。

4、公告媒体：本公告在中国政府采购网、北京市政府采购网上发布。

5、成交供应商在领取成交通知书的当日，需提供纸质版响应文件3份及3份最后报价一览表和最后分项报价表。（纸质版响应文件必须与上传电子交易平台的电子文件内容保持一致，可以是上传版电子文件的打印件或复印件）。

6、本项目共计2个包。每个供应商最多只能中标1个包。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市顺义区杨镇人民政府

地    址：北京市顺义区杨镇政府街3号

联系方式：郝笛/61451287

2.采购代理机构信息

名    称：北京中盛宇工程管理有限公司

地    址：北京市顺义区双丰街道顺安南路12号一区26号楼北侧三层

联系方式：张池阳/69415773

3.项目联系方式

项目联系人：张池阳

电      话：69415773

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 □货物 ■工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | □不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 杨镇办公场所修缮维护（第一包）; 建筑业. 02; 杨镇办公场所修缮维护（第二包）; 建筑业. |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：暂定工程量为1，本项目实行分项控制，供应商各分项单价均不得超过采购人给定的各分项单价。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 本项目（收取 ■不收取）磋商保证金 磋商保证金金额（人民币）： / ； 磋商保证金递交截止时间： / ； 有效期： / ； 磋商保证金形式： / ； |
| 11.7.5 |  | 磋商保证金不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的； （2）提供虚假材料的； （3）供应商与其他供应商恶意串通的； （4）竞争性磋商文件规定的其他情形。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算90日历天。 |
| 17.2 | 解密时间 | 解密时间：90分钟。 |
| 20.1 | 成交供应商的确认 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商： ■按照最终报价低者为成交人，最终报价也相同的，以技术部分得分高者为成交人。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 23.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京中盛宇工程管理有限公司-招标部； 联系电话：张池阳/69415773； 通讯地址：北京市顺义区双丰街道顺安南路12号一区26号楼北侧三层。 |
| 25 | 代理服务费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：发改价格【2015】299号”文件及附件1：代理服务费收费标准采用差额定率累进法计取代理服务费，最终以预算金额为基数计取招标代理服务费并下浮30%计取。第一包代理服务费：人民币11900元，第二包代理服务费：人民币11900元。 - 附件1：代理服务费收费标准 项目类别 中标(成交)金额(万元); 标准费率（%）. 货物; 服务; 工程. 100以下; 1.5; 1.5; 1.0. 100—500; 1.1; 0.8; 0.7. 500—1000; 0.8; 0.45; 0.55. |
| 26 | 其他要求 | 1.成交供应商在领取成交通知书的当日，需提供纸质版响应文件3份及3份最后报价一览表和最后分项报价表。（纸质版响应文件必须与上传电子交易平台的电子文件内容保持一致，可以是上传版电子文件的打印件或复印件）。 2.本项目共计2个包。每个供应商最多只能中标1个包。 3.磋商小组按照1至2包的顺序进行评审，如果供应商已在此前某个包排名第一，则该供应商不再被推荐为其他包的成交候选人，其余包将按排名顺序递补排序在前且尚未中标的供应商为该包的成交供应商。 |
| 27 | 磋商会方式 | 1.本项目采用远程磋商方式；参与本项目的供应商无需到场；供应商于竞争性磋商文件规定的开启时间使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。 2.响应人应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。 3.待磋商小组下达最终报价指令后，供应商应在规定时间内在评标系统中上传最终报价。 |

供应商须知

一   说  明

1采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

3现场考察、磋商前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1采购本国货物、工程和服务

4.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

4.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3在政府采购活动中， 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾 人福利性单位定义： 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.4正版软件

4.4.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5网络安全专用产品

4.5.1根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

4.6推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

4.6.1为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

4.7采购需求标准

4.7.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战， 推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

4.7.2其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

5响应费用

5.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

6竞争性磋商文件构成

6.1竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章   采购邀请

第二章   供应商须知

第三章   评审方法和评审标准

第四章   采购需求

第五章   合同草案条款

第六章   响应文件格式

6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

7对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

7.2上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

7.3澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

8响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9响应文件构成

9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5供应商认为应附的其他材料。

10报价

10.1所有响应均以人民币为计价货币。

10.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

10.2.2按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

10.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11磋商保证金

11.1供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。。

11.2交纳磋商保证金可采用的形式：网上银行支付。

11.3磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；

11.4供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”

11.5磋商保证金有效期同响应有效期。

11.6供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.7采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

11.7.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

11.7.2成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

11.7.3未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

11.8有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

11.8.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

11.8.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.8.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

11.8.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.8.5《供应商须知资料表》规定的其他情形。

12响应有效期

12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

13响应文件的签署、盖章

13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.1竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

14响应文件的提交

14.1本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及北京市政府采购电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

15响应文件截止时间

15.1供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16响应文件的修改与撤回

16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

17响应文件的解密与开启

17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

17.3供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.4供应商不足3家的，不予解密。

17.5本项目不公开报价。

18磋商小组

18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

18.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19评审方法和评审标准

19.1见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

20确定成交供应商

20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

21成交公告与成交通知书

21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在中国政府采购网、北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

22终止

22.1出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的

22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的

22.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

23签订合同

23.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

23.4政府采购合同不能转包。

23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

23.6“政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

24询问与质疑

24.1询问

24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2质疑

24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.3供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25代理服务费

25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理服务费，报价应包含代理服务费用。

26其他要求

1.成交供应商在领取成交通知书的当日，需提供纸质版响应文件3份及3份最后报价一览表和最后分项报价表。（纸质版响应文件必须与上传电子交易平台的电子文件内容保持一致，可以是上传版电子文件的打印件或复印件）。

2.本项目共计2个包。每个供应商最多只能中标1个包。

3.磋商小组按照1至2包的顺序进行评审，如果供应商已在此前某个包排名第一，则该供应商不再被推荐为其他包的成交候选人，其余包将按排名顺序递补排序在前且尚未中标的供应商为该包的成交供应商。

# 第三章   评审方法和评审标准

一、资格审查程序

1响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应竞争性磋商文件。未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章);对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照加盖公章 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格性检查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间为准； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如竞争性磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 供应商资格要求 | 供应商须具有建筑工程施工总承包三级(含)以上资质证书及建设主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 | 提供证明文件的电子件或电子证照加盖公章 |
| 3-2 | 项目经理资格证书 | 供应商拟派项目经理须具备建筑工程二级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本）。 | 提供证明文件的电子件或电子证照加盖公章 |
| 3-3 | 项目经理无在施项目 | 供应商拟派项目经理未担任其他在施建设工程项目的项目经理的声明（格式自拟）。 | 提供承诺书并加盖单位公章以及法定代表人签字或签章 |
| 3-4 | 相关声明或承诺 | 1、供应商未被北京市住房城乡建设主管部门暂扣安全生产许可证； 2、供应商没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结、破产状态； 3、供应商在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题； 4、供应商未被北京市（区）住房城乡建设主管部门列为施工安全风险企业； 5、供应商未被北京市住房城乡建设主管部门标注资质异常。 | 如实提供声明或承诺书（格式自拟）并加盖单位公章以及法定代表人签字或签章 |

1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的签署 | 响应文件的签字或盖章或签章符合竞争性磋商文件要求； | 不允许 |
| 2 | 响应文件格式 | 响应文件按规定的格式填写； | 不允许 |
| 3 | 响应文件编制 | 响应文件未有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认情况； | 不允许 |
| 4 | 响应文件内容及报价唯一 | 供应商未递交两份或多份内容不同的响应文件或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且声明哪一个有效； | 不允许 |
| 5 | 无串通投标行为 | 1.供应商未以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标； 2.不同供应商的响应文件未出现由同一单位或者个人编制的； 3.不同供应商未委托同一单位或者个人办理投标事宜的； 4.不同供应商的响应文件载明的项目管理机构成员未出现同一人的； 5.不同供应商的响应文件无异常一致或者磋商报价呈规律性差异； | 不允许 |
| 6 | 供应商名称 | 供应商名称与法人登记证书或法人营业执照一致； | 不允许 |
| 7 | 响应文件澄清 | 对评审委员会提出的质疑能够合理解释或提供证明材料，根据评委会建议进行修正；（如有） | 允许 |
| 8 | 磋商有效期 | 磋商有效期满足竞争性磋商文件要求； | 不允许 |
| 9 | 实质性响应竞争性磋商文件 | 1.响应文件未含有采购人不能接受的附加条件； 2.未出现法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形； 3.不存在其他未实质性响应竞争性磋商文件要求的； 4.满足竞争性磋商文件★号条款的。 | 不允许 |
| 10 | 磋商报价 | 磋商报价未超出竞争性磋商文件规定的采购包最高限价及各分部分项单价； | 不允许 |
| 11 | 代理服务费承诺书 | 按竞争性磋商文件要求提供代理服务费承诺书 | 不允许 |

2磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

2.5.3供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知，接到通知后供应商应将最后报价填报至系统，未在规定时间内填报的系统将自动默认供应商放弃最后报价，其价格以第一次报价为准。

2.7竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3最后报价的算术修正及政策调整

3.1最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予  /  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予  /  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。

4磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1供应商对实质性变动不予确认的；

4.2不满足竞争性磋商文件★号条款或竞争性磋商文件技术指标超出竞争性磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

4.4如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7其他：  /  。

5评审方法和评审标准

5.1本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

5.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

6确定成交候选人名单

6.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及竞争性磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在竞争性磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7报告违法行为

7.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评审项 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 部分 （60分） | 施工方案与技术措施 | 10 | 1.施工技术方案内容全面、完整、详细，进度合理，所需人力、物力准备充分，有完善的建设规划、部署和实施措施，方案及措施整体优秀得10分； 2.施工技术方案内容全面性、完整性较好、内容合理，人力、物力准备满足工程需要，建设规划、部署和实施措施基本完善，整体良好得7分； 3.施工技术方案内容基本完整，人力、物力投入基本满足工程需求，整体一般得4分； 4.施工技术方案内容不全、方案一般欠合理，整体较差得1分； 5.未提供得0分。 |  |
|  |  | 质量管理体系与保证措施 | 10 | 1.供应商提供的施工质量及保证措施完整，完全符合项目实际需求，细节考虑完善得10分； 2.施工质量及保证措施较完整，基本符合项目实际需求、有一定细节考虑得7分； 3.施工质量及保证措施一般，细节考虑欠完善，基本满足工程需要得4分； 4.施工质量及保证措施较差，无细节考虑得1分 5.未提供得0分。 |  |
|  |  | 安全施工管理及保障措施 | 10 | - 1.内容完整、合理、可执行性强得10分； 2.内容完整性、合理性、可执行性较强得7分； 3.内容完整性、合理性、可执行性一般得4分； 4.内容完整性、合理性、可执行性差得1分； 5.未提供得0分。 |  |
|  |  | 文明及绿色施工保障措施 | 10 | - 1.内容完整、合理、可执行性强得10分； - 2.内容完整、合理、可执行性较强得7分； - 3.内容完整性、合理性、可执行性一般得4分； 4.内容完整性、合理性、可执行性差得1分； 5.未提供得0分。 |  |
|  |  | 紧急情况的处理预案及措施 | 10 | - 1.内容完整、合理、可执行性强得10分； - 2.内容完整、合理、可执行性较强得7分； 3.内容完整性、合理性、可执行性一般得4分； 4.内容完整性、合理性、可执行性差得1分； 5.未提供得0分。 |  |
|  |  | 建筑垃圾运输及处置措施 | 10 | - 1.供应商提供的建筑垃圾运输及处置措施科学、可行、针对性强得10分； 2.供应商提供的建筑垃圾运输及处置措施科学、可行、针对性较强得7分； 3.供应商提供的建筑垃圾运输及处置措施合理、可行、细节待完善得4分； 4.供应商提供的建筑垃圾运输及处置措施欠合理，可行性较差得1分； 5.未提供得0分。 |  |
| 2 | 商务 部分 （10分） | 类似业绩 | 6 | 供应商近3年（2022年12月至今，以合同签订日期为准）具有与本项目类似的工程业绩，提供一个有效业绩得3分，最高得6分。须提供相应的施工合同关键页（首页、合同金额页、与合同双方盖章页）电子件并加盖公章，未按要求提供完整材料的不得分。 |  |
|  |  | 项目经理学历 | 2 | 大学专科学历得2分 专科以下学历得0分。 |  |
|  |  | 项目经理职称 | 2 | 中级职称得2分； 中级以下职称得0分。 |  |
| 3 | 报价 部分 （30分） | 价格分 | 30 | 满足竞争性磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值 此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

- 第四章   采购需求

| 包号 | 标的名称 | 预算金额 （万元） | 最高限价（万元） | 建设地点 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 杨镇办公场所修缮维护（第一包） | 199 | 7.883603 | 北京市顺义区杨镇 | 施工范围：工程量清单范围内的全部施工内容，包括但不限于：对原有室内外地面、墙面、天棚、隔断、门窗、抽污水、暖气、给排水、强弱电进行配套设施维修维护等。 质量标准：合格。 施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。 |
| 02 | 杨镇办公场所修缮维护（第二包） | 199 | 7.883603 | 北京市顺义区杨镇 | 施工范围：工程量清单范围内的全部施工内容，包括但不限于：对原有室内外地面、墙面、天棚、隔断、门窗、抽污水、暖气、给排水、强弱电进行配套设施维修维护等。 质量标准：合格。 施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。 |

- 1.项目名称：杨镇办公场所修缮维护

- 2.项目预算金额：398万元

- 3.合同履行期限：1年（具体以合同签订时间为准）

- 4.计划工期：365天；

- 计划开工日期：2026年01月01日；

- 计划竣工日期：2026年12月31日。

- 5.本工程最高限价：78836.03元。

- 其中：分部分项工程合价：63162.56元；

- 措施项目合价：6264.07元；

- 其他项目合价：2900.00元；

- 增值税的合价：6509.40元。

- 其他说明：专业工程暂估价(含税)合计金额：0元；

- 材料暂估价(含税)合计金额：0元；

- 暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额：0元；

- 安全生产标准化措施费（含税）合计金额：2470.99元；

- 赶工增加费（含税）合计金额（如有）：0元；

- 注：暂定工程量为1，本项目实行分项控制，供应商各分项单价均不得超过采购人给定的各分项单价。

- 6.修缮范围：室内外建筑工程、装饰工程、电气工程、采暖工程及给排水工程等。

- 7.工程概况：包括对原有室内外地面、墙面、天棚、隔断、门窗、抽污水、暖气、给排水、强弱电进行配套设施维修维护等。

- 8.项目及维修做法主要包含如下内容：(备注：所有项目单位数量均为“1”，最终以实际发生确认工程量为准。)

- 8.1建筑、装饰装修维修维护项目做法

- 8.1.1开阔场地使用机械开挖，机械无法施工区域人工开挖，土质三类土，管道敷设后回填压实。

- 8.1.2室外室内混凝土垫层铺设厚度100mm，模板材质复合木模板，混凝土强度等级C20。

- 8.1.3混凝土道路或地面拆除恢复：拆除原有混凝土道路20cm，渣土外运运距10km，室外混凝土路面或地面恢复，混凝土等级：C25，度：20cm。

- 8.1.4室外围墙砖垛或砖柱砌筑，材质页岩砖，砌筑砂浆强度等级DM7.5。

- 8.1.5混凝土独立基础浇筑，模板材质复合木模板，混凝土等级：C25。

- 8.1.6室外沥青混凝道路或混凝土道路切缝，便于开槽或做伸缩缝使用。

- 8.1.7拆除恢复路牙石，路牙石规格495*200*120，垫层C20混凝土找平厚度10cm，C15混凝土做斜坡靠背，坡度45。

- 8.1.8室外块料面层地面拆除同新建，新建做法：原有水泥砖/透水砖地面拆除，材质：50厚水泥砖或透水砖，30厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层，80厚C20素混凝土垫层铺设，基地夯实。

- 8.1.9原有屋面防水卷材拆除，做法同新建，渣土外运运距10km，屋面卷材防水层新做材质：自粘改性沥青防水卷材4mm厚，材质要求-25度。

- 8.1.10墙体保温隔热：外墙墙体保温层拆除厚度80mm-100mm，渣土外运运距10km，外墙保温层新做，材质：岩棉板80mm厚，专用岩棉钉呈梅花形打眼、钻孔、钉钉，耐碱涂塑玻纤网格布满铺，外墙抹3mm抹面砂浆均匀覆盖。

- 8.1.11零星工程中按实际需要发生零星用工据实统计。实际常用运输机械车辆为2T运输车，库房常用叉车为起重2T叉车，机械吊车常用为起重15T吊车。

- 8.1.12政府各部门或园区内污水池（化粪池）长期抽污水，名称：吸污车抽污水，罐体容量：8m3，运距：自行考虑，消纳至顺义区粪便处理厂。

- 8.1.13室内房间拐角包立管，材质PVC板材12-15mm厚，接缝处用密封胶填充密实，外表美观。

- 8.1.14室内厨房或设备机房，更换不锈钢排水篦子，宽度0.4—0.5米，不锈钢材质厚度2mm。室外雨水沟排水篦子（铸铁），更换室外路面雨水口排水篦子宽度0.45米，铸铁材质厚度10mm。

- 8.1.15室外雨棚面层材质老化损坏更换，室外雨棚、阳光棚更换耐力板，耐力板材质厚度2.5mm。

- 8.1.16墙面地面开洞，材质以混凝土墙体或地面，开洞具体规格为DN40、DN50、DN75，DN110，未尽事宜详见招标文件、且满足设计及规范要求。

- 8.1.17室外铁艺栏杆拆除更换，安装铸铁铁艺栏杆，高度栏杆高度1.5m。

- 8.1.18室外园区移栽苗木，种类：各种果木，果木胸径或干径：25-30cm，养护期：1年。

- 8.1.19室外道路停车位，厂房画标志标识警戒线宽度10cm-15cm，人工清理基层，人工测量放线，热熔标线含反光玻璃微珠。

- 8.1.20室外雨水管拆除更换，拆除原有雨水管，安装新雨水管材质静音PVC，规格：直径110。

- 8.1.21卫生间无障碍扶手，小便器/台盆残疾人扶手以及坐便器残疾人扶手，材质不锈钢外喷塑。

- 8.1.22拆除更换不锈钢栏杆，新做304不锈钢栏杆，材质厚度2mm。

- 8.1.23室外垃圾、渣土，废弃物料清理外运，汽车容量：8m3，运距消纳至杨镇破罗口渣土消纳场，装车方式人工装车。

- 8.1.24室内水泥地面拆除同新建，新建做法：拆除原有水泥砂浆楼地面面层及垫层，渣土外运运距10km，水泥砂浆楼地面新做，面层：20mm厚水泥砂浆面层，垫层：C15预拌混凝土垫层，厚度15cm。

- 8.1.25块料地面拆除同新建，新建做法：拆除原有块料地面，渣土外运运距10km，块料楼地面新做面层：块料地面规格同原地面规格2900.00*2900.00mm或600mm*600mm，基层：水泥砂浆找平层，厚度2cm。

- 8.1.26地毯\地胶地面拆除更换，拆除原有地毯/地胶面层，新做2cm厚丝圈加厚耐磨地毯/普通地毯0.8cm-1.2cm，PVC橡胶楼地面新做厚度：9mm厚，材质同原有材质。

- 8.1.27石材地面拆除同新建，新建做法：拆除原有石材地面，渣土外运运距10km，石材楼地面新做面层：块料地面规格同原地面规格2900.00*2900.00mm或600mm*600mm，大理石材质厚度1.8cm-2.2cm，基层：水泥砂浆找平层，厚度2cm，石材面层刷石材保护液，面层清洗、打蜡抛光。

- 8.1.28踢脚线拆除同新建，新建做法：拆除原有材质踢脚线，材质主要是瓷砖/塑料，瓷砖高度8cm，塑料踢脚线高度4cm，渣土外运运距10km，新做塑料踢脚线安装/块料踢脚线，材质同原有材质。

- 8.1.29内外墙面修补处理：拆除同新建，新建做法：原有破损墙面顶面铲除涂料腻子层，个别部位墙面顶面开裂墙皮脱落需要铲除至砂浆层厚度8-12mm，露出墙面硬底基层，墙面8-12mm抹灰DP砂浆，打底或罩面，内墙墙面新做涂料，面层：乳胶漆2遍，腻子：耐水腻子新做两遍。外墙刮柔性耐水腻子两遍，丙烯酸外墙专用乳胶漆两至三遍面层新做。

- 8.1.30内外墙块料墙面修补处理：拆除原有块料墙面厚度15-30mm，抹8-12mm水泥砂浆找平，专用粘接剂粘接，内墙粘贴面砖，规格同原有墙体面砖规格，外墙粘贴釉面砖规格同原有外墙砖。

- 8.1.31石材墙面修补处理：拆除原有块料墙面石材，石材厚度15-30mm，基层抹8-12mm水泥砂浆，专用粘接剂粘接。如墙面为干挂石材，干挂大理石1.2cm-1.5cm，焊接镀锌角钢龙骨，专用石材胶勾缝。

- 8.1.32墙饰面新做：基层材料：大芯板9mm基层，粘贴面层材料实木格栅板8mm。

- 8.1.33天棚修补处理：原有破损天棚铲除涂料腻子层，个别部位开裂脱落需要铲除至砂浆层，露出硬底基层，抹灰DP砂浆，打底或罩面，天棚新做涂料，面层：乳胶漆2遍，腻子：耐水腻子新做两遍。

- 8.1.34天棚吊顶拆除原有金属吊顶及其他面层吊顶，垃圾清理。新做铝扣板吊顶新做0.8mm，T形铝合金单层龙骨制作安装吊挂式。或PVC吊顶新做.轻钢龙骨。或新做石膏板吊顶厚度：12mm厚，轻钢龙骨。新做矿棉板吊顶，厚度：12mm厚，配套轻钢龙骨体系。

- 8.1.35隔墙工程：拆除原有隔墙，垃圾清理，砌筑隔墙/封堵洞口材质：加气块/页岩砖，厚度：240mm/200mm/100mm，以及个别部位零星砌筑工程。

- 8.1.36拆除轻钢龙骨隔墙，垃圾清理外运，新建龙骨隔墙：新做轻钢龙骨隔断，石膏板面层12mm厚，单层双面，轻钢龙骨 75单排龙骨；新做轻钢龙骨隔断石膏板面层12mm厚，双层双面轻钢龙骨 75双排龙骨。

- 8.1.37顶棚安装石膏装饰线，新做装饰石膏线宽度10cm以内。

- 8.1.38更换五金部件：拆除更换防盗门门锁\拆除更换木门门锁\拆除更换锁芯。

- 8.1.39拆除更换垭口、门窗套实木复合门套线。

- 8.1.40金属卷帘门拆除安装，拆除旧金属卷帘门安装新卷帘门，不含电动装置，电动装置另行依据卷帘么尺寸另行配置。

- 8.1.41办公室等房间实木复合木门、玻璃门更换，包含：五金配件等，后塞口用填充剂填充。

- 8.1.42金属窗、金属门安装：拆除更换金属窗金属门，材质：60型断桥铝窗户及五金配件，后塞口用填充剂填充。

- 8.1.43不锈钢框玻璃隔断钢架焊接，外包不锈钢钢化玻璃12mm。

- 8.1.44木质窗帘盒、不锈钢窗帘杆以及室外不锈钢管防盗窗等依据原有材质尺寸更换新材质。

- 8.1.45新做安装布艺窗帘、铝合金百叶窗帘，颜色样式随原有办公室窗帘颜色及样式。

- 8.1.46窗户外安装不锈钢防护栏，样式有建设单位确定或同原有护栏样式。

- 8.1.47原有窗户更换纱窗，纱窗样式同原款式，材质结实耐用。

- 8.1.48办公楼局部改造设计玻璃幕墙拆除更换或更新，更换断桥铝框玻璃幕墙，双层夹胶玻璃12mm+12mm。

- 8.1.49办公室、公共区域更换塑钢门、塑钢窗，木门观察窗玻璃，玻璃厚度为10mm钢化玻璃。

- 8.1.50办公室或会议室玻璃贴膜遮挡隐私。

- 8.1.51拆除更换原有窗台板，颜色样式随原有颜色样式或建设单位选定，厚度20mm。

- 8.1.52卫生间拆除更换隔档或隔板更换同规格以及材质配件，按面积计算。楼梯间拆除更换铜质防滑条，样式由建设单位选定。

- 8.1.53金属构件刷油漆，要求基层处理打磨，刷防锈底漆两遍、调和漆两遍。

- 8.1.54玻璃门更换长管拉手。

- 8.1.55办公区出入口安装PVC高透软门帘。

- 8.1.56办公楼局部更换维修铝塑板面层装饰面，铝塑板装饰面层，铝塑板厚度5mm，镀锌角钢骨架，颜色随原有材质颜色。

- 8.1.57金属门、玻璃门更换安装五金部件，闭门器、地弹簧，规格适配。

- 8.1.58更换原有窗户五金把手、门窗合页、窗户四连杆等五金配件，规格适配。

- 8.1.59库房、老旧办公区原有门窗缝隙开裂，密封胶老化，安装密封胶条，打耐候胶。

- 8.1.60库房、老旧办公区原有门窗与墙体结合处开裂，边框漏风，清理基层，重新打密封胶。

- 9.安装主要维护项目做法

- 9.1给排水项目

- 9.1.1拆除原有给排水破损或需要改造管道，更换同规格管道材质及规格，材质主要有PPR管，规格为DN20/DN25/DN32/DN40/DN50/DN70/DN80/DN100；焊接钢管规格为DN25/DN50/DN100;镀锌钢管规格为DN20/DN25/DN32/DN40/DN50/DN70/DN80/DN100；铜塑复合管规格为DN20/DN25/DN32，钢管、镀锌钢管DN65以下采用螺纹连接，DN65以上管道采用焊接或者法兰连接，铜塑复合管连接方式为螺纹连接。

- 9.1.2以及卫生间洁具的零配件的拆除更换（主要有冷热水混合水龙头，水龙头，蹲便器，蹲便器脚踏阀，大便器水箱，蹲便器，坐便器，小便器以及感应器、不锈钢地漏、八字阀（规格DN20，材质铜质），需穿墙位置要剔槽、打洞，穿空调孔以及其他管道穿墙孔。冷热水混合龙头高度153mm，宽度130mm，单水龙头高度80mm，长度112mm，地漏采用内芯深水封U型 加厚不锈钢地漏内芯（长款），洁具品牌采用国产中档；

- 9.1.3铜质截止阀主要有DN20/DN25/DN32/DN40/DN50/DN70/DN80/DN100；

- 9.1.4不锈钢软管安装更换（更换304不锈钢软管，规格DN20长度80公分长），洗菜盆采用国产中档，尺寸须符合厨房要求（不锈钢洗菜盆1套，尺寸75*40*22cm）

- 9.1.5拆除更换卫生间混合阀及花洒，品牌国产中档；开水间开水器开清洗除垢，热水器容量为60L-150L，国产中档，热水水龙头出水口疏通。

- 9.1.6疏通卫生间排水管支管及立管，做法：1、疏通室内蹲便器/坐便器/地漏/检修口，排水管堵塞，需人工疏通，未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。

- 9.1.7疏通室外排水管、污水管道做法：疏通室外排水管、污水管道，需人工疏通未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。

- 9.1.8塑料管安装：1.名称：排水管材质、规格：PVC管De110/De75/De50连接形式：粘接压力试验及吹、洗设计要求：闭水试验.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。

- 9.1.9排水栓安装做法拆除旧破损排水栓，安装新排水栓带存水弯DN50安装除臭密封圈；

- 9.1.10更换雨水井盖：更换直径700井盖，重型井盖。

- 9.1.11更换雨水箅子做法更换水泥雨水篦子尺寸400*600。

- 9.1.12整体拆除之后的废品由施工单位放置建设单位指定地点。

- 9.2电气项目

- 9.2.1拆除原有线路管线并新做规格主要有BV-2.5mm2，BV-4mm2，BV-6mm2，管内敷设或线槽内敷设，电气配管阻燃PVC管DN20mm/DN25mm，线槽尺寸宽度40mm或60mm，U型线槽，配管明敷设和暗敷设依据现场实际情况。

- 9.2.2接线盒安装名称：灯头盒/接线盒，材质：PVC，安装形式：明装，未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。

- 9.2.3灯具安装、拆除原有格栅灯，更换LED600*600格栅灯32W，未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。

- 9.2.4普通灯具安装名称：拆除更换LED筒灯规格：8~10寸，安装形式：嵌入式/吸顶，功率1X16W。

- 9.2.5条形灯安装，拆除原有长条灯，更换新长条灯(含外壳)功率24W，规格：长度83cm，宽8cm，未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。

- 9.2.6普通灯具及吸顶灯安装，名称：节能吸顶灯型号：功率：1X32W，吸顶规格：节能灯外壳直径32cm，材质：优质PET聚氨酯，安装形式：成套型，未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。

- 9.2.7防水防爆灯安装名称：防爆灯，规格：椭圆形，长度270mm，宽度130mm，高度65mm功率：32W，安装形式：成套型，未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。

- 9.2.8荧光灯整修名称：LED灯，规格：32W，安装形式：更换灯泡，未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。

- 9.2.9路灯及庭院灯更换灯泡，高杆路灯更换灯泡LED灯泡，功率200W。路灯及庭院灯整修更换灯头及灯罩1、拆除原长臂灯路灯及灯罩LED路灯灯头功率200W，安装新长臂灯头，安装高度9m 以上。

- 9.2.10插座安装：名称：五孔插座材质：塑料规格：16A/10A安装方式：明装，未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。

- 9.2.11照明开关安装1.名称：跷板式单联/双联/三联开关材质：塑料规格：220V 10A安装方式：底盒柱上明装未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。

- 9.2.12小电器安装：拆除更换排风扇/拆除更换防爆排风扇，安装单项排风扇16寸，未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。

- 9.2.13配电箱(柜)、盘制作、安装明装配电箱600*450，6回路以内。拆除更换配电箱内元器件空开或漏保。配电箱安装方式依据现场实际情况或原安装方式，壁挂或地面安装，配电箱新建，个别需要维修的单独更换元器件空开一般为32A，单独列清单。

- 9.2.14安装安全熄火保护控制器，用途：厨房/煤气间。

- 9.2.15报警控制器(箱)安装1.防爆工业可燃气体报警控制器，4回路，用途：厨房/煤气间。

- 9.2.16探测器安装防爆可燃气体探头（带数显），用途：厨房/煤气间。

- 9.2.17安全阀安装，天然气电磁切断阀DN20，常闭式，用途：厨房/煤气间。

- 9.2.18库房、厂房安装更换铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22 4*70+1*35。电缆敷设方式采用桥架。

- 9.3采暖项目

- 9.3.1散热器拆除原有散热器片，更换新散热片及管件：散热片规格：中心距600钢制二柱式散热片，管道规格为DN25。每一组散热片片数依据现场实际情况确定，请按片列清单依据实际维修或更换数量计算，暖气片品牌：国产中档，规格高度675mm，片宽60mm，

- 9.3.2管道拆除安装：拆除采暖管道（同给排水清单要求）：

- 9.3.2.1新安装PPR规格DN20/DN25/DN32/DN40/DN50/DN70/DN80/DN100；安装新管道，材质同拆除（同给排水清单要求）。

- 9.3.2.2拆除镀锌钢管规格DN20/DN25/DN32/DN40/DN50/DN70/DN80/DN100安装新管道，材质同拆除（同给排水清单要求）。

- 9.3.2.3拆除复合管规格DN20/DN25/DN32/DN40/DN50/DN70/DN80/DN100安装新管道，材质同拆除（同给排水清单要求）。未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。

- 9.3.2.4以上管道钢管、镀锌钢管DN65以下螺纹连接，DN65以上管道焊接，PPR管采用粘接，现场有需要剔凿打洞情况，规格依据管道尺寸规格进行相应尺寸打洞开槽。

- 9.3.3分(集)水器安装：6进6出回路以下，安装分水器需要拆除原设备，安装新设备，设备品牌国产中档。

- 9.3.4空调修理加氟名称：空调修理空调维修加氟1项，空调匹数为2匹，制冷剂为R410A制冷剂，空调加压6—8个压力，每压力容量大约1.2KG，清洗滤网满足制冷要求，未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。

- 9.3.5整体拆除之后的废品由施工单位放置建设单位指定地点。

- 第五章   合同草案条款

杨镇办公场所修缮维护合同

甲方：北京市顺义区杨镇人民政府

乙方：

根据国家及北京市的有关法律、法规，经甲乙双方友好协商，就甲方办公场所修缮维护合作事宜自愿达成以下合同，以资共同守信：

1定义

1.1本合同：系由甲、乙双方签订，约定乙方为甲方办公场所修缮维护合作商。

1.2 合同文件组成及解释顺序：组成本合同的下列文件应互为补充和解释，如有不明确或不一致之处，以下述顺序在先者为准：

（1）本合同协议书及其附件；

（2）成交通知书；

（3）乙方的响应文件（包括最后报价、已标价工程量清单、技术方案等）；

（4）磋商文件（含所有补充、澄清文件）；

（5）国家、北京市及行业现行的标准、规范及有关技术文件。

1.2施工工作：本合同是指由乙方委派施工人员、施工机械至甲方指定地点，进行相应的施工作业。

1.3施工费用单价：施工费用单价是指竞争性磋商文件中报价部分列明的施工费用单价（包括人工费、机械费、修缮维护费等其它施工时产生的相关费用，未在其中列明的施工费用单价以第三方公司结算评审结果为准）。本合同涉及的竞争性磋商成交金额为          元（含税价）。该单价为固定单价，在合同履行期间不因市场变化而调整。

2工程概况与范围

2.1建设地点：北京市顺义区杨镇。

工程范围：乙方应按照本合同、磋商文件第四章“采购需求”及乙方响应文件中的承诺，完成全部施工内容。具体包括但不限于：

（1）建筑装饰装修维修维护：涵盖室内外地面、墙面、天棚、隔断、门窗等的拆除、修复、新建；

（2）给排水系统维修维护：管道、洁具、阀门等的更换、疏通；

（3）电气系统维修维护：线路、灯具、开关插座、配电箱等的更换、安装；

（4）采暖系统维修维护：散热器、管道、分集水器等的更换、维修；

（5）其他配套设施维修维护

2.2岗位数量：甲方根据实际工作需要，编制工作岗位数量，乙方根据工作岗位数量向甲方委派相应数量的施工工人及施工机械。甲方可根据实际工作需要，双方协商，提前口头通知乙方，乙方应及时安排施工人员、施工机械，满足甲方的需要。

2.3工作时间：工人工作时间按照甲方规定的时间执行。

2.4工作内容：甲方根据工作的具体情况拟定工人工作内容及工作任务，乙方据此安排工人工作。

2.5工程质量标准：合格。

2.6施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。

3合同履行期限

计划开工日期：         年          月         日

计划竣工日期：         年          月         日

工期总日历天数：         天

4修缮维护费用及结算方式

修缮维护费用：是甲乙双方按照实际工作内容、工作时间、工作人数等，并根据竞争性磋商成交金额对应项目单价（对应项目外的施工费用单价以评审结果为准）计算总费用。

修缮维护费用结算方式：服务期限内最终结算费用总额不得超过199万元（含税价）。即将达到199万元时，由乙方通知甲方，甲方可停止委托其对办公场所进行修缮维护。若因乙方未通知甲方造成修缮维护费用总额超过199万元，超过的部分甲方免予支付，本合同所有费用均为含税价。结算费用以第三方公司结算评审结果为依据计算，计算公式为结算金额=审定金额-审减金额的3.5%.甲方收到第三方公司结算审核结果后1个月内进行结算。实际付款前，乙方还需满足以下条件，否则甲方有权不予付款，且不承担任何责任；（1）乙方向甲方提供工作量确认单，甲方对乙方的工作量进行审核，双方共同签字确认；（2）如需财政资金拨付的，待财政资金到位且甲方履行完毕资金拨付审批程序后，乙方方可向甲方开具发票，由甲方向乙方拨付资金。（3）相关法律法规另有规定的，从其规定。

5安全施工

乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，做好安全防护措施，发生任何安全事故与甲方无关，全部由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿（包括但不限于甲方的实际损失，以及甲方为主张权利而支出的诉讼费、鉴定费、律师费、交通费等）。

6双方的权利和义务

6.1甲方的权利和义务

如甲乙双方签订具体服务合同，则甲方在具体服务合同中的权利和义务应包括本合同第6.1.1至6.1.3款约定的内容。

6.1.1甲方根据工作要求，调整施工人员、施工机械的工作范围、工作内容。

6.1.2甲方对不遵守工作要求的工人所引发的争议，不负担任何责任。

6.1.3甲方有权对工人的各项工作进行监督检查和具体指导，对不合适在甲方工作的工人有权要求乙方调换；甲方有权对违反有关规定及岗位职责，或所提供施工服务不能达到甲方要求的工人进行批评教育，并建议乙方进行相应处理，或进行调换。

6.2乙方的权利和义务

如甲乙双方签订具体施工合同，则乙方在具体施工合同中的权利和义务应包括本合同第6.2.1至6.2.7款约定的内容。

6.2.1乙方负责工人的工作指挥、人员调整和休假安排。

6.2.2乙方对施工范围内的不安全隐患应当向甲方书面提出改进意见和建议。在未确定安全的情况下，乙方不得擅自开展工作，如造成第三方人身、财产损失的，甲方不承担责任。

6.2.3乙方负责处理与工人的劳动争议，承担《中华人民共和国劳动合同法》规定的义务。

6.2.4乙方负责工人的思想教育、业务培训等日常管理和工人违纪问题的处理。

6.2.5在作业过程中，乙方必须确保作业人员人身安全，工作过程中必须严格按照安全操作规程进行操作，因各种因素造成的安全事故，均有乙方负责，甲方不承担任何责任。

6.2.6乙方在作业过程中应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。乙方不得违反安全管理规定进行施工，施工过程中造成的一切损失由乙方自行承担。给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

6.2.7因乙方原因造成甲方设备设施损坏、人身伤害或第三方损失的，乙方应进行维修、更换并承担因此造成的全部责任及经济损失。

7违约责任

7.1乙方同意接受甲方的检查监督，甲方有权进行批评、教育等。如因乙方工人操作不当或技能不足等原因未在合理修缮维护时间内完成导致甲方工作延误的，由乙方支付当次施工费用30%的违约金。

7.2乙方负责对现场工人的管理。如有拒不接受甲方批评、教育或施工服务技能不足的工人，乙方应在甲方提出调换要求的24小时内进行处理，否则由乙方每次支付1000元违约金。累计发生三次以上的，甲方有权解除合同，要求乙方按照已发生的施工费用总额的30%支付违约金。如因乙方工人违反安全规范引发的安全事故造成人员受伤或财产损失的，每发生一起由乙方支付5000元违约金，造成人员伤残或死亡的，或造成财产损失达到10万元以上的，甲方有权解除合同，乙方除对相应损失承担赔偿外，还应按照已发生费用的30%支付违约金。

7.3乙方未能按时完成甲方安排的工作的，每延期一日应按当次施工费用的3%向甲方支付违约金（从当次结算费用中直接扣除）；累计延期10日以上视为根本性违约，甲方有权解除合同并要求乙方按照已发生费用的30%支付违约金。

7.4工程出现质量问题视为乙方严重违约，乙方应按当次施工费用的30%向甲方支付违约金（可从当次结算费用直接扣除），违约金不足以赔偿甲方损失的还应赔偿因此给甲方造成的损失（包括但不限于甲方的实际损失，以及甲方为主张权利而支出的诉讼费、鉴定费、律师费、交通费等）。

7.5双方确认，本条款约定的违约金系对甲方管理成本、工期延误等综合损失的预估，具有惩罚性质，乙方承诺不主张予以调低。

8合同的变更、解除、终止

8.1甲乙双方经协商可以书面变更本合同。

8.2一方因不可抗拒原因导致不能继续履行合同时，应及时通知另外一方，由甲乙双方根据具体情况协商确定责任的承担。

8.3在本合同有效期内，除一方基于不可抗力或另一方违约等法定或约定事由而需终止合同的，如一方需要终止合同，应提前一个月以书面方式通知另一方，并取得另一方的书面同意，双方均不承担违约责任。

9争议的解决

本合同争议由甲乙双方协商解决;协商不成或是无法协商的，任何一方均可向北京市顺义区人民法院提起诉讼。

10附则

10.1本合同未尽事宜，由甲乙双方协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

10.3本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效。

10.4本合同为双方开展合作的基础，是对双方合作事项的原则性约定。本合同条款内容与双方针对具体项目签订的项目施工合同相冲突的，以具体项目施工合同为准。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人或                           法定代表人或

授权代表人：                           授权代表人：

签订日期：         年          月         日

# 第六章   响应文件格式

- 供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

- 2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

包号：

供应商名称：

- 1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

- 1-1营业执照等证明文件

- 1-2供应商资格声明书（实质性格式）

供应商资格声明书

致：（采购人）

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：       年     月     日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3本项目的特定资格要求

3-1其他特定资格要求

3-1-1供应商须具有建筑工程施工总承包三级(含)以上资质证书及建设主管部门颁发的有效的安全生产许可证；（提供证明文件的电子件或电子证照加盖公章）

3-1-2拟派项目经理须具备建筑工程二级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本）；（提供证明文件的电子件或电子证照加盖公章）

3-1-3确定成交人时拟派项目经理不担任其他在施建设工程项目的项目经理的声明（格式自拟并加盖单位公章以及法定代表人签字或签章）；

3-1-4相关声明或承诺

声明或承诺应包含以下内容：

（1）供应商未被北京市住房城乡建设主管部门暂扣安全生产许可证；

（2）供应商没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结、破产状态；

（3）供应商在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；

（4）供应商未被北京市（区）住房城乡建设主管部门列为施工安全风险企业；

（5）供应商未被北京市住房城乡建设主管部门标注资质异常且未完成整改。（查询方式：登录北京市住房和城乡建设委员会官网(https：//zjw.beijing.gov.cn/)，进入“政务服务-查询中心-工程建设类-建筑业企业资质证书查询”，输入企业名称即可查询到该企业资质异常标注信息，根据自查结果提供“企业未被资质异常标注的承诺书”）

注：声明或承诺格式自拟，加盖公章及法定代表人签字或签章。

4响应书（实质性格式）

响应书

致：（采购人）

我方参加你方就                      （项目名称，项目编号，包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1.我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起       个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：                         。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址                            传   真

电话                            电子函件

供应商名称（加盖公章）：

日期：       年     月     日

5授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人      （姓名）系                   （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                      （项目名称，项目编号，包号）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日期：       年     月     日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

- 2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人）

兹证明，

姓名：      性别：      年龄：      职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期：        年    月    日

6首次报价函

首次报价函

致：（采购人）

在考察现场并充分研究                      （项目名称，项目编号，包号）竞争性磋商文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（含税）（大写）：

RMB¥：                      元

的报价和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述报价中，包括：

安全生产标准化措施费(含税)合计金额RMB¥：                      元

建筑垃圾运输处置费(含税)RMB¥：                      元

赶工增加费(含税)合计金额RMB¥（如有）：                      元

农民工工伤保险费RMB¥：                      元

暂列金额（不包括计日工部分）（含税）合计金额RMB¥：                      元

专业工程暂估价(含税)合计金额RMB¥：                      元

............

如果我方成交，我方保证在        年     月     日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，     天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到     标准，确保施工现场安全生产标准化管理目标达到     等级。我方同意本报价函在竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间后，在竞争性磋商文件规定的磋商有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

随本报价函递交的报价函附录是本报价函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本报价函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：  /  (¥：  /  元）。

在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本报价函，包括报价函附录，对双方具有约束力。

我方拟派的项目经理          （姓名）身份证号：                     。

我方承诺：我方远程在线参加磋商会、远程在线签署、递交等有关工作，均对我方具有约束力。

供应商名称（加盖公章）：

日期：       年     月     日

7分项报价表（已标价工程量清单）

目  录

4.工程量清单计价表

4.1  招标工程量清单封面

4.2  投标总价封面

4.3  投标报价填报说明

4.4  工程量清单计算规则说明

4.5  工程项目清单汇总表（适用于单价合同）

4.5  工程项目清单汇总表（适用于总价合同）

4.5  工程项目清单汇总表（适用于总价合同）（续表）

4.6  分部分项工程项目清单计价表

4.6-1  分部分项工程项目清单差异计价表（适用于总价合同）

4.7  分部分项工程项目清单综合单价分析表 A（招标人可根据项目实际情况，在 A 或 B 中择一使用）

4.7  分部分项工程项目清单综合单价分析表 B（招标人可根据项目实际情况，在 A 或 B 中择一使用）

4.8  材料暂估单价表

4.9  措施项目清单计价表

4.9-1  安全生产标准化措施费明细表

4.9-2  施工垃圾场外运输和消纳费明细表

4.9-3  措施项目清单价格组成分析表

4.9-4  措施项目费用分拆表

4.9-5  大型机械进出场及安拆费用组成明细表

4.10  其他项目清单计价表

4.10-1  暂列金额明细表

4.10-2  专业工程暂估价表

4.10-3  计日工表

4.10-4  总承包服务费计价表

4.11  增值税计价表

4.12  费率报价表

4.13  主要材料选用表

4.14  人机费用表

4.15  发包人提供的材料一览表

（本目录仅作为参考）

8合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：                        项目名称：                        包号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：       年     月     日

9采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：                        项目名称：                        包号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号(页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 1.对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，如存在偏离情况，请在此表中逐一详细列明，并在“偏离情况”列据实填写“正偏离”或“负偏离”

2.如对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求均不存在偏离情况，可不一一列示，在“偏离情况”列填写“全部响应，无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：       年     月     日

10竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

10-1  供应商基本情况表

10-2  代理服务费承诺书

10-3  供应商信息采集表

10-4  供应商认为应附的其他材料

10-5  施工组织设计

10-1供应商基本情况表

表10-1-1  项目组织机构设置与人员配备

表10-1-2  近3年已完成的类似工程情况表

表10-1-1  项目组织机构设置与人员配备

（一）项目管理机构组成表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 资格证书编号 | 拟在本工程中 担任的工作或岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 身 份 证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 注册建造师证书名称 |  |  |  |  |  |  |
| 注册建造师证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |  |

备注：项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书（B本）、身份证、职称证（如有）、学历证（如有）。

附2：主要项目管理人员简历表

| 工作岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩 |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

备注：主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附身份证、职称证（如有）、学历证（如有），专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书。

表10-1-2  近年已完成的类似工程情况表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |
| 承包范围 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 身份证号 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |
| 总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 工程描述 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：1.供应商近3年（2022年12月至今，以合同签订日期为准）须提供相应的施工合同关键页（首页、合同金额页、与合同双方盖章页）电子件并加盖公章。

2.每张表格只填写一个工程，并标明序号。

10-2  代理服务费承诺书

北京中盛宇工程管理有限公司：

我公司在贵公司组织的                      （项目名称，项目编号，包号）的采购中若为成交人，我公司保证在领取成交通知书时按竞争性磋商文件的规定向贵公司支付代理服务费。如我公司未按上述承诺支付代理服务费，贵公司有权取消我公司的成交资格，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。

供应商名称（加盖公章）：

日期：       年     月     日

10-3  供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

- 2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：       年     月     日

10-4  供应商认为应附的其他材料

10-5  施工组织设计

供应商应采用文字并结合图表形式编制本工程的施工组织设计。

11最终报价函

最终报价函

致：（采购人）

在考察现场并充分研究                      （项目名称，项目编号，包号）竞争性磋商文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（含税）（大写）：

RMB¥：                      元

的报价和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述报价中，包括：

安全生产标准化措施费(含税)合计金额RMB¥：                      元

建筑垃圾运输处置费(含税)RMB¥：                      元

赶工增加费(含税)合计金额RMB¥（如有）：                      元

农民工工伤保险费RMB¥：                      元

暂列金额（不包括计日工部分）（含税）合计金额RMB¥：                      元

专业工程暂估价(含税)合计金额RMB¥：                      元

............

如果我方成交，我方保证在        年     月     日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，     天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到     标准，确保施工现场安全生产标准化管理目标达到     等级。我方同意本报价函在竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间后，在竞争性磋商文件规定的磋商有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

随本报价函递交的报价函附录是本报价函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本报价函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：  /  (¥：  /  元）。

在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本报价函，包括报价函附录，对双方具有约束力。

我方拟派的项目经理          （姓名）身份证号：                     。

我方承诺：我方远程在线参加磋商会、远程在线签署、递交等有关工作，均对我方具有约束力。

供应商名称（加盖公章）：

日期：       年     月     日

12分项报价表（已标价工程量清单）

目  录

4.工程量清单计价表

4.1  招标工程量清单封面

4.2  投标总价封面

4.3  投标报价填报说明

4.4  工程量清单计算规则说明

4.5  工程项目清单汇总表（适用于单价合同）

4.5  工程项目清单汇总表（适用于总价合同）

4.5  工程项目清单汇总表（适用于总价合同）（续表）

4.6  分部分项工程项目清单计价表

4.6-1  分部分项工程项目清单差异计价表（适用于总价合同）

4.7  分部分项工程项目清单综合单价分析表 A（招标人可根据项目实际情况，在 A 或 B 中择一使用）

4.7  分部分项工程项目清单综合单价分析表 B（招标人可根据项目实际情况，在 A 或 B 中择一使用）

4.8  材料暂估单价表

4.9  措施项目清单计价表

4.9-1  安全生产标准化措施费明细表

4.9-2  施工垃圾场外运输和消纳费明细表

4.9-3  措施项目清单价格组成分析表

4.9-4  措施项目费用分拆表

4.9-5  大型机械进出场及安拆费用组成明细表

4.10  其他项目清单计价表

4.10-1  暂列金额明细表

4.10-2  专业工程暂估价表

4.10-3  计日工表

4.10-4  总承包服务费计价表

4.11  增值税计价表

4.12  费率报价表

4.13  主要材料选用表

4.14  人机费用表

4.15  发包人提供的材料一览表

（本目录仅作为参考）