北京市丰台区政府采购

竞争性磋商文件

项目名称：北京市丰台区教育委员会2026年物业服务（一次重新招标）

项目编号：11010625210200026154-XM001-CC

采   购  人： 北京市丰台区教育委员会

采购代理机构：北京市丰台区政府采购中心

目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	6

第三章   评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	32

第五章   合同草案条款	36

第六章   响应文件格式	46

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11010625210200026154-XM001-CC

2.项目名称：北京市丰台区教育委员会2026年物业服务(一次重新招标)

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：1635600.00元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 物业管理 | 1635600.00 | 1 | 设施设备维修与维护服务、给排水系统运行及维护、报刊收发服务、保洁服务、会议服务、绿化养护服务等。 具体技术参数和服务详见第五章采购需求。 |

6.合同履行期限：2026年1月1日—2026年12月31日（以成交供应商实际进场日期为准）

7.本项目是否接受联合体报价：□是■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向   ■中小  □小微企业

□小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /     。

2.2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：       /

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：___________。

三、获取采购文件

电子磋商文件：

1.时间：2025年12月25日 9:00 至2025年12月31日18:00（北京时间）

2.地点：北京市丰台区政府采购交易系统

3.方式：

（1）登录网址（http://www.bjft.gov.cn/ftggzy/），选择页面左侧“办事指南”-区政府采购交易系统供应商使用手册”

（2）登录网址（http://www.bjft.gov.cn/ftggzy/）,找到“下载中心”-“北京市丰台区政府采购系统新用户注册指南（含北京CA、颐信CA驱动）”选项，根据文档要求进行注册。（如已注册，此条忽略。）

（3）登录网址（http://www.bjft.gov.cn/ftggzy/），找到系统入口-选择“政府采购”登录，使用注册企业信息时的CA锁或用户名密码方式登录交易系统，获取电子版招标文件。

（4）技术支持电话：010-87017123       联系人：梁工

咨询时间：工作日上午9:00-12:00   下午14:00-17:00

技术支持QQ：2739546530

4.售价：0元。

四、响应文件提交

提交截止时间：2026年1月6日上午9:00（北京时间）。

地点：北京市丰台区政府采购交易系统

五、开启

（一）磋商入场：

入场时间：2026年1月6日上午9:30至9:40（北京时间）。参加磋商的供应商迟到的不予入场。

地点：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层公共资源交易中心开标室

注意：入场时，参加磋商的供应商代表须出示本人身份证原件(非法定代表人磋商还须提供《法定代表人授权书》原件一份)，否则不予入场。

（二）响应文件开启：

时间：2026年1月6日9:40（北京时间）。

地点：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层公共资源交易中心开标室

（三）磋商时间：

时间：2026年1月6日9:40（北京时间）。

地点：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层公共资源交易中心开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》；

1.2执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

1.3执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；

1.4执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》。

2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市丰台区政府采购交易系统发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市丰台区政府采购交易系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

2.1办理CA认证证书

供应商登录北京市丰台区政府采购交易系统查阅“交易服务”—“下载中心”—“文件下载”—“CA数字证书在线办理指南”，（按照程序要求办理）。

注：北京市丰台区政府采购交易系统支持三把CA锁：

①北京一证通（也称为法人一证通，卡片带u盘样式，此CA锁只可注册登录下载招标文件使用，不能制作电子版投标文件。）；

②北京工程建设交易信息网办理的北京CA（须具有签章功能）；

③北京工程建设交易信息网办理的颐信CA（须具有签章功能）。

2.2注册

供应商登录北京市丰台区政府采购交易系统“交易服务”—“下载中心”—“文件下载”—“北京市丰台区政府采购系统新用户注册指南（含北京CA、颐信CA驱动）”，(进行自助注册绑定)。

2.3电子投标编制工具及文档下载

供应商登录北京市丰台区政府采购交易系统“交易服务”—“下载中心”—“文件下载”—“ 电子投标编制工具及文档”，（下载相关驱动）。

供应商登录北京市丰台区政府采购交易系统“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

注：各投标人需阅读该页面的三个附件文档，以便知晓如何制作电子响应文件。该页面可查看系统支持数字证书（CA锁）的类型以及投标人投标流程。

2.4获取电子竞争性磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市丰台区政府采购交易系统获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市丰台区政府采购交易系统获取磋商文件的投标无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上投标，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6递交电子响应文件

供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市丰台区政府采购交易系统提交电子竞争性磋商文件，上传电子竞争性磋商文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7开启响应文件

供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用CA认证证书登录北京市丰台区政府采购交易系统进行电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市丰台区教育委员会

地    址：北京市丰台区望园东里26号

联系方式：王卫宾    010-63808380

2.采购代理机构信息

名    称：北京市丰台区政府采购中心

地   址：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层605室

联系方式：010-87017125

3.项目联系方式

项目联系人：贾合杰           电 话：010-87017125

第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | □不召开 ■召开，召开时间：2025年12月31日14:30（北京时间） 召开地点：北京市丰台区政府采购中心（北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层653室） |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 物业管理; 物业管理. |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：___________。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：不收取磋商保证金 |
| 11.7.5 |  | 磋商保证金不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形：___________。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算90日历天。 |
| 20.1 | 确定供应商 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许(请忽略与分包有关的全部内容) □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：直接送达。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京市丰台区政府采购中心 联系电话：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层605室 联系方式：010-87017133 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 □中标人 收费标准：不收取； 缴纳时间：___________。 |
| 26 | 履约保证金 | 中标供应商在签订合同后/ 个工作日内，向采购人提交合同总价/ （不超过10％）的履约保证金（本项目不收取履约保证金）。 |

供应商须知

一  说明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022) 19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程预成交供应商为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低 于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资 标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产 品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括 使用非残疾人福利性单位注册商标的货物);

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品,应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、 公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号),本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准(试行)

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库〔2023〕7号),本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章《采购需求》。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二  竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

  - 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编 制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件截止时间。

三  响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也 可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1  响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价) 和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价(竞争性磋商文件另有规定的除外),否则其响应无效

- 磋商保证金

11.1本项目不收取磋商保证金。

- 响应有效期

12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

13.1竞争性磋商文件要求签字的内容(如授权委托书等),可以使用电子签章或使用原件的电子件(电子件指扫描件、照片等形式电子文件);要求第三方出具的盖章件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等),响应文件中应使用原件的电子件。

13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四  响应文件的提交

- 响应文件的提交

14.1本项目使用北京市丰台区政府采购交易系统电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及北京市丰台区政府采购交易系统电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

- 响应文件截止时间

15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至北京市丰台区政府采购交易系统电子交易平台。

- 响应文件的修改与撤回

16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五  评审

- 响应文件的解密与开启

17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2本项目解密使用北京市丰台区政府采购交易系统电子交易平台。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

17.3供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.4供应商不足3家的，不予解密。

17.5本项目不公开报价。

- 磋商小组

18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

18.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

19.1见第三章《评审方法和评审标准》。

六  确定成交

- 确定成交供应商

20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

21.1采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

22.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 签订合同

23.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

23.4政府采购合同不能转包。

23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

24.1询问

24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2质疑

24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.3供应商委托代理人进行质疑的,应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

25.1本项目不收取代理费。

26 履约保证金

26.1中标供应商应在合同签订后　 　天内，按约定的方式向采购人提交履约保证金。见《供应商须知资料表》。

26.2履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

26.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

26.4履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

26.5如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十(30)天内，采购人将把履约保证金退还中标供应商。

# 第三章   评审方法和评审标准

一、资格审查程序

- 响应文件的资格检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。★条款必须提供，否则视为响应无效。

  - 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 ★ | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权 其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖 其所属法人/其他组织的公章);对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或复印件（加盖公章） |
| 1-2 ★ | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》。 |  |
| 2-1 ★ | 中小企业声明函 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3-2 | 政府购买服务 承接主体的要 求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 |  |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人（单位负责人）身份证明 | 按竞争性磋商文件要求提供； | 否 |
| 2 | 授权委托书 | 按竞争性磋商文件要求提供授权委托书； | 否 |
| 3 | 合同履行期限 | 响应文件中承诺的响应有效期满足竞争性磋商文件中载明的响应有效期的； | 否 |
| 4 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足竞争性磋商文件中载明的响应有效期； | 否 |
| 5 | 签署、盖章 | 按照竞争性磋商文件要求签署、盖章； | 否 |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按竞争性磋商文件要求提供； | 否 |
| 7 | ★号条款响应(如有) | 响应文件满足竞争性磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求； | 否 |
| 8 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的； | 应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性。 |
| 9 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； | 否 |
| 10 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为供应商串通投标的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； | 否 |
| 11 | 工程质量 (如有) | 符合竞争性磋商文件要求； | 是 |
| 12 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | 是 |
| 13 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。 | 否 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由并由其法定代表人(若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人)或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

    - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

    - 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

    - 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人(若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人)或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明（含响应文件内身份证明）。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度现场通知。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2 家；政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最后报价的算术修正及政策调整

  - 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：无

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：     。

- 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

  - 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：法律或磋商文件中规定的其他情形。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及)        。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定(如涉及)       。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前1名的供应商为成交候选供应商(若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商),并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二   评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 10 | 10 | 满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价/最后报价)x分值 |  |
| 2 | 商务评审 17 | 3 | 认证证书： 1.具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 2.具有有效的环境管理体系认证证书，得1分； 3.具有有效的质量管理体系认证证书，得1分。 （提供有效证书扫描件或复印件及全国认证认可信息公共服务平台认证结果信息，并加盖供应商公章否则不得分。证书有效性以全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/ 查询结果为准） |  |
|  |  | 4 | 业绩： 供应商近三年内（2023年1月至投标截止日）类似项目业绩(非住宅类物业项目，须为不同业主），每提供一个项目得1分，最高得4分。 （以合同计，需提供合同首页、合同金额页、合同周期页、服务内容页、签字盖章页扫描件以合同签订日期为准，并加盖供应商公章，否则该业绩不得分） |  |
|  |  | 2 | 业主评价或证明材料： 供应商提供以上业绩服务良好或服务满意相关评价证明材料，每提供一个，得1分，最高得2分。 （证明中需包含业主单位联系人及电话，并加盖业主单位公章，否则不得分） |  |
|  |  | 2 | 员工无违法犯罪记录承诺、《健康证》或健康证明： 1.供应商承诺所聘用员工无违法犯罪记录，提供承诺书并加盖供应商公章，得1分，未提供的0分。 2.全部服务人员提供有效的《健康证》或健康证明的复印件，并加盖供应商公章，得1分，未提供的0分。 |  |
|  |  | 1 | 会服人员： 服务人员有一年以上的会议服务工作经验，供应商提供承诺书，并加盖供应商公章，得1分。 |  |
|  |  | 1 | 保密培训： 供应商承诺所聘用员工均经过保密培训，提供承诺书并加盖供应商公章，得1分。 |  |
|  |  | 4 | 服务承诺： 1.供应商承诺本项目服务人员能够做到管理区域内垃圾的收集、整理、分类的要求，提供承诺函由法定代表人或授权代表签字并加盖供应商公章，得1分；未提供，0分。 2.供应商承诺本项目服务人员能够做到规范节电、节水、环保等的要求，提供承诺函由法定代表人或授权代表签字并加盖供应商公章，得1分；未提供，0分。 3. 供应商承诺本项目服务过程中如遇临时性服务任务，无偿协助完成，提供承诺函由法定代表人或授权代表签字并加盖供应商公章，得1分；未提供，0分。 4. 供应商承诺项目经理及专业技术人员专职服务于本项目，提供承诺函由法定代表人或授权代表签字并加盖供应商公章，得1分；未提供，0分。 (承诺函格式自拟，承诺函应由法定代表人或授权代表签字并加盖公章，采购需求偏离表不作为承诺函。） |  |
| 3 | 技术评审 30 | 6 | 项目经理： 1.具有本科（含）以上学历，得1分； 2.具有全国物业行业项目经理资格证书且同时具有物业管理师资格证书，得3分； 3.具有类似项目物业管理履历，有2年（含）以上物业项目经理工作经验，得2分。 （提供学历证书扫描件或复印件、专业技术资格证书扫描件或复印件、工作经验证明，工作履历及供应商为项目经理缴纳开标前6个月内任意1个月社保证明，未提供以上相关证明不得分。） |  |
|  |  | 10 | 专业技术人员： 1.具有特种设备安全管理A证，得2分； 2.具有智能楼宇管理员证书，得2分； 3.具有在有效期内的高压电工作业特种作业操作证，得2分； 4.空调维修岗人员，需持制冷设备维修工证书，得2分； 5.持有北京市人力资源和社会保障局官网可查的录音师及调音员证书，得2分。 （提供证书扫描件或复印件并加盖供应商公章，未提供以上相关证明不得分） |  |
|  |  | 4 | 项目服务团队： 包括但不限于人员总体配备、安排参与项目的专业人员素质、技术能力、经验等总体情况； 1.项目服务团队人员专业结构及分工合理，服务岗位部署及服务人员配置方案合理、职责分工明确，服务人员具有较强的行业经验，对项目实际需要契合度高，得4分； 2.项目服务团队人员专业结构及分工基本合理，服务岗位部署及服务人员配置方案合理、职责分工明确，服务人员有行业经验，对项目实际需要契合度较高，得2分； 3.项目服务团队人员分工结构一般，服务岗位部署及服务人员配置方案一般、职责分工一般，得1分； 3.未提供项目服务团队情况，0分。 |  |
|  |  | 4 | 保洁、绿化服务方案： 对供应商提供的针对本项目的环境卫生管理、绿化管理服务方案(含相应措施）进行评审。 1.方案合理可行，服务标准高，针对性强，得4分； 2.方案较合理可行，服务标准较高，有针对性，得3分； 3.方案基本可行，服务标准低，针对性一般，得2分； 4.方案不可行，服务标准差，得1分； 5.未提供方案的，0分。 |  |
|  |  | 3 | 针对本项目制定水电气节能减排方案及执行措施： 1.节能减排方案及措施操作性、针对性强，得3分； 2.节能减排方案及措施一般，有一定针对性，得1分； 3.无节能减排方案及措施，0分。 |  |
|  |  | 3 | 针对本项目制定的垃圾分类方案及执行措施： 1.垃圾分类方案及措施操作性、针对性强，得3分； 2.垃圾分类方案及措施一般，有一定针对性，得1分； 3.无垃圾分类方案及措施，0分。 |  |
| 4 | 服务评审 43 | 6 | 针对本项目的重点、难点分析： 1.能突出重点，难点分析准确、到位，针对性强，提供的解决策略、路径可操作性强，得6分； 2.未突出重点，难点分析不到位，可操作性一般，得3分； 3.未提供的，0分。 |  |
|  |  | 8 | 根据供应商针对本项目提供服务实施计划、服务措施等情况，包括但不限于服务期间的所有环节（含入场交接方案）、内容、服务质量的保证、满足采购需求及服务内容要求等： 1.服务实施计划完整详细，可行性强,得8分； 2.服务实施计划较完整详细，可行性较强,得6分； 3.服务实施计划基本完整、详细可行性一般,得4分； 4.服务实施计划不完整、详细性一般，可行性较差,得2分； 5.未提供，0分。 |  |
|  |  | 8 | 针对本项目的内部管理制度，包括但不限于岗位职责、工作流程、人事制度培训与考核等： 1.内部管理制度完善，针对性强，得8分； 2.内部管理制度较为完善，针对性较强，得6分； 3.内部管理制度及针对性一般，得4分； 4.内部管理制度不够完善，得2分； 5.未提供，0分。 |  |
|  |  | 8 | 根据供应商应急处置方案及措施，包括但不限于因不可抗力因素、人员病假事假及其他原因导致的缺替岗替补人员方案、各类突发事件的应急预案及措施、其他应急预案及措施等： 1.预案编制符合采购人实际情况，涵盖范围全面，应急措施合理、可行且能够有效解决突发事件，得8分； 2.预案编制采购人实际情况，涵盖范围较全面，应急措施较合理、可行且基本能够有效解决突发事件，得5分； 3.预案涵盖范围、应急措施未能充分考虑，不能有效解决突发事件，得2分； 4.未提供，0分。 |  |
|  |  | 8 | 根据供应商人员管理方案及措施，包括但不限于人员招聘管理、人员稳定、人员考核、人员奖惩方案、人员培训、人员纪律管理等： 1.方案全面针对性、优于采购需求，可操作性强，得8分； 2.方案较全面，完全满足采购需求，针对性、可操作性较强，得6分； 3.方案基本全面，满足采购需求，针对性、可操作性一般，得4分； 4.方案不全面，未满足采购需求，针对性、可操作性差，得2分； 5.未提供，0分。 |  |
|  |  | 5 | 针对本项目制定保密措施： 1.保密措施操作性、针对性强，提供保密制度，得5分； 2.保密措施一般，有一定针对性，得3分； 3.未提供保密措施，0分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

第四章   采购需求

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

物业管理

（二）项目背景/项目概述

丰台教育委员会位于丰台区望园东里26号，占地面积6400平方米，建筑面积11254.2平方米，地上九层，地下一层。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

时间：2026年1月1日—2026年12月31日（以成交供应商实际进场日期为准）。

地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

合同签订后，采购人按每2个月向成交供应商支付物业服务费，全年分6次(合同金额的均值)支付。

成交供应商于采购人付款前向采购人开具并交付合法有效的等额发票。

成交供应商需充分了解采购人财务审批制度，如因财务审批，财政拨付等原因采购人未能按照上述时间支付款项，成交供应商允许采购人迟延支付且不因此承担责任。

三、技术要求

- 物业服务总人数19人

项目经理具有本科（含）以上学历、全国物业行业项目经理职业资格证书且同时具有物业管理师资格证书、类似项目物业管理履历，有2年（含）以上物业项目经理工作经验。

专业技术人员具有特种设备安全管理A证、智能楼宇管理员证书、在有效期内的高压电工作业特种作业操作证。

会议服务人员5人及以上，一年以上会议服务经验，至少有一人持有调音员（或录音师）证书。

项目经理及专业技术人员专职服务于本项目，禁止聘用兼职人员。

（二）设施设备维修与维护服务

1、维修服务。对公共设施进行安全巡视，及时对门、窗、五金件、锁具、灯管、开关、插座、水龙头、冲水阀、上下水管等等进行维修、更换。

2、电梯系统运行维护。负责电梯维保，对电梯年检并取得合格证，保障电梯全年安全运行、正常使用。

3、供电设备管理维护，确保供电设备、电话等正常运转，做到安全、节约用电，设备本体及机房干净整洁，值班认真填写。

4、空调系统运行维护。对空调系统定期除尘养护，保障空调正常运行。

5、中、监控维护。严格按照国家有关标准、行业规范和技术规定进行维修保养工作，每个月度检测消防系统各回路及环节部件的可靠性，保证整个系统随时均处于有效状态。消防电气检测，每年检测一次，出具检测报告。

（三）给排水系统运行及维护

对给排水系统设备、设施的保养按《给排水设备检查保养规定》进行，并做好《设备保养记录》保证辖区内供水管道畅通，管道配件齐全，公共配水点设备、设施、卫生器具完好无损，无“跑、冒、滴、漏”水现象。对排水管道隔油池、化粪池进行清掏。

（四）报刊收发服务

接收邮局送来的报纸包裹（报刊、杂志、信件），按订阅情况进行整理分发。

（五）保洁服务

1、甲方规定的相关房间、办公区内大厅、区梯走廊、天面、电梯间、卫生间、公共活动场所等所有公共部位，办公区域道路、停车场等所有公共地面的日常清洁保养，垃圾等废弃物的清理，认真落实环境卫生管理制度，环卫设施设备。

2、实行标准化清扫保洁，有专人负责检查、监督。

3、办公区内所有办公区域保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍卫生间洁净无异味，卫生纸、洗手液、擦手纸及时补充。

4、负责办公区域的灭蟑螂和害虫工作。

公共保洁

（1）地面干净无污渍、灰尘、痰迹。

（2）梯级无垃圾杂物、污迹、泥土。

（3）墙面、天顶干净无污迹、浮尘、蜘蛛网。

（4）扶手、栏杆干净。

（5）目视灯罩、灯盖无积灰。

（6）门、窗台干净无污渍、 浮尘。

（7）金属件干净、光亮无污迹。

卫生间

（1）门窗、隔板无尘、无污、无杂物。

（2）玻璃、镜面明亮无水迹。

（3）地面墙角无尘、无污、无杂物、无蜘蛛网、无水迹。

（4）洗手池、龙头洁净无污、无杂物，电镀明亮。

（5）便池无尘、无污、无杂物；空气清新、无异味。

（6）热水器外表面保持干净，热水器出现问题及时报修后勤。茶筐、茶桶随时清倒。

外围保洁

（1）目视地面、台阶、草坪无垃圾杂物、污渍、积水。

（2）人行路面无杂物、烟蒂、垃圾和痰迹。

（3）雨篦子的定期清理，无杂物

（4）一层外围及雨搭玻璃保持干净。

（5）地库地面干净无杂物，随时清扫

桶站及垃圾清运

（1）地面干净、干燥无异味。

（2）墙面无污迹、粘附物。

（3）垃圾桶表面无积灰、污迹。

（4）按照政府主管部门要求做好垃圾分类并及时清运垃圾。

（六）会议服务（5人及以上）

为甲方举办的各类会议、活动提供会场布置、多媒体设备、开水供应、保洁等服务，建立会议室管理制度，制定会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，保证开水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

1、会议室灯光音响、多媒体设备、调音台、屏幕、投影仪、麦克风等保证设备正常使用，出现故障及时报修（信息中心及后勤）维修，做好记录。

2、会议用品分类码放整齐，适时补缺，每次使用后清洗消毒。

3、会场布置及服务。茶叶、器皿、热水保障到位，提前调节好会场内的灯光、语音、视频设备，重要会议和保密会议按照主办方要求提供上水服务。配合主办方维护会议秩序，会后仔细检查会场有无参会人员遗忘物品等，检查设施设备有无损坏，整理会场。

4、会议室地面、窗台无灰尘、桌面无手印、椅子无灰尘扶手无手印，茶水柜无杂物、沙发巾干净整齐，保温瓶、杯具清洁光亮，无手印。

（七）绿化养护服务

对办公区域内树木、花草、绿化地进行修剪、浇水、防寒防冻、使所管区域绿化得到正常的维护和管理。

（八）保密制度

1、物业招聘的所有员工要政审合格方能录用。

2、上岗人员要统一经过岗前保密教育培训，严格遵守保密制度。

3、领导房间入室保洁要有保密意识，不听、不得翻看传播领导文件。

4、会议服务人员不得传播会议内容，各类会议结束后，要将材料统一收集交至主办单位。

5、配合后勤对楼内科室需要销毁的文件，进行清理至指定地点。

（九）节能降耗、垃圾分类

按照《教委机关节约型机关创建实施方案》的要求，倡导在区机关集中办公区内的工作人员厉行勤俭，自觉做到节约粮食、节水节电、生活垃圾分类投放、绿色出行、绿色办公降低运行成本。

（十）其他

1、采购人为成交供应商提供办公室、库房、食堂使用（用餐费由成交供应商自行处理）。

2、采购人提供：茶叶、饮用水、器皿、抽纸、卫生纸、洗涤剂、垃圾袋。

- 合同草案条款

北京市丰台区教育委员会办公区

物业服务合同

北京市丰台区教育委员会

年   月

第一章  总则

# 第一条  本合同双方当事人

甲方：北京市丰台区教育委员会

乙方：

物业管理资质等级：　　         统一社会信用代码：

根据有关法律、法规，在双方自愿、平等、协商一致的基础上，甲方同意将北京市丰台区教育委员会办公区项目委托给乙方实行物业管理，订立本合同。

# 第二条  物业基本情况

物业名称：北京市丰台区教育委员会2026年物业服务。

建筑面积：11254.2平方米。

物业类型：办公区

# 第三条  乙方提供服务的受益人为本物业的产权人及物业使用人，本物业的产权人及物业使用人应对履行本合同承担相应的责任。

第二章 物业服务内容与标准

# 第四条  保洁服务

# 1、甲方规定的相关房间、办公区内大厅、区梯走廊、天面、电梯间、卫生间、公共活动场所等所有公共部位，办公区域道路、停车场等所有公共地面的日常清洁保养，垃圾等废弃物的清理，认真落实环境卫生管理制度，环卫设施设备。

# 2、实行标准化清扫保洁，有专人负责检查、监督。

# 3、办公区内所有办公区域保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍卫生间洁净无异味

4、负责办公区域的灭蟑、灭鼠和害虫防治工作。

公共保洁

（1）地面干净无污渍、灰尘、痰迹。

（2）梯级无垃圾杂物、污迹、泥土。

（3）墙面、屋顶干净无污迹、浮尘、蜘蛛网。

（4）扶手、栏杆干净。

（5）目视灯罩、灯盖无积灰。

（6）门、窗台干净无污渍、 浮尘。

（7）金属件干净、光亮无污迹。

卫生间及茶水间

（1）门窗、隔板无尘、无污、无杂物。

（2）玻璃、镜面明亮无水迹。

（3）地面墙角无尘、无污、无杂物、无蜘蛛网、无水迹。

（4）洗手池、龙头洁净无污、无杂物，电镀明亮。

（5）便池无尘、无污、无杂物；空气清新、无异味。

（6）饮水机外表面保持干净，饮水机出现问题及时报修后勤。茶筐、茶桶随时清倒。

外围保洁

（1）目视地面、台阶、草坪无垃圾杂物、污渍、积水。

（2）人行路面无杂物、烟蒂、垃圾和痰迹。

（3）雨篦子的定期清理，无杂物。

（4）一层外围及雨搭玻璃保持干净。

（5）地库地面干净无杂物，随时清扫及时清运。

桶站及垃圾清运

（1）地面干净、干燥无异味。

（2）墙面无污迹、粘附物。

（3）垃圾桶表面无积灰、污迹。

（4）按照政府主管部门要求做好垃圾分类并及时清运垃圾。

# 第五条  绿化服务

对办公区域内树木、花草、绿化地进行修剪、浇水、防寒防冻、使所管区域绿化得到正常的维护和管理。

# 第六条  设备维修与维护服务

1、维修服务。对公共设施进行安全巡视，及时对门、窗、五金件、锁具、灯管、开关、插座、水龙头、冲水阀、上下水管等进行维修、更换。

2、电梯系统运行维护。负责电梯维保，对电梯年检并取得合格证，保障电梯全年安全运行、正常使用。

3、供电设备管理维护。确保供电设备、电话等正常运转，做到安全、节约用电，设备本体及机房干净整洁，值班认真填写。

4、空调系统运行维护。对空调系统定期清洗除尘养护，保障空调正常运行。

5、消防和安防监控系统维护。严格按照国家有关标准、行业规范和技术规定进行维修保养工作，每个月检测消防系统各回路及环节部件的可靠性，保证整个系统随时均处于有效状态。

第七条  给排水系统运行及维护

对给排水系统设备、设施的保养按《给排水设备检查保养规定》进行，并做好《设备保养记录》保证辖区内供水管道畅通，管道配件齐全，公共配水点设备、设施、卫生器具完好无损，无“跑、冒、滴、漏”水现象。对排水管道隔油池、化粪池进行清掏。

第八条  会议服务

为甲方举办的各类会议、活动提供会场布置、多媒体设备、开水供应、保洁等服务，建立会议室管理制度，制定会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，保证开水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

1、会议室灯光音响、多媒体设备、调音台、屏幕、投影仪、麦克风等保证设备正常使用，出现故障及时报修（信息中心及后勤）维修，做好记录。

2、会议用品分类码放整齐，适时补缺，每次使用后清洗消毒。

3、会场布置及服务。茶叶、器皿、热水保障到位，提前调节好会场内的灯光、语音、视频设备，重要会议和保密会议按照主办方要求提供上水服务。配合主办方维护会议秩序，会后仔细检查会场有无参会人员遗忘物品等，检查设施设备有无损坏，整理会场。

4、会议室地面、窗台无灰尘、桌面无手印、椅子无灰尘扶手无手印，茶水柜无杂物、沙发巾干净整齐，保温瓶、杯具清洁光亮，无手印。

第九条 报刊收发服务

接收邮局送来的报纸包裹（报刊、杂志、信件），按订阅情况进行整理分发。

第十条 中、监控维护

严格按照国家有关标准、行业规范和技术规定进行维修保养工作，每个季度检测消防系统各回路及环节部件的可靠性，保证整个系统随时均处于有效状态。

第十一条 保密制度

1、物业招聘的所有员工要政审合格方能录用。

2、上岗人员要统一经过岗前保密教育培训，严格遵守保密制度。

3、领导房间入室保洁要有保密意识，不听、不得翻看传播领导文件。

4、会议服务人员不得传播会议内容，各类会议结束后，要将材料统一收集交至主办单位。

5、配合后勤对楼内科室需要销毁的文件，进行清理至指定地点。

第十二条 其它工作

1、乙方负责教委机关火灾报警控制系统及灭火器的维护和保养，确保整个系统正常运转。

2、乙方负责教委机关消防电气检测，每年检测一次，出具检测报告。

3、乙方负责教委机关所有房屋内的蟑螂灭除及害虫防治工作。

4、乙方负责教委机关办公区域所有空调室外机和室内机的清洗，每年清洗两次。

5、乙方负责教委机关办公区域内的垃圾清运。

6、乙方负责教委机关院内化粪池清掏。

7、乙方负责教委机关办公楼两部电梯维保和年检工作，定期保养，按时年检，确保电梯使用安全。

8、乙方负责教委机关监控设备维保。

第十三条 节能降耗、垃圾分类

按照《教委机关节约型机关创建实施方案》的要求，倡导在区党政机关集中办公区内的工作人员厉行勤俭，自觉做到节约粮食、节水节电、生活垃圾分类投放、绿色出行、绿色办公降低运行成本。

针对本项目制定水电气节能减排方案及执行措施，符合《教委机关节约型机关创建实施方案》的要求。

第三章　物业服务费用

第十四条　物业服务费价格及支付方式

# （一）物业服务费用

经双方协商：丰台区教育委员会办公区项目物业服务费为：    万元（大写：    元整）

# （二）费用构成

1、物业服务区域的服务人员费用。包括:乙方用于支付人员工资、社会保险、福利费用、保洁手持工具等费用。

2、其它工作的费用。包括：乙方用于支付垃圾清运、火灾报警控制系统及灭火器的维护和保养、消防电气检测、视频监控维保、化粪池清掏、电梯维保、蟑螂灭除及害虫防治、空调清洗等。

3、企业管理费。

4、法定税费。

（三）物业服务费用支付方式

甲方每两个月向乙方支付物业服务费。先服务后付费。

甲方支付乙方每笔费用的同时，乙方提供等额正式发票。乙方已充分了解甲方财务审批制度，如因财务审批，财政拨付等原因甲方未能按照上述时间支付款项，乙方允许甲方迟延支付且不因此承担责任。

第四章  双方权利义务

第十五条　甲方权利义务

（一）审定乙方制定的物业管理服务工作计划，检查、指导、监督乙方物业管理服务的实施情况，有权对违反规章制度的行为进行处理，乙方应协助实施。

（二）协助乙方做好与原有物业公司的交接工作。

（三）协助乙方做好与原有物业公司的交接工作，包括以下资料的移交：

1、竣工总平面图、单体建筑、结构、设备竣工图、配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；

2、设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料；

3、设施设备质量保修文件和物业使用说明文件；

4、各专业部门验收资料；

5、房屋及配套设施的产权归属清单；

6、物业管理所必须的其它资料。

（四）甲方提供会议服务相关用品，卫生间耗材及零星维修的备品备件。

（五）向乙方提供物业管理办公用房（产权属甲方），由乙方在合同期内无偿使用，不提供员工宿舍。

（六）协助乙方做好物业区域内的物业管理服务工作。

第十六条　乙方权利义务

（一）根据有关法律、法规及本合同及附件的约定，制订物业管理制度，在本物业区域内提供物业服务。

（二）选聘专营公司承担本物业的专项服务业务，但不得将物业的整体服务委托给第三方。

（三）负责编制房屋、附属建筑物、设施设备、清洁的年度维修养护计划，经甲方审定后组织实施。

（四）每年会同甲方进行一次物业服务满意率调查。

（五）对甲方提出的日常管理问题，应于三日内给予解决。

（六）负责配备运行管理、维修保养所需要的工具、仪器仪表、设备。

（七）如甲方对办公区及办公区进行施工改造，增加设备等，乙方应密切配合。

（八）教育所属员工自觉遵守甲方办公区规定的各种管理规定和管理制度。（九）乙方人员在提供物业服务过程中受到损害或者造成甲方、第三方人身、

财产损害的，由乙方承担一切法律责任。

第五章  合同期限

第十七条  合同期限

本合同期限为   个月，自2026年  月   日起至2026年   月   日止。

第十八条  合同终止

（一）本合同终止后，在新的物业服务企业接管本物业项目之前，乙方应当应甲方的要求暂时继续提供物业服务，一般不超过三个月；双方的权利义务继续按照本合同执行。

（二）因不可抗力致使合同无法继续履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，其他事宜由甲乙双方依法协商处理。

（三）本合同终止后，甲乙双方应共同做好债权债务处理事宜，包括物业服务费用的清算、对外签订的各种协议等；甲方、乙方应相互配合，做好物业服务的交接和善后工作。

第六章 违约责任

第十九条  由于甲方原因而致使乙方未能完成本合同约定的，乙方不承担违约责任，并有权要求甲方在一定合理期限内履行其应履行的义务，逾期未履行的，乙方有权解除本合同，由此给乙方造成的经济损失，应由甲方予以赔偿。

第二十条  由于乙方原因而未能完成本合同约定的，甲方不承担责任，甲方有权要求乙方在一定合理期限内履行其应履行的义务且每发生一次，甲方有权要求乙方支付全年服务费总额1%的违约金，逾期未履行的，甲方有权解除本合同，由此给甲方造成的经济损失，应由乙方予以赔偿。

第二十一条  乙方在合同终止或解除时，不立即移交物业管理权、不向甲方或甲方指定的第三方移交管理用房、设施设备和物业管理的全部档案资料、结算相关费用的，每逾期一日应向甲方支付全年物业服务费用的3‰的违约金。

第七章 争议的解决

第二十二条  甲乙双方在执行本合同时产生的纠纷和争议，可通过协商的方式解决，如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购办公室调解。调解不成的，可申请到丰台区人民法院诉讼解决，诉讼费用由败诉方负担。

第八章 其它

第二十三条 因不可抗力致使合同不能履行的，双方协商解决。

第二十四条 乙方应在本合同签订后5日内将派驻甲方物业服务人员名单及其个人资料报送甲方备案。

第二十五条 乙方应对在签订和执行本合同期间从甲方获得的各项信息承担保密责任，并不得侵犯甲方或任何第三方拥有的知识产权及其它合法权益。

第二十六条 本合同中未约定的事宜，国家有关法律、法规或规章已有明确规定的，应按该明确规定执行，国家法律、法规及规章中未做明确规定的，由双方本着平等自愿、公平的原则协商，对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第二十七条  本合同正本一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

第二十八条  本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：                                    乙方：

法人代表或授权代表：                       法人代表或授权代表：

年 　 月　  日                            年 　 月 　 日

第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1.供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、文件格式

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号/包号：

供应商名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书（实质性格式）

供应商资格声明书

致：北京市丰台区政府采购中心

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

#### 2-1中小企业声明函

说明：

(1)如本项目(包)不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

(2)如本项目(包)专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》,或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(3)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(4)中小企业声明函填写注意事项

1)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2)对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函"标的名称"部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3)对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(5)温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》,如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业(2011)300号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______元，资产总额为______元1，属于           (中型企业、小型企业、微型企业)；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______元，资产总额为______元，属于           (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

监狱和戒毒企业证明

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》通知（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖供应商公章）。

单位名称（盖章）：

日  期:

### 2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的磋商工作。

- ______为本次磋商的牵头人，联合体以牵头人的名义参加磋商，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按磋商文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目(包)接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》,否则响应无效。

2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

### 3-2 政府购买服务承接主体的要求

### 3-3本项目的特定资格要求

4 磋商保证金凭证/交款单据电子件（如有）

### 5 响应书（实质性格式）

响应书

致：北京市丰台区政府采购中心

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起_90_个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________    传真____________________________

电话_________________________    电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 6 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

委托代理人电话；________________

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件或复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人(单位负责人)处的签署

人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人(单位负责人)本人签署，则可不提供本《授 权委托书》,但须提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》;否则，不需要提供《法

定代表人(单位负责人)身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人)及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件或复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件或复印件。
附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：北京市丰台区政府采购中心

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

联系电话；________________

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件或复印件。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

### 7 报价一览表（实质性格式）

报价一览表

（适用于投报总价的项目）

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 供应商名称 | 报 价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 1 |  |  |  |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 8 分项报价表（实质性格式）

（适用于服务类项目）

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价(元) |  |  |  |  |  |

(采用工程量清单计价方式的采购项目，应在本部分放置清单计价表格)

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格(如有),可另页描述。

3.制造商规模列应填写"中型”、“小型”、“微型”或“其他”,且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 9 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 竞争性磋商文件目号 (页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况(应进行选择，未选择响应无效): □ 无偏离(如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。) □ 有偏离(如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则响应 无 效 ；对合同条款中 的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。) |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 10 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号(页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 11 竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

### 12 业绩

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务单位 | 服务时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：需按评审标准要求后附响应业绩证明材料，并加盖公章。

### 13 最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价 |  | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |
| 1 |  |  |  |  |

注：1. 此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

2. 本表必须按包分别填写。

3. 此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________

日期：____年____月____日

### 14 最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）

（适用于服务类项目）

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价(元) |  |  |  |  |  |

(采用工程量清单计价方式的采购项目，应在本部分放置清单计价表格)

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格(如有),可另页描述。

3. 此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

4.制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”,且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

供应商授权代表签字(或加盖供应商公章)：____________

日期：_____年______月______日

### 15 最后报价构成表(如有，实质性格式，磋商后提交)

15-1最终报价中分包情况说明

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型 (选择) | 拟分包合同金额 (人民币元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 中型企业 小微企业 □其他 |  |
| 2 |  | 中型企业 小微企业 □其他 |  |
| … |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

15-2联合体最终报价情况说明

| 序号 | 联合体成员名称 | 联合体成员类型 (选择) | 合同金额 (人民币元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 中型企业 小微企业 □其他 |  |
| 2 |  | 中型企业 小微企业 □其他 |  |
| 合计 |  |  |  |

注：1.仅当本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且供应商拟通过分包或联合体方式实现预留比例时必须提供，否则无须提供；当本项目(包)未预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件。

2. 供应商可根据自身响应实际情况，选择一种表格填报提交即可。

3.本表应按包分别填写。

4.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字(或加盖供应商公章)：

日期：_____年______月______日

### 16 项目所派人员表

项目所派人情员况表

| 类别 | 姓名 | 性别 | 单位 | 专业 | 职务 | 职称/ 证书 | 主要 资历 | 经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述项目人员在项目执行过程中未得到采购人书面同意不得更换。

供应商名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日