北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：密云区中小学办学装备（实验室）提升项目

项目编号：11011826210200014383-XM001

采购编号：ZCGH-ZB-202607023

采 购 人：北京市密云区教育技术装备部

采购代理机构：中承国汇咨询（北京）有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	35

第六章   拟签订的合同文本	95

第七章   投标文件格式	107

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011826210200014383-XM001

2.项目名称：密云区中小学办学装备（实验室）提升项目

3.项目预算金额：482.26339万元、项目最高限价（如有）：482.26339万元

4.采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 预算金额 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 密云区中小学办学装备（实验室）提升项目 | 482.26339 | 1 | 台面防静电、防腐蚀，耐酸、耐碱、耐热。 |

5.合同履行期限：自合同签订之日至约定的质保期结束之日终止。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /   。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /   。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2026年07月22日至2026年07月28日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年10月20日13点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 (财库 (2020) 46号) 、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006] 90号)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号) 、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》 (财库[2011] 124号) 、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库[2014] 68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017] 141号)、《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（财库〔2025〕30号）、《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财办库〔2026〕2号）。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市密云区教育技术装备部

地    址：北京市密云区经济开发区康宝路25号

联系方式：商老师 010-89090804

2.采购代理机构信息

名    称：中承国汇咨询（北京）有限公司

地    址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1号楼4层401

联系方式：010-53383779

3.项目联系方式

项目联系人：于易可

电      话：010-53383779

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 ■本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为：实验桌（北方交通大学附属中学密云分校（化学实验室））。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 ■需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：依照第五章采购需求要求进行制作； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 ■需要（依照采购需求在投标文件中提供） （3）样品递交要求：样品应于投标截止时间前递交至北京市北京经济技术开发区万源街22号天宇大厦（B座旁停车场），由代理机构进行样品的签收工作，样品递交前请联系代理机构沟通样品摆放事宜； （4）未中标人样品退还：由代理机构电话通知； （5）中标人样品保管、封存及退还：按采购方要求保管封存并作为验收依据，待验收合格后退还； （6）其他要求（如有）：需递交样品的产品为：电动演示台1张，实验桌1张，按照北方交通大学附属中学密云分校（化学实验室）参数要求提供。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：详见采购需求 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 01包：48000元整； 投标保证金收受人信息： （1）形式: 支票、汇票/汇款、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。(任何从个人账户转出的投标保证金视同无效) （2）电汇信息： 账户名称：中承国汇咨询(北京)有限公司 开户银行：中国银行北京天华支行 账号：318171209463(本账户仅作为递交投标保证金使用) （3）以汇款方式递交投标保证金的需注明所递交项目的采购编号，如分包则需注明包号(例如：ZCGH-ZB-2026XXXXX,第X包) （4）投标保证金缴纳后，需在“北京市政府采购电子交易平台”上传保证金缴纳凭证，如未上传，唱标过程中将显示未缴纳投标保证金，由此带来的风险由投标人自行承担。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的。 （2）投标人不接受招标采购单位对其投标价格错误的修正。 （3）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的。 （4）中标人在法定期限内未能与采购人签订政府采购合同。 （5）中标人不按本文件的规定提交履约保证金或质保金的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：20分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以“评分办法中技术部分”得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：提供纸质询问函并加盖公章（格式自拟），送达至招标代理机构。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：政府采购部； 联系电话：010-53383779； 通讯地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）浮动收取； 缴纳时间：自中标公告发布之日起2个工作日内。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | / |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | / |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 | 提供保证金缴纳凭证并上传至《北京市政府采购电子交易平台》 |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 | 无需提供证明材料 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（供应商针对本小项内容应提供承诺函或证明文件，格式自拟并加盖公章）。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 中标服务费承诺 | 投标人需在中标后向代理机构缴纳服务费，需在投标文件中提供《中标服务费承诺函》格式自拟并加盖公章。 |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：如评审得分相同，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如评审得分和投标报价均相同的情况，则“技术部分”得分高者获得中标人推荐资格，如上述情况均无法确定，则评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 二、技术部分 |  |  |  |  |
| 2 | 采购需求响应 | 15 | 投标文件采购需求响应全部满足招标要求的得15分，其中每有一项“▲”条款不满足扣2分，有一项其他条款不满足的扣1分；最低得分0分。 注：本项内容依据投标人《采购需求偏离表》的响应内容进行打分，相同产品的同一技术偏离仅计算一次。 |  |
| 3 | 供货方案 | 10 | 对供应商的供货措施及配送方案(包括送货时间、货物交接等)进行综合评价： （1）充分结合项目特征，提出具有针对性的具体配送方案。送货时间客观合理，能够完全保障项目供货要求，货物交接环节科学严谨；且针对供货过程中各潜在风险点有可行的操作建议和解决方案：10分； （2）能够结合项目特征，提出有一定针对性的具体配送方案。送货时间基本客观合理，能够基本保障项目供货要求，货物交接环节较为严谨；针对供货过程中部分风险点有可行的操作建议和解决方案：7分； （3）能够结合项目基本特征，提出有一定针对性的配送方案。送货时间基本客观，能够保障项目基本供货要求，货物交接环节基本全面；针对少量风险点有操作建议和解决方案：4分； （4）不能充分结合项目特征，仅提出基本的配送方案。送货时间可能影响项目供货要求，货物交接环节较简略：1分； （5）没有提供有针对性供货措施及配送方案：0分。 |  |
| 4 | 售后服务方案 | 15 | （1）投标人针对产品质保期年限、使用培训方案、维护响应时间、退换货措施四项内容齐全完整，全部满足且优于招标文件要求。方案紧密结合理化生实验室家具设备使用特点，质保标准、培训体系、响应时效、退换货机制均优于招标基础要求，方案针对性强、内容完整、落地可行性高，得15分； （2）投标人针对产品质保期年限、使用培训方案、维护响应时间、退换货措施四大维度内容齐全、规范合理，完全满足招标文件全部基础要求，无缺项、无负偏离，可完全保障本项目实验室设备日常使用及售后保障需求，得10分； （3）投标人提供了产品质保期年限、使用培训方案、维护响应时间、退换货措施相关内容，但方案内容笼统、不够具体，存在缺项漏项，未完全结合理化生实验室设备项目特点，未完全满足招标文件要求，存在部分负偏离，得5分； （4）未提供相关方案不得分。 |  |
| 5 | 样品材质、外观 | 6 | （1）投标样品的材质、外观完全符合招标文件规定的技术要求，或相关指标优于招标文件要求的，得 6分； （2）投标样品的材质、外观基本符合招标文件规定的技术要求，无实质性偏离的，得2分； （3）未提供投标样品，或样品材质、外观不符合招标文件技术规格参数实质性要求的，得0分。 |  |
| 6 | 样品安全性、加工工艺 | 6 | （1）投标样品的安全性指标、加工工艺完全符合招标文件规定的技术要求，或相关指标优于招标文件要求的，得6分； （2）投标样品的安全性指标、加工工艺基本符合招标文件规定的技术要求，无实质性偏离的，得2分； （3）未提供投标样品，或样品安全性、加工工艺不符合招标文件技术规格参数实质性要求的，得0分。 |  |
| 7 | 样品科学合理性、使用方便程度、功能 | 6 | （1）投标样品的设计科学合理性、使用方便程度、功能配置完全符合招标文件规定的技术要求，或相关指标优于招标文件要求的，得6分； （2）投标样品的设计科学合理性、使用方便程度、功能配置基本符合招标文件规定的技术要求，无实质性偏离的，得2分； （3）未提供投标样品，或样品科学合理性、使用方便程度、功能不符合招标文件技术规格参数实质性要求的，得0分。 |  |
| 三、商务部分 |  |  |  |  |
| 7 | 业绩 | 3 | 评委根据投标人自2023年01月至投标截止之日，承接类似项目建设成功案例（类似业绩指与本次采购要求中核心产品的采购合同/协议，提供合同首页、设备清单页、合同签字盖章页为评审依据），每提供一个有效业绩得1分，最多得3分。 注：日期以双方签字盖章页日期为准。 |  |
| 8 | 投标人实力评价 | 7 | （1）投标人具有售后服务认证证书，三星级得1分，四星级得1.5分，五星级得2分； （2）投标人具有中国绿色产品认证证书（认证范围包含家具），得2分； （3）投标人具有质量管理体系认证证书，得1分； （4）投标人具有低VOCs家具产品认证证书，得2分； 备注:以上相关证书提供电子件并加盖投标人公章,且在有效期内，未提供不得分。 |  |
| 四、政策性得分 |  |  |  |  |
| 9 | 环境标志产品 | 1 | 投标产品中每有一项环境标志产品（应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。并均需加盖投标单位公章）加1分，最多加1分，否则不加分。 |  |
| 10 | 节能产品 | 1 | 投标产品中每有一项节能（政府强制采购节能产品除外）产品（应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。并均需加盖投标单位公章）加1分，最多加1分，否则不加分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

第五章   采购需求

- 采购概况

本项目为密云区四所学校采购理化生实验室标准化教学设备，保障各校理化生实验教学标准化、常态化开展。

- 商务要求

★1.交付的时间和地点：

1.1.合同签订后30日完成送货安装调试，并完成采购需求中要求的所有内容。

1.2.送达至采购人指定地点。

2.付款条件：详见合同文本。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务（质保期）：投标人所提供产品在质量保证期之内对由于产品质量而发生的任何问题负责，本次所投产品质保期要求≥36个月（自设备最终验收合格之日计算）。

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：满足日常使用、运营及配套工作需求，性能稳定可靠，可正常发挥既定使用功能，保障各项工作有序开展。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：产品 / 服务须严格执行现行有效的国家、行业及地方相关标准、规范，同时符合国家安全生产、质量、环保相关规定。

3.购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

3.1.产品材质、结构、外观完好规整，无破损、瑕疵、变形。

3.2.各项技术参数、物理特性符合常规使用要求，运行平稳、安全耐用。

3.3.整体质量合格，符合通用质量验收标准，满足现场使用环境要求。

4.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

4.1.按约定时限完成供货、安装、调试及交付工作，交货及时、效率达标。

4.2.提供基础售后保障，出现问题及时响应处理。

4.3.服务过程规范，配合采购人完成验收等相关工作。

5.为落实政府采购政策需满足的要求；

5.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

5.2 政府采购节能产品、环境标志产品；

5.3 正版软件（如产品中包含）；

5.4 信息安全产品。具体详见投标人须知。

5.5 财政部或主管部门通知执行的其他采购政策。

6.采购标的的其他技术、服务等要求；

6.1、投标人在响应采购需求时，应就标注“▲”参数提供技术支持资料。技术支持资料的要求详见采购需求部分。如投标人未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求进行扣分。

7.验收标准：

7.1.货品/服务完全响应采购需求，符合国家、行业现行标准及约定技术要求。

7.2.外观完好、无破损、瑕疵，规格、数量、材质与要求一致。

7.3.功能、性能正常，运行稳定，各项指标达标。

7.4.资料、配件齐全，服务流程合规，整体通过采购人现场验收。

四、货物技术规格具体要求

| 序号 | 采购标的 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、北方交通大学附属中学密云分校（物理实验室3间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动演示台 | 参考规格：2700×700×（高度800-1000）mm， 1.台面，采用≥16mm厚实验室用实芯理化板。防静电、防腐蚀。耐酸、耐碱、耐热、阻燃性能合格。 2.台身：钢制框架，内部采用≥3mm厚一级冷轧板折边和方管连接。外边镶≥1.5mm厚冷轧板，板材经过折弧形弯焊接而成，水槽采用环氧树脂一体成型。柜体表面除油、除锈，采用静电喷塑处理，高温固化成型，外箱板为≥1.5mm冷轧板，整体高度可按要求定制或由采购方自行调整。 3.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。表面走线孔内缘和隐蔽部位全部环保涂料喷涂处理。 4.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 5.结构：结构整体钢制，台面为一体化，设水封式环氧树脂水盆、铜质镀络单联高压水嘴。预留直流电源控制台、五孔插座、多媒体设备等位置。 6.实验台整体封闭性设计，防水、防尘、防腐。 7.脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 3 | 工业 |
| 2 | 教师座椅 | 1、整体规格：标准中背带扶手结构。 2、表面基材：优质环保皮覆面；触感柔软、无色差，表面无龟裂、破损、无油腻感；厚度及各项理化性能符合国家现行检测标准。 3、填充海绵：采用优质泡棉；座面泡棉密度≥45kg/m³，靠背泡棉密度≥35kg/m³，回弹性≥40%；压膜量及各项理化性能符合国家现行检测标准。 4、椅板结构：人体工程学设计；板材厚度15-16mm，承重≥300KG；板材经防潮、防腐、防蛀环保处理，符合国家家具行业现行标准。 5、弓形椅脚：优质钢制椭圆管椅架，模具折弯一体成型；管材壁厚≥2.0mm。 6、表面涂饰工艺：双层电镀工艺，首层镀镍（抗腐、防酸），外层电镀；工艺符合国家金属制品表面处理现行规范。 7、通用质量要求：所有材质符合国家室内家具环保标准，零部件配套齐全，符合国家现行行业规范。 | 把 | 3 | 工业 |
| 3 | 实验桌 | 1.参考规格：2800×600×780mm（无水盆）。 2.台面:耐酸、耐碱、耐热、阻燃；采用≥12mm厚实验室专用实芯理化板，边缘双层加厚至≥25mm，台面有围栏。防静电、防腐蚀，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色； 3.台身:钢制结构，管材厚度≥2.0mm，钢板厚度≥0.8mm，采用一级冷轧钢板。 4.结构:实验桌中间预留学生电源及插座位置。 5.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 6.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 7.脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 36 | 工业 |
| 4 | 实验凳 | 升降范围：≥420-500mm，凳面材质pp注塑件，面下带有加强筋，升降结构为气动升降，连续可调，带有防脱落装置，五脚钢支架。 涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 | 把 | 144 | 工业 |
| 5 | 教师电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、参考规格：270*225*110mm（允差10%） 3、主材：全铝型材质外壳，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流3A,电流max 4A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护，复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用，分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备遥控操控功能可对学生机进行控制管理，可根据不同实验电压参数实现电压“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”功能，锁定精度：交流1V,直流0.1V。 | 件 | 3 | 工业 |
| 6 | 学生电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、规格型号：210*170*160mm，允差10% 3、主材：ABS工程材质，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流2.5A,电流max3A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护。复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备无线接收教师主控数据功能，受控于教师主控电压指令“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”范围下操作。锁定精度：交流1V,直流0.1V. 4-6）小巧便携式可移动设备，有效提升实验桌台面约1/4的使用空间。 | 件 | 72 | 工业 |
| 7 | 水槽 | 参考规格：380*280*215mm，5mm厚，水槽台为650*500*790mm，根据电动演示台与实验桌定制，材质环氧树脂一体成型。 | 件 | 3 | 工业 |
| 8 | 教室电源箱 | 安装在教室墙壁上，对实验室总控。有固定措施及安全警示标志。按现有的电工标准执行，符合现有的国家安全规定。 | 个 | 3 | 工业 |
| 9 | 分路控制器 | 分路控制，可控制学生台的交流电源 | 套 | 3 | 工业 |
| 10 | 电源插座 | 220V，电流大于6A，五孔防水插座，国家标准电器件，3C认证产品。 | 个 | 156 | 工业 |
| 11 | 主电源管 | Φ32mmpvc管，从配电箱至教师演示台预埋Φ32mmpvc管。高出地面150mm。 | m | 12 | 工业 |
| 12 | 支电源管 | Φ20mmPVC管，从教师演示台分四路预埋Φ20mmPVC管至学生实验台、高出地面150mm。 | m | 120 | 工业 |
| 13 | 电源线 | 4MM2、2.5MM2由电源控制箱到教师演示台再到每一个学生实验桌。由教师主控,采用国标铜芯线。所有电缆线穿绝缘管密封埋地。 | m | 360 | 工业 |
| 14 | 主控球阀 | 铜质主控球阀 | 套 | 3 | 工业 |
| 15 | 支球阀 | 铜质支球阀 | 套 | 3 | 工业 |
| 16 | 铜接头 | 铜质铜接头 | 对 | 39 | 工业 |
| 17 | 给水管 | 给水管地下主管用φ25PPR管、地上支管用φ20PPR管 | 米 | 30 | 工业 |
| 18 | 排水管 | 排水管道用φ110mmPVC管 | 米 | 30 | 工业 |
| 19 | 静电地板铺设 | 材质：钢板壳材质，水泥硅酸钙刨花板填充，防静电专用陶瓷贴面，四周黑色导电PVC边条，超强耐磨，使用寿命长；防水板基，浸水24小时不变形；静态载荷大于国标Q型，滚动载荷突出，可以承载大型设备碾压；镀锌板封底，隔绝水分，耐腐蚀，国产全钢防静电地板，架空15cm，地板下敷设线槽，距离符合标准。 | ㎡ | 252 | 其他未列明行业 |
| 20 | 静电地板开孔 | 静电地板下方管线与实验台连接开孔 | 个 | 78 | 其他未列明行业 |
| 21 | 讲台拆除 | 讲台瓷砖与结构拆除、建筑垃圾清运。 | ㎡ | 24 | 其他未列明行业 |
| 二、北方交通大学附属中学密云分校（化学实验室2间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动演示台 | 参考规格：2700×700×（高度800-1000）mm， 1.台面，采用≥16mm厚实验室用实芯理化板。防静电、防腐蚀。耐酸、耐碱、耐热、阻燃性能合格。 2.台身：钢制框架，内部采用≥3mm厚一级冷轧板折边和方管连接。外边镶≥1.5mm厚冷轧板，板材经过折弧形弯焊接而成，水槽采用环氧树脂一体成型。柜体表面除油、除锈，采用静电喷塑处理，高温固化成型，外箱板为≥1.5mm冷轧板，整体高度可按要求定制或由采购方自行调整。 3.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。表面走线孔内缘和隐蔽部位全部环保涂料喷涂处理。 4.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 5.结构：结构整体钢制，台面为一体化，设水封式环氧树脂水盆、铜质镀络单联高压水嘴。预留直流电源控制台、五孔插座、多媒体设备等位置。 6.实验台整体封闭性设计，防水、防尘、防腐。 7.脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 ▲8.表面硬质覆面的抗冲击性应不低于3级（提供所投产品完整的检测报告予以佐证） ▲9.表面硬质覆面的耐干热标准不低于3级（提供所投产品完整的检测报告予以佐证） ▲10.表面硬质覆面的耐磨性标准不低于3级（提供所投产品完整的检测报告予以佐证） ▲11.表面硬质覆面的耐污染性能标准不低于3级（提供所投产品完整的检测报告予以佐证） ▲12.产品甲醛释放量≤0.04mg/m³、苯≤0.03mg/m³、甲苯≤0.08mg/m³、二甲苯≤0.10mg/m³、总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³（提供所投产品完整的检测报告予以佐证） | 张 | 2 | 工业 |
| 2 | 教师座椅 | 1、整体规格：标准中背带扶手结构。 2、表面基材：优质环保皮覆面；触感柔软、无色差，表面无龟裂、破损、无油腻感；厚度及各项理化性能符合国家现行检测标准。 3、填充海绵：采用优质泡棉；座面泡棉密度≥45kg/m³，靠背泡棉密度≥35kg/m³，回弹性≥40%；压膜量及各项理化性能符合国家现行检测标准。 4、椅板结构：人体工程学设计；板材厚度15-16mm，承重≥300KG；板材经防潮、防腐、防蛀环保处理，符合国家家具行业现行标准。 5、弓形椅脚：优质钢制椭圆管椅架，模具折弯一体成型；管材壁厚≥2.0mm。 6、表面涂饰工艺：双层电镀工艺，首层镀镍（抗腐、防酸），外层电镀；工艺符合国家金属制品表面处理现行规范。 7、通用质量要求：所有材质符合国家室内家具环保标准，零部件配套齐全，符合国家现行行业规范。 | 把 | 2 | 工业 |
| 3 | 实验桌 | 1.参考规格：2800×600×780mm（预留水盆位置）。 2.台面:耐酸、耐碱、耐热、阻燃；采用≥12mm厚实验室专用实芯理化板，边缘双层加厚至≥25mm，台面有围栏。防静电、防腐蚀，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色； 3.台身:钢制结构，管材厚度≥2.0mm，钢板厚度≥0.8mm，采用一级冷轧钢板。 4.结构: 实验桌中间预留水封式水盆及三联高压水龙头，学生电源及插座位置。 5.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 6.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 7.脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 ▲8.产品甲醛释放量≤0.04mg/m³、苯≤0.03mg/m³、甲苯≤0.08mg/m³、二甲苯≤0.10mg/m³、总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³（提供所投产品完整的检测报告予以佐证）。 | 张 | 24 | 工业 |
| 4 | 实验凳 | 1.升降范围：≥420-500mm，凳面材质pp注塑件，面下带有加强筋，升降结构为气动升降，连续可调，带有防脱落装置，五脚钢支架。 2.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 ▲3.产品甲醛释放量≤0.04mg/m³、苯≤0.03mg/m³、甲苯≤0.08mg/m³、二甲苯≤0.10mg/m³、总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³（提供所投产品完整的检测报告予以佐证）。 | 把 | 96 | 工业 |
| 5 | 洗眼器 | 演示台安装桌上型单口紧急洗眼器。 | 件 | 2 | 工业 |
| 6 | 教师电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、参考规格：270*225*110mm（允差10%） 3、主材：全铝型材质外壳，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流3A,电流max 4A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护，复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用，分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备遥控操控功能可对学生机进行控制管理，可根据不同实验电压参数实现电压“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”功能，锁定精度：交流1V,直流0.1V。 | 件 | 2 | 工业 |
| 7 | 学生电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、规格型号：210*170*160mm，允差10% 3、主材：ABS工程材质，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流2.5A,电流max3A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护。复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备无线接收教师主控数据功能，受控于教师主控电压指令“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”范围下操作。锁定精度：交流1V,直流0.1V. 4-6）小巧便携式可移动设备，有效提升实验桌台面约1/4的使用空间。 | 件 | 48 | 工业 |
| 8 | 水槽 | 参考规格：380*280*215mm，5mm厚，水槽台为650*500*790mm，根据电动演示台与实验桌定制，材质环氧树脂一体成型。 | 件 | 26 | 工业 |
| 9 | 台面吸风罩 | 规格: 隐蔽式，可以升降，360度放置，环保型ABS塑料一次性注塑成型。 | 件 | 50 | 工业 |
| 10 | 教室电源箱 | 安装在教室墙壁上，对实验室总控。有固定措施及安全警示标志。按现有的电工标准执行，符合现有的国家安全规定。 | 个 | 2 | 工业 |
| 11 | 分路控制器 | 分路控制，可控制学生台的交流电源, | 套 | 2 | 工业 |
| 12 | 电源插座 | 220V，电流大于6A，五孔防水插座，国家标准电器件，3C认证产品。 | 个 | 104 | 工业 |
| 13 | 主电源管 | Φ32mmpvc管，从配电箱至教师演示台预埋Φ32mmpvc管。高出地面150mm。 | m | 8 | 工业 |
| 14 | 支电源管 | Φ20mmPVC管，从教师演示台分四路预埋Φ20mmPVC管至学生实验台、高出地面150mm。 | m | 80 | 工业 |
| 15 | 电源线 | 4MM2、2.5MM2由电源控制箱到教师演示台再到每一个学生实验桌。由教师主控,采用国标铜芯线。所有电缆线穿绝缘管密封埋地。 | m | 240 | 工业 |
| 16 | 主控球阀 | 铜质主控球阀 | 套 | 2 | 工业 |
| 17 | 支球阀 | 铜质支球阀 | 套 | 26 | 工业 |
| 18 | 铜接头 | 铜质铜接头 | 对 | 26 | 工业 |
| 19 | 给水管 | 给水管地下主管用φ25PPR管、地上支管用φ20PPR管 | 米 | 80 | 工业 |
| 20 | 排水管 | 排水管道用φ110mmPVC管 | 米 | 80 | 工业 |
| 21 | 实验室风机 | 6＃、4KW通风机:实验室选用防腐蚀离心式变频调速风机,电机功率≥4.0KW.2．通风机材质:风机机壳及叶片材质均采用耐酸碱腐蚀、抗高压的玻璃钢环氧树脂材料加工制作,管道内壁光滑、材质坚固、连接性好,使通风性能有显著提高。 | 台 | 2 | 工业 |
| 22 | 风机调速器 | 5.5KW | 套 | 2 | 工业 |
| 23 | 风机减震器 | 角钢焊接 | 套 | 2 | 工业 |
| 24 | 柔性软连接 | 连接风口接口处 | 套 | 2 | 工业 |
| 25 | 风管支架 | 角钢焊接 | 套 | 2 | 工业 |
| 26 | 实验室外风管 | 规格: 320×500mm，玻璃钢 | 米 | 50 | 工业 |
| 27 | 消音器 | 规格: ф110、ф160PVC | 个 | 50 | 工业 |
| 28 | 室内主风管 | 500*200PVC主管道壁厚为≥5mm | 米 | 20 | 工业 |
| 29 | 室内支风管 | Φ160PVC支管道 | 米 | 100 | 工业 |
| 30 | 室内支风管 | Φ110PVC支管道 | 米 | 90 | 工业 |
| 31 | 静电地板铺设 | 材质：钢板壳材质，水泥硅酸钙刨花板填充，防静电专用陶瓷贴面，四周黑色导电PVC边条，超强耐磨，使用寿命长；防水板基，浸水24小时不变形；静态载荷大于国标Q型，滚动载荷突出，可以承载大型设备碾压；镀锌板封底，隔绝水分，耐腐蚀，国产全钢防静电地板，架空15cm，地板下敷设线槽，距离符合标准。 | ㎡ | 168 | 其他未列明行业 |
| 32 | 静电地板开孔 | 静电地板下方管线与实验台连接开孔 | 个 | 52 | 其他未列明行业 |
| 33 | 讲台拆除 | 讲台瓷砖与结构拆除、建筑垃圾清运。 | ㎡ | 16 | 其他未列明行业 |
| 三、北方交通大学附属中学密云分校（生物实验室2间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动演示台 | 参考规格：2700×700×(升降范围包含800-1000)mm， 1．台面，采用≥16mm厚实验室专用实芯理化板。防静电、防腐蚀。耐酸、耐碱、耐热、阻燃性能优异。 2.台身：框架为电动升降型钢架，具备不少于四级预设档位、行程内任意高度定位、无级平稳升降且高度可记忆存储。内部采用≥3mm厚一级冷轧板折边和方管连接。外边镶≥1.5mm厚冷轧板，板材经过折弧形弯焊接而成，水槽采用环氧树脂一体成型。柜体表面除油、除锈，采用静电喷塑处理，高温固化成型，外箱板为≥1.5mm冷轧板，整体高度可按要求定制或由采购方自行调整。 3.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。表面走线孔内缘和隐蔽部位全部环保涂料喷涂处理。 4.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 5.结构：结构整体钢制，台面为一体化，设水封式环氧树脂水盆、铜质镀络单联高压水嘴。预留直流电源控制台、五孔插座、多媒体设备等位置。 6.实验台整体封闭性设计，升降器密封于桌内，具有升降器防护罩（防水、防尘、防腐，三防布） 7．脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 2 | 工业 |
| 2 | 教师座椅 | 1、整体规格：标准中背带扶手结构。 2、表面基材：优质环保皮覆面；触感柔软、无色差，表面无龟裂、破损、无油腻感；厚度及各项理化性能符合国家现行检测标准。 3、填充海绵：采用优质泡棉；座面泡棉密度≥45kg/m³，靠背泡棉密度≥35kg/m³，回弹性≥40%；压膜量及各项理化性能符合国家现行检测标准。 4、椅板结构：人体工程学设计；板材厚度15-16mm，承重≥300KG；板材经防潮、防腐、防蛀环保处理，符合国家家具行业现行标准。 5、弓形椅脚：优质钢制椭圆管椅架，模具折弯一体成型；管材壁厚≥2.0mm。 6、表面涂饰工艺：双层电镀工艺，首层镀镍（抗腐、防酸），外层电镀；工艺符合国家金属制品表面处理现行规范。 7、通用质量要求：所有材质符合国家室内家具环保标准，零部件配套齐全，符合国家现行行业规范。 | 把 | 2 | 工业 |
| 3 | 实验桌 | 1.参考规格：2800×600×780mm（预留水盆位置）。 2.台面:耐酸、耐碱、耐热、阻燃；采用≥12mm厚实验室专用实芯理化板，边缘双层加厚至≥25mm，台面有围栏。防静电、防腐蚀，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色； 3.台身:钢制结构，管材厚度≥2.0mm，钢板厚度≥0.8mm，采用一级冷轧钢板。 4.结构: 实验桌中间预留水封式水盆及三联高压水龙头，学生电源及插座位置。 5.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 6.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 7.脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 24 | 工业 |
| 4 | 实验凳 | 升降范围：≥420-500mm，凳面材质pp注塑件，面下带有加强筋，升降结构为气动升降，连续可调，带有防脱落装置，五脚钢支架。 涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 | 把 | 96 | 工业 |
| 5 | 洗眼器 | 演示台安装桌上型单口紧急洗眼器。 | 件 | 2 | 工业 |
| 6 | 教师电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、参考规格：270*225*110mm（允差10%） 3、主材：全铝型材质外壳，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流3A,电流max 4A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护，复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用，分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备遥控操控功能可对学生机进行控制管理，可根据不同实验电压参数实现电压“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”功能，锁定精度：交流1V,直流0.1V。 | 件 | 2 | 工业 |
| 7 | 学生电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、规格型号：210*170*160mm，允差10% 3、主材：ABS工程材质，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流2.5A,电流max3A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护。复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备无线接收教师主控数据功能，受控于教师主控电压指令“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”范围下操作。锁定精度：交流1V,直流0.1V. 4-6）小巧便携式可移动设备，有效提升实验桌台面约1/4的使用空间。 | 件 | 48 | 工业 |
| 8 | 水槽 | 参考规格：380*280*215mm，5mm厚，水槽台为650*500*790mm，根据电动演示台与实验桌定制，材质环氧树脂一体成型。 | 件 | 26 | 工业 |
| 9 | 教室电源箱 | 安装在教室墙壁上，对实验室总控。有固定措施及安全警示标志。按现有的电工标准执行，符合现有的国家安全规定。 | 个 | 2 | 工业 |
| 10 | 分路控制器 | 分路控制，可控制学生台的交流电源, | 套 | 2 | 工业 |
| 11 | 电源插座 | 220V，电流大于6A，五孔防水插座，国家标准电器件，3C认证产品。 | 个 | 104 | 工业 |
| 12 | 主电源管 | Φ32mmpvc管，从配电箱至教师演示台预埋Φ32mmpvc管。高出地面150mm。 | m | 8 | 工业 |
| 13 | 支电源管 | Φ20mmPVC管，从教师演示台分四路预埋Φ20mmPVC管至学生实验台、高出地面150mm。 | m | 80 | 工业 |
| 14 | 电源线 | 4MM2、2.5MM2由电源控制箱到教师演示台再到每一个学生实验桌。由教师主控,采用国标铜芯线。所有电缆线穿绝缘管密封埋地。 | m | 240 | 工业 |
| 15 | 主控球阀 | 铜质主控球阀 | 套 | 2 | 工业 |
| 16 | 支球阀 | 铜质支球阀 | 套 | 26 | 工业 |
| 17 | 铜接头 | 铜质铜接头 | 对 | 26 | 工业 |
| 18 | 给水管 | 给水管地下主管用φ25PPR管、地上支管用φ20PPR管 | 米 | 80 | 工业 |
| 19 | 排水管 | 排水管道用φ110mmPVC管 | 米 | 80 | 工业 |
| 20 | 静电地板铺设 | 材质：钢板壳材质，水泥硅酸钙刨花板填充，防静电专用陶瓷贴面，四周黑色导电PVC边条，超强耐磨，使用寿命长；防水板基，浸水24小时不变形；静态载荷大于国标Q型，滚动载荷突出，可以承载大型设备碾压；镀锌板封底，隔绝水分，耐腐蚀，国产全钢防静电地板，架空15cm，地板下敷设线槽，距离符合标准。 | ㎡ | 168 | 其他未列明行业 |
| 21 | 静电地板开孔 | 静电地板下方管线与实验台连接开孔 | 个 | 52 | 其他未列明行业 |
| 22 | 讲台拆除 | 讲台瓷砖与结构拆除、建筑垃圾清运。 | ㎡ | 16 | 其他未列明行业 |
| 四、密云区古北口中学（物理实验室1间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动演示台 | 参考规格：2700×700×（高度800-1000）mm， 1.台面，采用≥16mm厚实验室用实芯理化板。防静电、防腐蚀。耐酸、耐碱、耐热、阻燃性能合格。 2.台身：钢制框架，内部采用≥3mm厚一级冷轧板折边和方管连接。外边镶≥1.5mm厚冷轧板，板材经过折弧形弯焊接而成，水槽采用环氧树脂一体成型。柜体表面除油、除锈，采用静电喷塑处理，高温固化成型，外箱板为≥1.5mm冷轧板，整体高度可按要求定制或由采购方自行调整。 3.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。表面走线孔内缘和隐蔽部位全部环保涂料喷涂处理。 4.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 5.结构：结构整体钢制，台面为一体化，设水封式环氧树脂水盆、铜质镀络单联高压水嘴。预留直流电源控制台、五孔插座、多媒体设备等位置。 6.实验台整体封闭性设计，防水、防尘、防腐。 7.脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 1 | 工业 |
| 2 | 教师座椅 | 1、整体规格：标准中背带扶手结构。 2、表面基材：优质环保皮覆面；触感柔软、无色差，表面无龟裂、破损、无油腻感；厚度及各项理化性能符合国家现行检测标准。 3、填充海绵：采用优质泡棉；座面泡棉密度≥45kg/m³，靠背泡棉密度≥35kg/m³，回弹性≥40%；压膜量及各项理化性能符合国家现行检测标准。 4、椅板结构：人体工程学设计；板材厚度15-16mm，承重≥300KG；板材经防潮、防腐、防蛀环保处理，符合国家家具行业现行标准。 5、弓形椅脚：优质钢制椭圆管椅架，模具折弯一体成型；管材壁厚≥2.0mm。 6、表面涂饰工艺：双层电镀工艺，首层镀镍（抗腐、防酸），外层电镀；工艺符合国家金属制品表面处理现行规范。 7、通用质量要求：所有材质符合国家室内家具环保标准，零部件配套齐全，符合国家现行行业规范。 | 把 | 1 | 工业 |
| 3 | 实验桌 | 1.参考规格：2800×600×780mm（无水盆）。 2.台面:耐酸、耐碱、耐热、阻燃；采用≥12mm厚实验室专用实芯理化板，边缘双层加厚至≥25mm，台面有围栏。防静电、防腐蚀，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色； 3.台身:钢制结构，管材厚度≥2.0mm，钢板厚度≥0.8mm，采用一级冷轧钢板。 4.结构:实验桌中间预留学生电源及插座位置。 5.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 6.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 7.脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 10 | 工业 |
| 4 | 实验凳 | 升降范围：≥420-500mm，凳面材质pp注塑件，面下带有加强筋，升降结构为气动升降，连续可调，带有防脱落装置，五脚钢支架。 涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 | 把 | 40 | 工业 |
| 5 | 教师电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、参考规格：270*225*110mm（允差10%） 3、主材：全铝型材质外壳，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流3A,电流max 4A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护，复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用，分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备遥控操控功能可对学生机进行控制管理，可根据不同实验电压参数实现电压“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”功能，锁定精度：交流1V,直流0.1V。 | 件 | 1 | 工业 |
| 6 | 学生电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、规格型号：210*170*160mm，允差10% 3、主材：ABS工程材质，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流2.5A,电流max3A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护。复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备无线接收教师主控数据功能，受控于教师主控电压指令“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”范围下操作。锁定精度：交流1V,直流0.1V. 4-6）小巧便携式可移动设备，有效提升实验桌台面约1/4的使用空间。 | 件 | 20 | 工业 |
| 7 | 水槽 | 参考规格：380*280*215mm，5mm厚，水槽台为650*500*790mm，根据电动演示台与实验桌定制，材质环氧树脂一体成型。 | 件 | 1 | 工业 |
| 8 | 教室电源箱 | 安装在教室墙壁上，对实验室总控。有固定措施及安全警示标志。按现有的电工标准执行，符合现有的国家安全规定。 | 个 | 1 | 工业 |
| 9 | 分路控制器 | 分路控制，可控制学生台的交流电源 | 套 | 1 | 工业 |
| 10 | 电源插座 | 220V，电流大于6A，五孔防水插座，国家标准电器件，3C认证产品。 | 个 | 44 | 工业 |
| 11 | 主电源管 | Φ32mmpvc管，从配电箱至教师演示台预埋Φ32mmpvc管。高出地面150mm。 | m | 4 | 工业 |
| 12 | 支电源管 | Φ20mmPVC管，从教师演示台分四路预埋Φ20mmPVC管至学生实验台、高出地面150mm。 | m | 35 | 工业 |
| 13 | 电源线 | 4MM2、2.5MM2由电源控制箱到教师演示台再到每一个学生实验桌。由教师主控,采用国标铜芯线。所有电缆线穿绝缘管密封埋地。 | m | 105 | 工业 |
| 14 | 主控球阀 | 铜质主控球阀 | 套 | 1 | 工业 |
| 15 | 支球阀 | 铜质支球阀 | 套 | 1 | 工业 |
| 16 | 铜接头 | 铜质铜接头 | 对 | 11 | 工业 |
| 17 | 给水管 | 给水管地下主管用φ25PPR管、地上支管用φ20PPR管 | 米 | 10 | 工业 |
| 18 | 排水管 | 排水管道用φ110mmPVC管 | 米 | 10 | 工业 |
| 19 | 静电地板铺设 | 材质：钢板壳材质，水泥硅酸钙刨花板填充，防静电专用陶瓷贴面，四周黑色导电PVC边条，超强耐磨，使用寿命长；防水板基，浸水24小时不变形；静态载荷大于国标Q型，滚动载荷突出，可以承载大型设备碾压；镀锌板封底，隔绝水分，耐腐蚀，国产全钢防静电地板，架空15cm，地板下敷设线槽，距离符合标准。 | ㎡ | 76 | 其他未列明行业 |
| 20 | 静电地板开孔 | 静电地板下方管线与实验台连接开孔 | 个 | 26 | 其他未列明行业 |
| 21 | 讲台拆除 | 讲台瓷砖与结构拆除、建筑垃圾清运。 | ㎡ | 4 | 其他未列明行业 |
| 五、密云区古北口中学（化学实验室1间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动演示台 | 参考规格：2700×700×(升降范围包含800-1000)mm， 1．台面，采用≥16mm厚实验室专用实芯理化板。防静电、防腐蚀。耐酸、耐碱、耐热、阻燃性能优异。 2.台身：框架为电动升降型钢架，具备不少于四级预设档位、行程内任意高度定位、无级平稳升降且高度可记忆存储。内部采用≥3mm厚一级冷轧板折边和方管连接。外边镶≥1.5mm厚冷轧板，板材经过折弧形弯焊接而成，水槽采用环氧树脂一体成型。柜体表面除油、除锈，采用静电喷塑处理，高温固化成型，外箱板为≥1.5mm冷轧板，整体高度可按要求定制或由采购方自行调整。 3.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。表面走线孔内缘和隐蔽部位全部环保涂料喷涂处理。 4.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 5.结构：结构整体钢制，台面为一体化，设水封式环氧树脂水盆、铜质镀络单联高压水嘴。预留直流电源控制台、五孔插座、多媒体设备等位置。 6.实验台整体封闭性设计，升降器密封于桌内，具有升降器防护罩（防水、防尘、防腐，三防布） 7．脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 1 | 工业 |
| 2 | 教师座椅 | 1、整体规格：标准中背带扶手结构。 2、表面基材：优质环保皮覆面；触感柔软、无色差，表面无龟裂、破损、无油腻感；厚度及各项理化性能符合国家现行检测标准。 3、填充海绵：采用优质泡棉；座面泡棉密度≥45kg/m³，靠背泡棉密度≥35kg/m³，回弹性≥40%；压膜量及各项理化性能符合国家现行检测标准。 4、椅板结构：人体工程学设计；板材厚度15-16mm，承重≥300KG；板材经防潮、防腐、防蛀环保处理，符合国家家具行业现行标准。 5、弓形椅脚：优质钢制椭圆管椅架，模具折弯一体成型；管材壁厚≥2.0mm。 6、表面涂饰工艺：双层电镀工艺，首层镀镍（抗腐、防酸），外层电镀；工艺符合国家金属制品表面处理现行规范。 7、通用质量要求：所有材质符合国家室内家具环保标准，零部件配套齐全，符合国家现行行业规范。 | 把 | 1 | 工业 |
| 3 | 实验桌 | 1.参考规格：2800×600×780mm（预留水盆位置）。 2.台面:耐酸、耐碱、耐热、阻燃；采用≥12mm厚实验室专用实芯理化板，边缘双层加厚至≥25mm，台面有围栏。防静电、防腐蚀，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色； 3.台身:钢制结构，管材厚度≥2.0mm，钢板厚度≥0.8mm，采用一级冷轧钢板。 4.结构: 实验桌中间预留水封式水盆及三联高压水龙头，学生电源及插座位置。 5.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 6.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 7.脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 10 | 工业 |
| 4 | 实验凳 | 升降范围：≥420-500mm，凳面材质pp注塑件，面下带有加强筋，升降结构为气动升降，连续可调，带有防脱落装置，五脚钢支架。 涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 | 把 | 40 | 工业 |
| 5 | 洗眼器 | 演示台安装桌上型单口紧急洗眼器。 | 件 | 1 | 工业 |
| 6 | 教师电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、参考规格：270*225*110mm（允差10%） 3、主材：全铝型材质外壳，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流3A,电流max 4A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护，复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用，分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备遥控操控功能可对学生机进行控制管理，可根据不同实验电压参数实现电压“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”功能，锁定精度：交流1V,直流0.1V。 | 件 | 1 | 工业 |
| 7 | 学生电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、规格型号：210*170*160mm，允差10% 3、主材：ABS工程材质，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流2.5A,电流max3A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护。复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）※具备无线接收教师主控数据功能，受控于教师主控电压指令“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”范围下操作。锁定精度：交流1V,直流0.1V. 4-6）小巧便携式可移动设备，有效提升实验桌台面约1/4的使用空间。 | 件 | 20 | 工业 |
| 8 | 水槽 | 参考规格：380*280*215mm，5mm厚，水槽台为650*500*790mm，根据电动演示台与实验桌定制，材质环氧树脂一体成型。 | 件 | 11 | 工业 |
| 9 | 台面吸风罩 | 规格: 隐蔽式，可以升降，360度放置，环保型ABS塑料一次性注塑成型。 | 件 | 21 | 工业 |
| 10 | 教室电源箱 | 安装在教室墙壁上，对实验室总控。有固定措施及安全警示标志。按现有的电工标准执行，符合现有的国家安全规定。 | 个 | 1 | 工业 |
| 11 | 分路控制器 | 分路控制，可控制学生台的交流电源, | 套 | 1 | 工业 |
| 12 | 电源插座 | 220V，电流大于6A，五孔防水插座，国家标准电器件，3C认证产品。 | 个 | 44 | 工业 |
| 13 | 主电源管 | Φ32mmpvc管，从配电箱至教师演示台预埋Φ32mmpvc管。高出地面150mm。 | m | 4 | 工业 |
| 14 | 支电源管 | Φ20mmPVC管，从教师演示台分四路预埋Φ20mmPVC管至学生实验台、高出地面150mm。 | m | 35 | 工业 |
| 15 | 电源线 | 4MM2、2.5MM2由电源控制箱到教师演示台再到每一个学生实验桌。由教师主控,采用国标铜芯线。所有电缆线穿绝缘管密封埋地。 | m | 105 | 工业 |
| 16 | 主控球阀 | 铜质主控球阀 | 套 | 1 | 工业 |
| 17 | 支球阀 | 铜质支球阀 | 套 | 11 | 工业 |
| 18 | 铜接头 | 铜质铜接头 | 对 | 11 | 工业 |
| 19 | 给水管 | 给水管地下主管用φ25PPR管、地上支管用φ20PPR管 | 米 | 35 | 工业 |
| 20 | 排水管 | 排水管道用φ110mmPVC管 | 米 | 35 | 工业 |
| 21 | 实验室风机 | 6＃、4KW通风机:实验室选用防腐蚀离心式变频调速风机,电机功率≥4.0KW.2．通风机材质:风机机壳及叶片材质均采用耐酸碱腐蚀、抗高压的玻璃钢环氧树脂材料加工制作,管道内壁光滑、材质坚固、连接性好,使通风性能有显著提高。 | 台 | 1 | 工业 |
| 22 | 风机调速器 | 5.5KW | 套 | 1 | 工业 |
| 23 | 风机减震器 | 角钢焊接 | 套 | 1 | 工业 |
| 24 | 柔性软连接 | 连接风口接口处 | 套 | 1 | 工业 |
| 25 | 风管支架 | 角钢焊接 | 套 | 1 | 工业 |
| 26 | 实验室外风管 | 规格: 320×500mm，玻璃钢 | 米 | 20 | 工业 |
| 27 | 消音器 | 规格: ф110、ф160PVC | 个 | 21 | 工业 |
| 28 | 室内主风管 | 500*200PVC主管道壁厚为≥5mm | 米 | 10 | 工业 |
| 29 | 室内支风管 | Φ160PVC支管道 | 米 | 50 | 工业 |
| 30 | 室内支风管 | Φ110PVC支管道 | 米 | 45 | 工业 |
| 31 | 静电地板铺设 | 材质：钢板壳材质，水泥硅酸钙刨花板填充，防静电专用陶瓷贴面，四周黑色导电PVC边条，超强耐磨，使用寿命长；防水板基，浸水24小时不变形；静态载荷大于国标Q型，滚动载荷突出，可以承载大型设备碾压；镀锌板封底，隔绝水分，耐腐蚀，国产全钢防静电地板，架空15cm，地板下敷设线槽，距离符合标准。 | ㎡ | 76 | 其他未列明行业 |
| 32 | 静电地板开孔 | 静电地板下方管线与实验台连接开孔 | 个 | 26 | 其他未列明行业 |
| 33 | 讲台拆除 | 讲台瓷砖与结构拆除、建筑垃圾清运。 | ㎡ | 4 | 其他未列明行业 |
| 六、密云区古北口中学（生物实验室1间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动演示台 | 参考规格：2700×700×(升降范围包含800-1000)mm， 1．台面，采用≥16mm厚实验室专用实芯理化板。防静电、防腐蚀。耐酸、耐碱、耐热、阻燃性能优异。 2.台身：框架为电动升降型钢架，具备不少于四级预设档位、行程内任意高度定位、无级平稳升降且高度可记忆存储。内部采用≥3mm厚一级冷轧板折边和方管连接。外边镶≥1.5mm厚冷轧板，板材经过折弧形弯焊接而成，水槽采用环氧树脂一体成型。柜体表面除油、除锈，采用静电喷塑处理，高温固化成型，外箱板为≥1.5mm冷轧板，整体高度可按要求定制或由采购方自行调整。 3.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。表面走线孔内缘和隐蔽部位全部环保涂料喷涂处理。 4.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 5.结构：结构整体钢制，台面为一体化，设水封式环氧树脂水盆、铜质镀络单联高压水嘴。预留直流电源控制台、五孔插座、多媒体设备等位置。 6.实验台整体封闭性设计，升降器密封于桌内，具有升降器防护罩（防水、防尘、防腐，三防布） 7．脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 1 | 工业 |
| 2 | 教师座椅 | 1、整体规格：标准中背带扶手结构。 2、表面基材：优质环保皮覆面；触感柔软、无色差，表面无龟裂、破损、无油腻感；厚度及各项理化性能符合国家现行检测标准。 3、填充海绵：采用优质泡棉；座面泡棉密度≥45kg/m³，靠背泡棉密度≥35kg/m³，回弹性≥40%；压膜量及各项理化性能符合国家现行检测标准。 4、椅板结构：人体工程学设计；板材厚度15-16mm，承重≥300KG；板材经防潮、防腐、防蛀环保处理，符合国家家具行业现行标准。 5、弓形椅脚：优质钢制椭圆管椅架，模具折弯一体成型；管材壁厚≥2.0mm。 6、表面涂饰工艺：双层电镀工艺，首层镀镍（抗腐、防酸），外层电镀；工艺符合国家金属制品表面处理现行规范。 7、通用质量要求：所有材质符合国家室内家具环保标准，零部件配套齐全，符合国家现行行业规范。 | 把 | 1 | 工业 |
| 3 | 实验桌 | 1.参考规格：2800×600×780mm（预留水盆位置）。 2.台面:耐酸、耐碱、耐热、阻燃；采用≥12mm厚实验室专用实芯理化板，边缘双层加厚至≥25mm，台面有围栏。防静电、防腐蚀，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色； 3.台身:钢制结构，管材厚度≥2.0mm，钢板厚度≥0.8mm，采用一级冷轧钢板。 4.结构: 实验桌中间预留水封式水盆及三联高压水龙头，学生电源及插座位置。 5.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 6.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 7.脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 10 | 工业 |
| 4 | 实验凳 | 升降范围：≥420-500mm，凳面材质pp注塑件，面下带有加强筋，升降结构为气动升降，连续可调，带有防脱落装置，五脚钢支架。 涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 | 把 | 40 | 工业 |
| 5 | 洗眼器 | 演示台安装桌上型单口紧急洗眼器。 | 件 | 1 | 工业 |
| 6 | 教师电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、参考规格：270*225*110mm（允差10%） 3、主材：全铝型材质外壳，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流3A,电流max 4A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护，复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用，分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备遥控操控功能可对学生机进行控制管理，可根据不同实验电压参数实现电压“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”功能，锁定精度：交流1V,直流0.1V。 | 件 | 1 | 工业 |
| 7 | 学生电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、规格型号：210*170*160mm，允差10% 3、主材：ABS工程材质，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流2.5A,电流max3A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护。复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备无线接收教师主控数据功能，受控于教师主控电压指令“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”范围下操作。锁定精度：交流1V,直流0.1V. 4-6）小巧便携式可移动设备，有效提升实验桌台面约1/4的使用空间。 | 件 | 20 | 工业 |
| 8 | 水槽 | 参考规格：380*280*215mm，5mm厚，水槽台为650*500*790mm，根据电动演示台与实验桌定制，材质环氧树脂一体成型。 | 件 | 11 | 工业 |
| 9 | 教室电源箱 | 安装在教室墙壁上，对实验室总控。有固定措施及安全警示标志。按现有的电工标准执行，符合现有的国家安全规定。 | 个 | 1 | 工业 |
| 10 | 分路控制器 | 分路控制，可控制学生台的交流电源, | 套 | 1 | 工业 |
| 11 | 电源插座 | 220V，电流大于6A，五孔防水插座，国家标准电器件，3C认证产品。 | 个 | 44 | 工业 |
| 12 | 主电源管 | Φ32mmpvc管，从配电箱至教师演示台预埋Φ32mmpvc管。高出地面150mm。 | m | 4 | 工业 |
| 13 | 支电源管 | Φ20mmPVC管，从教师演示台分四路预埋Φ20mmPVC管至学生实验台、高出地面150mm。 | m | 35 | 工业 |
| 14 | 电源线 | 4MM2、2.5MM2由电源控制箱到教师演示台再到每一个学生实验桌。由教师主控,采用国标铜芯线。所有电缆线穿绝缘管密封埋地。 | m | 105 | 工业 |
| 15 | 主控球阀 | 铜质主控球阀 | 套 | 1 | 工业 |
| 16 | 支球阀 | 铜质支球阀 | 套 | 11 | 工业 |
| 17 | 铜接头 | 铜质铜接头 | 对 | 11 | 工业 |
| 18 | 给水管 | 给水管地下主管用φ25PPR管、地上支管用φ20PPR管 | 米 | 35 | 工业 |
| 19 | 排水管 | 排水管道用φ110mmPVC管 | 米 | 35 | 工业 |
| 20 | 静电地板铺设 | 材质：钢板壳材质，水泥硅酸钙刨花板填充，防静电专用陶瓷贴面，四周黑色导电PVC边条，超强耐磨，使用寿命长；防水板基，浸水24小时不变形；静态载荷大于国标Q型，滚动载荷突出，可以承载大型设备碾压；镀锌板封底，隔绝水分，耐腐蚀，国产全钢防静电地板，架空15cm，地板下敷设线槽，距离符合标准。 | ㎡ | 76 | 其他未列明行业 |
| 21 | 静电地板开孔 | 静电地板下方管线与实验台连接开孔 | 个 | 26 | 其他未列明行业 |
| 22 | 讲台拆除 | 讲台瓷砖与结构拆除、建筑垃圾清运。 | ㎡ | 4 | 其他未列明行业 |
| 七、密云区巨各庄中学（物理实验室2间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动演示台 | 参考规格：2700×700×（高度800-1000）mm， 1.台面，采用≥16mm厚实验室用实芯理化板。防静电、防腐蚀。耐酸、耐碱、耐热、阻燃性能合格。 2.台身：钢制框架，内部采用≥3mm厚一级冷轧板折边和方管连接。外边镶≥1.5mm厚冷轧板，板材经过折弧形弯焊接而成，水槽采用环氧树脂一体成型。柜体表面除油、除锈，采用静电喷塑处理，高温固化成型，外箱板为≥1.5mm冷轧板，整体高度可按要求定制或由采购方自行调整。 3.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。表面走线孔内缘和隐蔽部位全部环保涂料喷涂处理。 4.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 5.结构：结构整体钢制，台面为一体化，设水封式环氧树脂水盆、铜质镀络单联高压水嘴。预留直流电源控制台、五孔插座、多媒体设备等位置。 6.实验台整体封闭性设计，防水、防尘、防腐。 7.脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 2 | 工业 |
| 2 | 教师座椅 | 1、整体规格：标准中背带扶手结构。 2、表面基材：优质环保皮覆面；触感柔软、无色差，表面无龟裂、破损、无油腻感；厚度及各项理化性能符合国家现行检测标准。 3、填充海绵：采用优质泡棉；座面泡棉密度≥45kg/m³，靠背泡棉密度≥35kg/m³，回弹性≥40%；压膜量及各项理化性能符合国家现行检测标准。 4、椅板结构：人体工程学设计；板材厚度15-16mm，承重≥300KG；板材经防潮、防腐、防蛀环保处理，符合国家家具行业现行标准。 5、弓形椅脚：优质钢制椭圆管椅架，模具折弯一体成型；管材壁厚≥2.0mm。 6、表面涂饰工艺：双层电镀工艺，首层镀镍（抗腐、防酸），外层电镀；工艺符合国家金属制品表面处理现行规范。 7、通用质量要求：所有材质符合国家室内家具环保标准，零部件配套齐全，符合国家现行行业规范。 | 把 | 2 | 工业 |
| 3 | 实验桌 | 1.参考规格：2800×600×780mm（无水盆）。 2.台面:耐酸、耐碱、耐热、阻燃；采用≥12mm厚实验室专用实芯理化板，边缘双层加厚至≥25mm，台面有围栏。防静电、防腐蚀，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色； 3.台身:钢制结构，管材厚度≥2.0mm，钢板厚度≥0.8mm，采用一级冷轧钢板。 4.结构:实验桌中间预留学生电源及插座位置。 5.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 6.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 7.脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 24 | 工业 |
| 4 | 实验凳 | 升降范围：≥420-500mm，凳面材质pp注塑件，面下带有加强筋，升降结构为气动升降，连续可调，带有防脱落装置，五脚钢支架。 涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 | 把 | 96 | 工业 |
| 5 | 教师电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、参考规格：270*225*110mm（允差10%） 3、主材：全铝型材质外壳，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流3A,电流max 4A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护，复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用，分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备遥控操控功能可对学生机进行控制管理，可根据不同实验电压参数实现电压“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”功能，锁定精度：交流1V,直流0.1V。 | 件 | 2 | 工业 |
| 6 | 学生电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、规格型号：210*170*160mm，允差10% 3、主材：ABS工程材质，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流2.5A,电流max3A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护。复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备无线接收教师主控数据功能，受控于教师主控电压指令“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”范围下操作。锁定精度：交流1V,直流0.1V. 4-6）小巧便携式可移动设备，有效提升实验桌台面约1/4的使用空间。 | 件 | 48 | 工业 |
| 7 | 水槽 | 参考规格：380*280*215mm，5mm厚，水槽台为650*500*790mm，根据电动演示台与实验桌定制，材质环氧树脂一体成型。 | 件 | 2 | 工业 |
| 8 | 教室电源箱 | 安装在教室墙壁上，对实验室总控。有固定措施及安全警示标志。按现有的电工标准执行，符合现有的国家安全规定。 | 个 | 2 | 工业 |
| 9 | 分路控制器 | 分路控制，可控制学生台的交流电源, | 套 | 2 | 工业 |
| 10 | 电源插座 | 220V，电流大于6A，五孔防水插座，国家标准电器件，3C认证产品。 | 个 | 104 | 工业 |
| 11 | 主电源管 | Φ32mmpvc管，从配电箱至教师演示台预埋Φ32mmpvc管。高出地面150mm。 | m | 8 | 工业 |
| 12 | 支电源管 | Φ20mmPVC管，从教师演示台分四路预埋Φ20mmPVC管至学生实验台、高出地面150mm。 | m | 80 | 工业 |
| 13 | 电源线 | 4MM2、2.5MM2由电源控制箱到教师演示台再到每一个学生实验桌。由教师主控,采用国标铜芯线。所有电缆线穿绝缘管密封埋地。 | m | 240 | 工业 |
| 14 | 主控球阀 | 铜质主控球阀 | 套 | 2 | 工业 |
| 15 | 支球阀 | 铜质支球阀 | 套 | 2 | 工业 |
| 16 | 铜接头 | 铜质铜接头 | 对 | 26 | 工业 |
| 17 | 给水管 | 给水管地下主管用φ25PPR管、地上支管用φ20PPR管 | 米 | 20 | 工业 |
| 18 | 排水管 | 排水管道用φ110mmPVC管 | 米 | 20 | 工业 |
| 19 | 静电地板铺设 | 材质：钢板壳材质，水泥硅酸钙刨花板填充，防静电专用陶瓷贴面，四周黑色导电PVC边条，超强耐磨，使用寿命长；防水板基，浸水24小时不变形；静态载荷大于国标Q型，滚动载荷突出，可以承载大型设备碾压；镀锌板封底，隔绝水分，耐腐蚀，国产全钢防静电地板，架空15cm，地板下敷设线槽，距离符合标准。 | ㎡ | 168 | 其他未列明行业 |
| 20 | 静电地板开孔 | 静电地板下方管线与实验台连接开孔 | 个 | 52 | 其他未列明行业 |
| 21 | 讲台拆除 | 讲台瓷砖与结构拆除、建筑垃圾清运。 | ㎡ | 14 | 其他未列明行业 |
| 八、密云区巨各庄中学（化学实验室1间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动演示台 | 参考规格：2700×700×(升降范围包含800-1000)mm， 1．台面，采用≥16mm厚实验室专用实芯理化板。防静电、防腐蚀。耐酸、耐碱、耐热、阻燃性能优异。 2.台身：框架为电动升降型钢架，具备不少于四级预设档位、行程内任意高度定位、无级平稳升降且高度可记忆存储。内部采用≥3mm厚一级冷轧板折边和方管连接。外边镶≥1.5mm厚冷轧板，板材经过折弧形弯焊接而成，水槽采用环氧树脂一体成型。柜体表面除油、除锈，采用静电喷塑处理，高温固化成型，外箱板为≥1.5mm冷轧板，整体高度可按要求定制或由采购方自行调整。 3.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。表面走线孔内缘和隐蔽部位全部环保涂料喷涂处理。 4.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 5.结构：结构整体钢制，台面为一体化，设水封式环氧树脂水盆、铜质镀络单联高压水嘴。预留直流电源控制台、五孔插座、多媒体设备等位置。 6.实验台整体封闭性设计，升降器密封于桌内，具有升降器防护罩（防水、防尘、防腐，三防布） 7．脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 1 | 工业 |
| 2 | 教师座椅 | 1、整体规格：标准中背带扶手结构。 2、表面基材：优质环保皮覆面；触感柔软、无色差，表面无龟裂、破损、无油腻感；厚度及各项理化性能符合国家现行检测标准。 3、填充海绵：采用优质泡棉；座面泡棉密度≥45kg/m³，靠背泡棉密度≥35kg/m³，回弹性≥40%；压膜量及各项理化性能符合国家现行检测标准。 4、椅板结构：人体工程学设计；板材厚度15-16mm，承重≥300KG；板材经防潮、防腐、防蛀环保处理，符合国家家具行业现行标准。 5、弓形椅脚：优质钢制椭圆管椅架，模具折弯一体成型；管材壁厚≥2.0mm。 6、表面涂饰工艺：双层电镀工艺，首层镀镍（抗腐、防酸），外层电镀；工艺符合国家金属制品表面处理现行规范。 7、通用质量要求：所有材质符合国家室内家具环保标准，零部件配套齐全，符合国家现行行业规范。 | 把 | 1 | 工业 |
| 3 | 实验桌 | 1.参考规格：2800×600×780mm（预留水盆位置）。 2.台面:耐酸、耐碱、耐热、阻燃；采用≥12mm厚实验室专用实芯理化板，边缘双层加厚至≥25mm，台面有围栏。防静电、防腐蚀，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色； 3.台身:钢制结构，管材厚度≥2.0mm，钢板厚度≥0.8mm，采用一级冷轧钢板。 4.结构: 实验桌中间预留水封式水盆及三联高压水龙头，学生电源及插座位置。 5.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 6.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 7.脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 12 | 工业 |
| 4 | 实验凳 | 升降范围：≥420-500mm，凳面材质pp注塑件，面下带有加强筋，升降结构为气动升降，连续可调，带有防脱落装置，五脚钢支架。 涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 | 把 | 48 | 工业 |
| 5 | 洗眼器 | 演示台安装桌上型单口紧急洗眼器。 | 件 | 1 | 工业 |
| 6 | 教师电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、参考规格：270*225*110mm（允差10%） 3、主材：全铝型材质外壳，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流3A,电流max 4A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护，复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用，分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备遥控操控功能可对学生机进行控制管理，可根据不同实验电压参数实现电压“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”功能，锁定精度：交流1V,直流0.1V。 | 件 | 1 | 工业 |
| 7 | 学生电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、规格型号：210*170*160mm，允差10% 3、主材：ABS工程材质，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流2.5A,电流max3A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护。复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备无线接收教师主控数据功能，受控于教师主控电压指令“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”范围下操作。锁定精度：交流1V,直流0.1V. 4-6）小巧便携式可移动设备，有效提升实验桌台面约1/4的使用空间。 | 件 | 24 | 工业 |
| 8 | 水槽 | 参考规格：380*280*215mm，5mm厚，水槽台为650*500*790mm，根据电动演示台与实验桌定制，材质环氧树脂一体成型。 | 件 | 13 | 工业 |
| 9 | 台面吸风罩 | 规格: 隐蔽式，可以升降，360度放置，环保型ABS塑料一次性注塑成型。 | 件 | 25 | 工业 |
| 10 | 教室电源箱 | 安装在教室墙壁上，对实验室总控。有固定措施及安全警示标志。按现有的电工标准执行，符合现有的国家安全规定。 | 个 | 1 | 工业 |
| 11 | 分路控制器 | 分路控制，可控制学生台的交流电源, | 套 | 1 | 工业 |
| 12 | 电源插座 | 220V，电流大于6A，五孔防水插座，国家标准电器件，3C认证产品。 | 个 | 52 | 工业 |
| 13 | 主电源管 | Φ32mmpvc管，从配电箱至教师演示台预埋Φ32mmpvc管。高出地面150mm。 | m | 4 | 工业 |
| 14 | 支电源管 | Φ20mmPVC管，从教师演示台分四路预埋Φ20mmPVC管至学生实验台、高出地面150mm。 | m | 40 | 工业 |
| 15 | 电源线 | 4MM2、2.5MM2由电源控制箱到教师演示台再到每一个学生实验桌。由教师主控,采用国标铜芯线。所有电缆线穿绝缘管密封埋地。 | m | 120 | 工业 |
| 16 | 主控球阀 | 铜质主控球阀 | 套 | 1 | 工业 |
| 17 | 支球阀 | 铜质支球阀 | 套 | 13 | 工业 |
| 18 | 铜接头 | 铜质铜接头 | 对 | 13 | 工业 |
| 19 | 给水管 | 给水管地下主管用φ25PPR管、地上支管用φ20PPR管 | 米 | 40 | 工业 |
| 20 | 排水管 | 排水管道用φ110mmPVC管 | 米 | 40 | 工业 |
| 21 | 实验室风机 | 6＃、4KW通风机:实验室选用防腐蚀离心式变频调速风机,电机功率≥4.0KW.2．通风机材质:风机机壳及叶片材质均采用耐酸碱腐蚀、抗高压的玻璃钢环氧树脂材料加工制作,管道内壁光滑、材质坚固、连接性好,使通风性能有显著提高。 | 台 | 1 | 工业 |
| 22 | 风机调速器 | 5.5KW | 套 | 1 | 工业 |
| 23 | 风机减震器 | 角钢焊接 | 套 | 1 | 工业 |
| 24 | 柔性软连接 | 连接风口接口处 | 套 | 1 | 工业 |
| 25 | 风管支架 | 角钢焊接 | 套 | 1 | 工业 |
| 26 | 实验室外风管 | 规格: 320×500mm，玻璃钢 | 米 | 25 | 工业 |
| 27 | 消音器 | 规格: ф110、ф160PVC | 个 | 25 | 工业 |
| 28 | 室内主风管 | 500*200PVC主管道壁厚为≥5mm | 米 | 10 | 工业 |
| 29 | 室内支风管 | Φ160PVC支管道 | 米 | 50 | 工业 |
| 30 | 室内支风管 | Φ110PVC支管道 | 米 | 45 | 工业 |
| 31 | 静电地板铺设 | 材质：钢板壳材质，水泥硅酸钙刨花板填充，防静电专用陶瓷贴面，四周黑色导电PVC边条，超强耐磨，使用寿命长；防水板基，浸水24小时不变形；静态载荷大于国标Q型，滚动载荷突出，可以承载大型设备碾压；镀锌板封底，隔绝水分，耐腐蚀，国产全钢防静电地板，架空15cm，地板下敷设线槽，距离符合标准。 | ㎡ | 84 | 其他未列明行业 |
| 32 | 静电地板开孔 | 静电地板下方管线与实验台连接开孔 | 个 | 26 | 其他未列明行业 |
| 33 | 讲台拆除 | 讲台瓷砖与结构拆除、建筑垃圾清运。 | ㎡ | 7 | 其他未列明行业 |
| 九、密云区巨各庄中学（生物实验室2间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动演示台 | 参考规格：2700×700×(升降范围包含800-1000)mm， 1．台面，采用≥16mm厚实验室专用实芯理化板。防静电、防腐蚀。耐酸、耐碱、耐热、阻燃性能优异。 2.台身：框架为电动升降型钢架，具备不少于四级预设档位、行程内任意高度定位、无级平稳升降且高度可记忆存储。内部采用≥3mm厚一级冷轧板折边和方管连接。外边镶≥1.5mm厚冷轧板，板材经过折弧形弯焊接而成，水槽采用环氧树脂一体成型。柜体表面除油、除锈，采用静电喷塑处理，高温固化成型，外箱板为≥1.5mm冷轧板，整体高度可按要求定制或由采购方自行调整。 3.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。表面走线孔内缘和隐蔽部位全部环保涂料喷涂处理。 4.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 5.结构：结构整体钢制，台面为一体化，设水封式环氧树脂水盆、铜质镀络单联高压水嘴。预留直流电源控制台、五孔插座、多媒体设备等位置。 6.实验台整体封闭性设计，升降器密封于桌内，具有升降器防护罩（防水、防尘、防腐，三防布） 7．脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 2 | 工业 |
| 2 | 教师座椅 | 1、整体规格：标准中背带扶手结构。 2、表面基材：优质环保皮覆面；触感柔软、无色差，表面无龟裂、破损、无油腻感；厚度及各项理化性能符合国家现行检测标准。 3、填充海绵：采用优质泡棉；座面泡棉密度≥45kg/m³，靠背泡棉密度≥35kg/m³，回弹性≥40%；压膜量及各项理化性能符合国家现行检测标准。 4、椅板结构：人体工程学设计；板材厚度15-16mm，承重≥300KG；板材经防潮、防腐、防蛀环保处理，符合国家家具行业现行标准。 5、弓形椅脚：优质钢制椭圆管椅架，模具折弯一体成型；管材壁厚≥2.0mm。 6、表面涂饰工艺：双层电镀工艺，首层镀镍（抗腐、防酸），外层电镀；工艺符合国家金属制品表面处理现行规范。 7、通用质量要求：所有材质符合国家室内家具环保标准，零部件配套齐全，符合国家现行行业规范。 | 把 | 2 | 工业 |
| 3 | 实验桌 | 1.参考规格：2800×600×780mm（预留水盆位置）。 2.台面:耐酸、耐碱、耐热、阻燃；采用≥12mm厚实验室专用实芯理化板，边缘双层加厚至≥25mm，台面有围栏。防静电、防腐蚀，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色； 3.台身:钢制结构，管材厚度≥2.0mm，钢板厚度≥0.8mm，采用一级冷轧钢板。 4.结构: 实验桌中间预留水封式水盆及三联高压水龙头，学生电源及插座位置。 5.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 6.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 7.脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 24 | 工业 |
| 4 | 实验凳 | 升降范围：≥420-500mm，凳面材质pp注塑件，面下带有加强筋，升降结构为气动升降，连续可调，带有防脱落装置，五脚钢支架。 涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 | 把 | 96 | 工业 |
| 5 | 洗眼器 | 演示台安装桌上型单口紧急洗眼器。 | 件 | 2 | 工业 |
| 6 | 教师电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、参考规格：270*225*110mm（允差10%） 3、主材：全铝型材质外壳，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流3A,电流max 4A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护，复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用，分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备遥控操控功能可对学生机进行控制管理，可根据不同实验电压参数实现电压“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”功能，锁定精度：交流1V,直流0.1V。 | 件 | 2 | 工业 |
| 7 | 学生电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、规格型号：210*170*160mm，允差10% 3、主材：ABS工程材质，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流2.5A,电流max3A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护。复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备无线接收教师主控数据功能，受控于教师主控电压指令“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”范围下操作。锁定精度：交流1V,直流0.1V. 4-6）小巧便携式可移动设备，有效提升实验桌台面约1/4的使用空间。 | 件 | 48 | 工业 |
| 8 | 水槽 | 参考规格：380*280*215mm，5mm厚，水槽台为650*500*790mm，根据电动演示台与实验桌定制，材质环氧树脂一体成型。 | 件 | 26 | 工业 |
| 9 | 教室电源箱 | 安装在教室墙壁上，对实验室总控。有固定措施及安全警示标志。按现有的电工标准执行，符合现有的国家安全规定。 | 个 | 2 | 工业 |
| 10 | 分路控制器 | 分路控制，可控制学生台的交流电源, | 套 | 2 | 工业 |
| 11 | 电源插座 | 220V，电流大于6A，五孔防水插座，国家标准电器件，3C认证产品。 | 个 | 104 | 工业 |
| 12 | 主电源管 | Φ32mmpvc管，从配电箱至教师演示台预埋Φ32mmpvc管。高出地面150mm。 | m | 8 | 工业 |
| 13 | 支电源管 | Φ20mmPVC管，从教师演示台分四路预埋Φ20mmPVC管至学生实验台、高出地面150mm。 | m | 80 | 工业 |
| 14 | 电源线 | 4MM2、2.5MM2由电源控制箱到教师演示台再到每一个学生实验桌。由教师主控,采用国标铜芯线。所有电缆线穿绝缘管密封埋地。 | m | 240 | 工业 |
| 15 | 主控球阀 | 铜质主控球阀 | 套 | 2 | 工业 |
| 16 | 支球阀 | 铜质支球阀 | 套 | 26 | 工业 |
| 17 | 铜接头 | 铜质铜接头 | 对 | 26 | 工业 |
| 18 | 给水管 | 给水管地下主管用φ25PPR管、地上支管用φ20PPR管 | 米 | 80 | 工业 |
| 19 | 排水管 | 排水管道用φ110mmPVC管 | 米 | 80 | 工业 |
| 20 | 静电地板铺设 | 材质：钢板壳材质，水泥硅酸钙刨花板填充，防静电专用陶瓷贴面，四周黑色导电PVC边条，超强耐磨，使用寿命长；防水板基，浸水24小时不变形；静态载荷大于国标Q型，滚动载荷突出，可以承载大型设备碾压；镀锌板封底，隔绝水分，耐腐蚀，国产全钢防静电地板，架空15cm，地板下敷设线槽，距离符合标准。 | ㎡ | 168 | 其他未列明行业 |
| 21 | 静电地板开孔 | 静电地板下方管线与实验台连接开孔 | 个 | 52 | 其他未列明行业 |
| 22 | 讲台拆除 | 讲台瓷砖与结构拆除、建筑垃圾清运。 | ㎡ | 14 | 其他未列明行业 |
| 十、密云区太师庄中学（物理实验室2间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动演示台 | 参考规格：2700×700×（高度800-1000）mm， 1.台面，采用≥16mm厚实验室用实芯理化板。防静电、防腐蚀。耐酸、耐碱、耐热、阻燃性能合格。 2.台身：钢制框架，内部采用≥3mm厚一级冷轧板折边和方管连接。外边镶≥1.5mm厚冷轧板，板材经过折弧形弯焊接而成，水槽采用环氧树脂一体成型。柜体表面除油、除锈，采用静电喷塑处理，高温固化成型，外箱板为≥1.5mm冷轧板，整体高度可按要求定制或由采购方自行调整。 3.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。表面走线孔内缘和隐蔽部位全部环保涂料喷涂处理。 4.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 5.结构：结构整体钢制，台面为一体化，设水封式环氧树脂水盆、铜质镀络单联高压水嘴。预留直流电源控制台、五孔插座、多媒体设备等位置。 6.实验台整体封闭性设计，防水、防尘、防腐。 7.脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 2 | 工业 |
| 2 | 教师座椅 | 1、整体规格：标准中背带扶手结构。 2、表面基材：优质环保皮覆面；触感柔软、无色差，表面无龟裂、破损、无油腻感；厚度及各项理化性能符合国家现行检测标准。 3、填充海绵：采用优质泡棉；座面泡棉密度≥45kg/m³，靠背泡棉密度≥35kg/m³，回弹性≥40%；压膜量及各项理化性能符合国家现行检测标准。 4、椅板结构：人体工程学设计；板材厚度15-16mm，承重≥300KG；板材经防潮、防腐、防蛀环保处理，符合国家家具行业现行标准。 5、弓形椅脚：优质钢制椭圆管椅架，模具折弯一体成型；管材壁厚≥2.0mm。 6、表面涂饰工艺：双层电镀工艺，首层镀镍（抗腐、防酸），外层电镀；工艺符合国家金属制品表面处理现行规范。 7、通用质量要求：所有材质符合国家室内家具环保标准，零部件配套齐全，符合国家现行行业规范。 | 把 | 2 | 工业 |
| 3 | 实验桌 | 1.参考规格：2800×600×780mm（无水盆）。 2.台面:耐酸、耐碱、耐热、阻燃；采用≥12mm厚实验室专用实芯理化板，边缘双层加厚至≥25mm，台面有围栏。防静电、防腐蚀，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色； 3.台身:钢制结构，管材厚度≥2.0mm，钢板厚度≥0.8mm，采用一级冷轧钢板。 4.结构:实验桌中间预留学生电源及插座位置。 5.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 6.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 7.脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 24 | 工业 |
| 4 | 实验凳 | 升降范围：≥420-500mm，凳面材质pp注塑件，面下带有加强筋，升降结构为气动升降，连续可调，带有防脱落装置，五脚钢支架。 涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 | 把 | 96 | 工业 |
| 5 | 教师电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、参考规格：270*225*110mm（允差10%） 3、主材：全铝型材质外壳，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流3A,电流max 4A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护，复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用，分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备遥控操控功能可对学生机进行控制管理，可根据不同实验电压参数实现电压“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”功能，锁定精度：交流1V,直流0.1V。 | 件 | 2 | 工业 |
| 6 | 学生电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、规格型号：210*170*160mm，允差10% 3、主材：ABS工程材质，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流2.5A,电流max3A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护。复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备无线接收教师主控数据功能，受控于教师主控电压指令“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”范围下操作。锁定精度：交流1V,直流0.1V. 4-6）小巧便携式可移动设备，有效提升实验桌台面约1/4的使用空间。 | 件 | 48 | 工业 |
| 7 | 水槽 | 参考规格：380*280*215mm，5mm厚，水槽台为650*500*790mm，根据电动演示台与实验桌定制，材质环氧树脂一体成型。 | 件 | 2 | 工业 |
| 8 | 教室电源箱 | 安装在教室墙壁上，对实验室总控。有固定措施及安全警示标志。按现有的电工标准执行，符合现有的国家安全规定。 | 个 | 2 | 工业 |
| 9 | 分路控制器 | 分路控制，可控制学生台的交流电源, | 套 | 2 | 工业 |
| 10 | 电源插座 | 220V，电流大于6A，五孔防水插座，国家标准电器件，3C认证产品。 | 个 | 104 | 工业 |
| 11 | 主电源管 | Φ32mmpvc管，从配电箱至教师演示台预埋Φ32mmpvc管。高出地面150mm。 | m | 8 | 工业 |
| 12 | 支电源管 | Φ20mmPVC管，从教师演示台分四路预埋Φ20mmPVC管至学生实验台、高出地面150mm。 | m | 80 | 工业 |
| 13 | 电源线 | 4MM2、2.5MM2由电源控制箱到教师演示台再到每一个学生实验桌。由教师主控,采用国标铜芯线。所有电缆线穿绝缘管密封埋地。 | m | 240 | 工业 |
| 14 | 主控球阀 | 铜质主控球阀 | 套 | 2 | 工业 |
| 15 | 支球阀 | 铜质支球阀 | 套 | 2 | 工业 |
| 16 | 铜接头 | 铜质铜接头 | 对 | 26 | 工业 |
| 17 | 给水管 | 给水管地下主管用φ25PPR管、地上支管用φ20PPR管 | 米 | 20 | 工业 |
| 18 | 排水管 | 排水管道用φ110mmPVC管 | 米 | 20 | 工业 |
| 19 | 静电地板铺设 | 材质：钢板壳材质，水泥硅酸钙刨花板填充，防静电专用陶瓷贴面，四周黑色导电PVC边条，超强耐磨，使用寿命长；防水板基，浸水24小时不变形；静态载荷大于国标Q型，滚动载荷突出，可以承载大型设备碾压；镀锌板封底，隔绝水分，耐腐蚀，国产全钢防静电地板，架空15cm，地板下敷设线槽，距离符合标准。 | ㎡ | 168 | 其他未列明行业 |
| 20 | 静电地板开孔 | 静电地板下方管线与实验台连接开孔 | 个 | 52 | 其他未列明行业 |
| 21 | 讲台拆除 | 讲台瓷砖与结构拆除、建筑垃圾清运。 | ㎡ | 12 | 其他未列明行业 |
| 十一、密云区太师庄中学（化学实验室2间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动演示台 | 参考规格：2700×700×(升降范围包含800-1000)mm， 1．台面，采用≥16mm厚实验室专用实芯理化板。防静电、防腐蚀。耐酸、耐碱、耐热、阻燃性能优异。 2.台身：框架为电动升降型钢架，具备不少于四级预设档位、行程内任意高度定位、无级平稳升降且高度可记忆存储。内部采用≥3mm厚一级冷轧板折边和方管连接。外边镶≥1.5mm厚冷轧板，板材经过折弧形弯焊接而成，水槽采用环氧树脂一体成型。柜体表面除油、除锈，采用静电喷塑处理，高温固化成型，外箱板为≥1.5mm冷轧板，整体高度可按要求定制或由采购方自行调整。 3.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。表面走线孔内缘和隐蔽部位全部环保涂料喷涂处理。 4.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 5.结构：结构整体钢制，台面为一体化，设水封式环氧树脂水盆、铜质镀络单联高压水嘴。预留直流电源控制台、五孔插座、多媒体设备等位置。 6.实验台整体封闭性设计，升降器密封于桌内，具有升降器防护罩（防水、防尘、防腐，三防布） 7．脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 2 | 工业 |
| 2 | 教师座椅 | 1、整体规格：标准中背带扶手结构。 2、表面基材：优质环保皮覆面；触感柔软、无色差，表面无龟裂、破损、无油腻感；厚度及各项理化性能符合国家现行检测标准。 3、填充海绵：采用优质泡棉；座面泡棉密度≥45kg/m³，靠背泡棉密度≥35kg/m³，回弹性≥40%；压膜量及各项理化性能符合国家现行检测标准。 4、椅板结构：人体工程学设计；板材厚度15-16mm，承重≥300KG；板材经防潮、防腐、防蛀环保处理，符合国家家具行业现行标准。 5、弓形椅脚：优质钢制椭圆管椅架，模具折弯一体成型；管材壁厚≥2.0mm。 6、表面涂饰工艺：双层电镀工艺，首层镀镍（抗腐、防酸），外层电镀；工艺符合国家金属制品表面处理现行规范。 7、通用质量要求：所有材质符合国家室内家具环保标准，零部件配套齐全，符合国家现行行业规范。 | 把 | 2 | 工业 |
| 3 | 实验桌 | 1.参考规格：2800×600×780mm（预留水盆位置）。 2.台面:耐酸、耐碱、耐热、阻燃；采用≥12mm厚实验室专用实芯理化板，边缘双层加厚至≥25mm，台面有围栏。防静电、防腐蚀，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色； 3.台身:钢制结构，管材厚度≥2.0mm，钢板厚度≥0.8mm，采用一级冷轧钢板。 4.结构: 实验桌中间预留水封式水盆及三联高压水龙头，学生电源及插座位置。 5.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 6.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 7.脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 24 | 工业 |
| 4 | 实验凳 | 升降范围：≥420-500mm，凳面材质pp注塑件，面下带有加强筋，升降结构为气动升降，连续可调，带有防脱落装置，五脚钢支架。 涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 | 把 | 96 | 工业 |
| 5 | 洗眼器 | 演示台安装桌上型单口紧急洗眼器。 | 件 | 2 | 工业 |
| 6 | 教师电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、参考规格：270*225*110mm（允差10%） 3、主材：全铝型材质外壳，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流3A,电流max 4A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护，复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用，分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备遥控操控功能可对学生机进行控制管理，可根据不同实验电压参数实现电压“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”功能，锁定精度：交流1V,直流0.1V。 | 件 | 2 | 工业 |
| 7 | 学生电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、规格型号：210*170*160mm，允差10% 3、主材：ABS工程材质，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流2.5A,电流max3A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护。复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备无线接收教师主控数据功能，受控于教师主控电压指令“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”范围下操作。锁定精度：交流1V,直流0.1V. 4-6）小巧便携式可移动设备，有效提升实验桌台面约1/4的使用空间。 | 件 | 48 | 工业 |
| 8 | 水槽 | 参考规格：380*280*215mm，5mm厚，水槽台为650*500*790mm，根据电动演示台与实验桌定制，材质环氧树脂一体成型。 | 件 | 26 | 工业 |
| 9 | 台面吸风罩 | 规格: 隐蔽式，可以升降，360度放置，环保型ABS塑料一次性注塑成型。 | 件 | 50 | 工业 |
| 10 | 教室电源箱 | 安装在教室墙壁上，对实验室总控。有固定措施及安全警示标志。按现有的电工标准执行，符合现有的国家安全规定。 | 个 | 2 | 工业 |
| 11 | 分路控制器 | 分路控制，可控制学生台的交流电源, | 套 | 2 | 工业 |
| 12 | 电源插座 | 220V，电流大于6A，五孔防水插座，国家标准电器件，3C认证产品。 | 个 | 104 | 工业 |
| 13 | 主电源管 | Φ32mmpvc管，从配电箱至教师演示台预埋Φ32mmpvc管。高出地面150mm。 | m | 8 | 工业 |
| 14 | 支电源管 | Φ20mmPVC管，从教师演示台分四路预埋Φ20mmPVC管至学生实验台、高出地面150mm。 | m | 80 | 工业 |
| 15 | 电源线 | 4MM2、2.5MM2由电源控制箱到教师演示台再到每一个学生实验桌。由教师主控,采用国标铜芯线。所有电缆线穿绝缘管密封埋地。 | m | 240 | 工业 |
| 16 | 主控球阀 | 铜质主控球阀 | 套 | 2 | 工业 |
| 17 | 支球阀 | 铜质支球阀 | 套 | 26 | 工业 |
| 18 | 铜接头 | 铜质铜接头 | 对 | 26 | 工业 |
| 19 | 给水管 | 给水管地下主管用φ25PPR管、地上支管用φ20PPR管 | 米 | 80 | 工业 |
| 20 | 排水管 | 排水管道用φ110mmPVC管 | 米 | 80 | 工业 |
| 21 | 实验室风机 | 6＃、4KW通风机:实验室选用防腐蚀离心式变频调速风机,电机功率≥4.0KW.2．通风机材质:风机机壳及叶片材质均采用耐酸碱腐蚀、抗高压的玻璃钢环氧树脂材料加工制作,管道内壁光滑、材质坚固、连接性好,使通风性能有显著提高。 | 台 | 2 | 工业 |
| 22 | 风机调速器 | 5.5KW | 套 | 2 | 工业 |
| 23 | 风机减震器 | 角钢焊接 | 套 | 2 | 工业 |
| 24 | 柔性软连接 | 连接风口接口处 | 套 | 2 | 工业 |
| 25 | 风管支架 | 角钢焊接 | 套 | 2 | 工业 |
| 26 | 实验室外风管 | 规格: 320×500mm，玻璃钢 | 米 | 40 | 工业 |
| 27 | 消音器 | 规格: ф110、ф160PVC | 个 | 50 | 工业 |
| 28 | 室内主风管 | 500*200PVC主管道壁厚为≥5mm | 米 | 20 | 工业 |
| 29 | 室内支风管 | Φ160PVC支管道 | 米 | 100 | 工业 |
| 30 | 室内支风管 | Φ110PVC支管道 | 米 | 90 | 工业 |
| 31 | 静电地板铺设 | 材质：钢板壳材质，水泥硅酸钙刨花板填充，防静电专用陶瓷贴面，四周黑色导电PVC边条，超强耐磨，使用寿命长；防水板基，浸水24小时不变形；静态载荷大于国标Q型，滚动载荷突出，可以承载大型设备碾压；镀锌板封底，隔绝水分，耐腐蚀，国产全钢防静电地板，架空15cm，地板下敷设线槽，距离符合标准。 | ㎡ | 168 | 其他未列明行业 |
| 32 | 静电地板开孔 | 静电地板下方管线与实验台连接开孔 | 个 | 52 | 其他未列明行业 |
| 33 | 讲台拆除 | 讲台瓷砖与结构拆除、建筑垃圾清运。 | ㎡ | 12 | 其他未列明行业 |
| 十二、密云区太师庄中学（生物实验室2间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动演示台 | 参考规格：2700×700×(升降范围包含800-1000)mm， 1．台面，采用≥16mm厚实验室专用实芯理化板。防静电、防腐蚀。耐酸、耐碱、耐热、阻燃性能优异。 2.台身：框架为电动升降型钢架，具备不少于四级预设档位、行程内任意高度定位、无级平稳升降且高度可记忆存储。内部采用≥3mm厚一级冷轧板折边和方管连接。外边镶≥1.5mm厚冷轧板，板材经过折弧形弯焊接而成，水槽采用环氧树脂一体成型。柜体表面除油、除锈，采用静电喷塑处理，高温固化成型，外箱板为≥1.5mm冷轧板，整体高度可按要求定制或由采购方自行调整。 3.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。表面走线孔内缘和隐蔽部位全部环保涂料喷涂处理。 4.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 5.结构：结构整体钢制，台面为一体化，设水封式环氧树脂水盆、铜质镀络单联高压水嘴。预留直流电源控制台、五孔插座、多媒体设备等位置。 6.实验台整体封闭性设计，升降器密封于桌内，具有升降器防护罩（防水、防尘、防腐，三防布） 7．脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 2 | 工业 |
| 2 | 教师座椅 | 1、整体规格：标准中背带扶手结构。 2、表面基材：优质环保皮覆面；触感柔软、无色差，表面无龟裂、破损、无油腻感；厚度及各项理化性能符合国家现行检测标准。 3、填充海绵：采用优质泡棉；座面泡棉密度≥45kg/m³，靠背泡棉密度≥35kg/m³，回弹性≥40%；压膜量及各项理化性能符合国家现行检测标准。 4、椅板结构：人体工程学设计；板材厚度15-16mm，承重≥300KG；板材经防潮、防腐、防蛀环保处理，符合国家家具行业现行标准。 5、弓形椅脚：优质钢制椭圆管椅架，模具折弯一体成型；管材壁厚≥2.0mm。 6、表面涂饰工艺：双层电镀工艺，首层镀镍（抗腐、防酸），外层电镀；工艺符合国家金属制品表面处理现行规范。 7、通用质量要求：所有材质符合国家室内家具环保标准，零部件配套齐全，符合国家现行行业规范。 | 把 | 2 | 工业 |
| 3 | 实验桌 | 1.参考规格：2800×600×780mm（预留水盆位置）。 2.台面:耐酸、耐碱、耐热、阻燃；采用≥12mm厚实验室专用实芯理化板，边缘双层加厚至≥25mm，台面有围栏。防静电、防腐蚀，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色； 3.台身:钢制结构，管材厚度≥2.0mm，钢板厚度≥0.8mm，采用一级冷轧钢板。 4.结构: 实验桌中间预留水封式水盆及三联高压水龙头，学生电源及插座位置。 5.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 6.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 7.脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。 | 张 | 24 | 工业 |
| 4 | 实验凳 | 升降范围：≥420-500mm，凳面材质pp注塑件，面下带有加强筋，升降结构为气动升降，连续可调，带有防脱落装置，五脚钢支架。 涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。 | 把 | 96 | 工业 |
| 5 | 洗眼器 | 演示台安装桌上型单口紧急洗眼器。 | 件 | 2 | 工业 |
| 6 | 教师电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、参考规格：270*225*110mm（允差10%） 3、主材：全铝型材质外壳，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流3A,电流max 4A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护，复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用，分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备遥控操控功能可对学生机进行控制管理，可根据不同实验电压参数实现电压“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”功能，锁定精度：交流1V,直流0.1V。 | 件 | 2 | 工业 |
| 7 | 学生电源 | 1、工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 2、规格型号：210*170*160mm，允差10% 3、主材：ABS工程材质，3C认证环形变压器，单片机电路控制技术。 4、技术标准： 4-1）直流稳压输出0-36v连续可调，粗调单位1v/36档，细调单位0.1v/360档；额定输出电流2.5A,电流max3A。 4-2）设置短路恒流保护、过流、过压安全防护。复位功能自启并蜂鸣提示。 4-3）数显表二表四用分别显示①交流电压②交流电流③直流电压④直流电流。 4-4）220v交流供电，免布低压控制线，0安装工序，即插即用。 4-5）具备无线接收教师主控数据功能，受控于教师主控电压指令“固定值锁定”“上限值锁定”“解锁自学习”范围下操作。锁定精度：交流1V,直流0.1V. 4-6）小巧便携式可移动设备，有效提升实验桌台面约1/4的使用空间。 | 件 | 48 | 工业 |
| 8 | 水槽 | 参考规格：380*280*215mm，5mm厚，水槽台为650*500*790mm，根据电动演示台与实验桌定制，材质环氧树脂一体成型。 | 件 | 26 | 工业 |
| 9 | 教室电源箱 | 安装在教室墙壁上，对实验室总控。有固定措施及安全警示标志。按现有的电工标准执行，符合现有的国家安全规定。 | 个 | 2 | 工业 |
| 10 | 分路控制器 | 分路控制，可控制学生台的交流电源, | 套 | 2 | 工业 |
| 11 | 电源插座 | 220V，电流大于6A，五孔防水插座，国家标准电器件，3C认证产品。 | 个 | 104 | 工业 |
| 12 | 主电源管 | Φ32mmpvc管，从配电箱至教师演示台预埋Φ32mmpvc管。高出地面150mm。 | m | 8 | 工业 |
| 13 | 支电源管 | Φ20mmPVC管，从教师演示台分四路预埋Φ20mmPVC管至学生实验台、高出地面150mm。 | m | 80 | 工业 |
| 14 | 电源线 | 4MM2、2.5MM2由电源控制箱到教师演示台再到每一个学生实验桌。由教师主控,采用国标铜芯线。所有电缆线穿绝缘管密封埋地。 | m | 240 | 工业 |
| 15 | 主控球阀 | 铜质主控球阀 | 套 | 2 | 工业 |
| 16 | 支球阀 | 铜质支球阀 | 套 | 26 | 工业 |
| 17 | 铜接头 | 铜质铜接头 | 对 | 26 | 工业 |
| 18 | 给水管 | 给水管地下主管用φ25PPR管、地上支管用φ20PPR管 | 米 | 80 | 工业 |
| 19 | 排水管 | 排水管道用φ110mmPVC管 | 米 | 80 | 工业 |
| 20 | 静电地板铺设 | 材质：钢板壳材质，水泥硅酸钙刨花板填充，防静电专用陶瓷贴面，四周黑色导电PVC边条，超强耐磨，使用寿命长；防水板基，浸水24小时不变形；静态载荷大于国标Q型，滚动载荷突出，可以承载大型设备碾压；镀锌板封底，隔绝水分，耐腐蚀，国产全钢防静电地板，架空15cm，地板下敷设线槽，距离符合标准。 | ㎡ | 168 | 其他未列明行业 |
| 21 | 静电地板开孔 | 静电地板下方管线与实验台连接开孔 | 个 | 52 | 其他未列明行业 |
| 22 | 讲台拆除 | 讲台瓷砖与结构拆除、建筑垃圾清运。 | ㎡ | 12 | 其他未列明行业 |

# 第六章   拟签订的合同文本

（本合同为拟定版本，中标后最终以双方商定为准）

政府采购货物买卖合同

货物名称：

项目名称：

甲    方： 北京市密云区教育技术装备部

乙    方：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：  北京市密云区教育技术装备部

乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：                        品牌：          型号：

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是   否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，金额：

国别：             品牌：           规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

否

是否涉及环境标志产品：

否

是否涉及绿色产品：

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

- 付款方式：

分期付款：                    。

- 合同履行

（1）起始日期：验收合格日期，完成日期：维保结束日期。

（2）履约地点：  甲方指定地点

- 合同验收

（1） 在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的证明文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

（2）货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向供方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

（2.1）联合验收：

项目资金为预算内且统一结算的政府采购项目，在合同约定的截止日期内所采购的货物运抵现场并安装调试合格，及时通知甲方和招标代理机构待验收，甲方、招标代理机构接到通知后 15个工作日内组织对供应商履约的验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

（2.2）甲方聘请相关专业机构验收：

供应商在合同约定的截止日期将所报的货物运抵现场、安装、调试、组织培训（如需要）后，通知甲方和招标代理机构待验收，如果是大型或者复杂的项目，应当按照“委托协议”约定，邀请相关专业专家或国家认可的质量检测机构参加验收工作，专业机构验收人员应当在验收书上签字并承担相应的法律责任。

（2.3）甲方自行验收：

项目资金为预算外且自行结算的政府采购项目，在合同约定的截至日期内所采购的货物运抵现场并安装调试合格，及时通知甲方和招标代理机构待验收，甲方应当按照“委托协议”约定自行组织对供应商履约的验收，甲方验收人员应当在验收书上签字并承担相应的法律责任。

（3）如果货物的质量和规格与合同不符或在第10条规定的质量保证期内，证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向供方提出索赔。

（4）甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，供方有义务为甲方监造人员提供方便。

（5）制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自   本合同自双方签字、盖章之日起  生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执     份，乙方执     份，均具有同等法律效力。

合同订立地点：      北京市密云区教育技术装备部

## 第二节 政府采购合同条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更为由，拒绝或迟延支付。

4.5 医疗设备按照甲方实际需要必须无偿接入医院信息系统

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1包装要求

7.1.1 除合同另有约定外,供方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供方承担。

7.1.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7.2装运标志

7.2.1 供方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：           ；合同号：           ；装运标志：         ；

收货人代号：       ；目的地：         ；货物名称、品目号和箱号：     ；

毛重／净重：        ； 尺寸(长×宽×高以厘米计)：           。

7.2.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，供方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 供方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

7.3交货方式

7.3.1交货方式一般为下列其中一种。

7.3.1.1 现场交货：供方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由供方承担。所有货物运抵现场且安装调试完毕并验收合格后的日期为交货日期。

7.3.1.2工厂交货：由供方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

7.3.1.3甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

7.3.2 供方应在合同规定的交货期 3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时供方应用挂号信将详细交货清单一式7份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

7.3.3 在现场交货和工厂交货条件下，供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，供方应对超运部分所引起的一切后果负责。

7．4装运通知

7.4.1在现场交货和工厂交货条件下的货物，供方通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。

7.4.2如因供方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由供方负责。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

8.2.1供方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

8.2.2供方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，供方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

8.2.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

8.2.4 如果供方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由供方承担。

8.2.5除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起36个月。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

供方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 供方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。供方负责处理侵权产品，退还全部货款，并按照全部货款的双倍向甲方承担赔偿责任，不足以弥补甲方损失的，差额补足。

11. 保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

12. 合同价款支付

本项目付款条件：               。

13. 履约保证金

13.1 供方应在合同签订后30个工作日内，按约定方式向甲方提交合同总价5％的履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因供方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3  履约保证金应使用本合同货币（人民币），按下述方式之一提交：支票、汇票或现金。

13.4履约保证金在招标文件中规定的货物质量保证期期满前应完全有效。

13.5如果供方未能按合同规定履行其义务，甲方有权依据第三方证明直接索赔，要求从履约保证金中取得补偿。

13.6 货物通过最终验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，质保期结束后三十日内，如无扣除事项，甲方将质量保证金无息退还供方。

14. 违约责任

14.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的全部损失。

14.2 迟延交货的违约责任

14.2.1供方应按照此次“招标文件”中甲方规定的时间交货和提供服务。

14.2.2如果供方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.2.3在履行合同过程中，由于供方原因不能按时交货和提供服务的应及时以书面形式将其理由及预期延误时间通知甲方。甲方收到供方通知后，认为其理由正当时必须出据书面批示，可酌情延长交货时间，此批示将作为最终验收的一部分。

14.2.4如果供方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到供方通知后，认为其理由正当时可以酌情延长交货时间，但需以甲方出据的书面批示为准。

14.3违约赔偿如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求供方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同，供方应按合同全部价款赔偿甲方损失。

15．索赔

15.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据按检验标准自己检验的结果或有资质的权威质检机构的检验结果向供方提出索赔。

15.2在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果供方对甲方提出的索赔负有责任，供方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

15.2.1 在法定的退货期内，供方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但供方同意退货，可比照上述办法办理或由双方协商处理。

15.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经需供双方商定降低货物的价格或由有权威的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

15.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

15.3如果在甲方发出索赔通知后2天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在甲方提出索赔通知后2天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从供方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向供方提出不足部分的补偿。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，由北京市大兴区人民法院诉讼管辖。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 地 址： |  | 联 系 人 |  |
| 邮政编码 |  | 联系电话 |  |
| 开户银行： |  | 统一社会信用代码 |  |
| 账 号： |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 型号、规格 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

4.所投货物属于第二类、第三类医疗器械管理范围的，“型号、规格”处填写内容应与《中华人民共和国医疗器械注册证》中“型号、规格”保持一致，否则投标无效。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | ▲项参数技术支持资料所在页码说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

3. 投标人应对以投标产品和服务所能达到的内容逐条对照响应并予以填写，而不应完全复制招标的采购需求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数且支持材料注明页码，否则评标委员会有权不予认可，详见“采购标的的其他技术、服务等要求”部分。

4.本表需响应的内容详见采购需求部分：“四、货物技术规格具体要求（技术指标）”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填（本项目可不填写）。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填（本项目可不填写）。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填（本项目可不填写）。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

- 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

#### 8-1 中小企业证明文件

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

9-2 要求提供或投标人认为应附的其他材料