北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：北京市大兴区人民医院医用试剂耗材采购项目（第二批）

项目编号：11011526210200034530-XM001

采购编号：ZYLS-ZB-202609007

采 购 人：北京市大兴区人民医院

采购代理机构：中源联盛咨询（北京）有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	35

第六章   拟签订的合同文本	85

第七章   投标文件格式	91

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：11011526210200034530-XM001

2.项目名称：北京市大兴区人民医院医用试剂耗材采购项目（第二批）

3.项目（包）预算金额：6371.225325万元、项目（包）最高限价（如有）：6371.225325万元

4.采购需求：

| 包号 | 分包名称 | 采购标的最高限价（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 检验类试剂耗材01 | 2619.981105 | 一批 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒等 |
| 02 | 检验类试剂耗材02 | 1513.13532 | 一批 | 阴道炎多项检测试剂盒等 |
| 03 | 检验类试剂耗材03 | 2238.1089 | 一批 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒等 |

5.合同履行期限：自合同签订之日至约定的质保期结束之日终止。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /   。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /   。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

## 三、获取招标文件

1.时间：2026年09月20日至2026年09月24日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年10月13日09点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 (财库 (2020) 46号) 、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006] 90号)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号) 、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》 (财库[2011] 124号) 、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库[2014] 68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017] 141号)。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市大兴区人民医院

地    址：北京市大兴区黄村西大街26号

联系方式：刘国铮010-60283319

2.采购代理机构信息

名    称：中源联盛咨询(北京)有限公司

地    址：北京市通州区贡院街1号院1号楼2层206-458室

联系方式：010-67803241转8011

3.项目联系方式

项目联系人：马恩泽

电      话：010-67803241转8011

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目。 ■本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为：人类免疫缺陷病毒抗体和抗原（p24)联合检测试剂盒。 ■本项目02包为非单一产品采购项目，核心产品为：阴道炎多项检测试剂盒。 ■本项目03包为非单一产品采购项目，核心产品为：超敏C反应蛋白测定试剂盒。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 01包：180000元； 02包：130000元； 03包：160000元。 投标保证金收受人信息： （1）投标保证金只能采用以下形式: 支票、汇票/汇款、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，其他形式均不予接受。(投标保证金应当从投标人的基本账户转出，任何从个人账户转出的投标保证金视同无效) 支票(支票抬头:中源联盛咨询（北京）有限公司或留空)； 汇款(以汇款形式提交投标保证金的，投标人须确保款项按招标文件要求时间到账，否则按未提交投标保证金处理)； 账户名称: 中源联盛咨询（北京）有限公司 投标保证金账号：344171207755 开户行：中国银行北京天华支行 行号：10410005522 （2）以汇款方式递交投标保证金的需注明所递交项目的采购编号，如分包则需注明包号(例如:ZYLS-ZB-2026XXXXX,第X包) （3）投标保证金缴纳后，需在“北京市政府采购电子交易平台”上传保证金缴纳凭证，如未上传，唱标过程中将显示未缴纳投标保证金，由此带来的风险由投标人自行承担。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的。 （2）投标人不接受招标采购单位对其投标价格错误的修正。 （3）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的。 （4）中标人在法定期限内未能与采购人签订政府采购合同。 （5）中标人不按本文件的规定提交履约保证金或质保金的。 （6）中标人不按本文件的规定缴纳代理费（中标服务费）的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：30分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以“评分办法中技术部分”得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：提供纸质询问函并加盖公章（格式自拟），送达至招标代理机构。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：招标二部； 联系电话：010-67803241； 通讯地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号院B座4层。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号），浮动收取； 缴纳时间：中标公告发布之日起5个工作日内。 招标代理服务费账户（仅用于缴纳中标服务费）： 开户行：中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行 服务费账号：11221201040004043 行号：103100022124 交换号：010317754 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | / |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 所投产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中： ①投标人如为代理商:所投产品属第二类医疗器械管理范围的需提供《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械管理范围的需提供《医疗器械经营许可证》，提供上述文件电子版并加盖投标人公章。 ②投标人如为制造商:使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械管理范围的需提供《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械管理范围的需提供《医疗器械生产许可证》，提供上述文件电子版并加盖投标人公章。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 | 提供保证金缴纳凭证并上传至《北京市政府采购电子交易平台》 |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 | 无需提供证明材料 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：如评审得分相同，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如评审得分和投标报价均相同的情况，则“技术部分”得分高者获得中标人推荐资格，如上述情况均无法确定，则评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。 |
| 2 | 技术指标的响应程度 | 40 | 投标文件采购需求响应全部满足招标文件要求的得40分，其中每有一项“▲”条款不满足扣1.5分，有一项其他条款不满足的扣0.15分；最低得分0分。 注： ①本项内容依据投标人《采购需求偏离表》的响应内容进行打分。 ②其中“▲”条款需提供《产品可适配性承诺函》（格式见商务技术文件部分6-1），并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 本项评分标准仅适用于01包 |
|  |  |  | 投标文件采购需求响应全部满足招标文件要求的得40分，其中每有一项“▲”条款不满足扣3分，有一项其他条款不满足的扣0.3分；最低得分0分。 注： ①本项内容依据投标人《采购需求偏离表》的响应内容进行打分。 ②其中“▲”条款需提供《产品可适配性承诺函》（格式见商务技术文件部分6-1），并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 本项评分标准仅适用于02包 |
|  |  |  | 投标文件采购需求响应全部满足招标文件要求的得40分，其中每有一项“▲”条款不满足扣3.5分，有一项其他条款不满足的扣0.35分；最低得分0分。 注： ①本项内容依据投标人《采购需求偏离表》的响应内容进行打分。 ②其中“▲”条款需提供《产品可适配性承诺函》（格式见商务技术文件部分6-1），并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 本项评分标准仅适用于03包 |
| 3 | 售后服务方案 | 15 | 本项针对投标人提交的售后服务方案进行综合评审，结合医用试剂耗材采购项目的临床使用属性与质量管控要求，从方案的针对性、完整性、可行性三个核心维度，包含但不限于售后响应时效与问题解决机制、服务负责人配置、售后服务承诺、核心服务内容，按以下标准评审： （1）方案紧密贴合医用试剂耗材的临床使用特征，全面覆盖质量异议处置、效期管控、临床应用技术支持、不良事件协同处理、退换货服务等全流程售后内容，针对性强，各项服务机制具备高度可行性；售后响应时效明确且满足临床应急需求，问题解决路径清晰高效；服务负责人明确，具备丰富的医用试剂耗材同类项目售后服务管理经验：15分； （2）方案基本结合医用试剂耗材的临床使用特征，售后服务内容较为全面，具备一定针对性与较高可行性；售后响应时间基本客观合理，可满足项目常规售后需求；服务负责人明确，具备医用试剂耗材同类项目售后服务相关工作经验：11分； （3）方案结合部分医用试剂耗材使用特征，提出的售后服务方案具备一定针对性与基本可行性；售后响应时间基本符合项目要求；服务负责人配置明确：7分； （4）方案未能有效结合医用试剂耗材使用特征，售后服务核心内容存在重大遗漏，整体可行性较差；售后响应时间合理性不足、时效偏长，无法保障基本售后需求；或服务负责人配置不明确：3分； （5）未提供具体售后方案的：0分。 |  |
| 4 | 供货措施及配送方案 | 12 | 本项针对投标人提交的供货措施及配送方案进行综合评审，结合医用试剂耗材采购项目的临床供应属性与时效保障要求，从方案的针对性、完整性、可行性三个核心维度，包含但不限于送货时效、货物交接规范、供货风险防控机制，按以下标准评审： （1）方案充分贴合医用试剂耗材采购项目特征，提出的配送方案具体明确、针对性强；送货时间客观合理，能够完全保障项目临床供货需求，货物交接环节科学严谨、流程规范；针对供货配送全流程各潜在风险点，均具备可落地的操作建议与解决方案：12分； （2）方案能够结合医用试剂耗材采购项目特征，提出具备一定针对性的具体配送方案；送货时间基本客观合理，能够基本保障项目临床供货需求，货物交接环节较为严谨；针对供货配送过程中的部分风险点，有可行的操作建议与解决方案：8分； （3）方案能够结合医用试剂耗材采购项目基本特征，提出具备一定针对性的配送方案；送货时间基本客观，能够保障项目基本供货需求，货物交接环节基本完整；针对少量供货风险点有相应的操作建议与解决方案：4分； （4）方案未能充分结合医用试剂耗材采购项目特征，仅提出基础的配送方案；送货时间合理性不足，可能影响项目供货需求，货物交接环节较为简略：1分； （5）未提供具备针对性的供货措施及配送方案：0分。 |  |
| 6 | 项目业绩 | 3 | 对投标人自身完成的业绩进行评定： 提供本次所投产品或其同品牌的同类产品（业绩中需包含本包核心产品）近三年在中国境内的销售业绩，每提供1份有效业绩得1分，最高得3分； 1）业绩需提供证明材料，证明材料包含但不限于：合同/协议首页、产品采购明细页、签字盖章页； 2）近三年指2023年10月01日至投标截止日期，以双方合同签字盖章页日期为准。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

第五章   采购需求

- 采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 分包名称 | 分包最高限价（万元） | ★产品类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 检验类试剂耗材01 | 2619.981105 | 国产 |
| 02 | 检验类试剂耗材02 | 1513.13532 | 国产 |
| 03 | 检验类试剂耗材03 | 2238.1089 | 国产 |

- 商务要求

★1.交付的时间和地点：

1.1.本项目配送合同实行一年一签机制。首次合同签订服务周期为1年，在整体 3年服务期限内，采购人每年度末对供应商履约情况进行考核，考核合格的，双方续签下一年度配送合同；考核不合格的，采购人有权不予续签并终止合作。

1.2.若本项目采购范围内的任一试剂耗材品目，在服务期内被国家或省级医用试剂耗材集中带量采购清单正式纳入，相关价格将严格遵照国家及属地集采政策规定执行；未被纳入集采范围的其余品目，仍按本项目招标及合同约定继续履行。

1.3. 采购人现有 SPD 物流配送合作服务商，物流配送服务费按供货结算对应约定比例计取，现行标准为不高于8%。供应商投标报价须全额包含前述 SPD 配套物流配送相关全部费用，报价内无需单独分项列明该笔费用，甲方不再另行支付任何SPD物流配送相关款项，该部分费用结算统一按照采购人与SPD服务商签订的合作约定流程执行。（具体SPD收费费率以双方实际签订合同为准，此处标准作为参考）

1.4.送达至采购人指定地点。

2.付款条件：详见合同文本。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务（质保期）：同产品有效期。

★5. 投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（提供证明材料并加盖投标人单位公章）

★6.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。（提供证明材料并加盖投标人单位公章）

- 技术要求

1. 采购标的基本合规要求

本项目采购标的为甲方临床诊疗、检验所需的全品类医用试剂及配套耗材。所有供应产品均须属于供应商合法经营范围，对应产品须取得有效的医疗器械注册证（含变更文件）或第一类医疗器械备案凭证，生产、经营全环节均符合《医疗器械监督管理条例》及属地监管要求，确保产品来源可追溯、资质合法有效。

2. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 遵守《医疗器械监督管理条例》《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》《医疗器械经营质量管理规范》等国家法规及监管要求；

- 产品质量执行对应品类的国家标准（GB）、医药行业标准（YY）及地方标准；无明确国标、行标的，执行经药监部门备案的产品技术要求/注册产品标准；

- 冷链、生物安全类试剂耗材的运输、存储须符合病原微生物生物安全管理、医疗器械冷链运输贮存等专项规范；

- 严格执行国家及属地医保、卫健部门发布的医用耗材价格、采购、使用管理相关政策文件要求。

3.采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 产品核心性能指标须与医疗器械注册证载明的技术要求完全一致，检测精度、量程、稳定性满足甲方临床诊疗的实际使用需求；

- 原材料、组份配比与注册备案内容一致，无菌类耗材须达到无菌、无热原、无细菌内毒素的质量标准；

- 产品包装完好、标识清晰完整，法定标注信息（品名、规格、批号、效期、生产企业、注册证号等）齐全，包装材质适配产品存储与运输防护要求；

- 送货时产品剩余有效期不得少于总有效期的2/3，特殊短有效期品类按行业通用标准执行，临期产品甲方有权拒收；

- 涉及生物安全的试剂耗材须无泄漏、无污染风险，符合实验室生物安全防护等级要求。

4. 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 服务与签约规则：本项目整体服务周期为3年，配送合同实行一年一签；每年度末甲方对供应商履约质量进行考核，考核合格的续签下一年度合同，考核不合格的甲方有权不予续签并终止合作。

5. 验收标准

- 验收依据：以国家相关法规、对应产品国标/行标/注册产品标准、本项目采购需求、投标文件及双方签订的合同为法定验收依据。

- 到货核验：每批次耗材到货时，甲方对产品包装、外观、标识、规格型号、批号、有效期、随货同行单、有效资质文件等进行逐项核验，全部合格后方可办理入库。

- 质量验证：对产品性能有异议时，甲方有权委托具备CMA资质的第三方检验机构抽样检测，检测结果不合格的，由供应商承担全部检测费用及相应损失。

- 不合格处置：验收发现产品不符合要求的，供应商须在48小时内完成免费退换货，因此造成的临床诊疗延误等损失由供应商承担。

注：上述要求如与合同文本冲突则以合同文本要求为准。

四、货物技术规格具体要求（01包）

| 序号 | 标的名称 | 规格 | 单位 | ★预算单价（元） | 预估使用量 | 医疗器械管理范围 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁蛋白检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 855 | 120 | 第二类 | 1、用途：用于体外定量检测人血清中铁蛋白的含量。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 2 | 甲型肝炎病毒Igm抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 760 | 63 | 第三类 | 1、用途：用于定性检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒的特性IgM抗体。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：15个月 4、开瓶有效期：30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 3 | 戊型肝炎病毒Igg抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 950 | 39 | 第三类 | 1、用途：用于体外定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒(HEV)IgG抗体 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 4 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 950 | 45 | 第三类 | 1、用途：用于定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒的特异性IgM抗体。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 5 | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 570 | 6 | 第三类 | 1、用途：用于定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒的特异性IgM抗体。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 6 | 丙型肝炎病毒Igg抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 1425 | 1923 | 第三类 | 1、用途：用于体外定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒IgG抗体(HCVIgG) 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期：30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 7 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 570 | 1464 | 第三类 | 1、用途：该产品用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒核心抗体的含量，可以在乙肝患者治疗过程的监测、区别既往感染和现行感染方面提供一定的参考，但不作为临床诊治的唯一依据，对患者的临床管理应结合其症状/体征、病史、其他实验室检查、治疗反应及流行病学等信息综合考虑 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：15个月 4、开瓶有效期：30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 8 | 乙型肝炎病毒E抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 570 | 1455 | 第三类 | 1、用途：用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒e抗体(Anti-HBe)的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：15个月 4、开瓶有效期：30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 9 | 乙型肝炎病毒E抗原检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 570 | 1452 | 第三类 | 1、用途：用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒e抗原的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：15个月 4、开瓶有效期：30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 10 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 570 | 1452 | 第三类 | 1、用途：用于体外定量检测人血清或血浆中乙型肝炎薅表面抗体的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：15个月 4、开瓶有效期：30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 11 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 570 | 2112 | 第三类 | 1、用途：用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒表面抗原含量。。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 12 | 人类免疫缺陷病毒抗体和抗原（p24)联合检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 1353.75 | 2097 | 第三类 | 1、用途：用于定性检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒1型(包括O组)、2型抗体以及1型p24抗原。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 13 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 902.5 | 2022 | 第三类 | 1、用途：用于定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：15个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 14 | 单纯疱疹病毒1型Igg抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 864.5 | 24 | 第三类 | 1、用途：用于定性检测人血清或血浆中的单纯疱疹病毒1型IgG抗体。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 15 | 单纯疱疹病毒2型Igg抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 864.5 | 27 | 第三类 | 1、用途：用于定性检测人血清或血浆中的单纯疱疹病毒2型IgG抗体. 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 16 | 风疹病毒Igg抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 864.5 | 21 | 第三类 | 1、用途：用于定量检测人血清或血浆中的风疹病毒IgG抗体的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 17 | 巨细胞病毒Igg抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 864.5 | 30 | 第三类 | 1、用途：用于定量检测人血清或血浆中的巨细胞病毒IgG抗体的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 18 | 弓形虫Igg抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 864.5 | 15 | 第三类 | 1、用途：用于定量检测人血清或血浆中的弓形虫IgG抗体的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 19 | 单纯疱疹病毒2型IgM抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 864.5 | 24 | 第三类 | 1、用途：用于定性检测人血清或血浆中的单纯疱疹病毒2型IgM抗体。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 20 | 单纯疱疹病毒1型IgM抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 864.5 | 24 | 第三类 | 1、用途：用于定性检测人血清或血浆中的单纯疱疹病毒1型IgM抗体。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 21 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 864.5 | 18 | 第三类 | 1、用途：用于定性检测人血清或血浆中的风疹病毒IgM抗 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 22 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 864.5 | 33 | 第三类 | 1、用途：用于体外定性检测人血清或血浆中的巨细胞病毒IgM抗体。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期：30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 23 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 864.5 | 15 | 第三类 | 1、用途：用于定性检测人血清或血浆中的弓形虫IgM抗体。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 24 | 血管紧张素II检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 997.5 | 99 | 第二类 | 1、用途：用于定量检测人血浆中血管紧张素II的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 25 | 肾素检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 1729 | 117 | 第二类 | 1、用途：用于定量检测人血浆中肾素的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：15个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 26 | 人皮质醇检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 1064 | 84 | 第二类 | 1、用途：用于定量检测人血清、血浆及尿液中皮质醇的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 27 | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 1330 | 69 | 第二类 | 1、用途：用于定量检测人血浆中促肾上腺皮质激素的含 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：15个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 28 | 醛固酮检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 1197 | 117 | 第二类 | 1、用途：用于定量检测人血清、血浆中醛固酮的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 29 | C-肽定量检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 1197 | 258 | 第二类 | 1、用途：用于定量检测人血清中C-肽的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 30 | 胰岛素检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 1197 | 360 | 第二类 | 1、用途：用于定量检测人血清中胰岛素的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 31 | 降钙素原检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 1881 | 738 | 第二类 | 1、用途：用于定量检测人血清或血浆中降钙素原(PCT)的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期:30天 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 32 | 1号反应杯 | 1000个/袋 | 袋 | 548.4 | 2037 | 不属于医疗器械管理范围 | 1、用途：作为免疫反应载体，承载样本、校准品、质控品、磁微粒试剂，完成加样、37℃温育、磁分离洗涤、化学发光信号采集全过程，适用于传染病、肿瘤、激素、心肌、肝纤维化等所有磁微粒发光检测项目 2、储存条件：常温 3、产品有效期（自生产之日起）：36个月 4、开瓶有效期：30天 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪‌使用 |
| 33 | 系统清洗液 | 10ml*12 | 盒 | 3015.5 | 408 | 不属于医疗器械管理范围 | 1、用途：用于临床检测过程中仪器样本针管路的清洗 2、储存条件：2-30℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期：稀释后的系统清洗液，室温保存不得超过2周 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 34 | 清洗液 | 500ml*4 | 盒 | 2193 | 345 | 第一类 | 1、用途：用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。 2、储存条件：2-30℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期:1个月 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 35 | 样本稀释液 | 250ml*4 | 盒 | 1096.5 | 36 | 第一类 | 1、用途：用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物行检测。 2、储存条件：2-30℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期 1个月 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 36 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 110ml*4 | 盒 | 2193 | 522 | 第一类 | 1、用途：与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，用于化学发光免疫分析检测系统。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期：开瓶后在分析仪上可存放2 周。 ▲5、可适配安图-A6200全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 37 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂（乳胶法） | 100人份/盒 | 盒 | 95 | 93 | 第三类 | 1、用途：用于体外定性检测人全血、血清、血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg） 2、储存条件：4-30℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期：铝箔袋开封后，测试条/卡应在l小时内尽快使用 |
| 38 | 人类免疫缺陷病毒抗体（HIV1/2）检测试剂（胶体金法） | 50人份/盒 | 盒 | 142.5 | 57 | 第三类 | 1、用途：用于体外定性检测全血、血清、血浆中的HIV1/2抗体。 2、储存条件：4-30℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期：铝箔袋开封后，测试条/卡应在l小时内尽快使用 |
| 39 | 梅毒螺旋体（TP）检测试剂（胶体金法） | 40人份/盒 | 盒 | 114 | 69 | 第三类 | 1、用途：用于定性检测全血、血清、血浆中的梅毒螺旋体抗体。 2、储存条件：4-30℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期：铝箔袋开封后，测试条/卡应在l小时内尽快使用 |
| 40 | 溶血素 | 100ml | 盒 | 2000 | 3 | 第一类 | 1、用途：与流式细胞仪配合使用溶血素，用于溶血。 2、储存条件：2-25℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期：稀释后保存于常温，有效期为1个月 ▲5、可适配BD品牌- FACSCanto II流式细胞仪使用 |
| 41 | 绝对计数管 | 50人份/盒 | 盒 | 2500 | 129 | 第一类 | 1、用途：是一种荧光微球试剂，在经验证的流式细胞仪上直接确定血液标本中的淋巴细胞及亚群、粒细胞、单核细胞的绝对计数。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期:2周 ▲5、可适配BD品牌- FACSCanto II流式细胞仪使用 |
| 42 | CD3-FITC/CD16+56-PE/CD45-PerCP-CY5.5/CD4-PC7/CD19-APC/CD8-APC-Cy7荧光单克隆抗体试剂盒（流式细胞仪法） | 100人份/盒 | 盒 | 16000 | 66 | 第三类 | 1、用途：与流式细胞仪配套使用，用于确定裂解红细胞的全血样本中，人类成熟淋巴细胞亚型的百分率，如T淋巴细胞（CD3+）、B淋巴细胞（CD19+）、辅助/诱导T淋巴细胞（CD3+CD4+）、抑制/细胞毒T淋巴细胞（CD3+CD8+）和自然杀伤细胞（CD3-CD16+和/或CD56+）。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期 10个月 ▲5、可适配BD品牌- FACSCanto II流式细胞仪使用 |
| 43 | IFN-Y/IL-1ᵦ/IL-2/IL-4/IL-5/IL-6/IL-8/IL-10/IL-12P70/IL-17A/IL-17F/IL-22/TNFa/TNF-ᵦ检测试剂（免疫荧光发光法） | 96人份/盒 | 盒 | 24000 | 36 | 第二类 | 1、用途：用于体外定量测定人血清或血浆样本中LFN-γ、IL-1β、 IL-2、 IL-4、 IL-5、 IL-6、 IL-8、 IL-10、IL-12p70 、 IL-17A、 IL-17F、 IL-22、 TNFα、 TNFβ的含量，主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应等。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期 30天 ▲5、可适配BD品牌- FACSCanto II流式细胞仪使用 |
| 44 | 血细胞分析用鞘液 | 96人份/盒 | 盒 | 600 | 39 | 第一类 | 1、用途：适用于采用流式细胞分析原理的分析仪。用于对血液样本稀释形成鞘液，利于分析仪器进行细胞计数、分类。 2、储存条件：常温 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期 60天 ▲5、可适配BD品牌- FACSCanto II流式细胞仪使用 |
| 45 | 清洗液 | 5L/箱 | 箱 | 600 | 12 | 第一类 | 1、用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 2、储存条件：常温 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期：60天 ▲5、可适配BD品牌- FACSCanto II流式细胞仪使用 |
| 46 | 关机液 | 5L/箱 | 箱 | 600 | 54 | 不属于医疗器械管理范围 | 1、用途：仅用于血液分析仪液路停机维护，不可用于样本稀释、临床体外诊断检测、日常冲洗计数，不可替代溶血剂、稀释液、探头清洗液。 2、储存条件：常温 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期：60天 ▲5、可适配BD品牌- FACSCanto II流式细胞仪使用 |
| 47 | 内分泌质控品Ⅱ | 水平1 6*3.0ml/盒 | 盒 | 1140 | 18 | 第二类 | 1、用途：开催乳素(PRL）、人促黄体生成素(LH)、人促卵泡生成素(FSH)、孕酮（p）、睾酮（T）、雌二醇(E2)、促甲状腺激素(TSH)、三碘甲状腺原氨酸(T3）、甲状腺素(T4)、甲状腺球蛋白(Tg)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离年状腺素(FT4)、人C-肽(C-P)、人胰岛素(INS)、胰岛素样生长因子-1(IGF-1)、人生长激素(HGH)、β-人绒毛膜促性腺激素(β-HCC），促肾上赚皮质激素(ACTH)、醛固酮(ALD)、人皮质醇(Cortisol)、17α-羟孕酮(17α-0HP)、硫酸脱氢表雄酮(DHEA-S)、维生素B12(VB12)、叶酸(FA)、25-羟总维生素D(25-0H-VD)检测时的质量控制。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：36个月 4、开瓶有效期：复溶后在2℃~8℃条件下保存，ACTH复溶后需立即检测，C-P可使用4小时，IGF-1可使用3天，INS可使用7天，HGH可使用10天，其他项目可使用14天。质控品复溶后如需使用超过7天，可以进行分装并放-20℃以下冻存，除ACTH、C-P外其余-20℃以下可保存20天 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 48 | 内分泌质控品Ⅱ | 水平2 6*3.0ml/盒 | 盒 | 1140 | 18 | 第二类 | 1、用途：开催乳素(PRL）、人促黄体生成素(LH)、人促卵泡生成素(FSH)、孕酮（p）、睾酮（T）、雌二醇(E2)、促甲状腺激素(TSH)、三碘甲状腺原氨酸(T3）、甲状腺素(T4)、甲状腺球蛋白(Tg)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离年状腺素(FT4)、人C-肽(C-P)、人胰岛素(INS)、胰岛素样生长因子-1(IGF-1)、人生长激素(HGH)、β-人绒毛膜促性腺激素(β-HCC），促肾上赚皮质激素(ACTH)、醛固酮(ALD)、人皮质醇(Cortisol)、17α-羟孕酮(17α-0HP)、硫酸脱氢表雄酮(DHEA-S)、维生素B12(VB12)、叶酸(FA)、25-羟总维生素D(25-0H-VD)检测时的质量控制。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：36个月 4、开瓶有效期：复溶后在2℃~8℃条件下保存，ACTH复溶后需立即检测，C-P可使用4小时，IGF-1可使用3天，INS可使用7天，HGH可使用10天，其他项目可使用14天。质控品复溶后如需使用超过7天，可以进行分装并放-20℃以下冻存，除ACTH、C-P外其余-20℃以下可保存20天 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 49 | 肿瘤标志物质控品Ⅱ | 水平1 6*3.0ml/盒 | 盒 | 3420 | 72 | 第三类 | 1、用途：于甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖类抗原125(CA125)、糖类抗原19-9(CA19-9)、糖类抗原15-3(CA15-3)、糖类抗原50(CA50)、前列腺特异性抗原(PSAX游离前列腺特异性抗原(PSA)、铁蛋白(Ferr)、糖类抗原72-4(CA72-4)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状细胞癌抗原(SCCA)、细胞角蛋白19片段(Cyfra 21-1)、糖类抗原242(CA242)、人附睾蛋白4(HE4)、胃蛋白酶原I(PGI)、胃蛋白酶原I(PGIl)、β2-微球蛋白(β2-Microglobulin)、-人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)、甲状腺球蛋白(TG)检测时的质量控制. 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：36个月 4、开瓶有效期：质控品复溶后在2℃~8℃条件下保存，NSE可使用1天，其他项目可使用14天。质控品复溶后如需使用超过7天，可以进行分装并放-20℃冻存 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 50 | 肿瘤标志物质控品Ⅱ | 水平2 6*3.0ml/盒 | 盒 | 3420 | 51 | 第三类 | 1、用途：于甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖类抗原125(CA125)、糖类抗原19-9(CA19-9)、糖类抗原15-3(CA15-3)、糖类抗原50(CA50)、前列腺特异性抗原(PSAX游离前列腺特异性抗原(PSA)、铁蛋白(Ferr)、糖类抗原72-4(CA72-4)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状细胞癌抗原(SCCA)、细胞角蛋白19片段(Cyfra 21-1)、糖类抗原242(CA242)、人附睾蛋白4(HE4)、胃蛋白酶原I(PGI)、胃蛋白酶原I(PGIl)、β2-微球蛋白(β2-Microglobulin)、-人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)、甲状腺球蛋白(TG)检测时的质量控制. 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：36个月 4、开瓶有效期：质控品复溶后在2℃~8℃条件下保存，NSE可使用1天，其他项目可使用14天。质控品复溶后如需使用超过7天，可以进行分装并放-20℃冻存 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 51 | 肿瘤标记物质控品Ⅱ | 水平3 6*3.0ml/盒 | 盒 | 3420 | 18 | 第三类 | 1、用途：于甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖类抗原125(CA125)、糖类抗原19-9(CA19-9)、糖类抗原15-3(CA15-3)、糖类抗原50(CA50)、前列腺特异性抗原(PSAX游离前列腺特异性抗原(PSA)、铁蛋白(Ferr)、糖类抗原72-4(CA72-4)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状细胞癌抗原(SCCA)、细胞角蛋白19片段(Cyfra 21-1)、糖类抗原242(CA242)、人附睾蛋白4(HE4)、胃蛋白酶原I(PGI)、胃蛋白酶原I(PGIl)、β2-微球蛋白(β2-Microglobulin)、-人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)、甲状腺球蛋白(TG)检测时的质量控制. 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：36个月 4、开瓶有效期：质控品复溶后在2℃~8℃条件下保存，NSE可使用1天，其他项目可使用14天。质控品复溶后如需使用超过7天，可以进行分装并放-20℃冻存 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 52 | 弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型IgM抗体质控品 | 水平1 10*1.0ml/盒 | 盒 | 6175 | 3 | 第三类 | 1、用途：于弓形虫IgM抗体、风疹病毒IgM抗体、巨细胞病毒IgM抗体、单纯疱疹病毒1型IgM抗体、单纯疱疹病毒2型IgM抗体检测时的质量控制。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期 ：质控品复溶后在2-8℃条件下保存，可使用14天 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 53 | 弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型IgM抗体质控品 | 水平2 10*1.0ml/盒 | 盒 | 6175 | 3 | 第三类 | 1、用途：于弓形虫IgM抗体、风疹病毒IgM抗体、巨细胞病毒IgM抗体、单纯疱疹病毒1型IgM抗体、单纯疱疹病毒2型IgM抗体检测时的质量控制。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期 ：质控品复溶后在2-8℃条件下保存，可使用14天 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 54 | 弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型IgG抗体质控品 | 水平1 10*1.0ml/盒 | 盒 | 3325 | 3 | 第三类 | 1、用途：于弓形虫IgG抗体、风疹病毒IgG抗体、巨细胞病毒IgM抗体、单纯疱疹病毒1型IgG抗体、单纯疱疹病毒2型IgG抗体检测时的质量控制。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期：质控品复溶后在2-8℃条件下保存，可使用14天 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 55 | 弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型IgG抗体质控品 | 水平2 10*1.0ml/盒 | 盒 | 3325 | 3 | 第三类 | 1、用途：于弓形虫IgG抗体、风疹病毒IgG抗体、巨细胞病毒IgM抗体、单纯疱疹病毒1型IgG抗体、单纯疱疹病毒2型IgG抗体检测时的质量控制。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期：质控品复溶后在2-8℃条件下保存，可使用14天 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 56 | 透明质酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 570 | 21 | 第二类 | 1、用途：用于定量检测人血清中透明质酸的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：15个月 4、开瓶有效期：效期内均可使用 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 57 | 层粘连蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1045 | 21 | 第二类 | 1、用途：用于体外定量检测人血清中层粘连蛋白的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：15个月 4、开瓶有效期：效期内均可使用 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 58 | IV型胶原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 760 | 21 | 第二类 | 1、用途：用于体外定量检测人血清中IV型胶原(ColIV)的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：15个月 4、开瓶有效期：效期内均可使用 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 59 | Ⅲ型前胶原n端肽检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1235 | 21 | 第二类 | 1、用途：用于体外定量检测人血清中II型前胶原N端肽(PIIINP)的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期：效期内均可使用 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 60 | 甲型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 水平1 10*1.0ml/盒 | 盒 | 2850 | 6 | 不属于医疗器械管理范围 | 1、用途：用于实验室甲型肝炎病毒IgM抗体(Anti-HAVIgM)检测时的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。 2、储存条件：0℃以下 3、产品有效期（自生产之日起）：36个月 4、开瓶有效期：开瓶后在2℃~8℃条件下保存，可使用14天。 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 61 | 甲型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 水平2 10*1.0ml/盒 | 盒 | 2850 | 6 | 不属于医疗器械管理范围 | 1、用途：用于实验室甲型肝炎病毒IgM抗体(Anti-HAVIgM)检测时的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。 2、储存条件：0℃以下 3、产品有效期（自生产之日起）：36个月 4、开瓶有效期：开瓶后在2℃~8℃条件下保存，可使用14天。 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 62 | 戊型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 水平2 10*1.0ml/盒 | 盒 | 2090 | 6 | 无 | 1、用途：用于实验室戊型肝炎病毒IgG抗体(Anti-HEVIgG)检测时的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度 2、储存条件：-15℃以下 3、产品有效期（自生产之日起）：36个月 4、开瓶有效期：在2℃~8℃条件下保存，可使用14天。-15℃以下冷冻保存，可稳定30天。 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 63 | 戊型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 水平3 10*1.0ml/盒 | 盒 | 2090 | 9 | 无 | 1、用途：用于实验室戊型肝炎病毒IgG抗体(Anti-HEVIgG)检测时的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度 2、储存条件：-15℃以下 3、产品有效期（自生产之日起）：36个月 4、开瓶有效期：在2℃~8℃条件下保存，可使用14天。-15℃以下冷冻保存，可稳定30天。 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 64 | 戊型肝炎病毒IgG抗体非定值质控品 | 水平1 10*1.0ml/盒 | 盒 | 2090 | 6 | 无 | 1、用途：用于实验室戊型肝炎病毒IgG抗体(Anti-HEVIgG)检测时的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度 2、储存条件：-15℃以下 3、产品有效期（自生产之日起）：36个月 4、开瓶有效期：在2℃~8℃条件下保存，可使用14天。-15℃以下冷冻保存，可稳定30天。 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 65 | 戊型肝炎病毒IgG抗体非定值质控品 | 水平2 10*1.0ml/盒 | 盒 | 2090 | 6 | 无 | 1、用途：用于实验室戊型肝炎病毒IgG抗体(Anti-HEVIgG)检测时的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度 2、储存条件：-15℃以下 3、产品有效期（自生产之日起）：36个月 4、开瓶有效期：在2℃~8℃条件下保存，可使用14天。-15℃以下冷冻保存，可稳定30天。 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 66 | 乙肝表面抗原/乙肝e抗原/丙肝抗体/人类免疫缺陷病毒抗体/梅毒螺旋体抗体质控液 | 水平2 6*3.0ml/盒 | 盒 | 4750 | 60 | 第三类 | 1、用途：于人类免疫缺陷病毒p24抗原(HIV p24Ag)、乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)、乙型肝炎病毒e抗体(Anti-HBe)、乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc)检测时的质量控制。 2、储存条件：-15℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：36个月 4、开瓶有效期：质控液首次开封后于2℃~8℃保存14天 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 67 | 乙肝表面抗原/乙肝e抗原/丙肝抗体/人类免疫缺陷病毒抗体/梅毒螺旋体抗体质控液 | 水平3 6*3.0ml/盒 | 盒 | 4750 | 63 | 第三类 | 1、用途：于人类免疫缺陷病毒p24抗原(HIV p24Ag)、乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)、乙型肝炎病毒e抗体(Anti-HBe)、乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc)检测时的质量控制。 2、储存条件：-15℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：36个月 4、开瓶有效期：质控液首次开封后于2℃~8℃保存14天 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 68 | 乙肝表面抗体/乙肝e抗体/乙肝核心抗体/人类免疫缺陷病毒抗原质控液 | 水平2 6*3.0ml/盒 | 盒 | 4750 | 39 | 第三类 | 1、用途：用于人类免疫缺陷病毒p24抗原（HIVp24Ag）、乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)、乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe)、乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc)检测时的质量控制。 2、储存条件：-15℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：36个月 4、开瓶有效期：质控液首次开封后于2℃~8℃保存14天 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 69 | 乙肝表面抗体/乙肝e抗体/乙肝核心抗体/人类免疫缺陷病毒抗原质控液 | 水平3 6*3.0ml/盒 | 盒 | 4750 | 39 | 第三类 | 1、用途：用于人类免疫缺陷病毒p24抗原（HIVp24Ag）、乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)、乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe)、乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc)检测时的质量控制。 2、储存条件：-15℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：36个月 4、开瓶有效期：质控液首次开封后于2℃~8℃保存14天 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 70 | 多项目血清学阴性非定值质控品 | 3ml*10瓶/盒 | 盒 | 950 | 54 | 不属于医疗器械管理范围 | 1、用途：于钾（K）、钠（Na）、氯（CL）、钙（Ca）、磷（P）、镁（Mg）、锂（Li）、铜（Cu）、锌（Zn）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、葡萄糖（GLU）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Ore）、总胆红素（TBIL）、直接胆红素（DBIL）、总胆汁酸（TBA）、总胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、白蛋白（ALB）、总蛋白（TP）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、Y-谷氨酰基转移酶（GGT）、a-羟丁酸脱氢酶（HBDH）、脂肪酶（LPS）、胆碱酯酶（CHE）、二氧化碳（CO,）、乳酸（LAC）检测时的质量控制。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：36个月 4、开瓶有效期：于-20℃以下冻存可稳定28天 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 71 | 白细胞介素-6检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 807.5 | 114 | 第二类 | 1、用途：用于体外定量检测人血清或血浆中白细胞介素-6(IL-6)的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：效期内均可使用 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 72 | β-胶原特殊序列（β-Crosslaps）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | 盒 | 3515 | 111 | 第二类 | 1、用途：试剂盒用于体外定量测定人体血清样本中β-胶原特殊序列(β-Crosslaps)的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：20个月 4、开瓶有效期:3个月 ▲5、可适配联众泰克全自动化学放光免疫分析仪UD90使用 |
| 73 | 甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | 盒 | 1710 | 231 | 第二类 | 1、用途：试剂盒用于体外定量测定人体血清样本中甲状旁腺素(PTH)的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：20 个月 4、开瓶有效期:3个月 ▲5、可适配联众泰克全自动化学放光免疫分析仪UD90使用 |
| 74 | 总I型胶原氨基端延长肽（Total-P1NP）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | 盒 | 3515 | 99 | 第二类 | 1、用途：试剂盒用于体外定量测定人体血清样本中总I型胶原氨基端延长肽(Total-PINP)的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：20个月 4、开瓶有效期:3个月 ▲5、可适配联众泰克全自动化学放光免疫分析仪UD90使用 |
| 75 | N-MID骨钙素（N-MID Osteocalcin）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | 盒 | 3325 | 105 | 第二类 | 1、用途：试剂盒用于体外定量测定人体血清样本中N-MID骨钙素(N-MID Osteocalcin)的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：20个月 4、开瓶有效期:3个月 ▲5、可适配联众泰克全自动化学放光免疫分析仪UD90使用 |
| 76 | 25-羟基维生素D（25-Hydroxyvitamin D）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | 盒 | 1805 | 165 | 第二类 | 1、用途：试剂盒用于体外定量测定人体血清样本中25-羟基维生素D(25-Hlydroxyvitamin D) 的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：20 个月 4、开瓶有效期:3个月 ▲5、可适配联众泰克全自动化学放光免疫分析仪UD90使用 |
| 77 | 降钙素（CT）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | 盒 | 855 | 78 | 第二类 | 1、用途：试剂盒用于体外定量测定人体血清样本中降钙素(CT)的含量。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：20 个月 4、开瓶有效期:3个月 ▲5、可适配联众泰克全自动化学放光免疫分析仪UD90使用 |
| 78 | β-胶原特殊序列不定值质控品 | 2*3ml | 盒 | 798 | 24 | 不属于医疗器械管理范围 | 1、用途：该产品用于体外诊断试剂实验室检测β-胶原特殊序列(β-Crosslaps)的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期：1个月 ▲5、可适配联众泰克全自动化学放光免疫分析仪UD90使用 |
| 79 | 骨代谢不定值质控品 | 2*3ml | 盒 | 950 | 111 | 不属于医疗器械管理范围 | 1、用途：该产品用于体外诊断试剂实验室检测25-羟基维生素D(25-Hlydroxyvitamin D)、N-MID骨钙素(N-MID0steocalcin)、甲状旁腺素（PTH)、I型胶原氨基端延长肽(PINP)、降钙素(CT)、β-胶原特殊序列(β-Crosslaps)的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期：1个月 ▲5、可适配联众泰克全自动化学放光免疫分析仪UD90使用 |
| 80 | 25-羟基维生素D不定值质控品 | 2*3ml | 盒 | 798 | 18 | 不属于医疗器械管理范围 | 1、用途：该产品用于体外诊断试剂实验室检测25-羟基维生素D(25-Hlydroxyvitamin D)的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期：1个月 ▲5、可适配联众泰克全自动化学放光免疫分析仪UD90使用 |
| 81 | 分析杯 | 60*60pc | 箱 | 1330 | 21 | 不属于医疗器械管理范围 | 1、用途：免疫反应载体，承载样本、校准品、质控、磁珠试剂，完成孵育与发光信号采集 2、储存条件：常温 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期：效期内均可使用 ▲5、可适配联众泰克全自动化学放光免疫分析仪UD90使用 |
| 82 | 分析吸头 | 30*120pc | 箱 | 1520 | 45 | 不属于医疗器械管理范围 | 1、用途：仪器自动吸取血清、血浆、试剂、清洗液，隔绝样本交叉污染，保护加样针 2、储存条件：常温 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期：效期内均可使用 ▲5、可适配联众泰克全自动化学放光免疫分析仪UD90使用 |
| 83 | 管路清洗液 | 6*380ml | 盒 | 608 | 93 | 不属于医疗器械管理范围 | 1、用途：用于检管路的清洗。 2、储存条件：2-30℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期：开封清洗液在仪器上稳定保存3天；关闭瓶盖放置在仪器上，可稳定保存4周 ▲5、可适配联众泰克全自动化学放光免疫分析仪UD90使用 |
| 84 | 清洗液 | 380*6ml | 盒 | 608 | 108 | 第一类 | 1、用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 2、储存条件：2-30℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期：开封清洗液在仪器上稳定保存3天；关闭瓶盖放置在仪器上，可稳定保存4周 ▲5、可适配联众泰克全自动化学放光免疫分析仪UD90使用 |
| 85 | 系统清洗液 | 500ml | 瓶 | 760 | 33 | 不属于医疗器械管理范围 | 1、用途：作为系统水桶中的纯化水的添加液使用 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期：3个月 ▲5、可适配联众泰克全自动化学放光免疫分析仪UD90使用 |
| 86 | 离子清洗液 | 100ml | 瓶 | 228 | 12 | 不属于医疗器械管理范围 | 1、用途：用于LFC清洁 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：效期内均可使用 ▲5、可适配联众泰克全自动化学放光免疫分析仪UD90使用 |
| 87 | 炎症标志物质控品（水平1） | 2.0ml*6瓶/盒 | 盒 | 4750 | 27 | 第二类 | 1、用途：于降钙素原(PCT)、C反应蛋白(CRP)、血清淀粉样蛋白A(SAA)、髓过氧化物酶(MPO)、白介素6(IL-6)、脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2)检测时的质量控制。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：17个月 4、开瓶有效期：复溶后在2℃~8℃密封保存，IL-6可稳定1天、PCT可稳定3天，其他项目可稳定7天。如需长期使用，可以进行分装并于-20℃以下冷冻保存，可稳定30天 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 88 | 炎症标志物质控品（水平2） | 2.0ml*6瓶/盒 | 盒 | 4750 | 27 | 第二类 | 1、用途：于降钙素原(PCT)、C反应蛋白(CRP)、血清淀粉样蛋白A(SAA)、髓过氧化物酶(MPO)、白介素6(IL-6)、脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2)检测时的质量控制。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：17个月 4、开瓶有效期：复溶后在2℃~8℃密封保存，IL-6可稳定1天、PCT可稳定3天，其他项目可稳定7天。如需长期使用，可以进行分装并于-20℃以下冷冻保存，可稳定30天 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 89 | 肝纤维化标志物质控品（水平2） | 5瓶/盒 | 盒 | 2612.5 | 21 | 第二类 | 1、用途：用于对人血清中透明质酸（HA）、层粘连蛋白（LN)、胁型前胶原N端肽（PIⅢNP）、IV型胶原（Co1IV）、甘胆酸（CG）检测时的质量控制。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期 24 个月 4、开瓶有效期：复溶后在2°C~8°C密封保存可稳定7天。如需长期使用，可以进行分装并于-20℃以下冷冻保存，可稳定30天 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 90 | 肝纤维化标志物质控品（水平4） | 5瓶/盒 | 盒 | 2612.5 | 21 | 第二类 | 1、用途：用于对人血清中透明质酸（HA）、层粘连蛋白（LN)、胁型前胶原N端肽（PIⅢNP）、IV型胶原（Co1IV）、甘胆酸（CG）检测时的质量控制。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期 24 个月 4、开瓶有效期：复溶后在2°C~8°C密封保存可稳定7天。如需长期使用，可以进行分装并于-20℃以下冷冻保存，可稳定30天 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 91 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法） | 100人份/盒 | 盒 | 950 | 12 | 第三类 | 1、用途：用于体外定性检测人血清和血浆中的梅毒螺旋体抗体及测定其抗体效价。是检测梅毒螺旋体（TP)抗体的试剂，辅助诊断。可用于疑似梅毒感染时的血清学 2、储存条件：2-10℃ 3、产品有效期 12 个月 4、开瓶有效期：冻干试剂复溶后2~10℃可保存7天；溶解液、血清稀释液和阳性对照液体组分开瓶后可2~10℃保存至有效期 |
| 92 | 高血压标志物非定值质控品（水平1） | 3.0mLx6瓶/盒 | 盒 | 1710 | 3 | 不属于医疗器械管理范围 | 1、用途：含化学品和微生物源标志物的冻干品，由血清制备。用于实验室促肾上腺皮质激素（ACTH)、皮质醇（Cortisol)、醛固酮（ALD)、肾素(Renin)、血管紧张素I1（Al1）检测时的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期：长期使用，可以进行分装并于-15°C以下冷冻保存（促肾上腺皮质激素（ACTH）、血管紧张素II（AII）建议在2小时内完成分装冻存），可稳定20天 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |
| 93 | 高血压标志物非定值质控品（水平2） | 3.0mLx6瓶/盒 | 盒 | 1710 | 3 | 不属于医疗器械管理范围 | 1、用途：含化学品和微生物源标志物的冻干品，由血清制备。用于实验室促肾上腺皮质激素（ACTH)、皮质醇（Cortisol)、醛固酮（ALD)、肾素(Renin)、血管紧张素I1（Al1）检测时的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。 2、储存条件：2-8℃ 3、产品有效期（自生产之日起）：24个月 4、开瓶有效期：长期使用，可以进行分装并于-15°C以下冷冻保存（促肾上腺皮质激素（ACTH）、血管紧张素II（AII）建议在2小时内完成分装冻存），可稳定20天 ▲5、可适配安图全自动化学发光免疫分析仪使用 |

四、货物技术规格具体要求（02包）

| 序号 | 标的名称 | 规格 | 单位 | ★预算单价（元） | 预估使用量 | 医疗器械管理范围 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稀释液 | 20L/箱 | 箱 | 233 | 165 | 第一类 | 1、用途：用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 2、储存条件：本品应储存在温度为2℃ ~30℃，相对湿度不超过90%，无腐蚀性气体且通风良好的环境中，储存有效期为2 年。在15℃ ~30℃温度下使用时，开瓶后使用有效期为60 天。 3、产品有效期（自生产之日起）：2年 4、开瓶有效期：60 天 ▲5、可适配迈瑞、BC-5390CRP全自动血液细胞分析仪‌使用 |
| 2 | LH溶血剂 | 1L*4瓶 | 箱 | 4800 | 6 | 第一类 | 1、用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数和血红蛋白定量测定" 2、储存条件：本品应储存在温度为2℃ ~30℃，相对湿度不超过90%，无腐蚀性气体和通风良好的室内，储存有效期为2 年。在15℃ ~30℃温度下使用时，开瓶后使用有效期为60天。 3、产品有效期（自生产之日起）：2 年 4、开瓶有效期：60 天 ▲5、可适配迈瑞、BC-5390CRP全自动血液细胞分析仪使用 |
| 3 | 高值质控物 | 3ml | 支 | 180 | 39 | 第二类 | 1、用途：用于五分类血细胞分析仪的质控，以监控和评价血细胞分析仪检测结果的精密度。 2、储存条件： 未使用时，质控物在2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为90天；开瓶后，正确使用时有效期为14天。禁止冷冻！ 3、产品有效期（自生产之日起）：未开瓶质控物有效期为90天 4、开瓶有效期：开瓶后，正确使用时有效期为14天。 ▲5、可适配迈瑞、BC-5390CRP全自动血液细胞分析仪使用 |
| 4 | 中值质控物 | 3ml | 支 | 180 | 39 | 第二类 | 1、用途：用于五分类血细胞分析仪的质控，以监控和评价血细胞分析仪检测结果的精密度。 2、储存条件： 未使用时，质控物在2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为90天；开瓶后，正确使用时有效期为14天。禁止冷冻！ 3、产品有效期（自生产之日起）：未开瓶质控物有效期为90天 4、开瓶有效期：开瓶后，正确使用时有效期为14天。 ▲5、可适配迈瑞、BC-5390CRP全自动血液细胞分析仪使用 |
| 5 | 低值质控物 | 3ml | 支 | 180 | 39 | 第二类 | 1、用途：用于五分类血细胞分析仪的质控，以监控和评价血细胞分析仪检测结果的精密度。 2、储存条件： 未使用时，质控物在2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为90天；开瓶后，正确使用时有效期为14天。禁止冷冻！ 3、产品有效期（自生产之日起）：未开瓶质控物有效期为90天 4、开瓶有效期：开瓶后，正确使用时有效期为14天。 ▲5、可适配迈瑞、BC-5390CRP全自动血液细胞分析仪使用 |
| 6 | (I)溶血剂（血细胞分析用溶血剂） | 4L/箱 | 箱 | 1830 | 15 | 第一类 | 1、用途：(Ⅰ)溶血剂与(Ⅱ) 溶血剂配合使用，用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。 2、储存条件：本品应储存在温度为2℃ ~30℃，相对湿度不超过90%，无腐蚀性气体和通风良好的室内 3、产品有效期（自生产之日起）：储存有效期为2 年 4、开瓶有效期：在15℃ ~30℃温度下使用时，开瓶后使用有效期为60 天。 ▲5、可适配迈瑞、BC-5390CRP全自动血液细胞分析仪使用 |
| 7 | (Ⅱ)溶血剂（血细胞分析用溶血剂） | 500mlx4瓶/箱 | 箱 | 4800 | 12 | 第一类 | 1、用途：(Ⅱ)溶血剂与(Ⅰ) 溶血剂配合使用，用于血细胞分析时维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。 2、储存条件：本品应储存在温度为2℃ ~30℃，相对湿度不超过90%，无腐蚀性气体和通风良好的室内 3、产品有效期（自生产之日起）：储存有效期为2 年 4、开瓶有效期：在15℃ ~30℃温度下使用时，开瓶后使用有效期为60 天。 ▲5、可适配迈瑞、BC-5390CRP全自动血液细胞分析仪使用 |
| 8 | 超敏C-反应蛋白（hs-CRP）测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 25mlx2瓶/箱 | 箱 | 1800 | 177 | 第二类 | 1、用途：该试剂盒采用乳胶增强免疫散射比浊法，用于检测人体样本中C反应蛋白的含量， 临床上作为一种非特异性炎症指标和用于评价心血管疾病风险。 2、储存条件：未打开的试剂盒避光保存于2℃～8℃。试剂不可冰冻。 3、产品有效期（自生产之日起）：有效期为12个月 4、开瓶有效期：试剂开瓶后应避光保存，在2℃～8℃可稳定14天。 ▲5、可适配迈瑞、BC-5390CRP全自动血液细胞分析仪使用 |
| 9 | 探头清洁液 | 50ml*1 | 瓶 | 72 | 498 | 不属于医疗器械管理范围 | 1、用途：探头清洁液用于定期清洁仪器。 2、储存条件:本品应储存在温度 2℃～30℃，相对湿度不超过 90%，无腐蚀性气体和通风良好处，储存有效期为 1 年。 在 10℃～32℃温度下使用时，开瓶后使用有效期为 60 天。 3、产品有效期（自生产之日起）:1年 4、开瓶有效期:60天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪‌使用 |
| 10 | LC溶血剂(血细胞分析用溶血剂) | 200mlx1瓶/箱 | 箱 | 380 | 963 | 第一类 | 1、用途：用于血细胞分析前破坏红细胞。 2、储存条件：本品储存温度为2℃~8℃，无腐蚀性气体的环境中 3、产品有效期（自生产之日起）：储存有效期为12个月 4、开瓶有效期：本品使用温度为15℃~32℃，开瓶后使用有效期为30天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 11 | 血细胞分析用稀释液 | 20L*1 | 箱 | 220 | 1350 | 第一类 | 1、用途：用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 2、储存条件：本品应储存在温度为2℃ ~30℃，相对湿度不超过90%，无腐蚀性气体且通风良好的环境中 3、产品有效期（自生产之日起）：储存有效期为2 年 4、开瓶有效期：本品使用温度见适配仪器工作温度，开瓶后使用有效期为60 天。 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 12 | 血细胞分析用溶血剂 | LD 4L*1（用于白细胞DI | 箱 | 2800 | 219 | 第一类 | 1、用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。 2、储存条件：本品应避光储存在温度为2℃~30℃，相对湿度不超过90%，无腐蚀性气体且通风良好的环境中 3、产品有效期（自生产之日起）：储存有效期为2年 4、开瓶有效期：本品使用温度为15℃~32℃，开瓶后使用有效期为60天。 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 13 | 血细胞分析用溶血剂 | LH 1L*4(用于HGB溶血 | 箱 | 3300 | 162 | 第一类 | 1、用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。 2、储存条件：本品应避光储存在温度为2℃~30℃，相对湿度不超过90%，无腐蚀性气体且通风良好的环境中 3、产品有效期（自生产之日起）：储存有效期为2年 4、开瓶有效期：5℃~32℃，开瓶后使用有效期为60天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 14 | 血细胞分析用溶血剂 | LN 4L*1(用于有核红细胞 | 箱 | 850 | 213 | 第一类 | 1、用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。 2、储存条件：本品应储存在温度为2℃~30℃，相对湿度不超过90% 3、产品有效期（自生产之日起）：储存有效期为2年 4、开瓶有效期：本品开瓶后使用有效期为60天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 15 | 血细胞分析用染色液 | FD 48mL*1 | 箱 | 2600 | 243 | 第一类 | 1、用途：用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 2、储存条件：本品应避光储存在温度为2℃~30℃，相对湿度不超过90%，无腐蚀性气体且通风良好的环境中 3、产品有效期（自生产之日起）：储存有效期为1 年 4、开瓶有效期：开瓶后使用有效期为60 天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 16 | 血细胞分析用染色液 | FN 48mL*1 | 箱 | 2151 | 249 | 第一类 | 1、用途：用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 2、储存条件：本品应避光储存在温度为2℃~30℃，相对湿度不超过90%，无腐蚀性气体且通风良好的环境中 3、产品有效期（自生产之日起）：储存有效期为1 年 4、开瓶有效期：开瓶后使用有效期为60天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 17 | 血细胞分析用稀释液 | DR 1L*1 | 箱 | 830 | 12 | 第一类 | 1、用途：用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 2、储存条件：本品应储存在温度为2℃ ~30℃，相对湿度不超过90%，无腐蚀性气体且通风良好的环境中 3、产品有效期（自生产之日起）：储存有效期为2 年。 4、开瓶有效期：开瓶后使用有效期为90天。 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 18 | 血细胞分析用染色液 | FR 12mL*1 | 箱 | 2900 | 15 | 第一类 | 1、用途：用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 2、储存条件：本品应避光储存在温度为2℃~30℃，相对湿度不超过90%，无腐蚀性气体且通风良好的环境中 3、产品有效期（自生产之日起）：储存有效期为1 年 4、开瓶有效期：开瓶后使用有效期为90天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 19 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）检测试剂盒（乳胶免疫比浊法） | 2*100人份 | 盒 | 1200 | 363 | 第二类 | 1、用途：用于检测人全血样本中血清淀粉样蛋白A的含量，主要作为一种非特异性炎症指标。 2、储存条件：未打开的试剂盒保存于2℃～8℃，有效期为12个月。试剂开瓶后在2℃～8℃可稳定21天。试剂不可冰冻。 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：21天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 20 | 血清淀粉样蛋白A质控品 | 两水平组合装：1.5mL，每个浓度各1支 | 盒 | 240 | 78 | 第二类 | 1、用途：用于对血清淀粉样蛋白A项目检测时进行室内质量控制。 2、储存条件：未开瓶质控品在2～8℃条件下保存12个月。开瓶后，在2～8℃保存，效期为30天。开瓶后保存应盖紧旋盖，避免污染。 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：30天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 21 | 血清淀粉样蛋白A校准品 | 五水平组合装：0.5mL，每个浓度各1支 | 盒 | 240 | 15 | 第二类 | 1、用途：用于校准血清淀粉样蛋白A检测系统。 2、储存条件：未开瓶的校准品在2～8℃条件下保存12个月。开瓶后，在2～8℃保存，稳定期为14天。开瓶后保存应盖紧旋盖，避免污染。 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：14天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 22 | 血细胞分析仪用校准物（光学法） | 3ml*1 | 支 | 450 | 48 | 第二类 | 1、用途：用于血液细胞分析仪的WBC、RBC、HGB、MCV/HCT、PLT、ESR等参数和BP系列特定蛋白红细胞沉降率分析仪的ESR参数的校准，从而建立测量结果的计量学溯源性。 2、储存条件：校准物应在2-8℃条件下避光保存，同时避免剧烈震动，贮存有效期为60天。开瓶后正确使用时有效期为7天。禁止冷冻！ 3、产品有效期（自生产之日起）：60天 4、开瓶有效期：7天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 23 | C-反应蛋白（CRP)校准品 | 0.5ml*5 | 盒 | 650 | 9 | 第二类 | 1、用途：该校准品对人全血中C-反应蛋白检测项目进行校准。 2、储存条件：未开瓶的校准品在2~8℃条件下避光保存12个月。开瓶后，在2～8℃保存，稳定期为14天。开瓶后短期保存应盖紧旋盖，避免污染并避光。 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：14天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 24 | C-反应蛋白(CRP)质控品 | 水平I 水平II | 盒 | 2200 | 39 | 第二类 | 1、用途：用于对人全血样本中C-反应蛋白项目检测时，进行室内质量控制。 2、储存条件：在2～8℃条件下保存12个月。开瓶后，在2～8℃保存，效期为30 天。开瓶后短期保存应盖紧旋盖，避免污染。 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：30天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 25 | 血细胞分析用质控物 （光学法） | 高值 4.5mlx1 | 支 | 320 | 123 | 第二类 | 1、用途：用于全自动血液细胞分析仪的质控和全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪的ESR参数的质控，以监控和评价分析仪检测结果的精密度。 2、储存条件：未使用时，质控物在2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为90天；开瓶后，正确使用时有效期为15天或15次穿刺，以先到者为准。禁止冷冻！ 3、产品有效期（自生产之日起）：90天 4、开瓶有效期：15天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 26 | 血细胞分析用质控物 （光学法） | 中值 4.5mlx1 | 支 | 320 | 123 | 第二类 | 1、用途：用于全自动血液细胞分析仪的质控和全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪的ESR参数的质控，以监控和评价分析仪检测结果的精密度。 2、储存条件：未使用时，质控物在2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为90天；开瓶后，正确使用时有效期为15天或15次穿刺，以先到者为准。禁止冷冻！ 3、产品有效期（自生产之日起）：90天 4、开瓶有效期：15天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 27 | 血细胞分析用质控物 （光学法） | 低值 4.5mlx1 | 支 | 320 | 123 | 第二类 | 1、用途：用于全自动血液细胞分析仪的质控和全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪的ESR参数的质控，以监控和评价分析仪检测结果的精密度。 2、储存条件：未使用时，质控物在2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为90天；开瓶后，正确使用时有效期为15天或15次穿刺，以先到者为准。禁止冷冻！ 3、产品有效期（自生产之日起）：90天 4、开瓶有效期：15天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 28 | 血细胞分析仪用质控物 （光学法） | 高值 4.5mlx1 | 支 | 380 | 36 | 第二类 | 1、用途：用于全自动血液细胞分析仪的质控和全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪的ESR参数的质控，以监控和评价分析仪检测结果的精密度。 2、储存条件：未使用时，质控物在2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为90天；开瓶后，正确使用时有效期为15天或15次穿刺，以先到者为准。禁止冷冻！ 3、产品有效期（自生产之日起）：90天 4、开瓶有效期：15天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 29 | 血细胞分析仪用质控物 （光学法） | 中值 4.5mlx1 | 支 | 380 | 36 | 第二类 | 1、用途：用于全自动血液细胞分析仪的质控和全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪的ESR参数的质控，以监控和评价分析仪检测结果的精密度。 2、储存条件：未使用时，质控物在2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为90天；开瓶后，正确使用时有效期为15天或15次穿刺，以先到者为准。禁止冷冻！ 3、产品有效期（自生产之日起）：90天 4、开瓶有效期：15天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 30 | 血细胞分析仪用质控物 （光学法） | 低值 4.5mlx1 | 支 | 380 | 36 | 第二类 | 1、用途：用于全自动血液细胞分析仪的质控和全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪的ESR参数的质控，以监控和评价分析仪检测结果的精密度。 2、储存条件：未使用时，质控物在2-8℃条件下正立放置保存。未开瓶质控物有效期为90天；开瓶后，正确使用时有效期为15天或15次穿刺，以先到者为准。禁止冷冻！ 3、产品有效期（自生产之日起）：90天 4、开瓶有效期：15天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 31 | 超敏C-反应蛋白（hs-CRP）检测试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 2*100人份 | 盒 | 1350 | 1599 | 第二类 | 1、用途：采用乳胶增强免疫散射比浊法，用于检测人全血样本中C反应蛋白的含量， 临床上作为一种非特异性炎症指标和用于评价心血管疾病风险。 2、储存条件：未打开的试剂盒避光保存于2℃～8℃，有效期为12个月。试剂在机应避光保存，在2℃～8℃可稳定21天。试剂不可冰冻。 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：21天 ▲5、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CPR全自动血液细胞分析仪使用 |
| 32 | 大便隐血检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | 100人份/盒 | 盒 | 300 | 909 | 第二类 | 1、用途：用于人体粪便样本中血红蛋白的检测，临床上用于评估消化道出血。 2、储存条件：原包装应储存于2℃~40℃，避光干燥处，有效期24个月。切忌冷冻或在已过有效期后使用（有效期见包装袋）。检测卡应在铝箔袋撕口后1小时内尽快使用；特别是在温度高于40℃或在高湿度条件下，应尽可能做到即开即用。 3、产品有效期（自生产之日起）：有效期24个月 4、开瓶有效期：检测卡应在铝箔袋撕口后1小时内尽快使用 ▲5、可适配爱威、AVE-562全自动粪便分析仪‌使用 |
| 33 | 一次性使用末梢血管 | 100支/盒 | 盒 | 60 | 2535 | 第二类 | 1、用途：供临床采集人体末梢血样用。 2、储存条件：建议贮存在0-40℃、无腐蚀性气体和通风条件良好的室内。 3、产品有效期（自生产之日起）：2年 ▲4、可适配迈瑞、BC-7500[NR] CS全自动血液细胞分析仪使用 |
| 34 | 降钙素原检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | 20人份/盒 | 盒 | 490 | 213 | 第二类 | 1、用途：用于临床体外定量检测人血清/血浆/全血/末梢血中降钙素原（PCT）的含量。 2、储存条件：试剂盒于4~30℃，密封状态下避光存放，有效期为18个月；铝箔袋开封后（温度4~30℃，湿度<65%），有效期为1小时。弹夹包装的检测卡开封后（温度4~30℃，湿度<80%），有效期为3天。 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期：铝箔袋开封后（温度4~30℃，湿度<65%），有效期为1小时。弹夹包装的检测卡开封后（温度4~30℃，湿度<80%），有效期为3天。 ▲5、可适配诺唯赞、QD-S2000全自动量子点荧光免疫分析仪‌使用 |
| 35 | 白介素6检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | 20人份/盒 | 盒 | 220 | 612 | 第二类 | 1、用途：用于临床体外定量检测人血清/血浆/全血中的白介素6（IL-6）的含量。 2、储存条件：试剂盒于4℃~30℃，密封状态下避光存放，有效期为18个月；试纸条开封后（温度4℃~30℃，湿度<65%），有效期为1小时。弹夹包装的检测卡开封后，有效期为3天。 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期：试纸条开封后（温度4℃~30℃，湿度<65%），有效期为1小时。弹夹包装的检测卡开封后，有效期为3天。 ▲5、可适配诺唯赞、QD-S2000全自动量子点荧光免疫分析仪使用 |
| 36 | 阴道炎多项检测试剂盒（干化学酶法） | 50人份/盒 | 盒 | 5063.4 | 1548 | 第二类 | 1、用途：用于体外定性检测女性阴道分泌物中的氧化酶、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-葡萄糖醛酸酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶及pH值七个指标 2、储存条件：避光2℃～8℃储存，有效期12个月。铝箔袋撕开后，请于24小时内使用完毕。运输温度在-20℃～37℃之间，且运输时间不超过5天不会影响产品效期。 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：24小时 ▲5、可适配硕世/bPR-2014A阴道炎自动检测工作站使用 |

四、货物技术规格具体要求（03包）

| 序号 | 标的名称 | 规格 | 单位 | ★预算单价（元） | 预估使用量 | 医疗器械管理范围 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌红蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 3000 | 45 | 第二类 | 1、用途：该产品用于体外定量测定人血清和血浆的肌红蛋白浓度。测量范围：21-3000 ng/mL。 2、储存条件：冷藏保存。 3、产品有效期（自生产之日起）：有效期 ≥18 个月。 4、开瓶有效期：≥16周。 ▲5、可适配罗氏cobas pro e 801全自动电化学发光免疫分析仪使用 |
| 2 | 缓冲液 | 2*2L | 盒 | 1375 | 264 | 第一类 | 1、用途：仅用于提供/维持反应环境。 2、储存条件：常温保存。 3、产品有效期（自生产之日起）：有效期 ≥18 个月。 4、开瓶有效期：≥20天。 ▲5、可适配罗氏cobas pro e 801全自动电化学发光免疫分析仪使用 |
| 3 | 三丙胺缓冲液 | 2*2L | 盒 | 1375 | 201 | 第一类 | 1、用途：用于提供/维持反应环境。 2、储存条件：常温保存。 3、产品有效期（自生产之日起）：有效期 ≥18 个月。 4、开瓶有效期：≥20天。 ▲5、可适配罗氏cobas pro e 801全自动电化学发光免疫分析仪使用 |
| 4 | 清洗液 | 2*2L | 盒 | 1214 | 198 | 第一类 | 1、用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 2、储存条件：常温保存。 3、产品有效期（自生产之日起）：有效期 ≥18 个月。 4、开瓶有效期：≥4周。 ▲5、可适配罗氏cobas pro e 801全自动电化学发光免疫分析仪使用 |
| 5 | N 末端脑利钠肽前体检测试试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 | 盒 | 13500 | 183 | 第二类 | 1、用途：用于体外定量测量人血清和血浆中的氨基末端B型利钠肽前体。测定范围：5-35000 pg/mL 或 0.6-4130 pmol/L。 2、储存条件：冷藏保存。 3、产品有效期（自生产之日起）：有效期 ≥18 个月。 4、开瓶有效期：≥16周。 ▲5、可适配罗氏cobas pro e 801全自动电化学发光免疫分析仪使用 |
| 6 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 400 | 支 | 3350 | 1281 | 第二类 | 1、用途：用于定量检测人全血中的C反应蛋白（CRP）的含量 2、储存条件：试剂盒中的抗血清应储存在2℃～8℃条件下，其他组成成分应储存在2℃~38℃条件下，避光密封储存 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期：3个月 ▲5、可适配普门PA-990pro全自动特定蛋白分析仪使用 |
| 7 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（散射比浊法） | 400 | 支 | 2750 | 24 | 第二类 | 1、用途：用于体外定量检测人体全血、血浆、血清中血清淀粉样蛋白A的含量。 2、储存条件：R1在2~38°C密封条件下有效期为18个月，R2在2~8C密封条件 3、产品有效期（自生产之日起）：18个月 4、开瓶有效期：1个月 ▲5、可适配普门PA-990pro全自动特定蛋白分析仪使用 |
| 8 | 尿液分析用鞘液 | 20L/桶 | 桶 | 1646 | 738 | 第一类 | 1、用途：在使用原厂配置质控品校准品的前提下，适用于采用流式细胞分析原理的分析仪。用于对尿液样本稀释，形成鞘流，利于分析仪器进行细胞计数、分类。 2、储存条件：在2-35℃条件下，避免阳光照射 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：60天 ▲5、可适配希森美康UF-5000全自动尿有形成分分析仪使用 |
| 9 | 尿液分析用染色液 | 29mL/瓶 | 瓶 | 3626 | 96 | 第一类 | 1、用途：用于尿液中的有形成分进行染色，从而观察其形态与结构，以便于分析仪器进行细胞分类计数。 2、储存条件：在2-35℃条件下，避免阳光照射 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：90天 ▲5、可适配希森美康UF-5000全自动尿有形成分分析仪使用 |
| 10 | 尿液分析用稀释液 | 2.1L/瓶 | 瓶 | 1842 | 114 | 第一类 | 1、用途：用于尿液分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 2、储存条件：储存在2-35C条件下，避免阳光照射 3、产品有效期（自生产之日起）： 12个月 4、开瓶有效期：90天 ▲5、可适配希森美康UF-5000全自动尿有形成分分析仪使用 |
| 11 | 尿液分析用稀释液 | 2.1L/瓶 | 瓶 | 1842 | 150 | 第一类 | 1、用途：在使用原厂配置质控品校准品的前提下，用于尿液分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 2、储存条件：储存在2-35C条件下，避免阳光照射 3、产品有效期（自生产之日起）： 12个月 4、开瓶有效期：90天 ▲5、可适配希森美康UF-5000全自动尿有形成分分析仪使用 |
| 12 | 尿液分析用染色液 | 29mL/瓶 | 瓶 | 3626 | 177 | 第一类 | 1、用途：在使用符合标准的质控品校准品的前提下，用于尿液中的有形成分进行染色，从而观察其形态与结构，以便于分析仪器进行细胞分类计数。 2、储存条件：在2-35℃条件下，避免阳光照射 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：90天 ▲5、可适配希森美康UF-5000全自动尿有形成分分析仪使用 |
| 13 | 血细胞分析用溶血剂 | 5L/箱 | 箱 | 7139 | 111 | 第一类 | 1、用途：在使用原厂配置质控品校准品的前提下，用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、从而便于血红蛋白定量测定。 2、储存条件：在1-30℃条件下，避免阳光照射 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：90天 ▲5、可适配希森美康XN-9000系列全自动血细胞分析仪使用 |
| 14 | 血细胞分析用溶血剂 | 5L/桶 | 桶 | 3540 | 369 | 第一类 | 1、用途：在使用原厂配置质控品校准品的前提下，用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。 2、储存条件：在2-35℃条件下 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：60天 ▲5、可适配希森美康XN-9000系列全自动血细胞分析仪使用 |
| 15 | 血细胞分析用染色液 | 12ml/瓶 | 瓶 | 4018 | 54 | 第一类 | 1、用途：在使用原厂配置质控品校准品的前提下，用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数 2、储存条件：在2-35℃条件下，避免阳光照射 3、产品有效期（自生产之日起）： 12个月 4、开瓶有效期：90天 ▲5、可适配希森美康XN-9000全自动血细胞分析仪使用 |
| 16 | 血细胞分析用稀释液 | 20L/桶 | 桶 | 345 | 1815 | 第一类 | 1、用途：在使用原厂配置质控品校准品的前提下，用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液 2、储存条件：在2-35℃条件下 3、产品有效期（自生产之日起）:18个月 4、开瓶有效期：2个月 ▲5、可适配希森美康XN-9000全自动血细胞分析仪使用 |
| 17 | 血细胞分析用染色液 | 82ml/瓶 | 瓶 | 5390 | 228 | 第一类 | 1、用途：在使用原厂配置质控品校准品的前提下，用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数 2、储存条件：在2-35℃条件下 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：90天 ▲5、可适配希森美康XN-9000全自动血细胞分析仪使用 |
| 18 | 血细胞分析用染色液 | 42ml/瓶 | 瓶 | 2815 | 474 | 第一类 | 1、用途：在使用原厂配置质控品校准品的前提下，用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数 2、储存条件：在2-35℃条件下 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：90天 ▲5、可适配希森美康XN-9000全自动血细胞分析仪使用 |
| 19 | 血细胞分析用溶血剂 | 5L/桶 | 桶 | 3540 | 363 | 第一类 | 1、用途：在使用原厂配置质控品校准品的前提下，用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。 2、储存条件：在2-35℃条件下 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 4、开瓶有效期：90天 ▲5、可适配希森美康XN-9000全自动血细胞分析仪使用 |
| 20 | 新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法） | 12人份/盒 | 盒 | 748.8 | 1524 | 第三类 | 1、用途：用于体外定性检测新型冠状病毒肺炎疑似病例、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的咽拭子样本中，新型冠状病毒(2019-nCoV)ORFlab 和N基因以及甲型流感病毒(FluA)、乙型流感病毒(FluB)核酸； 2、储存条件：2°C~30°C避光干燥保存 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 ▲4、可适配知微 NAT-3000 Pro-16核酸提取仪使用 |
| 21 | 新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法） | 96人份/盒 | 盒 | 5990.4 | 348 | 第三类 | 1、用途：用于体外定性检测新型冠状病毒肺炎疑似病例、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的咽拭子样本中，新型冠状病毒(2019-nCoV)ORFlab 和N基因以及甲型流感病毒(FluA)、乙型流感病毒(FluB)核酸； 2、储存条件：2°C~30°C避光干燥保存 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 ▲4、可适配知微 NAT-3000 Pro-16核酸提取仪使用 |
| 22 | 四项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 12人份/盒 | 盒 | 1440 | 348 | 第三类 | 1、用途：用于体外定性检测人口咽拭子样本中的呼吸道合胞病毒、副流感病毒、腺病毒、肺炎支原体的核酸； 2、储存条件：2°C~28°C避光干燥保存 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 ▲4、可适配知微 NAT-3000 Pro-16核酸提取仪使用 |
| 23 | 四项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 96人份/盒 | 盒 | 11520 | 15 | 第三类 | 1、用途：用于体外定性检测人口咽拭子样本中的呼吸道合胞病毒、副流感病毒、腺病毒、肺炎支原体的核酸； 2、储存条件：2°C~30°C避光干燥保存 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 ▲4、可适配知微 NAT-3000 Pro-16核酸提取仪使用 |
| 24 | 五项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 12人份/盒 | 盒 | 1785.6 | 531 | 第三类 | 1、用途：用于体外定性检测人口咽拭子样本中的甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、肺炎支原体的核酸； 2、储存条件：2°C~30°C避光干燥保存 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 ▲4、可适配知微 NAT-3000 Pro-16核酸提取仪使用 |
| 25 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 12人份/盒 | 盒 | 472 | 108 | 第三类 | 1、用途：用于体外定性检测人痰液样本中结核分枝杆菌复合群核酸； 2、储存条件：2°C~28°C避光干燥保存 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 ▲4、可适配知微 NAT-3000 Pro-16核酸提取仪使用 |
| 26 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 96人份/盒 | 盒 | 3776 | 42 | 第三类 | 1、用途：用于体外定性检测人痰液样本中结核分枝杆菌复合群核酸； 2、储存条件：2°C~28°C避光干燥保存 3、产品有效期（自生产之日起）：12个月 ▲4、可适配知微 NAT-3000 Pro-16核酸提取仪使用 |

# 第六章   拟签订的合同文本

（本合同为拟定版本，中标后最终以双方商定为准）

北京市大兴区人民医院

医用试剂耗材政府采购合同

合同编号：

分包名称：

项目名称：北京市大兴区人民医院医用试剂耗材采购项目（第二批）

甲    方：北京市大兴区人民医院

乙    方：

医用试剂耗材政府采购合同

甲方（采购方）：北京市大兴区人民医院

乙方（供应商）：

依据《中华人民共和国民法典》、《医疗器械监督管理条例》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，乙方已获得甲方医用耗材供货资格，共计     种耗材产品（详见附表1）。为规范双方合作，保障医院临床诊疗工作有序开展，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责统一的原则，经友好协商，订立本政府采购协议，以资共同信守。

第一条 采购产品及供货说明

1.甲方向乙方采购医用耗材产品，具体产品名称、规格型号、品牌、生产厂家、单位、单价、数量、有效期要求等信息详见本合同附表。自本协议签订之日起，乙方可严格按照附表所列产品及对应价格，在甲方院内开展供货及使用配套服务，双方按实际供货情况据实结算。

2.本项目整体服务期为 3 年，合同实行一年一签。首份年度合同自签订生效之日起至____年__月__日止。每年度合同履行期间，甲方对乙方履约情况开展年度考察评估。年度考察评定不合格的，甲方向乙方出具书面整改通知，乙方须在甲方指定期限内完成整改；整改完成后由甲方复核。经两次整改复核仍达不到合同约定标准的，甲方有权取消乙方后续年度续签资格，当期年度合同到期后不再续签下一年度合同，甲方不承担违约责任。

第二条 乙方资质责任

1. 乙方保证在甲方备案的全部资质文件真实、合法、有效，且完全符合国家、行业及甲方院内管理标准。因乙方资质造假、过期、失效、备案信息不符等资质问题引发的行政处罚、医疗纠纷、经济损失等一切后果，均由乙方自行全额承担。

2. 乙方需主动按时更换到期资质，持续保证资质合规有效。甲方有权对乙方资质进行定期及不定期抽查，一经发现乙方资质不合格、逾期未更新，甲方有权单方终止本协议，且不承担任何违约责任。

3. 乙方提供的所有耗材产品，必须与在甲方招标备案的资质、样品、技术参数、规格型号完全一致，若出现产品与备案信息不符的情况，由此产生的质量问题、合规风险、经济损失及不良影响，全部由乙方自行承担，甲方有权终止合作。

第三条 供货保障与履约规范

1. 乙方需建立常态化供货保障机制，足额储备库存，随时保障甲方临床诊疗、检验等工作的正常使用，严禁无故缺货、断供、延期供货。

2. 若乙方因产能、供应链、企业经营等自身原因无法继续供货，需至少提前3个月向甲方采购办提交书面报备申请，经甲方审核同意后方可调整供货计划。乙方未按要求提前报备，擅自断供、停货，造成甲方临床工作受阻、医疗秩序受影响等负面影响的，甲方有权单方终止本协议，并追究乙方相应责任。

3. 乙方需严格遵守甲方医院耗材全流程管理制度，严格执行协议约定的中标价格，不得擅自调价、变相涨价，不得违规操作。

4. 乙方严禁擅自向甲方各科室提供本协议招标范围以外的耗材产品，甲方一经查实，立即终止双方合作，由此产生的一切损失由乙方承担。

5. 若甲方临床所需货物规格型号发生变动，乙方无法匹配科室使用需求、科室多次反馈产品质量不达标或乙方持续存在送货不及时等履约问题，甲方有权单方终止本合作协议。

第四条 产品质量责任

乙方需严格按照国家现行医用耗材质量检验标准、行业规范及产品注册标准，向甲方提供优质、合格、全新正品耗材，杜绝提供过期、变质、破损、不合格、假冒伪劣产品。若乙方供应货物出现质量问题，引发医疗差错、医疗纠纷、患者投诉、行政处罚及各类经济损失，一切责任、赔偿费用及后续处置工作均由乙方全额承担。

第五条 政策与院内管理适配约定

凡国家、省市上级主管部门对医用耗材出台最新明文管理规定、政策调整，或甲方根据院内运营、质控、采购管理需要出台新的管理制度、调整采购规则的，甲方有权单方终止本协议或调整合作条款，双方无条件按上级政策及甲方最新管理要求执行，甲方无需承担违约责任。

第六条 集中带量采购专项约定

若本协议项下耗材被纳入国家、省级、市级等各级医用耗材集中带量采购（以下简称“集采”）范围，双方一致同意按本条规则执行，本条约定不受本协议合同期限、变更终止条款的限制：

1. 若乙方为对应耗材的集采中选供应商，自集采结果正式落地执行之日起，双方无条件按集采中选价格同步调整本协议供货价格；乙方需严格按照集采中选采购量、供货要求及政策规范保障甲方临床供应，严禁擅自提价、限量、断供、更换产品规格型号及品牌。

2. 若乙方未中选对应耗材集采项目，自集采结果正式执行之日起，甲方有权依据国家及地方集采政策，停止采购乙方对应未中选产品，本协议项下该部分未中选产品的供货权利义务自动终止，双方仅按实际已验收合格的供货数量完成最终结算。

3. 乙方需全程配合甲方落实集采全流程管理工作，及时、完整、合规提供集采落地所需的资质文件、生产企业授权书、价格调整说明、产品溯源凭证、备案资料等全部材料，确保耗材供应、价格、溯源、资质完全契合集采政策及监管规定。

第七条 供应商与价格变更限制

1. 本协议签订之日起一年内，原则上不得变更耗材供应商。如遇不可抗力、企业重大经营变动等特殊情况确需变更的，乙方需至少提前一个月向甲方提交书面变更申请，且原则上需由生产厂家、原供应商、新供应商三方共同出具正式变更说明并加盖公章确认，否则甲方将按全新耗材采购流程重新审核，原协议自动终止。

2. 本协议签订之日起一年内，乙方原则上不得提出涨价申请。如遇原材料大幅波动、政策调价等特殊合理情况确需涨价的，乙方需至少提前一个月提交书面涨价申请，由生产厂家与乙方共同出具涨价说明及调价依据，经甲方审核书面确认后方可执行新价格；未按上述流程办理的，甲方不予认可调价，且按新耗材采购流程处置，原价格标准持续执行。

第八条 SPD运营管理与服务费率约定

1. 甲方已引入医用耗材SPD运营服务商，负责院内耗材供应链全流程信息化管理、仓储配送、库存管控、溯源管理等工作。乙方已充分知晓并自愿纳入甲方SPD管理体系，同意与甲方指定SPD供应商签订专项服务对接协议，严格遵守甲方SPD管理各项制度及流程要求。

2. 乙方需全面配合SPD管理工作，按要求完成信息系统对接、耗材标准赋码、入库验收协同、库存数据动态联动、配送时效响应、溯源信息上传等全流程工作，无条件服从SPD运营服务商的院内供应链统一调度与管理安排。

3. 甲乙双方确认，SPD服务费率由乙方与甲方院内SPD运营服务商另行协商确定，对应服务费用全部由乙方承担。该费用由甲方在应付乙方货款中直接代扣，统一支付给SPD服务商，具体结算细则、扣费标准以双方签订的SPD专项服务对接协议为准。

4. 若乙方拒不配合SPD管理要求、逾期未完成系统对接、拒不承担SPD服务费用，甲方有权暂停对应货款结算、暂停乙方供货权限，直至乙方完成全部整改；若情节严重，扰乱院内耗材供应链秩序、影响临床正常供应的，甲方有权单方终止本协议。

第九条 技术服务授权要求

甲方指定医工部门负责核实乙方派驻的三方技术支持人员资质，乙方需向甲方提供加盖公司公章、法人签字的正式授权文件，文件中需明确注明派驻人员具备对应耗材的设备维护、技术指导、售后保障等专业能力，确保可以为甲方提供合规、专业、持续的技术服务支持。

第十条 结算约定

本合同项下乙方货款最终结算金额、结算进度，均以乙方提交的真实、合法、合规的供货发票及甲方验收合格的实际供货数量为准，无合规发票、验收不合格的产品不予结算。

第十一条 违约责任与协议解除

乙方违反本协议任意一条约定的，甲方有权单方撤销、终止本协议，取消乙方院内供货资格，同时乙方需承担由此给甲方造成的全部经济损失、合规风险及不良影响责任。

第十二条 合同生效与终止

1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起正式生效。

2. 本协议生效前，甲乙双方就本品类耗材签订的所有旧版协议、口头约定全部终止。

3. 协议履行期间，若因上级主管部门政策调整、政府采购新规、甲方院内管理改革需要重新签订合同的，以新签订合同内容为准，本协议自动失效。

第十三条 争议解决

履行本协议过程中产生的一切争议、纠纷，甲乙双方应优先友好协商解决；协商不成的，双方一致约定由合同履行地北京市大兴区人民法院管辖。

第十四条 其他

本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同严格执行政府采购相关法律法规及政策要求，接受政府采购监管部门监督管理。

甲方（盖章）：北京市大兴区人民医院

法定代表人/授权代表人（签字）：________________________

日期：______年____月____日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表人（签字）：________________________

日期：______年____月____日

注：后附附表1及中标通知书

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：   ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求

## 3-1 所投产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：

## ①投标人如为代理商: 所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，所投产品属第二类医疗器械管理范围的需提供《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械管理范围的需提供《医疗器械经营许可证》，提供上述文件电子版并加盖投标人公章。

## ②投标人如为制造商:使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械管理范围的需提供《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械管理范围的需提供《医疗器械生产许可证》，提供上述文件电子版并加盖投标人公章。

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 型号、规格 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：   ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

3. 投标人应对以投标产品和服务所能达到的内容逐条对照响应并予以填写，而不应完全复制招标的采购需求作为响应内容。

4.本表需响应的内容详见采购需求部分：“四、货物技术规格具体要求（技术参数）”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6-1 产品适配性承诺函（仅用于采购需求中“▲”条款）

致：北京市大兴区人民医院

针对项目名称：             （项目编号：            ），     （包号）招标文件要求，我方在此郑重作出如下承诺：

我方本次投标的以下产品，可完全适配、兼容匹配招标文件中要求的系统及机型，可与该型号设备对接、匹配，契合设备检测、实验分析、临床检验等全部医用工作流程。所投试剂耗材与配套设备无适配冲突、参数不匹配、检测失效、数据异常、功能缺失等问题。本次所投产品具体型号情况如下：

| 序号 | 所投产品名称 | 生产厂家名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

若我方所供上述医用试剂耗材存在与招标文件中要求的机器型号设备不适配、兼容性不达标、上机无法正常使用、检测指标不合格等问题，未达到招标文件技术打分指标及医用使用标准，我方自愿承担全部违约责任，无条件免费更换合格耗材、完成适配调试、整改优化直至完全达标，全额承担由此产生的设备运维损耗、检测延误、重新采购、人工运维等一切经济损失与相关责任。

承诺单位（投标人名称）：

日期：      年    月    日

注：本表按需自行填写，所投产品未按上述格式填写的，该项产品▲条款将视为负偏离，并按照评审办法进行扣分。

- 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填（本项目可不填写）。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填（本项目可不填写）。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填（本项目可不填写）。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

- 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

#### 8-1 中小企业证明文件

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

9-2 要求提供或投标人认为应附的其他材料