北京市政府采购项目

公开招标文件示范文本

（2026年版）

项目名称：通州区重点区域大气精细化治理项目

项目编号：11011226210200022309-XM001

采 购 人：北京市通州区生态环境局

采购代理机构：中归咨询管理（北京）有限公司

# 目   录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	25

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	31

第五章   采购需求	48

第六章   拟签订的合同文本	88

第七章   投标文件格式	89

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011226210200022309-XM001

2.项目名称：通州区重点区域大气精细化治理项目

3.项目预算金额： 780.908471  万元、项目最高限价（如有）： 780.908471  万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 通州区重点区域大气精细化治理项目 | 780.908471 | 1 | 详见第五章采购需求 |

5.合同履行期限：自合同签订之日起13个月。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  □中小  ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：  /  。

3.1本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

（1）供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：2026年09月30日至2026年10月12日，每天上午09：00至12：00，下午12：00至17：00（（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http：//zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年10月21日09点00分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购异常低价审查；（2）政府采购促进中小企业发展；（3）政府采购促进残疾人就业；（4）政府采购项目支持监狱企业发展；（5）扶持不发达地区和少数民族地区；（6）本国产品标准及要求；（7）节能产品强制采购；（8）节能产品、环境标志产品优先采购；（9）政府采购信用担保。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市通州区生态环境局

地    址：北京市通州区运河西大街248号

联系方式：刘老师 010-60527053

2.采购代理机构信息

名    称：中归咨询管理（北京）有限公司

地    址：北京市怀柔区迎宾南路11号五幢二层2213室

联系方式：师博科； 010-53606938；15718869895

3.项目联系方式

项目联系人：师博科

电      话：010-53606938；15718869895

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目 / 包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 通州区重点区域大气精细化治理项目; 其他未列明行业. 其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 01包：5万元。 投标保证金递交形式：无其他特殊要求，按投标人须知约定提交。 投标保证金缴款信息：投标人登录该网站链接获取缴纳账户信息https：//s8giz9twlp.jiandaoyun.com/f/6866a233c47e3c423e2b11be并上传缴纳凭证。如投标人不按照以上要求缴纳投标保证金，可能会造成投标过程的不利情形。 提示：缴纳完成后需将电子回单上传至北京市政府采购电子交易平台 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在投标有效期内，投标人擅自撤销投标文件的； （2）投标人在收到中标通知书后，未按招标文件要求与采购人签订政府采购合同； （3）投标人提供虚假资料； （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间： 30 分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： □得分且投标报价均相同的，以 按照技术部分评审因素 得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：招标代理机构招标部； 联系电话：010-53606938； 通讯地址：北京市怀柔区迎宾南路11号五幢二层2213室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：依据原国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）和国家发展和改革委员会《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）中收费标准计算，且下浮25%，由中标人支付。 缴纳时间：中标人领取中标通知书时。 代理服务费缴纳银行账号信息： 账户名称：中归咨询管理（北京）有限公司通州第一分公司 账户号码：35280188000213412 开户银行：中国光大银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 |
| 28 | 其他 | 1.是否收取履约保证金： 见合同约定 履约保证金递交时间及形式： 见合同约定 - 2.供应商如果在投标文件中提供了虚假材料，在任何时候采购人都有权否决其投标，并视情况追究其责任。 - 3.采购人发现供应商存在“空壳公司”、“挂靠他人”投标情形的，其投标将被否决。合同签署或履约阶段发现以上情形的，采购人有权解除合同，给采购人造成损失的，应进行相应赔偿。 - 4.其他 - 供应商提供的服务、货物需满足国家法律法规、行业规范等有强制性规定和行政许可的要求。 - 供应商应提供的服务、货物不涉及因第三方提出侵犯其所有权和专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因所有权或知识产权瑕疵而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。 - 供应商明确其商业秘密，因自身未明确此关键信息造成的不良后果，由供应商自行承担。无论成交与否，供应商的响应文件不予退还。 - 供应商未经采购人书面同意的，不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括纸质和电子介质资料，下同）透露给任何人。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 5.3.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 5.3.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 5.3.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 5.3.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 5.3.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 5.3.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 5.3.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 5.3.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 5.3.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 5.3.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件（如涉及） | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求（如涉及） | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金（如涉及） | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 不存在未按招标文件提交投标文件； 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 50 %；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× 50 %；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 45 %；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐  3  名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 10分 | 价格分 | 10分 | 一、价格得分的计算： 供应商报价得分按如下公式进行计算： 供应商最后报价得分=（所有供应商评标价中的最低价/供应商评标价）×价格权重 注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。 |
| 2 | 商务部分 30分 | 类似业绩 | 6分 | 供应商自2023年10月01日至今已完成或正在进行类似项目业绩，每提供一个类似业绩得3分，最多得6分。 注：须提供项目合同关键页（项目名称页，内容页，金额页，双方签字或盖章页）作为评分依据。时间以合同签订时间为准。证明材料请提供证明文件的复印件并加盖公章。 |  |
|  |  | 拟派项目负责人 | 15分 | 拟派项目负责人仅限一人： - 1）具有生态环境类专业博士研究生学历，得4分； - 具有生态环境类专业硕士研究生学历，得2分； - 具有生态环境类专业本科学历，得1分。 - 须同时提供学历证书及学信网查询记录（https://www.chsi.com.cn/xlcx/index.jsp）作为证明材料，未提供不得分。 2）参与过环境空气质量技术保障类工作，得3分。须提供主办方颁发的相关证明或证书(体现项目负责人名称)，未提供不得分。 3）参加过大气二次组分相关工作并获得成果的，得4分。须提供科技成果登记证书作为证明材料(体现项目负责人名字)，未提供不得分。 4）参加过污染来源动态解析或大气环境质量研究类相关科技项目的，每提供1项得2分，此项最高得4分。须提供课题任务书作为证明材料(体现项目负责人名字)，未提供不得分。 注：须提供项目负责人的社保登记表作为证明材料，未提供不得分。 |  |
|  |  | 本项目组成员构成情况 | 9分 | 1）项目成员中具有人社部门颁发的生态环境类专业高级职称的，每提供1名得4分，本项最高得4分。须同时提供职称证书和官网证书查验截图（访问www.12333.gov.cn网页，进入“在线服务”的“人才人事”板块使用职称查询平台）作为证明材料，未提供不得分。 2）项目成员中具有人社部门颁发的生态环境类专业中级职称的，每提供1名得1分，本项最高得5分。须同时提供职称证书和官网证书查验截图（访问www.12333.gov.cn网页，进入“在线服务”的“人才人事”板块使用职称查询平台）作为证明材料，未提供不得分。 注：以上成员不重复计分。须提供项目组成员的社保登记表作为证明材料，未提供不得分。 |  |
| 3 | 技术部分 60分 | 服务方案 | 10分 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的本项目全套服务方案进行评价，方案需覆盖扬尘精细化治理服务、颗粒物来源解析服务、污染应急指导管控服务三大板块全部工作内容： 1.方案优秀，完全贴合项目需求（10分） 投标人提供贴合本项目实际、完整详实的专项服务方案。完整覆盖重点区域微环境浮尘深度治理、道路扬尘精细化专项治理、颗粒物组分立体监测、多通道立体走航监测、空气质量综合分析、精细化溯源巡查排查、污染应急指导管控、事后复盘优化全部工作内容；明确作业天数、作业面积、监测天数、走航次数、样区布设、报告产出、设备配置、台账留存、数据质控等指标；各板块工作流程清晰、人员配置匹配、时间计划明确，方案针对性强、落地性高，可直接落地实施，全面满足本项目全部服务要求。 2.方案完整，核心需求得到响应（8分） 投标人服务方案框架完整，覆盖扬尘治理、源解析、应急管控三大核心业务模块，响应项目主要指标要求；仅部分细节如作业台账细化、报告编制流程、设备运维细节、现场巡查排班等少量内容细化不足，无关键内容缺漏，能够保障项目各项服务正常开展。 3.方案基础响应，仅满足基础要求（6分） 投标人仅对项目各服务模块做通用性描述，对本项目作业量、监测任务、成果产出等指标体现不足；缺少专项流程设计，方案通用性强，未深度结合通州区本地污染特征，仅做基础响应，可维持项目基本开展。 4.方案内容单薄，关键内容缺失（3分） 服务方案存在业务模块缺项，部分关键工作内容未覆盖；对项目硬性任务指标响应缺失，方案笼统模板化，针对性差，难以保障项目完整实施。 5.不提供本项方案不得分（0分） |  |
|  |  | 对本项目需求理解分析 | 10分 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商对本项目的需求理解分析内容进行评价，需结合项目政策背景、区域污染现状、采购目标及核心业务诉求开展分析： 1.理解透彻、贴合实际（10分） 充分掌握项目政策背景与区域管控压力，精准把握扬尘治理、源解析、应急管控三大核心业务，能识别采购方真实诉求，厘清工作目标、边界与成果要求；结合通州区本地污染特征分析，对重难点有前置预判，内容贴合项目实际，非通用模板。 2.理解较完整、需求识别到位（8分） 政策背景与目标阐述完整，三大板块主要需求识别准确，能简述区域污染特征及交付要求；个别细分场景理解深度不足，但无关键错漏，可支撑项目实施。 3.基础理解到位、偏通用化（6分） 能介绍行业背景并识别三大模块基本内容，但对通州区本地特征、具体作业指标与采购人管控诉求挖掘不深，表述偏通用，停留在招标文件字面理解。 4.理解肤浅、存在偏差（3分） 背景现状介绍笼统，部分核心需求理解有偏差，业务边界不清；套用通用模板，未结合项目实际，对方案指导性弱。 5.未提供内容（0分） |  |
|  |  | 实施重难点分析 | 10分 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的项目实施重难点分析及对应解决方案进行评审： 1.重难点识别全面，解决方案闭环可落地（10分） 投标人针对本项目实施全过程，结合通州区本地污染源特点、服务周期、多类作业与监测任务、重污染天气应急、设备运维、数据质量管控、多类型成果报告输出等场景，全面识别项目实施重难点；风险/难点定位精准，配套出具针对性强、可落地可执行的处置方案、防控措施、工作预案，形成完整闭环，能够有效化解项目实施过程中的各类难点问题。 2.重难点识别较完整，解决方案基本可行（7分） 投标人识别出项目主要实施重难点，重难点分析贴合项目主要业务；配套有对应解决措施，但部分措施细节细化不足，无重大缺项，可支撑项目正常实施。 3.重难点分析流于表面，针对性一般（4分） 投标人仅简单罗列通用项目难点，未结合本项目大气治理业务、通州区项目场景识别关键重难点；解决方案模板化，落地性一般，仅做形式化响应。 4.重难点识别不全，解决方案薄弱（2分） 识别重难点数量少，关键实施难点遗漏，配套解决方案空洞，无实质性实施举措。 5.不提供重难点分析及解决方案不得分（0分） |  |
|  |  | 日常管理制度 | 10分 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的项目日常工作管理制度进行评审： 1.制度体系完善，贴合项目业务，可落地执行（10分） 投标人建立适配本项目大气治理服务全套日常管理制度，包含作业台账管理制度、现场作业管理、监测设备运维管理制度、数据质量管控制度、人员岗位职责管理制度、内部工作流转制度、报告编制审核制度、资料归档管理、内部自查考核制度等完整制度体系；制度条款清晰、权责明确，贴合扬尘作业、组分监测、走航巡检、溯源排查、报告输出等本项目业务场景，管控流程完整，具备很强实操性，可保障项目全周期规范运行。 2.制度框架完整，核心管理要求具备（7分） 投标人具备完整日常管理制度框架，覆盖人员、设备、数据、报告、资料归档等核心管理模块；制度内容完整，但部分制度条款结合本项目业务细化程度不足，整体可满足项目日常管理需要。 3.制度框架齐全，内容笼统，可执行性弱（4分） 投标人具备基础管理制度框架，但制度内容通用性强，未针对大气监测、现场作业、数据质控、成果输出等本项目业务做专项细化；条款笼统，缺少可执行管控细则，仅满足基础管理要求。 4.制度内容残缺，管理体系不完整（2分） 管理制度碎片化，关键管理模块缺失，缺少设备运维、数据质控、台账归档等关键制度，制度逻辑混乱，无法支撑项目规范化日常管理。 5.不提供日常管理制度不得分（0分） |  |
|  |  | 应急处置方案 | 12分 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的突发事件应急处置方案进行评价，包含重污染天气应急、恶劣天气作业处置、监测设备故障、现场作业安全、数据异常、突发安全隐患等场景： 1.方案系统完整、贴合项目场景，闭环可落地（12分） 投标人提供完整系统贴合本项目实际的突发事件应急预案。包含全面风险识别、应急组织架构、清晰岗位职责、分级分类应急处置流程、7×24小时应急保障机制、重污染天气期间工作调度机制、设备故障应急处置、恶劣天气作业调整方案、数据异常排查处置、事后复盘整改及预案迭代机制；方案逻辑严谨、细节完善，针对扬尘作业、组分监测、移动走航、现场溯源排查等业务场景制定专项处置流程，责任清晰、处置时限明确，可直接落地执行，完全满足本项目应急保障需求。 2.方案完整，核心处置流程齐全（9分） 投标人提供完整突发事件应急预案，覆盖应急组织、主要突发事件处置流程、保障措施、复盘优化等核心内容；整体方案具备落地性，仅个别场景细节未细化，无实质性缺项、无重大漏洞，可满足项目应急工作需求。 3.方案框架完整，针对性不足（6分） 投标人应急预案整体框架完整，包含基本应急组织、处置流程、简单保障措施；但方案通用性较强，缺少本项目大气治理业务场景化适配设计，落地性一般，仅满足项目最低应急要求。 4.方案碎片化，关键内容缺失（3分） 投标人仅提供简单应急相关内容，方案不成体系，关键应急流程、岗位职责、业务场景处置措施存在较多缺项，无法全面保障项目突发事件处置工作。 5.不提供应急处置方案不得分（0分） |  |
|  |  | 服务承诺及保障措施 | 8分 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的服务质量保障、履约保障相关措施进行评审： 1.保障体系完整详实，针对性强，可落地（8分） 投标人提供完善细化贴合本项目的全套服务保障措施。内容完整包含项目履约组织保障、人员保障、设备保障、作业质量保障、监测数据质量保障、报告成果质量管控、项目进度管控、成果交付保障、问题整改机制、内部监督考核、采购人沟通对接机制、项目台账资料闭环管理等全套保障体系；各项保障措施贴合扬尘治理、组分监测、走航溯源、应急管控等本项目业务，责任明确、流程清晰，可直接落地执行，完全满足本项目服务质量要求。 2.保障方案完整，少量细节待细化（6分） 投标人服务保障方案整体完整，覆盖人员、设备、成果、进度、沟通等核心保障模块，保障措施具备落地条件；仅部分管控细则、考核机制细节略有欠缺，无实质性缺项，可充分保障本项目服务质量。 3.保障框架齐全，针对性一般（4分） 投标人保障方案框架完整，具备基础服务保障内容；但方案通用性较强，未结合本项目大气治理业务特点细化保障标准，内容笼统常规，仅满足项目基础服务保障最低要求。 4.保障措施单薄，关键内容缺失（2分） 投标人仅提供简单保障相关表述，方案碎片化，关键履约保障机制缺失，无明确管控标准，无法有效保障项目服务质量。 5.不提供服务承诺及保障措施，得0分。 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、项目概况

## （一）项目背景：

2026年是“十五五”生态环境保护工作开局之年，通州区PM2.5浓度在北京市各区中处于较高水平，部分时段受区域传输和本地污染源叠加影响，空气质量波动明显。为贯彻“0.1微克”攻坚行动，拟开展通州区重点区域大气精细化治理项目，通过提高走航监测和溯源能力，提升精细化管控水平，推动空气质量持续改善。

## （二）项目政策依据：

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》；

2.《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（国务院公告2021年11月2日）；

3.《北京城市总体规划(2016年—2035年)》；

4.《北京市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》；

5.《中共北京市委北京市人民政府关于深入打好北京市污染防治攻坚战的实施意见》（政府公报2022年3月24日）；

6.《北京市人民政府办公厅关于印发〈美丽北京建设 2026 年行动计划〉的通知》（京政办发〔2026〕2号）；

7.北京城市副中心（通州区）国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要

8.《北京市通州区人民政府关于印发<美丽通州建设2026年行动计划的通知>》（通政发〔2026〕4号）

二、服务内容及要求

本项目围绕扬尘精细化治理、颗粒物来源解析、污染应急指导管控三大核心板块开展实施。

## （一）扬尘精细化治理服务

1.重点区域微环境浮尘深度治理

·服务期内累计实施不少于200天专项保障作业。

·作业周期聚焦各类大气污染过程、大风沙尘天气过程期间及每轮污染、沙尘天气结束后一周窗口期。

·配套微型多功能作业车2台、工业吸尘器3台、高压水泵冲水/雾化枪2台。

相关设备参考参数如下：

1.1 微型多功能作业车参数

工作效率：≥20000m2/h

清扫宽度：≥2500mm

主刷宽度：≥800mm

主刷电机：≥1000W

驱动电机：≥2.2KW永磁同步重载电机

水箱：≥800L

工作时间：8-10H

电池容量：≥48V200Ah

1.2 工业吸尘器参数

容量：≥100L，快装式分离桶

桶身：加厚Q234碳钢喷塑材质

滤芯：高精度覆膜滤芯

功率：≥3600W

吸力：≥23Mbar

清灰方式：反吹清灰

1.3 高压水泵冲水/雾化枪参数

宽机电压：≥13KW-380V

液压钢管丝、304不锈钢材质、曲轴泵

射程：8-12米

压力：≥900斤

·所有专项作业台账全程留存，记录作业照片、作业内容、质量验收结果等。

2.重点区域道路扬尘精细化专项治理

·服务期内预计开展道路治理约330天。

·配套1台载水量10吨新能源洒水车、1台多功能新能源洗扫车。

·分采暖季/非采暖季制定差异化作业方案，采暖季聚焦防结冰，非采暖季以控尘去污为核心，做好风沙、雨后专项保洁。

·作业范围覆盖芙蓉北路、芙蓉西路、贡院街、千荷泻露桥、通盛南路、司空分署街、滨惠北一街、新华北路、盐滩路、京榆旧线、陈列馆路、潞苑五街、潞苑东路等重点路段。

## （二）颗粒物来源解析服务

1.颗粒物组分立体监测

·利用移动式颗粒物组分监测方舱，开展重点区域PM2.5在线组分监测。

·监测方舱使用时间不少于182天（含安装调试时间），有效监测天数不少于172天。

·仪器设备包括：1套大气气溶胶水溶性离子监测设备、1套EC/OC在线分析仪、1套大气重金属在线监测设备、1套多参数气象监测仪、1套UPS不间断电源。

大气气溶胶水溶性离子监测设备：分析阴离子种类：Cl-、NO2-、NO3-、PO43-、SO42-等；分析阳离子种类：Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等；

EC/OC在线分析仪：用于在线监测大气颗粒物碳质组分OC/EC；

大气重金属在线监测设备：测量元素种类Pb（铅）、Cd（镉）、Hg（汞）、As（砷）、Cr（铬）、Fe（铁）、Mn（锰）、Ca（钙）、K（钾）、Al（铝）、Si（硅）、V（矾）等20多种元素。

·完成监测分析日报172份、周报25份、月报6份、年度总结报告1份。

·数据质控按《大气颗粒物组分自动监测数据审核技术指南（试行）》执行，经三级审核剔除异常后的有效数据作为报告分析基底。

2.立体监测能力提升优化

·多通道移动监测系统监测参数涵盖VOCs、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、温度、湿度。

设备具体参数如下：

2.1 气体监测设备参数

内置数传电台系统，将监测数据实时传输至数据分析或调参软件，发射功率：≥500mW；支持GPS、北斗与GLONASS，典型定位精度~±2m，为每一组空气污染数据提供时间戳与地理信息标记；提供两种电源接入方式：8~26V直流输入或5V直流输入；外部电源功率需>12W，以保证正常运行；存储方式：SD卡，可连续储存>4100小时的监测数据（16G）。均采用泵吸式采样。

2.2 颗粒物

检测方式：光散射。检测PM1.0（粒径0.3~1um）、PM2.5（粒径0.3~2.5um）、PM10（粒径0.3~10um）三种数值；颗粒物计数效率：50%@0.3um，98%@>0.5um；量程：0~500ug/m3；检出限：0.1ug/m3；重复性：<4%FS；理论分辨率：≤2ug/m3；时间分辨率：≤1.5s；综合响应时间：<15s。

2.3 一氧化碳

检测方式：电化学；可用量程：0-10ppm；检出限：1ppb；重复性:<6%FS;响应时间(≤t90):<40秒(0-10ppm);理论分辨率:≤1.5ppb；时间分辨率:≤2s；敏感度漂移量:<10%/年(实验室环境)；零点漂移量:<士100ppb/年(实验室环境);使用环境温度:-20-50°C;使用环境湿度:15-90%RH。

2.4 二氧化硫

检测方式:电化学；可用量程:0-15ppm；检出限:1ppb；重复性:<6%FS；响应时间(≤t90):<60秒(0-2ppm)；理论分辨率:≤1.7ppb；时间分辨率:≤2s；敏感度漂移量:〈士15%/年(实验室环境)；零点漂移量:<士20ppb/年(实验室环境)；使用环境温度:-20-50°C；使用环境湿度:15-90%RH。

2.5 二氧化氮

检测方式:电化学；可用量程:0-10ppm；检出限:1ppb；重复性:<6%FS；响应时间(≤t90):<60秒(0-2ppm)；理论分辨率:≤1.5ppb；时间分辨率:≤2s；敏感度漂移量:-20-40%/年(实验室环境)；零点漂移量:0-40ppb/年(实验室环境)；使用环境温度:-30-40°C；使用环境湿度:15-85%RH。

2.6 臭氧

检测方式:电化学；可用量程:0-10ppm；检出限:1ppb；重复性:<6%FS；响应时间(≤t90):<60秒(0-1ppm)；理论分辨率:≤2ppb；时间分辨率:≤2s零点漂移量:0-20ppb/年；使用环境温度:-20-40°C；使用环境湿度:15-85%RH。

2.7 VOC

检测方式:PID；响应时间：＜45s；精度：±2%F.S；线性：0-20ppb/年（实验室环境）；使用环境温度:-20-40°C；使用环境湿度:15-85%RH。

2.8 配套分析软件

（1）实时显示工作状态，包括GPS星数、高度、待传数据量；

（2）支持导入带有地理信息标记的图片并在界面中显示；

（3）使用4G数据传输模块时，可实现一台设备的实时数据同时在多台可视化终端展示、多台设备的实时数据同时在一台可视化终端展示、多台设备的实时数据同时在多台可视化终端展示。

（4）支持设备调参校准，可查看每个检测模块的详细工作状态，并对检测模块进行独立操作，校正每个检测模块的敏感度及零点。

·服务期内总计完成走航监测不少于250次。

·单次走航配置2套设备、4名专业工作人员、2辆走航作业车。

·监测区域：餐饮集中区、施工工地集群、渣土运输主通道及重点严控区。3.重点区域空气质量综合分析

·构建综合分析数据库，对4个备选研究样区开展全面评估、系统排序，筛选出不少于2个具备良好环境代表性的研究样区。

·每个样区完成不少于60天的连续有效观测。

·监测项目：PM2.5、PM10、SO2、NOx、CO、O3。

·选用设备须满足HJ653-2021、HJ654-2013、HJ817-2018、HJ818-2018、GB3095-2012。

- 具体设备参数如下：

- 3.1 臭氧分析仪

- 设备监测原理：紫外光度法。

- 技术参数：

- 预置量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，100，200ppm；0-0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，100，200，400mg/m3。

- 扩展量程：0-0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，100ppm；0-0.5，1，2，5，10，20，50，100，150mg/m3

- 用户量程：0-0.05至200ppm，0-0.1至400mg/m3

- 零点噪音：≤0.25 ppb RMS（60秒平的时间）

- 最低检测限：0.5 ppb（60秒平均时间）

- 零点漂移：＜0.1 ppb/24小时

- 跨度漂移：＜1%满量程

- 响应时间：≤20秒（10秒平均时间）

- 精度：1.0 ppb

- 线性：±1%满量程

- 采样流量：1-3升/分钟

- 工作温度：20℃-30℃

- 尺寸/重量：425mm（W）×219mm（H）×584mm（D），16kg。

- 3.2 PM2.5/PM10检测仪

- 设备监测原理：光散射浊度法和β射线吸收法。

- 技术参数：

- 源：Beta:C-14,＜3.7MBq（＜100μCi）；光学：IR LED, 6mW,880nm

- 测量范围：0-1.0,2.0,3.0,5.0,10.0mg/m3

- 0-100，1,000，2,000,3,000,5,000,10,000μg/m3

- 最低监测限值：＜0.5μg/m3（1小时）@ 2σ；＜0.2μg/m3（24小时）@ 2σ

- 分辨率：≤0.1μg/m3

- 精度：±2μg/m3＜80μg/m3, ±5μg/m3＞80μg/m3（24小时）

- 跨漂：≤0.02%/天

- 准确度（质量测量）：±5%使用可溯源到NIST的质量膜

- 流量：1m3/h（16.67L/min）用内置亚音速小孔测量，用户可选14–20L/min

- 采样流量精度：±2%测量值

- 采样流量准确度：<5%测量值

- 尺寸：425mm(W)×584mm(D)×219mm(D)

- 重量：19Kg

- 3.3 NO2/NO/NOx检测仪

- 设备监测原理：化学发光法。

- 技术参数：

- 预置量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20ppm；0-0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20，50mg/m3

- 扩展量程：0-0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，100ppm；0-0.5，1，2，5，10，20，50，100，150mg/m3

- 用户量程：0-0.05至20ppm，0-0.1至30mg/m3

- 零点噪音：≤0.20ppbRMS（60秒平的时间）

- 最低检测限：0.40ppb（60秒平均时间）

- 零点漂移（24h）：＜0.40ppb

- 跨度漂移（24h）：±1%满量程

- 响应时间（NO/NOx自动模式）：≤40秒（10秒平均时间）≤80秒（60秒平均时间）≤300秒（300秒平均时间）

- 精度：±0.4ppb（500ppb量程）

- 线性：±1%满量程

- 采样流量：0.6-0.8升/分钟

- 工作温度：15℃-35℃

- 尺寸/重量：425mm（W）×219mm（H）×584mm（D），25kg

- 3.4 CO检测仪

- 设备监测原理：气体滤光相关技术检测CO浓度。

- 技术参数：

- 预置量程：0-1，2，5，10，20，50，100，200，500，1000，2000，5000，10000（ppm或mg/m3）

- 用户量程：0.1至10000（ppm或400mg/m3）

- 零点噪音：≤0.20 ppm RMS（30秒平的时间）

- 最低检测限：0.04 ppm

- 零点漂移（24h）：＜0.1 ppm

- 跨度漂移（24h）：±1%满量程

- 响应时间：≤60秒（30秒平均时间）

- 精度：±0.1 ppm

- 线性：±1%满量程

- 采样流量：1升/分钟

- 工作温度：20℃-30℃

- 尺寸/重量：425mm（W）×219mm（H）×584mm（D），22.2kg

- 3.5 SO2检测仪

- 设备监测原理：脉冲紫外荧光法。

- 技术参数：

- 预置量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10ppm；0-0.2，0.5，1，2，5，10，20，25mg/m3

- 扩展量程：0-0.5，1，2，5，10，20，50，100pm；0-2，5，10，20，50，100，200，250mg/m3

- 用户量程：0-0.05至100ppm，0-0.2至250mg/m3

- 零点噪音：≤1.0 ppb RMS（10秒平均时间），0.5 ppb RMS（60秒平均时间），≤0.25 ppb RMS（300秒平均时间）

- 最低检测限：＜0.5 ppb

- 零点漂移（24h）：＜1.0 ppb

- 跨度漂移：±1%满量程/每周

- 响应时间：≤80秒（10秒平均时间）≤110秒（60秒平均时间）≤320秒（300秒平均时间）

- 精度：1%读数或1ppb（取大值）

- 线性：±1%满量程（<100ppm）

- 采样流量：0.5升/分钟

- 工作温度：20℃-30℃

- 尺寸/重量：425mm（W）×219mm（H）×584mm（D），21.8kg

- 3.6 动态校准仪

- 流量测量准确度：±2%读数或1%满量程，取较小值（量程的20%到100%）

- 质量流量测量的线性：±0.5%满量程

- 质量流量测量的重复性：±2%读数或1%满量程，取较小值（量程的20%到100%）

- 稀释气流量范围：0-10 SLPM；可选0-5 /0-20 SLPM

- 钢瓶气流量范围：0-100 SCCM；可选0-50/0-200 SCCM

- 零气需求：10 SLPM@30PSI；可选20 SLPM@30PSI

- 臭氧发生器选件：最大输出：1 ppm @ 6 SLPM

- 紫外光度计选件：满量程：50 ppb至5 ppm自选；线性：1%满量程；响应时间（控制模式）：<180秒至目标的95%；最低检出限：3 ppb

- 工作温度:0－40℃

- 尺寸/重量:425 mm (W) ×219 mm (H) ×584 mm (D)，26.3 kg

- 3.7 零气发生器

- 压力：10-30psi

- 流量：0-10升/分

- 露点：0℃

- 尺寸：仪器：310 mm (H) ×483 mm (W) ×394 mm (D)；空压机：432 mm (H) ×305 mm (W) ×508 mm (D)

- 重量：仪器：18 kg；空压机：9 kg

- 3.8 多参数气象监测仪

- 环境空气温度：测量范围：-40℃-60℃；精度：±0.2-0.3℃；分辨率0.1℃。

- 相对湿度：测量范围：0-100 %RH；精度：±2-±3 %RH；分辨率：0.1%RH；电容式，高湿防结露。

- 风速：测量范围：0-60 m/s；精度：±0.3 m/s 或读数 ±3%；分辨率：0.1 m/s；超声波，无启动风速。

- 风向：测量范围：0-360°；精度：≤3°RMS（风速＞1 m/s）；分辨率：1°；无风机械转轴。

- 3.9 UPS（不间断点源）

- 高频在线式双转换、外接蓄电池延时UPS。

- 额定容量：6kVA/5.4kW

- 输入方式：单相 220VAC

- 输入电压：120‑275VAC 宽范围适应电网波动

- 输入频率：45‑55Hz

- 输出电压：220VAC±1%

- 输出功率因子：≥0.9

- 输出波形：纯正弦波；线性负载 THD≤1.5%，非线性负载 THD≤3%

- 切换时间：0ms（在线双转换）

- 过载能力：125% 负载≥1min；150% 负载≥10s

- 整机效率：≥93%（满载）

- 3.10 设备维护耗材

- 涉及耗材包含：不同型号滤膜、不同型号内置泵膜、活性炭、氧化剂、空压机维护包、滤袋、滤芯、泵维护套件、检测器喷嘴、色谱柱,高碳专用、色谱柱,低碳专用、TD管，标准PAMS专用组件，富集级、TD管，标准PAMS专用组件，聚焦级、FID点火线圈、6通进样阀阀芯替换件、10通进样阀阀芯替换件、石墨卡套，用于0.32mm/0.25MMID色谱柱、毛细管石墨卡套（V）,0.5mm等。

- 3.11 监测站房建设

拟采用的HJ系列国家环境空气连续自动监测设备，配套建设站房从外部舱体尺寸、三段式空间布局、采样开孔规格，到供电、温控、防雷、安防、自动质控全套辅配设施，均严格执行总站气运管字〔2024〕62号《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行）》条款，整体配套规格、安装工艺、运维适配性与全国统一国控城市空气监测站房一致，可满足质控、长期稳定运行要求。

·形成《空气质量综合评价与污染影响因素分析报告》。。

4.精细化溯源巡查排查

·服务期内每月开展拉网式排查，聚焦PM2.5高值片区、施工工地、交通干道等重点区域，针对扬尘、移动源、生活源等主要污染源，动态更新污染源台账和分布地图。

·建立“发现—转办—整改—复查—销号”闭环管理机制，问题发现后10分钟内上报、24小时内完成复查。

## （三）污染应急指导管控服务

- 1.污染溯源与高值识别

·布设本地化溯源解析模型，融合监测、走航、气象数据。

·提供专业统计软件和地理信息定位软件使用服务（包括ArcGIS、地图元素等）。

·采购高精度气象格点数据、污染源排放清单及分布数据，作为溯源模型输入数据。

·提供足量计算资源用于模型运算。

·建立高值模型和溯源模型，自动识别并推送污染高值热点区域与时段信息。

- 2.应急管控与动态处置

- ·应急管控期间采用国标六参设备对重点区域进行在线高频次走航监测，污染应急走航监测工作开展不少于200天。

- 走航设备具体参数如下：

- 2.1 臭氧分析仪

- 设备监测原理：紫外光度法。

- 技术参数：

- 预置量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，100，200ppm；0-0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，100，200，400mg/m3。

- 扩展量程：0-0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，100ppm；0-0.5，1，2，5，10，20，50，100，150mg/m3

- 用户量程：0-0.05至200ppm，0-0.1至400mg/m3

- 零点噪音：≤0.25 ppb RMS（60秒平的时间）

- 最低检测限：0.5 ppb（60秒平均时间）

- 零点漂移：＜0.1 ppb/24小时

- 跨度漂移：＜1%满量程

- 响应时间：≤20秒（10秒平均时间）

- 精度：≤1.0 ppb

- 线性：±1%满量程

- 采样流量：1-3升/分钟

- 工作温度：20℃-30℃

- 2.2 PM2.5/PM10检测仪

- 设备监测原理：光散射浊度法和β射线吸收法。

- 技术参数：

- 源：Beta:C-14,＜3.7MBq（＜100μCi）；光学：IR LED, 6mW,880nm

- 测量范围：0-1.0,2.0,3.0,5.0,10.0mg/m3

- 0-100，1,000，2,000,3,000,5,000,10,000μg/m3

- 最低监测限值：＜0.5μg/m3（1小时）@ 2σ；＜0.2μg/m3（24小时）@ 2σ

- 分辨率：0.1μg/m3

- 精度：±2μg/m3＜80μg/m3, ±5μg/m3＞80μg/m3（24小时）

- 跨漂：≤0.02%/天

- 准确度（质量测量）：±5%使用可溯源到NIST的质量膜

- 流量：1m3/h（16.67L/min）用内置亚音速小孔测量，用户可选14–20L/min

- 采样流量精度：±2%测量值

- 采样流量准确度：<5%测量值

- 2.3 NO2/NO/NOx检测仪

- 设备监测原理：化学发光法。

- 技术参数：

- 预置量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20ppm；0-0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20，50mg/m3

- 扩展量程：0-0.2，0.5，1，2，5，10，20，50，100ppm；0-0.5，1，2，5，10，20，50，100，150mg/m3

- 用户量程：0-0.05至20ppm，0-0.1至30mg/m3

- 零点噪音：≤0.20ppbRMS（60秒平的时间）

- 最低检测限：0.40ppb（60秒平均时间）

- 零点漂移（24h）：＜0.40ppb

- 跨度漂移（24h）：±1%满量程

- 响应时间（NO/NOx自动模式）：≤40秒（10秒平均时间）≤80秒（60秒平均时间）≤300秒（300秒平均时间）

- 精度：±0.4ppb（500ppb量程）

- 线性：±1%满量程

- 采样流量：0.6-0.8升/分钟

- 工作温度：15℃-35℃

- 2.4 CO检测仪

- 设备监测原理：气体滤光相关技术检测CO浓度。

- 技术参数：

- 预置量程：0-1，2，5，10，20，50，100，200，500，1000，2000，5000，10000（ppm或mg/m3）

- 用户量程：0.1至10000（ppm或400mg/m3）

- 零点噪音：≤0.20 ppm RMS（30秒平的时间）

- 最低检测限：0.04 ppm

- 零点漂移（24h）：＜0.1 ppm

- 跨度漂移（24h）：±1%满量程

- 响应时间：60秒（30秒平均时间）

- 精度：±0.1 ppm

- 线性：±1%满量程

- 采样流量：≥1升/分钟

- 工作温度：20℃-30℃

- 2.5 SO2检测仪

- 设备监测原理：脉冲紫外荧光法。

- 技术参数：

- 预置量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10ppm；0-0.2，0.5，1，2，5，10，20，25mg/m3

- 扩展量程：0-0.5，1，2，5，10，20，50，100pm；0-2，5，10，20，50，100，200，250mg/m3

- 用户量程：0-0.05至100ppm，0-0.2至250mg/m3

- 零点噪音：≤1.0 ppb RMS（10秒平均时间），≤0.5 ppb RMS（60秒平均时间），≤0.25 ppb RMS（300秒平均时间）

- 最低检测限：＜0.5 ppb

- 零点漂移（24h）：＜1.0 ppb

- 跨度漂移：±1%满量程/每周

- 响应时间：≤80秒（10秒平均时间）≤110秒（60秒平均时间）≤320秒（300秒平均时间）

- 精度：1%读数或1ppb（取大值）

- 线性：±1%满量程（<100ppm）

- 采样流量：0.5升/分钟

- 工作温度：20℃-30℃

- ·安排专人实行全天候小时级数据盯控与轮值指挥，应急管控指导工作开展不少于200天。

3.事后复盘与优化提升

- ·污染事件处置完毕后开展全面复盘。系统梳理污染事件发生原因、发展过程、处置措施、管控成效等核心信息，分析处置工作中的亮点与不足，评估管控措施的针对性与有效性。结合复盘结果，沉淀典型案例经验，优化本地化溯源模型、高值识别算法及应急管控预案。

·提供污染应急指导管控总结报告不少于30份。

三、项目预期成果

- 本项目实施周期为13个月，主要包含以下成果：

- 1.重点区域微环境浮尘深度治理台账1份。

- 2.服务期内配备1台新能源高压洒水车、1台新能源多功能洗扫车开展重点区域道路扬尘精细化专项治理。

- 3.利用移动式颗粒物组分立体监测方舱，开展重点区域PM2.5在线组分监测，服务期内共监测不少于172天。完成监测分析日报172份、周报25份、月报6份、年度总结报告1份。

- 4.开展不少于250次多通道立体走航监测服务，完成走航监测分析报告250份。

- 5.确定不少于2个研究样区，每个样区完成不少于60天的连续有效观测，整合各类监测数据，最终形成《空气质量综合评价与污染影响因素分析报告》。

- 6.开展精细化溯源巡排查工作，动态更新污染源台账和污染源地图，实时掌握辖区内主要污染源，提供大气污染物精细化污染源台账1份、扬尘污染源分布地图1份。

- 7.开展污染应急指导管控服务不少于200天，提供污染应急指导管控总结报告不少于30份。

四、验收要求

- 1.服务期满后10个工作日内，乙方提交完整项目成果和验收申请。

- 2.甲方在收到验收申请后15个工作日内组织专家验收会，专家从生态环境领域专家库中选取，人数为3人以上单数。

- 3.专家验收会逐项核对合同约定的服务内容、成果数量、数据质量、人员设备配置等，形成验收意见。

- 4.不合格与整改：

- 轻微瑕疵：乙方2个工作日内免费整改，复检合格视为通过。

- 严重不合格：未达到核心指标（监测天数、走航次数、应急管控天数、报告份数等），或存在数据造假、人员设备与投标承诺严重不符等情形，乙方10个工作日内返工或补服；两次整改仍不合格，甲方有权扣减服务费、暂停支付、单方解除合同并索赔损失。

五、其他要求

- 1.项目关键人员不得擅自更换，更换需甲方书面同意；设备型号、序列号、参数要与投标承诺一致；车辆要提供租赁合同、使用证明等相关记录。

- 2.乙方应保证监测数据真实、客观、完整，严禁数据篡改、原始数据造假、成果报告抄袭。

- 3.乙方应积极配合财政、审计、纪检监察等部门开展审计、核查及监督检查工作，如实、完整提供原始凭证、项目台账、原始监测数据、人员社保缴纳记录、仪器设备运行记录等。

- 4.乙方不得将本合同项下全部或部分工作擅自转包、分包给第三方。

- 5.项目实施全过程应严格遵照国家及行业现行标准规范，落实各环节质量控制要求。

- 六、付款方式

- 详见第六章拟签订的合同文本。

注：本项目采购需求中所涉及到的相关器械参数均作为参考，中标人在后续服务过程中可根据此项目实际情况适当调整器械使用情况，提升治理效果，确保器械调整不降低服务质量和治理成效。

第六章   拟签订的合同文本

(此合同文本仅供参考。以最终招标人与中标人签定的合同条款为准,最终签定合同的主要条款不能与采购文件有冲突）

## 政府采购合同

合同编号：

项目名称： 通州区重点区域大气精细化治理项目

采购方：          通州区生态环境局

乙方：

签订地点：

签订日期：   年   月  日

有效期限：   年   月  日至    年  月  日

委托方 (以下简称采购方)

组织名称：

法定代表人：

通讯地址：

联系电话：

受委托方 (以下简称乙方)

企业名称：

营业执照注册号：

组织机构代码：

法定代表人：

企业地址：

联系人及联系电话：

开户银行：

账号：

户名：

根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，为保证服务项目实施的质量和效果，明确双方的权利义务，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就有关事宜达成如下协议：

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。 为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a. 本合同书

b. 中标通知书

c. 合同条款

d. 投标文件（含澄清文件）

e. 招标文件（含招标文件补充通知）

招标文件与投标文件不一致时，以招标文件为准，但投标文件承诺优于招标文件的，以投标文件为准。

二、服务和内容

(一）项目服务内容：

1 扬尘精细化治理服务

1.1 重点区域微环境浮尘深度治理

项目周期内累计实施不少于200天专项保障作业，作业周期聚焦各类大气污染过程，针对性开展重点区域微环境深度降尘治理作业。配套微型多功能作业车2台、工业吸尘器3台、高压水泵冲水/雾化枪2台。

1.2 重点区域道路扬尘精细化专项治理

以道路积尘管控为核心，开展冲洗、吸扫作业，实现道路扬尘精细化管控。配套1台载水量10吨新能源洒水车和1台多功能新能源洗扫车。综合考虑降雪、低温、降雨等不利天气无法开展作业的情况，服务期内预计开展道路治理约330天。

2 颗粒物来源解析服务

2.1 颗粒物组分立体监测

利用移动式颗粒物组分监测方舱，开展重点区域PM2.5在线组分监测及高值污染源治理指导服务，深入解析污染高值应急时段通州区PM2.5污染源治理重点方向，精准评估各类污染源对大气PM2.5的贡献比例，提出PM2.5治理措施，为污染过程期间空气质量持续改善提供数据支撑。监测方舱使用时间不少于182天（包含安装调试时间），有效监测天数不少于172天。

仪器设备包括1套大气气溶胶水溶性离子监测设备、1套EC/OC在线分析仪、1套大气重金属在线监测设备，配套其他辅助设备1套多参数气象监测仪和1套UPS不间断电源。

大气气溶胶水溶性离子监测设备：分析阴离子种类包括Cl-、NO2-、NO3-、PO43-、SO42-等；分析阳离子种类包括Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等。

EC/OC在线分析仪：用于在线监测大气颗粒物碳质组分OC/EC。

大气重金属在线监测设备：测量元素种类包括Pb（铅）、Cd（镉）、Hg（汞）、As（砷）、Cr（铬）、Fe（铁）、Mn（锰）、Ca（钙）、K（钾）、Al（铝）、Si（硅）、V（矾）等20多种元素。

2.2 立体监测能力提升优化

（1）多通道立体监测

投入使用多通道移动监测系统，用于巡检辅助支持，监测参数涵盖VOCs、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3等，具备多参数同步监测功能，能够快速响应并精准定位走航过程中发现的高值污染区域。

监测区域划定为餐饮集中区、施工工地集群、渣土运输主通道及重点严控区，同步统筹核心区域加密监测相关工作，确保重点区域走航监测服务期内总计完成250次，单次走航配置2套设备、4名专业工作人员、2辆走航作业车。通过常态化、高频次监测，全面掌握重点区域环境动态，精准防范环境风险，保障监测数据的完整性与代表性，为区域环境管控和治理决策提供坚实支撑。

2.3 重点区域空气质量综合分析

（1）综合分析数据库构建

收集通州区空气质量监测、气象数据、地形地貌等多源基础信息，系统整理后构建区域空气质量综合评估数据库。在此基础上，融合多元监测数据、源排放数据，结合专业模式模拟系统，深入分析通州区空气污染的时空分布规律、主要污染传输通道及气象扩散特征，精准识别空气质量的主要影响因素。

（2）站点踏勘与评估

对不少于4个备选点位逐一开展现场踏勘，全面考察各点位的地理环境、周边设施、交通条件及电力网络等基础保障条件。结合项目建设需求和相关技术规范，对每个备选点的可建性进行全面技术评估，重点核查设备布设空间、信号传输、安全保障及运维便利性等关键指标。

（3）污染物定点监测

在不少于2个研究样区内部署标准空气质量监测设备（需与国市控站点在用设备型号一致，不得低配替代或非标改装），监测项目为：PM2.5、PM10、SO2、NOx、CO、O3，全程严格执行数据质量控制流程，确保观测数据科学可靠。各样区平均完成不少于60天的连续有效观测，以获取空气质量典型变化特征，进一步完善观测数据集，为后续大气环境研究提供数据支撑。

配套建设站房从外部舱体尺寸、三段式空间布局、采样开孔规格，到供电、温控、防雷、安防、自动质控全套辅配设施，均严格执行总站气运管字〔2024〕62号《国家城市环境空气质量监测点位站房标准化建设技术规定（试行）》条款，整体配套规格、安装工艺、运维适配性与全国统一国控城市空气监测站房一致，可满足质控、长期稳定运行要求。

（4）数据分析

整合国控、市控监测数据及各类基础信息，结合城区人口分布、重点排放源布局、交通活动强度及气象条件等关键要素，构建空间关联分析框架，开展多维度综合分析。重点揭示各类污染物的时空分布规律、形成机理及影响机制，最终形成《空气质量综合评价与污染影响因素分析报告》，为区域空气质量精准管控和环境管理策略优化提供科学支撑。

2.4 精细化溯源巡查排查

聚焦PM2.5高值片区、施工工地、交通干道等重点区域，针对扬尘、移动源、生活源等主要污染源，实行分级分类巡查，依据实时监测结果灵活排布巡查时段、区域，确保问题早发现、早取证、早上报。

3 污染应急指导管控服务

3.1 污染溯源与高值识别

根据通州区污染源分布及排放情况布设本地化溯源解析模型，建设本地污染排放和空气质量映射关系模型，含输入数据质控接入（空气质量监测数据、气象数据）、自动高值筛选、点源级溯源结果输出可视化应用等。

基于专业统计软件和地理信息定位软件的使用服务（包括ArcGIS、地图元素等），将高精度气象、污染源分布信息等关键辅助数据，作为溯源模型的输入数据，同时提供足量计算资源用于模型运算，建立高值模型和溯源模型，用于自动识别并推送污染高值热点区域与时段信息。

3.2 应急污染动态处置

应急管控期间，采用国标六参设备对重点区域进行在线高频次走航监测（监测参数主要为PM2.5、PM10、O3、CO、SO2、NOx），建立“监测-分析-预警-处置”闭环机制，实时汇总分析走航监测数据、推送预警信息、协助处置污染点位，为应急管控决策部署、措施优化及成效评估提供坚实的数据和技术支撑。污染应急走航监测工作开展不少于200天。

3.3 应急管控指导服务

在应急管控期间，安排专人实行全天候小时数据盯控与轮值指挥。每小时汇总并部署区域监测重点，动态消除污染源排放问题点位，结合空气质量预警预报结果，提前发布精细化污染源治理方向。应急管控指导工作开展不少于200天。

（二）项目成果

本项目主要包含以下成果：

1.重点区域微环境浮尘专项治理台账1份。

2.服务期内配备1台新能源高压洒水车、1台新能源多功能洗扫车开展重点区域道路扬尘精细化专项治理措施。

3.利用移动式颗粒物组分监测方舱，开展重点区域PM2.5在线组分监测，服务期内共监测不少于172天。完成监测分析日报172份、周报25份、月报6份、年度总结报告1份。

4.开展不少于250次多通道立体走航监测服务，完成走航监测分析报告250份。

5.确定不少于2个研究样区，每个样区完成不少于60天的连续有效观测，整合各类监测数据，最终形成《空气质量综合评价与污染影响因素分析报告》。

6.开展精细化溯源巡排查工作，动态更新污染源台账和污染源地图，实时掌握辖区内主要污染源，提供大气污染物精细化污染源台账1份、扬尘污染源分布地图1份。

7.开展污染应急指导管控服务不少于200天，提供污染应急指导管控总结报告不少于30份。

（三）项目验收

1 验收依据

本项目验收依据包括：本合同及附件、中标通知书、招标文件、投标文件、财政评审定案表、经甲方确认的实施方案，以及国家、北京市及行业现行有效的技术标准和规范。

2 验收程序

（1）服务期满后10个工作日内，乙方提交完整项目成果和验收申请。

（2）甲方在收到验收申请后15个工作日内组织专家验收会。专家从生态环境领域专家库中选取，人数为3人以上单数，前期参与本项目评审的专家应当回避。

（3）专家验收会逐项核对合同约定的服务内容、成果数量、数据质量、人员设备配置等，形成验收意见。

3、不合格与整改：

（1）轻微瑕疵：指不影响核心指标完成、不影响数据质量的个别台账缺失或报告格式问题等。乙方2个工作日内免费整改，复检合格视为通过。

（2）严重不合格：指未达到合同约定的核心指标（包括但不限于监测天数、走航次数、应急管控天数、道路治理面积、报告份数），或存在数据造假、人员设备与投标承诺严重不符、影响甲方业务等情形。乙方10个工作日内返工或补服，承担延误责任；两次整改仍不合格，甲方有权扣减服务费、暂停支付、单方解除合同并索赔损失。

三、合同总价

本合同总价为：            元人民币，大写            。分项价格：       。

其中：增值税税金为：                 。

本合同总价为中标价，不得超过财政评审定案表审定金额人民币7,809,084.71元。本合同价款包括乙方为履行本项目确定的义务而发生的各项费用、税金，最终结算价款不得超过本项目的中标金额。

四、付款方式

本项目合同签订后，待专项资金到位且相关付款手续办结完成后，采购人支付中标人合同总金额的50%；

项目开展六个月后，待专项资金到位且相关付款手续办结完成后，采购人支付中标人合同总金额的20%；

项目经甲方验收后，根据专项资金到位情况，待相关付款手续办结完成后采购人支付中标人合同总金额的30%。

因财政审批导致的延迟，不视为甲方违约。

五、本合同服务的完成时间及服务地点

服务时间：自合同签订之日起至    年    月    日止，服务期13个月。

服务地点：北京市通州区。

六、合同的生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字、加盖本单位公章后生效。

| 甲 方 (盖章) ： | 乙 方 (盖章) ： |
| --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 法定代表人或 | 法定代表人或 |
| 授权代表(签字)： | 授权代表(签字)： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

合同一般条款

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方协商一致，签订本合同，以此共同遵守。

1、 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1、“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2、“合同总价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付 给乙方的价格。合同总价与报价价格一致。

1.3、“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件， 包括工具、手册等其它相关资料。

1.4、“服务”系指根据合同规定乙方承担有关的服务，详见合同条款及相关附件。

1.5、“甲方”指通州区生态环境局。

1.6、“乙方”指为本合同提供服务的公司或实体。

1.7、“项目现场”指的是： 甲方指定地点。

2、乙方合同义务

2.1 服务内容

2.1.1 乙方服务内容见招标文件及被甲方接受的投标文件中的规定。

2.1.2 乙方提供的服务应与招标文件规定的服务内容、服务规范和规范附件(如果有的话)及其投标文件的服务内容、服务规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若文件规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 合同资料

2.2.1 合同项目文件资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：接到对方书面通知后15天之内，将完成服务或合同所需必要资料交付给对方。

2.3 工作结果交付

2.3.1 乙方应按照甲方要求的时间和进度交付相应的工作结果。

2.4 保密

2.4.1乙方保证对在谈判、签订、执行本协议过程中所获悉的属于无法自公开渠道获得的文件及资料(包括国家秘密、商业秘密、工作秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他有关信息)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，不得向任何第三方泄露该商业秘密或未公开工作信息的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

2.4.2乙方应在项目结束后按甲方要求移交或删除数据；乙方不得将项目数据、成果用于其他项目或向第三方披露。

2.5 知识产权

2.5.1 乙方应保证甲方使用合同项下乙方工作成果的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉。如果任何第三方对此提出起诉，乙方应负责与之交涉并承担由此引起的一切法律责任及经济损失。

2.5.2 本项目形成的监测数据、报告、图表、台账、源解析成果归甲方所有；乙方既有模型、软件、专利仍归乙方，甲方获得服务期内使用权；乙方不得将项目成果用于其他项目或向第三方披露。

3、甲方合同义务

3.1 合同款支付

3.1.1 合同货币：人民币。

3.1.2 合同款支付进度见合同特殊条款规定。

4、首次服务时间与数量

4.1本合同首次服务时间与数量见合同特殊条款规定。

5、 监督与审核

5.1 甲方有权对乙方的工作进行监督和审核，如在监督或审核的过程中发现乙方工作有不当之处，甲方有权提出建议，乙方应予以适当考虑并采纳其中的合理建议。甲方有权对乙方工作成果进行抽样检查，以检验其工作的真实性和合理性。甲方根据服务需求制定相应的考核方案，对乙方的服务情况实行月考核。

5.2 项目关键人员不得擅自更换，更换需甲方书面同意；设备型号、序列号、参数要与投标承诺一致；车辆要提供租赁合同、使用证明等相关记录。

6、索赔

6.1 如果在合同履行过程中，由于乙方违反合同规定义务导致甲方受到损失，乙方应按照甲方的实际损失予以赔偿。

7、 误期赔偿费

7.1 除了本合同“不可抗力”规定的不可抗力事故外，如果乙方不能按合同规定时间准时提供服务，甲方在不影响合同项下的其它补救措施的情况下，可从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物或未提供服务的服务费用的0.5%计收，不足7日者亦按7日计算直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方有权无需乙方同意终止合同。

8、不可抗力

8.1 本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事

件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长。

8.2 在不可抗力事件发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。同时必须在7日内，以挂号形式递交有关政府部门的证明。如果不可抗力超过15日，双方将通过友好协商就合同的执行达成协议。

9、合同修改与终止

9.1任何对合同条件的变更或修改、补充或删减均须双方签订书面的修改书。

10、违约解除合同

10.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

10.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分服务，按合同第7.1的规定可以解除合同的；

10.1.2 乙方未能履行合同规定义务，导致甲方无法实现合同目的的；

10.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

10.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

10.1.4.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

10.1.4.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方 在合同签订、履行过程中的行为。

10.1.4.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

10.2 在甲方根据上述第10.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的服务类似的服务，乙方应承担甲方购买类似服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

11、破产终止合同

11.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

12、争端的解决

12.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商后不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2在争端解决期间，除争端涉及的部分外，本合同其它部分应继续执行。

13、通知

13.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的方式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

14、计量单位

14.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

15、适用法律

15.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

16、合同未尽事宜

16.1本合同未尽事宜按《中华人民共和国民典法》执行，或由甲乙双方另行协商签订书面补充协议。

17、合同生效及其它

17.1下列条件全部符合后，合同生效：

(1)双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章；

(2)乙方应在合同签订后15个工作日内向甲方提交合同总价10%的履约保证金。验收合格后15个工作日内无息退还。

17.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

(1) 招标文件

(2) 投标文件 (如被甲方接受)

(3) 中标/成交通知书

17.3 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力。 甲方 叁 份，乙方 贰 份，采购代理机构 壹 份。

17.4 本合同满足条款规定的生效条件后即生效，至双方均履行完各自的合同义务后终止。但有关违约、索赔及争端解决的条款除外。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

一、定义

1．甲方：系指与中标人签署合同的单位。

本合同甲方系指通州区生态环境局。

2．乙方：系指根据合同约定提供相关服务的中标人

本合同乙方指：XXXXXXXXXXXXXXXX。

3．“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

4．“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

二、主要服务内容：详见招标文件。

三、服务期限：XXXXXXXXXXXXXXX  。

四、监督与审核

甲方有权对乙方的工作进行监督和审核，如在监督或审核的过程中发现乙方工作有不当之处，甲方有权提出建议，乙方应予以适当考虑并采纳其中的合理建议。甲方有权对乙方工作成果进行抽样检查，以检验其工作的真实性和合理性。

五、违约责任

1.乙方应保证本项目监测相关数据真实、客观、完整，严禁发生监测数据篡改、原始数据造假、成果报告抄袭等弄虚作假行为。乙方投入本项目的技术人员、仪器设备应当与投标文件承诺保持一致，未经甲方书面同意，不得擅自更换项目核心人员、降低设备配置标准；未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下全部或部分工作擅自转包、分包给第三方。项目实施全过程，乙方应当严格遵照国家及行业现行标准规范开展工作，落实各环节质量控制要求，保障项目成果合规可用。

2.乙方应当积极配合财政、审计、纪检监察等部门开展审计、核查及监督检查工作，按照甲方及检查部门的时限要求，如实、完整提供原始凭证、项目台账、原始监测数据、人员社保缴纳记录、仪器设备运行记录及其他相关佐证资料。若乙方无故拖延、拒绝提供资料，造成审计或核查工作无法正常开展的，甲方有权暂缓支付项目尾款，并由乙方承担该情形下对应的违约责任。

3.乙方出现上述任一违约情形的，甲方有权向乙方发出书面整改通知，乙方应在甲方指定期限内完成整改，并自行承担全部整改、返工相关成本。因乙方违约，甲方有权视违约情节，要求乙方支付合同总价款5%的违约金，违约金累计总额不超过合同总价款10%。

六、不可抗力

不可抗力通知送达时间：事故发生后7天内。

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

- 2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

- 3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（此项目不适用）

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）（此项目不适用）

### 3-2 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：________________

委托代理人（签字或盖章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扬尘精细化治理服务：1、重点区域微环境浮尘深度治理 |  |  |  |  |
| 2 | 扬尘精细化治理服务：2、重点区域道路扬尘精细化专项治理 |  |  |  |  |
| 3 | 颗粒物来源解析服务：1、颗粒物组分立体监测 |  |  |  |  |
| 4 | 颗粒物来源解析服务：2、立体监测能力提升优化 |  |  |  |  |
| 5 | 颗粒物来源解析服务：3、重点区域空气质量综合分析 |  |  |  |  |
| 6 | 颗粒物来源解析服务：4、精细化溯源巡查排查 |  |  |  |  |
| 7 | 污染应急指导管控服务 |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 本国产品标准证明文件（此项目不适用）

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 拟分包情况说明（此项目不适用）

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。