北京市丰台区政府采购项目

公开招标文件

项目名称：北京市第十二中学教育日常定额基础项物业管理服务采购项目

项目编号/包号：11010626210200026562-XM001

采   购  人：北京市第十二中学

采购代理机构：北京市丰台区政府采购中心

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	31

第六章   拟签订的合同文本	33

第七章   投标文件格式	52

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：11010626210200026562-XM001

2.项目名称：北京市第十二中学教育日常定额基础项物业管理服务采购项目

3.项目预算金额：2,740,000.00元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 物业管理 | 2,740,000.00 | 1 | 物业服务采购需求涵盖：保洁服务；维修；值班服务；绿化养护服务；空调维保服务；消防中控室值守服务及项目统筹管理服务。 具体技术参数和服务详见第五章采购需求。 |

- 合同履行期限：2026年2月7日—2026年12月31日（实际结算金额为中标供应商入驻日为准）

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向   □中小  ■小微企业   采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /     。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求：      /        。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：                         。

三、获取招标文件

电子招标文件：

1.时间：2026年1月13日 9:00 至2026年 1月19日18:00（北京时间）

2.地点：北京市丰台区政府采购交易系统

3.方式：

（1）登录网址（http://www.bjft.gov.cn/ftggzy/），选择页面左侧“办事指南”-区政府采购交易系统供应商使用手册”

（2）登录网址（http://www.bjft.gov.cn/ftggzy/）,找到“下载中心”-“北京市丰台区政府采购系统新用户注册指南（含北京CA、颐信CA驱动）”选项，根据文档要求进行注册。（如已注册，此条忽略。）

（3）登录网址（http://www.bjft.gov.cn/ftggzy/），找到系统入口-选择“政府采购”登录，使用注册企业信息时的CA锁或用户名密码方式登录交易系统，获取电子版招标文件。

（4）技术支持电话：010-87017123       联系人：梁工

咨询时间：工作日上午9:00-12:00   下午14:00-17:00

技术支持QQ：2739546530

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标入场时间、开标时间和地点

（一）电子文件投标：

投标截止时间：2026年2月4日上午9:00（北京时间）。

地点：北京市丰台区政府采购交易系统

（二）开标入场时间：

入场时间：2026年2月4日上午9:30至9:40（北京时间）。参加开标的供应商逾期未到的不予入场。

地点：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层公共资源交易中心开标室

注意：入场时，参加投标的供应商代表须出示本人身份证原件(非法定代表人投标还须提供《法定代表人授权书》原件一份)，否则不予入场。

（三）开标：

开标时间：2026年2月4日上午9:40（北京时间）

地点：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》；

1.2执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

1.3执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；

1.4执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整 优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市丰台区政府采购交易系统发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市丰台区政府采购交易系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

2.1办理CA认证证书

供应商登录北京市丰台区政府采购交易系统查阅 “交易服务”—“下载中心”—“文件下载”—“CA数字证书在线办理指南”，（按照程序要求办理）。

注：北京市丰台区政府采购交易系统支持三把CA锁：

①北京一证通（也称为法人一证通，卡片带u盘样式，此CA锁只可注册登录下载招标文件使用，不能制作电子版投标文件。）；

②北京工程建设交易信息网办理的北京CA（须具有签章功能）；

③北京工程建设交易信息网办理的颐信CA（须具有签章功能）。

2.2注册

供应商登录北京市丰台区政府采购交易系统“交易服务”—“下载中心”—“文件下载”—“北京市丰台区政府采购系统新用户注册指南（含北京CA、颐信CA驱动）”，(进行自助注册绑定)。

2.3电子投标编制工具及文档下载

供应商登录北京市丰台区政府采购交易系统“交易服务”—“下载中心”—“文件下载”—“ 电子投标编制工具及文档”，（下载相关驱动）。

供应商登录北京市丰台区政府采购交易系统“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

注：各投标人需阅读该页面的三个附件文档，以便知晓如何制作电子投标文件。该页面可查看系统支持数字证书（CA锁）的类型以及投标人投标流程。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市丰台区政府采购交易系统获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市丰台区政府采购交易系统获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市丰台区政府采购交易系统提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市丰台区政府采购交易系统进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市第十二中学

地    址：北京市丰台区益泽路15号

联系方式：高泰    010-83666042

2.采购代理机构信息

名    称：北京市丰台区政府采购中心

地    址：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层605室

联系方式：010-87017125

3.项目联系方式

项目联系人： 贾合杰           电 话：010-87017125

第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目 各 包不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目。 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 3.1 | 现场勘察 | □不组织 □组织，考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点：北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆） 北京市丰台区南四环西路126号 |
|  | 开标前答疑会 | □不召开 ■召开，召开时间：2026年 1月20日14点30分 召开地点：北京市丰台区政府采购中心（北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层653室） |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 物业管理; 物业管理. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术指标优劣顺序，得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：直接送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京市丰台区政府采购中心； 联系电话：010-87017133； 通讯地址：北京市丰台区南苑路7号丰台区政务服务中心六层605室。 |
| 28 | 履约保证金 | 中标供应商在签订合同后3个工作日内，向采购人提交合同总价0（不超过10％）的履约保证金。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政

性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场勘察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场勘察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场勘察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

      - 5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品,应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、 公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

5.7.1    商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号),本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

5.7.2    绿色数据中心政府采购需求标准(试行)

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部

关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库

〔2023〕7号),本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章

《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 本项目不收取投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标电子文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选 人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确 定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托 评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的， 按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目

的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键 性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的， 应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。 中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应

当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代

表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项.具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字:投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 履约保证金

  - 中标人应在合同签订后    天内，按约定的方式向采购人提交履约保证金。以保函等非现金形式提交的，中标人应在合同签订后    天内，按约定的方式向采购人提交履约保证金。见《投标人须知资料表》。

  - 履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

  - 履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

  - 如果中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十(30)天内，采购人将把履约保证金退还中标人。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- ★条款必须提供，否则视为投标无效。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 ★ | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业(包括合伙企业)的，应提供 有效的"营业执照"; 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单 位法人证书"; 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业 许可证"、"登记证书"等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的"个体 工商户营业执照"; 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章);对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供电子打印件或复印件（加盖公章） |
| 1-2 ★ | 投标人资格声明书 | 提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 其他落实政府采购政策需满足的资格要求 | 见第一章《投标邀请》。 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 见第一章《投标邀请》。 |  |
| 2-1-1★ | 中小企业声明函 | 当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要 求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行 合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文 件的电子件 或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文 件的电子件 或电子证照 |
| 3-2 | 政府购买服务 承接主体的要 求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应（如有） | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等),投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1)采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2)所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求) 3)国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准(GB15629.11/1102 )并通过国家产品认证的产品； 4)项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。 |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；(六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人(若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人)或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2  采用最低评标价法时，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：

3.2.3  非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及)

3.2.4  关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定(如涉及)

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的随机抽取。

  - 采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，见《投标人须知资料表》22.1。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照技术指标优劣排列得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐  1  名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 10 | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×分值。 |  |
| 2 | 商务 16 | 5 | 认证及证书（提供有效证书扫描件或复印件及全国认证认可信息公共服务平台认证结果信息，并加盖投标人公章，否则不得分： 1.具有有效的职业健康安全管理体系认证，得1分； 2.具有有效的环境管理体系认证，得1分； 3.具有有效的质量管理体系认证，得1分； 4.提供有效的能源管理体系认证证书，得1分； 5.提供有效的信息安全管理体系认证证书，得1分。 |  |
|  |  | 6 | 业绩： 根据投标人2023年1月1日起至今类似物业服务业绩（须为不同业主），每有一个业绩得 2分，最高6分。 （以合同计，提供合同首页、合同金额页、合同周期页、服务内容页、签字盖章页，以合同签订日期为准，否则不得分）。 |  |
|  |  | 3 | 针对上述有效业绩提供业主评价或证明材料： 投标人提供服务业主的良好评价或证明材料，每提供一个，得1分，最高得3分。 （证明中需包含业主单位联系人及电话，并加盖业主单位公章，否则不得分） |  |
|  |  | 2 | 提供所派员工无违法犯罪记录及持有健康证的承诺： 投标人承诺所聘用员工无违法犯罪记录，且同时持有健康证，提供承诺书并加盖投标人公章，得2分，未提供的0分。 |  |
| 3 | 技术 34 | 5 | 本项目派驻的项目经理： 1.具有本科及以上学历，得1分； 2.具备全国物业管理企业经理或项目负责人证书，得2分； 3.具备5年及以上类似物业项目经理管理经验，得2分。 以上证书和工作履历均需要提供扫描件或复印件，并加盖投标人公章；提供项目经理在本公司缴纳开标前6个月内任意1个月社保证明。 未提供以上相关证明不得分。 |  |
|  |  | 12 | 专业技术岗位人员： 1.高压运行电工（2人）持有高压电工作业特种作业操作证，得2分； 2.低压电工（2人）持有低压电工作业特种作业操作证，得2分； 3.消防中控室值守岗（不少于6人）持有消防设施操作员四级及以上证书，得3分； 4.持有制冷与空调作业特种作业操作证，得3分； 5.水暖工从事水暖维修专业5年以上工作经验，得2分。 以上证书和水暖工的工作经验提供扫描件或复印件并加盖投标人公章；未提供以上相关证明不得分。 |  |
|  |  | 6 | 项目服务团队： 包括但不限于人员总体配备、安排参与项目的专业人员素质、技术能力、经验等总体情况； 1.项目服务团队人员专业结构及分工合理，服务岗位部署及服务人员配置方案合理、职责分工明确，人数优于招标文件要求，服务人员具有行业经验，对项目实际需要契合度高，得6分； 2.项目服务团队人员专业结构及分工基本合理，服务岗位部署及服务人员配置方案合理、职责分工明确，人数基本满足招标文件要求，服务人员具有行业经验，对项目实际需要契合度较高，得3分； 3.项目服务团队人员专业结构不够合理，人数难以满足招标文件要求，或未提供项目服务团队情况，0分。 |  |
|  |  | 4 | 根据投标人针对本项目提供服务实施计划、服务措施等情况，包括但不限于服务期间的所有环节、内容、服务质量的保证、满足采购需求及服务内容要求等： 1.服务实施计划完整详细，可行性强,得4分； 2.服务实施计划基本完整、详细可行性一般,得2分； 3.服务实施计划不完整、详细性一般，可行性较差,或未提供，0分。 |  |
|  |  | 3 | 拟派人员稳定性： 1.承诺项目执行中，服务人员流动率为0-10%（含），得3分； 2.承诺项目执行中，服务人员流动率为10%（不含）-15%（含），得2分； 3.承诺项目执行中，服务人员流动率为15%（不含）-20%（不含），得1分。 其他情况不得分。 审核依据为投标文件中加盖投标人公章的承诺函。 |  |
|  |  | 4 | 针对本项目情况及综合服务特点制定各项应急预案： 1.结合本项目的具体情况规划布局及综合服务特点，制定应急预案详细，有针对性，可执行性强，得4分； 2.结合本项目的具体情况规划布局及综合服务特点，制定应急预案内容较全面，实用性基本可行，得2分； 3.结合本项目的具体情况规划布局及综合服务特点，制定应急预案有欠缺，可执行性一般，得1分； 4.未提供，0分。 |  |
| 4 | 服务 40 | 8 | 针对本项目保洁消毒和垃圾分类方案服务管理重点、难点及措施： 1.保洁消毒和垃圾分类服务重点、难点分析清晰，服务方案合理全面，措施针对性强，得8分； 2.保洁消毒和垃圾分类服务重点、难点分析较清晰，服务方案较为合理，措施有一定的针对性，得4分； 3.保洁消毒和垃圾分类服务重点、难点分析及服务方案全面性、合理性一般，措施针对性不强，得2分； 4.保洁消毒和垃圾分类服务重点、难点分析及服务方案较差，无法满足项目需求或者未提供，0分。 |  |
|  |  | 8 | 针对本项目绿化服务管理重点、难点及措施： 1.方案合理可行，服务标准高，完全能满足采购人实际需求，得8分； 2.方案较合理可行，服务标准较高，能满足采购人实际需求，得4分； 3.方案基本可行，服务标准低，基本能满足采购人。实际需求，得2分； 4.未提供方案0分。 |  |
|  |  | 6 | 针对本项目制定的工程维修及值班方案： 1.工程维修及值班方案操作性、针对性强，得6分； 2.工程维修及值班方案一般，有一定针对性，得3分； 3.无工程维修及值班方案，0分。 |  |
|  |  | 6 | 针对本项目制定水电气节能减排方案及执行措施： 1.节能减排方案及措施操作性、针对性强，得6分； 2.节能减排方案及措施一般，有一定针对性，得3分； 3.无节能减排方案及措施，0分。 |  |
|  |  | 6 | 针对本项目制定的消防中控室值守服务方案： 1.消防中控室值守方案及措施操作性、针对性强，得6分； 2.消防中控室值守方案及措施一般，有一定针对性，得3分； 3.无消防中控室值守方案及措施，0分。 |  |
|  |  | 4 | 针对本项目制定保密措施： 1.保密措施操作性、针对性强。得4分； 2.保密措施一般，有一定针对性，得2分； 3.无保密措施，0分。 |  |
|  |  | 2 | 投标人中标后交接方案与保障措施： 1.交接方案详细，保障措施具有针对性，得2分； 2.交接方案和保障措施基本可行，得1分； 3.未提交交接方案及保障措施，得0分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

第五章   采购需求

一、采购标的

1.采购标的

物业管理。

2.项目背景/项目概述（如有）：

北京市第十二中学项目需要提供服务内容为物业管理服务。服务地址分为两处，其中本部校区位于丰台区益泽路15号，占地面积52716㎡，建筑面积46703㎡；科丰校区位于丰台区西四环南路93号，占地面积41040㎡，建筑面积53934.63㎡。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

实施时间为2026年2月7日至2026年12月31日（实际结算金额为中标供应商入驻日为准）。

交付地点：采购方指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

本物业服务合同签署生效后，采购人在40日内向中标供应商支付合同金额的50%，2026年10月30日前支付合同金额的50%，中标供应商需在付款10日前开具发票。由中标供应商购置的配件物品将于合同期满双方交接完毕后结清。

三、技术要求

## 服务要求

物业管理服务不少于49人。其中：项目经理1人；保洁人员不少于37人；维修及值班员不少于5人；消防中控室值守不少于6人。

本年度物业服务采购需求涵盖：保洁服务；维修;值班服务；绿化养护服务；空调维保服务；消防中控室值守服务及项目统筹管理服务。

（一）人员及服务需求

1.项目经理

该岗位要求55岁以下，有本科及以上学历，五年以上项目管理经验，有良好的计划和执行能力、协调能力和人际沟通能力，工作积极主动，具备团队意识，具有高度的责任心，能够承受较强的工作压力。运行、维修及值班员，对配电室、竖井等电器设备进行巡视。

2.保洁人员

工作人员要求，身体健康，有良好的沟通能力，按工作要求及日常保洁服务标准开展保洁工作，按北京市垃圾分类相关要求做好垃圾分类工作。解决师生各种关于保洁工作合理化建议，能够协调配合校方大型活动的服务保障工作。

3.维修及值班员

1）提供综合维修及学校活动服务（土建、装饰装修、设备设施等，配件500元以下），本项工作要做到主动、及时、到位，提供水、电、暖设备，以及教室、宿舍等设施的维护维修工作，确保正常使用；为学校各类活动提供及时有效的服务和保障。

2）提供校园24小时值班及钥匙管理服务，按学校要求定时巡视校园、楼层，按要求开、锁相关楼门，并进行安全巡视检查，工作要及时、到位。

3）运行、维修及值班员，对配电室、竖井等电器设备进行日常巡视。

4.绿化养护服务

无需专人驻场，按实际工作需求节点及工作计划，完成校园绿化养护及温室植物管理工作，对现有花木按照北京市绿化养护二级标准执行日常养护工作。

5.空调维修保养

无需专人驻场，负责学校所有多联机空调、分体空调维保工作，每年开机前清洗空调过滤网、室外机，定期检查机组运行情况并消毒，及时检修、补充制冷剂，保障空调正常运行。

- 消防中控室值守

根据行业工作人员配备标准和学校要求，为本部校区配备中控室值守人员，值守人员需身体健康，无犯罪前科，具有相当的执业水平和职业技能，具备中控证，有服务意识，能做好中控室人员值守，协助做好防火、防盗、防破坏工作，预防和制止校园发生火灾及安全事故。

（二）服务方经营要求

服务方自主经营、自负盈亏，所有管理人员、各工作人员由服务方自行招聘和管理，报校方备案，各项待遇、保险等由服务方自行安排，经费自理。

- 拟签订的合同文本

合同编号：

北京市第十二中学

物业服务委托合同

（校区：               ）

甲方：            北京市第十二中学

乙方：

北京市十二中物业服务委托合同

第一章 总则

第一条 本合同当事人

委托方(以下简称甲方)：  北京市第十二中学

受托方(以下简称乙方)：

根据有关法律、法规，在自愿、平等的基础上，甲方将

校区：                   ，地址：

校区：                   ，地址：

委托于乙方实行物业管理，订立本合同。

第二条 物业基本情况

物业类型：学校

占地面积：         ㎡

建筑面积：         ㎡

绿化面积：         ㎡

第二章 委托服务内容及标准

第三条 保洁服务。保洁服务为整个学校公共区域的卫生保洁及垃圾分类，包含但不限于下列各项：

（一）室内：各层楼走廊、楼梯、平台、扶手，各楼门厅、公共空间、卫生间、淋浴间、饮水间，报告厅、会议室、接待室、体育场馆、大面积专业教室；各门厅及2米以下幕墙玻璃、墙面及室内公共设施。

（二）室外：校园内各公共设施设备、广场、路面、花丛、运动场，保持校园环境整洁卫生，清扫及时做到无杂物、纸屑、烟头、果皮、痰迹、积水等。具体内容详见附件1《保洁服务内容及标准》。

（三）垃圾分类：按北京市垃圾分类相关要求做好垃圾分类工作。

第四条 综合维修服务。对配电室、竖井等电器设备进行日常巡视。提供综合维修及学校活动服务（土建、装饰装修、设备设施等，零星维修及小修配件由甲方承担），本项工作要做到主动、及时、到位，提供水、电、暖设备，以及教室、宿舍等设施的维护维修工作，确保正常使用；为学校各类活动提供及时有效的服务和保障，具体内容详见附件2《综合维修服务内容及标准》。

第五条 守夜值班服务。提供校园24小时值班及钥匙管理服务，按学校要求定时巡视校园、楼层，按要求开、锁相关楼门，并进行安全巡视检查，工作要及时、到位。具体内容详见附件3《守夜值班服务内容及标准》。

第六条 负责校园绿化养护管理工作，对现有的花木按照北京市绿化养护二级标准执行。

第七条 负责学校所有多联机空调、分体空调维保工作，每年开机前清洗空调过滤网、室外机，定期检查机组运行情况并消毒，及时检修（300元以内维修部件更换由维保公司负责）、补充制冷剂，保障空调正常运行（详见附件4《空调维修保养内容及标准》）。

第八条 负责学校消防中控室值守。

第九条 协助学校完成临时活动的现场布置工作（现场保洁，部分物品摆放）。

## 第三章 委托管理期限

第九条 委服务时间：自    年      月      日起至     年      月     日止。

第四章 双方权利义务

第十条 甲方权利义务

（一）甲方权利义务

1.代表和维护产权人、使用人的合法权益。

2.审定乙方拟定的物业管理制度。

3.审定物业管理各专业实施方案、监督方案的执行，建立物业服务质量考核标准，定期组织服务满意度调查，巡查、考核保洁服务、宿舍管理、综合维修等日常物业服务工作。

4.设置服务监督电话，接收、记录、传递、处理、跟踪、接待、处理、统计日常投诉事件。

5.负责审定乙方提出的物业管理服务年度计划，并根据物业服务考核结果，拨付物业管理费。

6.急修、抢修时，甲乙双方本着先抢修后结算的原则进行维修。

7.房屋共用部位、共用设施、设备、公共场地的维修、养护材料费用由甲方承担。

8.凡甲方另行签订的专项维保内容，须以书面形式给乙方备案一份。

9.保修期内甲方负责督促施工方按照建设部保修期限和服务要求的期限进行维修。根据建设部《建设工程质量管理条例》质保期间，施工方未能按照时限要求标准进行维修时，甲方必须于第二日给予乙方答复。

10.协助乙方做好物业管理工作和宣传教育活动。

第十一条 乙方权利义务

1.根据有关法律法规及本合同的约定，负责制订学校的物业管理规章制度，负责提出学校物业管理各项工作具体实施方案和操作细则，经双方议定后由乙方组织实施。

2.可选聘专业公司承担本物业的某一项管理业务，但不得将本物业的管理责任全部转让给第三方。

3.负责编制物业管理年度管理计划、资金使用计划及决算报告。

4.接受甲方的统一组织、统一管理、统一调配、统一考核，并对甲方委托管理事项负全责。对于甲方另行签定的专项维修合同，乙方应履行监督管理职责，发现问题及时上报甲方处理。

5.对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或完善配套项目，须与甲方协商同意，方可实施。

6.本合同内容以外的服务项目由甲方另行支付费用。

7.本合同解除或终止时，乙方必须向甲方移交全部管理用房及物业管理的全部图纸、档案、资料。

## 第五章 物业管理服务质量

| 序号 | 指标名称 | 执行指标情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 档案归档率及完整率（相关方支持的情况下） | 100% |
| 2 | 各类服务人员上岗培训率 | 100% |
| 3 | 服务响应及时率 | 100% |
| 4 | 维修及时率 | 100% |
| 5 | 报修回访率 | 30% |
| 6 | 房屋及配套设施完好率 | 99% |
| 7 | 卫生保洁率 | 100% |
| 8 | 综合满意率 | 85%以上 |

## 第六章 物业管理服务费用

第十二条 物业管理服务费

1.本物业的管理服务费经甲乙双方协商共计人民币小写：      元整，大写：           元整；

2.甲方在本物业服务合同签署生效后40日内支付中标金额的50%，10月30日前支付中标金额的50%，由乙方购置的配件物品将于合同期满双方交接完毕后结清。

第十三条 甲乙双方信息

| 甲方名称： | 乙方名称： |
| --- | --- |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 户 名： | 户 名： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 地 址： | 地 址： |
| 联系电话： | 联系电话： |

## 第七章 物业管理服务质量的考核评价

第十四条 物业管理工作评价方法分为以下两种

1.定期评估

学校后勤部每月对受理的投诉和回访记录进行汇总，综合评估物业服务的满意程度，并根据投诉次数对物业服务项目进行绩效考核。

2.日常检查

学校后勤部工作人员定期或不定期对楼内物业服务质量及人员到岗情况进行巡视检查，发现问题，下达检查整改通知单，限期改正。

第十五条 罚则

以合同总额的5%，作为物业管理工作的考核费用。乙方未能按合同规定时间要求解决问题的，学校后勤部将书面通知乙方，并有权另找第三方进行解决，第三方发生费用甲方有权从考核费用中进行扣除；同时每一事项对应一次考核，每次扣减物业管理费500元，从考核费用中扣除。

## 第八章 违约责任

第十六条 乙方违反本合同第五章的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。同时，对业务能力不合格或甲方造成经济损失的乙方员工，甲方有权不予使用，退回乙方自行处理。

第十七条 乙方违反本合同第六章的约定，擅自提高收费标准的，甲方有权要求乙方清退；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

## 第九章 附则

第十八条 双方同意，双方将严格遵守国家法律规定，不向对方业务人员或其他与本合同业务有关人员直接或间接地提供贿赂、回扣或其他任何形式的、可能对本合同的签署或履行产生实质性影响的利益。

第十九条 合同期满后，乙方全部完成合同并且管理成绩优秀，各方反应良好，可续订合同。

第二十条 双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第二十一条 本合同正本连同附件一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

第二十二条 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第二十三条 合同期满本合同自然终止，双方如续订合同，应在该合同期满十五天前向对方提出书面意见。

第二十四条 免责条款：因不可抗拒的因素（战争、地震、洪水、火灾、自然灾害）所造成的经济损失，乙方不承担责任。

（以下无正文）

附件：

- 保洁服务内容及标准

- 综合维修服务内容及标准

- 守夜值班服务内容及标准

- 空调维修保养服务内容及标准

- 消防中控室值守内容及标准

- 物业服务费用明细

甲方（盖章）：　　　　　　　     乙方（盖章）：

法定代表人                       法定代表人

或委托代理人：　　　　　　　     或委托代理人：

签订日期：　年　月　日

附件1：保洁服务内容及标准

| 区域 |  | 类别 | 工作内容 | 清洁标准 | 每天 | 每周 | 每月 | 每学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学区 | 公共区域楼道 | 玻璃 | 大门玻璃刮洗、不锈钢扶手 | 无污渍、无灰尘、无手印、保持光亮 | 不锈钢扶手每天1次 | \ | 1次 | \ |
|  |  |  | 楼层玻璃刮洗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 雨棚玻璃板顶部清洁 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳台门玻璃 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面 | 地面清洁 | 无污渍、无灰尘、保持光亮 | 随时清洁 | \ | \ | \ |
|  |  | 楼梯 | 台阶、扶手、栏杆 | 无污渍、无灰尘 | 2次 | \ | \ | \ |
|  |  | 窗台 | 台面清洁 | 无污渍、无灰尘、保持光亮 | 2次 | \ | \ | \ |
|  |  | 挂画 | 玻璃表面 | 无污渍、无灰尘、保持光亮 | \ | 2次 | \ | \ |
|  |  | 墙围 | 表面 | 无污渍、无灰尘 | \ | \ | 1次 | \ |
|  |  | 灭蚊灯 | 清洁 | 无蚊、虫死尸、灭尘 | \ | 1次 | \ | \ |
|  |  | 墙壁开关 | 清洁 | 无污渍、无灰尘 | 1次 | \ | \ | \ |
|  |  | 饮水机 | 清洁表面、水槽、出水口 | 无污渍、无残渣、无手印、保持光亮 | 擦洗2次，消毒1次 | \ | \ | \ |
|  |  | 卫生间 | 地面清洁、窗台 | 无污渍、无杂物、保持光亮 | 随时清洁 | \ | \ | \ |
|  |  |  | 墙面 | 无污渍、无灰尘 | \ | \ | 1次 | \ |
|  |  |  | 小便池、蹲坑、清倒纸篓 | 无污渍、保持光亮 | 随时清洁 | \ | \ | \ |
|  |  |  | 门及门框、把手 | 无污渍、无灰尘 | \ | 1次 | \ | \ |
|  |  |  | 墩布池、洗手池、镜子 | 无污渍、无水迹、保持光亮 | 2次 | \ | \ | \ |
|  |  | 看台 | 地面 | 无灰尘、无杂物 | \ | \ | 1次 | \ |
|  |  | 楼道蜘蛛网 | 清理蜘蛛网 | 无蛛网 | \ | \ | \ | 1次 |
| 教学区 |  | 楼梯平台 | 清扫平台 | 无灰尘、无垃圾 | \ | \ | \ | 1次 |
|  | 阶梯教室 | 地面 | 清洁 | 无灰尘、无垃圾 | \ | 1次 | \ | \ |
|  |  | 桌、椅面 | 清洁 | 无灰尘 | \ | 1次 | \ | \ |
|  |  | 玻璃、窗台 | 清洁 | 无灰尘、无垃圾 | \ | \ | 1次 | \ |
|  | B1地下室 | 楼道、卫生间 | 清洁 | 无灰尘、无垃圾 | \ | 1次 | \ | \ |
|  | 电梯 | 电梯轿厢内、外 | 擦拭电梯内、外 | 无污渍、无手印、保持光亮 | \ | 1次 | \ | \ |
| 综合楼 | 公共区域楼道 | 玻璃 | 大门玻璃刮洗、不锈钢扶手 | 无污渍、无灰尘、无手印、保持光亮 | 不锈钢扶手每天1次 | \ | 1次 | \ |
|  |  |  | 楼层玻璃刮洗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 雨棚玻璃板顶部清洁 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平台门琉璃 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面 | 地面清洁 | 无污渍、无灰尘、保持光亮 | 随时清洁 | \ | \ | \ |
|  |  | 楼梯 | 台阶、扶手 | 无污渍、无灰尘 | 2次 | \ | \ | \ |
|  |  | 窗台 | 台面清洁 | 无污渍、无灰尘、保持光亮 | 2次 | \ | \ | \ |
|  |  | 挂画 | 玻璃表面 | 无污渍、无灰尘、保持光亮 | \ | 2次 | \ | \ |
|  |  | 墙围 | 表面 | 无污渍、无灰尘 | \ | \ | 1次 | \ |
|  |  | 灭蚊灯 | 清洁 | 无蚊、虫死尸、灭尘 | \ | 1次 | \ | \ |
|  |  | 墙壁开关 | 清洁 | 无污渍、无灰尘 | 1次 | \ | \ | \ |
|  |  | 饮水机 | 清洁表面、水槽、出水口 | 无污渍、无残渣、无手印、保持光亮 | 擦洗2次，消毒1次 | \ | \ | \ |
|  |  | 卫生间 | 地面清洁、窗台 | 无污渍、无杂物、保持光亮 | 随时清洁 | \ | \ | \ |
|  |  |  | 墙面 | 无污渍、无灰尘 | \ | \ | 1次 | \ |
|  |  |  | 小便池、蹲坑、清倒纸篓 | 无污渍、保持光亮 | 随时清洁 | \ | \ | \ |
| 综合楼 |  |  | 门及门框、把手 | 无污渍、无灰尘 | \ | 1次 | \ | \ |
|  |  |  | 墩布池、洗手池、镜子 | 无污渍、无水迹、保持光亮 | 2次 | \ | \ | \ |
|  |  | 平台+休闲桌、椅 | 清洁 | 无垃圾、无灰尘 | \ | \ | 1次 | \ |
|  |  | 楼道蜘蛛网 | 清理蜘蛛网 | 无蛛网 | \ | \ | \ | 1次 |
|  |  | 楼梯平台 | 清扫平台 | 无灰尘、无垃圾 | \ | \ | \ | 1次 |
|  | 多功能厅 | 地面 | 清洁 | 无灰尘、无垃圾 | \ | 1次 | \ | \ |
|  |  | 木门 | 擦拭 | 无灰尘 | \ | 1次 | \ | \ |
|  |  | 舞台、伸缩椅 | 擦拭 | 无灰尘、无垃圾 | \ | 1次 | 1次 | \ |
|  | 电梯 | 电梯内、外 | 擦拭内、外 | 无污渍、无手印、保持光亮 | \ | 1次 | \ | \ |
| 女教工女生宿舍男生宿舍 | 公共区域楼道 | 大门琉璃 | 大门玻璃刮洗、不锈钢扶手 | 无污渍、无灰尘、无手印、保持光亮 | 不锈钢扶手每天1次 | \ | 1次 | \ |
|  |  | 地面 | 地面清洁 | 无污渍、无灰尘、保持光亮 | 随时清洁 | \ | \ | \ |
|  |  | 楼梯 | 台阶、扶手 | 无污渍、无灰尘 | 2次 | \ | \ | \ |
|  |  | 窗台 | 台面清洁 | 无污渍、无灰尘、保持光亮 | 2次 | \ | \ | \ |
|  |  | 灭蚊灯 | 清洁 | 无蚊、虫死尸、灭尘 | \ | 1次 | \ | \ |
|  |  | 墙壁开关 | 清洁 | 无污渍、无灰尘 | 1次 | \ | \ | \ |
|  |  | 饮水机 | 清洁表面、水槽、出水口 | 无污渍、无残渣、无手印、保持光亮 | 擦洗2次，消毒1次 | \ | \ | \ |
|  |  | 卫生间 | 地面清洁、窗台 | 无污渍、无杂物、保持光亮 | 随时清洁 | \ | \ | \ |
|  |  |  | 墙面 | 无污渍、无灰尘 | \ | \ | 1次 | \ |
|  |  |  | 小便池、蹲坑、清倒纸篓 | 无污渍、保持光亮 | 随时清洁 | \ | \ | \ |
|  |  |  | 门及门框、把手 | 无污渍、无灰尘 | \ | 1次 | \ | \ |
|  |  |  | 墩布池、洗手池、镜子 | 无污渍、无水迹、保持光亮 | 2次 | \ | \ | \ |
|  |  | 楼道蜘蛛网 | 清理蜘蛛网 | 无蛛网 | \ | \ | \ | 1次 |
|  |  | 楼梯平台 | 清扫平台 | 无灰尘、无垃圾 | \ | \ | \ | 1次 |
|  | 电梯 | 电梯内、外 | 擦拭内、外 | 无污渍、无手印、保持光亮 | \ | 1次 | \ | \ |
| 生活区 教学区 | 外围 | 校园道路 | 清扫 | 无垃圾 | 2次 | \ | \ | \ |
|  |  | 草坪 | 绿化区内白色垃圾 | 无垃圾 | 1次 | \ | \ | \ |
|  |  | 清倒垃圾 | 将垃圾运到指定地点 | 垃圾桶周无垃圾 | 2次 | \ | \ | \ |
|  |  | 垃圾桶 | 清洁垃圾桶 | 表面无污迹及灰尘 | 1次 | \ | \ | \ |
|  |  | 雨箅子 | 清掏雨箅内的杂物撒药 | 雨箅内无杂物 | \ | \ | \ | 5月、9月 |
| 综合楼 | 楼内 | 保洁 | 地面、桌、椅、台面等 | 根据学校布置的工作进行安排 | 随时安排 | \ | \ | \ |
| 男、女生宿舍 | 宿舍区 | 保洁 | 地面、桌、椅、台面、卫生间等 | 每年假期根据学生调整宿舍安排 | 随时安排 | \ | \ | \ |

附件2：综合维修服务内容及标准

一、人员安排：

运行维修人员，要求具有相关专业上岗证，熟悉掌握本岗位技能，能够独立排查和处置故障，要求能够独立处置一般上下水管道故障、维修教室宿舍门窗锁具、桌椅等设施，并能遵照项目负责人的安排完成其他零时性工作。

二、工作时间：

工作日周一至周五 8:00-12:00,13:30-17:30，周六日及法定假日按需上班；要求维修人员按学校需求值夜班，随时处理应急故障。

三、服务内容及标准：

（一）对配电室、竖井等电器设备进行日常巡视。负责日常小修工作（土建、装饰装修、设备设施，配件500元以下）；保证学校各项设施的安全运行和正常使用。平时要主动对公共区域的电气设施、上下水设施、门窗锁具等进行巡检并有记录；寒暑假期间对上述设施及教室、学生宿舍要进行一次拉网式排查检修工作，保证新学期所有设施的正常使用，减少平时设施的缺陷报修率。

（二）熟悉学校设备设施情况，及时处理各种故障及报修，协助各专用设备维保单位做好专用设备的维护维修工作。

（三）服从学校有关部门对物业维修班的工作安排，优先完成学校临时性工作和突发事件的应急处置，配合学校各项教育教学等活动的开展做好服务工作。

（四）做到维修工作及时到位，争取小修不过日随报随修，遇到困难及时上报物业主管或学校有关领导协调处理。

（五）做好应季常规工作，如：雨季来临前的防汛相关工作、冬季的防冻保暖工作、开学前的相关准备等工作。

（六）每月要制定其主要工作计划，上报学校主管领导审核。

附件3：守夜值班服务内容及标准

一、人员配置；

守夜值班员，年龄不超过60岁，身体健康，无不良嗜好，责任心强，能长时间吃住在学校。

二、具体工作内容：

（一）负责学校交给的所有钥匙管理（根据相应钥匙管理制度执行），及时按要求提供相应服务；

（二）白天平时值守与综合楼值班室，配合做好来访人员引导、接待登记等工作，配合完成物业主管和学校有关负责人安排的临时性工作；

（三）晚上按时间要求负责对校园各楼层进行巡视，并做好相应的巡查、锁楼门，遇到大风下雨天气要检查关闭相应的门窗等工作，早上准时开启应开的楼门通道等。

（四）晚上巡楼时要检查各卫生间上下水情况，关闭公共区域照明，及时发现和接受报修，如不能自行解决立刻报告主管协调处理。

附件4：空调维修保养内容及标准

负责学校多联机空调、分体空调维保工作，每年春季开机前清洗空调过滤网、室外机，定期检查机组运行情况并消毒，及时检修、补充制冷剂，保障空调正常运行和使用,具体要求如下：

- 服务维保空调数量：

- 分体空调           台；

- 多联机室外机组     台；

- 多联机室内机       台；

- 机房空调机组       套。

二、服务内容：

1.多联机空调、分体空调室内机清洗保养

（1）用专业蒸汽清洗设备清洁蒸发器。

（2）清洗过滤网。

（3）针对疫情对内机进行消杀服务。

（4）检测电子膨胀阀是否堵塞。

（5）检查脱水盘是否积淤泥。

（6）检测温度传感器是否正常。

（7）检查水泵是否工作正常。

（8）检测线控器设置是否合理，链接是否正常。

（9）测量出风口温度。

（10）检查试机：时间15分钟以上，及时发现处理空调存在的问题并汇总给甲方。

2.多联机空调、分体空调室外机清洗保养

（1）检测压缩机电流、电压、制冷效果以及温度是否正常。

（2）清洗室外机，重点清洁柳絮、灰尘。

（3）检测外机排风扇电机、轴承、扇叶转速是否正常。

（4）检测过滤器是否堵塞。

（5）用专业压力表检测系统高低压，以及是否有漏点。

（6）检测高低压开关保护是否正常。

（7）检测电路板查看是否有报警，通电是否正常。

（8）检测各项传感器工作是否正常。

（9）检测空开和线缆是否过热或者进水的现象。

（10）检查试机：时间15分钟以上，及时发现处理空调存在的问题并汇总给甲方。

3.机房空调维保

（1）压力检测。

（2）运行电流、电压的测定。

（3）绝缘电阻测定。

（4）系统的检漏。

（5）冷媒量的检测：可根据检查情况补充冷媒。

（6）运转噪音及震动的检测.

（7）保护装置是否稳定可靠。

（8）各部位螺丝的更换、坚固。

（9）辅助电器的检查。

（10）运转性能是否良好。

（11）室外机、蒸发器的清洗。

（12）翅片的修整。

4.空调维修要求：

（1）维护方为学校提供的更换配件必须保证为品牌的原装配件。如不能提供原装配件，乙方应在征得校方书面同意后方能用于维修设备。

（2）维护方应派出足够的、技术熟练且具有相应资质的至少 2 名人员到现场进行设备维修、调试。

（3）维护方人员在接到甲方报修通知后（包括但不限于电话、电子邮件、信函等方式）4小时内赶到现场进行查看，普通维修需在24小时解决，如需采购不常用配件，配件到货时间不得超过7个工作日。

三、服务标准

1.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。

2.《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-2010。

3.《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010。

附件5：消防中控室值守内容及标准

- 服务要求

中标人按照采购人要求，全力配合北京市第十二中学的工作部署及要求。全面负责北京市第十二中学的消防中控值守等安全消防工作。

1.中标单位须认真学习采购人要求，了解岗位要求及岗位职责，做好消防中控值守人员的岗位培训工作；

2.负责北京市第十二中学范围内的消防中控值守等安全消防工作。

3.负责北京市第十二中学的夜间安全保卫工作和极端天气的安全保卫应对工作；

二、人员管理要求

1、中标单位应具备完整且广泛的消防中控人员招收与招聘渠道。面向全国招收岗前人员，全面负责消防中控人员的培训，保证所服务的客户派驻人员足额满员及服务质量。

2.中标单位应具备人员稳定性保障措施。包括：人员约束、留存、人性化管理、后勤、激励及福利等。

（一）须按照以下要求进行人员招聘:

1.安保岗位人员基本素质要求

1）拥护中华人民共和国宪法，遵守国家法律法规；

2）自愿从事消防中控工作，具有吃苦耐劳的精神，服从采购人的分配及管理；

3）具有良好的道德情操、心理素质和较强的纪律观念，能够保守工作秘密，具备同类工作经验的人员应优先派遣；

4）具备正常履行职责的身体条件并通过体检；

5）具有初中及以上文化程度；

6）年龄:18-50岁（含50岁），男性，身体健康，无不良劣迹；

7）经过消防中控专业培训，具备从事消防中控工作的业务技能和素质。

8）消防中控岗为特殊工种岗位，需持有《建（构）筑物消防员从业资格证书》上岗证书。

2.入职要求

1）按照采购人的招聘条件和岗位要求，由中标人进行消防中控服务人员的选拔与派遣；

2）中标单位负责人员入职办理、合同签订、岗位培训等工作；

3）合同服务期间，中标单位必须确保岗位不出现人员空缺；配合采购人对服务内容进行的抽查。

（二）培训

1.岗前培训:中标单位应严格按照采购人的要求，对派驻本项目的员工开展岗前培训，培训时间不少于一周；

（1）消防中控培训教学标准学时安排；

（2）新员工岗前培训途径

（3）新兵培训一日生活制度

2.在职培训:中标单位应严格按照采购人的要求，每年定期组织员工进行业务培训，每年培训不少于2次，每次培训时间不少于一周。

（1）培训内容；

（2）在职每周培训计划；

（3）培训内容记录；

3.培训管理制度

培训目的；

使消防中控人员不断适应新形势的发展要求，在竞争中保持人力资源的优势，需要加强对其的知识提升，通过培训、学习，使素质得到提高，确保其价值观念正确、工作态度端正、工作行为适当，在自己现岗位或拟任岗位上创造出更大的价值。

(1)管理职责；

（2）员工培训工作的管理原则；

（3）培训计划编制；

（4）培训计划调整；

（5）培训分类；

（6）培训周期；

（7）具体实施内容；

（8）评估；

（9）成果展示。

4.消防中控人员保障方案

（1）明确中控人员的职业风险；

（2）降低中控人员职业风险的保障措施；

（3）建立中控岗位安全防控体系。

附件:6：物业服务费用明细

|  | 物业服务费支出构成 | 月度单价（元） | 年度费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员成本（含工资、社会保险福利等） |  |  |  |
| 2 | 保洁费用 |  |  |  |
| 3 | 绿化养护费用 |  |  |  |
| 4 | 综合维修及值守费用 |  |  |  |
| 5 | 消防中控室值守费用 |  |  |  |
| 6 | 空调维保费用 |  |  |  |
| 7 | 费用合计 |  |  |  |
| 8 | 管理费 |  |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |  |
| 10 | 费用总计 |  |  |  |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 1-3 投标人信用记录

无失信记录

“信用中国”网页（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网页（www.ccgp.gov.cn）查询的无失信记录

(无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询)

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业证明文件

(1)如本项目(包)不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

(2)如本项目(包)专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建 设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

(3)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟 分包情况说明》及《分包意向协议》,且建议在资格证明文件部分提供。

(4)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》;上述文件建议在资格证明文件部分提供。

(5)中小企业声明函填写注意事项

1)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业

声明函》可由牵头人出具。

2)对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企

业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3)对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服

务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(6)温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投

标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》,如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业(2011)300号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

#### 2-1-1  中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于          (中型企业、小型企业、微型企业)；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于          (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）

### 3-2其他特定资格要求

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_90_个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

委托代理人电话：________________

附：法定代表人及委托代理人有效期内的身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人)及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

联系电话：________________

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等有效期内的身份证明文件电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 投标人名称 | 投标总价 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况(应进行选择，未选择投标无效): □ 无偏离(如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视 作供应商已对之理解和响应。) □ 有偏离(如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投 标 无 效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。) |  |  |  |  |  |

注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业声明函

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位

声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监

狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的

投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中

小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服

务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中

小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标

人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分

标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定

的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信

部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于           (中型企业、小型企业、微型企业)；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于           (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

8  项目所派人员情况表

项目所派人员情况表

| 类别 | 姓名 | 性别 | 单位 | 专业 | 职务 | 职称/证书 | 主要 资历 | 经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述项目主要人员在项目执行过程中未得到采购人书面同意不得更换。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料