北京市政府采购项目

竞争性磋商文件

(2024年版)

项目名称：机管中心朝泰大厦装修改造项目材料检测及

竣工检测服务采购项目

项目编号：11010526210200027609-XM001

包 名 称：第一包：材料检测及竣工检测

包 编 号：ZYZB-2026-0126-01

采 购 人：北京市朝阳区机关事务管理服务中心

采购代理机构：中钰招标有限公司

# 目      录

第一章   采购邀请	2

第二章   供应商须知	6

第三章   评审方法和评审标准	21

第四章   采购需求	34

第五章   合同草案条款	36

第六章   响应文件格式	60

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11010526210200027609-XM001 包编号：ZYZB-2026-0126-01

2.项目名称：机管中心朝泰大厦装修改造项目材料检测及竣工检测服务采购项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：人民币148.106万元、项目最高限价：人民币148.106万元

第一包预算金额：人民币116.09万元、最高限价：人民币116.09万元

5.采购需求：本项目共分为三个包，此为第一包

| 序号 | 标的名称 | 包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一包：材料检测及竣工检测 | 116.09 | 1项 | 对朝阳区七圣北路9号院1号楼（朝泰大厦）-1至22层局部内装工程材料检测及竣工检测。具体详见磋商文件第四章采购需求。 |

6.合同履行期限（服务期）：自合同签订之日起至工程竣工备案完成止。

7.本项目是否接受联合体：□是 ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小  □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  无  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

- 具备有效的行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构综合资质证书或专项资质证书（范围至少包含建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、建筑节能）；

- 具备省级及以上市场监督管理局颁发的有效的检验检测机构资质认定证书。

三、获取采购文件

1.时间：2026年02月24日至2026年02月28日，每天上午09:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年03月09日09点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、开启

时间：2026年03月09日09点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；扶持不发达地区和少数民族地区；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业、戒毒企业发展；政府采购促进残疾人就业；政府采购信用担保；进口产品管理及磋商文件中列明的其他政策要求等。

2.本项目竞争性磋商公告在《北京市政府采购网》《中国政府采购网》上发布。

3.供应商法定代表人（单位负责人）或其本项目（包）的授权代表须携带笔记本电脑及CA数字证书或电子营业执照，2026年03月09日09点30分（北京时间）前到达北京市丰台区东旭国际中心A座北楼17层第四会议室参与磋商，磋商现场单独手持一份《授权委托书》或《法定代表人（单位负责人）》身份证明。

4.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

4.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

4.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

4.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

4.4获取电子竞争性磋商文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。

4.5编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

4.6提交电子响应文件

供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

4.7开启响应文件

供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市朝阳区机关事务管理服务中心

地    址：北京市朝阳区日坛北街33号

联系方式：王老师010-65094904

2.采购代理机构信息

名    称：中钰招标有限公司

地    址：北京市丰台区四合庄路2号院4号楼1至17层101内17层1701

联系方式：崔鹏、刘晶晶、李倩、朱艳梅、金俐成、郭玉婷、魏俊强、彭婉、卢雪、张书玲010-60624505转810/816

3.项目联系方式

项目联系人：崔鹏、刘晶晶、李倩、朱艳梅、金俐成、郭玉婷、魏俊强、彭婉、卢雪、张书玲

电      话：010-60624505转810/816

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（中小企业声明函中的标的名称及所属行业须以此处为准）： 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 第一包：材料检测及竣工检测; 其他未列明行业. |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：最后报价以最后一轮磋商结束后的报价为准。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额： 人民币20000.00元（大写：人民币贰万元整） 磋商保证金收受人信息： 递交时间：详见第二章供应商须知11.3。 磋商保证金方式：非现金形式，详见第二章供应商须知11.2。 磋商保证金汇款账户： 开户行名称：中钰招标有限公司 开户行：中国民生银行北京华威支行 账号：671015888 在“转账用途”中标明“磋商保证金+包编号（本条要求仅用于保证金信息统计，不用于符合性审查或其他否决投标条款） 磋商保证金需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。 |
| 11.8.5 |  | 磋商保证金不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）成交供应商擅自放弃成交的； （2）供应商被视为串通投标的； （3）法律、法规和磋商文件规定的其他不予退还情形。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起算90日历天。 |
| 17.2 | 解密时间 | 解密时间： 30 分钟 |
| 20.1 | 确定成交供应商 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：/。 (1)可以分包履行的具体内容：/； (2)允许分包的金额或者比例：/； (3)其他要求：/。 |
| 23.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问提出形式：可通过邮件形式或书面形式一次性提交（询问函须盖供应商公章），送达采购人或采购代理机构。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：中钰招标有限公司招标部； 联系电话：010-60624505-831/816； 通讯地址：北京市丰台区四合庄路2号院4号楼1至17层101内17层1701 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： ■采购人 □成交供应商 收费标准： 1.以本项目预算金额×成交折扣作为收费的计算基数。 2.采购代理机构按原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定下浮50%，向采购人收取成交服务费用。 3.成交服务费币种与成交签订合同的币种相同或采购代理机构同意的币种。 此项费用不应单独开列，无论供应商是否填报，都视为此费用已经包含在总价中。 缴纳时间：成交通知书发出之日起至最终领取成交通知书时。 成交服务费支付形式：电汇/现金 |

供应商须知

一   说  明

### 1、采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

### 2、资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

### 3、现场考察、磋商前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

### 4、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1采购本国货物、工程和服务

4.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。

4.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.1.4关于本国产品的相关规定依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)及《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库(2025)30号)等政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知执行。（适用于货物采购）

4.1.4.1本国产品的标准本国产品应当符合以下条件:

(1)在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征(用途)。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合前述第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

4.1.4.2 关于特定情形的规定：

在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品。

4.1.4.3 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

4.1.4.4 对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.4正版软件

4.4.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.5网络安全专用产品

4.5.1根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

4.6推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

4.6.1为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

4.7采购需求标准

4.7.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

4.7.2其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

### 5、响应费用

供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

### 6、竞争性磋商文件构成

6.1竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章  采购邀请

第二章  供应商须知

第三章  评审方法和评审标准

第四章  采购需求

第五章  合同草案条款

第六章  响应文件格式

6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

### 7、对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

7.2上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

7.3澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

三   响应文件的编制

### 8、响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

### 9、响应文件构成

9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5供应商认为应附的其他材料。

### 10、报价

10.1所有响应均以人民币为计价货币。

10.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

10.2.2按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

### 11、磋商保证金

11.1供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。

11.2交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

11.3磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。

11.4供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。

11.5磋商保证金有效期同响应有效期。

11.6供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.7采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

11.7.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

11.7.2成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

11.7.3未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

11.8有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

11.8.1供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

11.8.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.8.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

11.8.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.8.5《供应商须知资料表》规定的其他情形。

### 12、响应有效期

12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

### 13、响应文件的签署、盖章

13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

### 14、响应文件的提交

14.1本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次响应文件，磋商保证金除外。

### 15、响应文件提交截止时间

15.1供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

### 16、响应文件的修改与撤回

16.1响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

### 17、响应文件的解密与开启

17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在《供应商须知资料表》规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。

17.3供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.4供应商不足3家的，不予解密。

17.5本项目不公开报价。

### 18、磋商小组

18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

18.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

### 19、评审方法和评审标准

19.1见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

### 20、确定成交供应商

20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

### 21、成交公告与成交通知书

21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 22、终止

22.1出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 23、签订合同

23.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

23.4政府采购合同不能转包。

23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

23.6“政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

### 24、询问与质疑

24.1询问

24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。

24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2质疑

24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.3供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

### 25、代理费

25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   评审方法和评审标准

一、评审程序和方法

### 1、响应文件的资格审查和符合性审查

1.1磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 | / |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 | / |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《采购邀请》 | / |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | / |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《响应文件格式》“1-2 供应商资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 磋商保证金 | 按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。 |  |
| 5 | 获取磋商文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的磋商文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价未超预算 | 没有因磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价，导致采购人无法支付的 | 不允许 |
| 2 | 响应有效期 | 响应有效期≥90个日历日 | 不允许 |
| 3 | 授权委托书和法定代表人（单位负责人）身份证明 | 符合本文件要求及格式的授权委托书和法定代表人（单位负责人）身份证明 | 不允许 |
| 4 | ★号条款项、实质性格式 | 满足“★”号条款的要求和实质性格式要求 | 不允许 |
| 5 | 文件签署、盖章 | 没有出现未按照磋商文件规定要求签署、盖章的情形 | 不允许 |
| 6 | 文件完整性、有效性 | 没有出现未按照磋商文件规定的完整性编制，没有因为响应文件内容不全或字迹模糊辨认不清，导致响应文件不满足磋商文件实质性要求的 | 不允许 |
| 7 | 不存在法律、法规和磋商文件规定的其他无效响应情形 | 不存在法律、法规和磋商文件规定的其他无效响应的情形等 | 不允许 |

### 2、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

2.5.3供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

2.7磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 3、最后报价的算术修正及政策调整

3.1最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。

3.2最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：  /

■无，按下述3.2.2-3.2.6项规定修正。

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2.6修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；只有符合第二章《供应商须知》4.1.4条规定情形的，可以享受支持本国产品政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购：无。

3.3.10本国产品支持政策

只有符合第二章《供应商须知》4.1.4条规定情形的，可以享受支持本国产品政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.10.1对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.10.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.10.3供应商参加政府采购活动，所提供的产品如为本国产品，应当按照磋商文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则不得享受相关对本国产品的支持政策。

3.3.11当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原响应报价的基础上进行价格扣除。

### 4、政府采购异常低价审查

4.1政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

4.1.1最后响应报价低于全部通过符合性审查供应商最后响应报价平均值50%的，即最后响应报价＜全部通过符合性审查供应商最后响应报价平均值×50%；

4.1.2 最后响应报价低于通过符合性审查的次低响应供应商最后响应报价50%的，即最后响应报价＜通过符合性审查的次低响应供应商最后响应报价×50%；

4.1.3最后响应报价低于采购项目最高限价45%的，即最后响应报价＜采购项目最高限价×45%；

4.1.4	磋商小组基于专业判断，认为供应商最后响应报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.2磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第4.1.1项至第4.1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对最后响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第4.1.3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

4.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

4.4采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

4.5异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

### 5、磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

5.1供应商对实质性变动不予确认的；

5.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

5.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

5.4如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

5.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

5.6最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

5.7其他：  /  。

### 6、评审方法和评审标准

6.1本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

6.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

6.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

### 7、确定成交候选人名单

7.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

7.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

7.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

### 8、报告违法行为

8.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 报价 | 30 | 满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值 注：此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3 |
| 2 | 商务部分 | 类似业绩 | 5 | 供应商在2023年2月1日至今承担的类似业绩，每提供一份业绩合同得1分，最多得5分。 注：相关证明材料至少包括合同签订日期的页面、含有项目名称的页面、含有关键服务内容页面以及签章页，复印件并加盖公章，否则不得分。 |
|  |  | 项目负责人 | 3 | 项目负责人具有检测相关专业高级职称（含）以上得3分；中级职称得2分；初级（含）以下职称1分，未提供不得分。 注：须提供职称证复印件加盖公章。 |
|  |  | 项目负责人业绩 | 2 | 以项目负责人身份完成过类似项目业绩，每有一个得1分，满分2分。 注：相关证明材料包括合同内容页、项目负责人信息页、含有关键服务内容页面以及签章页的合同复印件或其他能证明项目负责人业绩的文件，加盖公章，否则不得分。 |
|  |  | 其他团队人员 | 5 | 人员配置充足，岗位职责分配科学合理，人员配比平均，完全满足采购需求，得5分； 有人员配置，岗位职责分配基本合理，人员配比较为平均，基本满足服务要求，得3分； 有一定的人员配置，岗位职责、人员配比分配不合理，满足服务要求有很大困难，得1分； 未提供此项内容的，得0分。 |
| 3 | 技术部分 | 重点难点问题分析及解决方案 | 10 | 供应商对项目需求有充分、深刻的理解,充分了解项目工作量,切合项目实际情况;对本项目重、难点分析透彻、合理、完善,切合项目实际情况，且对重难点有全面详细、客观合理的解决方案，完全满足项目需求的，得10分； 供应商对项目需求有一定程度的理解,了解项目工作量,切合项目实际情况;对本项目重、难点分析较透彻、合理、完善，对重难点有较详细的解决方案，满足项目需求的，得7分； 供应商对项目需求理解有一定认识，能够正确了解工作量;对重、难点分析有一定针对性并有简略的解决方案的，得4分； 供应商对项目需求理解不太准确,无法准确判断工作量，对重难点分析针对性不强，无法结合实际情况，也缺乏重难点的合理解决方案的，得1分； 未提供此项内容的，得0分。 |
|  |  | 针对本项目服务内容编写检测方案及质量保证措施 | 7 | 整体方案安排及保障措施合理、内容完整，完全满足项目需求的，得7分； 整体方案安排及保障措施基本合理、内容较完善，基本满足项目需求的，得4分； 整体方案安排及保障措施缺乏合理性、内容有欠缺，满足项目需求存在一定困难的，得1分； 未提供此项内容的，得0分。 |
|  |  | 主要检测的程序 与方法 | 7 | 检测的程序、内容、方法、频次合理、完整，符合相关标准，满足项目需求的，得7分； 检测的程序、内容、方法、频次基本合理、内容较完善，基本满足需求的，得4分； 检测的程序、内容、方法、频次缺乏合理性、内容有欠缺，满足项目需求存在一定困难的，得1分； 未提供此项内容的，得0分。 |
|  |  | 配备的主要试验/测量/检验/检测仪器设备 | 7 | 检测设备配置合理，齐全且先进、成熟、稳定性高、可靠性高，完全满足工程检测需要，得7分； 检测设备配置基本合理，设备基本满足工程检测需要，得4分； 检测设备配置欠合理，设备满足部分工程检测需要，得1分； 未提供此项内容的，得0分。 |
|  |  | 内部管控制度 | 7 | 内部管理制度、质量控制流程等健全、合理、完善，得7分； 内部管理制度、质量控制流程完整、有效，得4分； 内部管理制度或质量控制流程不完整，得1分； 未提供此项内容的，得0分。 |
|  |  | 工作进度、提交成果时间安排及保证措施 | 7 | 计划合理详细，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰，进度保障措施全面得当，完全满足采购人需求，得7分； 计划较为合理，基本针对本项目需求，各阶段时间节点明确，均具备进度保障措施，基本满足采购人需求，得4分； 计划基本合理，重要阶段时间节点基本明确；有基本的进度保障措施，满足采购人需求有一定困难，得1分； 未提供此项内容的，得0分。 |
|  |  | 应急保障体系及突发预案 | 5 | 针对本项目特点提供了完全满足项目需求、全面细致、有完善应急保障体系、方案切实可行的应急预案，得5分； 应急预案符合需求、有较为完善的应急保障体系、方案较为切实可行、针对性较强，得3分； 应急预案基本符合需求、有应急保障体系、方案可行性一般、针对性一般，得1分； 未提供任何应急保障体系及突发预案的，得0分。 |
|  |  | 保密工作方案 | 5 | 提供的保密工作方案内容完整、详实可行，有很强的针对性，得5分； 提供的保密工作方案内容一般，具有可行性、针对性得3分； 提供的保密工作方案内容欠缺，可行性、针对性欠缺，得1分； 未提供任何保密工作方案的，得0分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# 第四章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一包：材料检测及竣工检测 | 116.09 | 1项 | 对朝阳区七圣北路9号院1号楼（朝泰大厦）-1至22层局部内装工程材料检测及竣工检测 |

2. 项目概述

项目位于北京市朝阳区太阳宫南街，与京承高速路交汇处。建筑类别：高层民用公共建筑，建筑层数：主楼地上20层（最高），主楼裙房地上8层，西楼地上22层，地下4层。建筑高度90米。

原建筑已于2025年取得竣工备案，现进行局部改造，改造面积为128098.30㎡，改造范围为：主楼地下1层、主楼1-20层、西配楼1-22层，室外标识标牌。其中办公区域为主楼8-10层、12-20层、西配楼1-22层，政务服务区域为主楼1-7层、11层。改造内容：拆除工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、通风工程、空调工程、消防水工程、消防电工程、燃气工程、抗震支架工程、标识标牌、家具、信息化工程等。

主要功能包括：政务服务、办公室、会议室、厨房餐厅、档案室、核心机房、服务用房、物业用房、母婴室、贵宾接待室、健身中心、休闲配套空间等。

根据项目进展，需委托质量检测单位，保障项目实施。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期限： 自合同签订之日起至工程竣工备案完成止。

服务地点： 采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

详见磋商文件第五章合同草案条款

- 技术要求

### 1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

（1）根据项目进展情况，供应商按时检测样品，并保证样品检测周期能满足工程进度；

（2）质量检测纸质盖章成果 4 套。电子版 1 套。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（1）《建筑工程资料管理规程》DB11/T695-2025；

（2）京检鉴协【2013】012号文

（3）国家、北京、朝阳区关于工程材料进场复试的规范、规程等；

（4）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

（5）《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

（6）《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2019

（7）《钢筋混凝土用钢第一部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1-2024

（8）《钢筋混凝土用钢第二部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2024

（9）《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020

（10）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

（11）《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010

（12）《居住建筑节能工程施工质量验收规程》DB11/1340-2016

（13）《公共建筑节能工程施工质量验收规程》DB11/510-2017

（14）《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2019

（15）《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》DB11/T584-2013

（16）《岩棉外墙外保温工程施工技术规程》DB11/T1081-2014

（17）《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013

（18）《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T230-2010

（19）《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

（20）《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013

（21）《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

（22）《民用建筑节能工程现场检验标准》DB11/555-2015

（23）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

（24）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011

（25）《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土强度技术规程》DBJ/T01-78-2003

（26）《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013

（27）《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013

本项目适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准，上述规范、规程和标准均指它们各自的最新版本，按其中最高的要求或最严格的标准执行。

### 2. 服务内容及要求

2.1服务范围：

本项目对朝阳区七圣北路9号院1号楼（朝泰大厦）-1至22层局部内装工程材料检测及竣工检测。

2.2服务内容：

| 序号 | 材料名称 | 复试项目 |  |  | 预计检测数量 | 组数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸压加气混凝土砌块 | 强度等级（抗压强度、干密度） |  |  | 600m³ | 3 |
|  |  | 放射性 |  |  |  |  |
| 2 | 热轧带肋钢筋HRB400 12 | 屈服强度 |  |  | 3t | 2 |
|  |  | 伸长率（牌号带“E”的钢筋必须检验最大力下总伸长率） |  |  |  |  |
|  |  | 弯曲性能 |  |  |  |  |
|  |  | 重量偏差 |  |  |  |  |
|  |  | 化学五元素 |  |  |  |  |
| 3 | 热轧光圆钢筋 | 屈服强度 |  |  | 3t | 2 |
|  |  | 伸长率 |  |  |  |  |
|  |  | 弯曲性能 |  |  |  |  |
|  |  | 重量偏差 |  |  |  |  |
|  |  | 化学五元素 |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土 | 7天抗压强度（标准养护） |  |  | 30m³ | 15 |
|  |  | 抗压强度（标准养护） |  |  |  |  |
|  |  | 抗压强度（结构实体同条件） |  |  |  |  |
| 5 | 轻骨料混凝土 | 轻骨料混凝土拌合物：拌合物坍落度 |  |  | 3600m³ | 36 |
|  |  | 拌合物表观密度 |  |  |  |  |
|  |  | 硬化轻骨料混凝土：强度 |  |  |  |  |
|  |  | 干表观密度 |  |  |  |  |
| 6 | 泡沫混凝土 | 导热系数 |  |  | 3600m³ | 36 |
|  |  | 干密度 |  |  |  |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  |
|  |  | 体积吸水率 |  |  |  |  |
|  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  |
| 7 | 普通混凝土小型砌块 | 强度等级（抗压强度） |  |  | 60m³ | 3 |
| 8 | 砌筑砂浆 | 保水率 |  |  | 30t | 10 |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  | 放射性 |  |  |  |  |
| 9 | 抹灰砂浆 | 保水率 |  |  | 150t | 30 |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  |
|  |  | 放射性 |  |  |  |  |
| 10 | 地面砂浆 | 保水率 |  |  | 450t | 30 |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  | 放射性 |  |  |  |  |
| 11 | 陶瓷砖粘结砂浆 | 常温常态拉伸粘结强 |  |  | 45m³ | 3 |
| 12 | 拉拔试验（直径12 6.5钢筋） | 植筋锚固拉拔检测 |  |  | 1500根 | 6 |
| 13 | 阻燃板 | 燃烧性能等级（单体燃烧、可燃性） |  |  | 组 | 1 |
|  |  | 甲醛释放量 |  |  |  |  |
| 14 | 纸面石膏板 | 面密度（kg/㎡）、断裂荷载（N）（纵向）、断裂荷载(N)、硬度、抗冲击性 |  |  | 48000㎡ | 6 |
|  |  | 放射性 |  |  |  |  |
| 15 | 防火石膏板 A级 | 燃烧增长率指数、600s总放热量、火焰横向蔓延长度、点火时间和长度 |  |  | 28000㎡ | 6 |
|  |  | 放射性 |  |  |  |  |
| 16 | 干混抹灰砂浆 | 抗压强度、保水率、拉伸粘结强度 |  |  | 150t | 10 |
|  |  | 放射性 |  |  |  |  |
| 17 | 干混地面砂浆 | 抗压强度 |  |  | 450t | 42 |
|  |  | 放射性 |  |  |  |  |
| 18 | 木饰面板 | 游离甲醛含量（甲醛释放量） |  |  | 15000㎡ | 15 |
|  |  | 燃烧性能等级（单体燃烧、可燃性） |  |  |  |  |
| 19 | 实木复合地板（B1） | 游离甲醛含量（甲醛释放量）、燃烧性能等级（单体燃烧、可燃性） |  |  | 1800㎡ | 6 |
| 20 | 地面砖 | 放射性 |  |  | 组 | 24 |
| 21 | 勾缝剂 | 28d抗压、抗折强度 |  |  | 组 | 6 |
|  |  | VOC |  |  |  |  |
| 22 | 板材 | 甲醛释放量/燃烧性能 |  |  | 25000㎡ | 12 |
| 23 | 大理石 | 放射性 |  |  | 组 | 1 |
| 24 | 瓷板、陶板 | 抗弯强度 |  |  | 组 | 2 |
| 25 | 石材用密封胶 | VOC |  |  | 组 | 1 |
|  |  | 游离甲醛 |  |  |  |  |
|  |  | 苯甲苯+二甲苯 |  |  |  |  |
| 26 | 室内腻子 | 容器中状态 |  |  | 150t | 42 |
|  |  | 施工性 |  |  |  |  |
|  |  | 干燥时间 |  |  |  |  |
|  |  | 粘结强度（标准状态） |  |  |  |  |
|  |  | 挥发性有机化合物含量 |  |  |  |  |
|  |  | 游离甲醛（VOC） |  |  |  |  |
| 27 | 室内用水性涂料 | 游离甲醛 |  |  | 45t | 22 |
|  |  | VOC |  |  |  |  |
| 28 | 防火涂料 | 抗压强度、粘结强度 |  |  | 组 | 3 |
|  |  | 游离甲醛 |  |  |  |  |
|  |  | VOC |  |  |  |  |
|  |  | 苯 |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯+二甲苯+乙苯 |  |  |  |  |
|  |  | 释放氨 |  |  |  |  |
| 29 | 人造木板门 | 游离甲醛释放量 |  |  | 组 | 12 |
| 30 | 聚合物水泥防水砂浆 | 凝结时间 |  |  | 40t | 6 |
|  |  | 7d粘结强度 |  |  |  |  |
|  |  | 7d抗渗压力 |  |  |  |  |
|  |  | 压折比 |  |  |  |  |
|  |  | 挥发性有机化合物 |  |  |  |  |
|  |  | 苯+甲苯+乙苯+二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  | 游离甲醛 |  |  |  |  |
| 31 | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量 |  |  | 3t | 3 |
|  |  | 拉伸强度 |  |  |  |  |
|  |  | 断裂延伸率 |  |  |  |  |
|  |  | 粘结强度 |  |  |  |  |
|  |  | 不透水性 |  |  |  |  |
|  |  | 挥发性有机化合物 |  |  |  |  |
|  |  | 苯+甲苯+乙苯+二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  | 游离甲醛 |  |  |  |  |
|  |  | 释放氨 |  |  |  |  |
| 32 | 防水无机涂料 | 抗折强度、粘结强度、抗渗压力(7d)、抗压强度 |  |  | 25t | 12 |
| 33 | 玻璃棉、矿渣棉、矿棉及其制品 | 密度 |  |  | 120000㎡ | 24 |
|  |  | 导热系数或热阻 |  |  |  |  |
|  |  | 压缩强度或抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  | 垂直于板面方向的抗拉强度 |  |  |  |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  |  |
|  |  | 燃烧性能（不燃材料除外） |  |  |  |  |
| 34 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 密度;导热系数或热阻;吸水率 |  |  | 组 | 2 |
| 35 | 粘接砂浆 | 常温常态拉伸粘接强度 |  |  | 80t | 2 |
| 36 | 胶粘剂 | 拉伸粘接强度 |  |  | 组 | 1 |
|  |  | 挥发性有机化合物 |  |  |  |  |
|  |  | 游离甲醛 |  |  |  |  |
| 37 | 界面剂 | 粘结强度 |  |  | 组 | 1 |
|  |  | 游离甲醛 |  |  |  |  |
| 38 | 增强网 | 力学性能 |  |  | 20000㎡ | 6 |
|  |  | 抗腐蚀性能 |  |  |  |  |
| 39 | 电缆 | 截面、每芯导体电阻值 |  |  | 组 | 12 |
| 40 | 电线 | 截面、每芯导体电阻值 |  |  | 组 | 6 |
| 41 | 风机盘管机组 | 供冷量、供热量、风量、出口静压、功率、噪声 |  |  | 组 | 12 |
| 42 | 地毯 | 甲醛释放量 |  |  | 组 | 2 |
|  |  | VOC释放量 |  |  |  |  |
|  |  | 燃烧性能等级（单体燃烧、可燃性） |  |  |  |  |
| 43 | 聚氯乙烯建筑给水管（DN20） | 液压试验密度 |  |  | 组 | 1 |
| 44 | 聚氯乙烯建筑排水管（DN100） | 拉伸屈服强度、密度 |  |  | 组 | 1 |
| 45 | 橡塑保温管 B1 | 燃烧性能等级B1（单体燃烧、可燃性） |  |  | 组 | 2 |
| 46 | 钢管、扣件 | 拉伸性能，屈服强度，抗滑性能 |  |  | 组 | 1 |
| 47 | 安全网、平网（B1级） | 燃烧性能等级（单体燃烧、可燃性） |  |  | 组 | 1 |
| 48 | 灯具 | 照度 |  |  | 组 | 6 |
| 49 | 座椅面料（B1） | 燃烧性能等级（单体燃烧、可燃性） |  |  | 组 | 1 |
| 50 | 幕布（B1） | 甲醛释放量 |  |  | 组 | 1 |
|  |  | 燃烧性能等级（单体燃烧、可燃性） |  |  | 组 | 1 |
| 51 | 遮光帘（B1） | 燃烧性能等级（单体燃烧、可燃性） |  |  | 组 | 1 |
| 52 | 风管的本体、框架与固定材料、密封垫料 | 耐火极限 |  |  | 组 | 1 |
| 53 | 遮阳设施 | 遮阳系数 |  |  | 组 | 1 |
|  |  | 抗风荷载 |  |  |  |  |
|  |  | 遮阳构件的承载力 |  |  |  |  |
| 54 | 配电与照明材料、构件 和设备 | 照明光源初始光效 |  |  | 组 | 6 |
|  |  | 镇流器能效值 |  |  |  |  |
|  |  | 效率或能效 |  |  |  |  |
|  |  | 功率 |  |  |  |  |
|  |  | 功率因数 |  |  |  |  |
|  |  | 谐波含量值 |  |  |  |  |
| 55 | 散热器 | 金属热强度 |  |  | 组 | 3 |
|  |  | 单位散热量 |  |  |  |  |
| 56 | 聚氨酯建筑密封胶 | 表干时间 |  |  | 组 | 1 |
|  |  | 挤出性（仅限单组份产品） |  |  |  |  |
|  |  | 弹性恢复率 |  |  |  |  |
|  |  | 定伸粘结性 |  |  |  |  |
|  |  | 浸水后定伸粘结性 |  |  |  |  |
|  |  | VOC含量 |  |  |  |  |
|  |  | 苯 |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯+二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  | 游离TDI |  |  |  |  |
| 57 | 硅酮建筑密封胶 | 表干时间 |  |  | 组 | 1 |
|  |  | 挤出性 |  |  |  |  |
|  |  | 弹性恢复率 |  |  |  |  |
|  |  | 定伸粘结性 |  |  |  |  |
|  |  | 浸水后定伸粘结性 |  |  |  |  |
|  |  | VOC含量 |  |  |  |  |
|  |  | 苯 |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯+二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  | 游离TDI |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 数量 | 次数 | 备注 |  |  |
| 1 | 室内环境质量检测 | 140点 | 2 | 装修和入驻分别进行两次检测。 |  |  |
| 2 | 建筑物隔声检测 | 4点 | 1 | / |  |  |
| 3 | 饮用水水质检测 | 6组 | 1 | / |  |  |
| 4 | 系统节能检测 | 128098.30平方米 | 1 | / |  |  |

注：以上表项仅为采购人所列参考项，综合考虑，依据《北京建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会》（京检鉴协【2013】012号文）收费标准，按折扣形式进行报价；如上述未列明检测项目需要委托试验或无明确收费标准的检测项目，收费标准双方协商后，由供应商实施。

2.3服务要求

（1）接到采购人通知后及时到位并在采购人规定时间内完成各项检测任务。

（2）检测完成后及时提供检测报告。

（3）承担现场检测所发生的水电费、交通费。

（4）在工程施工阶段以及在采购人书面要求下，负责回答采购人及采购人聘请的各参建单位的工程师提出的问题。

（5）采购人要求的与检测相关的其他事项。

（6）质量要求：应按国家、地方及行业有关标准、规范进行检测工作。

2.4人员及设备要求

（1）供应商须为本项目配备项目负责人一名，项目负责人具有检测相关专业工程师（或以上）职称，有相关工作经验。

（2）因本项目检测量大，对检测工作具有较高要求，各响应单位须为本项目配备具有丰富经验，且专业技术能力强的检测团队，以满足完成本项目检测所需，确保项目能够有序进行。进行检测服务时抽调相关专业的人员成立专门的抽测小组，根据专业类别分工明确，指定专门的项目负责人及联络人，便于与采购人联系。所有进驻现场的检测人员，严格遵守项目现场的相关管理规定，保质保量做好该项目检测鉴定工作。

（3）供应商应具有满足本项目履约的设备，选用先进的检测设备。使用经过计量检定且在检定有效期内仪器设备，保证检测数据的准确性，充分运用专业技术优势，对检测鉴定中如有发现存在质量隐患的提供处理建议，为采购人提供技术咨询服务，并根据采购人安排的工作计划接受检测任务，及时组织实施检测工作。

（4）完成检测任务后在规定时间内出具检测报告，有数据异常或不合格的应当天反馈给采购人。

（5）本项目服务过程中，由供应商负责拟投入人员的全部安全责任及一切风险，采购人不承担任何责任。

3.所有权归属：

成果文件的知识产权属于采购人所有，供应商应保护采购人的知识产权，不得向第三人泄露、转让采购人提交的信息资料及成果文件、资料等信息。

4.保密责任

针对采购人提供的有关资料，供应商不得把此项目相关资料及信息提供给其他无关人员。供应商应当对项目执行过程中知悉的一切采购人信息（包括但不限于采购方商业信息、采购方向乙方提供的材料等）及本项目开展过程中的信息资料、成果文件予以保密，未经采购方书面同意不得提供给第三人、擅自复制或用于本项目要求目的的以外用途。

5.验收标准

符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准

6.其他要求（如有）

6.1供应商应具备承接本项目的能力和相关经验，并有成功案例（业绩证明）

# 第五章   合同草案条款

BF-2013-0211

北京市建设工程质量检测委托合同

（第    包     ）

北京市住房和城乡建设委员会

制定

北京市工商行政管理局

北京市建设工程质量检测委托合同

委托单位（委托方）：

通讯地址：                           
　　邮政编码：            联系电话：            
　　电子邮箱：

检测单位（受托方）：　　　　　　　　　　　　　　
　　营业执照注册号：　　　　　　　　　　　　　　　　
　　检测机构资质编号：　　　　　　　　　　　　　　　
　　组织机构代码：　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　法定代表人：　　　　　　 委托代理人：　　　　　
　　通讯地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　邮政编码：　　　　　　　 联系电话：　　　　　　
　　电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　账　　号：

根据《中华人民共和国民法典》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》、《建设工程检测试验管理规程》等有关规定，在自愿、平等、公平和诚实守信的基础上，委托方与受托方就建设工程质量检测的有关事宜，协商签订本合同。
　　第一条　工程概况
　　1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3合同工期：自合同签订之日起至工程竣工备案完成止。

1.4其他：        /

第二条　检测类别及项目
　　委托方委托受托方的检测类别：

| 序号 | 材料名称 | 复试项目 |  |  | 预计检测数量 | 组数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸压加气混凝土砌块 | 强度等级（抗压强度、干密度） |  |  | 600m³ | 3 |
|  |  | 放射性 |  |  |  |  |
| 2 | 热轧带肋钢筋HRB400 12 | 屈服强度 |  |  | 3t | 2 |
|  |  | 伸长率（牌号带“E”的钢筋必须检验最大力下总伸长率） |  |  |  |  |
|  |  | 弯曲性能 |  |  |  |  |
|  |  | 重量偏差 |  |  |  |  |
|  |  | 化学五元素 |  |  |  |  |
| 3 | 热轧光圆钢筋 | 屈服强度 |  |  | 3t | 2 |
|  |  | 伸长率 |  |  |  |  |
|  |  | 弯曲性能 |  |  |  |  |
|  |  | 重量偏差 |  |  |  |  |
|  |  | 化学五元素 |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土 | 7天抗压强度（标准养护） |  |  | 30m³ | 15 |
|  |  | 抗压强度（标准养护） |  |  |  |  |
|  |  | 抗压强度（结构实体同条件） |  |  |  |  |
| 5 | 轻骨料混凝土 | 轻骨料混凝土拌合物：拌合物坍落度 |  |  | 3600m³ | 36 |
|  |  | 拌合物表观密度 |  |  |  |  |
|  |  | 硬化轻骨料混凝土：强度 |  |  |  |  |
|  |  | 干表观密度 |  |  |  |  |
| 6 | 泡沫混凝土 | 导热系数 |  |  | 3600m³ | 36 |
|  |  | 干密度 |  |  |  |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  |
|  |  | 体积吸水率 |  |  |  |  |
|  |  | 燃烧性能 |  |  |  |  |
| 7 | 普通混凝土小型砌块 | 强度等级（抗压强度） |  |  | 60m³ | 3 |
| 8 | 砌筑砂浆 | 保水率 |  |  | 30t | 10 |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  | 放射性 |  |  |  |  |
| 9 | 抹灰砂浆 | 保水率 |  |  | 150t | 30 |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  |
|  |  | 放射性 |  |  |  |  |
| 10 | 地面砂浆 | 保水率 |  |  | 450t | 30 |
|  |  | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  | 放射性 |  |  |  |  |
| 11 | 陶瓷砖粘结砂浆 | 常温常态拉伸粘结强 |  |  | 45m³ | 3 |
| 12 | 拉拔试验（直径12 6.5钢筋） | 植筋锚固拉拔检测 |  |  | 1500根 | 6 |
| 13 | 阻燃板 | 燃烧性能等级（单体燃烧、可燃性） |  |  | 组 | 1 |
|  |  | 甲醛释放量 |  |  |  |  |
| 14 | 纸面石膏板 | 面密度（kg/㎡）、断裂荷载（N）（纵向）、断裂荷载(N)、硬度、抗冲击性 |  |  | 48000㎡ | 6 |
|  |  | 放射性 |  |  |  |  |
| 15 | 防火石膏板 A级 | 燃烧增长率指数、600s总放热量、火焰横向蔓延长度、点火时间和长度 |  |  | 28000㎡ | 6 |
|  |  | 放射性 |  |  |  |  |
| 16 | 干混抹灰砂浆 | 抗压强度、保水率、拉伸粘结强度 |  |  | 150t | 10 |
|  |  | 放射性 |  |  |  |  |
| 17 | 干混地面砂浆 | 抗压强度 |  |  | 450t | 42 |
|  |  | 放射性 |  |  |  |  |
| 18 | 木饰面板 | 游离甲醛含量（甲醛释放量） |  |  | 15000㎡ | 15 |
|  |  | 燃烧性能等级（单体燃烧、可燃性） |  |  |  |  |
| 19 | 实木复合地板（B1） | 游离甲醛含量（甲醛释放量）、燃烧性能等级（单体燃烧、可燃性） |  |  | 1800㎡ | 6 |
| 20 | 地面砖 | 放射性 |  |  | 组 | 24 |
| 21 | 勾缝剂 | 28d抗压、抗折强度 |  |  | 组 | 6 |
|  |  | VOC |  |  |  |  |
| 22 | 板材 | 甲醛释放量/燃烧性能 |  |  | 25000㎡ | 12 |
| 23 | 大理石 | 放射性 |  |  | 组 | 1 |
| 24 | 瓷板、陶板 | 抗弯强度 |  |  | 组 | 2 |
| 25 | 石材用密封胶 | VOC |  |  | 组 | 1 |
|  |  | 游离甲醛 |  |  |  |  |
|  |  | 苯甲苯+二甲苯 |  |  |  |  |
| 26 | 室内腻子 | 容器中状态 |  |  | 150t | 42 |
|  |  | 施工性 |  |  |  |  |
|  |  | 干燥时间 |  |  |  |  |
|  |  | 粘结强度（标准状态） |  |  |  |  |
|  |  | 挥发性有机化合物含量 |  |  |  |  |
|  |  | 游离甲醛（VOC） |  |  |  |  |
| 27 | 室内用水性涂料 | 游离甲醛 |  |  | 45t | 22 |
|  |  | VOC |  |  |  |  |
| 28 | 防火涂料 | 抗压强度、粘结强度 |  |  | 组 | 3 |
|  |  | 游离甲醛 |  |  |  |  |
|  |  | VOC |  |  |  |  |
|  |  | 苯 |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯+二甲苯+乙苯 |  |  |  |  |
|  |  | 释放氨 |  |  |  |  |
| 29 | 人造木板门 | 游离甲醛释放量 |  |  | 组 | 12 |
| 30 | 聚合物水泥防水砂浆 | 凝结时间 |  |  | 40t | 6 |
|  |  | 7d粘结强度 |  |  |  |  |
|  |  | 7d抗渗压力 |  |  |  |  |
|  |  | 压折比 |  |  |  |  |
|  |  | 挥发性有机化合物 |  |  |  |  |
|  |  | 苯+甲苯+乙苯+二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  | 游离甲醛 |  |  |  |  |
| 31 | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量 |  |  | 3t | 3 |
|  |  | 拉伸强度 |  |  |  |  |
|  |  | 断裂延伸率 |  |  |  |  |
|  |  | 粘结强度 |  |  |  |  |
|  |  | 不透水性 |  |  |  |  |
|  |  | 挥发性有机化合物 |  |  |  |  |
|  |  | 苯+甲苯+乙苯+二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  | 游离甲醛 |  |  |  |  |
|  |  | 释放氨 |  |  |  |  |
| 32 | 防水无机涂料 | 抗折强度、粘结强度、抗渗压力(7d)、抗压强度 |  |  | 25t | 12 |
| 33 | 玻璃棉、矿渣棉、矿棉及其制品 | 密度 |  |  | 120000㎡ | 24 |
|  |  | 导热系数或热阻 |  |  |  |  |
|  |  | 压缩强度或抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  | 垂直于板面方向的抗拉强度 |  |  |  |  |
|  |  | 吸水率 |  |  |  |  |
|  |  | 燃烧性能（不燃材料除外） |  |  |  |  |
| 34 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 密度;导热系数或热阻;吸水率 |  |  | 组 | 2 |
| 35 | 粘接砂浆 | 常温常态拉伸粘接强度 |  |  | 80t | 2 |
| 36 | 胶粘剂 | 拉伸粘接强度 |  |  | 组 | 1 |
|  |  | 挥发性有机化合物 |  |  |  |  |
|  |  | 游离甲醛 |  |  |  |  |
| 37 | 界面剂 | 粘结强度 |  |  | 组 | 1 |
|  |  | 游离甲醛 |  |  |  |  |
| 38 | 增强网 | 力学性能 |  |  | 20000㎡ | 6 |
|  |  | 抗腐蚀性能 |  |  |  |  |
| 39 | 电缆 | 截面、每芯导体电阻值 |  |  | 组 | 12 |
| 40 | 电线 | 截面、每芯导体电阻值 |  |  | 组 | 6 |
| 41 | 风机盘管机组 | 供冷量、供热量、风量、出口静压、功率、噪声 |  |  | 组 | 12 |
| 42 | 地毯 | 甲醛释放量 |  |  | 组 | 2 |
|  |  | VOC释放量 |  |  |  |  |
|  |  | 燃烧性能等级（单体燃烧、可燃性） |  |  |  |  |
| 43 | 聚氯乙烯建筑给水管（DN20） | 液压试验密度 |  |  | 组 | 1 |
| 44 | 聚氯乙烯建筑排水管（DN100） | 拉伸屈服强度、密度 |  |  | 组 | 1 |
| 45 | 橡塑保温管 B1 | 燃烧性能等级B1（单体燃烧、可燃性） |  |  | 组 | 2 |
| 46 | 钢管、扣件 | 拉伸性能，屈服强度，抗滑性能 |  |  | 组 | 1 |
| 47 | 安全网、平网（B1级） | 燃烧性能等级（单体燃烧、可燃性） |  |  | 组 | 1 |
| 48 | 灯具 | 照度 |  |  | 组 | 6 |
| 49 | 座椅面料（B1） | 燃烧性能等级（单体燃烧、可燃性） |  |  | 组 | 1 |
| 50 | 幕布（B1） | 甲醛释放量 |  |  | 组 | 1 |
|  |  | 燃烧性能等级（单体燃烧、可燃性） |  |  | 组 | 1 |
| 51 | 遮光帘（B1） | 燃烧性能等级（单体燃烧、可燃性） |  |  | 组 | 1 |
| 52 | 风管的本体、框架与固定材料、密封垫料 | 耐火极限 |  |  | 组 | 1 |
| 53 | 遮阳设施 | 遮阳系数 |  |  | 组 | 1 |
|  |  | 抗风荷载 |  |  |  |  |
|  |  | 遮阳构件的承载力 |  |  |  |  |
| 54 | 配电与照明材料、构件 和设备 | 照明光源初始光效 |  |  | 组 | 6 |
|  |  | 镇流器能效值 |  |  |  |  |
|  |  | 效率或能效 |  |  |  |  |
|  |  | 功率 |  |  |  |  |
|  |  | 功率因数 |  |  |  |  |
|  |  | 谐波含量值 |  |  |  |  |
| 55 | 散热器 | 金属热强度 |  |  | 组 | 3 |
|  |  | 单位散热量 |  |  |  |  |
| 56 | 聚氨酯建筑密封胶 | 表干时间 |  |  | 组 | 1 |
|  |  | 挤出性（仅限单组份产品） |  |  |  |  |
|  |  | 弹性恢复率 |  |  |  |  |
|  |  | 定伸粘结性 |  |  |  |  |
|  |  | 浸水后定伸粘结性 |  |  |  |  |
|  |  | VOC含量 |  |  |  |  |
|  |  | 苯 |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯+二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  | 游离TDI |  |  |  |  |
| 57 | 硅酮建筑密封胶 | 表干时间 |  |  | 组 | 1 |
|  |  | 挤出性 |  |  |  |  |
|  |  | 弹性恢复率 |  |  |  |  |
|  |  | 定伸粘结性 |  |  |  |  |
|  |  | 浸水后定伸粘结性 |  |  |  |  |
|  |  | VOC含量 |  |  |  |  |
|  |  | 苯 |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯+二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  | 游离TDI |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 数量 | 次数 | 备注 |  |  |
| 1 | 室内环境质量检测 | 140点 | 2 | 装修和入驻分别进行两次检测。 |  |  |
| 2 | 建筑物隔声检测 | 4点 | 1 | / |  |  |
| 3 | 饮用水水质检测 | 6组 | 1 | / |  |  |
| 4 | 系统节能检测 | 128098.30平方米 | 1 | / |  |  |

第三条　检测依据和方法
　　本工程质量检测工作依据的标准、规范、规程为：

现行有效的国家、行业及北京市相关标准。

第四条　检测费用及支付方式

4.1本项目成交折扣为     %

4.2施工单位产值完成其合同约定产值的50%后，于60个工作日内支付至已完试验项目费用总额的80%；

4.3项目完成验收备案后，根据出具检测报告数量，于60个工作日内支付至已完试验项目费用总额的80%（如结算金额超过预算金额的80%，按照预算金额的80%结算）；

4.4结算数量根据出具检测报告数量计算。政府决算审计完成后，于60个工作日内支付至审计金额的100%且最终结算总价不超过人民币116.09万元。

第五条　履行方式及期限

5.1 受托方应当于收到甲方通知之日起     日内开展现场（或试验室）检测工作，于现场（或试验室）检测工作后     个工作日内按照合同约定完成检测工作，并提交书面工程质量检测报告      份。
　　第六条　异议处理

6.1委托方对工程质量检测报告结论有异议，可在收到检测报告之日起　15　 个工作日内向受托方提出书面异议，由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由委托方支付复检费用；反之则由受托方承担复检费用。

6.2 委托方对复检结论仍有异议且无法协商解决的，可在收到复检报告后　15　 个工作日内，向北京市住房和城乡建设委员会提出检测程序符合性或检测结论正确性的论证审查。
　　第七条　双方权利义务
　　（一） 委托方权利义务

7.1委托方应当向受托方提供委托检测的工程概况，并制定该工程的试验计划。

7.2委托方应当对样品的真实性、代表性负责，并详细填写检测委托单。

7.3委托检测前，委托方应当将委托方代表、见证单位和见证人员以书面形式通知受托方。上述人员发生变更时，委托方应当及时书面告知受托方。

7.4 委托“见证”检测前，委托方应当提供“见证取样和送检见证人告知书”，送“见证”检测样品时附“见证记录”。

7.5现场检测项目，委托方应当提前　3　个工作日将现场检测日期通知受托方，并提供必要的现场检测工作条件。涉及结构工程质量验收时，见证人员应当到场进行见证。

7.6委托方不得以任何方式要求受托方修改检测数据出具虚假检测报告。

7.7双方签订本合同后，当工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，委托方应当与受托方及时办理本合同变更手续。

7.8委托方应当根据合同约定，按时支付检测费用。

7.9 委托方有权对受托方未按标准检测的行为和违法违规的行为向相关执法部门举报。

（1）委托方有权对受托方履行本合同的行为进行监督与检查，并有权向受托方提出意见及整改要求，受托方应于【3】日内按委托方的要求完成整改。

（2）委托方对本合同约定项目的已建及在建工程的各类检测数据具有知情权，本合同执行过程中可随时查询。

（3）委托方有权从受托方处免费获取工程检测咨询服务。

（二） 受托方权利义务

7.10受托方应当向委托方提供与本工程检测业务有关的检测能力证明资料。

7.11受托方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

7.12受托方应当严格执行现行有效的规范规程、检测标准，保证检测的公正性、准确性、科学性和有效性。

7.13受托方应当在提交检测方案时一并提交检测项目及检测数量。

7.14受托方应当在双方约定的日期内进场开展检测活动。

7.15现场检测由于抽样的风险性和抽样后工程的开放性及特殊性，受托方仅对当时现场检测出的检测数据及检测报告的真实性和准确性负责。

7.16受托方现场检测时应当遵守工程安全管理规定及其他工程现场管理制度。

1）遵守有关职业健康、工程安全管理规定及其它相关工程现场管理制度，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。若造成委托方、受托方或第三方人身或财产损失，均由受托方自行承担，因此给委托方造成损失的，受托方应承担赔偿责任。

受托方委派本项目负责人（姓名        ，联系方式            ）负责本合同履行期间的全面管理工作，检测人员均应持有与本检测项目相适应的资格证书。未经委托方书面同意，受托方不得擅自更换项目负责人及检测人员（项目组成员详见附件1）。委托方认为受托方人员不符合要求的，有权要求受托方更换人员，受托方应于收到委托方通知后【2】日内委派符合委托方要求的人员。

7.17对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，受托方应当使用该系统实施检测和管理，并及时出具检测报告。

7.18检测结果不合格的，受托方应当及时通知委托方，并有权向建设行政管理部门报告，检测过程中发现重大质量问题（如建筑材料安定性不合格、实际检测项目结果不满足设计要求等）时，受托方应及时向委托方进行书面报告。

7.19委托方有权按照工作需要、项目的实际进展及政府等相关部门要求在【7】日内书面通知受托方终止或解除合同，且委托方不承担违约责任。如受托方未开展相关工作的，委托方不支付任何费用并在接到委托方通知【7】日内退还委托方已支付的费用；受托方已开展相关工作的，委托方应根据受托方已进行的实际工作量进行结算，委托方已支付的超出结算金额的，受托方应予以返还，同时受托方承诺不会因此向委托方主张任何经济索赔或其他赔偿责任。

7.20 受托方对检测工作中涉及到的国家机密、商业秘密、个人隐私应当承担保密义务。

7.21 受托方保证其调查分析方法、工作成果，不侵犯任何第三人的知识产权或其他合法权益，或导致委托方遭第三人权利主张或索赔。受托方对委托方提供的相关项目资料应予保密。未经委托方书面允许，受托方不得在双方合作之外使用、擅自修改、复制或向第三方透露委托方的任何信息和资料。如发生以上情况，受托方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。保密及知识产权归属条款长期有效，不因合同解除、终止等失效。

7.22受托方应自收到相关资料后【2】日内进行审查并提出相关书面补充意见，逾期未提出书面补充意见的，视为委托方提供资料齐全，受托方不得以此为由延长工期。

7.23配合委托方准备费用评审相关资料，并同意委托方委托的第三方审计审定的金额进行费用结算

7.24 受托方不得转包检测业务。若乙方需委托自身检测能力范围外的检测项目，受委托的检测单位应具备相关法律法规所要求的相应资质。
　　第八条　违约责任

8.1 一方无正当理由单方解除合同的，应当承担由此给对方造成的损失。

8.2 一方未按照约定履行义务给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任，本合同另有约定的从其约定。

8.3委托方未按照本合同约定向受托方支付检测费用，每逾期一日，应当承担应付金额千分之　二　 的违约金，委托方累计承担的违约金上限不超过本合同金额的30%，如因政府财政拨款延迟，导致逾期付款的，委托方无需承担上述违约责任。

8.4受托方未按照本合同约定向委托方提交检测报告，每逾期一日应当承担检测费用千分之　二　 的违约金。

8.5检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，受托方应当更正或免费重新检测。受托方违反法律、法规和工程建设强制性标准，给委托方造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任。

（1）受托方应对向委托方提交的成果文件负责，因受托方提交的成果文件有错误而导致责任事故或给委托方带来任何损失，委托方有权解除本合同，同时受托方应向委托方支付合同签约金额【20%】的违约金，违约金不足以弥补违约行为给委托方带来的损失的，受托方应予补足。

（2）受托方因违反本合同约定的，委托方有权解除合同，同时受托方应向委托方支付合同签约金额【20%】的违约金，违约金不足以弥补违约行为给委托方带来的损失的，受托方应予补足。

（3）委托方有权从应向受托方支付的报酬中直接抵扣前述违约金或赔偿金。本协议所称“损失”包括实际损失、合同履行后可以获得的利益和诉讼费、仲裁费、合理的调查费、律师费等有关费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7其他违约责任：          /

- 其他约定事项　　/

- 第十条　争议的解决方式
　　双方发生争议的，双方当事人应当协商解决，或向有关部门申请调解解决；协商或调解解决不成的，可向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。
第十一条　附则
　　（一）本合同一式六份，双方各执三份。

（二）本合同自双方法定代表人或授权人签章并加盖公章或合同专用章之日起生效。
　　（三）合同未尽事宜，由双方另行协商解决。对本合同任何条款的修改、补充或变更，双方必须签订书面协议并签字盖章后方可生效。

本合同自生效之日起，至受托方按合同要求完成全部工作内容，且甲、乙双方结清合同规定的费用后，本合同即为终止。

（以下无正文）

委托方：（盖章）　　　　　　　　 受托方：（盖章）
　　法定代表人：　　　　　　　　　   法定代表人：
　　委托代理人：　　　　　　　　　   委托代理人：
　  签订日期：     年     月     日

合同订立地点：北京市

附件一：受托方的人员清单

| 序号 | 姓名 | 职称（如有） | 本项目担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号：

包 名 称：

包 编 号：

供应商名称：

## 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（北京市朝阳区机关事务管理服务中心）的（机管中心朝泰大厦装修改造项目材料检测及竣工检测服务采购项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （第一包：材料检测及竣工检测） ，属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日 期：______

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：______

日  期：______

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（此处不适用，可删除）

说明：

如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时：

（1）响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效；

（2）当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则响应无效：

A. 本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；

B. 供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。

拟分包情况说明（此处不适用，可删除）

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为______的______项目（填写采购项目名称）中______包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：______

日期：___年___月___日

注：

（1）当供应商属于本部分说明中第（1）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

（2）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

（3）如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

分包意向协议（此处不适用，可删除）

甲方（供应商）：______

乙方（拟分包单位）：______

甲方承诺，一旦在______（采购项目名称）（项目编号/包号为：______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：______。

2.分包金额：______，该金额占该采购包合同金额的比例为______%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：______                     乙方（盖章）：______

日期：______年______月______日

注：

（1）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则响应无效；其他情形无须提供；

（2）供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则响应无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

## 3 本项目的特定资格要求

### 3-1 联合协议（此处不适用，可删除）

联合协议

______ 、______及______就“______（项目名称）” ______包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由________牵头，________、________参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。

- 联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ______负责______（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为______元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：______年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则响应无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

（1）具备有效的行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构综合资质证书或专项资质证书（范围至少包含建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、建筑节能）；

（2）具备省级及以上市场监督管理局颁发的有效的检验检测机构资质认定证书。

以上提供复印件加盖章供应商公章

## 4 磋商保证金凭证/交款单据电子件

注：1.磋商保证金未按照竞争性磋商文件要求提交的，响应无效。

2.磋商保证金需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。

## 5  响应书（实质性格式）

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称/包名称，项目编号/包编号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起90个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有，请填写）：______。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________

电话_________________________      电子函件_________________________

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 6  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______________

委托代理人（签字或签章）：______________

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______

日期：____年____月____日

## 7  报价一览表

报价一览表

项目名称：               项目编号：

包名称：                 包编号：                  报价单位：折扣（%）

| 序号 | 供应商名称 | 报价折扣（%） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.本次报价依据《北京建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会》（京检鉴协【2013】012号文）收费标准，以折扣形式进行报价；

2.如报价折扣为8折，则填写为80%。

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：____年____月____日

## 8  分项报价表

分项报价表(此处不适用，可删除)

项目名称：               项目编号：

包名称：                 包编号：          报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 9  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目名称：               项目编号：

包名称：                 包编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________

日期：____年____月____日

## 10  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目名称：               项目编号：

包名称：                 包编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号(页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 | 证明文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 11  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

11-1供应商信息采集表

供应商名称：             统一社会信用代码：

供应商地址：

被授权人姓名：           联系方式：

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

## 12  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交，供应商可自行准备现场也可提供）

最后报价一览表

项目名称：               项目编号：

包名称：                 包编号：       报价单位：折扣（%）

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价折扣（%） |  | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.本次报价依据《北京建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会》（京检鉴协【2013】012号文）收费标准，以折扣形式进行报价；

2.如报价折扣为8折，则填写为80%。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________

日期：____年____月____日

## 13  最后分项报价表(此处不适用，可删除)

最后分项报价表

项目名称：               项目编号：

包名称：                 包编号：            报价单位：人民币元

| 请供应商根据实际情况自行勾选： □最终报价与第一次报价保持一致，详见最后报价一览表：最终分项报价与响应文件中的分项报价明细保持一致； □最终报价有调整，详见最后报价一览表，最终分项报价在本列表中逐一列明； |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

2.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________

日期：____年____月____日

## 14  最后报价构成表（如有，磋商后提交）(此处不适用，可删除)

14-1 最终报价中分包情况说明

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型 （选择） | 拟分包合同金额 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |
| … |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

14-2 联合体最终报价情况说明

| 序号 | 联合体成员名称 | 联合体成员类型 （选择） | 合同金额 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |
| … |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：

1.如供应商为联合体或拟进行合同分包，则必须选择一种表格填报，否则响应无效。。

2.本表应按包分别填写。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________

日期：____年____月____日

## 15《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（此处不适用，可删除）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.(产品名称1)1，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)3。(产品名称1)的(关键组件)4在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)5在中国境内完成。

2.(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

……

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（此处不适用，可删除）

附件：（以下文件为重要的参考资料，供应商不必编制在其响应文件中。）

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本;二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。